Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена Трудового Красного Знамени

научно-исследовательский институт химических реактивов и

особо чистых химических веществ»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Первый заместитель директора

ФГУП «ИРЕА»

______________А.Н. Глушко

«21» февраля 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОСТОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ (ЗАПРОС ЦЕН)

в электронной форме на право заключения договора на проведение экспертизы промышленной безопасности на технические устройства (ТУ) - паровой котел ДКВР-4/13 и экономайзер ВТИ, с выдачей заключения на дальнейшую эксплуатацию, утвержденного в Ростехнадзоре.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «21» февраля 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «21» февраля 2013 года №_________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

- Проведение экспертизы промышленной безопасности на технические устройства (ТУ) - паровой котел ДКВР-4/13 и экономайзер ВТИ с выдачей заключения на дальнейшую эксплуатацию, утвержденного в Ростехнадзоре.

- Предмет простой процедуры закупки (запрос цен) в электронной форме:

право заключения договора на проведение экспертизы промышленной безопасности на технические устройства (ТУ) - паровой котел ДКВР-4/13 и экономайзер ВТИ, с выдачей заключения на дальнейшую эксплуатацию, утвержденного в Ростехнадзоре.

- Адрес Заказчика:

107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д.3

- Сроки проведения работ:

С 01 мая 2013г. до получения зарегистрированного и утвержденного в Ростехнадзоре заключения экспертизы промышленной безопасности ТУ, но не позднее 31.08.2013 г.

- Техническое задание:

| № п/п | Наименование основных данных и требований | Перечень основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование технических устройств (объектов) | Котел паровой ДКВР-4/13 рег. №4045 Чугунный экономайзер системы ВТИ зав. №1255-А, рег. № 4124 (далее по тексту – объекты (технические устройства)) |
| 2 | Место нахождения ТУ | г. Москва, Богородский вал, д.3, стр. №30 |
| 3 | Цель обследования | Определение соответствия объектов (технических устройств) обязательным требованиям нормативно-правовых документов по промышленной безопасности и разработка рекомендаций по дальнейшей их безаварийной эксплуатации. |
| 4 | Состав работ | 1.Проведение анализа имеющейся технической документацией на объекты (технические устройства). 2.Разработка и передача Заказчику схемы откопки шурфов, вскрытий конструкций и вырезки образцов металла. 3.Техническая диагностика объектов(технических устройств) с помощью специальных приборов и инструментов. Используемое при диагностике оборудование должно иметь соответствующие сертификаты и действующие на период обследования свидетельства о поверке. 4.Проведение специальных анализов материалов конструкций: отбор образцов конструкций для проведения испытаний. 5.Проведение инструментального контроля строительных конструкций. Контроль проводиться Лабораторией неразрушающего контроля, аттестованной в установленном порядке. 6.Выполнение необходимых проверочных расчетов с учетом обнаруженных при обследовании отклонений, дефектов и повреждений на фактические нагрузки и воздействия с выявлением несущей способности элементов, узлов и соединений: Проверочные расчеты конструкций выполняются с применением лицензионного программного обеспечения. 7.Составление технического отчета по результатам комплексного обследования объектов(технических устройств). 8.Выдача рекомендаций – рекомендации по устранению дефектов и повреждений представить в отдельной графе дефектной ведомости. |
| 5 | Специальные мероприятия: | а) в случае обнаружения аварийных мест (дефектов и повреждений категории «А») немедленно предоставить информацию Заказчику и подведомственным органам Ростехнадзора. б) выполнение усиления конструкций с целью потери устойчивости конструкций (выполняется при необходимости силами Заказчика по специально разработанной проектной документации). |
| 6 | Порядок приемки работ | По завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру, Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и заключение на дальнейшую эксплуатацию объектов(технических устройств), утвержденное в Ростехнадзоре. |
| 7 | Требования к производству работ, отчетной документации | В соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03), Методических указаний по проведению ТО паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды (РД 03-29-93), Методических указаний по проведению ТО металлоконструкций паровых и водогрейных котлов (РД 10-210-98, РДИ 10-363(210)-00). |
| 5 | Сроки обследования, выдача заключения | С 01 мая 2013г. до получения зарегистрированного и утвержденного в Ростехнадзоре заключения экспертизы промышленной безопасности ТУ, но не позднее 31.08.2013 г. |
| 6 | Краткая характеристика объектов(технических устройств) | Котел паровой ДКВР 4/13 Пр-ва Бийский котельный завод Год выпуска – 1962 Год ввода в эксплуатацию – 1965 Заводской № 8152 Регистрационный № 4045 Расчетное давление 13кгс/см2 Разрешенное давление 4 кгс/см2 Чугунный экономайзер системы ВТИ Зав. №1255-А, рег. № 4124 |