Приложение № _

к договору №___________

от «__»__________201_г.

Техническое задание

на поставку пускателей ПВР-250 М УХЛ5

- Наименование поставляемого товара

1.1. Пускатели рудничные взрывозащищенные ПВР-250 М УХЛ5

1.2. Данное оборудование приобретается для рудника №6 ШПУ ОАО «ППГХО»

1.3. Пускатели рудничные взрывозащищенные ПВР-250 М УХЛ5 должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 12.2.020-76 – электрооборудование взрывозащищенное, климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69,  категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69,

2. Описание товаров (функциональные характеристики, потребительские свойства)

2.1. Пускатель взрывозащищенный  ПВР-250 М УХЛ5

Пускатели предназначены для дистанционного управления включением и отключением трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, эксплуатируемых в трехфазных сетях переменного тока частотой 50Гц с изолированной нейтралью трансформатора.   А также для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки в отходящих силовых цепях.

2.2 Комплектность поставки ПВР-250 М УХЛ5:

1. Пускатель ПВР-250 М УХЛ5

2. Комплект запасных частей в соответствии с паспортом изделия

3. Паспорт и руководство по эксплуатации

2.3.Функциональные  характеристики:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
|  | Тип пускателя |
|  | ПВР-250М |
| Номинальный ток, А | 250 |
| Номинальное напряжение сети, В | 380/660 |
| Напряжение искробезопасн. цепи управления, В | 18 |
| Мощность внешней нагрузки в цепи 36В, ВА | 75 |
| Тип контактора с блоком защиты | КВ14-25 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 661 726 9151 |
| Масса, не более, кг | 250 |

3. Требования к количеству поставляемого товара

3.1. Согласно Приложению №1 (спецификация), к договору.

4. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

4.1. Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке и с маркировкой завода изготовителя данного оборудования и с вложенным упаковочным листом.

4.2. Поставку оборудования произвести с комплектом документации на поставляемое оборудование, на русском языке, в герметической водонепроницаемой упаковке.

5. Требования к обслуживанию товара

5.1. Устранять недостатки по гарантийным обязательствам, в срок до 45 календарных  дней с момента обнаружения.

5.2. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

6. Требования к месту поставки товара

6.1. Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

7. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара

7.1. Качество и безопасность  поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТ 12.2.020-76 «Электрооборудование взрывозащищенное..»,  ГОСТ Р 51321.1 - 2000 (МЭК 60439-192) «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления»,  ТУ120165494.023-91, ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; требования электробезопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»; ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ   «Оборудование производственное. Защитные ограждения»; ГОСТ Р12.1.019-2009 – «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

7.2. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ и иметь сертификат соответствия (сертификат качества РФ).

7.3. Оборудование должно быть новым, не ранее  2012 г. выпуска, не используемым ранее, со свидетельством о прохождении заводских испытаний. Не допускается поставка выставочных образцов, а также агрегатов, собранных из восстановленных узлов и деталей.

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара.

8.1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования со дня их ввода в эксплуатацию - 24 месяца.

8.2. Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставленного оборудования, в течение гарантийного срока эксплуатации.

9. Требования к потенциальному участнику:

9.1. Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

Инициатор закупки:

Заместитель директора  проекта «Освоение Аргунского и

Жерлового месторождений (рудник №6)»				                           Мораш А.В.

Инженер-механик проекта 						             	                Кузьмин В.Ф.

Согласовано:

Главный энергетик ОАО «ППГХО» 					                     	   Кутузов С.К.

От Поставщика________________                                                       От Покупателя_______________