федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(НИЯУ МИФИ)

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника ДЭР

______________ А.В.Брандин

«___»____________ 2012 г.

## Документация об открытом аукционе
в электронной форме

на право заключения договора на поставку
оборудования для образовательных и исследовательских целей НИЯУ МИФИ

Номер открытого аукциона

в электронной форме:                         381-785эа

СОГЛАСОВАНО

Председатель Единой комиссии

____________ /С.В. Даева /
«___»___________2012 г.

Россия, г. Москва

Каширское шоссе, д. 31

| Раздел | Под раздел | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 4 |
|  | 1.1 | Общие сведения | 4 |
|  | 1.2 | Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.3 | Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.4 | Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме | 5 |
|  | 1.5 | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.6 | Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
|  | 1.7 | Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 9 |
|  | 1.8 | Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 9 |
|  | 1.9 | Требования к участникам процедуры закупки | 9 |
|  | 1.10 | Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара | 9 |
|  | 1.11 | Представление предложения о цене договора | 10 |
|  | 1.12 | Представление графика поставки товаров | 10 |
|  | 1.13 | Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 10 |
|  | 1.14 | Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 11 |
|  | 1.15 | Проведение открытого аукциона в электронной форме | 14 |
|  | 1.16 | Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме | 15 |
|  | 1.17 | Заключение договора | 18 |
|  | 1.18 | Право на обжалование | 21 |
| 2 | Информационная карта аукциона |  | 22 |
| 3 | Техническое задание |  | 28 |
| 4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки |  | 185 |
|  | Форма 1 | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 185 |
|  | Форма 2 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров | 187 |
|  | Форма 3 | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 189 |
|  | Форма 4 | Анкета участника процедуры закупки | 193 |
|  | Форма 5 | Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации – участника процедуры закупки | 197 |
| 5 | Проект договора |  | 198 |

1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.1. Общие сведения

1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме  договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.

1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.

1.1.5. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры  закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота).

1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.

1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме

Заказчик, разместивший на   Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме  и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме

1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на официальном сайте Заказчика и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

предложение о поставляемом товаре, который является предметом договора, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), его количественных и качественных характеристиках, в том числе:

1) указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

2)  указание производителя и страны происхождения товара;

3) описание комплектации товара;

4) может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, который закупается;

5) иные предложения об условиях исполнения договора. В случаях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, также копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений и т.д.). При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

1) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);

4) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

5) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

7) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;

8) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки.

1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.

1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.

1.9. Требования к участникам процедуры закупки

Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.

1.10. Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара

1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.

Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о функциональных и качественных характеристиках товара (форма 2).

Участник процедуры закупки в предложении о функциональных и качественных характеристиках товара должен указать:

1) полное наименование товара;

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его качественные характеристики;

3) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

4) производителя и страну происхождения товара;

5) комплектацию товара;

6) количество товаров.

Описание поставляемого товара должно быть подробным, не допускающим двойного толкования. При описании поставляемого товара не допускается употреблять словосочетание «или эквивалент».

Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров, а также сопутствующих поставке работ, оказываемых услуг, указанные в Техническом задании (раздел 3) и в предложении участника процедуры закупки о функциональных и качественных характеристиках товаров должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке участником процедуры закупки требованиям Технического задания (раздел 3), заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается несоответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Дополнительно участник процедуры закупки в состав предложения о функциональных и качественных характеристиках товара может включить эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.

1.10.2. Допускается приложение к предложению о функциональных и качественных характеристиках товара документов, способствующих, по мнению участника процедуры закупки, более полному раскрытию существа предложения о функциональных и качественных характеристиках товара.

1.11. Представление предложения о цене договора

1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.9 Информационной карты аукциона.

1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).

1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

1.12. Представление графика поставки товаров

1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график поставки товаров в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График поставки товаров представляется в произвольной форме.

1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам поставки товаров, а также представление в графике поставки товаров неполной информации о сроках поставки товара, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.

1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.2. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, которые закупаются.

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается.

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме аукционная комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.

1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме

1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона.

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона".

1.15.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.

1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела.

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела.

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.

1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования.

1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме

1.16.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

1.16.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке;

3) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в  документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается.

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Протокол подписывается Заказчиком, членами аукционной комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме.

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

1.16.10. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить  разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме.

1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня подведения итогов.

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора.

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона в электронной форме и  документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

1.17.7. Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 1.17.6  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 1.17.6 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

1.17.8. В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

1) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах в электронной форме), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки.

1.17.9. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.19 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.

1.17.10. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.

Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.11. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

1.17.12. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование

Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке.

2. Информационная карта аукциона

| № пункта Информ. карты | Ссылка на пункт Раздела 1 | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1.1.2 | Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31 тел/факс: 8-499-324-97-93, E-mail: AYChugreyeva@mephi.ru |
| 2.2 | 1.1.1 | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки: Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г. № 1, размещено на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru |
| 2.3 | 1.9 | Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 1) быть правомочным заключать договор; 2) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товары, являющиеся предметом заключаемого договора; 3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство; 4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена; 5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; 6) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 7) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости; 8) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков; 9) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков; 10) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке. |
| 2.4 | 1.1.2 | Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на поставку оборудования для образовательных и исследовательских целей НИЯУ МИФИ |
| 2.5 | 1.1.1 | Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено в сети Интернет на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru. |
| 2.6 |  | Место поставки товара (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг): - Пункты 1-4, 16, 18-19 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, г. Москва, Каширское ш., д. 31 (НИЯУ МИФИ). - Пункты 5-9 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок 1 (ИАТЭ НИЯУ МИФИ). - Пункты 10-12 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 73/94 (ВИТИ НИЯУ МИФИ). - Пункты 13-15 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6 (СарФТИ НИЯУ МИФИ). - Пункт 17 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Томская область, г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 65 (СТИ НИЯУ МИФИ). - Пункты 20-23 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 5 (КПК НИЯУ МИФИ). |
| 2.7 | 1.12 | Сроки (периоды) поставки товара (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг): с даты заключения договора по 15.12.2012 г. |
| 2.8 |  | Условия поставки товара: согласно ИНКОТЕРМС 2000 на условиях DDP |
| 2.9 | 1.11.1 | Начальная (максимальная) цена договора 73 617 980 рублей 00 копеек |
| 2.10 |  | Форма, сроки и порядок оплаты товара: форма, сроки и порядок оплаты указаны в проекте договора |
| 2.11 | 1.6 | Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки |
| 2.12 | 1.6.3 | Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 03.11.2012г. |
| 2.13 | 1.6.3 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 23.11.2012г., 09:00 (время московское) |
| 2.14 | 1.14.1 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 27.11.2012г. |
| 2.15 |  | Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 28.11.2012г., 10:00 (время московское) |
| 2.16 | 1.15.3 | «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора |
| 2.17 |  | Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме : 29.11.2012г. |
| 2.18 | 1.6.2.2 | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные средства в размере 5% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 3 680 899 рублей 00 копеек, НДС не облагается, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: ИНН: 7724068140 КПП: 772401001 УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060) Р/сч: 40501810600002000079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705 БИК 044583001 Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования для образовательных и исследовательских целей НИЯУ МИФИ, НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя. Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается: в течение 5 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме участнику(ам), не допущенному(ым) к участию в открытом аукционе в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, или с участником процедуры закупки единственно допущенным к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанным участником открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме участникам, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора; в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня протокола открытого аукциона участнику открытого аукциона, который не принял участие в открытом аукционе в электронной форме; участнику открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях: уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения договора; уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора в том случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме уклонился от заключения договора; уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме; уклонения единственного допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанного участником открытого аукциона в электронной форме участника от заключения договора. |
| 2.19 | 1.17.5 | Обеспечение исполнения договора: Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере 10% процентов цены договора (цены лота), заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: ИНН: 7724068140 КПП: 772401001 УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060) Р/сч: 40501810600002000079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705 БИК 044583001 Наименование платежа: Обеспечение исполнения договора на поставку оборудования для образовательных и исследовательских целей НИЯУ МИФИ, НДС не облагается. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно. |
| 2.20 |  | Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. |
| 2.21 |  | Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. |

3. Техническое задание

Предмет договора: поставка оборудования для образовательных и исследовательских целей НИЯУ МИФИ.

- Наименование и перечень видов поставляемого товара

| 1. | Оборудование для учебных целей кафедры физических проблем материаловедения НИЯУ МИФИ, в том числе: | Оборудование для учебных целей кафедры физических проблем материаловедения НИЯУ МИФИ предназначена для оснащения лаборатории «Совместимость материалов и коррозия» и специализированной учебной Лаборатории рентгеновских исследований материалов имени профессора А.А. Русакова. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стол учебный | Стол учебный для Лаборатории рентгеновских исследований материалов имени профессора А.А. Русакова предназначен для работы студентов и персонала лабораторий кафедры и размещения персональных компьютеров . Параметры стола учебного: - артикул 11 из серии «Партнер»; - размеры (ДхГхВ) - 1180x700x750 мм; - цвет - «орех». В комплект поставки стола учебного должно входить: - инструкция по сборке – 1 шт.; - сборочные соединения – 1 компл. | шт. | 18 |
| 1.2. | Тумба к учебному столу | Тумба к учебному столу для Лаборатории рентгеновских исследований материалов имени профессора А.А. Русакова предназначена хранения учебно-методических материалов, раздаточного материала, тестового материала и справочной литературы используемой в образовательном процессе. Параметры тумбы к учебному столу: - артикул 17 из серии «Партнер»; - размер (ДхГхВ) - 420х430х630 мм; - цвет - «орех». В комплект поставки тумбы к учебному столу должны входить: - инструкция по сборке – 1 шт.; - сборочные соединения – 1 компл. | шт. | 7 |
| 1.3. | Стул аудиторный | Стулья аудиторные для Лаборатории рентгеновских исследований материалов имени профессора А.А. Русакова предназначены для размещения обучаемых студентов и персонала лаборатории. Параметры стула аудиторного VK-07: - каркас должен быть из металлической трубы; - высота по спинке не менее 850 мм; - высота по сиденью не менее 480 мм; - ширина не менее 450 мм; - глубина не более 500 мм; - материал сиденья – искусственная кожа ; - цвет должен быть – черный. В комплект поставки стула должно входить: - инструкция по сборке – 1 шт. | шт. | 32 |
| 1.4. | Рабочее место преподавателя в составе: 1.4.1. Стол компьютерный – 1 шт.; 1.4.2. Полка к компьютерному столу – 1 шт. 1.4.3. Стол учебный – 1 шт.; 1.4.4. Тумба приставная с топом – 1 шт.; 1.4.5. Кресло преподавателя – 2 шт.; 1.4.6. Шкаф – 2 шт.; 1.4.7. Лабораторный стол – 1 шт. | Рабочее место преподавателя для Лаборатории рентгеновских исследований материалов имени профессора А.А. Русакова предназначено для размещения преподавателя, персонального компьютера преподавателя, хранения учебной документации (методических пособий по проведению лабораторных работ) и программ обучения. 1. Стол компьютерный должен иметь следующие характеристики: - артикул 41 из серии «Партнер» (левый); - размеры (ДхГхВ) не менее 1600x890x750мм; - цвет - «орех». В комплект поставки стола компьютерного должны входить: - инструкция по сборке – 1 шт.; - сборочные соединения – 1 компл. 2. Полка к компьютерному столу должна иметь следующие характеристики: - артикул 6 из серии «Партнер»; - размеры (ДхГхВ) не менее 1400x260x340мм; - цвет - «орех»; В комплект поставки полки к столу компьютерному должны входить: - инструкция по сборке – 1 шт.; - сборочные соединения – 1 компл. 3. Стол учебный должен иметь следующие праметры: - артикул 15 из серии «Партнер»; - размеры (ДхГхВ) не более 700x700x750мм; - цвет - «орех»; В комплект поставки стола учебного должны входить: - инструкция по сборке – 1 шт.; - сборочные соединения – 1 компл. 4. Тумба приставная с топом должна иметь следующие параметры: - артикул 42 и 42.01 из серии «Партнер»; - размеры (ДхГхВ) не более 420x600x750; - цвет - «орех»; В комплект поставки тумбы приставной с топом должны входить: - инструкция по сборке – 1 шт.; - сборочные соединения – 1 компл. 5. Кресло преподавателя со следующими характеристиками: - артикул 2706F; - цвет - чёрный; - материал - искусственная кожа. 6. Шкаф предназначен для хранения учебно-методических материалов, раздаточного материала, тестового материала и справочной литературы используемой в образовательном процессе. Параметры шкафа: - артикул 43 и 04.02 и 26 из серии «Партнер»; - размеры (ВхДхГ) не менее 2040x800x370; - цвет - «орех»; - должны иметь двери из ДСП; В комплект поставки шкафа должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт.; - комплект сборочных соединений – 1 шт. 7. Лабораторный стол предназначен для проявления фотографий, полученных с учебных рентгеновских установок. Параметры лабораторного стола: - артикул 13.01 из серии «Партнер»; - размеры (ДхГхВ) не более 600x560x720; - цвет - «орех». В комплект поставки лабораторного стола должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт.; - комплект сборочных соединений – 1 шт. В комплект поставки рабочего места преподавателя должно входить: - комплект горизонтальных жалюзи белых, размером 600х1900 мм – 1 шт. | шт. | 1 |
| 1.5. | Серверный комплекс, в составе: 1.5.1. Системный блок – 1 шт.; 1.5.2. Монитор – 1 шт.; 1.5.3. Сетевой адаптер WiFi – 1 шт; 1.5.4. Источник бесперебойного питания – 1 шт. | Серверный комплекс для Лаборатории рентгеновских исследований материалов имени профессора А.А. Русакова предназначен для распределения лицензий программ обработки рентгеновских данных по учебным компьютерам студентов; хранения и распределения данных, получаемых с рентгеновских установок, обслуживания локальной WiFi-сети. Серверный комплекс должен включать: 1. Системный блок со следующими характеристиками: - корпус должен быть: отдельностоящий - должен быть для процессоров IntelXeon; - модель процессора - E3-1220; - количество процессоров: 1 шт.; - частота процессора не менее 3.1 ГГц; - тип памяти - DDR3; - установленные модули памяти 2 x 2048 Мб; - тип HDD - SATA; - установленные HDD не менее 2 шт.; - емкость одного установленного HDD не менее 500 Гб; - мощность установленного блока питания не менее 300 Вт; - оптический привод - DVD-RW; - размеры не более 184×425×362 мм; - вес не более 15 кг. В комплект поставки системного блока должно входить: - кабель USB3.0, USBA (m) - USBA (f) длиной не менее 3м – 1 шт.; - кабель видео HDMI (m) - HDMI (m), ver 1.4 длиной не менее 10м – 1 шт. 2. Монитор со следующими параметрами: - размер экрана не менее 23.6 "; - поверхность экрана - матовая; - разрешение экрана 1920×1080 точек; - соотношение сторон экрана должно быть 16:9; - тип матрицы - TN+film; - динамическая контрастность не менее 20000:1; - яркость экрана не менее 300 кд/кв.м; - время отклика не более 5 мс; - углы обзора (при CR>10): -- 170° по горизонтали; -- 160° по вертикали; - шаг пикселов должен быть - 0.272×0.272 мм; - угол наклона экрана от -5° до +20°; - количество разъемов D-SUB не менее 1 шт.; - количество встроенных динамиков не менее 2 шт.; - мощность одного динамика не менее 2 Вт; - тип блока питания - внутренний; - энергопотребление не более 55 Вт; - энергопотребление в режиме ожидания не более 2 Вт - крепления VESA 100×100; - цвет -черный; - размер с подставкой (ШхВхГ) 562×416 × 220 мм; - вес - 5.8 кг. 3. Сетевой адаптер со следующими характеристиками: - тип - WiFi; - интерфейс подключения - PCI Express; - частота 1 - 2.4 ГГц; - частота 2 - 5 ГГц; - должен поддерживать стандарт Wi-Fi 802.11a, стандарт Wi-Fi 802.11b, стандарт Wi-Fi 802.11g, стандарт Wi-Fi 802.11n (300 Mbps); - максимальная скорость WiFi не менее 300 Мбит/с; - антенна должна быть внешняя, съемная; - количество антенн не менее 2 шт. 4. Источник бесперебойного питания (ИБП) со следующими характеристиками: - мощность не менее 650 ВA; - тип - back UPS; - розетки с батарейной поддержкой - IEC320 - 3 шт. - выходные розетки типа IEC320, байпассные, с фильтрацией Surgerating (уровень поглощаемой энергии всплеска) 1 шт.; - должен иметь интерфейс RS-232/USB; - типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой не менее 2.4 мин; - типовое время полной перезарядки не более 8 ч; - входное напряжение должно быть 180-260 В; - выходное напряжение - 230 В; - время зарядки не более 480 минут; - размеры (ШхВхГ) - 91х165х284 мм; - вес не более 6.03 кг. В комплект поставки ИБП должно входить: - съемный сетевой кабель – 1 шт.; - USB-кабель – 1 шт.; - CD-диск с необходимым программным обеспечением; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. В комплект поставки серверного комплекса должно входить: - клавиатура + мышь в комплекте – 1 шт. - сетевой кабель – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 1.6. | Моноблок | Моноблок для Лаборатории рентгеновских исследований материалов имени профессора А.А. Русакова предназначен для обучения студентов работе со специализированными программами обработки данных рентгеновских исследований материалов, проведения учебных практикумов, организации доступа студентов к справочным материалам в электронной форме, к интерактивным локальным и интеренет-ресурсам, а также самоподготовки, текущей и итоговой проверки знаний в форме тестирования, проведения занятий в интерактивном режиме. Все компоненты моноблока должны быть объединены в один блок – моноблок LenovoIdeaCentreB520 57-301924 со следующими параметрами: Диагональ экрана: не менее 23 "; Разрешение экрана: не хуже 1920 х 1080; Дисплей должен быть: сенсорный; Веб камера должна быть: встроенная Процессор: IntelCore i3 2120; Частота процессора: не менее 3.3 ГГц; Частота шины CPU: не менее5000 МГц; L2 Кэш: не менее 512 Кб; L3 Кэш: не менее 3 Мб; Количество ядер процессора: не менее 2х; Оперативная память: не хуже DDR3 4096 Мб 1333 МГц; Тип графического контроллера: дискретный; Графика:nVIDIAGeForceGT555Mне менее — 1024 Мб; Жесткий диск: не менее 1 Тб, SATA II, 7200 об/мин; Оптический привод должен быть: DVD-RW; Кол-во разъемов USB 2.0: не менее 6; Кол-во разъемов USB 3.0: не менее 2; Кард-ридер должен быть: встроенный; Поддержка карт памяти: SD/SDHC/SDXC/MMC/MS/MSPro/MSXC Тип кабельной сети (разъем RJ-45):GigabitEthernet; Встроенные динамики: 5.0 SRS PremiumSound; Операционная система: Windows 7 HomePremium; Блок питания должен быть: внутренний; Цвет корпуса: черный; Отделка корпуса:глянцевая; Размеры корпуса не менее (ШхВхГ): 765 х 567 х 426.7 мм; Вес не более: 10.08 кг. В комплект поставки моноблока должно входить: - Клавиатура – 1 шт.; - Мышь – 1 шт.; - Инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 12 |
| 1.7. | Проекционная система, в составе: 1.7.1. Проектор– 1 шт.; 1.7.2. Экран – 1 шт.; 1.7.3. Беспроводной модуль – 1 шт. | Проекционная система для Лаборатории рентгеновских исследований материалов имени профессора А.А. Русакова предназначена для вывода и отображения учебного материала и использования в учебном процессе. Проекционная система должна включать: 1. Проектор со следующими параметрами: Реальное разрешение: не ниже XGA (1024 x 768); Поддерживаемое разрешение от VGA (640 x 480) до UXGA (1600 x 1200); Яркость экрана не менее 3000 ANSI люмен; Контрастность не хуже 5000:1; Размер изображения (по диагонали) 36.2" до 300"; Соотношение размера проекции и проекционного расстояния 53" Коэффициент масштабирования должен быть 1.10:1; Корректировка трапеции Вертикальная должна быть +/- 40°; Вариообъектив с ручным масштабированием; светосила F= 2.56 ~ 2.8; фокусное расстояние f=21мм ~ 23.1мм; Срок работы лампы 210 Вт, не менее 3500 / 5000 часов (норм / эконом режим); Уровень шума не выше 30 / 26 дБ (норм / эконом режим); Цветовая палитра до 1.07 млрд. цветов; Формат изображения Базовый должен быть - 4:3, 16:9 - по выбору; Частота строчной развертки должна быть 31 ~ 99 кГц; Частота кадровой развертки должна быть 23 ~ 120 Гц; Интерфейсы ПК: Должен быть Analog RGB: 15-контактный Analog D-sub x 2 USB должен быть: - TypeAx 1 (USB-ридер); - Type mini B x 1 (USB-дисплей); Аудио / видео: HDMI x 1; Компонентное видео должно быть: 15-контактный Analog D-sub x 2 (также и для ПК), S-Video: 4-контактныйMini-DINx 1; Копозитноевидеодолжнобыть: RCA х 1, Stereo Mini-jack x 1, Audio L/R: RCA x 2; Выходы: должен быть 15-контактный Analog D-sub x 1; Динамики: не менее 2 Вт х 1 Аудио выход должен быть: StereoMiniJack x 1; Управление Последовательный порт RS232 x 1; Должны быть поддерживаемые ТВ стандарты NTSC / PAL / SECAM; Габариты не более 312 x 104 x 244 мм Вес нетто: не более 2,8 кг. Вес брутто: не более 4,4 кг. Электропитание должно быть: переменное напряжение 100 – 240 В частотой 50-60 Гц; Потребляемая мощность не более 298 Вт; Должно быть русифицированное меню; Основные функции и свойства: Должна быть технология BrilliantColor™, технология VIDI™, 3D гребенчатый фильтр, функция 3D ColorManagement. Должна быть возможность показа 3D изображения; Цифровое увеличение не менее 2x; Должен быть быстрый поиск источника сигнала; Должны быть предустановленные режимы воспроизведения; Должно быть экранное меню помощи (FAQ); Должна быть оптимизация изображения под цвет стены, передача изображения по USB. 2. Экран, предназначенный для отображения учебного материала. Параметры экрана: Тип установки должен быть – настенный; Тип привода должен быть – механический; Диагональ не менее 84.3 дюймов; Длина экрана не менее 160 см; Высота экрана не менее 160 см; Тип крепления настенно-потолочный Поверхность экрана MatteWhite, не хуже; Эффективный угол обзора не менее 120 градусов; Формат 1:1; Вес не более 7 кг. 3. Беспроводной модуль Benq 5J.J0614.A21, со следующими характеристиками: -должен обеспечивать связь проектора с управляющим компьютером. В комплект поставки проекционной системы должно входить: - инструкция по быстрой подготовке проектора к работе – 1 шт.; - руководство пользователя на CD -1 шт.; - пульт дистанционного управления – 1 шт.; - элементы питания для ПДУ – 2 шт.; - шнур питания (2 м) – 1 шт.; - кабель VGA – 1шт.; - сумка для переноски проектора – 1 шт.; - комплект для потолочного крепления для проектора Wize WPC-S, совместимого с проектором – 1 шт. | шт. | 1 |
| 1.8. | Интерактивная доска | Интерактивная доска ля Лаборатории рентгеновских исследований материалов имени профессора А.А. Русакова предназначена для проведения лекционных занятий в интерактивном режиме. Параметры интерактивной доски: Ширина поверхности не менее 1.565 м; Длина поверхности не менее 1.173 м; Размер по диагонали не менее 77 дюйма; Разрешение: не хуже 32767х32767; Тип рабочей поверхности: стальная поверхность с покрытием; оптимизированным для прямой проекции; Используемые маркеры: допускает использования маркеров сухого стирания; Требования к ПК должен быть: Windows, Linux; Интерфейс должен быть:USB 2.0; Принцип работы DViTT (DigitalVisionTouch); Габариты (ширина) не менее 1605 мм; Габариты (высота) не менее 1272 мм; Габариты (глубина) не менее 128 мм; Вес не более 23.2 кг; Принцип работы: дисплейная проекционная система с функцией трекинга прикосновений. В комплект поставки интерактивной доски должно входить: - сетевой кабель – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 1.9. | Магнитно-маркерная доска | Магнитно-маркерная доска (ММД) для Лаборатории рентгеновских исследований материалов имени профессора А.А. Русакова предназначена для размещения информационных материалов для студентов. Параметры ММД: - тип поверхности - лакированная; - рамка должна быть алюминиевая; - размер поверхности (длина) не менее 1500 мм; - размер поверхности (ширина) не менее 1200 мм; - цвет - белый. В комплект поставки ММД должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 1.10. | Настенная сплит-система | Настенная сплит-система предназначен для охлаждения рентгеновского оборудования в процессе проведения лабораторных занятий и исполнения требований охраны труда (СанПиН 2.2.4.54896 «Гигиенические требования к микро-климату производственных помещений) в целях защиты обучающихся и работающих в рентгеновской лаборатории НИЯУ МИФИ от возможного перегревания. Параметры настенной сплит-системы: Установка внутреннего блока должна быть настенная; Основные режимы работы должны быть: охлаждение / обогрев; Мощность в режиме охлаждения: не менее 5300 Вт; Мощность в режиме обогрева: не менее 5500 Вт; Уровень шума внутреннего блока (мин/макс): не более 42 дБ / 48 дБ; Должен быть фильтр ионного дезодорирования, автоматический перезапуск, автоматическое регулирование воздушного потока, автопереключение рабочих режимов, двойной автосвинг, моющаяся панель, программируемый таймер, фильтр ионного деодорирования, яблочнокатехиновый фильтр: В комплект поставки настенной сплит системы должно входить: - сетевой кабель – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 2 |
| 1.11. | Аналитические весы | Аналитические весы (АВ) для лаборатории «Совместимость материалов и коррозия» с высокой степенью точности взвешивания предназначены для точного измерения массы предметов, материалов, сыпучих и жидких веществ при проведении практических работ по тематике лаборатории. Параметры АВ: Наибольший предел взвешивания должен быть: 120/42 г; Дискретность отсчета должна быть: 0,0001/0,00001г; Цена поверочного деления должна быть: 0,001г; Повторяемость: не более 0,0001/0,00002 г; Нелинейность: не более 0,0002/0,00003 г; Класс точности должен быть: специальный (I); Тип измерения должен быть: электромагнитная компенсация; Питание должно быть: 110~240 В; частота: 49~51 Гц; напряжение от батарей: 12 В; Диапазон рабочих температур: 5 ~ 40 °C; Тип дисплея должен быть жидкокристаллический; Интерфейс должен быть: RS-232C; Время стабилизации: не более 10 сек; Размеры платформы: d=80 мм; Габаритные размеры не более 220x330x310 мм; Масса: не более 7,2 кг. В комплект поставки АВ должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 1.12. | Вакуумный универсальный пост | Вакуумный универсальный пост (ВУП) для лаборатории «Совместимость материалов и коррозия» предназначен для препарирования электронно-микроскопических объектов для испытаний материалов. Параметры ВУП: Вакуум не хуже 2.10-4Па; Камера: должно быть термостойкое стекло, диаметр не менее100 мм, высота не менее130 мм. Диаметр образцов: не более 40 мм. Возможность загрузки не более 6 образцов. Вакуумная система: роторный насос не менее 2 л/сек. Контроль вакуума должен быть датчик Пирани. Вакуумная блокировка должна быть: при 20 Pa срабатывает, микропневматический вакуумный клапан. Рабочие газы должны быть: воздух или аргон, для аргона – штуцер напуска с микропневматическим регулятором. Вес брутто (с насосом): не более 54 кг. В комплект поставки ВУП должно входить: - инструкция по эксплуатации. | шт. | 2 |
| 1.13. | Автоклав для испытания на коррозию | Автоклав для испытания на коррозию (Автоклав) для лаборатории «Совместимость материалов и коррозия» предназначен для проведения испытаний в рамках выполнения студентами лабораторных работ. Параметры автоклава: Объем не менее – 2л, 773К; Реакторный сосуд: Рабочий объем не менее 1000 мл; цилиндрической формы; выполнен без использования сварки и других типов соединений, из нержавеющей стали (SS316), все части, соприкасающиеся с реакционной средой - SS316. Давление: Максимальное давление не менее 200 Бар. Температура: Максимальная рабочая температура не более 500ºС; Нагрев должен быть электрический керамический ленточный нагреватель с внешней теплоизоляцией; Привод мешалки должен быть эл. двигатель переменного тока с преобразователем частоты и цифровой индикацией числа оборотов (не взрывозащищенное исполнение). Уплотнение вала мешалки: Магнитное уплотнение, с нулевой утечкой, не требующее технического обслуживания. Мешалка: не менее 6 лопастная турбинная со скоростью вращения 100-1450 об./мин; Устройства на крышке реактора: - Манометр (нерж. сталь 316); -Вентиляционный (газовый) кран; - предохранительный клапан с разрывным диском; - Кран ввода газа и кран отбора образцов жидкости, соединенные с донной трубкой; - Электромагнитный клапан(нерж. сталь 316) на входе охлаждающего змеевика для автоматического охлаждения; - Термодатчик (РТ-100). Уплотнение крышки реактора должно быть металлическое с разъемной системой быстрого крепления; Должна быть контрольная панель выполнена в корпусе из нержавеющей стали с цифровыми контроллерами скорости вращения мешалки, температуры и давления, дисплеями для отображения результатов, устройством сигнализации в случае перегрева. Реактор должен монтироваться на настольном штативе из нерж. стали; Электропитание: 220 В/50 Гц, однофазное; Размеры: Внешние размеры реактора (ШхГхВ) не более: 1040 x 410 x 1340 мм. В комплект поставки автоклава должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 2. | Учебное оборудование для кафедры физики прочности НИЯУ МИФИ, в том числе: | Учебное оборудование для кафедры физики прочности НИЯУ МИФИ предназначено для переоснащения, укомплектования кафедры и усовершенствования практикумов по физике. |  |  |
| 2.1. | Настольная испытательная система, в составе: 2.1.1. Универсальная настольная электромеханическая испытательная машина – 1 шт.; 2.1.2. Стол – 1 шт.; 2.1.3. Воздушный компрессор – 1 шт.; 2.1.4. Управляющий компьютер – 1 шт. | Настольная испытательная система (НИС) предназначена для проведения механических испытаний пластиков, металлов, резиновых материалов, композитов. НИС должна отвечать следующим требованиям: - максимальная статическая нагрузка не менее 10кН; - обеспечение полного контроля и управления машиной с управляющего компьютера; - передача данных от испытательной машины к управляющему компьютеру должна осуществляться через порт Ethernet, позволяющий передавать данные с максимальной скоростью, не менее 10 Мбит/сек. 1) Универсальная настольная электромеханическая испытательная машина (УНЭИМ) предназначена для исследований свойств материалов на растяжение и сжатие. Параметры УНЭИМ: - должна иметь цифровую систему управления траверсой, с полным контролем скорости; - должна обеспечивать синхронный сбор и обработку данных по всем каналам одновременно с частотой, не менее 1 кГц; - должна иметь встроенный в раму блок электроники управления, контролера, позволяющий сократить количество соединительных проводов; - должна включать платы управления и сбора данных для датчиков нагрузки и перемещения; - должна иметь усовершенствованную технологию электроники датчиков, обеспечивающую 19-ти битное разрешение во всем диапазоне с разрядностью, не менее 1:500 000; - автоматическое распознавание и калибровка подключаемых датчиков; - должна иметь функцию защиты образца и оператора; - рама должна состоять из винтовых и из направляющих колонн; - должна иметь сдвоенные винтовые предварительно натянутые шаровые пары привода; - тип соединения на раме должен быть Df; - должна иметь пульт управления с цветным ЖК-дисплеем для отображения не менее 4-х результатов измерений и вычислений с четырьмя программируемыми клавишами и русским интерфейсом; - максимальная статическая нагрузка не менее 10кН; - разрешение серво-привода по перемещению 0.0268 мкм; - точность измерения перемещения не хуже ±0.05% от измеряемой величины; - скорость испытания от 0.001 до 1500 мм/мин; - скорость возврата траверсы 1700 мм/мин; - точность скорости привода не хуже ±0.05 % от установленной скорости; - ход траверсы не менее 1140 мм; - максимальная высота зоны испытаний не менее 1212 мм; - ширина зоны испытания не менее 420 мм; - требуемая площадь не менее 779х725 мм; - высота стандартной машины не менее 1 630 мм; - масса машины без дополнительного оборудования не менее 146 кг. В комплект поставки УНЭИМ должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт. - высокоточный независимый датчик нагрузки 5 кН (1 шт.), со следующими характеристиками: -- нагрузка, не менее 5 кН; -- точность измерения нагрузки не хуже 0.4% от измеряемой величины в диапазоне от 50 Н до 5кН и 0.5% в диапазоне от 10 Н до 50 Н; -- стабильность нуля не хуже ±0. 05% от полной шкалы в изотермических условиях; -- нелинейность не хуже, чем ±0.25% от текущей величины нагрузки в диапазоне от 1% до 100% номинального значения датчика; -- повторяемость не хуже, чем ±0.25% от текущей величины нагрузки в диапазоне от 1% до 100% номинального значения датчика; -- гистерезис не более 0.1% от максимального текущего значения в цикле; -- ползучесть, не более 0.1% от текущего значения; -- температурный эффект на ноль не хуже ±0.002% на градус -- защита от перегрузки без сдвига нуля 150%. -- защита от механического повреждения до 300% -- тип соединения Df. - высокоточный независимый датчик нагрузки 1 кН (1 шт.), со следующими характеристиками: -- нагрузка, не менее 1 кН; -- точность измерения нагрузки не хуже 0.4% от измеряемой величины в диапазоне от 10 Н до 1кН и 0.5% в диапазоне от 2 Н до 10 Н; -- стабильность нуля не хуже ±0. 05% от полной шкалы в изотермических условиях; -- нелинейность не хуже ±0.25% от текущей величины нагрузки в диапазоне от 1% до 100% номинального значения датчика; -- повторяемость не хуже ±0.25% от текущей величины нагрузки в диапазоне от 1% до 100% номинального значения датчика; -- гистерезис не более 0.1% от максимального текущего значения в цикле; -- ползучесть не более 0.1% от текущего значения; -- температурный эффект на ноль не хуже ±0.002% на градус; -- защита от перегрузки без сдвига нуля 150%. -- защита от механического повреждения до 300% -- тип соединения Оf; - адаптер для установки меньшего датчика на больший (1 шт.); - комплект подсветки зоны испытания (1 шт.); - пневматические захваты бокового типа (1 шт.), отвечающие следующим требованиям: -- максимальное усилие при испытании, не менее 10 кН -- максимальная толщина испытуемого образца, не менее 20 мм -- в наличие должен быть ручной пневматический переключатель, а также возможность управления открытием и закрытием захватов с помощью электрической педали или через программное обеспечение -- удобный поворотный штуцер для подключения воздушной линии с регулятором давления -- смена губок должна производиться без дополнительных инструментов -- в наличие комплект защитных экранов для предотвращения попадания пальцев оператора в захваты -- температурный режим использования от минус 20 до +100⁰С -- тип соединения Оm; - комплект губок прорезиненных для установки в пневмозахваты с сечением (ШхВ): 25х38 мм (1 компл.); - губка с насечкой для установки в пневмозахваты с сечением (ШхВ): 25х38 мм (1 шт.); - комплект губок с напылением абразива для установки в пневмозахваты с сечением (ШхВ): 25х38 мм (1 шт.); - устройство для центровки образцов в захвате при установке до зажатия (1 шт.); - комплект подключения пневмозавхватов (1 шт.) в составе: -- ножная электрическая педаль для управления захватами -- клапан электромагнитного управления -- комплект фитингов и шлангов -- автоматическое управление захватами через программное обеспечение; - комплект переходников для установки захватов тип Of-Dm (1 шт.) - программное обеспечение для контроля за испытанием и создание отчета, необходимым выбором модулей для проведения определенных тестов (растяжение, сжатие, изгиб и т.д.), вывода на экран до 4-х окон с данными (цифровыми или аналоговыми) для наблюдения за процессом теста, отображением графика нагружения в режиме реального времени и таблицы с результатами испытаний (1 лицензия); - модуль программного обеспечения для обеспечения проведение испытаний, управление системой, сбор данных и расчет параметров в соответствии с требованиями большинства международных и российских стандартов на испытания металлов и сплавов на растяжение, сжатие, изгиб, срез, адгезию, трение и пр. (1 лицензия); - модуль программного обеспечения для создания сложных пользовательских процедур испытаний, например, циклических испытаний при использовании блочного программирования с разнообразными формами сигналов (треугольник, линейный сигнал, выдержка) (1 лицензия); - модуль анализа и расчетов (1 лицензия). 2) Стол предназначен для установки на нем универсальной настольной электромеханической испытательной машины. Параметры стола: - размеры столешницы, не менее 762х1524 мм; - варьируемая высота от 635 мм до 813 мм; - максимальная допустимая нагрузка не менее 679 кг. В комплект поставки стола должно входить: - инструкция по сборке – 1 шт.; - комплект сборочной арматуры – 1 шт. 3) Воздушный компрессор (ВК) предназначен для подготовки сжатого воздуха, используемого для обслуживания УНЭИМ. Параметры ВК: - ресивер не менее 25 л.; - питание 220В, 1 фаза. В комплект поставки ВК должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт.; - руководство по эксплуатации – 1шт. 4) Управляющий компьютер (УК) предназначен для управления испытательной машиной и обработки данных. Параметры УК: - Процессор Intel DualCore PE-2160; - 2 GB DDR2 RAM; - 250 GB Hard disk drive, IDE (7,200rpm); - DVD-RW Read/Write Internal Drive; - должен иметь монитор с диагональю 22”. В комплект поставки УК должно входить: - диск с операционной системой Windows 7 - 1 шт.; - клавиатура – 1 шт.; - мышь – 1 шт.; - комплект сетевых и соединительный кабелей – 1 шт.; - диски с драйверами устройств – 1компл. - инструкцию по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 2.2. | Напольная испытательная система, в составе: 2.2.1. Универсальная напольная электромеханическая испытательная машина – 1 шт.; 2.2.2. Управляющий компьютер – 1 шт. | Напольная испытательная система (НИС) предназначена для проведения механических испытаний пластиков, металлов, резиновых материалов, композитов. НИС должна отвечать следующим требованиям: - максимальная статическая нагрузка, не менее 100кН; - осуществление полного контроля и управления машиной с персонального компьютера; - передача данных от испытательной машины к компьютеру должна осуществляться, через порт Ethernet, позволяющий передавать данные с максимальной скоростью, не менее 10 Мбит/сек. 1. Универсальная напольная электромеханическая испытательная машина (УНЭИМ) предназначена для исследований свойств материалов на растяжение и сжатие. УНЭИМ должна отвечать следующим требованиям: - иметь цифровую систему управления траверсой, с полным контролем скорости, с возможностью управления в мягком (управление по нагрузке) и жестком (управление по деформации) режимах; - иметь синхронный сбор и обработку данных по всем каналам одновременно с частотой, не менее 1кГц; - иметь встроенный в раму блок электроники управления, контролера, позволяющий сократить количество соединительных проводов - иметь платы управления и сбора данных для датчиков нагрузки и перемещения - иметь усовершенствованную технологию электроники датчиков, обеспечивающую 19-ти битное разрешение во всем диапазоне с разрядностью, не менее 1:500 000; - наличие автоматического распознавания и калибровки подключаемых датчиков; - наличие функции защиты образца и оператора; - рама должна состоять из винтовых и из направляющих колонн - иметь сдвоенные винтовые предварительно натянутые шаровые пары привода - тип соединения на раме должен быть Df; - наличие пульта управления с цветным ЖК-дисплеем для отображения не менее 4-х результатов измерений и вычислений, с не менее, чем 4мя программируемыми клавишами и русским интерфейсом. Параметры УНЭИМ: - максимальная статическая нагрузка, не менее 100кН; - разрешение серво-привода по перемещению, не более 0.008 мкм; - точность измерения перемещения не хуже ±0.05% от измеряемой величины; - скорость испытания не уже, чем от 0.00005 до 1016 мм/мин; - скорость возврата траверсы, не менее 1700 мм/мин; - точность скорости привода не хуже ±0.05 % от установленной скорости; - ход траверсы, не менее 1330 мм; - одна зона испытаний: максимальная высота, не менее 1430 мм; - ширина зоны испытания, не менее 575 мм; - жесткость рамы, не менее 275кН/мм - требуемая площадь, не менее 1130х777 мм. - высота стандартной машины, не менее 2257 мм; - масса машины без дополнительного оборудования, не менее 784 кг. В комплект поставки УНЭИМ должно входить: - высокоточный независимый датчик нагрузки (1 шт.), отвечающий следующим требованиям: -- нагрузка, не менее 100 кН; -- точность измерения нагрузки не хуже 0.5% от измеряемой величины в диапазоне от 0.2кН до 100кН; -- стабильность нуля не хуже ±0. 05% от полной шкалы в изотермических условиях; -- нелинейность, не хуже ±0.25% от текущей величины нагрузки в диапазоне от 1% до 100% номинального значения датчика; -- повторяемость, не хуже ±0.25% от текущей величины нагрузки в диапазоне от 1% до 100% номинального значения датчика; -- гистерезис не более 0.1% от максимального текущего значения в цикле; -- ползучесть не более 0.1% от текущего значения; -- температурный эффект на ноль не хуже ±0.002% на градус; -- защита от перегрузки без сдвига нуля 150%. -- защита от механического повреждения до 300% -- тип соединения Df; - основание (1 шт.) для подъема рабочей зоны на 295 мм; - защитный экран на переднюю сторону рабочей зоны машины (1 шт.), отвечающий следующим требованиям: -- прозрачная плексигласовая панель в алюминиевой раме; -- высота панели 915 мм; -- крепление в Т-слоты кожухов направляющих колонн; - механические захваты клинового типа с предварительным зажатием (1 шт.) со следующими характеристиками: -- максимальная нагрузка, не менее 100кН; -- открытый фронт захватов; -- ограничитель ширины образца для удобной установки; -- габариты (ВхД): 380 мм x 220 мм; -- масса одного захвата, не менее 7.5 кг; -- температуры: -70 °C…250 °C; -- тип соединения Dm; - комплект губок шириной 100 мм для удержания плоских образцов от 0 до 6 мм толщиной – 1 шт.; - комплект губок шириной 100 мм для удержания плоских образцов от 6 до 12 мм толщиной – 1 шт.; - комплект губок шириной 100 мм для удержания цилиндрических образцов от 3.5 до 8 мм диаметром – 1 шт.; - комплект губок шириной 100 мм для удержания цилиндрических образцов от 7 до 12.7 мм диаметром – 1 шт.; - комплект губок шириной 100 мм для удержания цилиндрических образцов от 12.7 до 19 мм диаметром – 1 шт.; - плита верхняя с интегрированной сферической опорой (1 шт) со следующими характеристиками: -- максимальная нагрузка, не менее 100кН; -- диаметр, не менее 150 мм; -- фиксатор для обеспечения установки строго параллельно нижней плите; -- крепежные отверстия для установки LVDT датчиков перемещения, тип соединения Dm; - плита нижняя (1шт.), со следующими характеристиками: -- максимальная нагрузка, не менее 100кН; -- диаметр, не менее 150 мм; -- крепежные отверстия для установки LVDT датчиков перемещения, тип соединения Dm; - комплект приспособлений для испытаний на изгиб (1 шт.), со следующими характеристиками: -- максимальная нагрузка, не менее 100кН -- диаметр роликов опор и нажимного плунжера 10 мм; -- расстояние между опорами от 30 до 250 мм; -- температуры испытаний -1000С…+3500С; - комплект нижних опор с роликами диаметром 5, 10 и 25 мм – 1 шт.; - комплект верхних плунжеров с роликами диаметром 5, 10 и 25 мм – 1 шт.; - адаптер для установки захватов (1 шт.); - датчик деформации навесной (1 шт.) со следующими характеристиками: -- сменная измерительная база 12.5 мм, 25 мм и 50 мм; -- диапазон деформации +5 мм/ -2.5 мм; -- точность не хуже 0.5% от измеряемой величины при ходе до 0.05 мм; -- линейность: ≤ ±0.2% от полной измерительной шкалы; -- гистерезис ≤ ±0.2% при 60% от полной шкалы; -- повторяемость ≤ ±0.08% от полной шкалы; -- температура -100…+2000С; - комплект Expansion Module со следующими характеристиками: -- обеспечивает 8 дифференциальных каналов 25-пин; -- обеспечивает управление по любому из выбранных каналов; -- обеспечивает синхронный сбор данных в программное обеспечение; -- питание подключаемых датчиков и автоматическая калибровка; - контроллер для подключения датчиков (1 шт.); - программное обеспечение для контроля за испытанием и создание отчета, необходимым выбором модулей для проведения определенных тестов (растяжение, сжатие, изгиб и т.д.), вывода на экран до 4-х окон с данными (цифровыми или аналоговыми) для наблюдения за процессом теста, отображением графика нагружения в режиме реального времени и таблицы с результатами испытаний (1 лицензия); - модуль программного обеспечения для обеспечения проведение испытаний, управление системой, сбор данных и расчет параметров в соответствии с требованиями большинства международных и российских стандартов на испытания металлов и сплавов на растяжение, сжатие, изгиб, срез, адгезию, трение и пр. (1 лицензия); - модуль программного обеспечения для создания сложных пользовательских процедур испытаний, например, циклических испытаний при использовании блочного программирования с разнообразными формами сигналов (треугольник, линейный сигнал, выдержка) (1 лицензия); - модуль программного обеспечения для проведения видео и аудио трансляции испытания в реальном режиме времени с последующей записью файла (1 лицензия) - модуль анализа и расчетов (1 лицензия); - система цифрового микро- и макро- анализа структуры поверхности образца с возможностью получения изображения структуры поверхности образца с увеличением не менее 200 крат с синхронной записью процесса испытания и интеграцией в программное обеспечение испытательной машины 1 шт. 2. Управляющий компьютер (УК) предназначен для управления испытаниями, обработки данных. Параметры УК: - процессор Intel DualCore PE-2160; - 2 GB DDR2 RAM; - 250 GB Hard disk drive, IDE (7,200rpm); - DVD-RW Read/Write Internal Drive; - должен иметь монитор с диагональю 22”. В комплект поставки УК должно входить: - диск с операционной системой Windows 7 - 1 шт.; - клавиатура – 1 шт.; - мышь – 1 шт.; - комплект сетевых и соединительный кабелей – 1 шт.; - диски с драйверами устройств – 1компл. - инструкцию по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 3. | Оборудование для модернизации практикумов кафедры физики НИЯУ МИФИ, в том числе: | Оборудование для модернизации практикумов кафедры физики НИЯУ МИФИ предназначено для изучения основных законов физики при проведении практических занятий по физики и микроэлектроники. |  |  |
| 3.1. | Установка для изучения космических лучей | Установка для изучения космических лучей (УИКЛ) предназначена для измерения углового распределения интенсивности космического излучения. УИКЛ должна представлять собой систему счетчиков Гейгера-Мюллера, которая позволяет регистрировать космические частички, которые летят в заданном направлении. Сигналы от любого из рядов счетчиков должны подаваться на электронную схему, которая дает импульс только тогда, когда через все эти счетчики пролетит одна и та же частичка. УИКЛ должна позволять проверять прямую пропорциональность интенсивности падающих космических лучей к квадрату косинуса угла наклона телескопа к вертикали. Технические характеристики УИКЛ: - диапазон времени измерения таймером не хуже, с: 1-999; - диапазон измерения количества частиц за интервал времени: 0-99999, не хуже; - угол поворота «телескопа» в вертикальной плоскости не менее, град.: 180; - габаритные размеры не более, мм.: -- радиометрической части установки (объекта исследования) 900×500×600; -- измерительного устройства: 205×180×75; - общая масса не более, кг: 25. В комплект поставки УИКЛ должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1шт. - блок свинцовых пластин – 1шт. | шт. | 2 |
| 3.2. | Установка лабораторная "Машина Атвуда" | Установка лабораторная «Машина Атвуда» (УЛМА) предназначена для изучения законов кинематики и динамики поступательного движения при проведении лабораторных работ по физике раздел «Механика». Технические характеристики УЛМА: - максимальное перемещение наборного груза - 250 мм; - габаритные размеры - не более 250х210х570 мм. УЛМА должна включать: - основание, снабженное тремя регулируемыми опорами и зажимом для вертикальной стойки – 1 шт.; - вертикальную стойку, выполненную из металлической трубы, на которую нанесена миллиметровая шкала и крепятся верхний кронштейн с фотодатчиком – 1 шт.; - кронштейн с фотодатчиком (предназначен для подсчета пери-ода колебаний) – 1 шт.; - верхний кронштейн, на котором размещаются: узел подшипников с малоинерционным шкивом, капроновая нить с грузами и разновесами, электромагнит, предназначенный для фиксации исходного положения грузов, – 1 шт.; - блок электронный, предназначенный для электропитания фотодатчика (5В; 1,5А) и электромагнита (10В; 1,5А); электропитание блока от сети переменного тока 220В/50Гц – 1 шт. В комплект поставки УЛМА должны входить: - разновесы массой от 10 до 50 г. - 8 шт.; - груз наборный (предназначен для изменения показателей) массой от 50 до150 г – 1 компл.; - кабель длиной не более 1м (предназначен для подключения электромагнита к блоку электронному) -1 шт.; - паспорт с описанием порядка проведения лабораторной работы –1 шт. | шт. | 2 |
| 3.3. | Установка "Упругое соударение тел" | Установка "Упругое соударение тел" (УСТ) предназначена для изучения закона сохранения импульса и энергии при центральном и нецентральном ударах тел одинаковой и различной масс. УСТ должна включать: - основа – 1 шт; - рабочее поле (бумажная основа) – 1 шт.; - упругий ударный механизм – 1шт.; В комплект поставки УСТ должно входить: - шайбы с различными массами – 3 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1шт. | шт. | 1 |
| 3.4. | Типовой комплект оборудования «Физика, электричество и магнетизм» | Типовой комплект оборудования «Физика, электричество и магнетизм» (ТКО) предназначен для проведения лабораторных работ по разделу «Электричество и магнетизм». ТКО должен позволять выполнять следующие лабораторные работы: - исследование электростатического поля; - определение емкости конденсатора; - определение удельного сопротивления проводника; - изучение температурной зависимости сопротивления проводников и полупроводников; - определение удельного заряда электрона методом магнетрона; - изучение эффекта Холла в полупроводниках; - изучение зависимости магнитной проницаемости ферромагнетика от напряженности магнитного поля; - снятие основной кривой намагничивания ферромагнетика; - изучение свойств ферромагнетика с помощью петли гистерезиса; - определение точки Кюри и магнитного момента молекулы ферромагнетика; - изучение затухающих электрических колебаний; - вынужденные электрические колебания в контуре, содержащем индуктивность; - исследование явления резонанса в электрических цепях; - определение постоянной времени цепи, содержащей сопротивление и емкость. Параметры ТКО: - габаритные размеры не более 1010х430х300 мм; - электропитание 220 В 50 Гц; - потребляемая мощность не более 150 Вт. ТКО должен включать: а) Настольный конструктив для установки сменных блоков со следующими характеристиками: - габаритные размеры не более 1010х430х300 мм. б) Блок генераторов со следующими характеристиками: - должен обеспечивать формирование следующих сигналов: - изолированный от блока синусоидальный, прямоугольный симметричный или прямоугольный положительный сигнал с регулируемой амплитудой от 0 до +15 В и регулируемой частотой от 50Гц до 20 000Гц; -- регулируемое стабилизированное напряжение от 0 до +15 В; - стабилизированное напряжение +15 В; - стабилизированное напряжение – 15 В; - выходной ток всех источников не более 300 мА; - питание от сети 220 В, 50 Гц; - текущая частота генератора сигналов специальной формы должна отображаться четырехзначным цифровым индикатором. в) Блок мультиметров для измерения напряжения, тока, сопротивления, температуры и постоянного напряжения со следующими характеристиками: - питание от сети 220 В 50 Гц. г) Блок наборное поле для сборки исследуемых цепей со 123 контактными гнездами для подключения миниблоков и соединительных проводов. д) Комплект миниблоков для проведения различных лабораторных работ в составе: - «Резистор 10 Ом»; - «Резистор 110 Ом»; - «Резистор 470 Ом»; - «Конденсатор 1,0 мкФ; - «Конденсатор 0,1 мкФ»; - «Конденсатор Сх»; - «Индуктивность 40 мГн»; - «Индуктивность Lx»; - «Ключ»; - «Сопротивление проводника»; - «Реостат»; - «Исследование температурной зависимости сопротивления проводника и полупроводника»; - «Эффект Холла»; - «Интегратор тока»; - «Точка Кюри»; - «Магнетрон»; - «Ферромагнетик»; - «Катушка со съемным сердечником»; - «P-N переход»; - «Соленоиды»; е) Блок моделирования полей для имитации электростатического поля с электродами различной формы и координатной сеткой. г) Осциллограф предназначен для исследования амплитудных и временных параметров электрического сигнала при проведении лабораторных работ. Параметры осциллографа: - должен иметь не менее двух каналов; - полоса пропускания 100 МГц; - частота дискретизации не менее 400 Мвыб/с; - эквивалентная частота дискретизации не менее 10 Гвыб/с; - память не менее 2,4 М точек; - входной импеданс не хуже, чем 1 MОм ±2% 19 пФ ±3 пФ, - автоматические измерения: -- не менее 12 по напряжению; -- не менее 16 во временной области; - интерполятор линейный, Sin(x)/x; - должен иметь интерфейсы USB-host, USB-device, RS-232, PASS/FAIL; - должен иметь цветной TFT дисплей не менее 5,7'' с разрешением не менее 320х240 пикс.; - вес не более 2,5 кг; - размеры не более 320x155x123 мм. В комплект поставки ТКО должно входить: - методические рекомендации по проведению 14 основных и 4 дополнительных лабораторных работ – 1 шт.; - провод соединительный с однополюсными вилками 0,5 м - 10 шт.; - провод соединительный с однополюсными вилками 1 м - 2 шт.; - кабель соединительный РК-75 (для осциллографа) (1 м) - 2 шт.; - провод соединительный к мультиметру (2 м) - 4 шт.; - адаптер для измерения емкости с зажимами типа «крокодил» - 1шт.; - кабель сетевой с заземляющим контактом - 2 шт. | шт. | 1 |
| 3.5. | Лабораторная установка "Измерение скорости тела методом баллистического маятника" | Лабораторная установка "Измерение скорости тела методом баллистического маятника"(ЛБМ) предназначена для изучения закона сохранения момента импульса, изучения закона сохранения механической энергии, изучения методов определения скорости движущегося тела. ЛБМ должна быть смонтирована на вертикальном настольном стенде и должна включать в себя баллистический маятник и вертикальную трубку, в которой разгоняется стальной шар. В верхней части стенда должен быть установлен датчик угла поворота, на оси которого с помощью жесткой штанги закреплен баллистический маятник – цилиндрическое тело с полостью для захвата шарика. Труба для разгона шара должна заканчиваться поворотным элементом, который обеспечивает горизонтальное направление вектора скорости шара при взаимодействии с баллистическим маятником. Для измерения скорости шара перед баллистическим маятником на стенде должен быть установлен оптоэлектрический датчик. При проведении эксперимента должен регистрироваться угол отклонения баллистического маятника и время перекрывания оптической оси датчика шаром, вылетающем из трубки. Это должно позволять при обработке данных определять скорость шара двумя независимыми методами: по углу отклонения баллистического маятника и по времени пролета оптоэлектрического датчика, а также сравнивать полученные значения с расчетной скоростью тела, свободного падающего с заданной высоты. Технические характеристики ЛБМ: - длина подвеса баллистического маятника не менее, мм: 400; - длина трубы для разгона шара не менее, мм: 1100; - напряжение питания датчика, В: 5 (USB); - габариты установки не менее, мм: 500х400х1200; ЛБМ должна включать: - настольный металлический стенд — 1шт.; - баллистический маятник - 1 шт.; - датчик угла поворота - 1 шт.; - датчик оптоэлектрический - 1 шт.; - труба-направляющая - 1шт.; - шар стальной диаметром 18,2 мм— 1 шт.; В комплект поставки ЛБМ должно входить: - методическое руководство — 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.6. | Лабораторная установка "Определение коэффициента трения скольжения" | Лабораторная установка "Определение коэффициента трения скольжения" (ЛОКТ) предназначена для изучения сухого трения и знакомства с методами определения коэффициента трения скольжения, расчета коэффициента трения скольжения на основе кинематических параметров равноускоренного движения тела по наклонной плоскости Основным элементом ЛОКТ должна являться направляющая рейка со шкалой для определения положения датчиков и транспортиром для измерения угла наклона рейки. По рейке должен двигаться брусок с флажком, перекрывающим установленные над рейкой оптоэлектрические датчики. Направляющая рейка и датчики должны иметь магнитное крепление к стенду. В комплект должны входить два бруска с различными скользящими поверхностями - резиновой и деревянной. Направляющая рейка должна иметь скользящую поверхность, выполненную из пластика. Показания оптоэлектрических датчиков должны выводиться на экран компьютера в виде диаграммы, показывающей изменение состояния датчика (открыт/перекрыт) от времени. Программа работы с данными должна позволять определить ускорение бруска, на основе которого затем рассчитывается коэффициент трения. Для этого компьютерный сценарий должен содержать таблицу, куда вводятся данные о положении маркера (времени изменения состояния датчика) и координаты бруска в соответствующие моменты времени. После этого данные должны аппроксимироваться квадратичной зависимостью, коэффициент при t2 которой, равный половине значения ускорения, должен выводиться на экран. Технические характеристики ЛОКТ: - длина направляющей рейки не менее, мм: 1200; - напряжение питания датчика не более, В: 5 (USB); - габариты установки не более, мм: 450 х700 х1100; ЛОКТ должно включать: -настольный металлический стенд — 1 шт.; -направляющая рейка со шкалой и транспортиром — 1 шт.; -цифровой датчик оптоэлектрический — 2 шт.; -брусок - 2 шт. В комплект поставки ЛОКТ: - методическое руководство — 1 шт.; - CD диск со специальным программным обеспечением – 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.7. | Установка "Измерение соотношения Cp/Сv воздуха" | Установка "Измерение соотношения Cp/Сv воздуха" (УИС) предназначена для изучения закономерностей изменения параметров газа при адиабатном сжатии; измерении отношения теплоемкостей газа при постоянном давлении и постоянном объеме. Показатель адиабаты должен определяться на основе анализа параметров газа при осуществлении адиабатического процесса с последующим установлением теплового равновесия с окружающей средой (возврата температуры к первоначальной при постоянном объеме). УИС должна включать герметичный резервуар для газа с поршнем, который должен быть смонтирован на массивном основании. Необходимая скорость сжатия газа и, таким образом, адиабатичность процесса, должна обеспечиваться при ударе молотком по клину, который, двигаясь в вертикальном канале, должен действовать на поршень и заставлять его сначала сжимать газ, а затем удерживать газ при минимальном значении объема. Давление газа должно измеряться датчиком абсолютного давления, который устанавливается вплотную к резервуару и соединяется с ним гибкой трубкой. Регистрация данных должна осуществляться на протяжении всего процесса сжатия газа и его последующего остывания при постоянном объеме, при этом скачок давления в момент сжатия газа прописывается с разрешением 0.5мс. Обработка данных должна включать внесение в таблицу трех характерных значений давления и получение показателя адиабаты на основе расчетной формулы. Компьютерный сценарий работы должен предусматривать определенный контроль действий студента. Расчет результата в первом опыте должен проводиться вручную, и если при этом будет получен правильный результат, то при повторении опыта расчеты должны проводиться в программе автоматически. Компьютерная программа должна обеспечивать: вывод данных на экран компьютера (кривая изменения давления) в реальном времени; масштабирование записанной зависимости для выбора характерных точек и установка маркера; перенос выбранной маркером точки в таблицу обработки данных; повторение записи данных для заполнения следующей строки таблицы; сравнение значения показателя адиабаты, рассчитанного студентом на основе результатов первого опыта с результатом; автоматического расчета в программе и в случае совпадения (с заданной точностью) полученных значений выдача сообщения о правильности выполнения данной операции и разрешение на проведение автоматического расчета показателя адиабаты для всех последующих серий данных; вычисление среднего значения показателя адиабаты (по данным всех измерений); наличие средств формирования отчета о работе Технические характеристики УИС: - объем воздуха под поршнем не менее, мл: 20; - максимальное давление не более, кПа: 200; - габариты установки не менее, мм: 350 х 100 х 165; УИС должна включать: - основание установки - 1 шт.; - резервуар для воздуха с поршнем - 1 шт.; - датчик абсолютного давления -1 шт.; - клин - 1 шт.; - молоток -1 шт.; В комплект поставки УИС должно входить: - методическое руководство - 1 шт.; - CD диск со специальным программным обеспечением – 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.8. | Лабораторная установка "Изотерма" | Лабораторная установка "Изотерма" (ЛУИ) предназначена для изучения закономерностей изменения параметров газа при изотермическом процессе, исследования уравнения состояния газа и определения работы газа в циклическом процессе. ЛУИ должна иметь герметичный резервуар для газа, который должен быть смонтирован на вертикальной стойке таким образом, чтобы он мог быть погружен в стакан с горячей водой. Резервуар для газа должен иметь внутри поршень, который должен быть жестко связан с подвижным элементом датчика объема. Электронная схема датчика объема и выносного датчика температуры должна быть смонтирована в едином корпусе с резервуаром для газа. Давление газа в нем должно измеряться датчиком абсолютного давления, который устанавливается над резервуаром и соединяется с ним гибкой трубкой. Выносной чувствительный элемент датчика температуры должен обеспечивать измерение температуры среды, в которой находится резервуар с газом (воздух /вода). Квазистационарные условия изотермического процесса должны обеспечиваться невысокой скоростью перемещения поршня. Нагрев резервуара и, соответственно, находящегося в нем воздуха должен осуществляться при погружении его в горячую воду. Регистрация данных должна осуществляться в автоматическом режиме на протяжении всего процесса измерений. Обработка данных должна включать построение зависимостей давления от объема при различной абсолютной температуре и определение константы в законе Бойля-Мариотта, а также определение работы газа в циклическом процессе. Технические характеристики ЛУИ: - пределы изменения объема резервуара с воздухом не хуже, мл: 30 – 120; - максимальная рабочая температура не более, С: 80; - максимальное давление не более, кПа: 200 - объема стакана для воды, мл, не менее: 800 - напряжение питания датчиков не более, В: 5 (USB): - габариты установки не менее, мм: 300 х 250 х 700 В состав установки должны входить: - основание установки с вертикальной стойкой -1 шт.; - резервуар для газа с изменяемым объемом со встроенным датчиком объема и выносным сенсором датчика температуры - 1 шт.; - цифровой датчик абсолютного давления -1 шт.; - сосуд для горячей воды - 1 шт. В комплект поставки ЛУИ должно входить: - методические указания - 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.9. | Лабораторная установка "Колебания пружинного маятника" | Лабораторная установка "Колебания пружинного маятника" (ЛКМ) предназначена для изучения колебаний пружинного маятника, измерения зависимости периода колебаний от жесткости пружин и массы колеблющегося тела и определения коэффициента жесткости пружины. Колебательная система ЛКМ должна быть собрана на основе направляющей, расположенной вертикально. Пружина должна закрепляться в верхней части направляющей и растягивается подвижной кареткой. Конструкция каретки и направляющей должна обеспечивать скольжение каретки вдоль направляющей. На каретке должно иметься отверстие с магнитом для фиксации дополнительного груза. Цифровой оптоэлектрический датчик, с помощью которого должен измеряться период колебаний системы, должен быть закреплен на направляющей и перемещаться вдоль ее поверхности для установки вблизи положения равновесия каретки.Показания оптоэлектрического датчика должны выводиться на экран компьютера в виде диаграммы, показывающей изменение состояния датчика (открыт/перекрыт) от времени. Программа работы с данными должна позволять установить два маркера в точки, где происходило изменение состояния датчика, и определить интервал времени между этими событиями. За один период колебаний оптоэлектрический датчик должен перекрываться 2 раза, и поскольку положение датчика может не совпадать с положением равновесия маятника, период колебаний должен определяться по интервалу времени между соответствующими фронтами (передними или задними) ближайших четных или нечетных импульсов на экране. Технические характеристики ЛКМ: - масса каретки не более, кг: 0,1; - масса груза не более, кг: 0.1; - напряжение питания датчика не менее, В: 5 (USB); - габариты установки не более, мм: 400х420х1090; ЛКМ должна включать: - настольный стенд — 1 шт.; - каретка – 1 шт.; - цифровой датчик оптоэлектрический — 1 шт.; В комплект поставки ЛКМ должно входить: - методическое руководство — 1 шт.; - комплект пружин — 1 шт.; - груз — 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.10. | Лабораторная установка "Определение оптических характеристик собирающей и рассеивающей линз" | Лабораторная установка "Определение оптических характеристик собирающей и рассеивающей линз" (ЛХСР) предназначена для изучения основных понятий и законов геометрической оптики; определения фокусного расстояния собирающей линзы; определения фокусного расстояния рассеивающей линзы. Оптическая схема ЛХСР должна включать светодиодный осветитель, собирающую линзу или комбинацию рассеивающей и собирающей линз, а также полупрозрачный экран, за которым установлена Web-камера. Для установки оптических элементов используются стойки, которые перемещаются вдоль оптической скамьи. На первой стойке смонтирован светодиодный осветитель, а также при съемке осветителя может размещаться Web-камера, на следующих стойках устанавливаются линзы. Последняя стойка используется для размещения экрана и Web-камеры. Конструкция первой и последней стоек обеспечивает съемку изображения на экране и объекта (светодиодного осветителя) в одном масштабе. Выполнение работы включает получение изображения при различных расстояниях между объектом и линзой и определение фокусного расстояния линзы на основе полученых данных. Для нахождения увеличения оптической системы с помощью Web-камеры фотографируется объект (из-за высокой яркости объекта съемка проводится через светофильтр, составленный из 2 скрещенных поляроидов) и его изображение. Обработка фотографий средствами программы позволяет получить геометрические размеры объекта и изображения, после чего сравнить отношение характерных размеров на фотографиях с отношением расстояний между объектом и линзой и линзой и экраном.Технические характеристики ЛХСР: - световой диаметр линз, мм: 46; - фокусное расстояние собирающих линз не хуже, мм: 50, 100; - фокусное расстояние рассеивающей линзы не хуже, мм: 75; - напряжение питания светодиодного осветителя не менее, В 4.5; - габариты установки не более, мм: 150х150х1000; ЛХСМ должна включать: - оптическая скамья — 1 шт.; - осветитель светодиодный - 1 шт.; - линза собирающая - 2 шт.; - линза рассеивающая - 1 шт.; - Web-камера - 1 шт.; - экран полупрозрачный - 1 шт.; - светофильтр - 1 шт.; - источник питания (сетевой адаптер) - 1 шт.; - стойка оптическая - 4 шт.; В комплект поставки ЛХСМ должно входить: - методическое руководство - 1 шт.; - CD диск со специальным программным обеспечением – 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.11. | Осциллограф тип 1 | Осциллограф тип 1 (ОС1) предназначен для исследования амплитудных и временных параметров электрического сигнала при проведении лабораторных работ. ОС1 должен иметь сертификат регистрации в Госреестре. Технические характеристики ОС1: Система отклонения по вертикали: - число каналов не менее: 2; - полоса пропускания не менее, МГц: 50; - коэффициент отклонения, не хуже: 5 мВ…5 В/дел (10 ступ. с шагом 1-2-5); - погрешность не более: ±3 %; - входной импеданс: 1 МОм/25 пФ; - макс. амплитуда: не менее 400 В (пост.+перем.); Система отклонения по горизонтали: - коэффициент развертки: 0,1 мкс…0,2 с/дел (23 ступ. с шагом 1-2-5); - погрешность не более: ±3 %; Режим X-Y: - входы :канал 1 - вход X, канал 2 - вход Y; - чувствительность: не менее 5 мВ...5 В/дел; - полоса пропускания не менее, МГц: 1; Общие характеристики: - сигнал калибратор прямоугольный импульс: 1 кГц, 0,5 В; - питание: 220 В, 50/60 Гц; - потребляемая мощность не более, Вт: 40 - габаритные размеры не более, мм:324×398×132 - масса не более, кг: 7,8. В комплект поставки ОС1 должно входить: - руководство по эксплуатации – 1шт. | шт. | 1 |
| 3.12. | Осциллограф тип 2 | Осциллограф тип 2 (ОС2) предназначен для исследования амплитудных и временных параметров электрического сигнала при проведении лабораторных работ. ОС2 должен иметь сертификат регистрации в Госреестре. Технические характеристики ОС2: Система отклонения по вертикали -чувствительность не менее: 5 мВ/дел ... 5 В/дел (режим Х1) не менее 1 мВ/дел ... 1 В/дел (режим Х5); -погрешность не более ± 3 %; - входное сопротивление, емкость:1 МОм, 25 пФ; - полоса пропускания не менее, Мгц: 25; - время установления не более, нс: 15; - максимальное напряжение на входе не менее, В: 400 (пост.+перем.); Система отклонения по горизонтали - коэффициент развертки: 0,1 мкс/дел ... 0,2 с/дел в последовательности 1-2-5, 20 шагов; Режим X-Y - входы: Канал 1 — вход X, канал 2 — вход Y; - чувствительность не менее: 5 мВ/дел ... 5 В/дел; - полоса пропускания не менее, МГц: 2; Общие характеристики - сигнал калибратора: Прямоугольный импульс, 1 кГц, 2 В; - питание: 220 В, 50/60 Гц; - потребляемая мощность не более, Вт: 40; - габаритные размеры не более, мм: 370 х 440 х 180; В комплект поставки ОС2 должно входить: - осциллографические щупы — 1 пара; - шнур питания – 1шт.; - пластмассовая отвертка – 1шт.; - предохранитель – 1шт.; - руководство по эксплуатации – 1шт. | шт. | 4 |
| 4. | Оборудование для научно-образовательного центра НЕВОД, в том числе: | Оборудование для научно-образовательного центра НЕВОД предназначено для обеспечения выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. |  |  |
| 4.1. | Комплекс сбора, хранения, обработки данных и визуализации информации, в составе: 4.1.1. Сетевое хранилище NETGEAR - RN12P0000-100WWS, 2 шт. 4.1.2. Медиаконвертер Allied Telesis AT-MC1004, 2 шт. 4.1.3. Управляемый коммутатор NETGEAR Prosafe® Smart GS108T-200, 2 шт. 4.1.4. Cервер для обработки данных HP ProLiant ML110 G7 (HP 626475-421), 2 шт. 4.1.5. Промышленный компьютер, 8 шт. 4.1.6. LED-панель Sharp LC-60LE830RU, 1 шт. 4.1.7. Мультимедиа-проектор Sanyo PLC-XU355A, 1 шт. 4.1.8. Экран DRAPER LUMA 4:3 305/120", 1 шт. | Комплекс сбора, хранения, обработки данных и визуализации информации (КОД) предназначен для: - обеспечения бесперебойного накопления и оперативного доступа к данным всех систем экспериментального НОЦ НЕВОД. - организации скоростной сети передачи экспериментальных данных - обработки экспериментальных данных. - оперативного визуального отображения многофакторной информации, поступающей от всех регистрирующих и информационных систем НОЦ НЕВОД. - организации удаленных рабочих мест коллективного пользования. 1. Сетевое хранилище NETGEAR - RN12P0000-100WWS, для хранения информации, поступающей с экспериментальных установок, с возможностью удалённого доступа к данным со следующими характеристиками: - хранилище ReadyNAS 3200 в стойку на 12 SATA дисков с резервным блоком питания (12 дисков по 2 TБ) - процессор Intel Core2Duo E7400 - 4 Гб оперативной памяти с ECC - два порта 10/100/1000 Ethernet с балансировкой нагрузки и переключением при сбое - два порта USB 2.0 с обратной стороны - два блока питания в отказоустойчивой конфигурации - возможность создания нескольких томов RAID 0, 1, 5, 6, 10 - расширенное управление томами. В комплект поставки сетевого хранилища должно входить: - жесткие диски Enterprise класса объемом 2 ТБ – 12 шт. 2. Медиаконвертер Allied Telesis AT-MC1004, обеспечивающий интеграцию передающих устройств с оптическим интерфейсом в высокоскоростную сеть со следующими характеристиками: - неуправляемый медиаконвертер 1000T – 1000SX (SC); - интерфейсные порты (медные интерфейсы):1 x RJ-45 1000T Gigabit Ethernet - оптические интерфейсы:1 x SС 1000SX, до 550 м - автоопределение кабеля MDI/MDI-X, поддержка работы в полнодуплексном режиме, автоматическое согласование, поддержка размера Jumbo frame до 10 кб. 3. Управляемый коммутатор NETGEAR Prosafe® Smart GS108T-200, обеспечивающий коммутацию устройств в высокоскоростной сети передачи данных со следующими характеристиками: - 8 портов 10/100/1000 Mbps с автоматическим определением скорости Gigabit Ethernet - мониторинг производительности, конфигурация портов, VLAN для контроля трафика, агрегирование линков для повышения пропускной способности, IGMP snooping для внедрения приложений multicast и Class of Service (CoS) для приоритетов трафика. 4. Cервер HP ProLiant ML110 G7 (HP 626475-421), для обработки экспериментальных данных со следующими характристиками: - процессор - Intel® Xeon® E3-1240 (3.30GHz/4-core/8MB/80W, 1333, HT, Turbo 1/2/3/4) - память 4GB (2x2GB) PC3-10600E DDR3 UB ECC (HP 500670-B21) - сетевой адаптер - HP NC112i 1-port Ethernet Server (x2) - контроллер RAID - HP Embedded Smart Array B110i SATA RAID Controller (RAID 0/1/10) - дисковая подсистема up to 4 Hot-plug LFF 3.5" SAS/SATA HDD - жесткие диски - 1TB 3.5"(LFF) SATA 7,2K 3G Pluggable Midline HDD (НР 454146-B21) - оптический привод - HP Half-Height 16x SATA DVD-ROM - блок питания - HP 460W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply - форм-фактор - Micro ATX Tower (4U) - Монитор 20” (HP LV876AA) разрешение экрана не менее 1600*900, яркость не менее 250 кд/м2, статическая контрастность не менее 1000:1, время отклика не более 5 мс, интерфейсы DVI-D, VGA, кабели DVI-D и VGA в комплекте. 5. Промышленный компьютер, для работы в системе периферийных пунктов сбора данных с экспериментальных установок со следующими характеристиками: - конструкция - стальной корпус - должен монтироваться в 19'' стойку, установка на столе - охлаждение процессора активное - тип процессорной платы PICMG 1.0 - блок питания IPS-ZKS-300WX - пассивная объединительная плата PBPI-14SA PICMG 1.0 bus Passive Backplane with 2-Slot PICMG bus, 4-слота PCI, 8-слотов ISA , питание ATX & AT Power - процессорная плата HiCORE-i35Q, полноразмерная, Intel® Q35 + ICH9 чипсет, LGA775 сокет, PICMG board - процессор CPU Intel Core 2 Duo E7500 2.93ГГц, 3МБ, 1066МГц, EM64T, сокет 775 (OEM) - модуль памяти Samsung DDR-II 2GB (PC2-6400) 800MHz - устройство чтения-записи Sony NEC DVD-RW/+RW AD-5280S-0S, Silver (OEM) int - жесткий диск SATA 250Gb WD RE4 (WD2503ABYX) Serial ATA II, 7200 rpm, 64Mb buffer 6. LED-панель Sharp LC-60LE830RU, для визуализации информации от регистрирующих и информационных систем со следующими характеристиками: - ЖК-панель со светодиодной подсветкой, диагональ 60”, разрешением FullHD (1920*1080), Входы - AV, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI, USB, Ethernet, Wi-Fi. Поддержка технологии Digital living network alliance (DLNA), в комплекте - кронштейн для монтажа на стену. 7. Мультимедиа-проектор Sanyo PLC-XU355A, для визуализации информации от регистрирующих и информационных систем. Световой поток - 3500 ANSI lm, Разрешение - 1024x768, Вертикальная коррекция трапеции +-30, ZOOM 1,6. Контрастность 500:1. Разъемы: Y-Pb/Cb-Pr/Cr, композитный, S-Video, D-Sub15 (VGA), стерео аудио, RS232, USB, RJ45. Пульт ДУ. Уровень шума: 29дБ. Вес 2,9 кг. Сумка в комплекте. Wi-Fi 8. Экран DRAPER LUMA 4:3 305/120" Размер : 175 х 234 см. Тип установки – стационарный, покрытие - matt white, glass beaded. Формат - 4:3, ручной привод | шт. | 1 |
| 4.2. | Система прецизионной подготовки газовой смеси для координатных детекторов, в составе: 4.2.1. Рампа газобаллонная, 2 шт. 4.2.2. Цифровой регулятор расхода газа F-201CV-2K0-AAD-33-V, 1 шт. 4.2.3. Цифровой регулятор расхода газа (F-201CV-2K0-AAD-33-Z), 1 шт. | Система прецизионной подготовки газовой смеси для координатных детекторов (СГС) должна обеспечивать возможность приготовления двухкомпонентной газовой смеси аргон+углекислота с варьируемым содержанием каждого из компонентов смеси. СГC должна обеспечивать ступенчатое снижение давления газов до ~ 1 бар и дальнейшую их подачу в регуляторы расхода газа. Блок управления СГС должна позволять независимую регулировку скорости продува каждого из газов в диапазоне 2-100 л/ч (с точностью до 0.1 л/ч) с одновременным её мониторингом. СГС должна обеспечивать перемешивание аргона и СО2 и подачу получившейся смеси в емкость с н-пентаном. В состав СГС должно входить: 1. Рампа газобаллонная для подключения баллонов с аргоном и СО2, со следующими характеристиками: Кол-во баллонов: 2 (макс. 40л) Соединение на баллонах: G3/4 Макс. вх. давление: 206 бар Редуцирование 1 ступени: 2-5 бар Редуцирование 2 ступени: 0-1.6 бар Выход: 6мм OD компрессионного типа 2. Цифровой регулятор расхода газа (F-201CV-2K0-AAD-33-V) со следующими характеристиками: Серия EL-FLOW; Корпус IP40 Тип клапана = нормально-закрытый Расход = 2…100 лн/час (Аргон) P1 на вх.= 2 бар (абс) P2 на вых.= 1.5 бар (абс) Температура = 20 С Коннекторы = 6мм OD компрессионного типа Уплотнения = витон Вх./Вых. сигналы = 0…5В, (RS232) Напряжение питания = +15…24В 3. Цифровой регулятор расхода газа (F-201CV-2K0-AAD-33-Z) со следующими характеристиками: Серия EL-FLOW; Корпус IP40 Тип клапана = нормально-закрытый Расход = 2…100 лн/час (Углекислый газ) P1 на вх.= 2 бар (абс) P2 на вых.= 1.5 бар (абс) Температура = 20 С Коннекторы = 6мм OD компрессионного типа Уплотнения = витон, плунжер EPDM Вх./Вых. сигналы = 0…5В, (RS232) Напряжение питания = +15…24В | шт. | 1 |
| 4.3. | Контрольно-измерительный комплекс координатно-трековых детекторов в составе: 4.3.1. Осциллограф (Скопметр) Fluke-190-202, 1 шт. 4.3.2. Цифровой запоминающий осциллограф DPO3034, Tektronix, 1 шт. 4.3.3. Цифровой запоминающий осциллограф TDS2024C, Tektronix, 1 шт. 4.3.4. Высоковольтный источник питания ps325, Stanford Research Systems, 3 шт. 4.3.5. Источник бесперебойного питания Delta N - 3K, 2 шт. 4.3.6. Программируемый источник питания постоянного тока АКИП - 1115, АКИП, 6 шт. 4.3.7. Многоканальный линейный источник постоянного тока GPD-74303S, GW Instek, 3 шт. 4.3.8. Настольный цифровой мультиметр DMM4040, Tektronix, 1 шт. 4.3.9. Установка электропитания PS48 - 0140 (4/1800 - 2U), ГК Штиль, 1 шт. 4.3.10. Источник бесперебойного питания Eaton (Powerware) 9130-6000, 4 шт. | Контрольно-измерительный комплекс координатно-трековых детекторов ДЕКОР предназначен для оперативной диагностики работоспособности блоков различных систем координатно-трековых детекторов, включающих в себя около 50 тысяч регистрирующих каналов. 1. Осциллограф (Скопметр) Fluke-190-202. Параметры осцилографа: - полоса 200МГц, 2кан. с дополнительным входом цифрового мультиметра, выборка до 2.5Гвыб./с по каждому каналу; - чувствительность входов 2мВ/дел. - 100В/дел.; - масштаб временной шкалы 2нс/дел. - 4с/дел.; - цветной ЖК-дисплей с подсветкой, 153 мм; - в режиме мультиметра измерения величины постоянного и переменного напряжения в диапазоне 500мВ - 1000В, сопротивления 500Ом - 300МОм, проверка диодов; - изолированный хост-порт USB для непосредственного сохранения данных, порт устройства USB для связи с компьютером; - размеры 265x190x70 мм, масса 2,1 кг. 2. Цифровой запоминающий осциллограф DPO3034, Tektronix. Параметры осциллографа DPO3034: - полоса 300 МГц, 4 канала (1 МОм / 50 Ом / 75 Ом - TekVPI); - частота дискретизации 2,5Гвыб./с по всем каналам; - WVGA ЖК цветной дисплей 22 см; - длина записи 5 млн. точек/канал; - диапазон входной чувствительности 1мВ/дел. - 10В/дел.; - диапазон скорости развертки от 1 нс/дел. до 1000 с/дел.; - VGA-порт, LAN, выход синхроимпульса, вход внешней синхронизации, порт USB 2.0 на задней панели для прямого подкл. к PC, хост-порты USB 2.0 на передней и задней панелях для сохранения данных и печати, замок "Kensington"; - размеры 203x416x137 мм, масса 4.17 кг. 3. Цифровой запоминающий осциллограф TDS2024C, Tektronix. Параметры осциллографа TDS2024C: - полоса 200МГц, 4кан.; - частота дискретизации до 2Гвыб/с по всем каналам; - цветной ЖК-дисплей, 144 мм; - диапазон входной чувствительности 2мВ - 5В/дел.; - диапазон скорости развертки 2.5нс - 50с/дел.; - длина записи 2,5тыс. точек по всем каналам, 16 автоизмерений; - вход внешней синхронизации, порт USB 2.0; - прямое подключение к PC, прямая печать через USB 2.0; - масса 2кг, размеры 324х152х125 мм. 4. Высоковольтный источник питания ps325, Stanford Research Systems. Параметры высоковольтного источника питания ps325: - регулируемое выходное напряжение от 0B до 2,5кВ; - ток до 10мА, 25Вт; - разрешение 1В, стабильность напряжения 0.001%, точность 0.05%, неравномерность напряжения на выходе 0.0015%; - интерфейсы GPIB и RS-232; - размеры 8.1"х3.5"х16" (WHD), масса 8 lbs. 5. Источник бесперебойного питания Delta N - 3K. Параметры ИБП Delta N - 3K: - мощность 3000 ВА / 2100 Вт; - встроенная АБ; - входное напряжение 175-280В, 50 - 60 Гц, 1 фаза; - стабильность выходного напряжения 2%; - время работы от АБ при полной нагрузке 5 мин.; - габаритные размеры (ШхГхВ) 140х425х373, масса 30,5 кг. 6. Программируемый источник питания постоянного тока АКИП – 1115. Параметры источника питания АКИП – 1115: - регулируемое выходное напряжение 0 - 5.2В; - выходной ток 0 - 60А; - разрешение 1мВ/1мА, уровень пульсаций 5 мВ пик-пик; - максимальная мощность 540Вт; - вынос точки обратной связи, ДУ (U), индикатор 51/2 разрядов; - погрешность 0,02%U/0,05%I, режим измерения сопротивления, отключаемый выход, скорость нарастания <50 мс; - габаритные размеры 429х88х354 мм, масса 29 кг. 7. Многоканальный линейный источник постоянного тока GPD-74303S, GW Instek. Параметры источника постоянного тока GPD-74303S: - четырехканальный источник постоянного тока; - два регулируемых канала от 0 до 30В/ 3А; - 3-й регулируемый канал от 0 до 5 В/3А и до 10В/1А; - 4-й регулируемый канал от 0 до 5В/1А; - разрешение 100мВ/10мА; - базовая погрешность 0,5% (напряжение), 0,3% (ток); - 4 цифровых индикатора, 2 вольтметра, 2 амперметра, послед. подкл. каналов (60В / 3А); - параллельное (30В/6А) соединение выходов; - автотрекинг, электронное отключение нагрузки; - 4 ячейки памяти, интерфейс USB; - габаритные размеры 210х130х265 мм, масса 7 кг. 8. Настольный цифровой мультиметр DMM4040, Tektronix. Параметры цифрового мультиметра DMM4040: -прецизионный мультиметр, дисплей 6 1/2 разрядов; - базовая погрешность измерений 0,0035%; - полоса частот 3Гц - 300кГц; - измерения: пост./перем. напряжение (100мВ - 1000В, разреш. 100нВ); - измерения пост./перем. ток (100мкА - 10А, разреш. 100пА); - сопротивление по 2-х/4-х проводн. схеме (10Ом - 1ГОм, разреш. 10мкОм); - частота (3Гц - 1МГц, разреш. 0,001Гц); - программируемые кнопки быстрого доступа к пользовательским профилям настроек; - интерфейс RS - 232/USB; - габаритные размеры 297х217х88 мм, масса 3,6кг. 9. Установка электропитания PS48 - 0140 (4/1800 - 2U), ГК Штиль. Параметры установки электропитания PS48 - 0140: - встраиваемая установка электропитания (УЭП) «Штиль»; - максимальная выходная мощность 7.2кВА/кВт; - номинальное выходное напряжение 48 В постоянного тока; диапазон входного напряжения 170 - 275В, 50Гц, 1 фаза; - габаритные размеры (ШхВхГ) 483x87,4x413, масса 16кг. Состав УЭП: -корзина для установки четырех выпрямителей CP1800AC52, 1 шт.; - выпрямитель CP1800AC52, 4 шт.; - LVD контактора 140А, 1 шт.; - контроллер PSC200, 1 шт.; -автоматические выключатели на 100А для защиты АБ, 2 шт.; - модуль выходного распределения с шестью автоматическими выключателями на 16А, 1 шт, - руководство по эксплуатации. 10. Источник бесперебойного питания Eaton (Powerware) 9130-6000. Параметры ИБП Eaton (Powerware) 9130-6000: - двойное преобразование напряжения структуры On-line; - мощность 6000/5400 ВА/Вт; - графический дисплей с возможностью русского языка; - диапазон входного напряжения 180 - 276В, 1 фаза; номинальная частота 50 - 60 Гц; - выходное регулируемое напряжение 1 фаза, 208-220-230-240В или ароматическое определение, частота 50 или 60Гц; - внутренние аккумуляторы 9 Ач, время резервирования 6 минут при нагрузке 100%; - порты RS - 232 и USB; - напольное исполнение; - размеры 574х244х542 мм, масса 75.5 кг. | шт. | 1 |
| 4.4. | Автоматизированная система управления кластером квазисферических модулей | Автоматизированная система управления кластером квазисферических модулей (АСУКМ) для экспериментального комплекса НЕВОД должна включать 3 блока электроники кластера (БЭК), объединённых сетью Ethernet. БЭК предназначен для обработки аналоговых сигналов в многоканальных детектирующих системах и должен включать: четыре модуля амплитудного анализа (МАА); модуль сопряжения (МС); блок питания; процессорную плату WAFER-LX3-800-256MB-R20; набор перемычек и защитный нержавеющий корпус. БЭК должен иметь: - 48 трактов линейного преобразования аналоговых сигналов в 12-разрядный код (АЦП с устройством выборки-запоминания 25 нс, время преобразования 2 мкс, максимальный входной сигнал до 4 В); - 24 логических тракта формирования триггерных сигналов и сигналов запуска аналого-цифрового преобразования; - узел 16-ти разрядных счетчиков (6 штук) для измерения темпа счета аналоговых сигналов поступающих на входы; - регистр маскирования для блокировки работы любого из шести логических каналов; мажоритарную схему двойных совпадений сигналов логических каналов для выработки трех триггерных сигналов (с возможностью перепрограммирования комбинации сигналов); - узел задания времени задержки (диапазон изменения от 0,6 до 2 мкс, шаг 10 нс). Параметры БЭК АСУКМ: - чувствительность трактов линейного преобразования 0.04 пКл/мВ, полный динамический диапазон от 0,04 до 0.16105пКл. - логические тракты должны содержать программно управляемый узел дискриминации, позволяющий задавать пороги дискриминации в диапазоне значений от 0,02 до 0,8 пКл. - порог дискриминации должен быть единый для всех шести логических трактов. - длительность сформированных логических сигналов должна составлять 150 ± 10 нс. - обмен данными с внешними системами должен осуществляться по Ethernet 100 Мбит, триггерные сигналы должны передаваться и приниматься в стандарте RS-422. - на нержавеющем корпусе установлены восемь сигнальных разъемов (Хуммель, 17 контактов), один разъем питания (Хуммель, семь контактов), разъем Ethernet (Хуммель), триггерный разъем (РС50АТВ, 50 контактов), степень защиты всех разъемов не ниже IP67. - степень защиты корпуса не ниже IP66. - габаритные размеры 380х600х210 мм. | шт. | 1 |
| 4.5. | Автоматический подводный очиститель Dolphin 2×2 ProGyro | Автоматический подводный очиститель предназначен для очистки в автоматическом режиме поверхностей стен и дна детекторной ванны черенковского водного детектора НЕВОД от загрязнений в течение длительных экспериментальных серий. Автоматический очиститель для бассейнов должен удовлетворять следующим техническим характеристикам: - программируемая длина уборки бассейна от 30 до 60 метров; - воздушный датчик для бассейнов с пологим скатом; - двойной фильтр; - четыре всасывающих отверстия размером 31,5 см2 на нижней части крышки; - плавающий кабель (без поплавков) длинной не мене 40 метров; - два маршевых двигателя; - два насоса; - тележка для перевозки из алюминия; - приведение в действие и управление программами очистки с дистанционного пульта управления на расстоянии до 50 метров; - программируемая продолжительность циклов очистки 4, 6 и 8 часов; - индикатор загрязненности фильтровальной емкости; - внутренняя система фильтрации; - инфракрасная система предотвращения столкновения с препятствиями; - возможность удаления пыли, песка, гравия, листьев, водорослей; - два мешка для сбора загрязнений по 2 кг; - встроенный источник питания; - щетка для чистки кафельной плитки; - привод электрический 24 V DC; - габаритные размеры на более 60х50х30 см; - скорость передвижения не менее 900 м/ч; - объём фильтруемой воды не менее 37850 л/ч; - толщина фильтрующего мешка не более 50 микрон, многократного использования; - потребляемая мощность не более 330 W; - вес без тележки и кабеля не более 19 кг; - рабочее напряжение не более 24 V; - эффективность фильтрации 2 микрона. В комплект поставки должны входить: - дополнительный комплект щеток (4 шт.); - фильтровальных мешков (2 шт.); - гарантия 2 года или 3000 рабочих часов. | шт. | 2 |
| 4.6. | Система водоподготовки черенковского водного детектора в составе: 4.6.1. Установка обратного осмоса с разделением потоков 75/25%, 1 шт. 4.6.2. Установка обратного осмоса с разделением потоков 50/50%, 1 шт. 4.6.3. Датчик уровня воды, 1 шт. | Система водоподготовки черенковского водного детектора экспериментального комплекса НЕВОД должна обеспечивать очистку 2000 куб. м. воды в детекторной ванне размерами 2699 м на уровне, необходимом для эффективной работы измерительного комплекса ЧВД НЕВОД в годоскопическом режиме. Система водоподготовки черенковского водного детектора должна состоять из двух установок обратного осмоса (с возможным использованием существующей системы очистки воды и системы предварительной очистки водопроводной воды). Первая установка обратного осмоса большей производительности для очистки воды из детекторной ванны с разделением потоков 75% / 25%. Вторая установка обратного осмоса для подпитки воды в детекторную ванну из городской сети с разделением потоков 50% /50%. Система водоподготовки должна обеспечивать улучшение качества воды в детекторной ванне до уровня близкого к дистилляту. Уровень воды в детекторной ванне должен оставаться постоянным. Общий объём сбрасываемого в дренаж концентрата не должен превышать 3 м³/час. Размер помещения для монтажа оборудования системы очистки - 4×4 м. Поставка системы водоподготовки должна включать работы по демонтажу старой системы, монтажу и наладки новой системы. Качество исходной воды и требования к обессоленной воде представлены в таблице ниже Показатели; Единицы изм.; Вода в детекторной ванне; Водопро-водная вода; Требования к обработанной воде. рН; 8,0; 6,94; 5,4 - 6,6. Железо; мг/л; Менее 0,05; 0,06; 0,05. Марганец; мг/л; Менее 0,03; -. Общая жесткость; мг-экв/л; 3,2; 4,5. Общая щёлочность; мг-экв/л; 2,2; 3,8. Сухой остаток; мг/л; 206,0; -; 5,0. Окисляемость; мгО2/л; Менее 0,1; 2,2; 0,08. Мутность; ЕМФ; -; <0,30. Цветность; град; -; 3. Натрий+калий; мг/л; 12,0; -. Кальций; мг/л; 40; -. Магний; мг/л; 14; -. Кремний; мг/л; 4,0; -. Аммиак; мг/л; 0,52; 0,27. Нитраты; мг/л; 6,0; 2,9. Фториды; мг/л; 0,60; 0,15. Сульфаты; мг/л; 27,5; 23,0; 0,5. Хлориды; мг/л; 19,5; 25,0; 0,02. Общий хлор; мг/л; -; 0,55. Электропроводность; мкСм/см; 484. 1. Установка обратного осмоса с разделением потоков 75/25% Atoll RO 8040 должна быть со следующими характеристиками: - производительность 3-5 м3/ч - размеры в пределах (ВхШхГ) - 2500х3700х1000 мм; Установка обратного осмоса с разделением потоков 75/25% должна включать: - раму из нержавеющей стали без покрытия или стали, покрытой порошковой эмалью. - трубную обвязку из нержавеющей стали или ПВХ. - насос высокого давления grundfos, снабженный плавным пуском для предотвращения гидроударов. - блок мембранных модулей, состоящий из корпусов из стекловолокна, в которых установлены высокоселективные мембраны рулонного типа. - фильтр тонкой очистки, 5 мкм. - блок CIP-мойки с расходной емкостью и насос-дозатором, предназначенный для проведения периодических химических промывок мембран. - контрольно-измерительные приборы (КИП) должны позволять контролировать режим работы установки, а также определять необходимость промывки фильтров и мембран, включающие: -- шкаф автоматики – корпус выполнен с классом защиты IP54. -- управляющий контроллер обеспечивающий полностью автоматический режим работы. -- манометры и датчики для визуального контроля и передачи в электронном виде текущих параметров (показаний) системы. 2. Установка обратного осмоса с разделением потоков 50/50% Atoll RO 8040 должна быть со следующими характристиками: - должна иметь фильтр грубой очистки, сорбционный фильтр (VFT-1865C) с обратной промывкой (засыпка - гранулированный активированный уголь) для очистки водопроводной воды, от активного хлора и повышенной мутности; - производительность 1-3 м3/ч; - размеры в пределах (ВхШхГ) - 2500х3300х800 мм. Установка обратного осмоса с разделением потока 50/50% должна включать: - раму из нержавеющей стали без покрытия или стали, покрытой порошковой эмалью. - трубную обвязку из нержавеющей стали или ПВХ. - насос высокого давления grundfos, снабженный плавным пуском для предотвращения гидроударов. - блок мембранных модулей, состоящий из корпусов из стекловолокна, в которых установлены высокоселективные мембраны рулонного типа. - фильтр тонкой очистки, 5 мкм. - блок CIP-мойки с расходной емкостью и насос-дозатором, предназначенный для проведения периодических химических промывок мембран. - контрольно-измерительные приборы (КИП) должны позволять контролировать режим работы установки, а также определять необходимость промывки фильтров и мембран, включающие: -- шкаф автоматики – корпус выполнен с классом защиты IP54. -- управляющий контроллер обеспечивающий полностью автоматический режим работы. -- манометры и датчики для визуального контроля и передачи в электронном виде текущих параметров (показаний) системы. 3. Датчик уровня воды в детекторной ванне предназначен для поддержания уровня в детекторной ванне при работе системы водоподготовки в автоматическом режиме. Тип датчика – радарный уровнемер (Burkert 8136-8138) или микроволновый уровнемер (Burkert 8185) с аналоговым выходом 0/4-20 мА | шт. | 1 |
| 4.7. | Детектирующая система измерительного комплекса водного детектора на 34 канала на базе ФЭУ-200 | Детектирующая система черенковского водного детектора экспериментального комплекса НЕВОД должна обеспечить высокую эффективность регистрации измерительным комплексом световых вспышек от событий в рабочем объеме черенковского водного детектора в динамическом диапазоне от 1 до 108 фотонов. Основой детектирующей системы на 34 канала является малошумящий фотоумножитель ФЭУ-200. Характеристики ФЭУ-200 соответствуют ТУ 6349-028-07623170-03. Детектирующая система на 34 канала сформирована по кластерному принципу и включает в себя 5 кластеров по шесть и 1 кластер из четырех регистрирующих каналов. Регистрация фотонов в каждом канале обеспечивается фотоэлектронным умножителем ФЭУ-200 с бищелочным фотокатодом большой площади с диаметром 17 см. Условия обслуживания ФЭУ-200 в составе детектирующей системы указаны в ТУ 6349-028-07623170-03. | шт. | 1 |
| 5. | Учебно-технологическое оборудование для кафедры автоматики, контроля и диагностики АЭС ИАТЭ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Учебно-технологическое оборудование для кафедры автоматики, контроля и диагностики АЭС ИАТЭ НИЯУ МИФИ предназначено для: - модернизации практикумов в лаборатории «ЭВМ в системах управления и контроля» и лаборатории «Информационно-измерительных систем» кафедры; - обучения студентов в рамках основных образовательных программ на современных автоматизированных управляющих системах применяемых на АЭС. |  |  |
| 5.1. | Программируемый логический контроллер | Программируемый логический контроллер (ПЛК) для лаборатории «ЭВМ в системах управления и контроля» предназначен для обучения студентов современным способам автоматизации и модернизации учебного процесса по курсу микропроцессорные системы. Параметры ПЛК: - центральный процессор 32-х разрядный RISC-процессор 200 МГц на базе ядра АRМ9; - объем оперативной памяти не менее 8 МВ; - степень защиты корпуса IР20; - напряжение питания от 90 до 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой от 47 до 63 Гц; - потребляемая мощность не более 6 Вт; - параметры дискретных входов ПЛК: -- количество дискретных входов не менее 4-х; -- групповая гальваническая изоляция дискретных входов; -- электрическая прочность изоляции дискретных входов не менее 1,5 кВ; -- максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход не менее 1 кГц при программной обработке; -- максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход при применении аппаратного счетчика и обработчика энкодера не менее 10 кГц; - параметры дискретных выходов: -- количество дискретных выходов не менее 4 э/м реле; -- ток коммутации до 2А при напряжении не более 220В/50Гц и cos j>0,4; -- индивидуальная гальваническая изоляция дискретных выходов; -- электрическая прочность изоляции дискретных выходов не менее 1,5 кВ; - параметры аналоговых входов: -- количество аналоговых входов не менее 4-х; -- аналоговые входы должны поддерживать следующие типы входных сигналов: --- напряжение 0...1 В, 0...10 В, -50...+50 мВ; --- ток 0...5 мА, 0(4)...20 мА; --- сопротивление 0...5 кОм. -- аналоговые входы должны поддерживать следующие типы датчиков: --- термосопротивления: ТСМ50М, ТСП50П, ТСМ100М, ТСП100П, ТСН100Н, ТСМ500М, ТСП500П, ТСН500Н, ТСП1000П, ТСН1000Н; --- термопары: ТХК (L), ТЖК (J), ТНН (N), ТХА (K), ТПП (S),ТПП (R), ТПР (В), ТВР (А-1), ТВР (А-2); -- разрядность встроенного АЦП не менее 16 бит; -- внутреннее сопротивление аналогового входа в режиме измерения тока не менее 50 Ом. - параметры аналоговых выходов: -- количество аналоговых выходов - 4 шт.; -- разрядность ЦАП не менее 10 бит; -- тип выходного сигнала - напряжение 0...10 В; -- питание аналоговых выходов - встроенное, общее на все выходы; -- должны иметь групповую гальваническую изоляцию; -- электрическая прочность изоляции не менее 1,5 кВ. - интерфейсы связи ПЛК: -- Ethernet 100 Base-T; -- RS-232; -- RS-485. -должна быть поддержка протоколов: -- ОВЕН; -- ModBus-RTU, ModBus-ASCII; -- DCON; -- ModBus-TCP; -- GateWay (протокол CoDeSys). В комплект поставки ПЛК должно входить: - паспорт изделия – 1 шт; - руководство по эксплуатации – 1 шт; - гарантийный талон – 1 шт. | шт. | 6 |
| 5.2. | Прибор для сбора данных с дискретных входов и передачей их в сеть | Прибор для сбора данных с дискретных входов с передачей их в сеть (ПСД) для лаборатории «ЭВМ в системах управления и контроля» предназначен для обучения студентов современным способам автоматизации и организации учебного процесса по курсу микропроцессорные системы. Параметры ПСД: - напряжение питания от 90 до 264 В переменного тока частотой 47…63 Гц; - потребляемая мощность не более 12 ВА; - количество дискретных входов не менее 12 шт.; - частота входного сигнала 1 кГц; - количество дискретных выходов не менее 8 шт.; - интерфейс RS-485; - скорость передачи данных в сеть: 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с; - поддерживаемые протоколы передачи данных: -- ОВЕН; -- Modbus ASCII; -- Modbus RTU; -- DCON. - корпуса должен обеспечивать крепление на DIN-рейку; - степень защиты корпуса IP20. В комплект поставки ПСД должно входить: - паспорт изделия – 1 шт; - руководство по эксплуатации – 1 шт; - гарантийный талон – 1 шт. | шт. | 12 |
| 5.3. | Прибор для измерения аналоговых сигналов и передачи их по сети | Прибор для измерения аналоговых сигналов и передачи их по сети (ПАС) для лаборатории «ЭВМ в системах управления и контроля» предназначен для обучения студентов современным способам автоматизации и организации учебного процесса по курсу микропроцессорные системы. Параметры ПАС: - напряжение питания 90…245 В переменного тока частотой 47…63 Гц; - потребляемая мощность не более 6 ВА; - количество входов не менее 8 шт.; - напряжение источника питания активных датчиков 24±3 В постоянного тока; - максимальный ток нагрузки источника питания активных датчиков 180 мА; - максимальное напряжение перегрузки на входе 15В; - интерфейс RS-485; - скорость передачи данных по сети: 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с; - поддерживаемые протоколы передачи данных: -- ОВЕН; -- Modbus RTU; -- Modbus ASCII; -- DCON. - должен иметь гальваническую изоляцию; - корпуса должен обеспечивать крепление на DIN-рейку; - степень защиты корпуса IP20. В комплект поставки ПАС должны входить: - паспорт изделия – 1 шт; - руководство по эксплуатации – 1 шт; - гарантийный талон – 1 шт. | шт. | 6 |
| 5.4. | Прибор управления исполнительными механизмами | Прибор управления исполнительными механизмами (ПУИМ) для лаборатории «ЭВМ в системах управления и контроля» предназначен для обучения студентов современным способам автоматизации и организации учебного процесса по курсу микропроцессорные системы. Параметры ПУИМ: - напряжение питания 90…264 В переменного тока частотой 47…63 Гц; - потребляемая мощность не более 12 ВА - количество выходов не менее 8 шт.; - интерфейс RS-485; - скорость передачи данных по сети: 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с; - поддерживаемые протоколы передачи данных: -- ОВЕН; -- Modbus ASCII; -- Modbus RTU; -- DCON. - корпуса должен обеспечивать крепление на DIN-рейку; - степень защиты корпуса IP20. В комплект поставки ПУИМ должно входить: - паспорт изделия – 1 шт; - руководство по эксплуатации – 1 шт; - гарантийный талон – 1 шт. | шт. | 6 |
| 5.5. | Графическая панель оператора с сенсорным управлением | Графическая панель оператора с сенсорным управлением (ГПО) для лаборатории «ЭВМ в системах управления и контроля» предназначена для обучения студентов современным способам автоматизации и организации учебного процесса по курсу «микропроцессорные системы». Параметры ГПО: - потребляемый ток не более 0,150 А; - потребляемая мощность не более 30 Вт (номинальное потребление 5 Вт); - должна иметь интерфейсы связи: -- RS-232 – 2 шт.; -- RS-485 – 1 шт.; - скорость передачи данных по интерфейсам 4 800, 9 600, 14 400, 19 200, 38 400, 115 200 бит/с; - поддерживаемые протоколы передачи данных: -- Modbus RTU; -- Modbus ASCII. - габаритные размеры (Ш/В/Г) 200x148х44,4 мм (±1 мм); - степень защиты корпуса со стороны лицевой панели - IP65; - должна включать цветной (TFT) дисплей с диагональю не менее 178 мм (7"); - количество отображаемых цветов 256; - разрешение дисплея 480х234 пиксела. В комплект поставки ГПО должно входить: - паспорт изделия – 1 шт; - руководство по эксплуатации – 1 шт; - гарантийный талон – 1 шт. | шт. | 6 |
| 5.6. | Панель оператора с цифровой индикацией | Панель оператора с цифровой индикацией (ЦПО) для лаборатории «ЭВМ в системах управления и контроля» предназначена для обучения студентов современным способам автоматизации и организации учебного процесса по курсу «микропроцессорные системы». Параметры ЦПО: - напряжение питания 20...28 В постоянного тока; - потребляемая мощность не более 4 Вт; - интерфейсы связи: -- RS-232; -- RS-485. - скорости работы интерфейсов 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400,115 200 бит/с; - протокол обмена данных - Modbus RTU; - конструктивное исполнение - корпус для щитового крепления; - степень защиты корпуса (со стороны передней панели) IP65; - должна включать графический монохромный ЖК дисплей с подсветкой, диагональю не менее 3.7"; - разрешение ЖК дисплея не менее 192х64 точки; В комплект поставки ЦПО должно входить: - паспорт изделия – 1 шт; - руководство по эксплуатации – 1 шт; - гарантийный талон – 1 шт. | шт. | 6 |
| 5.7. | Система по преобразованию и анализу частот в системах управления и контроля | Система по преобразованию и анализу частот в системах управления и контроля для лаборатории «ЭВМ в системах управления и контроля» (СПАУК) СПАУК должна включать: а) Многоканальный источник питания (6шт).для питания различных типов датчиков, а также панелей оператора, как графической панели оператора с сенсорным управлением, так и Панель оператора с цифровой индикацией, со следующими характеристиками: - входное напряжение питания переменного тока 90...264 В, или постоянного тока 110...370 В; - частота входного переменного напряжения 47...63 Гц; - суммарная выходная мощность не менее 14 Вт; - не менее 4-х выходных каналов; - номинальное выходное напряжение канала 24 или 36 В; - нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания ±0,2 %, не хуже; - уровень радиопомех по ГОСТ Р 51527 группа С; - степень защиты корпуса (со стороны передней панели) IP20. б) Тахометр (6шт) со следующими характеристиками: -диапазон входного переменного напряжения от 90 до 264 (номинальные значения 110, 220 или 240)В; - максимальная потребляемую мощность, не более 5ВА; - выходной сигнал постоянного тока 4 – 20 мА; - основная приведенная погрешность выходов ЦАП не более 0,5%; - сопротивление нагрузки от 0 до 1300Ом; в) Преобразователь частоты (6шт.) со следующими характеристиками: - однофазная питающая сеть 200…240 В; - номинальная выходная мощность не менее 1,5КВт; - выходное трехфазное напряжение 380В; - интерфейс RS-485: - протокол Modbus RTU; - частота выходного напряжения от 0 до 200Гц; - класс защиты корпуса IP20. - ЖК-дисплей В комплект поставки СПАУК должно входить: - руководство по эксплуатации – 1шт. | шт. | 1 |
| 5.8. | Система температурных нормирующих преобразователей в составе: 5.8.1. Температурный нормирующий преобразователь тип1 , 6шт. 5.8.2. Температурный нормирующий преобразователь тип 2, 6шт. 5.8.3. Термосопротивление тип 1, 6шт. 5.8.4. Термосопротивление тип 2, 6шт. | Система температурных нормирующих преобразователей лаборатории (СТНП)«ЭВМ в системах управления и контроля» предназначен для подключения термопары для использования в учебном процессе. В комплект поставки СТНП должно входить: а) Температурный нормирующий преобразователь тип 1 (ТНП1).со следующими характеристиками: - диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока) 12 – 36 В; - Диапазон выходного тока преобразователя 4 – 20 мА; - диапазон измеряемых температур от 0 до +150°С; - разрядность цифро-аналогового преобразователя, не менее 12 бит; - сопротивление линии связи с термоэлектрическим преобразователем не более 100Ом; - максимальное допустимое сопротивление нагрузки не менее 1200Ом б) Температурный нормирующий преобразователь тип 2 со следующими характеристиками: - диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока) 12 – 36 В; - Диапазон выходного тока преобразователя 4 – 20 мА; - иметь диапазон измеряемых температур от 0 до +300°С; - разрядность цифро-аналогового преобразователя, не менее 12 бит; - сопротивление линии связи с термоэлектрическим преобразователем не более 100Ом; в) Термосопротивление тип 1со следующими характеристиками: - 0°С при сопротивление 50 Ом.; - диапазон преобразований от 0 до +150°С. - длина монтажной части не менее 1000 мм. -материал: медь. г) Термосопротивления тип 2 со следующими характеристиками: - 0°С при сопротивление 100 Ом.; - диапазон преобразований от 0 до +300°С.; - длина монтажной части не менее 1000 мм. -материал – платина. | шт. | 1 |
| 5.9. | Модульная система сбора данных, в составе: 5.9.1.Крейт, 3шт.; 5.9.2. Аналогово-цифровой преобразователь, 3шт.; 5.9.3. Клеммник, 21шт.; 5.9.4. Синфазный помехоподавляющий фильтр, 3шт.; 5.9.5. Модуль ввода дискретных сигналов с поканальной гальваноизоляцией, 3шт.; 5.9.6. Модуль вывода дискретных сигналов с поканальной гальваноизоляцией, 3шт.; 5.9.7. Универсальный модуль асинхронного цифрового ввода/вывода и синхронизации сбора данных, 3шт.; 5.9.8. Модуль - частотомер и измеритель интервалов времени, 3шт.; 5.9.9. Субмодуль измеритель частоты или периода сигналов сложной формы, 6шт.; 5.9.10. Субмодуль измеритель частоты или периода сигналов сложной формы, 6шт.; 5.9.11. Модуль АЦП с конфигурируемым числом и типом гальваноизолированных измерительных каналов, 6шт.; 5.9.12. Субмодуль измеритель тока тип 1, 3шт.; 5.9.13. Субмодуль измеритель тока тип 2, 3шт.; 5.9.14. Субмодуль измеритель термосопротивлений тип 1, 12 шт.; 5.9.15. Субмодуль измеритель термосопротивлений тип 2, 12 шт.; 5.9.16. Субмодуль измеритель напряжения, 3шт.; 5.9.17. Датчик - компенсатор холодного спая, 12 шт.; 5.9.18. Отладочная плата, 7шт. | Модульная система сбора данных (МСД) для оснащения лаборатории «Информационно-измерительных систем» предназначена для обучения студентов в рамках основных образовательных программ на современных измерительных приборах и автоматизированных управляющих системах применяемых на АЭС. В состав МСД должно входить: а) Крейт со следующими характеристиками: -максимальное количество устанавливаемых модулей LTR не менее 8; - частота опорного генератора крейта не менее 60МГц; - сигнальный процессор Blackfin ADSP-BF537, не хуже; - объем ОЗУ не менее чем 32Мб; - Flash-память данных не менее 2 Гб; - интерфейсы: --USB 2.0 High Speed; --Fast Ethernet (100BASE-TX). - возможность подключения JTAG-эмулятора; - изоляция между клеммой заземления крейта и контактами разъемов модулей 820 В (напряжение переменного тока синусоидальной формы, частотой 50 Гц и средним квадратическим значением 820 В в течение 1 мин); - ПЛИС типа «EP1С30»; - напряжение питания крейта ~220 В/=27 В; - потребляемая мощность не более 80 Вт; б) Аналогово-цифровой преобразователь со следующими характеристиками: - должен быть совместим с крейтом LTR-EU-8-3; - не менее 16 дифференциальных или 32 с общей "землей" каналов; -разрядность АЦП не менее14 бит; - должен иметь следующие поддиапазоны измерения входного сигнала: --± 10В; --± 2,5В; --± 0,6В; --± 0,15В. - иметь максимальную частоту дискретизации не менее 400 кГц (суммарно для всех опрашиваемых каналов); - иметь следующие предельно допустимые напряжения на аналоговых входах: --± 27В во включенном состоянии; --± 16В в выключенном состоянии. - должен иметь следующие пределы допускаемой основной приведенной (к конечному значению поддиапазона) погрешности измерения напряжения постоянного тока: --0,05% в поддиапазонах ± 10В и ± 2,5В; --0,1% в поддиапазоне ± 0,6В; --0,5% в поддиапазоне ± 0,15В. - коэффициент подавления синфазной помехи 50 Гц в дифференциальном режиме, не менее 70 дБ; - межканальное прохождение синусоидального сигнала 1 кГц на диапазоне ± 10В, при частоте преобразования АЦП 400 кГц и внутреннем сопротивлении источников сигнала 50 Ом не хуже чем 92 дБ; в) Клеммник для подключения к модулям L-Card со следующими характеристиками: - возможность коммутировать внешние сигналы; - должен иметь возможность работать с проводами в диапазоне сечений от 0,08 мм2 до 2,5 мм2; г) Синфазный помехоподавляющий фильтр (3шт.) для включения между пользовательским кабелем с разъемом DB-37 и разъемом платы АЦП. Фильтр предназначен для подавления синфазных помех в сигнальных цепях устройства относительно цепи заземления системы. д) Модуль ввода дискретных сигналов с поканальной гальваноизоляцией со следующими характеристиками: - должен быть совместим с крейтом LTR-EU-8-3; - не менее 16 сигналов асинхронного ввода; - совместимые входы с выходом логики TTL/CMOS 5V (с током логической единицы более 3,5 мА), а также с токовым выходом до 15 мА; - входной ток лог. "0" сигнала ввода не более 1 мА; - входной ток лог. "1" сигналов ввода не менее 3,5 мА; - максимально допустимое значение входного тока любого направления не более 15 мА; - максимально допустимое значение входного напряжения не хуже чем ± 12В; - поканальная гальваническая развязка между сигналами ввода до 200 В. е) Модуль вывода дискретных сигналов с поканальной гальваноизоляцией со следующими характеристиками: - должен быть совместимым с крейтом LTR-EU-8-3; - не менее 16 сигналов асинхронного ввода; - опторелейные выходы; - максимальный ток замкнутого состояния не более ± 70 мА; - максимальный ток разомкнутого состояния не более ± 1 мкА при напряжении ± 250В; - максимально допустимое напряжение разомкнутого состояния не более ± 250В; - время включения не более 5мс; - сопротивление замкнутого состояния опторелейного выхода не более 30 Ом; - поканальная гальваническая развязка между сигналами ввода до 250 В. ж) Универсальный модуль асинхронного цифрового ввода/вывода и синхронизации сбора данных: - должен быть совместимым с крейтом LTR-EU-8-3; - не менее 32 сигналов асинхронного ввода/вывода; - уровни сигналов ввода/вывода и синхронизации ТТЛ и 5В – логика; - максимальный выходной ток линий ввода/вывода и синхронизации, настроенных на выход ± 10 мА; - входной ток лог. "0" сигналов ввода/вывода около не более 1 мА; - входной ток лог. "1" сигналов ввода/вывода не более 0,3 мА; - иметь входной ток логического сигнала синхронизации не более 10 мкА; - порт RS-485 з) Модуль - частотомер и измеритель интервалов времени со следующими характеристиками: - должен быть совместимым с крейтом LTR-EU-8-3; - возможность вставить от 1 до 8 (H-51FH или H-51FL) субмодулей; - должен иметь однофазные входы; - должен иметь диапазон входного сигнала не менее ± 10В; - должен иметь следующие предельно допустимые диапазоны входного сигнала: --± 18В во включенном состоянии; --± 15В в выключенном состоянии. - должен иметь следующие входное сопротивление, измеренное на нулевой частоте, --не менее 100 кОм во включенном состоянии; --1 кОм в выключенном состоянии. - должен иметь максимальную частоту дискретизации 500 кГц, не хуже; - максимально возможная частота измерения 250; - должен иметь следующие диапазоны порогов компарирования: -- -10,2В… +10,1В; -- -1,22В… +1,21В. - точность установки порога компарирования не более 1,5% от диапазона - шаг установки порогов компарирования не менее 256 уровней,; - температурный дрейф нуля порога компарирования, приведенный ко входу не более 25 мкВ/°C. и) Субмодуль измеритель частоты или периода сигналов сложной формы для установки в модуль частотомер и измеритель интервалов времени со следующими характеристиками: - число каналов не менее 2 ; - полоса пропускания входного аналогового тракта (при выходном сопротивлении источника сигнала не более 100 Ом): -- 0...29 кГц по уровню -1 дБ ; -- 0...178 кГц по уровню -3 дБ. к) Субмодуль измеритель частоты или периода сигналов сложной формы для установки в модуль частотомер и измеритель интервалов времени со следующими характеристиками: - число каналов не менее 2; - полоса пропускания входного аналогового тракта (при выходном сопротивлении источника сигнала не более 100 Ом): --0...5,9 кГц по уровню -1 дБ; --0…36 кГц по уровню -3 дБ. л) Модуль АЦП с конфигурируемым числом и типом гальваноизолированных измерительных каналов со следующими характеристиками: - должен быть совместимым с крейтом LTR-EU-8-3; - конфигурируемое число каналов от 1 до 16; - количество устанавливаемых субмодулей серии H-27x от 1 до 8 (состав субмодулей должен быть произвольным); - частота сбора данных по каждому каналу в диапозоне от 5 Гц до 100 Гц м) Субмодуль измеритель тока тип 1 для установки в модуль АЦП с конфигурируемым числом и типом гальваноизолированных измерительных каналов со следующими характеристиками: - число каналов не менее 2; - диапазон измерения тока от 0 до 5 мА; - основная приведенная погрешность не более 0,05%; - предельно допустимое значение входного сигнала не более ±7,5 мА; - входное сопротивление (сопротивление токонагрузочного резистора) 392±4 Ом. н) Субмодуль измеритель тока тип 2 для установки в модуль АЦП с конфигурируемым числом и типом гальваноизолированных измерительных каналов со следующими характеристиками: - число каналов не менее 2; - диапазон измерения тока от 0 до +20 мА; - предел основной приведенной погрешности не более 0,05%; - предельно допустимое значение входного сигнала не более ±30 мА - входное сопротивление (сопротивление токонагрузочного резистора) не более 100±1 Ом. о) Субмодуль измеритель термосопротивлений тип 1 для установки в модуль АЦП с конфигурируемым числом и типом гальваноизолированных измерительных каналов со следующими характеристиками: - 1 измерительный канал; - диапазон измерения сопротивления от 0 до 100 Ом; - предел основной приведенной погрешности не более 0,05%; - встроенный прецизионный источник тока Iном.=1,6 мА. п) Субмодуль измеритель термосопротивлений тип 2 для установки в модуль АЦП с конфигурируемым числом и типом гальваноизолированных измерительных каналов со следующими характеристиками: - 1 измерительный канал; - диапазон измерения сопротивления от 0 до 250 Ом; - предел основной приведенной погрешности не более 0,05%; - встроенный прецизионный источник тока Iном.=1,6 мА. р) Субмодуль измеритель напряжения для установки в модуль АЦП с конфигурируемым числом и типом гальваноизолированных измерительных каналов со следующими характеристиками: - не менее 2 каналов; - диапазон измерения напряжения от -10 до +10 В - предел основной приведенной погрешности не более 0,05%; - предельно допустимое значение входного сигнала ±15 В, не менее; - входное сопротивление: --более 1,02±0,02 МОм во включенном состоянии; --не менее 900 кОм в выключенном состоянии. с) Датчик - компенсатор холодного спая со следующими характеристиками: -- диапазон измерения температуры -50…+150 °C; -- точность измерения не менее 0,5 °C. т) Отладочная плата (ОП) предназначена для обучения студентов по курсу «Вычислительная техника». ОП должна: - иметь установленную FPGA Cyclone® IVEP4CE22F17C6N на 22,320 логических элементов (LE), 594 кбит встроенной памяти, 66 перемножителей 18 x18, 4 PLL общего пользования, 153 I/O; - иметь интегрированный USB-загрузчик; - иметь установленная конфигурационная память EPCS16; - иметь два соединителя по 40 выводов для подключения плат функционального расширения (LTM, THDB-ADA, D5M) или плат пользователя; - иметь по 2 вывода источников питания + 5 В и +3,3 В; - иметь соединитель на 26 выводов: 16 цифровых I/O, 8 аналоговых входов; --установленная SDRAM32 МБ; --иметь 2 кБ I2C EEPROM; --иметь периферию пользователя: 8 светодиодов, две бездребезговые кнопки, 4 dip переключателя, трёхосевой акселерометр ADXL345; --иметь 8-канальный АЦП NSС ADC128S022, 12-разрядный до 200 ksps; --иметь осциллятор 50 МГц; --иметь USB разъем (загрузчик, питание). В комплект поставки ПЧ должны входить: -отладочная плата DE0-Nano – 1 шт.; -USB кабель – 1шт.; -диск с ПО и описанием – 1шт. | шт. | 1 |
| 5.10. | Цифровой осциллограф тип 1 | Цифровой осциллограф тип 1 (ЦО1) для лаборатории «Информационно-измерительных систем» предназначен для обучения студентов цифровой измерительной технике и элементам автоматики. Параметры ЦО1: - полоса пропускания не менее100 МГц; - должен иметь не менее 2-х входных каналов; - коэффициент отклонения по вертикали: 2 мВ/дел…5 В/дел; - погрешность измерения временных интервалов ±0,01%; - питание от сети 100-240В/50Гц; - должен иметь USB интерфейс; - должен иметь цветной LCD дисплей диагональю 5” и расширением 320x240 точек. В комплект поставки ЦО1 должно входить: - программное обеспечение UltraScope под Win98/2000/XP – 1шт; - руководство по эксплуатации – 1шт; - шнур USB для подключения к компьютеру – 1шт; - осциллографический пробник – 2шт; - кабель питания – 1шт. | шт. | 4 |
| 5.11. | Цифровой осциллограф тип 2. | Цифровой осциллограф тип 2 (ЦО2) для лаборатории «Информационно-измерительных систем» предназначен для обучения студентов цифровой измерительной технике и элементам автоматики. Параметры ЦО2: - полоса пропускания не менее 60 МГц; - коэффициент отклонения по вертикали: 2 мВ/дел…10 В/дел, не хуже; - не менее 2-х входных каналов; - USB интерфейс; - питание: 100-240 В, 50 Гц; - дисплей – цветной не менее 20см TFT 800×600, В комплект поставки ЦО2 должно входить:: - руководство по эксплуатации – 1 шт; - шнур USB для подключения к компьютеру – 1шт; - осциллографический пробник – 2 шт; - кабель питания – 1шт. | шт. | 6 |
| 5.12. | Цифровой осциллограф тип 3 | Цифровой осциллограф тип 3 (ЦО3) для лаборатории «Информационно-измерительных систем» предназначен для курсового и дипломного проектирования и проведения студентами и преподавателями кафедры научно-исследовательской работы. Параметры ЦО3: - количество каналов: 2 и 4 (+ вход внеш. синхр EXT;), не менее - полосы пропускания: 150, 250, 350, 500 МГц; - максимальная частота дискретизации: 5 ГГц эквивалентная 100 ГГц; - объем памяти 25 К (на канал); - переключаемый входной импеданс: 50 Ом/75 Ом/ 1 Мом; - визуализация сигнала в режиме аналогового осциллографа (скорость обновления экрана 3000 осц./с); - автоматические измерения параметров (28 видов), курсорные измерения (ΔU; ΔT; 1/ΔT); функции математики: сложение, вычитание, умножение, деление - частотный анализ: БПФ, БПФ с.к.з. (на участке 1 кб) - цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный, шума) - режимы растяжки окна, самописец и X-Y - синхронизация по длительности импульса и ТВ - режимы сбора данных: выборка, пиковый детектор (>2 нс), усреднение (2 /…/ 256), высокое разрешение (Hi Res) - память: 24 осциллограмм, 20 профилей настроек - разделение экрана на 2/4 независимых окна (Split Window) для наблюдения осциллограмм и предпросмотр осциллограмм в файловой системе - вывод данных на печать (поддержка PictBrige) - интерфейсы: USB 2.0 для управления и сохранения данных (host/device), RSR-232, LAN, опция - GPIB - цветной SVGA TFT-дисплей (20 см) с регулируемой яркостью - выход для подключения внешнего монитора (SVGA) - опция: синхронизация и декодирование сигналов шин I2C, SPI, UART - русифицированное меню В комплект поставки ЦО3 должно входить: - руководство по эксплуатации – 1 шт; - шнур USB для подключения к компьютеру – 1шт; - осциллографический пробник – 2 шт; - кабель питания – 1шт. - осциллографический пробник Hoden (аттенюатор: x1/x10; полоса пропускания (3dB) 6MHz/100MHz; максимальное входное напряжение 600V; входное сопротивление 1MΩ/10MΩ; входная емкость 60pF/17pF; длина кабеля 1.2 м) – 12 шт. | шт. | 1 |
| 5.13. | Универсальный генератор сигналов с частотомером | Универсальный генератор сигналов с частотомером (УГСЧ) для лаборатории «Информационно-измерительных систем» предназначен для обучения студентов цифровой измерительной технике, элементам автоматики, приборам и методам контроля и др. Параметры УГСЧ: - не менее двух независимых выходных каналов; - не менее 5 стандартных форм сигнала: синус, меандр, пилообразный, импульсный, шумовой; - частота дискретизации не менее 100МГц; - не менее четырех режимов модуляции сигнала: АМ, ФМ, ЧМ, ИМ; - встроенный высокоточный частотомер до 200МГц, не хуже; В комплект поставки УГСЧ должны входить: - руководство по эксплуатации – 1 шт; - шнур USB для подключения к компьютеру – 1шт; - кабель с BNC-коннектором – 2шт; - кабель питания – 1шт. | шт. | 7 |
| 5.14. | Универсальный генератор сигналов | Универсальный генератор сигналов (УГС) для лаборатории «Информационно-измерительных систем» предназначен для обучения студентов цифровой измерительной технике, элементам автоматики, приборам и методам контроля и др. Параметры УГС: - возможность формирование сигнала методом прямого синтеза (DDS); - не менее 2-х каналов; - максимальная частота выходного сигнала 100 МГц, и разрешение 1 мкГц, не хуже; - разрешение по вертикали не менее 14 бит; - частота дискретизации 1 Гвыборок/с, не хуже; - не менее 10 стандартных форм сигнала: --Синус; --Меандр; --Пилообразный; --Импульсный; --Шумовой; --Экспоненциальное возрастание; --Экспоненциальное понижение; --Sinx/x; --Кардиотонический; --Постоянное напряжение. - возможность формировать сигналы произвольной формы, длина памяти формы сигнала 128 млн. точек; - наличие следующих режимов модуляции: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK и PWM, свипирование, пакетный режим; - цветной TFT дисплей (диагональ 11 см, 16 млн. цветов), не хуже; - наличие интерфейсов: --USB device; --USB host; --LAN (поддержка LXI класс С); --GPIB. - возможность подключить модуль цифрового вывода на 16+2 каналов совместно с аналоговым каналом, позволяющий восстановить наиболее широко распространённые в повседневной практике смешанные сигналы; - защита от перегрева и замыкания; - встроенная система подсказок; В комплект поставки УГС должны входить: - кабель питания - 1шт; - USB-кабель - 1шт; - кабель с BNC-коннектором – 1шт.; - кабель SMB(F)-BNC(M) - 1шт; - диск с инструкцией пользователя и ПО - 1шт; - руководство по эксплуатации - 1шт. | шт. | 1 |
| 5.15. | Настольный мультиметр | Настольный мультиметр (НМ) для лаборатории «Информационно-измерительных систем» предназначен для обучения студентов цифровой измерительной технике, элементам автоматики, приборам и методам контроля и др. ПараметрыНМ: - базоваяпогрешность измерения не более ±0.05%; - диапазоны измерения постоянного напряжения: 220m/2.2/22/220/1000V, не хуже; - диапазоны измерения переменного напряжения 220m/2.2/22/220/750V, не хуже; - диапазоны измерения постоянного тока: 220μA/2.2m/22m/220mA/10A, не хуже; - иметь диапазоны измерения переменного тока 220μA/2.2m/22m/220mA/10A, не хуже; - диапазон частот измеряемого аналогового сигнала не менее 100KHz (при измерении тока и напряжения); - диапазоны частот измеряемого цифрового сигнала 220/2.2K/22K/220K/2.2M/22M/220MHz, не хуже; - диапазоны измерения емкость конденсаторов: 22n/220n/2.2μ/22μF/220μ/2.2m/22m/220mF, не хуже; - диапазон измерения температуры не менее чем -30°С ~ 1000°С; - разрядность не менее 22 000 отсчетов - возможность подключения к ПК через порт RS232C; В комплект поставки НМ должны входить: - руководство по эксплуатации – 1шт; - кабель для подключения к ПК – 1шт; - прикладное ПО для отображения измеряемых параметров на ПК – 1шт; - щупы –2шт; - кабель питания – 1шт. | шт. | 7 |
| 5.16. | Настольный LCR-метр | Настольный LCR-метр (LCR) для лаборатории «Информационно-измерительных систем» предназначен для обучения студентов измерительной технике, элементам автоматики, приборам и методам контроля и др. LCR должен: - базовая точность LCR-метра: 0,1%, не хуже; - напряжение измерения: 0,1 Vэфф., 0,3 Vэфф., 1,0 Vэфф, не хуже - частоты измерения: 100 Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz - диапазон измерения: --L: 0,1µH – 99999 H, не менее; --C: 0,1pF – 99999 µF, не менее; --R, Z: 0,0001Ω – 99,999MΩ, не менее; --D: 0,00001 – 9,99999, не менее; --Q: 0,00001 – 99999,9, не менее; --∆%: -999,99% – 999,99%, не менее; - режимы компаратора: NG, P1, P2, P3, AUX, 5 bins - Выходной импеданс: 30Ω или 100Ω, не менее; - возможность подключения по последовательная/параллельная схеме; - индикация: измеренное значение, абсолютная погрешность, относительная погрешность. - коррекция: мультичастотная, на короткозамкнутом входе и разомкнутом входе - иметь кол-во выводов для измерения: 5, не менее; - иметь режим автоотключения; - иметь двойную цифровую шкалу; - иметь интерфейс RS232; В комплект поставки LCR должны входить: - инструкция по эксплуатации – 1шт. - кабель измерительный – 1шт; - сетевой кабель питания – 1 шт. | шт. | 1 |
| 5.17. | Линейный источник питания | Линейный источник питания (ЛИП) для лаборатории «Информационно-измерительных систем» предназначен для обучения студентов цифровой измерительной технике, элементам автоматики, приборам и методам контроля и др. Параметры ЛИП: - выходное напряжение до 60 В, выходной ток до 5 А, максимальная мощность 90 Вт; - высокая стабильность и малый уровень пульсаций; - плавная установка выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО; - режимы стабилизации тока и напряжения; - установка предела по току; - возможность параллельного и последовательного соединения двух блоков; - возможность дистанционного управления; - защита от переполюсовки и перегрузки; - режим динамической нагрузки; В комплект поставки ЛИП должно входить? - шнур питания – 1шт.; - руководство по эксплуатации – 1шт.; - соединительный провод – 1шт. | шт. | 7 |
| 5.18. | Частотомер | Частотомер (ЧМ) для лаборатории «Информационно-измерительных систем» предназначен для обучения студентов цифровой измерительной технике, элементам автоматики, приборам и методам контроля и др. Параметры ЧМ: - диапазон частот 10Hz – 1300MHz, не хуже; - точность измерения ±1 ед. ± точность задающего генератора; - задающий генератор с частотой не менее 8MHz; - режим сохранения данных; В комплект поставки ЧМ должны входить: - руководство по эксплуатации – 1шт; - кабель измерительный – 1шт; - кабель питания – 1шт. | шт. | 3 |
| 5.19. | Преобразователь частоты | Преобразователь частоты (ПЧ) для лаборатории «Информационно-измерительных систем» предназначен для обучения студентов современным способам автоматизации и организации учебного процесса по курсу «микропроцессорные системы». Параметры ПЧ: - работа в сети 380...500В; - частота питающей сети в диапазон 45 до 66 Гц; - номинальная выходная мощность не менее 4 кВт; - выходное трехфазное напряжение 0… U-входа; - номинальный ток не менее 9,0 А; - должен обеспечивать возможность регулировать время разгона в диапазоне 0,1...3000 с; - регулировка время замедления в диапазоне 0,1...3000 с; - метод управления U/f и векторное управление с разомкнутой обратной связью; - частота коммутации 1…16 кГц; - задание частоты (опорный сигнал): -- аналоговый вход – разрешение 0,1%, точность ± 1%; -- задание частоты с панели управления – разрешение 0,01 Гц; - точка ослабления поля 30…320 Гц; - виды защиты: -- защита от перенапряжения; -- защита от пониженного напряжения; -- защита от замыкания на землю; -- защита устройства от перегрева; -- защита от перегрузки двигателя; -- защита двигателя от заклинивания; -- защита от недогрузки двигателя; -- защита от коротких замыканий в цепях +24 В и +10 В; -- защита от сверхтока (уровень мгновенного срабатывания 4,0*IH. - помехоустойчивость в соответствии со стандартами EN50082-1, -2, EN61800-3; - корпус со степенью защиты не менее IP21. В комплект поставки ПЧ должны входить: - паспорт изделия – 1 шт; - руководство по эксплуатации – 1 шт; - гарантийный талон – 1 шт. - специализированное программное обеспечение для работы с ПК – 1 шт.; - адаптер для подключения к ПК – 1 шт. - монтажная платформа – 1 шт. - фильтры высочастотных помех – 1 шт. - плата расширения ввода/вывода OPT-B4 (AI - 1; AO - 2; +24 В - 1) – 1 шт. - плата расширения ввода/вывода OPT-B2 (RO (HO,HЗ) -1; RO (HO) -1, термистор-1) – 1 шт. - плата Fieldbus OPT-C3 (Profibus DP) – 1шт. - плата Fieldbus OPT-C5 (Profibus DP (разъём 9)) – 1шт. - плата Fieldbus OPT-C6 (CANopen) – 1шт. | шт. | 2 |
| 6. | Научное оборудование для кафедры радионуклидной медицины ИАТЭ НИЯУ МИФИ | Научное оборудование для кафедры радионуклидной медицины ИАТЭ НИЯУ МИФИ предназначено для обеспечения НИОКР кафедры и выполнения НИРС. |  |  |
| 6.1. | Электрофизиологическая лаборатория | Обучающая электрофизиологическая лаборатория (ОЭЛ) для кафедры радионуклидной медицины ИАТЭ НИЯУ МИФИ предназначена для проведения электрофизиологических, психологических и других медицинских исследований. ОЭЛ должна позволять регистрировать следующие параметры: - ЭКГ; - ЭМГ; - ЭЭГ; - пульс; - ЭОГ; - респираторные; - кожно-гальваническая реакция и полиграф; - время реакции; - легочная деятельность; - кровяное давление; - тоны сердца; - биологическая обратная связь; - физиология аэробных тренировок. Параметры ОЭЛ: - должна иметь возможность подключения к персональному компьютеру через порт USB; - должна быть предусмотрена изоляция, удовлетворяющая требованиям стандарта медицинской безопасности IEC601-1; - разрешение АЦП (до фильтрации) не менее 24 бит; - разрешение по напряжению от 2,38 мкВ/бит до 0,024 нВ/бит, не хуже; - диапазон входного напряжения от 400 мкВ до 4 В, не хуже; - защита не хуже ± 1 mA/V; - максимальное вх. напряжение (между Vin+ и Vin-) не менее 4 В; - входное сопротивление общих режимов, не хуже: -- постоянный ток:11 Мом (между Vin+/Vin- и GND) -- переменный ток (50/60 Hz):1000 мОм (между Vin+/Vin- и GND); - должен иметь 3 цифровых БИХ фильтра второго порядка на канал (автоматическая или ручная настройка) - частота оцифровки, не более: 100000 измерений в секунду (400000 на четырех каналах), - частота оцифровки, не менее: 1 измерения в секунду; Комплекте поставки ОЭЛ должен включать: - CD-диск с программным обеспечением управления и обработки данных ОЭЛ (1 шт.) со следующими характеристиками: -- возможность работы в ОС Microsoft Windows XP; -- возможность экспорта данных в программу Microsoft Excel; -- все параметры должны регистрироваться одновременно и с представлением осцилограмм в одном окне; -- возможность разделения сигналов на частотные составляющие (on-line, off-line); -- возможность автоматического вычисления усредненного QRS комплекса ЭКГ. - руководство по эксплуатации на русском языке - 1шт.; - регистрационное удостоверение Минздрава – 1шт.; - датчик кожно-гальванической реакции (КГР) – 1шт., - датчик пульс-плетизмографа – 1шт., - датчик дыхательного усилия – 1шт., - датчик температуры – 1шт., - датчик давления: манжета окклюзионная с аналоговым манометром – 1шт., - фонендоскоп со встроенным микрофоном – 1шт. - датчик потока воздуха – 1шт; - датчик-кнопка для анализа скорости реакции – 1шт.; - наушники – 1шт.; - датчик силы с переменным диапазоном – 1шт.; - динамометр ручной – 1шт.; - кабель для измерения12 отведений ЭКГ – 1шт.; - стимулятор с электродом безопасным – 1шт. | шт. | 1 |
| 6.2. | Весы | Весы лабораторные для кафедры радионуклидной медицины ИАТЭ НИЯУ МИФИ предназначены для замера массы образцов и пробоподготовки при проведении электрофизиологических и других медицинских исследований. Технические характеристики весов лабораторных: -наибольший предел взвешивания не менее, г: 64; -наименьший предел взвешивания не менее, мг: 10; -дискретность отсчета не более, мг: 0,1мг; -цена поверочного деления не менее, мг: 1; -класс точности по ГОСТ 24104-2001 не хуже: I (специальный); - гиря для калибровки весов: встроенная; -время установления показаний не более, сек: 2; -среднее квадратическое отклонение не более, мг: 0,1; -пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания (при первичной поверке / при эксплуатации): от 0,01 до 50 г включ. - ±0,4 /0,5мг ; св. 50 до 64 г включ. -± 0,7 / 1,0мг; -размер чаши весов не менее, мм: диаметр 80мм; -габаритные размеры весов (ДхШхВ) не менее: 213х342х340мм; В комплект поставки весов лабораторных должно входить: -инструкция по эксплуатации на русском языке – 1шт. | шт. | 1 |
| 6.3. | Установка обратноосмотической фильтрации воды | Установка обратноосмотической фильтрации воды (УОФВ) для кафедры радионуклидной медицины ИАТЭ НИЯУ МИФИ предназначена для получения деионизированной воды. Технические характеристики УОФВ: - производительность не менее, л/ч: 10-14; - энергозатраты не более, кВт: 0,06; - размеры не менее, мм: 20х300х620. В комплект поставки УОФВ должно входить: - предфильтр 5мкм – 1 шт.; -угольный фильтр – 1шт; -помпа – 1шт; - мембрана – 2шт.; - пороговый кондуктометр – 1шт.; - фильтр со смешанной смолой – 1шт; - набор химической мойки мембран – 1 комплект. | шт. | 1 |
| 6.4. | Иономер | Иономер лабораторный (ИЛ) для кафедры радионуклидной медицины ИАТЭ НИЯУ МИФИ предназначен для измерения активности, молярной и массовой концентрации ионов, для измерения окислительно-восстановительного потенциала и измерения температуры. Технические характеристики ИЛ: - число измерительных каналов не менее одного; - наличие графического ЖК дисплея; - диапазон измерения рН, ед. рН: 0… 14; - диапазон измерения рХ, ед рХ : –2… +20; - точность, рН (рХ): ± 0,02; - диапазон измерения ЭДС, мВ : ±3200; - точность, мВ±1,5; - диапазон измерения температуры от минус 5 до плюс 150ºС; - точность, ºС: ± 0,5; - наличие термокомпенсации ручной и автоматической; - наличие аккумуляторного/сетевого питания; - наличие питания магнитной мешалки; - наличие выхода на ПК; - масса, кг, не более: 0,95; - размеры, мм 220х210х70; В комплект поставки ИЛ должно входить: - инструкция по эксплуатации на русском языке – 1шт.; - шаговая пипетка степпер 10-5000 мкл (7 размеров наконечников для дозирования жидкостей от 10 до 5000 мкл; 5 выставляемых объемов дозирования с одним наконечником) – 1шт. | шт. | 1 |
| 6.5. | Прибор для отбора микродоз растворов тип 1 | Прибор для отбора микродоз растворов тип 1 (ПОМ1) предназначен для отбора аликвот растворов, обеспечивая заданную точность отбора аликвоты раствора. Применение сменных наконечников при отборе проб исключает загрязнение раствора посторонними веществами и внесение неконтролируемого количества вещества в раствор при выполнении последовательных операций разбавления и/или переноса раствора. Параметры ПОМ1: - должен обеспечивать переменный объем дозирования рабочих жидкостей от 2 до 20 мкл; - должен иметь шкалу установки объема дозирования; - приращение не более 0.50 мкл; - воспроизводимость 0,90...3,00 %, не хуже; - точность дозирования объема растворов 0,40...2,00 %. В комплект поставки ПОМ1 должно входить: - инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт. | шт. | 1 |
| 6.6. | Прибор для отбора микродоз растворов тип 2 | Прибор для отбора микродоз растворов тип 2 (ПОМ2) предназначен для отбора аликвот растворов, обеспечивая заданную точность отбора аликвоты раствора. Применение сменных наконечников при отборе проб исключает загрязнение раствора посторонними веществами и внесение неконтролируемого количества вещества в раствор при выполнении последовательных операций разбавления и/или переноса раствора. Параметры ПОМ2: - должен обеспечивать переменный объем дозирования рабочих жидкостей от 20 до 200 мкл; - должен иметь шкалу установки объема дозирования; - приращение не более 1 мкл; - воспроизводимость 0,60...2,50 %, не хуже; - точность дозирования объема растворов 0,30...0,80 %. В комплект поставки ПОМ2 должно входить: - инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт. | шт. | 1 |
| 6.7. | Прибор для отбора микродоз растворов тип 3 | Прибор для отбора микродоз растворов тип 3 (ПОМ3) предназначен для отбора аликвот растворов, обеспечивая заданную точность отбора аликвоты раствора. Применение сменных наконечников при отборе проб исключает загрязнение раствора посторонними веществами и внесение неконтролируемого количества вещества в раствор при выполнении последовательных операций разбавления и/или переноса раствора. Параметры ПОМ3: - должен обеспечивать переменный объем дозирования рабочих жидкостей от 100 до 1000 мкл; - должен иметь шкалу установки объема дозирования; - приращение не более 5.00 мкл; - воспроизводимость 0,60...2,00 %, не хуже; - точность дозирования объема растворов 0,30...0,70 %. В комплект поставки ПОМ3 должно входить: - инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт. | шт. | 1 |
| 6.8. | Центрифуга лабораторная | Центрифуга лабораторная для кафедры радионуклидной медицины ИАТЭ НИЯУ МИФИ предназначена для работы с пробирками и иммунологическими планшетами. Центрифуга лабораторная должна: - иметь конструкцию, обеспечивающую легкость обслуживания и безопасную работу; - иметь металлический защитный кожух. Технические характеристики центрифуги лабораторной: - ротор на 12 мест для 10-15мл-пробирок; -диапазон регуляции скорости, об/мин: 1000 – 3000; - рабочий диаметр не менее, мм: 335 мм; - время центрифугирования не более, мин: 0 – 30; - размеры, мм: 460х395х200; - вес не более, кг:10; - питание: 230 В, 50/60 Гц, 100; В комплект поставки центрифуги лабораторной должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1шт. | шт. | 2 |
| 6.9. | Микроскоп лабораторный | Микроскоп лабораторный для кафедры радионуклидной медицины ИАТЭ НИЯУ МИФИ предназначен для проведения электрофизиологических и других медицинских исследований. Технические характеристики микроскопа лабораторного: - увеличение не хуже, крат: 40х - 1000х; - угол наклона окулярных тубусов: 30˚; - межзрачковое расстояние, мм: 55-75; - револьверное устройство: на 4 объектива; - объективы ахроматической коррекции: 4х/0,12; 10х/0,30; 40х/0.65; 100х/1,25МИ; - окуляры широкопольные: 10х/18; - наличие рукояток коаксиальных с правой стороны; - диапазон перемещения предметного столика, мм: 70х50; - числовая апертура не хуже, МИ: 1,25; - сеть переменного тока, В / Гц: 220 / 50; - потребляемая мощность, ВА: 50; - источник света галогенная лампа, В / Вт: 12 / 20; - габаритные размеры, мм: 250х310х390; - вес, кг: 7,0. В комплект поставки микроскопа лабораторного должно входить: - насадка для наблюдения бинокулярная, увеличение 1х – 1шт.; - предметный столик, двухкоординатный с препаратоводителем – 1шт. - инструкция по эксплуатации – 1шт. | шт. | 10 |
| 6.10. | Термостат суховоздушный | Термостат суховоздушный (ТЭС) для кафедры радионуклидной медицины ИАТЭ НИЯУ МИФИ предназначен для получения и поддержания стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований. Технические характеристики ТЭС: - объем рабочей камеры не менее, л.: 80; - диапазон регулируемых температур, °С: -- нижнее значение: t окр. среды -- верхнее значение: 60 - дискретность задания температуры не более 0,1°С; - точность поддержания температуры в опорной точке камеры термостата в рабочем режиме не более ±0,4°С; - предельное отклонение температуры по объему камеры не более ±1°С; - напряжение сети, В: 220±10%; - частота, Гц: 50±1; - максимальная потребляемая мощность, Вт, не более: 250; - размеры рабочей камеры не менее, мм: 393х490х396; - габаритные размеры не более, мм: 518х721х525; - масса термостата не более, кг: 45; - средний срок службы термостата не менее 10 лет; - температура окружающей среды при эксплуатации, °С: 10…35; В комплект поставки ТЭС должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1шт. | шт. | 3 |
| 6.11. | Шкаф сушильный | Шкаф сушильный (ШС) для кафедры радионуклидной медицины ИАТЭ НИЯУ МИФИ предназщначен для сушки и дизенфицирования медицинской посуды. Параметры ШС: - наличие микропроцессорного терморегулятора для поддержания температуры рабочей камеры с точностью ±2° С; - наличие четырехстороннего нагрева для обеспечения однородности и быстрого достижения заданной температуры в рабочей камере; - материал камеры: сталь, окрашенная термостойкой краской; - максимальная температура нагрева, °С: +350; - погрешность поддержания температуры, °С:± 2; - время разогрева до максимальной температуры, не более, мин:45; - объем камеры, л: 67; - размеры рабочей камеры, (ШхВхГ), мм: 390х390х440; - габаритные размеры, (ШхВхГ), мм: 680х580х630; - номинальное напряжение питания, В: 220; - номинальная мощность, Вт:2200. | шт. | 2 |
| 7. | Исследовательское оборудование для кафедры материаловедения ИАТЭ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Исследовательское оборудование для кафедры материаловедения ИАТЭ НИЯУ МИФИ предназначено для обеспечения НИОКР и НИРС по исследованию структуры и свойств материалов и фармацевтических препаратов, полученных на основе традиционных технологий и нанотехнологий. |  |  |
| 7.1. | Система дифференциальной сканирующей калориметрии, в составе: 7.1.1. Дифференциальный сканирующий калориметр – 1 шт.; 7.1.2. Пресс для герметизации тиглей– 1 шт.; 7.1.3. Воздушный компрессор– 1 шт.; 7.1.4. Рабочая станция на базе ПК– 1 шт.; - 7.1.5. Цветной принтер– 1 шт.; | Система дифференциальной сканирующей калориметрии (СДСК) предназначена для исследования фазовых переходов и тепловых эффектов в материалах. СДСК должна: - определять тепловые эффекты, происходящие при нагревании или охлаждении образца в диапазоне температур не уже, чем от -1800С до +7250С - работать со следующими газами: воздух, азот, кислород, инертные газы. 1) Дифференциальный сканирующий калориметр (ДСК) предназначен для измерения рео-кинетических процессов и физических переходов, происходящих внутри материалов, сопровождающихся выделением либо поглощением тепла. ДСК должен: - иметь калориметрическую ячейку, специально разработанную для повышения точности измерения и эффективности охлаждения; - иметь возможность работы со следующими тиглями: стандартные, повышенной чувствительности, герметичные, из оксидированного алюминия, медные, золотые, платиновые, графитовые, большого объема для жидкостей, высокого внутреннего давления и т.д. - иметь единый тип чувствительного элемента (сенсора) для проведения всех видов измерений; - иметь программно управляемую систему подачи не менее 2-х газов с автоматизированным переключением; - иметь связь с рабочей станцией по стандарту Ethernet; - иметь возможность поддержки функции MDSC, обеспечивающей следующие режимы работы: -- поддержка работы в режиме модулированного нагрева по синусоидальному закону с амплитудой волны ±0,01…30⁰С, периодом от 10 до 200 секунд; -- поддержка квазиизотермического режима работы (циклическое изменение температуры по синусоидальному закону относительно заданного значения температуры); Параметры ДСК: - чувствительность: 1 мкВт, не хуже; - точность не хуже: ±0,1 %; - воспроизводимость не более: ±1 %; - динамический диапазон не менее: ± 350мВт; - разрешение не более: 0,04 мкВт; - соотношение высоты/ширины пика плавления In не менее: 8мВт/С; -точность измерения температуры не ниже: ±0,1С; - воспроизводимость температуры: ±0,05С, не хуже; - наклон базовой линии от минус 50 до 3000С не более: 0,15 мВт; - воспроизводимость базовой линии:40 мкВт, не хуже; - скорость сканирования в условиях высокой линейности: 0,010С/мин…1000С/мин, не хуже. ДСК должен включать: -селикагелевый осушитель воздуха предназначенный для фильтрации воздуха и снижения точки росы – 1 шт.; - насадка быстрого охлаждения предназначенная для обеспечения быстрого и программируемого охлаждения калориметра при температурах от 275С до -180С – 1 шт. В комплект поставки ДСК должно входить: - программное обеспечение для термического анализа и управляющие программы, совместимое с операционной системой рабочей станции (1 лиц.), которые должны обеспечивать: -- полный контроль установки в процессе эксперимента с отображением нескольких сигналов в масштабе реального времени; -- сохранение данных; -- возможность изменения условий эксперимента в процессе его проведения; -- возможность настройки с использованием шаблонов и мастеров; -- возможностью самоанализа. - набор для калибровки ДСК с образцами сапфира и металлов – 1 шт.; - набор для пробоподготовки и очистки калориметрической ячейки – 1 шт.; - комплект для подключения газов (пластиковые трубки и соединители) – 1 шт.; - преобразователь напряжения 240В – 1 шт.; - 12 портовый сетевой концентратор – 1 шт.; - сетевой кабель (2 м) – 1 шт.; 2) Пресс для герметизации тиглей (ПГТ) предназначен для закрывания стандартных и герметичных ДСК тиглей крышками. ПГТ должен включать: - ручной пресс; - набор цоколей. В комплект поставки ПГТ должно входить: - алюминиевые тигли для ДСК – 400 шт.; - алюминиевые крышки для ДСК – 400 шт. 3) Воздушный компрессор (ВК) предназначен для сжатия воздуха, используемого для обслуживания пневматических устройств. Параметры ВК: - давление, не менее 140 кПа; - расход воздуха 100 мл/мин. В комплект поставки ВК должно входить: - руководство по эксплуатации – 1шт. 4) Рабочая станция на базе ПК (РС) предназначена для управления ДСК, а также обработки полученных экспериментальных данных. Параметры РС: - Pentium G620/ 4Gb/ 500Gb/ SVGA/ DVD±RW/; - должна иметь LCD монитор с диагональю 19”. К комплект поставки РС должно входить: - клавиатура – 1 шт.; - манипулятор – мышь – 1 шт.; - комплект дисков с драйверами устройств – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт.; - комплект соединительных кабелей – 1 шт.; - операционная система для РС WinXP – 1 лиц. 5) Цветной принтер предназначен для печати полученных экспериментальных данных и должен отвечать следующим требованиям: - технология печати, лазерная; - максимальный формат, не менее А4; - количество цветов, не менее 4; - максимальное разрешение для черно-белой печати, не менее 600х600 dpi; - максимальное разрешение для цветной печати, не менее 600х600 dpi; - скорость черно-белой печати, не менее 16 стр./мин; - скорость цветной печати, не менее 4 стр./мин. В комплект поставки цветного принтера должно входить: - набор стартовых картриджей – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт.; - диск с управляющим программным обеспечением – 1 шт. | шт. | 1 |
| 7.2. | Сканирующий зондовый микроскоп | Сканирующий зондовый микроскоп (СЗМ) предназначен для исследования структуры поверхности образцов методами атомно-силовой микроскопии, сканирующей туннельной микроскопии и другими методиками в зависимости от типа зонда. Технические параметры СЗМ: - пространственное разрешение (XY латеральное) не более: 10 нм. - поле зрения (диапазон сканирования) не менее: 200x200x15 мкм. - тип сканирования: зондом (кантилевером). - пространственное разрешение (Z вертикальное): не более 0.1 нм. - остаточная нелинейность изображения не более: 0,3%. - воспроизводимость и погрешность установки образца по координатам XYZ не более: 1 нм. - методики: контактная мода, без контактная мода (tapping), фазовый контраст, измерение токов растекания, электростатическая мода, магнитная мода, метод кельвина, емкостная мода, измерение пьезо отклика, силовая спектроскопия. В состав СЗМ должно входить: а) блок электронного управления со следующими характеристиками: - центральный процессор с разрядностью не менее 32 bit с плавающей точкой, с количество ядер не менее 2, с тактовой частотой не менее 300 МГц. - интерфейс с ПК – не менее USB 2.0 - высоковольтные выходы с напряжением в диапазоне от 10 до 150 V, шумом не более 5 ppm и числом каналов не менее 9, для управления не менее трех XYZ пьезоустройств перемещения. - разрядность (цифро-аналоговые преобразователи) не менее 18 бит. - блок управления шаговыми двигателями с числом каналов не менее 8 с поддержкой микрошагового режима не более 1/32 шага. - модуль цифрового синхронного детектора с числом каналов не менее 2, коэффициентом предусилителя в диапазоне 1-100 и диапазоном напряжений ±10 V и полосой не менее 5 Мгц - разрядность цифрового синхронного детектора не менее 16 бит при диапазоне частот входных сигналов 0-5 MHz и диапазоне частот задающего генератора 10 Hz – 5 MHz с частотой выходного напряжения 10 mV-10 V (стабильность не более 5 ppm). - дополнительные каналы с числом входящих каналов не менее 2 при диапазоне напряжения ±10 V и разрядностью не менее 18 бит. Число выходящих каналов не менее 2 с диапазоном напряжений ±10 V при разрядности не менее 16 бит. б) Сканирующий модуль со следующими характеристиками: - должен быть открытого типа. Диаметр открытого участка (с кантилевером в центре) не менее 40 мм для подвода объективов микроскопов c рабочим отрезком не более 10 мм и возможностью установки, как на инвертированный, так и на прямой оптический микроскоп без оптического экранирования основных систем оптического микроскопа (возможность использования штатного конденсора засветки образца). - тип сканирования: зондом (кантилевером) - возможность установки в оптический прямой или инвертированный микроскоп исследовательского класса для одновременного получения оптических и АСМ изображений образца; - встроенный плоскопараллельный XYZ сканер (XYZ stage) с реализованной возможностью получения плоских изображений, реализованной на аппаратном уровне. - динамический диапазон сканирования/позиционирования не менее 200x200x15 мкм. - резонансные частоты XY – не менее 1кГц, Z –не менее 7 кГц. - точность позиционирования/сканирования не более 1 нм. - остаточная нелинейность не более 0.3%. - емкостные датчики перемещения для системы цифровой обратной связи XYZ с разрешением не менее 18 бит и скорость опроса не менее 20 кГц - программно управляемый подвод к образцу параллельного типа (без наклона головки) с точностью не более 80 нм. - Z разрешение не более 0.1 нм; - не должно допускаться использование пьезотрубок ; - наличие основания для однозначной установки сканирующей головки со встроенным держателем образца. в) Рабочая станция со следующими характеристиками: - возможность динамического выбора поля сканирования, количества точек. - наличие опции настройки всех датчиков системы: емкостные датчики перемещения, дефлектометр головки сканирования, программная поддержка всех оптических и электронных узлов системы; -операционные системы: Основанная Linux, дополнительно Windows 7 64 бит. - CPU не менее Core i5 ; RAM 4096 Мб; 1000 Гб жесткий диск, видеокарта с Dual DVI, HDMI. - монитор не менее 20'', DVI. В комплект поставки СЗМ должно входить: - решетки для калибровки по направлению Z, X – 1 шт.; - подложки для образцов - 20 шт; - кантилеверы для полуконтакного режима (резонансная частота – не менее 300 кГц; радиус кривизны острия – не более 10 нм) – 150 шт.; - набор зондов для контактного сканирования (резонансная частота 10..20 кГц; жесткость 0,1..0,3 н/м; радиус кривизны острия не более 20 нм) – 15 шт.; - руководство по эксплуатации – 1шт.; - специальное программное обеспечение – 1шт. | шт. | 1 |
| 8 | Медицинское оборудование для кафедры внутренних болезней ИАТЭ МИФИ | Медицинское оборудование для кафедры внутренних болезней ИАТЭ МИФИ предназначено для модернизации практикумов и использования в образовательных целях для обучения студентов по специальности «Лечебное дело» |  |  |
| 8.1. | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер" | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер" (КМХ) предназначен для диагностики нарушений ритма сердца и обучения студентов по специальности «Лечебное дело». КМХ должен: - обеспечивать проведение суточного мониторирования электрокардиограмм; - осуществляет непрерывную 24-часовую регистрацию ЭКГ по двум, трем или двенадцати независимым каналам; - обеспечивать хранение ЭКГ в архиве; - позволять проводить математическую обработку ЭКГ; - обеспечивать представление результатов анализа в максимально удобной и наглядной форме. КМХ должен включать: А) Управляющий компьютер (УК) - 1 шт., предназначенный для управления работой комплекса и проведения анализа полученных данных, вывода результатов на печать. УК должен включать: - системный блок со следующими характеристиками: -- частота работы процессора не менее 2,8 ГГц; -- кэш 1-го уровня не менее 128 Кб; -- количество ядер процессора не менее 2; -- объем оперативной памяти не менее 1 Гб, частот не менее 166 МГц, время цикла не более 6 нс; -- материнская плата с быстродействием не менее 3 Гбит/с, включающая видеоадаптер, звуковой адаптер, разъемы для клавиатуры и мыши, сетевой контроллер не менее 100 Мбит/с; - жидкокристаллический монитор диагональю не менее 23”; - принтер со следующими характеристиками: -- цветность печати - черно-белая; -- тип печати лазерная; -- формат А4. В комплект поставки УК должно входить: - сетевой фильтр с четырьмя розетками -1 шт.; - клавиатура - 1 шт.; - манипулятор (мышь) оптический – 1 шт.; - лицензионная операционная система, предустановленная, активированная, совместимая со специальным программным обеспечением КМХ – 1 лицензия. Б) Регистратор ЭКГ - 4 шт., со следующими характеристиками: - число каналов (в зависимости от типа подключенного к регистратору кабеля) 3 шт.; - число электродов 7 шт.; - непрерывная регистрация ЭКГ в течение не менее 24 ч.; - должен иметь твердотельную энергонезависимую память для хранения данных; - должен иметь USB-интерфейс для обмен данными регистратора с ПК; - требование к электрическим характеристикам сигнала должно соответствовать ГОСТ Р 50266.47-2001; - время хранения записанных в мониторе данных после окончания исследования при отключенном питании не менее 10 суток; - должен обеспечивать сохранение записанных данных при снижении питания ниже допустимого; - должен иметь датчик движения и положения; - габаритные размеры не более 106х65х24 мм; - масса (с элементами питания) не более 105 г.; - питание от двух аккумуляторов или батареек размера ААА. В) Интерфейсный блок – 1 шт., предназначенный для связи регистратора ЭКГ с управляющим компьютером через USB-порт. Параметры интерфейсного блока: - питание интерфейсного блока от USB - должен иметь гальваническую развязку для обеспечения электробезопасности пациента. Г) Зарядное устройство, 2 шт., предназначенное для заряда аккумуляторов регистраторов ЭКГ. В комплект поставки КМХ должно входить: - чехол для регистратора ЭКГ - 4 шт.; - аккумуляторы типа ААА для регистратора ЭКГ – 16 шт.; - кабель пациента на 3 отведения - 8 шт.; - одноразовые электроды – 360 шт.; - кабель USB 2.0 – 1 шт.; - диск с программным обеспечением «Миокард-Холтер» с возможностью обновления через сеть Internet - 1 шт.; - формуляр – 1 шт.; - руководство пользователя на русском языке – 1 шт.; - регистрационное удостоверение МЗ РФ – 1 шт.; - сертификат соответствия – 1 шт.; - сертификат об утверждении типа средств измерения – 1 шт.; - поверка средств измерения органами Госстандарта России – 1 шт. | шт. | 1 |
| 8.2. | Комплекс для анализа крови в составе: 8.2.1.Автоматический биохимический анализатор, 1шт. 8.2.2. Автоматический гематологический анализатор, 1шт. 8.2.3. Лабораторная центрифуга, 1шт. 8.2.4. Прибор для получения особо чистой воды, 1шт. 8.2.5. Рабочая станция, 1шт. | Комплекс для анализа крови (КДАК) предназначен для биохимического и гематологического исследований крови, может использоваться в образовательном процессе студентов специальности «Лечебное дело» и для оказания лечебно-диагностической помощи. ▪Автоматический биохимический анализатор (АБА)предназначен для проведения биохимических исследований, иммунохимических исследований, исследований гормонов, инфекций, иммуноферментного анализа, исследований гемостаза и т.д. Технические характеристики АБА: - должен быть полностью автоматическим и русифицированным; - производительность не менее: 200 реакций по конечной точке в час или 170 кинетических реакций в час - должен иметь функцию калибровки одно- или многоточечной; - должен иметь функцию сохранения калибровок; - объем реакционной смеси не более: 200 мкл; - должен иметь следующие функции: -- предварительное разведение; -- диспенсирование одного или нескольких реагентов; --перемешивание; --инкубация; --промывка; --измерение; -- расчет результатов; - должна быть полноценная кинетика с построением графика реакции; - должен осуществляться автоматический мониторинг всех функций; - погрешность менее: 1%; - минимальный объем: 2 мкл; - максимальный объем: 1,95 мл; - максимальное количество проб (включая калибраторы и контроли): - 96; - количество реагентов на борту 27 (максимальное количество – 44 со специальным штативом - опция); - возможность инкубационного, временного и температурного контроля со следующими характеристиками: --иммуноферментный режим: контроль времени инкубации по стрипу; --биохимический режим: контроль группы из 4 лунок; --термоконтроль: встроенный термостат для планшета и пробоотборника 37ºС. - промывка: 8-ми канальное промывающее устройство, создание протокола промывки; - измерение: 4-х канальный фотометрический модуль; - фильтры интерференционные: 340,405,450,505,545,600,630,700 нм; - полоса полупропускания 10 нм +/- 2 нм; - стабильность: дрейф ноля не более: 0,005А/8часов; - диапазон линейности: от – 0,20 до 3,0 А; - точность фотометра: +/- 1%; - источник света: вольфрамовая галогеновая лампа; - наличие программное обеспечения на русском языке; - методы: --абсорбция; --по одному стандарту; -- по фактору; -- кинетика по фиксированному времени; --кинетика по стандарту или по фактору; -- многоточечная калибровка; -- линейная регрессия; -- log-logit; --по точке сечения Cutoff; -диапазон напряжения питания: 100-250 В АС, не хуже; - диапазон частоты: 50-60 гц; - максимальная мощность не менее: 160 Ватт; - рекомендуемая температура: 18 – 35 º С; - рекомендуемая влажность ниже 85 %; - габариты анализатора не более: 86 х 51 х40 см; - вес не более: 45 кг. АБА должен включать: - блок охлаждения реагентов со следующими характеристиками: - хладогент: антифриз 10 -50% диэтиленгликоль в дистиллированной воде; -охлаждение контейнеров с реагентами на 15ºС ниже окружающей среды. - шприцевый дозатор тип 1 (насос) со следующими характеристиками: -объем: 50 мкл; - шприцевый дозатор тип 2 (насос) со следующими характеристиками: 2,5 мкл. В комплект поставки АБА должно входить: - регистрационное удостоверение Минздрава России – 1шт; - сертификат об утверждении типа средства измерения – 1шт; - санитарно-эпидемиологическое заключение - – 1шт; - свидетельство о поверке – 1шт; ▪Автоматический Гематологический анализатор АГА) предназначен для работы с капиллярной и венозной кровью. Технические параметры АГА: - должен иметь полностью автоматическую систему измерения; - измеряемые параметры – 18 параметров: -- RBC (эритроциты); -- MCV (средний объем эритроцита); -- RDW (распределение эритроцитов); -- WBC (лейкоциты с дифференцировкой на 3 субпопуляции); -- LYM (лимфоциты, кол-во) ; -- GRA (гранулоциты, кол-во); -- MON (моноциты, кол-во); -- LYM% (лимфоциты, %); -- GRA% (гранулоциты, %); -- MON% (моноциты, %); -- WBC Histogram (гистограммы распределения лейкоцитов по объему); -- HGB (гемоглобин); -- MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците); -- MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах); -- HCT (гематокрит); -- PLT (тромбоциты); -- PCT (тромбокрит); -- MPV (средний объем тромбоцита); -- PDW (распределение тромбоцитов); -- PLT/RBC Histogram (гистограммы распределения тромбоцитов/эритроцитов по объему). х - производительность не менее: 30 тестов в час; - метод измерения кондуктометрический (метод Культера); - метод измерения гемоглобина – цианметгемоглобиновый и безцианидный; - должен быть встроенный фотометр с фильтром 540 нм х; - объем пробы, не менее: -- 25 мкл цельной крови; -- 50 мкл с предварительным разведением; -- минимальный объем, забираемый у пациента не менее: 10 мкл; - профили для проб: -человек (общий); -мужчина; -женщина; -младенец; -ребенок; -дети. - должна быть открытая система для любых качественных реагентов, включая отечественные; - количество реагентов не более: 2; - количество реагентов для очистки прибора не более: 1; - процедура очистки – прожиг высоким напряжением апертуры, обратный ток жидкости под высоким давлением и химическая очистка апертуры очищающим реагентом; - диаметр апертуры не менее: 70 мкм; х - должен быть автоматический ротор проб с разъемом под адаптер (d-12,5мм) для пробирок с пробами крови; х - должна быть установка высоты пробоотборника по 5 уровням для различных типов первичных пробирок; х - должна быть защита оператора от контакта с кровью – забор пробы внутри прибора; - должна быть цветовая индикация статуса прибора; - должны быть датчики для определения наличия растворов; - должен быть тест самопроверки; - должна быть статистика ошибок (сбоев) закупорка RBC/WBC<1% (обычное использование); - контроль качества: --6 уровней; --среднее; --± диапазон; --SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров; --64-дневный график Левея-Дженнингса; --отдельная база данных Контроля качества. -Калибровка: --автоматическая (по калибратору) по 1-му, 2-м или 3-м измерениям --по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV х - должен быть предусмотрен многопользовательский режим – работа с несколькими пользователями с выбираемым 3-х уровневым доступом, идентификацией пользователя и паролем; - интерфейс пользователя простой в использовании; управление через клавиатуру или сенсорный дисплей; - прибор должен быть русифицирован; -Языки: --русский; -- английский; -- французский; -- немецкий; --индонезийский; -- португальский; -- испанский. - дисплей: сенсорный цветной, 320х240 точек, высококонтрастный, с подсветкой, графический, жидкокристаллический (LCD); - клавиатура: кнопка START; - внешняя клавиатура стандартная USB-совместимая клавиатура (опция); - USB-совместимая «мышь» (опция); - емкость хранения базы данных мин.1000 измерений включая гистограммы , «флаги », идентификационный номер пациента (7 знаков), дату и время измерения; - очистка базы хранения: автоматическая «по наполнению» или ручная; - должна быть возможность пересылка данных в основной компьютер; -интерфейс связи: --3 USB A порта на задней панели, --1 USB A порт спереди, --1 USB B порт для виртуального RS-232 х - интерфейс выгрузки данных- обновления – USB флэш-устройство; - возможность подключения внешнего принтера, интерфейс USB; - возможность подключение компьютера; - термопринтер встроенный, ширина бумаги 56-58 мм; - различные форматы распечаток: с гистограммами и без; - «Флаги» на распечатке при ошибочном подсчете параметра; - источник питания: внешний Универсальный сетевой адаптер, выход 12В (DC); 6А; - электропитание: -- 110-220 / 220-240В; 50-60 Гц; -- 10 Вт в режиме ожидания, 60 Вт – максимально; -- температура 15-35°С, влажность менее чем 80%; - габариты не более 32х26х36,5 см; - вес не более 12 кг (нетто) АГА должен включать: - ротатор на 22 пробирки (диам. до 15 мм) (1шт) для мягкого и интенсивного перемешивания в пробирках и вакутайнерах со следующими характеристиками: - возможность реализации 3 видов движения: --Круговое вращательное; --Возвратно-поступательное (качание); --Встряхивающее движение (режим вортекса). -должен контролировать время, скорость, угол поворота и длительность паузы. - количество пробирок на стандартной платформе – 22 шт. пробирок Еппендорф или вакутайнеров объемом до 15 мл. - дополнительная комбинированная платформа PRS-4/12 для 4x50 мл и 12x2 мл пробирок. - скорость вращения (режимы вращения и качания): 5-30 об/мин - таймер (режимы вращения и качания): 0-250 сек - угол поворота (режим качания): 15-90° (шаг 15°) - угол поворота (режим встряхивания): 0-5° (шаг 1°) - таймер (режим встряхивания)/пауза: 0,1,2...5 сек - общий таймер выполнения программы: 0-24 ч - питание внешний блок питания: 12В, 500 мА - размеры: 310x110x175 мм - вес: 1,6 кг В комплект поставки АГА должно входить: - регистрационное удостоверение Минздрава России – 1шт.; - сертификат об утверждении типа средств измерения – 1шт.; - сертификат ГОСТ Р – 1шт.; - свидетельство о поверке – 1шт.; ▪Прибор для получения особо чистой воды (ППЧ) Технические параметры ППЧ (для воды однократно очищенной прибором): - удельная проводимость получаемой воды, не более, мкSхсм 0,20; - производительность, не менее, л/час 6; - содержание ионов металлов, не более, мкГ/л: --Fe, Pb, Ni, Co 5; --Zn, Cd, Cu, Mn 1 -оптическая плотность по аммиаку относительно бидистиллированной воды, не более, D - 0,01; - наработка сменной кассеты (суммарный объем очищенной воды), не менее, л. 700 ; - объем заправляемой дистиллированной воды, л. 1 ; - габаритные размеры, мм 180х450х380; - масса заправленного прибора, не более, кг. 8; - рабочие условия: температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С; - питание от однофазной сети переменного тока 220 В., 50 Гц ; - потребляемая мощность не более 20 ВА. ▪Лабораторная центрифуга (ЦЛ) для приготовления семплов в индивидуальных и исследовательских лабораториях. Технические параметры ЦЛ: - мак. Емкость: 4 х 100 мл; - макс. Скорость: 6,000 об/мин; - мак. Ускорость: 4.186 g; - время работы: 1–99 мин, продолжительный - цикл, короткий цикл (кнопка импульс); - частота: 50 - 60 Гц; - размер: 262 х 368 х 427 мм; - вес: 15,5 кг. ▪Рабочая станция Параметры рабочей станции: -процессор intel core i3, не хуже; - оперативная память не менее: 2 гб; - жесткий диск не менее: 250 гб; - монитор не менее: 18 дюймов. В комплект поставки рабочей станции должны входить: - клавиатура – 1шт.; - мышь – 1шт.; - CD с драйверами – 1шт.; - инструкция по эксплуатации – 1шт. В комплект поставки КДАК должно входить: - адаптер для пробирок, 1 шт. - контейнер для отходов (20 л), 1 шт.; - инструкция на русском языке, 1 шт.; - бумага для принтера, 56-58 мм, 2 рул.; - комплект крышек для контейнеров с реагентами (из 4 шт.). ; - трубка для очистки, 1 шт. ; - комплект трубок (зел, жел, син, красн), 1 комп.; - изотонический разбавитель DIATRO.DIL- DIFF 20 литров; - лизирующий раствор DIATRO.LYSE- DIFF 1литр - 1 шт; - раствор очищающий Diatro.Cleaner,1л. Австрия- 1 шт; - раствор очищающий Diatro.Hypoclean, 1л .Австрия - 1 шт; - гематологический контроль Низкий СВС-3D-L- 1 шт; - гематологический контроль Нормальный СВС-3D-N - 2 шт; - гематологический контроль Высокий СВС-3D-H- 1 шт; - вакуумные пробирки Green Vac-Tube с ЭДТА-К2, 4 мл, 13*75 мм, Green Cross (Корея) 100шт./уп. - 10 упак; - иглы трубчатые SamPrep (двустор. для вакуум. проб. Green Vac-Tube, 21Gx1 1/2", зеленая 100шт\уп - 1 упак; - держатели для игл (многоразовые стандартные, Green Cross (Корея) 100шт./уп.) - 1 упак; -ИБП UPS 700VA PowerCom WOW 700U - 1 упак; - стартовый набор реагентов в составе: --АСТ - 1х 20 мл/ 1х5 мл; --АЛТ - 1х 20 мл/ 1х5 мл; --ФОСФОГЕКСОЗОИЗОМЕРАЗА - 1х3 ; -- гидроксибутират дегидрогеназа (HBDH, ЛДГ сердечная) - 1х3 мл; -- общий белок - 1х25 мл; -- мочевина - 1х20 мл/10х5 мл; -- креатенин - 1х25 мл/ 1х25 мл; -- глюкоза - 1х25 мл.; - -контрольный материал (норма) (патология) 2х5мл -- мультикалибратор – 1шт. - вакуумные пробирки Green Vac-Tube с ЭДТА-К2, 4 мл, 13*75 мм, Green Cross (Корея) 100шт./уп.-10 упак; - дозатор механический PROLINE 1-канальный., 0,5–10 мкл - 1 шт; - дозатор механический PROLINE 1-канальный., 5–50 мкл - 1 шт; - дозатор механический PROLINE 1-канальный., 100–1000 мкл - 1 шт; - дозатор механический PROLINE 1-канальный., 20–200 мкл -1 шт; - наконечники 10 мкл, 10х96 шт.-1 упак; - наконечники 200 мкл, в коробке 1000шт.(нестерильные) - 1 упак; - наконечники 1000 мкл, в коробке 1000шт. (нестерильные) - 1 упак; - АЛТ, 10х 20 мл/ 10х5 мл., Spinreact S.A., Испания - 1 упак; - АСТ, 10х 20 мл/ 10х5 мл., Spinreact S.A., Испания - 1 упак; - билирубин прямой, 10х25 мл/ 2х5 мл., Spinreact S.A., Испания - 1 упак; - билирубин общий, 10х25 мл/ 2х5 мл., Spinreact S.A., Испания - 1 упак; - креатинин-J, 5х25 мл/ 5х25 мл., Spinreact S.A., Испания - 1 упак; - глюкоза, 10х25 мл., Spinreact S.A., Испания - 1 упак; - общий белок, 10х25 мл., Spinreact S.A., Испания - 1 упак; - холестерин общий, 10х25 мл., Spinreact S.A., Испания - 1 упак; - мочевина, 10х20 мл/10х5 мл., Spinreact S.A., Испания - 1 упак; - мочевая кислота, 5х25 мл/5х25 мл., Spinreact S.A., Испания - 1 упак; - альбумин, 10х25мл., Spinreact S.A., Испания - 1 упак; - щелочная фосфатаза, 10х20 мл/ 10х5 мл., Spinreact S.A., Испания -1 упак; - триглицериды, 10х25 мл., Spinreact S.A., Испания - 1 упак; - фосфогексозо-изомераза, 20х3 мл (120/300 опр.) Spinreact S.A. (Испания) - 1 упак; - гидроксибутирил дегидрогеназа, 20х3 мл (120/300 опр.) Spinreact S.A. (Испания) - 1 упак; - спинтрол калибратор 4х3 мл, Spinreact S.A. (Испания) - 1 упак; - спинтрол N, нормальная контрольная сыворотка, 4х5 мл (должны быть аттестованы: субстраты: мочевая кислота, бикарбонаты, билирубин прямой, билирубин общий, креатинин, глюкоза, мочевина, общий белок, альбумин; липиды: холестерин, фосфолипиды, триглицериды; электролиты: кальций, хлориды, железо, фосфор, литий , магний, калий, натрий; ферменты: щелочная фосфатаза, альфа-амилаза, КФК, АСТ, АЛТ, гамма-ГТ, ГБДГ, липаза, ЛДГ) - 1 упак; - спинтрол N (P), патологическая контрольная сыворотка, 4х5мл (должны быть аттестованы: субстраты: мочевая кислота, бикарбонаты, билирубин прямой, билирубин общий, креатинин, глюкоза, мочевина, общий белок, альбумин; липиды: холестерин, фосфолипиды, триглицериды; электролиты: кальций, хлориды, железо, фосфор, литий , магний, калий, натрий; ферменты: щелочная фосфатаза, альфа-амилаза, КФК, АСТ, АЛТ, гамма-ГТ, ГБДГ, липаза, ЛДГ) - 1 упак; - пробоотборник – нержавеющая сталь 316 , максимальная совместимость с реагентами, датчик уровня – 1шт. - реакционные емкости – стандартные микролунки, стрипы, планшеты – 1 комп. - флаконы прибора: --2л Wash с датчиком низкого уровня – 1шт.; --1 л Rinse с датчиком низкого уровня – 1шт.; --2 л Waste с датчиком наполнения – 1шт.; --1 л Priming флакон – 1шт. | шт. | 1 |
| 8.3. | Двеннадцатиканальный электрокардиограф | Двеннадцатиканальный электрокардиограф (ДЭК) предназначен для выполнения регистрации, хранения и расшифровки электрокардиограмм в 12 отведениях в образовательном процессе студентов специальности «Лечебное дело» и для оказания лечебно-диагностической помощи. Технические параметры ДЭК: - наличие сенсорного цветного графического дисплея; - возможность управления работой электрокардиографа с помощью сенсорного дисплея; - возможность ввода данных с помощью виртуальной клавиатуры; - размер дисплея, не менее: 5.7" (118x89мм); - разрешение дисплея, не хуже: 320 x 240; - на дисплее должно отображаться 3, 4, 6 или 12 отведений ЭКГ; - программное обеспечение на русском языке; - возможность одновременной записи 12-каналов и печать 12 отведений на встроенном принтере; - индикация контакта каждого электрода; - питание от сети или аккумулятора; - наличие встроенного аккумулятора; - возможность последующей модернизации программного обеспечения прибора подключением к ПК; - комбинированная буквенно-цифровая и функциональнная клавиатура и кнопки сенсорного экрана; - ширина бумаги не менее: 112мм; - чувствительность: 2.5, 5, 10, 20мм/мВ, не хуже; - скорость подачи бумаги: 5, 10, 25, 50мм/с; - адаптивный, сетевой фильтр: 50-60Гц; - фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35Гц; - фильтры базовой линии: 0.05 (3.2с), 0.11 (1.5с), 0.25 (0.6с), 0.50 (0.3с), 1.50 (0.1с); - защита от дефибрилляции ; - определение кардиостимулятора; - возможность ЭКГ анализа и интерпретации словами; - усреднение ЭКГ- кривых; - таблица анализа результатов (временные интервалы, амплитуды зубцов и интервалов, частоты сердечных сокращений); - возможность анализа сердечного ритма за последние 10сек; - возможность расчета векторов оси сердца, векторограммы; - возможность анализа характеристик кардиостимулятора (измерение импульсов и маркировка); - автоматические фильтры: авто выбор; - количество отведений: 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2; - возможность подключения к компьютерной базе данных и диагностической программе; - возможность сравнения ЭКГ в динамике путем наложения с помощью специальной компьютерной программы; - возможность подключения к кардиологической стресс-системе; - возможность подключения спирометрического модуля; - возможность сохранения 100 записей ЭКГ (10-секундный интервал); - возможность передачи данных через модем; - настройка всех параметров под 1000 пользователей; - ручной и автоматический режим работы; - наличие режима длительной записи для диагностики аритмий; - настраиваемая синхронизация ЭКГ записи; - вид печати: тепловой; - возможность печати на внешнем лазерном или струйном принтере; - возможность прямого соединения ЭКГ с HP принтером (через USB, без использования компьютера, печать на бумаге А4) ; - возможность синхронной передачи в реальном времени в автоматическом режиме работы; -размеры, не более: 330 x 270 x 70мм; - вес - без аксессуаров, не более: 3.2кг; - питание:115В-230В, 50-60Гц; - частотный диапазон: 0,04Гц-150Гц; - шум квантования: 3,9мкВ; - дискретность АЦП: 13 бит; - частота выборки 2000Гц/12 отведений, 18000Гц/1 отведение; - динамический диапазон: 15,9mB; - максимальный диапазон входного напряжения: 400mB; - максимальное постоянное напряжение: 5В; - входное сопротивление не менее: 20MОм; - режим подавления помех не менее: 100дБ; - стандарты безопасности: IEC 601-1, IEC 601-2-25, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4, ISO 14971; - ёмкость аккумулятора: 2-3 часа беспрерывной работы, 15м непрерывной печати; - время заряда не менее: 10 часов (при полной разрядке); - класс защиты: II в соответствии с IEC 536, не хуже; В комплект поставки должно входить: - грудные электроды - 6 шт.; - электроды для конечностей - 4 шт.; - гель ЭКГ- 300мл; - кабель пациента для ЭКГ - 1 шт.; - ЭКГ бумага - 112мм, рулон 25м - 1 шт.; - переносная сумка: 1 шт. - ПО для архивации, анализа и сравнения ЭКГ в динамике – 1шт.; - ПО для проведения и анализа стресс-теста – 1шт.; - тележка – 1шт.; - свидетельство об утверждении типа средств измерений – 1шт. | шт. | 1 |
| 8.4. | Цифровая ультразвуковая система | Цифровая ультразвуковая система (ЦУС) предназначена для выполнения высокоточной диагностики, оптимизирована на полный исследовательский цикл - от получения изображения, до его анализа и при необходимости передачи по локальным или отдаленным компьютерным сетям. Возможно проведение исследований сердца, сосудов, органов брюшной полости, мочеполовой системы, акушерско-гинекологических исследований. Может использоваться в образовательном процессе студентов специальности «Лечебное дело» и для оказания лечебно-диагностической помощи. Параметры ЦУС: - цифровая система с непрерывным цифровым формированием луча; - цифровой формирователь луча не менее: 18бит; - физических каналов передачи не менее:192; - цифровых процессинговых каналов приема-передачи не менее: 196 608; - динамический диапазон не менее:240 Дб; - широкополосное и мультичастотное сканирование ; - фокусных зон, при передаче не менее: 8. - монитор TFT не менее: 19 дюймов; - габариты: --высота, мм. не более 1428-1805 мм; --ширина, мм. не более 580мм; --глубина, мм. не более 1132-1217 мм; - вес, кг. не более: 190 кг. - наличие B-режима: --карт псевдоокрашивания не менее: 12; --частота кадров/сек. не менее: 500; --количество частот сканирования в В-режиме не менее: 5; -количество частот сканирования в режиме тканевой гармоники не менее: 5; - наличие М-режима: --карт псевдоокрашивания не менее: 12; - скорость развертки, в диапазоне не уже: 1,4 – 8,6 сек; - сочетание В- и М-режимов; -импульсно-волновой допплер: --PRF для импульсно-волнового допплера, диапазон не уже 300 – 39100Гц; --максимально определяемая скорость не менее 20,54 м/сек; --минимально определяемая скорость не более 0,01 см/сек; --коррекция угла, диапазон не уже +/-79град; --коррекция угла, шаг не более: 1 град; --диапазон контрольного объема не уже 1-20мм; --диапазон допплеровских фильтров не уже 2 -13021 Гц; --количество частот сканирования в режиме импульсно-волнового допплера, не менее: 5; --карт псевдоокрашивания не менее: 12; --автоматическое оконтуривание допплеровского спектра; -- сочетание В- и PW- режимов в реальном времени; -постоянно-волновой допплер: --PRF для постоянно-волнового допплера, диапазон не уже 1400 – 52100Гц; --максимально определяемая скорость не менее: 43,88 м/сек; --минимально определяемая скорость не более: 0,6 см/сек; --диапазон допплеровских фильтров, диапазон не уже: 153 – 13021 Гц; --карт псевдоокрашивания не менее 12; -- автоматическое оконтуривание допплеровского спектра; - цветовой допплер: --PRF для цветового допплера, диапазон не уже: 44 – 29000 Гц; --максимальная скорость не менее: 384,6 см/сек; --минимальная скорость не более: 0,1см/сек; --число цветовых карт не менее: 12; --частота кадров/сек. в режиме цветового допплера не менее: 307 --сочетание режимов В- и цветового картирования в реальном времени ; --сочетание режимов В-, М- и цветового картирования в реальном времени ; --сочетание режимов В-, PW- и цветового картирования в реальном времени ; --сочетание режимов В-, CW- и цветового картирования ; --диапазон изменения угла сканирования для линейных датчиков не менее: +/- 30 град.; -энергетический допплер: --PRF для энергетического допплера, диапазон не уже: 44 – 29000 Гц; --число цветовых карт для энергетического допплера: не менее 12; --частота кадров/сек. в режиме энергетического допплера не менее: 307; --сочетание режимов В- и энергетического допплера в реальном времени; --сочетание режимов В-, PW- и энергетического допплера в реальном времени; -тканевой допплер: -частота кадров/сек в режиме тканевого допплера не менее: 1189; -число цветовых карт для тканевого допплера: не менее 6; - сочетание режимов В-, PW- и тканевого допплера в реальном времени. -режим картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением – улучшенный динамический поток: --число цветовых карт режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением не менее: 12; --использование режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением со всеми конвексными и линейными датчиками; --сочетание режимов В-, PW- и режима картирования сосудистого русла с высоким пространственно-временным разрешением в реальном времени; -тканевая гармоника: -- режим тканевого гармонического изображения c субтракцией импульса; -- режим дифференцированной тканевой гармоники; --режим фильтрационной тканевой гармоники; -сложное многолучевое сканирование в реальном масштабе времени; --сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока; --сложное многолучевое сканирование в B-режиме в сочетании с режимом улучшенного динамического потока; - режим пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления шумов – визуализация по типу МРТ: --режим пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в B-режиме с методикой подавления шумов в сочетании с режимом цветового картирования кровотока; -- режим пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в B-режиме с методикой подавления шумов в сочетании с режимом улучшенного динамического потока; - прецизионная визуализация – одновременная обработка множества смежных ультразвуковых линий в реальном масштабе времени для усиления отраженного эхосигнала и уменьшения шумов: -- прецизионная визуализация B- режиме в сочетании с режимом цветового картирования кровотока наличие -- прецизионная визуализация в B- режиме в сочетании с режимом улучшенного динамического потока; -- прецизионная визуализация в B- режиме в сочетании с режимами тканевого гармонического изображения; - автооптимизация изображения в B-режиме по акустическим свойствам тканей; - автооптимизация допплеровского спектра; - трапециевидное сканирование; - возможность подключения высокочастного линейного матричного датчика; - измерения, расчеты и программное обеспечение для исследований: --акушерских --кардиологических --сосудистых --урологических --новорожденных на предмет врожденного вывиха бедра наличие; - отображение физиологической информации – ЭКГ; - стресс-эхо исследования с фармакологической и физической нагрузкой: --синхронное выведение на экран монитора изображений не менее: 4; --количество протоколов стресс-эхо Не менее 11 --редактор протоколов стресс-эхо; --протоколы количественной и качественной оценки результатов стресс-исследования; --количественный анализ сократительной функции левого желудочка в систолу и диастолу на основании данных стресс-теста; --выбор протоколов качественного анализа в зависимости от степени выраженности патологических изменений миокарда по четырехшкальной, пятишкальной (включая аневризмы стенки миокарда) и семишкальной системе (включая оценку рубцовых изменений стенки миокарда); --количественный анализ сократительной функции левого желудочка по классификации ASE; --фармакологический протокол сбора данных изображений (добутамин); --протокол, зарегистрированный пользователем (фармакологический); --протокол количественной оценки результатов с физической нагрузкой (беговая дорожка); --протокол, зарегистрированный пользователем (физическая нагрузка); --функция отображения референтных клипов; --функция отображения метки области тела; --режим серии изображений для выбора оптимального сердечного сокращения; - наличие модуля сохранения «сырых» данных для последующей постобработки. ЦУС должна включать: а) Конвексный датчик со следующими характеристиками: - количество элементов не менее: 192; - диапазон частот не уже: 1,9-6,0 МГц; - угол обзора не менее: 70 град; - число переключаемых частот не менее: 42; - радиус не менее: 50 мм; - поддержка режимов: --тканевой гармоники с субтракцией импульса; --дифференцированной тканевой гармоники; --импульсно-волнового допплера; --цветового допплера; --энергетического допплера; --улучшенного динамического потока; --многолучевого сложного сканирования в реальном масштабе времени; --пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех; --прецизионной визуализации; --оптимизации 2D изображения по акустическим свойствам тканей наличие оптимизации допплеровского спектра; --3-х мерной эхографии панорамного сканирования ; --контрастной эхографии. б) Линейный датчик со следующими характеристиками: -количество элементов не менее: 192; -диапазон частот не уже: 3,9-12,0 МГц; -число переключаемых частот не менее: 48; - апертура не менее: 58 мм; -поддержка режимов: --тканевой гармоники с субтракцией импульса; --дифференцированной тканевой гармоники; --цветового допплера; --энергетического допплера; --импульсно-волнового допплера; --улучшенного динамического потока; --трапециевидного сканирования; --сложного многолучевого сканирования в реальном масштабе времени; --пространственного и частотного кодирования в реальном масштабе времени в комбинации с методикой подавления помех; --прецизионной визуализации; --оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей; --оптимизации допплеровского изображения; --3-х мерной эхографии; --панорамного сканирования. в)Секторный фазированный датчик со следующими характеристиками: -количество элементов не менее: 96; -диапазон частот не уже: 1,3 - 5,0 МГц; -число переключаемых частот не менее 55; -угол обзора не менее: 90 град; -поддержка режимов: --тканевой гармоники с субтракцией импульса; --фильтрационной тканевой гармоники; --импульсно-волнового допплера; --постоянно-волнового допплера; --цветового допплера; --энергетического допплера; --тканевого допплера; --улучшенного динамического потока; --сложного высокотехнологичного --многолучевого сканирования в реальном времени; --оптимизация 2D изображения по акустическим свойствам тканей; --оптимизации допплеровского изображения; --3-х мерной эхографии ; --контрастной эхографии; г) Секторный фазированный датчик со следующими характеристиками: -количество элементов: 96; -диапазон частот: 2.5 - 7,6 МГц; -угол обзора: 90 град; -поддержка режимов: --тканевой гармоники с субтракцией импульса; --фильтрационной тканевой гармоники; --постоянно-волнового допплера; --цветового допплера; --улучшенного динамического потока; д) Конвексный эндополостной датчик со следующими характеристиками: -количество элементов: 192; -диапазон частот: 3,0-8,8; - угол обзора: 160 град.; - радиус: 10,2 мм; - поддержка режимов: --тканевой гармоники с субтракцией импульса; --дифференцированной тканевой гармоники; --импульсно-волнового допплера; --цветового допплера; д) интегрированную рабочую станцию со следующими характеристиками: -жесткий диск объемом не менее: 250 Гб Кинопетля, не менее: 4095 кадров; -архивация статичных изображений; -архивация статичных изображений на жесткий диск ; -архивация статичных изображений на DVD/СD-RW; -архивация статичных изображений в формате: --tiff, -- jpeg, --bmp, --DICOM; -архивация динамических изображений; -архивация динамических изображений на жесткий диск ; -архивация динамических изображений на DVD/СD-RW ; -архивация динамических изображений в формате: --AVI, --MPEG, --DICOM ; -прямое сохранение данных на Flash-карту через USB-port в форматах tiff, jpeg, bmp, AVI, MPEG, DICOM; В комплект поставки ЦУС должно входить: - бумага для черно-белого термопринтера - 5 рулонов; - инструкция по эксплуатации на русском языке – 1шт.; - сертификат соответствия Госстандарта РФ – 1шт.; - регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России – 1шт. | шт. | 1 |
| 9. | Исследовательское оборудование для кафедры фармацевтической и радиофармацевтической химии ИАТЭ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Исследовательское оборудование для кафедры фармацевтической и радиофармацевтической химии ИАТЭ НИЯУ МИФИ предназначено для обеспечения НИОКР и НИРС по синтезу, диагностике, производству радиофармацевтических препаратов на основе традиционных технологий и нанотехнологий. |  |  |
| 9.1. | Источник питания рентгеновской трубки высоковольтный | Источник питания рентгеновской трубки высоковольтный (ИПРВ) предназначен для питания рентгеновских трубок типов БСВ 21, 22, 25, 27, 28, 29, 34. ИПРВ должен: - иметь максимальное выходное напряжение не менее 50 кВ; - иметь напряжение накала трубки не более 5 В; - иметь пульсации выходного напряжения не более 1%; - иметь стабильность выходного напряжения не хуже 0,25%/час после прогрева в течение 2 часов; - иметь возможность ручной регулировки высокого напряжения и тока трубки; Технические параметры ИПРВ: -максимальное выходное напряжение не менее 50 кВ; -максимальный ток трубки не менее 20 мА; - напряжение накала трубки не более 5 В; - пульсации выходного напряжения не более 1%; - стабильность выходного напряжения не хуже 0,25%/час после прогрева в течение 2 часов. В комплект поставки ИПРВ должно входить: -высоковольтный кабель диаметром 14-16 мм на напряжение не менее 50 кВ длиной 3 м с разъемом, соответствующим разъему источника питания, с одной стороны и свободным вторым концом – 1шт.; -кабель подключения источника питания к сети 220 или 380 В – 1шт.; -инструкция по эксплуатации – 1шт. | шт. | 1 |
| 9.2. | Комплекс для проведения спектроскопии комбинационного рассеяния, в составе: 9.2.1. Спектрограф, 1 шт.; 9.2.2. Рабочая станция на базе ПК, 1 шт.; 9.2.3.Стол лабораторный, 1 шт. | Комплекс для проведения спектроскопии комбинационного рассеяния (КПСК) предназначен для исследования молекулярного состава и фазовых переходов в фармацевтических препаратах. 1. Спектрограф Параметры спектрографа: - должен обеспечивать работу в диапазоне 50-4000 см-1; - должен обеспечивать спектральное разрешение не менее 1 см-1; - длины волн возбуждающих лазеров 785 и 532 нм; - выносные пробники, работающие на длинах волн 785 и 532 нм. Спектрограф должен включать: - решетка дифракционная 1800 штр./мм (190 нм.-1200 нм.) высокоразрешающая – 1шт.; - держатель дифракционной решетки – 1шт.; - спектральная щель – 1шт.; - рельс оптический 500 мм с держателем– 1шт. - затвор световой автоматизированный – 1шт.; - конденсор калибровочный двухлинзовый – 1шт.; - конденсор фокусирующий двухлинзовый для Раман сигнала – 1шт.; - держатель калибровочной лампы – 1шт.; - блок лазеров – 1шт.; - конденсор лазера возбуждения 532 нм. – 1шт.; - конденсор лазера возбуждения ИК 785 нм. – 1шт.; - блок ввода излучения в оптоволокно – 1шт.; - блок вывода излучения из оптоволокна – 1шт.; - фильтровое колесо автоматизированное – 1шт.; - лазер 785 нм 500 мВт – 1шт.; - лазер 532 нм 200 мВт – 1шт.; - ослабитель лазерный нейтральный автоматический – 1шт.; - лампа калибровочная Hg Pen Ray – 1шт.; - блок питания калибровочной лампы – 1шт.; - блок питания лазера - 2 шт.; В комплект поставки спектрографа должно входить: - ПЗС линейка Hamamatsu – 1шт.; - ПЗС линейка Toshiba обзорная (3648) USB – 1шт.; - Фильтр (Голограммный) «Супер Ночь Плюс» - 1 компл. - Раман пробник выносной 785 нм – 1шт. - Раман пробник выносной 532 нм – 1шт. 2. Рабочая станция на базе ПК Параметры рабочей станции: -процессор Intel Сore i3, не хуже; - оперативная память не менее: 2 гб; - жесткий диск не менее: 250 гб; - монитор не менее: 18 дюймов. В комплект поставки рабочей станции должно входить: -CD-диск с драйверами – 1шт.; -инструкция по эксплуатации – 1шт. - клавиатура – 1шт.; - мышь – 1шт. 3. Стол лабораторный Параметры стола лабораторного: - размеры:1400х800; - тип: оптический; - наличие опоры для стола регулируемые В комплект поставки КПСК должно входить: - программное обеспечение (среда Lab View) – 1шт.; - руководство по эксплуатации – 1шт. | шт. | 1 |
| 9.3. | Стол антивибрационный | Стол антивибрационный (СА) предназначен для размещения на нем исследрвателького оборудования. Параметры СА: - материал столешницы: гранит; - толщина столешницы не менее – 30 мм.; - габаритные размеры, не менее: 900х600х760.; - боковые декоративные панели – меламин толщиной - 16мм; - регулируемые опоры: 0-35мм. В комплект поставки СА должно входить: - руководство по сборке – 1шт. | шт. | 1 |
| 10. | Компьютерная техника и мультимедийное оборудование для отдела информационных технологий ВИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Компьютерная техника и мультимедийное оборудование для отдела информационных технологий ВИТИ НИЯУ МИФИ предназначено для модернизации компьютерных классов и учебных аудиторий с целью совершенствования учебного процесса. |  |  |
| 10.1. | Персональный компьютер тип 1 | Персональный компьютер тип 1 (ПК1) предназначен для организации доступа обучающихся по индивидуальным программам к справочным материалам в электронной форме, к интерактивным локальным и интеренет-ресурсам, а также самоподготовки, текущей и итоговой проверки знаний в форме тестирования. Параметры ПК1: - процессор CPU Intel Core i5-3570K 3.4 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155; - система охлаждения процессора Cooler Master RR-X117-18FP-R1 X Dream i117 (3пин, 1155/775, 19дБ,1800об/мин,Al); - системная плата GigaByte GA-H77M-D3H rev1.0 (RTL) LGA1155 H77 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III; - оперативная память HYUNDAI/HYNIX DDR-III DIMM 4Gb (PC3-128000) -2 шт.; - должен включать монитор 21,5" BenQ E2220HD Black (LCD, Wide, 1920x1080, +DVI, +HDMI, USB Hub); - жесткий диск HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Blue WD5000AAKX 7200rpm 16Mb; - корпус Minitower INWIN EN026 Black MicroATX 400W (24+4пин); - вентилятор Cooler Master R4-BM9S-28PK Blade Master 92 (92x92x25mm, 17-35дБ, 800-2800об/мин); В комплект поставки ПК1 должно входить: - Комплект клавиатура и мышь USB Logitech Desktop MK120 – 1 шт.; - шнур питания системного блока – 1 шт. - CD-диски с драйверами – 1 шт.; - документация к составляющим системного блока – 1 шт.; - паспорт-руководство пользователя – 1 шт.; - шнур питания монитора – 1 шт.; - паспорт на монитор – 1 шт. | шт. | 70 |
| 10.2. | Персональный компьютер тип 2 | Персональный компьютер тип 2 (ПК2) предназначен для организации доступа обучающихся по индивидуальным программам к справочным материалам в электронной форме, к интерактивным локальным и интернет-ресурсам, а также самоподготовки, текущей и итоговой проверки знаний в форме тестирования. Параметры ПК 2: - процессор Intel LGA1155 Core i5-2300 (2.80/6Mb) (SR00D) OEM; - вентилятор GlacialTech IceHut 1150PWM Soc-1155/1156 Al втулка PWM Push-pin 4pin 105W OEM; - материнская плата Asus P8H61-MX Soc-1155 iH61 DDR3 mATX AC'97 GbLAN VGA+DVI; - оперативная память DDR3 2048Mb 1333MHz Patriot; - жесткий диск Seagate SATA-III 500Gb ST500DM002 (7200rpm) 16Mb; - корпус Foxconn TSAA-424 black/silver 450W ATX USB audio mic fan AirDuct; - должен иметь монитор диагональю 18,5'' форматом 16:9. В комплект поставки ПК2 должно входить: - клавиатура – 1 шт.; - мышь оптическая – 1 шт.; - шнур питания системного блока – 1 шт.; - CD-диски с драйверами – 1 шт.; - документация к составляющим системного блока – 1 шт.; - паспорт-руководство пользователя – 1 шт.; - монитор с подставкой – 1 шт.; - шнур питания монитора – 1 шт.; - паспорт на монитор – 1 шт. | шт. | 10 |
| 10.3. | Персональный компьютер тип 3 | Персональный компьютер тип 3 (ПК3) предназначен для организации доступа обучающихся по индивидуальным программам к справочным материалам в электронной форме, к интерактивным локальным и интернет-ресурсам, а также самоподготовки, текущей и итоговой проверки знаний в форме тестирования. Параметры ПК3: - процессор Intel LGA1155 Core i3-2100 (3.1/3Mb) (SR05C) OEM; - вентилятор GlacialTech IceHut 1150PWM Soc-1155/1156 Al втулка PWM Push-pin 4pin 105W OEM; - материнская плата Gigabyte GA-H77M-D3H Soc-1155 iH77 DDR3 mATX AC'97 8Ch GbLAN SATA3 RAID VGA; - память DDR3 2048Mb 1333MHz Patriot; - жесткий диск WD SATA-III 500 Gb WD5000AAKX (7200rpm) 16Mb; - корпус Minitower INWIN EN026 Black MicroATX 400W; - должен иметь монитор TFT диагональю 20'' форматом 16:9. В комплект поставки ПК3 должно входить: - клавиатура – 1 шт.; - мышь оптическая – 1 шт.; - шнур питания системного блока – 1 шт.; - CD-диски с драйверами – 1 шт.; - документация к составляющим системного блока – 1 шт.; - паспорт-руководство пользователя – 1 шт; - шнур питания монитора – 1 шт.; - паспорт на монитор- 1 шт.; - сетевой фильтр -1 шт. | шт. | 2 |
| 10.4. | Моноблок | Моноблок предназначен для организации доступа обучающихся по индивидуальным программам к справочным материалам в электронной форме. Параметры моноблока: - диагональ экрана 21,5''; - разрешение дисплея 1920x1080 точек; - процессор AMD Athlon II X3 420E; - оперативная память 3072 Мб; - жесткий диск 500 Гб; - видеокарта NVIDIA GeForce 9200; - тип привода DVD-RW; В комплект поставки моноблока должно входить: - проводная клавиатура, - 1 шт., - проводная мышь – 1 шт., - встроенный ТВ тюнер – 1 шт., - пульт ДУ – 1 шт. - операционная система Win 7 – 1 диск. | шт. | 4 |
| 10.5. | Ноутбук | Ноутбук предназначен для снятия, обработки результатов и сравнения данных с различных лабораторных комплексов. Ноутбук должен включать: Процессор Core i3-2310M Жесткий диск не менее 500 Гб Привод - DVD-RW Дисплей не менее - 15.6 дюймов, 1366x768, WXGA, LED Сеть - Wi-Fi, LAN: 10/100 Карт-ридер Toshiba Satellite C660-1WT Тип карт: SD, SDHC, SDXC Порт – VGA, RJ45, USB 2.0: 2 В комплект поставки ноутбука должно входить: - операционная система - Microsoft Windows 7 Home Basic - блок питания – 1 шт., - CD-диски с драйверами – 1 компл., - руководство пользователя – 1 шт. | шт. | 5 |
| 10.6. | Проектор тип 1 | Проектор тип 1 предназначен для вывода и отображения учебного материала и использования в учебном процессе. Параметры проектора тип 1: Тип устройства - LCD x3 Мощность лампы не менее - 200 Вт Проекционное расстояние - 0.9 - 10.8 м Фокусное расстояние - 16.7 мм Контрастность - 3000:1 Световой поток не менее - 2600 люмен Поддерживаемые форматы входного сигнала - 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i Реальное разрешение не менее - 800x600. В комплект поставки проектора тип 1 должно входить: - лампа UHE – 1 шт. - пульт ДУ – 1 шт., - кабель питания – 1 шт., - инструкция по эксплуатации – 1 шт., - CD-диск – 1 шт. | шт. | 2 |
| 10.7. | Проектор тип 2 | Проектор тип 2 предназначен для вывода и отображения учебного материала и использования в учебном процессе. Параметры проектора: Яркость не менее - 3200 ANSI лм Разрешение не менее - 1024x768 Контрастность 500:1 Технология Daylight View 4 Встроенный динамик: 1Вт (моно) В комплект поставки проектора должно входить: - пульт ДУ – 1 шт., - кабель питания – 1 шт., - кабель VGA – 1 шт., - CD-диск – 1 шт. | шт. | 4 |
| 10.8. | Экран переносной для проектора на штативе | Экран переносной для проектора на штативе предназначен для отображения учебного материала и использования в учебном процессе. Параметры экрана переносного для проектора на штативе: Полотно: Matte White Размер экрана не менее ВхШ, см: 127 х 127 см | шт. | 8 |
| 10.9. | Мультимедийная стереосистема | Мультимедийная стереосистема (МС) предназначена для воспроизведения аудио материалов в учебном процессе. Параметры МС: Выходная мощность не менее 120 Вт (RMS); Количество динамиков не менее 2; Размеры динамиков Ø 25 мм, Частотный диапазон - 35 – 27000 Гц, Материал корпуса - дерево (MDF), Напряжение питания - 220 В, 50 Гц, Типы входов - 2 RCA, Размеры не менее - 360 x 225 x 255 мм. В комплект поставки МС должно входить: - Кабель для пассивной колонки – 1 шт.; - Сигнальный кабель – 1 шт., - Инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 4 |
| 10.10. | Cтереомагнитола с CD | Cтереомагнитола с CD предназначена для воспроизведения учебных аудио материалов с CD носителей. Параметры стереомагнитолы с CD: Поддержка носителей: CD/CD-R/CD-RW Воспроизведение записей формата - MP3 Воспроизведение MP3-файлов с USB-накопителей Должна иметь жидкокристаллический дисплей Программирование воспроизведения CD Повторное воспроизведение трека/диска Высокочувствительный AM/FM-тюнер Расширенный FM-диапазон (64 - 108 МГц) Выходная мощность не менее: 2 х 1,5 Вт Питание от сети переменного тока или 6 батарей (UM2) Электропитание: 220 В, 50 Гц. В комплект поставки стереомагнитолы с CD должно входить: - кабель питания – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 8 |
| 10.11. | Маршрутизатор | Маршрутизатор предназначен для обеспечения доступа к удаленным ЛВС и Интернету, а также организации связи между кафедрами и их взаимодействия. Параметры маршрутизатора: Поддерживаемые стандарты: IEEE 802.11n draft version 2.0, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Поддерживаемая частота - 2.4 GHz Скорость передачи данных (Wi-Fi) не более 300 Мбит/с Способы подключения - Internet/WAN: 10/100 Мбит/с (auto-sensing), RJ-45, LAN: 4 порта 10/100 Мбит/с (auto-sensing), RJ-45. В комплект поставки маршрутизатора должно входить: - блок питания (12В 1А) – 1 шт.; - сетевой кабель – 1 шт.; - компакт-диск со специальным программным обеспечением – 1 шт.; - инструкция по установке – 1 шт. | шт. | 2 |
| 10.12. | Принтер А4 | Принтер А4 предназначен для подготовки учебного раздаточного и тестового материала, используемого в процессе предаттестационной подготовки, а также подготовки удостоверений о прохождении обучения. Параметры принтера: Тип печати: черно - белый, Тип принтера: лазерный, Формат: A4, Скорость печати не менее: 18 стр/мин (ч/б А4), Разрешение: 600 x 600 dpi (ч/б/ А4), Максимальная месячная нагрузка: 5 000 стр., Подача бумаги: 150 листов, Вывод бумаги: 100 листов, Интерфейс: USB 2.0. В комплект поставки принтера должно входить: - картридж – 1 шт.; - сетевой кабель – 1 шт.; - диск с программным обеспечением – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 3 |
| 10.13. | Многофункциональное устройство | Многофункциональное устройство (МФУ) предназначено для печати, сканирования и ксерокопирования учебных материалов. Параметры МФУ: Сканер (CIS): Разрешение копирования/ печати не более 600 x 600 точек на дюйм. Объём памяти не менее - 64 Мб. Скорость печати не менее - 23 страниц/ копий в минуту, Формат печати - A4 В комплект поставки МФУ должно входить: - картридж – 1 шт.; - сетевой кабель – 1 шт.; - диски с программным обеспечением – 1 шт.; - документация – 1 шт. | шт. | 2 |
| 10.14. | Принтер А3 | Принтер А3 предназначен для печати учебных и раздаточных материалов. Параметры принтера А3: Тип печати - цветная Формат - A3 Разрешение ч/б печати не более - 600x600 dpi Разрешение цветной печати не более 9600x2400 dpi Скорость печати 11.3 стр/мин (ч/б А4), 8.8 стр/мин (цветн. А4) В комплект поставки принтера А3 должно входить: - сетевой кабель – 1 шт.; - картридж – 1 шт.; - диски с программным обеспечением – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 10.15. | Телевизор | Телевизор предназначен для отображения учебного материала. Параметры телевизора: - тип – плазменный; - прогрессивная развертка; - цифровой ТВ-тюнер; - поддержка HDTV; - разъемы (вход): RCA (компонентный), Scart, HDMIx2, RCA (композитный), DVI Аудио, RF , USB; - размер диагонали 51''; - разрешение экрана 1024x768 точек; - мощность звука не более 20 Вт; - габариты (ВхШхГ) 76х118,78х26,2 см. В комплект поставки телевизора должно входить: - батарейка AAA - 2 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт.; - подставка – 1 шт.; - пульт ДУ – 1 шт.; - салфетка – 1 шт.; - силовой кабель – 1 шт.; - кронштейн для крепления на стену – 1 шт. | шт. | 1 |
| 11. | Лабораторное оборудование для кафедры химии и инженерной экологии ВИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Лабораторное оборудование для кафедры химии и инженерной экологии ВИТИ НИЯУ МИФИ предназначено для обеспечения практикумов по курсам: аналитическая химия, органическая химия, промышленная экология и др. |  |  |
| 11.1. | Безмасляный вакуумный насос | Безмасляный вакуумный насос (БВМ) предназначен для использования в практических занятиях и лабораторных работах при рассмотрении тем: - концентрирование и разделение веществ (курс аналитической химии); - отгонка органических растворителей (курс органической химии); - использование фильтрации при очистке сточных вод (курс промышленной экологии). Параметры БВМ: - регулировка вакуума должна осуществляется с помощью редукционного клапана; - класс защиты не менее IP44. Технические характеристики: - максимальная производительность не менее 20 л/мин; - максимальный вакуум не менее 76 мм.рт.ст.; - питание 220В/50 Гц/120Вт; - габариты не более 203×145×187 мм; - вес – не более 4,5 кг. В комплект поставки БВМ должен входить: - паспорт изделия– 1 шт. | шт. | 1 |
| 11.2. | Лабораторная установка «Перегонка» | Лабораторная установка «Перегонка» (ЛУП) предназначена для: -выполнение работ по теме «Разделение смесей и очистка веществ»; - использования в практических занятиях и лабораторных работах при рассмотрении тем: рафинация органических растворителей (курс органической химии), переработка нефти (курс промышленной экологии). ЛУП должна включать: А) Электронные весы, предназначенные для демонстрации изменения массы в процессе химических реакций. Параметры электронных весов: - должна быть возможность сброса тары с переходником для подключения к компьютеру для быстрого взвешивания навесок; - наибольший предел взвешивания – не менее 200 г; - наименьший предел взвешивания – не более 0,2 г; - дискретность 0,01 г; - пределы допускаемой погрешности ±0,015 г; - класс точности по ГОСТ 24014-4; - линейность ±0,01 г; - диапазон выборки массы тары 0-200 г; - перегрузочная способность 103%; - время установления – 3 с; - дрейф чувствительности: ±0,005%/°С; - дрейф нуля: ±0,03 г/°С; - диапазон рабочих температур: 10-30 °С. Б) Цифровой датчик температуры, предназначенный для измерения температуры в водных и других химических растворах. Параметры цифрового датчика температуры: - диапазон измерения: -25…+110°С; - погрешность измерения – не более ±1%; - чувствительный элемент должен быть смонтирован на конце щупа – трубки из нержавеющей стали, которая выходит из корпуса датчика, с разъемом USB(BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель, с возможностью закрепления на магнитной доске и в штативе. В) Цифровой датчик , предназначенный для измерения удельной электропроводности жидких сред. Параметры цифрового датчика электропроводности: - диапазон измерений в пределах: 0 – 5 мСм; - чувствительность – 0,005 мСм/см; - допустимая погрешность: не более 8%; - минимальное количество жидкости для получения результата: не менее 25 мл; - количество замеров в секунду: 10; - время отклика: не более 5 сек. Г) Магнитную мешалку, предназначенную для перемешивания водных и других химических растворов. Параметры магнитной мешалки: - максимальный перемешивающий объем – не более 1000 мл; - диапазон вращения якоря – от 120 до 15000 об./мин; - максимальная потребляемая мощность – не более 2 кВт. В комплект поставки ЛУП должны входить: - соединительный кабель с USB-разъемом для подключения к компьютеру цифровых датчиков длиной не менее 1 м – 3 шт.; - специальное программное обеспечение – 1 шт.; - методические указания по проведению экспериментов – 1 шт. | шт. | 1 |
| 11.3. | Лабораторная установка «Тепловые эффекты» | Лабораторная установка «Тепловые эффекты» (ЛУТ) предназначена для выполнения работ по темам «Тепловой эффект химических реакций» и «Растворы». ЛУТ должна позволять: - измерять температуру растворов (в том числе агрессивных) в зависимости от различных условий (массы или объема добавленного в раствор вещества), - определять тепловой эффект процессов растворения и химических реакций, - проводить калориметрическое титрование, - измерять высокие температуры газов, жидкостей. ЛУТ должна включать: 1. Электронные весы, предназначенные для взвешивания химических растворов. Параметры электронных весов: - должны иметь функцию сброса тары; - должны иметь возможность подключения к компьютеру переходником; - наибольший предел взвешивания – не более 200 г; - наименьший предел взвешивания – не менее 0,2 г; - дискретность 0,01 г; - пределы допускаемой погрешности ±0,015 г; - класс точности по ГОСТ 24014-4; - линейность ±0,01 г; - диапазон выборки массы тары 0-200 г; - перегрузочная способность 103%; - время установления – 3 с; - дрейф чувствительности: ±0,005%/°С; - дрейф нуля: ±0,03 г/°С. 2. Цифровой датчик электропроводности, предназначенный для измерения удельной электропроводности жидких сред в пределах от 0 до 5 мСм. Параметры цифрового датчика электропроводности: - чувствительность – 0,005 мСм/см; - допустимая погрешность: не более 8%; - минимальное количество жидкости для получения результата: не менее 25 мл; - количество замеров в секунду 10; - время отклика: не более 5 сек; - должен иметь разъем USB(BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель; - должна быть возможность закрепления на магнитной доске. 3. Цифровой датчик температуры, предназначенный для измерения температуры в водных и других химических растворах. Параметры цифрового датчика температуры: - диапазон измерения: -25…+110°С, - погрешность измерения – не более ±1%, -чувствительный элемент должен быть смонтирован на конце щупа – трубки из нержавеющей стали, которая выходит из корпуса датчика, - должен иметь разъем USB(BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель, - должна быть возможность закрепления на магнитной доске. 4. Цифровой датчик оптической плотности 590 нм, предназначенный для измерения оптической плотности. Параметры цифрового датчика оптической плотности 590 нм: - диапазон измерения от 0 до 1,5 D, - погрешность измерения – не более 1%, - должна быть автоматическая регулировка нулевого значения при подключении датчика, - должен быть разъем USB(BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель, - должна быть возможность закрепления на магнитной доске и в штативе. 5. Цифровой датчик объема жидкого реагента (титратор), предназначенный для измерения объема реагента, выпущенного из шприца. Параметры цифрового датчика объема жидкого реагента (титратора): - диапазон измерений: от 2 до 20мл, - рабочий диапазон температур – от 10 до 80 °С, - погрешность измерения не более ±2% во всем диапазоне, - с автоматической регулировкой нулевого значения при подключении датчика, - должен быть разъем USB(BF) для подключения к компьютеру, - должна быть возможность закрепления на магнитной доске и в штативе; 6. Термостатирующее устройство, предназначенное для поддержания и измерения температуры растворов. Параметры термостатирующего устройства: - должно быть выполнено в корпусе, позволяющем надевать его на кювету, - должно содержать нагреватель с реле включением и датчик температуры, - питание должно осуществляться с помощью блока питания, - точность измерения температуры: ± 1°С, - предельная температура термостатирования должна быть не менее 70 °С. 7. Магнитную мешалку, предназначенную для смешивания растворов. Параметры магнитной мешалки: - максимальный перемешивающий объем – не более 1000 мл, - диапазон вращения якоря – от 120 до 15000 об./мин, - максимальная потребляемая мощность – 2 кВт. 8. Ноутбук, предназначенный для обработки полученных данных от датчиков: Параметры: - процессор должен быть Intel® Pentium® T4500 (тактовая частота - 2.30 ГГц, передняя шина 800 МГц, кеш второго уровня - 1 МБ); - операционные системы должны быть: -- лицензионная Windows® 7 Home Premium (64-разрядная версия, предварительно установленная, восстановление при помощи Toshiba-HDD recovery) -- лицензионная Windows® 7 Home Premium (32-разрядная версия, диск DVD Toshiba для восстановления); - стандартная системная память не менее 2,048 МБ, максимальные возможности расширения – не более 8,192 МБ, технология DDR3 RAM (1066 МГц); - жесткий диск должен иметь емкость – не менее 320 ГБ; - дисковод DVD Super Multi (Double Layer) со следующими параметрами: --совместимость - CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (с поддержкой двухслойной записи), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (с поддержкой двухслойной записи), DVD+RW, DVD-RAM -- максимальная скорость чтения не более 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM - максимальная скорость записи: не более 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8x DVD-R, 6x DVD-R (с поддержкой двухслойной записи), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (с поддержкой двухслойной записи), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM. В комплект поставки ЛУТ должны входить: - соединительный кабель с USB-разъемом для подключения к компьютеру цифровых датчиков длиной не менее 1 м – 5 шт.; - программное обеспечение и методические указания по проведению экспериментов -1 шт. | шт. | 1 |
| 11.4. | Лабораторная установка «Кинетика 2» | Лабораторная установка «Кинетика 2» (ЛУК) предназначена для выполнения лабораторных работ по темам «Растворы», «Скорость химических реакций». ЛУК должна позволять: - исследовать зависимость оптической плотности растворов от различных факторов, в том числе от концентрации реагента, времени и температуры, - получать кинетические кривые и исследовать влияние температуры на них. ЛУК должна включать: 1. Датчики оптической плотности (400 и 525 нм) с USB-разъемом для подключения к компьютеру. Параметры датчика оптической плотности (400 и 525 нм): - диапазон измерения от 0 до 1,5 D; - погрешность измерения – не более 1%; - должен быть с автоматической регулировкой нулевого значения при подключении датчика; - должен обеспечивать закрепление на магнитной доске и в штативе. 2. Цифровой датчик электропроводности, предназначенный для измерения удельной электропроводности жидких сред с USB-разъемом для подключения к компьютеру. Параметры цифрового датчика электропроводности: - диапазон измерения: 0 – 5 мСм; - чувствительность – 0,005 мСм/см; - допустимая погрешность – не более 8 %; - минимальное количество жидкости для получения результата – не менее 25 мл; - количество замеров в секунду – 10; - время отклика – не более 5 сек; - должен обеспечивать закрепление на магнитной доске. 3. Термостатирующее устройство, предназначенное для поддержания и измерения температуры растворов, выполненное в корпусе, позволяющим надевать его на кювету. Параметры термостатирующего устройства: - должно содержать нагреватель с реле включения и датчик температуры; - питание должно осуществляться с помощью блока питания; - точность измерения температуры: ± 1°С; - предельная температура термостатирования должна быть не менее 70°С. В комплект поставки ЛУК должно входить: - соединительный кабель с USB-разъемом для подключения к компьютеру цифровых датчиков – 3 шт.; - специальное программное обеспечение и методические указания по проведению экспериментов – 1 шт. | шт. | 1 |
| 11.5. | Аналитические электронные весы | Аналитические электронные весы (Весы) предназначены для взвешивания исходных веществ и продуктов реакций в большинстве лабораторных работах в курсах: общей химии, аналитической химии и физико-химических методов анализа, мониторинге состояния окружающей среды, промышленной экологии. Параметры весов: - должны иметь высококонтрастный дисплей, обеспечивающий лёгкое считывание показаний; - должны иметь две клавиши «ТАРА», позволяющие производить тарирования как правой, так и левой рукой; - должны иметь ветрозащитную витрину, выполненную из стекла; - ветрозащитная витрина должна обеспечивать лёгкий доступ к камере взвешивания, удобную загрузку образца, защищать от воздушных потоков, позволять получать надёжные результаты; - должны иметь интерфейс RS 232 для подключения к компьютеру; - должны быть оснащены встроенными программами, которые должны позволять выполнить следующее: -- подсчёт количества штук (деталей); -- рецептурное взвешивание; -- взвешивание в процентах; -- усреднение массы (взвешивание нестабильных образцов); -- переключение единиц измерения массы. Технические характеристики весов: - наибольший предел взвешивания – не более 210 г; - наименьший предел взвешивания – не менее 0,01 г; - дискретность отсчета - 0,1 мг; - класс точности по ГОСТ 24104-2001 - I (специальный); - размер чаши весов – 75 мм; - время установления показаний – не более 3 секунд; - среднее квадратическое отклонение – не более 0,1 мг; - габаритные размеры – не более 200х270х299 мм. В комплект поставки весов должно входить: 1) паспорт изделия – 1 шт.; 2) калибровочная гиря 200 г Е2 - 1 шт. | шт. | 1 |
| 11.6. | Дистиллятор | Дистиллятор предназначен для приготовления растворов реагентов для всех лабораторных работ курсов: общей химии, аналитической химии и физико-химических методов анализа, мониторинге состояния окружающей среды, промышленной экологии. Технические характеристики дистиллятора АЭ-5: - производительность - не менее5 л/ч.; - напряжение 220В; - потребляемая мощность – не более 3,6 кВт; - масса – не более 10 кг; - габаритные размеры – не более 485х235х500 мм; - расход воды на охлаждение – не более 36л/ч. В комплект поставки дистиллятора должны входить: - паспорт изделия – 1 шт.; - руководство по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 11.7. | Фотоколориметр | Фотоколориметр предназначен для использования в практических занятиях и лабораторных работах при рассмотрении тем: оптические методы анализа (курс аналитическая химия и физико-химические методы анализа), мониторинг состава поверхностных и сточных вод (курс мониторинг состояния окружающей среды), очистка сточных вод от соединений тяжелых металлов (курс промышленной экологии). Технические характеристики фотоколориметра КФК-5М: - диапазон длин волн 400-980 нм; - диапазоны измерения: -- коэффициента пропускания 1…100%; -- оптической плотности- 0-2 Б; -- концентрации - 0,001…9999 ед. конц.; - потребляемая мощность – не более 5 В·А; - масса - не более 1,55 кг; - габариты: не более 200х170х83 мм; - должен иметь жидкокристаллический индикатор с подсветкой для индикации результатов измерения; - должен иметь внешний выход – PS-232. В комплект поставки фотоколориметра должны входить: - паспорт изделия – 1 шт.; - руководство по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 11.8. | Непроницаемый рН/мВ/°С -метр | Непроницаемый рН/мВ/°С -метр предназначен для использования в практических занятиях и лабораторных работах при рассмотрении тем: электродный потенциал, кислотно-основное равновесие в водных растворах электролитов (общая химия) электрохимические методы анализа (курс аналитическая химия и физико-химические методы анализа), мониторинг состава поверхностных и сточных вод (курс мониторинг состояния окружающей среды), очистка газовых выбросов (курс промышленной экологии). Технические характеристики непроницаемого рН/мВ/°С - метра: - диапазон измерений 0,00-14,00 рН, ±1999 мВ, 0-100,0°С; - точность ±0,01 рН, ±1 мВ, ±0,5°С; - должен иметь автоматическую калибровку и автотермокомпенсацию. В комплект поставки непроницаемого рН/мВ/°С -метра должны входить: - паспорт изделия – 1 шт.; - руководство по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 11.9. | Переносной газоанализатор | Переносной газоанализатор (Газоанализатор) предназначен для использования в практических занятиях и лабораторных работах при рассмотрении тем: электрохимические методы анализа (курс аналитическая химия и физико-химические методы анализа), мониторинг состава атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны (курс мониторинг состояния окружающей среды), очистка газовых выбросов (курс промышленной экологии). Технические характеристики газоанализатора: - принцип измерения - фотоионизационный, электрохимический, термокаталитический; - отбор пробы – принудительный; - диапазоны измерения: -- ФИД: 0 – 2000 мг/куб.м; -- ТКД: 0 – 50%; -- НКПР, ЭХД, СО: 0 – 300 мг/куб.м; -- ЭХД H2S: 0 – 30 мг/куб.м; - габаритные размеры – не более 65х205х180 мм. В комплект поставки газоанализатора должны входить: - паспорт изделия – 1 шт.; - руководство по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 11.10. | Иономер лабораторный | Иономер лабораторный (Иономер) предназначен для использования в практических занятиях и лабораторных работах при рассмотрении тем: электродный потенциал, ионселективные электроды, (общая химия) электрохимические методы анализа (курс аналитическая химия и физико-химические методы анализа), мониторинг состава поверхностных и сточных вод (курс мониторинг состояния окружающей среды). Технические характеристики иономера: - диапазон ЭДС: ±2000 мВ; - дискретность 1 мВ; - рН диапазон: -2…14; - дискретность: 0,01; - АТК диапазон: 0…60°С; - погрешность 0,04 ед. рН. В комплект поставки иономера должны входить: - штатив для ионселентивных электродов – 1 шт.; - диск со специальным программным обеспечением – 1 шт. - кабель для соединения с компьютером (2 м) – 1 шт.; - ионселективные электроды: -- ЭCК-10601 - 1 шт.; -- ЭСЛК-01.7 - 1 шт.; -- ЭСЛ-43-07 Ср - 1 шт.; -- ЭСЛ-63-07 Ср - 1 шт.; -- ЭСр-10101 - 1 шт.; - нитратселективный электрод ЭЛИС-121 NO3 - 2 шт. | шт. | 1 |
| 11.11. | Анализатор | Анализатор предназначен для использования в практических занятиях и лабораторных работах при рассмотрении тем: электрохимические и оптические методы анализа (курс аналитическая химия и физико-химические методы анализа), мониторинг состава поверхностных и сточных вод (курс мониторинг состояния окружающей среды), очистка сточных вод от органических веществ (курс промышленной экологии). Технические характеристики анализатора: - диапазон измеряемых величин ХПК - 30-1500 мгО/куб.дм; - погрешность определения ХПК - 3-12%; - время анализа легкоокисляющихся веществ - 2-5 мин; - электропитание измерительного преобразователя – от встроенного аккумулятора или от сети 220 В; - электропитание выпрямителя для нагревательного элемента от сети: 220В/50Гц. В комплект поставки анализатора должны входить: - паспорт изделия – 1 шт.; - руководство по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 12. | Интерактивный учебный класс EMCO, в составе: 12.1. Персональный компьютер – 5 шт.; 12.2. Панель имитации станочного пульта управления – 5 шт.; 12.3. Маршрутизатор – 1 шт. | Интерактивный учебный класс EMCO для кафедры машиностроения и прикладной механики ВИТИ НИЯУ МИФИ, включая место преподавателя, предназначен для: - повышения уровня квалификации выпускников специальности «Технология машиностроения» и уровня обучения по направлению «Машиностроение» студентов высшего, среднего и дополнительного профессионального образования; - изучения процессов технологического программирования токарной и фрезерной обработки деталей из конструкционных материалов на станках с современными системами ЧПУ; - разработки управляющих программ обработки деталей с функциями визуализации и контроля процессов обработки, включая 3D – имитацию токарной и фрезерной обработки; - обучения учащихся практическим приемам управления станками с ЧПУ в различных режимах н абазе учебных пультов управления; Интерактивный учебный класс EMCO должен иметь в составе: А) Персональный компьютер предназначен для программирования и управления технологическим оборудованием интерактивного класса. На каждый должно быть установлено конфигурированное программное обеспечение SINUMERIK 810/840D и FANUC 21. Персональный компьютер должен включать: - системный блок со следующими характеристиками: -- блок питания АТХ 350 Вт должен обеспечивать поддержку технологии энергосбережения; -- должен иметь не менее двух портов USB и одного Audio порта на передней панели; -- должен обеспечивать расширение ОЗУ не менее чем на 6Гб; -- поддержка технологии Plug&Play; -- должен иметь не менее 3х слотов расширения архитектуры PCI 2.2; -- должен иметь не менее 4х каналов Serial ATA; -- должен иметь не менее 1 канала IDE ATA100; -- должен иметь не менее 4х портов USB 2.0 на задней панели; -- сетевой контролер PCI Ethernet 10/100 ТХ с поддержкой режимов Bus Master и Full Duplex с автоматическим определением скорости передачи данных, RJ-45, 10Base-T/100Base-TX; -- звуковой контроллер с поддержкой CODEC AC’97 должен быть 6-ти канальный со стандартными портами ввода/вывода звукового сигнала; -- видеокарта должна быть интегрированной; -- звуковая карта должна быть интегрированной; -- процессор Intel Сeleron Dual Core E3200 (2.40 GHz); -- жесткий диск не менее 160 Гб с поддержкой технологии обнаружения ошибок S.M.A.R.T., интерфейс – SATA; -- тип привода СD/DVD дисков - DVD±RW+CD/RW; -- оперативная память (ОЗУ) не менее 1024 MB DDR2; -- должен иметь параллельный порт и последовательный порт, видео порт; -- должен иметь порты MiniDIN для клавиатуры и мыши. - монитор LCD со следующими характеристиками: -- диагональ не менее 19”; -- разрешение не менее 1280x1024 точек; -- контрастность - 20000:1; - -- яркость не менее 300 cd/кв.м.; -- отклик не более 5 мс; В комплект поставки персонального компьютера должно входить: - лицензионная операционная система Windows 7 Professional – 1 CD-диск; - проводное координатно-указательное устройство (мышь) с длиной кабеля не менее 1,5 м – 1 шт.; - клавиатура (104 клавиш с русскими символами с контрастным отображением) с длиной кабеля не менее 1,5 м – 1 шт.; - комплект CD-дисков с драйверами устройств – 1 шт. - комплект инструкций по эксплуатации – 1 шт.; - комплект соединительных и сетевых кабелей – 1 шт. Б) Панель имитации станочного пульта управления, предназначена для обучения программированию на учебных блоках по системе ЧПУ SIEMENS или ЧПУ FANUC, включающая: - базовое устройство для установки клавиатуры ЧПУ; - клавиатуру ЧПУ - панель с расположением кнопок SINUMERIK 810/840D; - клавиатуру ЧПУ - панель с расположением кнопок Fanuc 21. Параметры панели имитации станочного пульта управления: - должна обеспечивать имитацию станочного пульта управления для систем ЧПУ SINUMERIK 810/840D и FANUC 21. - должна быть настольной; - должна иметь селекторные переключатели режимов и подачи - Board-control; - должна быть соединена с системным компьютерным блоком рабочего места преподавателя и использоваться для ввода данных при программировании и управлении станком, имитируя пульт станка, включая селекторные переключатели режимов работы и подачи. - должна обеспечивать ввод данных в процессе обучения также с использованием PC клавиатуры и PC мыши. В) Маршрутизатор предназначен для коммутации оборудования и систем интерактивного учебного класса EMCO в сеть посредством беспроводной сети Wi-Fi. Параметры маршрутизатора: - стандарт - 802.1х - должен быть снабжен 4 портами 10/100 Мбит/с, позволяющими рабочей группе гибко подключаться к сетям к Ethernet и Fast Ethernet; - максимальная скорость передачи данных 150 Мбит/с. В комплект поставки интерактивного учебного класса EMCO должны входить: - программное обеспечение WinNC SINUMERIK 810/840D мульти (токарная +фрезерная) с сетевой лицензией не менее чем на 5 рабочих мест – 1 шт.; - программное обеспечение WinNC Fanuc 21 мульти (токарная +фрезерная) с сетевой лицензией не менее чем на 5 рабочих места – 1 шт.; - программное обеспечение 3D-View мульти (токарная +фрезерная) с сетевой лицензией не менее чем на 5 рабочих места – 1 шт.; - программное обеспечение NETOP School 1+10 с сетевой лицензией не менее чем на 5 рабочих места – 1 шт.; - комплект учебных и методических материалов по эксплуатации учебного класса на русском языке в составе: -- руководство для начинающих. Основы токарной и фрезерной обработки на станках с ЧПУ – 5 шт.; -- руководство для начинающих. SINUMERIK 810/840 D. Программирование. Токарная обработка – 5 шт.; -- руководство для начинающих. SINUMERIK 810/840 D. Программирование. Фрезерование. – 5 шт.; -- руководство для начинающих. FANUC 21 MB. Программирование. Токарная обработка – 5 шт.; -- руководство для начинающих. FANUC 21 MB. Программирование. Фрезерование – 5 шт.; -- руководство для начинающих. EMCO Win-3D View Turning. Компьютерная имитация токарной обработки – 5 шт.; -- руководство для начинающих. EMCO Win-3D View Milling. Компьютерная имитация фрезерной обработки – 5 шт. | шт. | 1 |
| 13. | Оборудование для создания интерактивного мультимедийного лингафонного кабинета и оснащения учебных аудиторий СарФТИ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Оборудование для создания интерактивного мультимедийного лингафонного кабинета и оснащения учебных аудиторий СарФТИ НИЯУ МИФИ, включая электронно-вычислительную технику, периферийные устройства и сетевое оборудование предназначено для переоснащения и укомплектования компьютерных классов кафедр вычислительной и информационной техники факультета информационных технологий и электроники и усовершенствования локальной сети института в целях повышения научного уровня и качества учебного процесса и проведения лабораторных работ со студентами по следующим дисциплинам учебного цикла: 1. Информатика 2. Алгоритмические языки 3. Программирование 4. Языки и методы программирования 5. Архитектура компьютеров 6. Практикум на ЭВМ 7. Параллельные вычисления 8. Параллельное программирование 9. Дискретная математика 10. Технология программирования 11. Информационные технологии 12. Вычислительная математика 13. Системное программное обеспечение 14. Математическая логика и теория алгоритмов 15. Сети ЭВМ и телекоммуникаций 16. Методы и средства защиты информации 17. Технологии обработки информации 18. Теория информационных процессов и систем 19. Мультипроцессорные системы 20. Операционные системы 21. Современные операционные системы 22. Проектирование информационных систем 23. Технология построения локальных сетей 24. Управление данными 25. Системы ввода-вывода ПК 26. Моделирование систем 27. Представление знаний в информационных системах 28. Информационная безопасность и защита информации 29. Администрирование в информационных системах 30. Информационные сети 31. Корпоративные информационные системы 32. Интеллектуальные системы 33. Технические средства защиты информации 34. Математическое моделирование |  |  |
| 13.1. | Активная акустическая стереосистема тип 1 | Активная акустическая стереосистема тип 1 (ААС1) предназначена для звукового воспроизведения учебных материалов, таких как учебные видеофильмы, презентации с музыкальным сопровождением, звуковые файлы и т.п. Параметры ААС1: - тип колонок - система 2.0; - мощность: -- общая мощность системы не менее: 120 Вт; -- мощность колонок-спутников не менее: 2 x 60 Вт; -- диапазон частот: 35 - 27 000 Гц; - должна иметь регулятор громкости; - должна иметь регулятор высоких частот; - должна иметь регулятор низких частот; - должна иметь звуковые входы: 4 х RCA; - должна иметь звуковые выходы: jack 3.5 мм; - материал корпуса должен быть дерево; - габариты каждой колонки не менее 360 x 225 x 255 мм. В комплект поставки ААС1 должно входить: - кабель питания – 1шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 2 |
| 13.2. | Активная акустическая система тип 2 | Активная акустическая стереосистема тип 2 (ААС2) предназначена для звукового воспроизведения учебных материалов, таких как учебные видеофильмы, презентации с музыкальным сопровождением, звуковые файлы и т.п. Параметры ААС2: Должна быть концертная, активная, фазоинверторного типа; Количество полос не менее – 2 шт.; Мощность не менее – 160 Вт; Диапазон воспроизводимых частот ~ 65-20000 Гц (-10 дБ); Должна иметь раздельное усиление НЧ и ВЧ (Bi-amping); Интерфейс должен быть балансный вход; Тип излучателей – динамические; ВЧ-излучатель не мене - 25 мм, рупор; НЧ-излучатель не менее- 305 мм; Варианты отделки должна быть – чёрный; Мощность НЧ – излучателя не менее - 120 Вт; Мощность ВЧ - излучателя не менее - 40 Вт; Размеры (ШхВхГ) не менее - 400x600x345 мм; Вес – не более 15 кг. В комплект поставки ААС2 должно входить: - кабель питания – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 4 |
| 13.3. | Микшерный пульт | Микшерный пульт применяется снятия сигнала с микрофона и передачи его на акустическую систему, а также для его регулирования, например во время проведения конференций, семинаров для сотрудников и студентов СарФТИ. Параметры микшерного пульта: - должен иметь 8-каналов с USB интерфейсом; - потребляемая мощность 40 W; - должен иметь 4 микрофонных предусилителя Xenyx с фантомным питанием; - должен иметь 4 профессиональных компрессора студийного класса; - должен иметь 3-х полосный эквалайзер; - должен иметь 24-х битный мультиэффектпроцессор студийного класса с 16 редактируемыми пресетами; -должен обеспечивать сохранение пользовательских настроек; - должен иметь интегрированный стерео-USB-аудиоинтефейс для прямого подключения к компьютеру; - должен иметь на всех входных каналах клип-индикаторы, кнопки "Mute/Alt 3-4" и "Solo"; - должен иметь не менее 2 подгрупп с отдельными выходами; - должен иметь не менее 2 мультифункциональных стерео-входа AUX-возврата с гибкой маршрутизацией; - должен иметь по 2 AUX-посыла на каждом канале, переключаемый pre/post fader и фиксированный post fader; - должен иметь балансные основные выходы с XLR-разъемами с позолоченными контактами; - должен иметь отдельные выходы Control Room; - должен иметь выход для наушников и стереовыход на записывающее устройство; - должен иметь выходы Control Room/Phones с мультивходовой матричной маршрутизацией; - должен иметь износостойкие 60-милиметровые логарифмические фейдеры и герметические вращающиеся регуляторы; - должен иметь полнофункциональный Audio/MIDI-редактор EnergyXT 2.5 Compact Behringer Edition; - габаритные размеры (В/Ш/Г) 97х270х328 мм; - вес 2,8 кг. В комплект поставки микшерного пульта должно входить: - блок питания "Planet Earth" с диапазоном напряжений питания от 100 до 240 вольт – 1 шт.; - специальный набор крепежа для установки в рэковую стойку – 1 шт.; - кабель питания – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 3 |
| 13.4. | Микрофонная стойка | Микрофонная стойка (МС) предназначена для установки микрофона во время доклада выступающего. Параметры МС: - должна иметь треножное основание и подвижные узлы из цинка; - высота (min): 100 см; - высота (max): 176 см; - длина журавля (min): 53 см; - длина журавля (max): 91 см. В комплект поставки МС должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 3 |
| 13.5. | Телевизор | Телевизор предназначен для использования его в помещениях, где не представляется возможным установить проектор с экраном при проведении конференций и семинаров, а также для демонстрации различных материалов в холле института. Параметры телевизора: - диагональ не менее 47" (119.4 см); - подсветка LCD-матрицы должна быть светодиодной (LED); - должно быть повышение четкости изображения для динамичных сцен Motion Clarity Index (MCI) 100 Гц, TruMotion 120 Гц; - формат матрицы не менее 16:9; - разрешение экрана не менее 1920x1080 точек; - должен обеспечивать воспроизведение по USB аудио, фото, видео файлов и поддержку кодеков DivX HD при проигрывании видео по USB; - должен поддерживать аудио кодеки: AAC, Dolby Digital (AC-3), HE-AAC, LPCM, MPEG 1 Layers I, II, III (MP3); - должен иметь встроенные колонки 2 шт. по 10 Вт; - должен иметь интерфейсы: -- VGA (15-пиновый коннектор D-Sub); -- аудиовход миниджек 3,5 мм; -- SCART; -- компонентный вход; -- аудиовход 2xRCA; -- оптический цифровой аудиовыход; -- RJ-45; -- 2xHDMI; - должен иметь встроенный блок питания. В комплект поставки телевизора должно входить: - кабель HDMI to HDMI (5 метров) – 1 шт.; - настенное крепление для телевизора – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт.; - сетевой кабель – 1 шт. | шт. | 2 |
| 13.6. | Медиаплеер | Медиаплеер применяется для воспроизведения мультимедиа файлов обучающего формата с различных источников на ТV для усовершенствования учебного процесса в мультимедийных лабораториях института и для проведения видеоконференций и семинаров. Параметры медиаплеера: - должен иметь процессор Realtek RTD1186DD (Dolby и DTS лицензии); - должен обеспечивать видео подключение HDMI ver. 1.4 (поддержка 3D) / компонентный / композитный; - должен обеспечивать аудио подключение HDMI 1.4 / аналоговый (стерео) / SPDIF (Оптический); - должен обеспечивать подключение по сети Ethernet 1000-baseT; - должен иметь интерфейсы: USB 3.0 HOST, USB 2.0 HOST; - файловая система должна быть (запись и чтение) NTFS/FAT32/EXT3; - должен поддерживать сетевые протоколы FTP, UPnP, Samba; - должен иметь видео контейнеры: MKV [.mkv,.mka], ASF, WMV [.asf,.wmv], MOV, MP4 [.mov,.mp4], MPEG [.ts,.tp,.m2ts,.mpg], AVI [.avi, divx], RealVideo [.rm,.rmvb], Flash Video[.flv]; - должен иметь видео кодеки: H.264, MPEG 1,2,4(DivX, Xvid), VCD, SVCD, DVD, WMV9, M-JPEG (640x480x30p; 848x480x10p), RealVideo 8, 9, 10 (до 1280x720); - должен иметь аудио контейнеры: WAV [.wav,.pcm], ADIF, ADTS [.aac], M4A [.m4a], OGG [.ogg], ASF, WMA [.asf,.wma], FLAC [.flac], RealAudio[.rm,.ra,.rmvb]; - должен иметь аудио кодеки: MPEG 1/2 Audio Layers I, II, and III (MP3), Dolby Digital(R) (AC-3), DTS, DTS-HD, Dolby TrueHD, PCM, MPEG-2/4, AAC LC and HE Microsoft WMA and WMA Pro, FLAC Sampling rates: 8, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 96KHz, DTS 6 ch, LPCM, ADPCM, RA-cook. В комплект поставки медиаплеера должно входить: - пульт дистанционного управления - 1 шт.; - батарейки типа ААА – 2 шт.; - кабель AV (3RCA "Папа", 3RCA "Папа") – 1 шт. | шт. | 2 |
| 13.7. | Проекционная система в составе: - Мультимедиа-проектор тип 1 – 1 шт.; - Проекционный экран (моторизованный) тип 1 – 1 шт. | Мультимедиа-проектор тип 1 предназначен для показа учебных материалов, используемых преподавателями на лекционных и практических занятиях, таких как презентации, учебные видеофильмы и т.п. Технические характеристики мультимедиа-проектора тип 1: Класс устройства должен быть – портативный Тип устройства должен быть - DLP Реальное разрешение не менее - 1024x768 Тип лампы должен быть – UHP Срок службы лампы не менее - 2000 часов Срок службы лампы в экономичном режиме не менее - 3000 часов Количество ламп не менее – 1 Мощность лампы не менее - 300 Вт Проекционное расстояние должно быть - 1.8 - 8.5 м Размеры по диагонали должны быть от 1.02 до 7.62 м Отношение расстояния к размеру изображения - 1.4:1 - 2.23:1 Частота строчной развертки должна быть - 31 - 102 кГц Частота кадровой развертки должна быть - 23 - 120 Гц Масштабирование оптическое должно быть - 1.6x Диафрагма - 2.45 - 3.07 Контрастность не менее - 5300:1 Световой поток не менее- 4200 люмен Коррекция трапецеидальных искажений должна быть вертикальная, Поддерживаемые системы вещания должны быть PAL, SECAM, NTSC Поддерживаемые форматы входного сигнала должны быть 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Входы должны быть - VGA x2, HDMI, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA Версия HDMI - HDMI 1.3 Выходы должны быть VGA, аудио mini jack Порты - USB (тип A) x2, USB (тип B), RS-232 Коммуникации – Ethernet Вес – не более 4 кг. Технические характеристики проекционного экрана (моторизованный) тип 1: - цвет полотна – серый; - размер полотна не менее 203x152 см; - тип конструкции - настенный моторизованный экран. В комплект поставки мультимедиа проктора тип 1 должно входить: - руководство пользователя на CD – 1 шт.; - пульт дистанционного управления для проектора - 1 шт.; - элементы питания для ПДУ – 2 шт.; - шнур питания – 1,5 м.; - кабель VGA – шт.; - пульт ДУ для экрана – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации для экрана – 1 шт. | шт. | 3 |
| 13.8. | Проекционная система в составе: - Мультимедиа-проектор тип 2 – 1 шт.; - Проекционный экран (моторизованный) тип 2 – 1 шт. | Мультимедиа-проектор тип 2 предназначен для показа учебных материалов, используемых преподавателями на лекционных и практических занятиях, таких как презентации, учебные видеофильмы и т.п. Технические характеристики мультимедиа-проектора тип 2: Класс устройства должен быть – стационарный; Тип устройства должен быть - LCD x3; Реальное разрешение не менее - 1024x768; Срок службы лампы не менее - 2000 часов; Срок службы лампы в экономичном режиме не менее - 3000 часов; Количество ламп не менее- 1; Мощность лампы не менее - 330 Вт; Размеры по диагонали не менее - от 1.02 до 10.2 м; Частота строчной развертки не менее - 15 - 100 кГц; Частота кадровой развертки не менее - 48 - 100 Гц; Контрастность должна быть - 1000:1; Световой поток не менее - 6000 люмен; Коррекция трапецеидальных искажений (вертикальная / горизонтальная); Поддерживаемые системы вещания должны быть - PAL, SECAM, NTSC; Поддерживаемые форматы входного сигнала должны быть - 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p; Должно быть моторизированное масштабирование, моторизированная фокусировка, сдвиг объектива по вертикали и горизонтали; Входы должны быть - VGA, DVI, RGB (BNC), S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA; Выходы должны быть - VGA, аудио mini jack; Порты - USB (тип B), RS-232; Коммуникации – Ethernet; Вес – не более 10 кг. Технические характеристики проекционного экрана (моторизованного): - тип конструкции - настенный моторизованный экран; - цвет полотна - Matte White; - формат 4:3; - диагональ не менее 117"; - размер не менее (ВхШ) 260x146 см. В комплект поставки мультимедиа проектора тип 2 должно входить: - руководство пользователя на CD для проектора – 1 шт.; - пульт дистанционного управления для проектора - 1 шт.; - элементы питания для ПДУ – 2 шт.; - кабель питания – 1,5 м.; - кабель VGA – шт.; - пульт ДУ для экрана – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации для экрана – 1 шт. | шт. | 1 |
| 13.9. | Проекционная система в составе: - Мультимедиа-проектор тип 3 – 1 шт.; - Экран на треноге тип 1 – 1 шт. | Мультимедиа-проектор тип 3 предназначен для показа учебных материалов, используемых преподавателями на лекционных и практических занятиях, таких как презентации, учебные видеофильмы и т.п. Параметры мультимедиа-проектора тип 3: Технология должна быть: DLP; Должна быть поддержка 3D по технологии DLP Link; Тип матрицы должен быть: DMD; Кол-во матриц не менее: 1; Яркость лампы не менее: 2700 lm; Мощность лампы не менее: 190 Вт; Ориентировочный срок службы лампы должен быть: 4500 ч; Кол-во ламп не менее: 1; Контраст должен быть: 13000:1; Рабочий формат должен быть: 4:3; Диагональ экрана должен быть: 40" – 300; Разрешение не менее: 800 x 600; Минимальное поддерживаемое разрешение не менее: 640 x 480; Максимальное поддерживаемое разрешение не менее: 1600 x 1200; Частота горизонтальной развертки должна быть: 31 x 102; Частота вертикальной развертки должна быть: 50 x 120; HDMI вход: VGA (15-pin D-Sub) выход: 1; VGA (15-pin D-Sub) вход: 2; S-Video вход: 1; Композитный видеовход (RCA): 1; Стерео аудиовход (RCA): 1; Стерео аудиовыход (MiniJack): 1; Стерео аудиовход (MiniJack): 1; USB Type B: 1; RS-232 9-pin: 1; Потребляемая мощность должна быть: 265 Вт; Должны быть встроенные динамики, Мощность динамиков не менее: 2 Вт; Возможность по установке: Обратная проекция; Телевизионные стандарты должны быть: NTSC, PAL, SECAM; Цвет: черный; Размеры: 287.3×232.6 × 114.4 мм; Вес: 2.5 кг. Параметры экрана на треноги тип 1: - размеры (высота x ширина) не менее 162x213 см; - полотно должно быть матовое белое (Matte White); - формат должен быть 4:3 (NTSC); - размеры упаковки не более 245x23x15 см; - вес брутто не более 14,3 кг. В комплект поставки мультимедиа проектора тип 3 должно входить: - руководство пользователя на CD для проектора – 1 шт.; - пульт дистанционного управления для проектора - 1 шт.; - элементы питания для ПДУ – 2 шт.; - кабель питания – 1,5 м.; - кабель VGA – шт.; - инструкция по эксплуатации для экрана – 1 шт. | шт. | 1 |
| 13.10. | Проекционная система в составе: - Мультимедиа-проектор тип 4 – 1 шт.; - Экран на треноге тип 2 – 1 шт. | Мультимедиа-проектор тип 4 предназначен для показа учебных материалов, используемых преподавателями на лекционных и практических занятиях, таких как презентации, учебные видеофильмы и т.п. Технические характеристики мультимедиа-проектора тип 4: Технология должна быть DLP; Типы проекции должны быть фронтальная, обратная, крепление к потолку; Яркость светового потока не менее2800 ANSI люмен; Лампа 190 Ватт; ресурс не менее - 4000 часов в стандартном режиме или не менее 5000 часов в экономичном режиме или не менее 6500 часов в режиме SmartEco; Контрастность должна быть 10000:1; Коррекция трапецеидальных искажений должна быть ±40° по вертикали; Формат матрицы должен быть 16:10; Разрешение матрицы не менее 1280 x 800; Глубина цвета должна быть 10 бит/цвет (1.07 млрд. цветов); Технические характеристики экрана на треноге тип 2: - диагональ не менее 99" (252 см); - размеры экрана (высота x ширина) не менее 178x178 см; - размер изображения по диагонали не менее 96" (244 см); - размеры изображения не менее 172x172 см; - полотно должно быть: Матовое белое (Matte White); - формат должен быть 1:1 (AV). В комплект поставки экрана на треноге тип 2 должно входить: В комплект поставки мультимедиа-проектор тип 4 должно входить: - руководство пользователя на CD для проектора – 1 шт.; - пульт дистанционного управления для проектора - 1 шт.; - элементы питания для ПДУ – 2 шт.; - кабель питания – 1,5 м.; - кабель VGA – шт.; - инструкция по эксплуатации для экрана– 1 шт. | шт. | 1 |
| 13.11. | Персональный компьютер тип 1 | Персональный компьютер тип 1 предназначен для переоснащения и укомплектования компьютерных классов в целях повышения уровня и качества учебного процесса при проведении практических работ со студентами. Персональный компьютер тип 1 включает: А) Системный блок со следующими характеристиками: - процессор Intel Core i5-3570K 3.4 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155; -- поддерживаемые наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Trusted Execution Technology, Аппаратное ускорение шифрования AES, Enhanced Halt State (C1E), Enhanced Intel Speedstep Technology, EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit); -- частота шины процессор не менее 5 000 МГц; -- рассеиваемая мощность не более 77 Вт; -- частота работы процессора не менее 3,4 ГГц или до 3,8 ГГц в режиме Turbo Boost; -- гнездо процессора должно быть Socket LGA1155; -- ядро Ivy Bridge; -- кэш L не менее 164 Кб x4; -- кэш L2 не менее 256 КБ x4; -- кэш L3 не менее 6 Мб; -- должна быть поддержка 64 бит; -- количество ядер - 4; -- видеоядро процессора Intel HD Graphics 4000: -- поддержка Shader Model 5.0, RAMDAC 350 МГц; -- в качестве видеопамяти используется буфер из оперативной памяти не более 1748 Мб; -- максимальное разрешение 2D/3D 2048x1536 точек при 75 Гц при подключении аналогового монитора, 1920x1200 точек при 60 Гц при подключении по DVI, 1920x1200 точек при 60 Гц при подключении по HDMI; -- частота видеопроцессора не менее 650 МГц или до 1,15 ГГц в режиме Turbo Boost; -- количество шейдерных процессоров не менее 16; - тип поддерживаемой памяти DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR3-1600), двухканальный контроллер; - система охлаждения процессора должна быть Cooler Master RR-X117-18FP-R1 X Dream i117 (3пин, 1155/775, 19дБ,1800об/мин,Al): -- скорость вращения не менее 1800 об/мин ± 10%; -- должен иметь подшипник скольжения с винтовой нарезкой Rifle Bearing; -- материал радиатора – алюминий; -- размеры вентилятора не менее 95x95x20 мм; -- питание должно быть 3-pin коннектор МП; -- напряжение питания 12 Вольт; -- уровень шума не более 19 дБ(А); -- совместимость вентилятора Socket LGA1156, Socket LGA1155, Socket LGA775. - системная плата GigaByte GA-H77M-D3H rev1.0 (RTL) LGA1155 <H77> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III: -- чипсет системной платы должен быть Intel H77; -- гнездо процессора должно быть Socket LGA1155; -- поддержка типов процессоров Intel Core i7 3xxx/2хxx, Core i5 3xxx/2хxx, Core i3-3xxx/2хxx, Pentium 6xx/8xx (Sandy Bridge, Ivy Bridge; -- частота шины не менее 5000 МГц; -- количество разъемов DDR3 не менее 4 (2х канальный контроллер памяти); -- должна обеспечивать поддержку Extreme Memory Profile (XMP) -- тип поддерживаемой памяти должен быть LV DDR3, DDR; -- звук должен быть 8-канальный HDA кодек VIA VT2021; -- должна включать интегрированный RAID-контроллер встроенный в чипсет, для обеспечения возможности построения RAID массивов 0, 1, 5, 10 из SATA устройств; -- должна иметь контроллер USB 3.0 встроенный в чипсет с поддержкой не менее 2х портов USB 3.0 на панели разъемов и коннектора для подключения не менее 2х портов на корпусе; -- BIOS не хуже EFI AMI, 64 Мбит x2 с поддержкой DualBIOS; -- должна иметь сетевой контроллер Atheros AR8151 со скоростью работы в сети 10/100/1000 Мбит/сек; - количество разъемов PCI Express: - не менее 1 слота 1x; - не менее 2 слотов 16x (слоты 16х должны работать в режиме 16-4); - количество разъемов PCI Express 2.01: - не менее одного слота 1x; - не менее 1 слота 16x; - количество разъемов PCI Express 3.01: - слот 16x - Serial ATA-II 4 канала с возможностью подключения 4х внутренних устройств Serial ATA 6Gb/s; -- не менее 2 каналов с возможностью подключения 2х внутренних устройств USB; -- должна иметь интерфейсы: --- PS/2 клавиатура/мышь – 1 шт.; --- USB 3.0 – 2 шт.; --- USB 2.0 – 4 шт.; --- RJ-45 LAN – 1 шт.; --- VGA монитор – 1 шт.; --- DVI-D – 1 шт.; --- HDMI – 1 шт.; --- Line-out – 1 шт.; --- Line-in – 1 шт.; --- Mic-in – 1 шт.; - оперативная память должна быть HYUNDAI/HYNIX DDR-III DIMM 4Gb PC3-12800 - 2 шт; - жесткий диск HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKX> 7200rpm 16Mb; - корпус Minitower INWIN EN026 <Black> MicroATX 400W (24+4пин) со следующими характеристиками: -- блок питания мощностью не менее 400 W; -- цвет, использованный в оформлении – черный; -- внешних отсеков 3,5 дюйма не менее 1; -- внутренних отсеков 3,5 дюйма не менее1; -- отсеков 5,25 дюйма не менее 2; -- внутренняя корзина для HDD – несъемная; -- разъемы на передней панели не менее 2 USB с подключением к внутренним разъемам системной платы; -- не менее 2 аудио разъёма miniJack с подключением к внутренним разъемам системной платы; -- размещение блока питания в корпусе – горизонтальное; -- блок питания ATX 12V, мощностью 400 Вт ", формат MicroATX; -- коннектор питания мат.платы 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости); -- разъемы для подключения не менее HDD/FDD/SATA 3/1/1; - вентилятор Cooler Master <R4-BM9S-28PK> Blade Master 92 (92x92x25mm, 17-35дБ, 800-2800об/мин) Б) Монитор 21,5" BenQ E2220HD Black (LCD, Wide, 1920x1080, +DVI, +HDMI, USB Hub) со следующими характеристиками: - цвета, использованные в оформлении - черный глянцевый, черный; - диагональ не менее 21.5" (54.6 см); - глубина цвета матрицы не менее 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов); - должен иметь встроенные колонки не менее 2 x 1,5 Вт; - тип LCD-матрицы – TN; - яркость матрицы не менее 200 кд/кв.м; - контрастность LCD-матрицы не менее 600:1 - статическая, 40000:1; - поверхность экран – матовая; - время отклика не менее 5 мс; - формат матрицы 16:9; - разрешение экрана не менее 1920 x 1080 точек; - угол обзора LCD-матрицы не менее 90° по горизонтали, 65° по вертикали (CR>=10); - интерфейс монитора VGA (15-пиновый коннектор D-sub), DVI, не менее 2 x HDMI, аудио-вход мини джек 3,5 мм, аудио-выход 3,5 мм; - разъемы на боковой панели монитора: -- разъем 3,5 мм для подключения наушников; -- USB-концентратор монитора не менее 4; - регулировка положения экрана: углы наклона монитора -5° ~ 15°; - блок питания монитора – встроенный; В комплект поставки персонального компьютера тип 1 должно входить: - операционная система Windows 7 – 1 лицензия;; - комплект клавиатура и мышь Logitech Desktop MK120 – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт.; - сетевой фильтр SVEN Optima Base Black (5 розеток, 1,8 м) – 1 шт.; - кабель питания – 1 шт. | шт. | 71 |
| 13.12. | Персональный компьютер тип 2 | Персональный компьютер тип 2 предназначен для переоснащения и укомплектования компьютерных классов в целях повышения уровня и качества учебного процесса и проведения лабораторных работ со студентами. Параметры персонального компьютера тип 2: Процессор должен быть CPU Intel Core i3-2100 3.1 ГГц / SVGA / 0.5+ 3Мб / 5 ГТ / с LGA1155; - наборы инструкций должны быть: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Trusted Execution Technology, Аппаратное ускорение шифрования AES, Enhanced Halt State (C1E), Enhanced Intel Speedstep Technology, EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit); - частота шины CPU не менее 5000 МГц; - рассеиваемая мощность не более 65 Вт; - технология не более 0.032 мкм; - частота работы процессора не менее 3.1 ГГц; - гнездо процессора Socket LGA1155; - ядро должно быть SandyBridge; - кэш L не менее 64 Кб x2; - кэш L2 не менее 256 КБ x2; - кэш L3 не менее 3 Мб; - поддержка 64 бит; - количество ядер не менее 2; - видеоядро процессора должно быть Intel HD Graphics 2000; - количество шейдерных процессоров не менее 6; - тип поддерживаемой памяти должен быть PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц) двухканальный контроллер. Система охлаждения процессора должна быть Cooler Master<RR-X117-18FP-R1> X Dream i117 (3пин, 1155/775, 19дБ,1800об/мин,Al); - скорость вращения должна быть 1800 об/мин ± 10%; - должен быть подшипник скольжения с винтовой нарезкой (Rifle Bearing); - радиатор должен быть алюминий; - размеры вентилятора не менее 95 x 95 x 20 мм; - питание не менее 3-pin коннектора МП; Системная плата GigaByte GA-H77M-D3H rev1.0 (RTL) LGA1155 <H77>2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III; - чипсет мат. платы должен быть Intel H77; - гнездо процессора Socket LGA1155; - должна быть поддержка типов процессоров Intel Core i7 3xxx/2хxx, Core i5 3xxx/2хxx, Core i3-3xxx/2хxx, Pentium 6xx/8xx (Sandy Bridge, Ivy Bridge; - частота шины не менее 5000 МГц; - видео M/B должно использоваться встроенное в процессор видеоядро; - количество разъемов DDR3должно быть - 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP). Тип поддерживаемой памяти должен быть LV DDR3, DDR3; - звук должен быть 8-канальный HDA кодек VIA VT2021; - должен быть интегрированный RAID-контроллер, встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов 0, 1, 5, 10 из SATA устройств; - должен быть контроллер USB 3.0 встроен в чипсет с поддержкой не менее 2х портов USB 3.0 на панели разъемов и коннектора для подключения не менее 2х портов на корпусе; - BIOS EFI AMI, 64 Мбит x2 с поддержкой DualBIOS; Сеть10/100/1000 Мбит/сек; - Сетевой контроллер Atheros AR8151; - количество разъемов PCI Express не менее 1 слот 1x, не менее 2 слота 16x (Слоты 16х работают в режиме 16-4); - количество разъемов PCI Express 2.01 не менее слот 1x, не менее 1 слот 16x; - количество разъемов PCI Express 3.01 слот 16x; - Serial ATA-II 4 канала с возможностью подключения 4х внутренних устройств Serial ATA 6Gb/s; - не менее 2 канала с возможностью подключения 2х внутренних устройств; - клавиатура/мышь PS/2 / USB; - порты: не менее 1x PS/2 клавиатура/мышь, не менее 2x USB 3.0, не менее 4x USB 2.0, не менее 1x RJ-45 LAN, не менее 1x VGA монитор, не менее 1x DVI-D, не менее 1x HDMI, Line-out, Line-in, Mic-in; Оперативная память должна быть HYUNDAI / HYNIX DDR-III DIMM 4Gb < PC3-10600> - 2 шт: - объем памяти не менее 4 Гб; - частота функционирования не более 1333 МГц; - стандарт памяти должен быть PC3-10600 (DDR3 1333 МГц); - пропускная способность должна быть 10667 Мб/сек; НЖМД HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKX>7200rpm 16Mb: - Формат накопителя должен быть 3.5"; - Скорость вращения шпинделя не менее 7200 оборотов/мин. - Буфер HDD не менее 16 Мб; - Интерфейс должен быть HDD SATA 6Gb/s; - Пропускная способность интерфейса должна быть 6 Гбит/сек; - Объем не менее 500 Гбайт; Корпус Minitower INWIN EN026 <Black> MicroATX 400W (24+4пин): - Блок питания мощностью не менее 400 W; - Материал должен быть сталь 0.5~0.6 мм; - Внешних отсеков 3,5 дюйма не менее 1; - Внутренних отсеков 3,5 дюйма не менее 1; - Отсеков 5,25 дюйма не менее 2; - Внутренняя корзина для HDD Несъемная; - Разъемы на передней панели не менее 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП, не менее 2 аудиоразъема miniJack с подключением к внутренним разъемам МП; - Должно быть, место для охлаждения корпуса 1вентилятора 92х92 мм или 80 х 80 мм на задней стенке корпуса; - Мощность блока питания не менее 400 Вт "; - ФорматMicroATX; - Коннектор питания мат.платы 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости) Разъемы для подключения не менее HDD/FDD/SATA 3/1/1. Вентилятор Cooler Master <R4-BM9S-28PK> Blade Master 92 (92x92x25mm, 17-35дБ, 800-2800об/мин): - Скорость вращения должна быть 800 ~ 2800 об/мин. ±10%; - Должен быть подшипник скольжения; - Размеры вентилятора не менее 92 x 92 х 25 мм; Монитор 20" MONITOR BenQ G2025HDA < Black> (LCD, Wide, 1600x900): - Диагональ не менее 20" (50.8 см); - Глубина цвета матрицы не менее 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов); - Колонки Встроенные; не менее 2 x 1.5 Вт; - Должен быть тип LCD-матрицы TN; - Яркость матрицы должна быть 200 кд/м2; - Контрастность LCD-матрицы 600:1 - статическая, 40000:1; - Поверхность экран Матовая; - Время отклика не более 5 мс; - Формат матрицы должен быть 16:9; - Разрешение экрана не менее 1600 x 9000; - Угол обзора LCD должен быть-матрицы 90° по горизонтали, 65° по вертикали (CR>=10); - интерфейс монитора VGA (15-пиновый коннектор D-sub). В комплект поставки персонального компьютера тип 2 должно входит: - операционная система Windows 7 – 1 лицензия; - кабель питания – 1 шт.; - сетевой фильтр SVEN Optima Base Black (5 розеток, 1.8м) – 1 шт.; - комплект клавиатура мышь: Logitech Desktop MK120 – 1 шт. | шт. | 10 |
| 13.13. | Персональный компьютер тип 3 | Персональный компьютер тип 3 предназначен для переоснащения и укомплектования компьютерных классов в целях повышения уровня и качества учебного процесса и проведения практических работ со студентами. Параметры персонального компьютера тип 3: Процессор должен быть Intel Original LGA1155 Core i5-2300 (2.80/6Mb) (SR00D) OEM. - Должны быть наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, Аппаратное ускорение шифрования AES, Intel Virtualization Technology (VT-x), EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit), Enhanced Intel Speedstep Technology, Enhanced Halt State (C1E); - Частота шины CPU не менее 5000 МГц; - Рассеиваемая мощность не менее 95 Вт; -- Частота работы процессора не менее 2.8 ГГц или до 3.1 ГГц в режиме Turbo Boost; - Гнездо процессора должно быть Socket LGA1155; -- Ядро должно быть Sandy Bridge; - Кэш L1 не менее 64 Кб x4; - Кэш L2 не менее 256 КБ x4; - Кэш L3 не менее 6 Мб; - Поддержка 64 бит; - Количество ядер не менее 4; - Видеоядро процессора должно быть Intel HD Graphics 2000; поддержка Shader Model 4.1; RAMDAC 350 МГц; в качестве видеопамяти используется буфер из оперативной памяти до 1748 Мб (обычно BIOS материнской платы ограничивает объем видеобуфера более скромным значением, например, 128 Мб) - Должен иметь встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray, HD DVD; - Должна быть возможность подключения к двум мониторам одновременно; - Максимальное разрешение 2D/3D 2048x1536 @ 75 Гц при подключении аналогового монитора 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по DVI или 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по HDMI; - Частота видеопроцессора не менее 850 МГц или до 1.1 ГГц в режиме Turbo Boost; - Кол-во шейдерных процессоров не менее 6; - Тип поддерживаемой памяти должен быть DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), двухканальный контроллер; Система охлаждения процессора – вентилятор Titan DC-156V925X/R Soc-1155/1156 Al Sleeve 2200RPM Push-pin 80W; - Скорость вращения должна быть 2200 об/мин. ± 10%; - Должен быть подшипник скольжения; - Рассеиваемая мощность должна быть- 75 Вт; - Материал радиатора должен быть алюминий; - Размеры вентилятора не менее 95 x 95 x 25 мм; - Питание не менее 3-pin коннектора МП; Материнская плата Asus P8H61-MX (3.x) Soc-1155 iH61 DDR3 mATX AC'97 GbLAN VGA+DVI: - Чипсет мат. платы должен быть - Intel H61; - Частота шины не менее 5000 МГц; - Должна быть поддержка Hyper Threading; - Видео M/B – должно использоваться встроенное в процессор видеоядро; - Количество разъемов DDR3 2 (2х канальный контроллер памяти); - Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP); - Тип поддерживаемой памяти должен быть LV DDR3, DDR3; - Звук должен быть - 8-канальный HDA кодек VIA VT1708SЗвук - 8-канальный HDA кодек VIA VT1708S; - BIOS - EFI AMI BIOS, 32 Мбит; - Сеть должна быть - 10/100/1000 Мбит/сек. Сетевой контроллер Realtek RTL8111E 10/100/1000 Мбит/сек; - Количество разъемов PCI не менее- 1 (контроллер Asmedia ASM1085); - Количество разъемов PCI Express не менее - 2 слота 1x, 1 слот 16x. Все слоты работают со скоростью не более 5 GT/s; - Количество разъемов PCI Express 2.0 не менее - 2 слота 1x, 1 слот 16x; - Serial ATA-II не менее - 4 каналов с возможностью подключения 4х внутренних устройств; - Клавиатура/мышь - PS/2 / USB; - Порты должны быть - 1x PS/2 клавиатура/мышь, 6x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, 1x DVI-D, Line-out, Line-in, Mic-in; - Технология энергосбережения - Energy Processing Unit (EPU); - Должна быть поддержка ОС - Windows XP x64, Windows XP, Windows MCE 2005, Windows Vista, Windows 7; - Формат платы должен быть - microATX (244 x 198 мм). Оперативная память SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb < PC3-10600>: - Объем памяти не менее 4 Гб; - Частота функционирования до 1333 МГц; - Стандарт памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц); - Пропускная способность должна быть: 10667 Мб/сек. Жесткий диск Seagate Original SATA-III 500Gb ST500DM002 (7200rpm) 16Mb: - Формат накопителя должен быть 3.5"; - Скорость вращения шпинделя не менее 7200 оборотов/мин.; - Буфер HDD не менее 16 Мб; - Интерфейс должен быть HDD SATA III; - Объем не менее 500 Гбайт. Корпус Foxconn TSAA-424 black/silver 450W ATX USB audio mic fan AirDuct; - Материал должен быть - сталь 0.55 мм; - Толщина металла (мм) не менее 0.55 мм; - Внешних отсеков 3,5 дюйма не менее 2; - Внутренних отсеков 3,5 дюйма не менее 4; - Отсеков 5,25 дюйма не менее 4; - Внутренняя корзина для HDD – должна быть несъемная; - Крепление HDD должно быть на винтах; - разъемы на передней панели должны быть: 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП, 2 аудиоразъема miniJack с подключением к внутренним разъемам МП. - Расположение портов должно быть: на передней панели - Охлаждение корпуса должно быть: 1 вентилятор: 80 x 80 мм на задней стенке корпуса; воздуховод в боковой стенке над процессорным разъемом; Универсальное крепление для установки дополнительного вентилятора 80 x 80/92 x 92/120 x 120 мм на передней стенке корпуса; - Блок питания должен быть: ATX 12V; - Мощность блока питания не менее 450 Вт; - Максимальная длина видеокарты не более 250 мм; - Совместимость: материнские платы ATX (305 x 244 мм); - Поддерживаемые платы расширения должны быть полноразмерные; - Коннектор питания мат.платы должен быть - 24+4 pin; - Коннектор питания видеокарт должен быть - 1x 6-pin разъем; - Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA должны быть - 3/1/2; - Размеры не менее - 187 x 425 x 435 мм. 18.5" MONITOR Samsung S19A100N (LCD, Wide, 1366x768): - Диагональ не менее -18.5" (47 см); - Глубина цвета матрицы должна быть - 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов); - Тип LCD-матрицы должен быть – TN; - Подсветка LCD-матрицы должна быть - светодиодная (LED) подсветка; - Яркость матрицы должна быть - 200 кд/м2; - Контрастность LCD-матрицы должна быть - 600:1 - статическая, 5M:1 – динамическая; - Поверхность экрана должна быть – Матовая; - Время отклика не более – 5 мс; - Формат матрицы должен быть - 16:9; - Разрешение экрана не менее - 1366 x 768; - Угол обзора LCD-матрицы должен быть - 90° по горизонтали, 65° по вертикали при CR>10; - Интерфейс монитора должен быть - VGA (15-пиновый коннектор D-sub); - Потребление энергии не более17 Вт; в режиме ожидания - 0.3 Вт; - Размеры не более (ширина х высота х глубина): 443,4 x 366,6 x 214,2 мм - с подставкой; 443,4 x 283,0 x 60,1 мм - без подставки - Вес не более 2.1 кг. В комплект поставки персонального компьютера тип 3 должно входить: - операционная система Windows 7 – 1 лицензия; - комплект (Клавиатура + мышь) Logitech Desktop MK120 Black (920-002561) RTL – 1шт.; - кабель питания – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 17 |
| 13.14. | Персональный компьютер тип 4 | Персональный компьютер тип 4 предназначен для переоснащения и укомплектования компьютерных классов в целях повышения уровня и качества учебного процесса и проведения лабораторных работ со студентами. Параметры персонального компьютера тип 4: Процессор Intel Original LGA1155 Core i5-2300 (2.80/6Mb) (SR00D) OEM: - Должен быть наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, Аппаратное ускорение шифрования AES, Intel Virtualization Technology (VT-x), EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit), Enhanced Intel Speedstep Technology, Enhanced Halt State (C1E); - Частота шины CPU не менее 5000 МГц; - Рассеиваемая мощность не менее 95 Вт; - Технология не более 0.032 мкм; - Частота работы процессора не менее 2.8 ГГц или до 3.1 ГГц в режиме Turbo Boost; - Гнездо процессора должно быть Socket LGA1155; - Ядро должно быть Sandy Bridge; - Кэш L1 не менее 64 Кб x4; - Кэш L2 не менее 256 КБ x4; - Кэш L3 не менее 6 Мб; - Поддержка 64 бит; - Количество ядер не менее 4; - Видеоядро процессора Intel HD Graphics 2000; поддержка Shader Model 4.1; RAMDAC 350 МГц; в качестве видеопамяти используется буфер из оперативной памяти до 1748 Мб (обычно BIOS материнской платы ограничивает объем видеобуфера более скромным значением, например, 128 Мб); - Должен быть встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray, HD DVD; - Должна быть возможность подключения двух мониторов одновременно; - Максимальное разрешение должно быть 2D/3D 2048x1536 @ 75 Гц при подключении аналогового монитора 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по DVI или 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по HDMI; - Частота видеопроцессора не менее 850 МГц или до 1.1 ГГц в режиме Turbo Boost; - Кол-во шейдерных процессоров не менее 6; - Тип поддерживаемой памяти должен быть DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), двухканальный контроллер. Система охлаждения процессора должна быть – вентилятор Titan DC-156V925X/R Soc-1155/1156 Al Sleeve 2200RPM Push-pin 80W: - Скорость вращения должна быть 2200 об/мин. ± 10%; - Должен быть подшипник скольжения; - Материал радиатора должен быть – алюминий; - Размеры вентилятора не менее 95 x 95 x 25 мм; - Питание не менее 3-pin коннектора МП; - Охлаждение должно быть активное; - Уровень шума не более - 27 дБ(A). Материнская плата должна быть Asus P8H61-MX (3.x) Soc-1155 iH61 DDR3 mATX AC'97 GbLAN VGA+DVI: - Чипсет мат. платы должен быть - Intel H61; - Частота шины не менее 5000 МГц; - Должна быть поддержка Hyper Threading; - Видео M/B – должно использоваться встроенное в процессор видеоядро; - Количество разъемов должно быть DDR3 2 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP); - Тип поддерживаемой памяти должен быть LV DDR3, DDR3; - Звук должен быть - 8-канальный HDA кодек VIA VT1708S; - BIOS - EFI AMI BIOS, 32 Мбит; - Сеть - 10/100/1000 Мбит/сек. Сетевой контроллер Realtek RTL8111E 10/100/1000 Мбит/сек; - Количество разъемов PCI не менее - 1 (контроллер Asmedia ASM1085); - Количество разъемов PCI Express не менее- 2 слота 1x, 1 слот 16x. Все слоты работают со скоростью до 5 GT/s; - Количество разъемов PCI Express 2.0 не менее - 2 слота 1x, 1 слот 16x; - Должен быть Serial ATA-II - 4 канала с возможностью подключения 4х внутренних устройств; - Клавиатура/мышь - PS/2 / USB; - Должны быть порты - 1x PS/2 клавиатура/мышь, 6x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, 1x DVI-D, Line-out, Line-in, Mic-in; - Технологии уменьшения шума охлаждающей системы - ASUS Q-Fan 2; - Технология энергосбережения - Energy Processing Unit (EPU); - Должна быть поддержка ОС - Windows XP x64, Windows XP, Windows MCE 2005, Windows Vista, Windows 7; - Формат платы - microATX (244 x 198 мм). Оперативная память SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb < PC3-10600>: - Объем памяти не менее 4 Гб; - Частота функционирования не более 1333 МГц; - Стандарт памяти должен быть: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц); - Пропускная способность должна быть: 10667 Мб/сек. Жесткий диск WD SATA-III 1,5 Tb; - Формат накопителя должен быть 3.5"; - Интерфейс должен быть HDD SATA III; - Объем не менее 1,5 Тбайт. Корпус Foxconn TSAA-424 black/silver 450W ATX USB audio mic fan AirDuct: - Материал должен быть - сталь 0.55 мм; - Толщина металла (мм) не менее 0.55 мм; - Внешних отсеков 3,5 дюйма не менее 2; - Внутренних отсеков 3,5 дюйма не менее 4; - Отсеков 5,25 дюйма не менее 4; - Внутренняя корзина для HDD должна быть - несъемная - Крепление HDD должно быть на винтах; - разъемы на передней панели должны бытиь: 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП, 2 аудиоразъема miniJack с подключением к внутренним разъемам МП. - Охлаждение корпуса должно быть: 1 вентилятор: 80 x 80 мм на задней стенке корпуса; воздуховод в боковой стенке над процессорным разъемом; Универсальное крепление для установки дополнительного вентилятора 80 x 80/92 x 92/120 x 120 мм на передней стенке корпуса; - Блок питания должен быть: ATX 12V; - Мощность блока питания не менее 450 Вт; - Максимальная длина видеокарты не более 250 мм; - Совместимость: материнские платы ATX (305 x 244 мм); - Поддерживаемые платы расширения должны быть полноразмерные; - Коннектор питания мат.платы должен быть - 24+4 pin; - Коннектор питания видеокарт должен быть - 1x 6-pin разъем; - Должны быть разъемы для подключения HDD/FDD/SATA - 3/1/2; - Размеры не более - 187 x 425 x 435 мм. 18.5" MONITOR Samsung S19A100N (LCD, Wide, 1366x768); - Диагональ не менее - 18.5" (47 см); - Глубина цвета матрицы должна быть - 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов); - Тип LCD-матрицы должен быть – TN; - Подсветка LCD-матрицы должна быть - Светодиодная (LED) подсветка; - Яркость матрицы - 200 кд/м2; - Контрастность LCD-матрицы должна быть - 600:1 - статическая, 5M:1 – динамическая; - Время отклика не более – 5 мс; - Формат матрицы должен быть - 16:9; - Разрешение экрана не менее - 1366 x 768; - Угол обзора LCD-матрицы должен быть - 90° по горизонтали; 65° по вертикали при CR>10; - Интерфейс монитора должен быть - VGA (15-пиновый коннектор D-sub); - Потребление энергии не более17 Вт; в режиме ожидания - 0.3 Вт; - Размеры должны быть (ширина х высота х глубина): 443,4 x 366,6 x 214,2 мм - с подставкой; 443,4 x 283,0 x 60,1 мм - без подставки; - Вес не более 2.1 кг. В комплект поставки персонального компьютера тип 4 должно входить: - операционная система Windows 7 – 1 лицензия; - комплект (клавиатура + мышь) Logitech Desktop MK120 Black (920-002561) RTL – 1 шт.; - кабель питания компьютера – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 13.15. | Персональный компьютер тип 5 | Персональный компьютер тип 5 предназначен для переоснащения и укомплектования компьютерных классов в целях повышения уровня и качества учебного процесса и проведения лабораторных работ со студентами. Параметры персонального компьютера тип 5: Процессор Intel Original LGA1155 Core i5-2300 (2.80/6Mb) (SR00D) OEM; - Должен быть наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, Аппаратное ускорение шифрования AES, Intel Virtualization Technology (VT-x), EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit), Enhanced Intel Speedstep Technology, Enhanced Halt State (C1E); - Частота шины CPU не менее 5000 МГц; - Рассеиваемая мощность не менее 95 Вт; - Технология не более 0.032 мкм; - Частота работы процессора не менее 2.8 ГГц или до 3.1 ГГц в режиме Turbo Boost; - Гнездо процессора Socket LGA115; - Ядро Sandy Bridge; - Кэш L1 не менее 64 Кб x4; - Кэш L2 не менее 256 КБ x4; - Кэш L3 не менее 6 Мб; - Поддержка 64 бит; - Количество ядер не менее 4; - Видеоядро процессора Intel HD Graphics 2000; должна быть поддержка Shader Model 4.1; RAMDAC 350 МГц; в качестве видеопамяти используется буфер из оперативной памяти до 1748 Мб (обычно BIOS материнской платы ограничивает объем видеобуфера более скромным значением, например, 128 Мб); - Должен быть встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray, HD DVD; - Должна быть возможность подключения двух мониторов одновременно; - Максимальное разрешение должно быть 2D/3D 2048x1536 @ 75 Гц при подключении аналогового монитора 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по DVI или 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по HDMI; - Частота видеопроцессора не менее 850 МГц или до 1.1 ГГц в режиме Turbo Boost; - Кол-во шейдерных процессоров не менее 6; - Тип поддерживаемой памяти должен быть DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), двухканальный контроллер. Система охлаждения процессора – вентилятор Titan DC-156V925X/R Soc-1155/1156 Al Sleeve 2200RPM Push-pin 80W; - Скорость вращения должна быть 2200 об/мин. ± 10%; - Должен быть подшипник скольжения; - Материал радиатора должен быть - Алюминий; - Размеры вентилятора не менее 95 x 95 x 25 мм. Материнская плата Asus P8H61-MX (3.x) Soc-1155 iH61 DDR3 mATX AC'97 GbLAN VGA+DVI: - Чипсет мат. платы - Intel H61; - Частота шины не менее 5000 МГц; - Должна быть поддержка Hyper Threading; - Видео M/B – должно использоваться встроенное в процессор видеоядро; - Количество разъемов DDR3 не менее 2 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP); - Тип поддерживаемой памяти должен быть LV DDR3, DDR3; - Звук должен быть - 8-канальный HDA кодек VIA VT1708SЗвук - 8-канальный HDA кодек VIA VT1708S; - BIOS должен быть - EFI AMI BIOS, 32 Мбит; - Сеть должна быть - 10/100/1000 Мбит/сек. Сетевой контроллер Realtek RTL8111E 10/100/1000 Мбит/сек; - Количество разъемов PCI не менее - 1 (контроллер Asmedia ASM1085); - Количество разъемов PCI Express не менее - 2 слота 1x, 1 слот 16x. Все слоты работают со скоростью не более 5 GT/s; - Количество разъемов PCI Express 2.0 не менее - 2 слота 1x, 1 слот 16x; - Serial ATA-II не менее - 4 канала с возможностью подключения 4х внутренних устройств; - Клавиатура/мышь - PS/2 / USB; - Порты не менее - 1x PS/2 клавиатура/мышь, 6x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, 1x DVI-D, Line-out, Line-in, Mic-in; - Должна быть поддержка ОС - Windows XP x64, Windows XP, Windows MCE 2005, Windows Vista, Windows 7; - Формат платы должен быть - microATX (244 x 198 мм). Оперативная память SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb < PC3-10600>; - Объем памяти не менее 4 Гб; - Частота функционирования не более 1333 МГц; - Стандарт памяти: PC3-10600 (DDR3 1333 МГц); - Пропускная способность не более 10667 Мб/сек. Жесткий диск Seagate Original SATA-III 500Gb ST500DM002 (7200rpm) 16Mb; - Формат накопителя должен быть 3.5"; - Скорость вращения шпинделя не менее 7200 оборотов/мин. - Буфер HDD не менее 16 Мб; - Интерфейс HDD должен быть SATA III; - Объем не менее 500 Гбайт. Корпус Foxconn TSAA-424 black/silver 450W ATX USB audio mic fan AirDuct; - Материал должен быть - сталь 0.55 мм; - Толщина металла (мм) не менее 0.55 мм; - Внешних отсеков 3,5 дюйма не менее 2; - Внутренних отсеков 3,5 дюйма не менее 4; - Отсеков 5,25 дюйма не менее 4; - Внутренняя корзина для HDD должна быть – несъемная; - Крепление HDD должно быть на винтах; - Должны быть разъемы на передней панели не менее: 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП, 2 аудиоразъема miniJack с подключением к внутренним разъемам МП; - Расположение портов должно быть: на передней панели; - Охлаждение корпуса: не менее 1 вентилятор: 80 x 80 мм на задней стенке корпуса; воздуховод в боковой стенке над процессорным разъемом; Универсальное крепление для установки дополнительного вентилятора не менее 80 x 80/92 x 92/120 x 120 мм на передней стенке корпуса; - Мощность блока питания не менее 450 Вт; - Максимальная длина видеокарты не более 250 мм; - Совместимость: материнские платы ATX (305 x 244 мм); - Поддерживаемые платы расширения должны быть: полноразмерные; - Коннектор питания мат.платы должен быть - 24+4 pin; - Коннектор питания видеокарт должен быть- 1x 6-pin разъем; - Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA - 3/1/2; - Размеры не менее - 187 x 425 x 435 мм. 20" MONITOR BenQ G2025HDA < Black> (LCD, Wide, 1600x900): - Диагональ: не менее 20" (50.8 см); - Тип LCD-матрицы должен быть: TN; - Подсветка LCD-матрицы должна быть: Традиционная (CCFL); - Яркость матрицы: не менее 200 кд/м2; - Контрастность LCD-матрицы должна быть: 700:1 - статическая, 40000:1 – динамическая; - Поверхность экрана должна быть: Матовая; - Время отклика не более 5 мс; - Формат матрицы должен быть: 16:9; - Разрешение экрана не менее: 1600 x 900; - Угол обзора LCD-матрицы не менее: 170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR>=10; - Интерфейс монитора должен быть: VGA (15-пиновый коннектор D-sub); - Должна быть поддержка HDCP; - Размеры не менее (ширина х высота х глубина):476.8 x 356.6 x 164.9 мм; - Вес: не более 3.9 кг. В комплект поставки персонального компьютера тип 5 должно входить: - операционная система Windows 7 – 1 лицензия; - комплект (Клавиатура + мышь) Logitech Desktop MK120 Black (920-002561) RTL – 1 шт.; - кабель питания компьютера – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 7 |
| 13.16. | Персональный компьютер тип 6 | Персональный компьютер тип 6 предназначен для переоснащения и укомплектования компьютерных классов в целях повышения уровня и качества учебного процесса и проведения лабораторных работ со студентами. Параметры персонального компьютера тип 6: Процессор CPU Intel Core i5-3570K 3.4 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155: - Должны быть наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Trusted Execution Technology, Аппаратное ускорение шифрования AES, Enhanced Halt State (C1E), Enhanced Intel Speedstep Technology, EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit): - Частота шины CPU не менее 5000 МГц; - Рассеиваемая мощность не более 77 Вт; - Технология не более 0.022 мкм; - Частота работы процессора не менее 3.4 ГГц или до 3.8 ГГц в режиме Turbo Boost; - Гнездо процессораSocket LGA1155; - Ядро Ivy Bridge; - Кэш L не менее 164 Кб x4; - Кэш L2 не менее 256 КБ x4; - Кэш L3 не менее 6 Мб; - Поддержка 64 бит; - Количество ядер не менее 4; - Видеоядро процессора должно быть Intel HD Graphics 4000; поддержка Shader Model 5.0; RAMDAC 350 МГц; в качестве видеопамяти используется буфер из оперативной памяти не более 1748 Мб; - Должна быть возможно, подключение двух мониторов одновременно; Максимальное разрешение должно быть 2D/3D 2048x1536 @ 75 Гц при подключении аналогового монитора не менее 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по DVI или 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по HDMI; - Частота видеопроцессора не мене 650 МГц или до 1.15 ГГц в режиме Turbo Boost; - Кол-во шейдерных процессоров не менее 16; - Тип поддерживаемой памяти должен быть DDR3 PC3-8500; (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR3-1600), двухканальный контроллер. Система охлаждения процессора Cooler Master<RR-X117-18FP-R1> X Dream i117 (3пин, 1155/775, 19дБ,1800об/мин,Al): - Скорость вращения 1800 об/мин ± 10%; - Должен быть подшипник скольжения с винтовой нарезкой (Rifle Bearing); - Материал радиатора должен быть алюминий; - Размеры вентилятора не менее 95 x 95 x 20 мм; - Совместимость вентилятора должна быть Socket LGA1156; Socket LGA1155, Socket LGA775 Совместимость Процессоры Intel Core i3, Core i5, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium, Celeron. Системная плата GigaByte GA-H77M-D3H rev1.0 (RTL) LGA1155 <H77>2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III: - Чипсет мат. Платы Intel H77; - Гнездо процессора Socket LGA1155; - Должна быть поддержка типов процессоров Intel Core i7 3xxx/2хxx, Core i5 3xxx/2хxx, Core i3-3xxx/2хxx, Pentium 6xx/8xx (Sandy Bridge, Ivy Bridge; - Частота шины не менее 5000 МГц; - Видео M/B должно использоваться встроенное в процессор видеоядро. - Количество разъемов DDR3 не менее - 4 (2х канальный контроллер памяти); - Должно поддерживаться Extreme Memory Profile (XMP). Тип поддерживаемой памяти LV DDR3, DDR3; - Звук должен быть не менее 8-канальный HDA кодек VIA VT2021; - Должен быть интегрированный RAID-контроллер Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов 0, 1, 5, 10 из SATA устройств; - Контроллер USB 3.0 встроен в чипсет с поддержкой не менее 2х портов USB 3.0 на панели разъемов и коннектора для подключения не менее 2х портов на корпусе; - BIOS EFI AMI, 64 Мбит x2 с поддержкой DualBIOS; - Сеть10/100/1000 Мбит/сек. Сетевой контроллер Atheros AR8151; - Количество разъемов PCI Express не менее 1 слот 1x, не менее 2 слота 16x (Слоты 16х работают в режиме 16-4) Количество разъемов PCI Express 2.01 не менее слот 1x, не менее 1 слот 16x Количество разъемов PCI Express 3.01 слот 16x Serial ATA-II4 канала с возможностью подключения 4х внутренних устройств Serial ATA 6Gb/s; - Не менее 2 канала с возможностью подключения 2х внутренних устройств; - Клавиатура/мышьPS/2 / USB Порты: не менее 1x PS/2 клавиатура/мышь, не менее 2x USB 3.0, не менее 4x USB 2.0, не менее 1x RJ-45 LAN, не менее 1x VGA монитор, не менее 1x DVI-D, не менее 1x HDMI, Line-out, Line-in, Mic-in Оперативная память HYUNDAI/HYNIX DDR-III DIMM 4Gb <PC3-12800> - 4 шт: - Объем памяти не менее 4 Гб; - Частота функционирования не более 1600 МГц; - Стандарт памяти PC3-12800 (DDR3 1600 МГц); - Пропускная способность не менее 12800 Мб/сек. НЖМД HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKX>7200rpm 16Mb – 2 шт. - Формат накопителя должен быть 3.5"; - Скорость вращения шпинделя не менее 7200 оборотов/мин.; - Буфер HDD не менее 16 Мб; - Интерфейс HDD должен быть SATA 6Gb/s; - Пропускная способность интерфейса не менее 6 Гбит/сек - Объем не менее 500 Гбайт. Корпус Minitower INWIN EN026 <Black> MicroATX 400W (24+4пин): - Блок питания мощностью не менее 400 W; - Материал должен быть сталь не менее 0.5~0.6 мм; - Внешних отсеков 3,5 дюйма не менее 1; - Внутренних отсеков 3,5 дюйма не менее1; - Отсеков 5,25 дюйма не менее 2; - Внутренняя корзина для HDD должна быть несъемная; - Разъемы на передней панели не менее 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП, не менее 2 аудиоразъема miniJack с подключением к внутренним разъемам МП; - Охлаждение корпуса место для не менее 1 вентилятора 92х92 мм или 80 х 80 мм на задней стенке корпуса; - Мощность блока питания не менее 400 Вт "; - Коннектор питания мат.платы должен быть 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости) Разъемы для подключения должны быть HDD/FDD/SATA 3/1/1. Вентилятор Cooler Master <R4-BM9S-28PK> Blade Master 92 (92x92x25mm, 17-35дБ, 800-2800об/мин); - Скорость вращения 800 ~ 2800 об/мин. ±10%; - Должен быть подшипник скольжения; - Размеры вентилятора не менее 92 x 92 х 25 мм. Монитор 23" MONITOR Samsung F2380 ABW < Black> с поворотом экрана (LCD, Wide, 1920x1080, +2DVI) - 2 шт.: - Диагональ не менее 23" (58.4 см); - Тип LCD-матрицы должен быть PVA; - Подсветка LCD-матрицы должна быть традиционная (CCFL); - Яркость матрицы не менее 300 кд/м2; - Контрастность LCD-матрицы не менее 3000:1 - статическая; 150000:1 - динамическая; - Поверхность экрана должна быть – матовая; - Время отклика не более 8 мс GtG; - Формат матрицы должен быть 16:9; - Разрешение экрана не менее 1920 x 1080; - Угол обзора LCD-матрицы не менее 178° по горизонтали, 178° по вертикали; - Интерфейс монитора не менее 2 x DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub); В комплект поставки персонального компьютера тип 6 должно входить: - операционная система Windows 7 – 1 лицензия; - комплект беспроводной клавиатуры мышь: Logitech Wireless Combo MK260 (Кл-ра, М / Мед, FM, USB+Мышь 3кн, Optical, Roll, FM, USB)< 920-003011> – 1 шт. - сетевой фильтр SVEN Optima Base Black (5 розеток) – 1,8м.; - кабель питания компьютера – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 2 |
| 13.17. | Персональный компьютер тип 7 | Персональный компьютер тип 7 предназначен для переоснащения и укомплектования компьютерных классов в целях повышения уровня и качества учебного процесса и проведения лабораторных работ со студентами. Параметры персонального компьютера тип 7: Процессор CPU Intel Core i3-2100 3.1 ГГц / SVGA / 0.5+ 3Мб / 5 ГТ / с LGA1155: - Частота шины CPU не менее 5000 МГц; - Частота работы процессора не менее 3.1 ГГц; - Поддержка 64 бит; - Количество ядер не менее 2; - Видеоядро процессора Intel HD Graphics 2000. Система охлаждения процессора Cooler Master<RR-X117-18FP-R1> X Dream i117 (3пин, 1155/775, 19дБ,1800об/мин,Al); - Скорость вращения должна быть 1800 об/мин ± 10%; - Должен быть подшипник скольжения с винтовой нарезкой (Rifle Bearing); - Материал радиатора должен быть –алюминий; - Размеры вентилятора не менее 95 x 95 x 20 мм; - Уровень шума не более 19 дБ(А); - Должна быть совместимость вентилятора Socket LGA1156; Socket LGA1155, Socket LGA775 Совместимость Процессоры Intel Core i3, Core i5, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium, Celeron. Системная плата GigaByte GA-H77M-D3H rev1.0 (RTL) LGA1155 <H77>2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III. Оперативная память HYUNDAI / HYNIX DDR-III DIMM 4Gb < PC3-10600> -2 шт.: - Объем памяти не менее 4 Гб; - Частота функционирования не более 1333 МГц; - Стандарт памяти должен быть PC3-10600 (DDR3 1333 МГц). НЖМД HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKX>7200rpm 16Mb: - Формат накопителя должен быть 3.5"; - Буфер HDD не менее 16 Мб; - Объем не менее 500 Гбайт. Корпус Minitower INWIN EN026 <Black> MicroATX 400W (24+4пин). Вентилятор Cooler Master <R4-BM9S-28PK> Blade Master 92 (92x92x25mm, 17-35дБ, 800-2800об/мин). - Скорость вращения должна быть 800 ~ 2800 об/мин. ±10% - Должен быть подшипник скольжения; - Размеры вентилятора не менее 92 x 92 х 25 мм. Монитор 22" MONITOR BenQ G2025HDA < Black> (LCD, Wide, 1600x900). - Диагональ не менее 20" (50.8 см); - Глубина цвета матрицы не менее 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов); - Колонки Встроенные; не менее 2 x 1.5 Вт; - Тип LCD-матрицы должен быть TN; - Яркость матрицы не менее 200 кд/м2; - Контрастность LCD-матрицы не менее 600:1 - статическая, 40000:1; - Время отклика не более 5 мс; - Формат матрицы не менее 16:9; - Разрешение экрана не менее 1600 x 9000; - Угол обзора LCD-матрицы 90° по горизонтали, 65° по вертикали (CR>=10); - интерфейс монитора должен быть VGA (15-пиновый коннектор D-sub). В комплект поставки персонального компьютера тип 7 должно входить: - операционная система Windows 7 – 1 лицензия; - наушники Dialog M870HV – 1 шт.; - Колонки Genius SP-S200 Silver (2x3W) – 1 компл.; - Сетевой фильтр SVEN Optima Base Black (5 розеток) – 1,8м.; - Комплект клавиатура мышь: Logitech Desktop MK120 (Кл-ра,USB+Мышь 3кн,Roll,USB – 1 шт; - Кабель питания компьютера – 1 шт.; - Инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 24 |
| 13.18. | Персональный компьютер тип 8 | Персональный компьютер тип 8 предназначен для переоснащения и укомплектования компьютерных классов в целях повышения уровня и качества учебного процесса и проведения лабораторных работ со студентами. Параметры персонального компьютера тип 8: Процессор CPU Intel Core i3-2100 3.1 ГГц / SVGA / 0.5+ 3Мб / 5 ГТ / с LGA1155. - Частота шины CPU не менее 5000 МГц; - Частота работы процессора не менее 3.1 ГГц; - Поддержка 64 бит; - Количество ядер не менее 2; - Видеоядро процессора Intel HD Graphics 2000. Система охлаждения процессора Cooler Master<RR-X117-18FP-R1> X Dream i117 (3пин, 1155/775, 19дБ,1800об/мин,Al). - Скорость вращения должна быть 1800 об/мин ± 10% - Должен быть подшипник скольжения с винтовой нарезкой (Rifle Bearing); - Материал радиатора должен быть – алюминий; - Размеры вентилятора не менее 95 x 95 x 20 мм; - Уровень шума не более 19 дБ(А); - Должна быть совместимость вентилятора Socket LGA1156, Socket LGA1155, Socket LGA775 Совместимость Процессоры Intel Core i3, Core i5, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium, Celeron. Системная плата GigaByte GA-H77M-D3H rev1.0 (RTL) LGA1155 <H77>2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III. Оперативная память HYUNDAI / HYNIX DDR-III DIMM 4Gb < PC3-10600> - 2 шт. - Объем памяти не менее 4 Гб; - Частота функционирования не более 1333 МГц; - Стандарт памяти должен быть PC3-10600 (DDR3 1333 МГц). НЖМД HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKX>7200rpm 16Mb. - Формат накопителя должен быть 3.5"; - Буфер HDD не менее 16 Мб; - Объем не менее 500 Гбайт. НЖМД HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKX>7200rpm 16Mb. - Формат накопителя должен быть 3.5"; - Буфер HDD не менее 16 Мб; - Объем не менее 500 Гбайт. Корпус Minitower INWIN EN026 <Black> MicroATX 400W (24+4пин). Вентилятор Cooler Master <R4-BM9S-28PK> Blade Master 92 (92x92x25mm, 17-35дБ, 800-2800об/мин). - Скорость вращения должен быть 800 ~ 2800 об/мин. ±10%; - Должен быть подшипник скольжения; - Размеры вентилятора не менее 92 x 92 х 25 мм. Монитор 22" MONITOR BenQ G2025HDA < Black> (LCD, Wide, 1600x900). - Диагональ не менее 20" (50.8 см); - Глубина цвета матрицы не менее 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов); - Колонки Встроенные; не менее 2 x 1.5 Вт; - Тип LCD-матрицы должна быть TN; - Яркость матрицы не менее 200 кд/м2; - Контрастность LCD-матрицы не менее 600:1 - статическая; 40000:1; - Поверхность экран Матовая; - Время отклика не более 5 мс; - Формат матрицы не менее 16:9; - Разрешение экрана не менее 1600 x 9000; - Угол обзора LCD-матрицы должен быть 90° по горизонтали, 65° по вертикали (CR>=10); - интерфейс монитора должен быть VGA (15-пиновый коннектор D-sub). В комплект поставки персонального компьютера тип 8 должно входить: - операционная система Windows 7 – 1 лицензия; - комплект клавиатура и мышь: Logitech Desktop MK120 – 1 шт.; - сетевой фильтр SVEN Optima Base Black (5 розеток, 3 м) – 1 шт.; - колонки Genius SP-S200 Silver (2x3W) – 1 компл.;; - наушники Dialog M870HV – 1 шт.; - кабель питания компьютера – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 2 |
| 13.19. | Ноутбук тип 1 | Ноутбук тип 1 предназначен для переоснащения и укомплектования компьютерных классов в целях повышения уровня и качества учебного процесса и проведения лабораторных работ со студентами. Параметры ноутбука тип 1: - Вес ноутбука без аккумулятора не более 2.34 кг; - Вес ноутбука с аккумулятором не более 2.64 кг; - Отделка крышки ноутбука глянцевый пластик; - Отделка подставки под запястья глянцевый пластик; - Цвет клавиш ноутбука Черный; - Процессор ноутбука Intel Core i7 3610QM не менее 2.3 ГГц; Turbo Boost не менее 3.3 ГГц; - Кэш L3 процессора ноутбука не менее 6 Мб; - Количество ядер не менее 4; - видео должно быть дискретное; - Гибридное Видео ноутбука GeForce GT 640M (128 бит); - HD Graphics 4000 (nVidia Optimus, автоматическое переключение между дискретным и встроенным видео в зависимости от нагрузки); - Видеопамять ноутбука не менее 2048 Мб; - Картридер ноутбука должен быть SD, MMC, MS Pro, MS, xD, - Объем накопителя ноутбука не менее 750 Гб; - Интерфейс накопителя ноутбука должен быть SATA; - Формат накопителя ноутбука должен быть 2.5"; - Оперативная память не менее 8192 Мб DDR3; - Оптический привод должен быть встроенный DVD-RW; поддержка DVD+R Double Layer; - Должен быть встроенный микрофон; - Должна быть встроенная камера; - Экран ноутбука не менее 15.6" (39.6 см); - Подсветка экрана ноутбука должна быть светодиодная (LED); - Разрешение матрицы ноутбука не менее 1366 x 768; - Поверхность экрана ноутбука – глянцевая; - Сеть ноутбука должна быть 10/100 Мбит/сек.; - Беспроводная связь ноутбука должна быть IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, Bluetooth 4.0 "; - Разъемы ноутбука не менее 2 x USB 2.0, не менее 1 x USB 3.0, не менее 1 х HDMI, не менее 1 х RJ-45, не менее 1х VGA, разъем для подключения микрофона, разъем для подключения наушников"; Питание Li-ion аккумулятор не менее 10.8В 48 Вт•ч (4400 мАч) В комплект поставки ноутбука тип 1 должно входить: - операционная система Windows 7 Home Premium (64) – 1 лицензия; - кабель питания – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 13.20. | Ноутбук тип 2 | Ноутбук тип 2 предназначен для переоснащения и укомплектования компьютерных классов в целях повышения уровня и качества учебного процесса и проведения лабораторных работ со студентами. Параметры ноутбука тип 2: - экран ноутбука не менее - 15.6"; - отделка крышки ноутбука - текстурированный матовый алюминий; - отделка подставки под запястья - текстурированный матовый алюминий; - процессор - Intel Core i7 2670QM 2.2 ГГц; Turbo Boost 3.1 ГГц; - количество ядер не менее 4х; - видео карта Radeon HD 7470M (64 бит); - видеопамять ноутбука - 1024 Мб GDDR5; - объем накопителя ноутбука – не менее 640 Гб; - скорость вращения шпинделя HDD ноутбука – не менее 5400 оборотов/мин; - интерфейс накопителя ноутбука должен быть – SATA; - чипсет - Intel HM65 Express; - оперативная память не менее - 6144 Мб (2048 + 4096 Мб) DDR3; расширяется до 8 Гб; - оптический привод должен быть встроенный DVD-RW, с поддержкой DVD+R Double Layer; - должны быть встроенные микрофон и камера; - сеть ноутбука - 10/100/1000 Мбит/сек; - беспроводная связь ноутбука должна быть - IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. В комплект поставки ноутбука тип 2 должно входить: - операционная система Windows 7 – 1 лицензия; - кабель питания – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 2 |
| 13.21. | Ноутбук тип 3 | Ноутбук тип 3 предназначен для переоснащения и укомплектования компьютерных классов в целях повышения уровня и качества учебного процесса и проведения лабораторных работ со студентами. Параметры ноутбука тип 3: Lenovo ThinkPad Edge E120 3043A16 Pent 967 / 2 / 320 / WiFi / BT / Win7HB / 11.6" /; Процессор Intel Pentium 957 1.2 ГГц; Объем оперативной памяти не менее 2048 Мб DDR3; Объем HDD не менее - 320 Гб; Видеоадаптер должен быть - HD Graphics, в качестве; видеопамяти используется часть оперативной памяти; Диагональ не менее 11.6" (29.3 см); Поверхность экрана должна быть матовая; Беспроводная связь должна быть IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. В комплект поставки ноутбука тип 3 должно входить: - внешний привод DVD RAM & DVD±R / RW & CDRW Samsung SE-208AB / TSBS < Black> EXT USB2.0 (RTL) – 1 шт.; - операционная система Windows 7 Home Basic (32 bit) – 1 лиц.; - мышь A4-Tech V-Track Wireless Mouse G7-630N-1 Grey (RTL) USB 3btn+Roll, беспроводная, уменьшенная – 1 шт.; - колонка T&D TD 1006 (2x2W, SD / MMC, FM, питание от USB или Li-ion) – 1 шт.; - сетевой фильтр SVEN Optima Base Black (5 розеток, 3 м) – 1 шт.; - кабель питания (1,5 м) – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 7 |
| 13.22. | Ноутбук тип 4 | Ноутбук тип 4 предназначен для переоснащения и укомплектования компьютерных классов в целях повышения уровня и качества учебного процесса и проведения лабораторных работ со студентами. Параметры ноутбука тип 4: Lenovo ThinkPad Edge E120 < 3043A21> i3 2367M / 2 / 320 / WiFi / BT / Win7HB / 11.6" /; Процессор Intel Core i3 2367M 1.4 ГГц; Объем оперативной памяти не менее 2048 Мб DDR3; Объем HDD не менее 320 Гб; Видеоадаптер HD Graphics 3000, в качестве видеопамяти используется часть оперативной памяти; Диагональ не менее 11.6" (29.3 см); Поверхность экрана должна быть – матовая; Должен быть Bluetooth; Должна быть акустическая система; Беспроводная связь должна быть IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. В комплект поставки ноутбука тип 4 должно входить: - внешний привод DVD RAM & DVD±R / RW & CDRW Samsung SE-208AB / TSBS < Black> EXT USB2.0 (RTL) – 1 шт.; - операционная система Windows 7 Home Basic (32 bit) – 1 лиц.; - мышь: A4-Tech V-Track Wireless Mouse G7-630N-1 Grey (RTL) USB 3btn+Roll, беспроводная, уменьшенная – 1 шт.; - сетевой фильтр SVEN Optima Base Black (5 розеток, 3 м) – 1 шт.; - кабель питания (1,5 м) – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 13.27. | Ноутбук тип 5 | Ноутбук тип 5 предназначен для переоснащения и укомплектования компьютерных классов в целях повышения научного уровня и качества учебного процесса и проведения лабораторных работ со студентами. Параметры ноутбука тип 5: Lenovo G770 < 59319238> i3 2350M / 4 / 500 / DVD-RW / HD6650M / WiFi / DOS / 17.3" / Процессор i3 2350M; Объем оперативной памяти не менее 4096 Мб DDR3, Объем HDD не менее 500 Гб; Видеоадаптер Radeon HD 6650M (128 бит); Оптический привод должен быть встроенный DVD-RW; поддержка DVD+R Double Layer; Диагональ не менее 17.3"; Разрешение не менее 1600 x 900; Должна быть акустическая система; Беспроводная связь должна быть IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. В комплект поставки ноутбука тип 5должно входить: - внешний привод DVD RAM & DVD±R / RW & CDRW Samsung SE-208AB / TSBS < Black> EXT USB2.0 (RTL) – 1 шт.; - операционная система должна быть DOS – 1 шт.; - сетевой фильтр SVEN Optima Base Black (5 розеток, 1,8 м) – 1 шт.; - мышь A4-Tech V-Track Wireless Mouse G7-630N-1 Grey (RTL) USB 3btn+Roll, беспроводная, уменьшенная – 1 шт.; - кабель питания – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 13.28. | Сервер | Сервер предназначен для усовершенствования локальной сети института. Параметры сервера: Корпус с системной платой и блоком питания SuperMicro 1U 5017R-MTRF(LGA2011, C602, SVGA, SATA RAID, 4xHS SAS / SATA, 2xGbLAN, 8DDRIII 400W HS). - Чипсет мат. Платы Intel C602; - Гнездо процессора Socket LGA2011 Square ILM; - Поддержка типов процессоров не менее 1 процессор Intel Xeon серии E5-26xx (Sandy Bridge-EP); - Энергопотребление процессора не более 130 Вт; - Частота шины должна быть 8000, 7200, 6400 МГц; - Должна быть поддержка Hyper Threading; - Видео Matrox G200eW, не менее 16 МБ видеопамияти DDR2 - Количество разъемов DDR3 не менее 8 (4х канальный контроллер памяти); - Количество разъемов Registered DDR3 менее 8 (4х канальный контроллер памяти); - Внешних отсеков 3,5 дюйма не менее 4 корзины для SATA HDD с возможностью горячей замены; - Должен быть интегрированный RAID-контроллер, встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств под Windows; - BIOS EFI AMI, 64 Мбит; - Сеть не менее 2 x 10/100/1000 Мбит/сек; - Должен быть 2х канальный сетевой контроллер Intel i350 10/100/1000 Мбит/с; - Разъем на объединительной плате SATA не менее 4; - Количество разъемов PCI Express не менее 1 слот 16x работает со скоростью до 8 GT/s; - Переходная плата для установки 1 полноразмерной карты расширения в комплекте Serial ATA-II 8 каналов с возможностью подключения 8-и внутренних устройств. Serial ATA 6Gb/s не менее 2 канала с возможностью подключения не менее 2х внутренних устройств; - Должна быть встроенная плата аппаратного управления/мониторинга Winbond WPCM540 BMC с поддержкой IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v.2.0 и KVM-over-LAN. Выделенный порт управления; - Разъемы на передней панели не менее 2 x USB 2.0, не менее 1 x COM; - Разъемы на задней панели не менее 1x PS/2 клавиатура, не менее 1x PS/2 мышь, не менее 2x USB 2.0, не менее 1x COM, не менее 3x RJ-45 LAN, не менее 1x VGA монитор; - Должен быть блок питания с горячей заменой резервных модулей PWS-406P-1R; - Мощность блока питания не менее 400 Вт; - Высота не менее 1U; - Охлаждение не менее 4 вентилятора (осевые) 40х40 мм 12500 об/мин в центре корпуса. Радиатор для процессора SNK-P0047P в комплекте; - Должна быть установка в стойку 19"; - Размеры (ширина х высота х глубина) 437 x 43 x 503 мм; Глубина серверной платформы не более 503 мм; Процессор CPU Intel Xeon E5-2630 2.3 ГГц / 1.5+15Мб / 7.2 ГТ / с LGA2011. - Должен иметь процессор для двухпроцессорных серверов и рабочих станций; - Должны быть наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel Trusted Execution Technology, Аппаратное ускорение шифрования AES, Enhanced Halt State (C1E), Enhanced Intel Speedstep Technology, Intel Demand Based Switching, EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit), Intel Flex Memory Access, Intel vPro Technology. - Частота шины CPU не менее 7200 МГц; - Рассеиваемая мощность не более 95 Вт; - Критическая температура не более 77.4 °C; - Технология не менее 0.032 мкм; - Частота работы процессора не менее 2.3 ГГц или до 2.8 ГГц в режиме Turbo Boost; - Гнездо процессора Socket LGA2011 Square ILM, Socket LGA2011 Narrow ILM; - Ядро Sandy Bridge-EP; - Кэш L1не менее 64 Кб x6; - Кэш L2 не менее 256 КБ x6; - Кэш L3 не менее 15 Мб; - Должна быть поддержка Hyper Threading; - Поддержка 64 бит; - Количество ядер не менее 6; - Умножение 28; - Тип поддерживаемой памяти должны быть LV Registered DDR3, Registered DDR3, LRDIMM DDR3, LV DDR3 ECC, DDR3 ECC, LV DDR3, DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR3-1600), 4х канальный контроллер памяти Официально поддерживаемые стандарты памятиPC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц); - Max объем оперативной памяти не более 750 Гб; - Должна быть поддержка ECC. Оперативная память Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb < PC3-10600> ECC Registered+PLL - 8 шт. - Объем памяти не менее 4 Гб; - Частота функционирования не менее 1333 МГц; - Стандарт памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц); - Должна быть поддержка ECC; - Напряжение питания не более 1.5 В; - Пропускная способность не более 10667 Мб/сек. НЖМД HDD 2 Tb SATA 6Gb / s Western Digital Caviar Black < WD2002FAEX> 7200rpm 64Mb - 2 шт. - Формат накопителя должен быть 3.5"; - Скорость вращения шпинделя не менее 7200 оборотов/мин.; - Буфер HDD не менее 64 Мб; - Среднее время ожидания не более 4.2 мс; - Установившаяся скорость передачи данных не более 138 Мб/сек, Интерфейс HDD должен быть SATA 6Gb/s; - Пропускная способность интерфейса не более 6 Гбит/сек; - Потребление энергии в режиме Idle 8.2 Вт П.; - потребление энергии при чтении/записи не более 10.7 Вт; - Потребление энергии в режимах Standby и Sleep 1.3 Вт. ЖК-монитора: - Диагональ не менее – 27 дюймов; - Разрешение не менее - 1920x1080 (16:9); - Яркость – не менее 300 кд/м2; - Контрастность – не менее 3000:1; - Динамическая контрастность должна быть - 20000000:1; - Время отклика не более - 8 мс; - Область обзора должна быть - по горизонтали: 178°; по вертикали: 178°; - Частота развертки должна быть - горизонтальная: 30-83 кГц; вертикальная: 50-76 Гц; - Входы должны быть - DVI-D (HDCP), HDMI x2, VGA (D-Sub) - USB-концентратор - количество портов не менее: 4 В комплект поставки сервера должно входить: - Кабель питания сервера – 1 шт.; - Инструкция по эксплуатации сервера – 1 шт.; - кабель питания монитора– 1шт.; - инструкция по эксплуатации монитора – 1 шт. | шт. | 1 |
| 13.29. | Коммутатор тип 1 | Коммутатор тип 1 предназначен для усовершенствования локальной сети института. Параметры коммутатора тип 1: Тип устройства коммутатор (switch); Должна быть возможность установки в стойку; Количество слотов для дополнительных интерфейсов не менее – 4; Объем оперативной памяти не менее - 2 Мб; Количество портов коммутатора не менее 20 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек; Должна быть поддержка работы в стеке; Внутренняя пропускная способность не менее - 128 Гбит/сек; Размер таблицы MAC адресов должен быть – 32768; Должен быть консольный порт, Web-интерфейс, поддержка; Telnet, поддержка SNMP; Должна быть статическая маршрутизация; Должны быть протоколы динамической маршрутизации - IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3, RIP v1, RIP v2, OSPF; Должна быть поддержка IPv6; Должна быть поддержка стандартов - Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). В комплект поставки коммутатора тип 1 должно входить: - CD-диск со специальным программным обеспечением – 1 шт.; - Кабель питания – 1 шт.; - Крепеж для установки в стойку – 1 компл.; - Руководство пользователя – 1 шт. | шт. | 2 |
| 13.30. | Коммутатор тип 2 | Коммутатор тип 2 предназначен для усовершенствования локальной сети института. Параметры коммутатора тип 2: Тип устройства - коммутатор (switch); Должна быть возможность установки в стойку; Объем оперативной памяти не менее - 256 Мб; Объем флеш-памяти не менее - 32 Мб; Должен быть консольный порт; Web-интерфейс должен быть telnet, SNMP; Должны быть протоколы динамической маршрутизации: RIP v1, RIP v2, OSPF; Количество портов коммутатора должно быть - 24 x Ethernet 10/100 Мбит/сек; Должна быть поддержка работы в стеке; Внутренняя пропускная способность не менее - 12.8 Гбит/сек; Размер таблицы MAC адресов должен быть – 16384; Должна быть поддержка IPv6; Должна быть поддержка стандартов: Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). В комплект поставки коммутатора тип 2 должно входить: - CD-диск со специальным программным обеспечением – 1 шт.; - Кабель питания – 1 шт.; - Крепеж для установки в стойку – 1 компл.; - Руководство пользователя – 1 шт. | шт. | 2 |
| 13.31. | Коммутатор тип 3 | Коммутатор тип 3 предназначен для усовершенствования локальной сети института. Параметры коммутатора тип 3: Порты Fast Ethernet не менее – 4; Гигабитные порты не менее - 24 порта 10/100/1000 Мбит/сек; не менее - 4 из них - разделяемые с портами SFP; Должна быть установка в стойку 19"; Должна быть поддержка Access Control List; MAC Address Table не менее 8000 адресов; Поддерживается QoS, IEEE 802.1p; Буфер не менее 512K; Высота 1U. В комплект поставки коммутатора тип 3 должно входить: - CD-диск со специальным программным обеспечением – 1 шт.; - Кабель питания – 1 шт.; - Крепеж для установки в стойку – 1 компл.; - Руководство пользователя – 1 шт. | шт. | 2 |
| 13.32. | Коммутатор тип 4 | Коммутатор тип 4 предназначен для усовершенствования локальной сети института. Параметры коммутатора тип 4: Порты Fast Ethernet не менее – 16; Гигабитные порты не менее 16 портов 10/100/1000 Мбит/сек; Должна быть установка в стойку 19"; MAC Address Table не менее 8000 адресов на устройство; Буфер не менее 512K на устройство; Высота 1U; Метод коммутации должен быть Store-and-forward; Охлаждение: не менее 2 встроенных вентилятора 40x40x10 мм; Потребление энергии не более 37.7 Вт – максимальное. В комплект поставки коммутатора тип 4 должно входить: - CD-диск со специальным программным обеспечением – 1 шт.; - Кабель питания – 1 шт.; - Крепеж для установки в стойку – 1 компл.; - Руководство пользователя – 1 шт. | шт. | 3 |
| 13.33. | Коммутатор тип 5 | Коммутатор тип 5 предназначен для усовершенствования локальной сети института. Параметры коммутатора тип 5: - Корпус должен быть: Сталь; - Буфер не менее: 1.75 Мбит/с (буфер пакетов); - Память не менее: 1 Мб; - Должны быть порты Fast Ethernet: 24 порта 10/100 Мбит/сек; - Управление: Веб-интерфейс, Интерфейс командной строки (CLI); - Storm Control: Поддерживается; - Должно быть соответствие стандартам: 802.1p (CoS), 802.1Q (VLAN), 802.3 (Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control); - Пропускная способность не более: 4.8 Гбит/с; - Должна быть поддержка IGMP (Multicast); - MAC Address Table не менее - 8000 адресов; - Должна быть поддержка QoS, IEEE 802.1p, 4 очереди; - Должна быть поддержка VLAN, IEEE 802.1Q, до 32 групп; - Высота: 1U; - Должна быть возможность установки в стойку 19"; - Должна быть возможность установки в стойку 11"; - Потребление энергии не более: 7.68 Вт; - Размеры не более (ширина х высота х глубина): 280 x 125 x 44 мм. В комплект поставки коммутатора тип 5 должно входить: - CD-диск со специальным программным обеспечением – 1 шт.; - Кабель питания – 1 шт.; - Крепеж для установки в стойку – 1 компл.; - Руководство пользователя – 1 шт. | шт. | 2 |
| 13.34. | Коммутатор тип 6 | Коммутатор тип 6 предназначен для усовершенствования локальной сети института. Параметры коммутатора тип 6: Порты Fast Ethernet не менее – 16; Гигабитные порты не менее - 16 портов 10/100/1000 Мбит/сек; Должна быть возможность установки в стойку 19"; MAC Address Table не менее 8000 адресов на устройство; Буфер не менее 512K на устройство; Высота - 1U. В комплект поставки коммутатора тип 6 должно входить: - CD-диск со специальным программным обеспечением – 1 шт.; - Кабель питания – 1 шт.; - Крепеж для установки в стойку – 1 компл.; - Руководство пользователя – 1 шт. | шт. | 2 |
| 13.35. | Точка доступа беспроводной сети тип 1 | Точка доступа тип 1 необходима для усовершенствования локальной сети института. Параметры беспроводной точки доступа тип 1: Должно быть Firewall; Должна быть фильтрация по MAC-адресу; Должна быть поддержка WPS (Wi-Fi Protected Setup); Должна быть беспроводная связь IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; Внешние антенны не менее - 2 антенны (Съемная+Съемная); Коннектор (для внешней антенны) SMA; Коэфициент усиления должен быть 2 dBi; Максимальная скорость беспроводной передачи данных не более 150 Мбит/сек; Мощность передатчика (802.11b) не менее - 17 dBm; Мощность передатчика (802.11g) не менее - 15 dBm; Мощность передатчика (802.11n) не менее - 12 dBm; Должна быть поддержка IGMP (Multicast), MIMO, WMM (Wi-Fi Multimedia); Должна быть поддержка схем обеспечения безопасности беспроводной передачи WPA2-EAP; WPA-EAP; WPA2-PSK; WPA-PSK; TKIP; AES; WEP-кодирование с 64- или 128-битным ключом; Порты WAN не менеее 1 порт RJ-45; Размеры (ширина х высота х глубина) не более 148 x 34 x 110 мм Должны быть режимы Adapter (Wireless Client), Infrastructure; Point-to-Point, Repeater, WISP client, WISP repeater; Чувствительность приемника (802.11b) -82 dBm; Чувствительность приемника (802.11g) -72 dBm; Чувствительность приемника (802.11n) -86 dBm. В комплект поставки точки доступа тип 1 должно входить: - Блок питания – 1 шт.; - CD-диск со специальным программным обеспечением – 1 шт.; - Кабель RJ-45 – 1,5 м.; - Подставка – 1 шт; - Съемная антенна – 1 шт. | шт. | 7 |
| 13.36. | Точка доступа беспроводной сети тип 2 | Точка доступа тип 2 необходима для усовершенствования локальной сети института. Параметры беспроводной точки доступа тип 2: - Порты WAN не менее: 1 порт RJ-45; - Управление должно быть: Веб-интерфейс; - Должны быть схемы обеспечения безопасности передачи данных: WPA2-EAP; WPA-EAP; WPA2-PSK; WPA-PSK; TKIP; AES; WEP-кодирование с 64- или 128-битным ключом; - Должно быть соответствие стандартам: 802.3u (Fast Ethernet), ANSI/IEEE 802.3 автосогласование; - Должна быть поддержка IGMP (Multicast); - Должна быть поддержка WMM (Wi-Fi Multimedia); - Должна бють WPS (Wi-Fi Protected Setup); - Мощность передатчика (802.11b): не более17 dBm; - Мощность передатчика (802.11g): не более 15 dBm; - Мощность передатчика (802.11n): не более 12 dBm; - Должна быть поддержка MIMO; - Должны быть режимы, беспроводные сети: Adapter (Wireless Client), Infrastructure, Bridge - Point to Point, Repeater, WISP client, WISP repeater; - Максимальная скорость беспроводной передачи данных: 300 Мбит/сек; - Должны быть стандарты беспроводной связи: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b; - Частота беспроводной связи: 2.4 ГГц; - Чувствительность приемника (802.11b): -82 dBm; - Чувствительность приемника (802.11n): -86 dBm; - Чувствительность приемника (802.11g): -72 dBm; - Внешние антенны не менее: 2 антенны (Съемная+Съемная); - Коннектор (для внешней антенны): SMA (совместимые антенны или кабели); - Усиление антенны: 2 dBi; - Размеры не более (ширина х высота х глубина): 148 x34 x110 мм. В комплект поставки беспроводной точки доступа тип 2 должно входить: - Блок питания – 1 шт.; - CD-диск со специальным программным обеспечением – 1 шт.; - Кабель RJ-45 – 1,5 м.; - Подставка – 1 шт; - Съемная антенна – 1 шт. | шт. | 1 |
| 13.37. | Многофункциональное устройство тип 1 | Многофункциональное устройство тип 1 (МФУ1) необходимо для укомплектования компьютерных классов с целью обеспечения учебного процесса печатными материалами. Параметры МФУ1: - Технология печати должна быть: Лазерная монохромная; - Процессор не хуже: 400 МГц, Marvel; - Память принтера/МФУ не менее - 8 Мб, не расширяется; - Ресурс принтера: не менее 8000 страниц в месяц; - Интерфейс должен быть: USB 2.0; - Формат печатных носителей должен быть: A4; задаваемые пользователем форматы от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм; - Типы печатных носителей должны быть: Бумага (обычная, для лазерной печати), конверты, пленки, этикетки, картон, карточки; - Емкость податчика бумаги не менее: 150 листов; - Емкость выходного лотка не менее: 100 листов лицевой стороной вниз; - Плотность бумаги должна быть: 60 - 163 г/м2; - Разрешение ч/б печати должно быть: 600 x 600 dpi; - Максимальная скорость монохромной печати не более: 18 стр./мин.; - Должна быть Хост-печать; - Максимальное кол-во копий не более: 99 копий; - Диапазон масштабирования должен быть: 30 - 400%; - Оптическое разрешение МФУ должно быть: 1200 dpi; - Макс. размеры области сканирования должны быть: 216 x 297 мм (A4); - Глубина цвета принтера/МФУ должна быть не менее: 24 бита; - Функции сканера должны быть: Сканирование в электронную почту, сканирование в приложение, сканирование в файл (только с ПК); - Ресурс картриджа (ISO): Черный: не менее 1600 страниц; - Скорость сканирования: Цветной фото 10 x 15 см в файл: не более 7 секунд; не более 6 стр/мин (ч/б); не более 3 стр./мин (цветное); - Формат файла сканирования должен быть: PDF, TIFF, BMP, GIF, JPG; - Должна быть поддержка ОС: Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP, Windows 2003 Server, Mac OS X; - Потребление энергии не более: 375 Вт (печать); - Должна поддерживаться многозадачность. В комплект поставки МФУ1 должно входить: - картридж - 1 шт.; - сетевой кабель - 1 шт.; - диск с программным обеспечением – 1 шт.; - руководство по эксплуатации – 1 шт.; - интерфейсный кабель USB – 1 шт. | шт. | 2 |
| 13.38. | Многофункциональное устройство тип 2 | Многофункциональное устройство тип 2 (МФУ2) необходимо для укомплектования компьютерных классов с целью обеспечения учебного процесса печатными материалами. - Технология печати должна быть: Лазерная монохромная; - Кол-во цветов должно быть: 1; - Процессор не менее: 500 МГц; - Память принтера/МФУ не менее: 128 Мб, не расширяется. Факс не менее: 400 страниц; - Должна быть поддержка AirPrint; - Ресурс принтера: не менее 8000 страниц в месяц; - ЖК-дисплей должен быть: текстовый, двухстрочный; - Интерфейс должен быть: USB 2.0, RJ-45, 2xRJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон); - Сетевой интерфейс: 10/100 Мбит/сек; - Порты должны быть: RJ-45, 2 x RJ-11, USB 2.0 Type B; - Должен быть ADF (податчик оригиналов): обычный; - Формат печатных носителей должен быть: A4 или задаваемые пользователем форматы от 76 x 187 мм до 216 x 356 мм для основного лотка, от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм для слота приоритетной подачи подходящая бумага; - Емкость податчика бумаги не менее: 250 листов + слот приоритетной подачи вручную по 1 листу; - Емкость податчика оригиналов (ADF) не менее: 35 листов; - Емкость выходного лотка не менее: 100 листов; - Плотность бумаги должна быть: 60 - 163 г/м2; - Должен быть Duplex unit (модуль двусторонней печати); - Разрешение ч/б печати должно быть: 1200 x 1200 dpi; - Максимальная скорость монохромной печати не более: 25 стр./мин.; - Язык описания страниц должен быть: PCL 6, PCL 5, эмуляция PostScript Level 3; - Максимальное кол-во копий не более: 99 копий; - Диапазон масштабирования должен быть: 25 - 400%; - Оптическое разрешение МФУ должно быть: 1200 dpi; - Макс. размеры области сканирования: 216 x 356 мм (Legal) (из ADF) или 216 x 297 мм (A4); - Скорость передачи не более: 3 сек./стр.; - Ускоренный набор не менее: 120 номеров; 119 номеров - групповой набор. В комплект поставки МФУ тип 2 должно входить: - картридж - 1 шт.; - сетевой кабель - 1 шт.; - диск с программным обеспечением – 1 шт.; - руководство по эксплуатации – 1 шт.; - интерфейсный кабель USB – 1 шт. | шт. | 1 |
| 13.39. | Принтер | Принтер необходим для необходимо для укомплектования компьютерных классов с целью обеспечения учебного процесса печатными материалами. Параметры принтера: Тип печати должна быть черно-белая; Технология печати должна быть лазерная; Максимальный формат должен быть - A4; Должна быть автоматическая двусторонняя печать; Максимальное разрешение для ч/б печати должно быть -1200x1200 dpi; Скорость печати не более- 33 стр/мин (ч/б А4); Подача бумаги не более 300 лист. (стандартная), 800 лист. (максимальная); Вывод бумаги не более 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный); Емкость лотка ручной подачи не более 50 лист; Плотность бумаги должна быть 60-163 г/м2; Должна быть печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге; Объем памяти не менее 128 Мб, максимальный не более 384 Мб; Интерфейсы должны быть Ethernet (RJ-45), USB 2.0. В комплект поставки принтера должно входить: - кабель питания – 1 шт.; - кабель USB (1,5 м) – 1 шт.; - картридж – 1 шт. | шт. | 1 |
| 13.40. | Тестер соединения сети | Тестер соединения сети предназначен для тестирования линий связи инфраструктурной сети института. Тип оборудования должен быть LAN тестер; Типы тестируемого кабеля должны быть: Витая пара; коаксиальный кабель, телефонный кабель; Должно быть определение расстояния до обрыва; Должен быть ЖК-дисплей; 4 x 16 символов; 61.6 x 25.2 мм; Должны быть разъемы Tester RJ45 master port (M), tester LOOPBACK RJ45 port (L), far-end recognizer RJ45 port (R): Для проверки целостности коаксиального или телефонного кабеля используются конвертеры BNC и RJ11; Питание не более 4 батарейки типа AA. В комплект поставки тестера соединения сети должны входить: - батарейки типа АА – 4 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 13.41. | Устройство защиты от импульсных перенапряжений в сети передачи данных | Устройство защиты от импульсных перенапряжений в сети передачи данных (УЗПД) необходимо для обеспечения безопасности функционирования сети передачи данных института. Параметры УЗПД: Материал корпуса должен быть - цинк. литье под давлением; Цвет должен быть - серебристый /черный; Стандарты для воздушных путей и путей утечки должны быть VDE 0110-1 IEC 60664-1; Суммарный импульсный ток не более (8/20)мкс 10 кA; Температура окружающей среды (при эксплуатации) должна быть - 40 °C... 70 °C; Тип монтажа должен быть - соответствующий промежуточный штекер и DIN-рейка 35 мм; Исполнение должно быть - промежуточный штекер для установки на монтажную рейку; Полюсов не менее – 8; Степень защиты должна быть - IP20; Направление действие должно быть - Line-Line & Line-Ground/Shield; Ширина не более - 25,00 мм; Высота не более - 63,00 мм; Длина не более - 103,00 мм; Класс испытания согл. МЭК должен быть - B2; Класс VDE должен быть - C1, C2, C3, D1, B2, C1, C2, C3, D1, Макс. напряжение при длит. нагрузке должно быть UC ≤ 3,3 В DC Максимальное напряжение при длительной нагрузке должно быть UC (провод-провод) ≤ 3,3 В DC (± 60 В пост. тока / PoE+); Максимальное напряжение при длительной нагрузке должно быть UC (провод-земля) ≤ 180 В DC; Номинальный ток должен быть IN ≤ 1,5 А (25 °C); Эффективный рабочий ток должен быть IC при UC ≤ 1 мкA; Ток защитного проводника должен быть IPE ≤ 8 мкA; Номинальный импульсный ток утечки должен быть In (8/20)мкс (проводник-проводник)100 А; Номинальный импульсный ток утечки должен быть In (8/20)мкс (фаза-земля) 2 кA (на сигнальную пару); Суммарный импульсный ток должен быть (8/20)мкс 10 кA; Номинальный импульсный ток должен быть Ian (10/700)мкс (фаза-фаза) ≤ 40 А; Номинальный импульсный ток должен быть Ian (10/700)мкс (фаза-земля) ≤ 160 А; Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), импульсн. ≤ 85 В (PoE); Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. ≤ 700 В; Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич. ≤ 9 В; Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич. ≤ 700 В; Остаточное напряжение при In (фаза-фаза) ≤ 15 В; Уровень защиты должен быть UP (фаза-фаза) ≤ 100 В (PoE), ≤ 9 В (B2 (1 кВ / 25 A)), ≤ 100 В (B2 (1 кВ / 25 A) - PoE), ≤ 15 В (500 В / 100 А); Уровень защиты должен быть UP (фаза-земля) ≤ 600 В, ≤ 700 В (C2 (4 кВ / 2 кА)); Время срабатывания должно быть tA (фаза-фаза) ≤ 1 нс; Время срабатывания должно быть tA (фаза-земля) ≤ 100 нс; Вносимое затухание должно быть aE, сим. 1 дБ (≤ 250 МГц); Переходное затухание должно быть ≤ 35 дБ (при 250 МГц / 100 Ом); Максимальная частота должна быть fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 100 Ом> 500 МГц; Емкость (фаза-фаза) Тип. 12 пФ (f =1 МГц / VR = 0 В); Емкость (фаза-земля) Тип. 2 пФ (f =1 МГц / VR = 0 В); Стабильность импульсного тока согласно МЭК 61643-21 (фаза-фаза) B2 (1 кВ / 25 А); Стабильность импульсного тока согласно МЭК 61643-21 (фаза-земля) B2 (4 кВ / 100 A) Характеристики клемм должны быть - C2 (4 кВ / 2 кА), D1 (1 кА) Тип подключения должен быть RJ45; Тип подключения ВХОД должен быть гнездо RJ45; Тип подключения ВЫХОД должен быть гнездо RJ45; Подключение с выравниванием потенциалов; Должно быть подключение с помощью кабеля. В комплект поставки УЗПД должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 8 |
| 13.42. | Устройство захвата аналогового видео | Устройство захвата аналогового видео (УЗАВ) предназначено для обеспечения записи видеоматериалов в учебном процессе института. Параметры УЗАВ: - разрешение не менее 720x576 (PAL),768x480 (NTSC); - запись звука в форматах WAV, MP3, Dolby Digital Audio (2 канала); - интерфейс подключения USB 2.0; - аналоговые видео-входы: S-video, RCA; - аудио вход/выход - стерео RCA. В комплект поставки УЗАВ должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 13.43. | Веб камера | Веб камера предназначена для проведение интернет конференций и селекторных совещаний. Параметры веб камеры: - разрешение веб-камеры не менее 1600 x 1200 точек; - должна иметь кнопки Snap/Shot; - должна обеспечивать крепление веб-камеры к LCD-дисплею или установку на столе; - объектив должен быть стеклянный Carl Zeiss Tessar; - угол обзора не менее 75°; - должна включать встроенный микрофон; - глубина цвета не менее 24 бита; - интерфейс USB 2.0; - фокусировка должна быть автоматическая. В комплект поставки веб камеры должно входить: - кабель подключения (0,9 м) – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 5 |
| 14. | Измерительный комплекс «Автоматизированный вибромагнитометр» | Измерительный комплекс «Автоматизированный вибромагнитометр» (ИКВМ) для лаборатории «Сильных магнитных полей и физики твердого тела» кафедры экспериментальной физики СарФТИ НИЯУ МИФИ предназначен для измерений гистерезисных кривых, кривых намагниченности и угловых зависимостей намагниченности магнитомягких материалов при комнатной температуре. В вибромагнитометре предусмотрен режим размагничивания образца. Параметры ИКВМ: - диапазон измерения величины магнитного момента 510-6 – 1 emu; - погрешность измерения магнитного момента 3%; - размеры образца не более 255 мм; - максимальное поле подмагничивания до 200 Э; - минимальный шаг по магнитному полю 0,05 Э; - диапазон поворота измерительной штанги от 0 до 360; - минимальный шаг поворота 2; Условия эксплуатации ИКВМ: - температура окружающей среды, 20 10 С; - относительная влажность воздуха 65 15 %; - атмосферное давление 750 30 мм. рт. ст.; - частота питающей сети 50 0,5 Гц; - напряжение питающей сети переменного тока 2205 В. В состав ИКВМ должно входить: - электромеханическая система с поворотным механизмом ЭМ-23К; - вибрационная измерительная штанга; - приемно-усилительный тракт; - блок измерительный И-2А; - система управления и измерения магнитного поля; - резистивный источник магнитного поля с поворотным механизмом; - персональный компьютер с принтером и специализированным программным обеспечением; В комплект поставки ИКВМ должно входить: - методическое пособие для учебно-практических занятий – 1 шт. | шт. | 1 |
| 15. | Лабораторное оборудование для кафедры электроники СарФТИ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Лабораторное оборудование для кафедры электроники СарФТИ НИЯУ МИФИ предназначено для обеспечения учебного процесса и расширения практических занятий современным лабораторным оборудованием. |  |  |
| 15.1. | Учебный комплекс в составе: я.1.1 Междисциплинарная лабораторная платформа – 10 шт.; 15.1.2 Лабораторный практикум для изучения аналоговых элементов информационно-измерительной техники – 1 шт.; 15.1.3 Лабораторный практикум «Цифровые элементы вычислительной и информационно-измерительной техники» - 1 шт.; 15.1.4 Лабораторный практикум для изучения калибровки датчиков и обработки сигналов – 5 шт. | Учебный комплекс предназначен для обучения программным оболочкам, экспериментальным лабораторным работам с аппаратной частью. Практикумы, заказанные в единичном экземпляре применяются как аппаратный прототип и типовая методика. ▪МЛП включает: А) Лабораторную платформу (ЛП) из 12 встроенных приборов для проектирования и моделирования аналоговых и цифровых схем, изучения измерительных приборов. Параметры ЛП: - АЦП 16 бит, 16 каналов, 1,25 МГц, ±10В; - ЦАП 16 бит, 2 канала, 2,8 МГц, ±10В; - 24 линии цифрового ввода/вывода; - 15 программируемых цифровых линий; - должна иметь 2-ух канальный генератор сигналов произвольной формы (2,8МГц, 16 бит, ±10В, ±5В); - должна иметь 2 счетчика разрядностью 32 бита; - должна иметь цифровой мультиметр (постоянный, переменный ток/напряжение, сопротивление, ёмкость, индуктивность, диодные измерения); - должна иметь 1-канальный функциональный генератор (синус, меандр, треугольник, ±5В, 5 МГц, 10 бит); - должна иметь осциллограф (2 канала, 100МГц, 8бит); - должна иметь анализатор динамических сигналов (разрешение по частоте программно контролируемое: 200, 400, 800, 1600, 3200 линий; частотный диапазон до 50 МГц); - должна иметь анализатор АЧХ/ФЧХ цепей (1Гц…5МГц); - должна иметь анализатор двух - трехполюсников; - должна иметь анализатор импеданса; - должна иметь программируемый источник питания ( ±12В, 10бит); - должна иметь сопряжение с ПК по интерфейсу USB 2.0; - габаритные размеры не более (343x280x76) мм; - масса не более 1,9 кг. Б) Программно-аппаратный контроллер на базе моноблока DELL Inspiron One 2320 (ПАК), обеспечивающий функции МЛП. Параметры ПАК: - материнская плата DELL Inspiron One 2320: Intel H61 Express; - процессор Intel Core i3 2100, тактовая частота 3,1 ГГц, L2 кэш - 512 Кб, L3 кэш - 3 Мб; - оперативная память 4096 Мб DDR3, частота шины 1333 МГц; - максимальный объём поддерживаемой памяти 8 Гб; - жесткий диск 750 Гб, 7200 об/мин, интерфейс SATA; - матрица дисплея Full HD; - диагональ дисплея 23"; - разрешение дисплея 1920 x 1080 точек; - тип дисплея LED; - графический чипсет nVidia GeForce GT525; - объем видеопамяти 1024 Мб; - оптический привод DVD+/-RW; - должен иметь стереодинамики и микрофон; - интерфейсы: -- USB 2.0 - 6 шт.; -- Card Reader 8 in 1 – 1 шт.; - должен иметь LAN (сеть), WiFi; - DELL Inspiron One 2320; - размеры 568х79х430 мм. В комплект поставки ПАК должно входить: - операционная система Microsoft Windows 7 Home Premium – 1 лиц.; - клавиатура - 1 шт.; - мышь – 1 шт.; - сетевой фильтр с длиной кабеля не менее 1,8 метра, 6 розеток, 10А/220В – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт.; - блок питания – 1 шт. В) Макетная плата должна быть со следующими характеристиками: - макетное поле для сборки схем на 2200 гнезд; - количество гнезд аналоговых входов и линий PFI – 100 шт.; - количество гнезд цифрового ввода/вывода 100 шт.; - группа индикаторов, конфигурируемых пользователем – 8 шт.; - пользовательский разъем типа D-SUB; - количество гнезд счетчика-таймера, PFI-линий и источника питания постоянного тока – 100 шт.; - количество гнезд мультиметра, аналоговых выходов, функционального генератора, пользовательских линий ввода/вывода, регулируемого источника питания и источников питания постоянного тока – 100 шт.; - индикаторы источников питания постоянного тока; - две пользовательские клеммы с винтовым зажимом; - два пользовательских BNC-разъема; - пользовательские разъемы штекерного не менее 4 шт.; - должна иметь крепежные отверстия под винт; - должна иметь PCI-разъем для подключения к ПАК. В комплект поставки МЛП должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт., - кабель питания – 1 шт.; - драйвера под графическую среду разработки, дающего возможность конфигурировать работу МЛП – 1 диск; - специальное программное обеспечение - графическая среда разработки – 1 лицензия, позволяющая управлять, синхронизировать и осуществлять обмен данными с аппаратными средствами сбора данных, содержащая математические библиотеки, дающие возможность осуществлять комплексный анализ измеренных данных, включая временной, амплитудный, спектральный, корреляционный, порядковый, статистический и другие виды одно- и многоканального анализа аналоговых и цифровых сигналов, содержащая примеры для разработки собственных программ, со следующими характеристиками: -- должно иметь встроенные средства для разработки принципиальных электрических схем, разводки печатных плат, SPICE-моделирования; -- должно иметь интерактивные инструменты для верификации и проверки плат; -- должна иметь широкие возможности моделирования SPICE, VHDL; -- должна быть автоматическая генерация шаблонов цепей. ▪ Параметры ЛП «ИАЭИИТ»: - должен включать не менее 12 блоков - электронных схем тестирования элементов, активируемых для работы с помощью ключа: -- схема с полупроводниковым диодом; -- схема мостового выпрямителя; -- схема со стабилитроном; -- схема с тиристором; -- схема с биполярным транзистором; -- схема с полевым транзистором; -- схема инвертирующего усилителя; -- схема неинвертирующего усилителя; -- схема интегратора; -- схема дифференциатора; -- схема однопорогового компаратора; -- схема гистерезисного компаратора; - должен обеспечивать проведение следующих лабораторных работ: -- исследование характеристик полупроводникового диода; -- исследование работы однополупериодного выпрямителя; -- исследование работы мостового выпрямителя; -- исследование характеристик стабилитрона; -- исследование характеристик тиристора; -- исследование работы управляемого выпрямителя; -- исследование характеристик биполярного транзистора; -- исследование работы транзисторного каскада с общим эмиттером; -- исследование характеристик полевого транзистора; -- исследование работы транзисторного каскада с общим истоком; -- исследование работы инвертирующего усилителя; -- исследование работы неинвертирующего усилителя; -- исследование работы интегратора; -- исследование работы дифференциатора; -- исследование работы однопорогового компаратора; -- исследование работы гистерезисного компаратора; - должен обеспечивать возможность работы в локальной сети или в режиме удаленного доступа; - габаритные размеры не более (280x220x25) мм; - масса не более 0,6 кг. В комплект поставки ЛП «ИАЭИИТ» должно входить: - специальное программное и методическое обеспечение для проведения лабораторных работ – 1 компл.; - ключи для активации рабочего поля – 1 компл.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. ▪ Параметры ЛП «ЦЭВИИТ»: - должен включать не менее 16 сменных модулей - электронных схем тестирования цифровых элементов; - должен обеспечивать проведение следующих лабораторных работ: -- исследование работы логических элементов: НЕ, 2И, 2И-НЕ, 2ИЛИ, 2ИЛИ-НЕ, исключающее ИЛИ; -- исследование работы шифратора; -- исследование работы дешифратора; -- исследование работы мультиплексора; -- исследование работы четырехразрядного сумматора; -- исследование работы четырехразрядного цифрового компаратора; -- исследование работы RS – триггера; -- исследование работы JK – триггера; -- исследование работы D – триггера; -- исследование работы параллельного регистра; -- исследование работы универсального регистра сдвига; -- исследование работы двоичного счетчика; -- исследование работы двоично-десятичного счетчика; -- исследование работы реверсивного счетчика; -- исследование работы четырехразрядного АЛУ; -- исследование работы ОЗУ емкостью 64 бита (16х4); - должен обеспечивать возможность работы в локальной сети или в режиме удаленного доступа; - габаритные размеры не более (280x220x25) мм; - масса не более 0,6 кг. В комплект поставки ЛП «ЦЭВИИТ» должно входить: - специальное программное и методическое обеспечение для проведения лабораторных работ – 1 компл.; - ключи для активации рабочего поля – 1 компл.; - набор монтажных проводов – 1 комп.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. ▪ Параметры ЛП «ИКДОС»: - должен иметь потенциометр (300 гр, линейность ±5); - должен иметь инфракрасный датчик (диапазон измеряемых расстояний 20…150 см); - должен иметь датчик давления (0…207 кПа, 0.0193 В/кПа, 3мВ); - должен иметь ультразвуковой датчик (обнаружение объектов 0…6.45м, диапазон ультразвука 0.15…6.45м, разрешение 2.54см, 20Гц); - должен иметь пленочный пьезодатчик (16В/g, резонансная частота 40Гц, 3dB частота 20Гц, расположение массы от края 1,40см); - габаритные размеры не менее (280x220x150) мм; - масса не более 1,2 кг. В комплект поставки ЛП «ИКДОС» должно входить: - специальное программное и методическое обеспечение для проведения лабораторных работ – 1 компл.; - ключи для активации рабочего поля – 1 компл.; - инструкция по эксплуатации – 1шт. | шт. | 1 |
| 16. | Оборудование для модернизации практикумов по электротехнике и электронике для кафедры электронных измерительных систем НИЯУ МИФИ, в том числе: | Оборудование для модернизации практикумов по электротехнике и электронике для кафедры электронных измерительных систем НИЯУ МИФИ предназначено для расширения возможностей кафедры, повышения наглядности образовательного процесса. |  |  |
| 16.1. | Комплекс по лабораторному практикуму в составе: 16.1. Учебная лабораторная станция, 13шт. 16.2. Модульный лабораторный стенд, 13шт. 16.3. Рабочая станция на базе ПК, 13шт. 16.4. Осциллограф, 13шт. | Комплекс по лабораторному практикуму для кафедры электронных вычислительных систем НИЯУ МИФИ предназначен для модернизации практикума по электротехнике и электронике НИЯУ МИФИ ▪ Учебная лабораторная станция (УЛС) Параметры (УЛС): -возможность подключения макетных плат через разъём PCI - интеграция в графическую среду программирования NI LabVIEW и программный пакет Multisim; - встроенный интерфейс USB 2.0 для связи с персональным компьютером; - питание подаваемое на макетную плату ±15 В и +5В. УЛС должен включать: -осциллограф двухканальный: -- предельной частотой дискретизации свыше 1 МГц; -- разрешение не ниже 8 бит; - цифровой мультиметр -- предел измерений не менее 15 В, 2 А; - регулируемый блок питания --иметь возможность ручного и программного управления - анализатор Бода; - генератор произвольных сигналов; -- не менее 24 программируемых цифровых линий; --не менее восьми дифференциальных аналоговых входов; -- возможность ручного и программного управления ▪ Модульный лабораторный стенд (МЛС) Параметры МЛС: - переменных сопротивлений не менее 8 штук; - различных операционных усилителей типа LM358P, OPA552UA и др. не менее 7 штук; - переменных конденсаторов не менее 4 штук; - транзисторов не менее 7 штук; - наличие полупроводниковых диодов не менее 2 штук - контрольных точек не менее 100 штук - подключение к лабораторной станции через PCI – разъём. ▪ Рабочая станция на базе ПК (РС) Параметры РС: - тип процессора: Pentium G630; - частота процессора не менее: 2.7 Ггц.; - количество ядер: не менее 2.; - объем ОЗУ: не менее 4 Гб.; - объем НЖМД: не менее 200 Гб.; - тип видео карты: Radeon HD 6450 ; - интерфейс: LAN разъем (RJ45) не менее 3 штук.; - порт USB 2.0 тип A не менее 4 штук; - диагональ экрана: не менее 18.5; - разрешение экрана: не менее 1366x768 Пикс; В комплект поставки РС должно входить: - клавиатура - 1шт.; - оптическая мышь – 1шт.; -CD с драйверами – 1шт. ▪ Осциллограф Параметры осциллографа: -частота дискретизации 1 ГГц; -количество каналов не менее 2; -разрешение не ниже 8 бит; -наличие интерфейсов RS-232, USB device, USB host, Pass/Fail output (изолированный). -дисплей цветной TFT с цветностью не ниже 64 К В комплект поставки УЛС должно входить? -руководство по эксплуатации – 1шт. | шт. | 1 |
| 17. | Оборудование для лаборатории «Радиохимия» кафедры химии и технологии материалов современной энергетики СТИ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Оборудование для лаборатории «Радиохимия» кафедры химии и технологии материалов современной энергетики СТИ НИЯУ МИФИ предназначено для проведения научно-исследовательских работ по направлению радиохимия. |  |  |
| 17.1. | Плита нагревательная | Плита нагревательная предназначена для быстрого и равномерного нагрева стаканов, колб и других объектов при проведении химических реакций при повышенных температурах. Параметры плиты нагревательной: - корпус должен быть выполнен из нержавеющей стали и алюминия; - корпус должен быть покрыт химически стойкой порошковой краской; - максимальная температуры нагрева платформы - 320°С; - размер плиты не менее 300х400 мм; - мощность – 1,8 кВт; - метод контроля температуры - цифровое регулирование; - точность установки температуры - ±0,1°С; - неравномерность температуры по платформе - ±0,5°С; - напряжение: 220-230 В, 50/60 Гц; - вес не более 18 кг. В комплект поставки нагревательной плиты должно входить: - паспорт изделия – 1 шт. | шт. | 1 |
| 17.2. | Микропроцессорный иономер | Микропроцессорный иономер предназначен для определения в водных растворах активности ионов водорода (рН), окислительно-восстановительного потенциала (Еh), концентрации (активности) ионов: F–, Br–, C –, I–, NO3–, S2–, K +, Na+, Ag+, NH4+, Ca2+ и др. Параметры микропроцессорного иономера: - измерение ЭДС в диапазоне от –2000 до +2000 мВ; - измерение рН в диапазоне, ед. от –0,5 до 14 ед. рН; - измерение температуры в диапазоне от –10 до 100°С; - дискретность измерения температуры – 0,1С; - измерение концентрации иона в растворе от 3х10-8 до 5х10-1 моль/л; - предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения pH и ЭДС - 0,01 ед. рН,. 0,7 мВ; - предел допускаемой относительной погрешности измерения концентрации: -- для одновалентных ионов – 2; -- для двухвалентных ионов – 5; - масса не более 400 г; - габариты - 229х97х59 мм. В комплект поставки микропроцессорного иономера должно входить: - термодатчик - 1шт.; - сетевой адаптер на 220 В - 1шт.; - измерительный рН-электрод – 1 шт.; - вспомогательный рН-электроды -1 шт.; - штатив лабораторный - 1шт.; - паспорт изделия – 1 шт. | шт. | 2 |
| 17.3. | pH-метр pH-420 | pH-метр pH-420 предназначен для измерения активности ионов водорода (рН), окислительно-восстановительного потенциала (Eh) и температуры в растворах. Параметры pH-метра pH-420: - диапазон измерения рН от -0,5 до 14 ед. рН; - дискретность измерения рН 0,01 ед. рН; - диапазон измерения ЭДС от -1999 до +1999 мВ; - дискретность измерения ЭДС 0,1 мВ; - диапазон измерения температуры от -10 до 100°C; - дискретность измерения температуры 0,1°C; Предел допускаемой основной абсолютной погрешности: -- измерения pH - ± 0,01ед. pH -- измерения ЭДС - ± 1 мВ -- измерения температуры - ± 2 °C - масса не более 400 г; - габариты не менее 229х97х59 мм. В комплект поставки pH-метра pH-420 должно входить: - термодатчик - 1шт.; - сетевой адаптер на 220 В – 1 шт.; - комбинированный pH-электрод – 1 шт. - паспорт изделия – 1 шт. | шт. | 2 |
| 17.4. | Спектрофотометр | Спектрофотометр предназначен для измерения коэффициентов пропускания, оптической плотности прозрачных жидкостных растворов и скорости ее изменения, а также для определения концентрации растворов: Технические характеристики спектрофотометра: - диапазон длин волн - 315 - 990 нм; - диапазон измерения: -- коэффициента пропускания 0,1 - 100%; -- оптической плотности 3 - 0 Б; -- концентрации 0,001 – 9999 ед. концентрации; - погрешность измерения коэффициента пропускания - ±0,5%; - погрешность установки длин волн - ±3 нм; - должен иметь интерфейс подключения USB; - индикация результатов измерения должна осуществляться цифробуквенным ЖКИ с подсветкой; - питание от сети переменного тока - 220±22В/50 Гц; - потребляемая мощность - 50 ВА; - габариты – 500х360х165 мм; - масса - 9,5 кг. В комплект поставки спектрофотометра должны входить: - набор кювет (длина оптического пути кювет 5, 10, 20, 30 и 50 мм) - 1шт.; - паспорт изделия – 1 шт. | шт. | 2 |
| 17.5. | Весы аналитические | Весы аналитические предназначены для взвешивания образцов с максимальной массой 210 г и дискретностью 0,1 мг. Параметры весов аналитических: -функция внутренней калибровки и автоматической самокалибровки (на изменение внешних температуры и др. внешних условий); - наименьший предел взвешивания, 0,01 г; - наибольший предел взвешивания, 210 г; - дискретность, 0,0001 г; - размер весовой чаши: D-85 мм; - габаритные размеры:не менее 327(В)x249(Ш)x330(Г) мм; - класс точности: I-специальный (ГОСТ 24104-01) В комплект поставки весов аналитических должно входить: - руководство по эксплуатации – 1шт. | шт. | 1 |
| 17.6. | Лабораторная настольная центрифуга | Лабораторная настольная центрифуга предназначена для разделения биологических жидкостей. Параметры Лабораторной настольной центрифуги: Емкость ротора: 12 x 15 мл(6М), 4 х 50мл(6М.01) Диаметр пробирки: 17 мм(6М),30мм(6М.01) Скорость: от 100 до 3000 об/мин Ускорение: до 1 900 g Уровень шума: не более 48 дБ Размеры прибора: ШхГхВ 416х396х244 мм Питание: 220 В; 50 Гц Потребляемая мощность не более: не более 120 Вт Вес не более: 10,5 кг В комплект поставки лабораторной настольной центрифуги должно входить: - руководство по эксплуатации – 1шт. | шт. | 1 |
| 17.7. | Аквадистиллятор | Аквадистиллятор предназначен для получения качественной дистиллированной воды, которая соответствует ГОСТу 6709-72 "Вода дистиллированная", ФС 42-2619-97 "Вода очищенная" и ФС 42-2620-97 "Вода для инъекций", предназначены для медицинского, технического и бытового использования Параметры аквадистиллятора: Габариты: 235х530х600 мм; - масса: 10 кг; - производительность: 5 л/час; - мощность: 3,6 кВт; В комплект поставки аквадистиллятора должно входить: - руководство по эксплуатации – 1шт. | шт. | 1 |
| 17.8. | Пирометр | Пирометр предназначен для измерения температур мелких объектов на расстоянии. Позволяет проводить измерения температур, определять места перегрева, фиксировать максимальное и минимальное значения, усреднять измеренные значения, определять разницу между заданным значением температуры и измеренным, запись измеренных значений. Параметры пирометра: - диапазон измерений: -50÷2200 °С; - оптическое разрешение: 50:1; - точность: ±1%; - температурное разрешение: 0.1°С, при измеряемой температуре меньше 1000°С; - температурное разрешение: 1°С , при измеряемой температуре больше 1000°С; - коэффициент теплового излучения: 0.10÷1.00 с шагом 0.01; - время отклика: 0.15 сек; - тип целеуказателя: двухточечный; - возможность передачи данных на ПК; - спектральный диапазон: 8...14 мкм; - наличие резьбы под штатив; - габариты: 204x155x52 мм; - вес: 302 г; В комплект поставки пирометра должно входить: - батарея питания 9V (крона) -1шт.; - USB кабель - 1шт.; - ПО для передачи данных на ПК - 1шт; - Мини-штатив - 1шт.; - чехол - 1шт | шт. | 1 |
| 17.9. | Проектор | Проектор предназначен для визуализации результатов исследований материала. Параметры проектора: - тип технологии светообработки :DLP; - реальное разрешение 1024x768 pix; - световой поток 2800 лм; - контрастность 3000:1; - срок службы лампы 4000 ч; - мощность лампы 210 Вт; - уровень шума 29 дБ; - габариты: --ширина311 мм --высота 104 мм --глубина 244 мм - вес 2.5 кг; В комплект поставки проектора должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1шт. | шт. | 1 |
| 17.10. | Доска эмалевая магнитно-маркерная | Доска эмалевая магнитно-маркерная предназначена для письма маркерами сухого стирания. Доска должна иметь: - округлые пластиковые углы рамки из анодированного алюминия серебристого цвета; - встроенный массивный оцинкованный стальной лист, прикрепленный с задней стороны, обеспечивающий максимальную прочность конструкции и защищает от деформации; - встроенный лоток для маркеров по всей длине доски Параметры доски эмалевой магнитно-маркерной: - Размер поверхности: --длина не менее 1800 мм, --ширина не менее 1200 мм. В комплект поставки доски эмалевой магнитно-маркерной должно входить: - лоток для маркеров - 1 шт. - крепёж для монтажа – 1 комплект. | шт. | 1 |
| 17.11. | Сушилка для рук | Сушилка для рук предназначена для просушивания рук при подготовке к работам. Параметры сушилки для рук: - материал корпуса: пластик; - уровень шума – не более 85 дБ.; - класс фильтрации не хуже H12; - технология сушки: Airblade - скорость вращения ротора: не менее 88000 об/мин.; - мощность, не более 1600 Вт; - высота не менее 66.3 (см); - ширина не менее 30.7 (см); - глубина не менее 25 (см); В комплект поставки сушилки для рук должно входить: - инструкция по эксплуатации - 1 шт.; | шт. | 1 |
| 17.12. | Шкаф вытяжной тип 1 | Шкаф вытяжной тип 1 предназначен для проведения химико-аналитических исследований в лаборатории. Параметры шкафа вытяжного тип 1: - должен быть общего назначения, серии ЛАБ-PRO-ШВ180/80-SS; - рабочая поверхность - единый модуль из нержавеющей стали с противопроливочным бортиком высотой 6 мм над столешницей, глубиной 30 мм; - должен иметь две задних полки TRESPA шириной 90 мм, прикрепленную к задней стенки короба вытяжного шкафа; - габаритные размеры шкафа (Д/Г/В) 1800х840х2250 мм; - направляющие стойки должны быть из алюминиевого профиля окрашенного порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023); - должен иметь передний противопроливочный бортик, изготовленный из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи; - боковые панели должны быть из закаленного стекла толщиной 5 мм; - должен иметь два зависимых подъемных экрана из закаленного стекла толщиной 5 мм в алюминиевых рамах не изменяющих габариты шкафа при подъеме; - верхний неподвижный экран – TRESPA Athlon толщиной 4 мм; - материал задней и верхней панели – полипропилен; - на верхней панели должны быть расположены: - светильник люминесцентный пыле и влагозащищенный, класс защиты IP65, мощность – 18 Вт; - фланец диаметром 200 мм, расстояние от задней панели до центра фланца – 145 мм; - должен иметь на задней правой стойке технологическое отверстие диметром 50 мм с заглушкой из ПВХ; - противовесы подъемных экранов должны быть размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаться; - должен состоять из двух сборно-разборных каркаса шкафа, выполненных из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи. - должен иметь тумбу металлическую (2 шт.): -- габариты (ДхГхВ) не менее 820х350х600 мм; --корпус – металлический; --раздвижные дверки из материала TRESPA Athlon толщиной 4 мм; В комплект поставки шкафа вытяжного тип 1 должно входить: - инструкция по сборке – 1шт. | шт. | 2 |
| 17.13. | Шкаф вытяжной тип 2 | Шкаф вытяжной тип 2 предназначен для проведения химико-аналитических исследований в лаборатории. Параметры шкафа вытяжного тип 2: - рабочая поверхность - единый модуль из нержавеющей стали с противопроливочным бортиком (высота бортика над столешницей 6мм, глубина 30мм); - габаритные размеры шкафа: - габариты внутренние (ДхГхВ)1470х700х1200 мм; - габариты (ДхГхВ) 1500х840х2250 мм; - должен иметь направляющие стойки, изготовленные из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023) - должен иметь передний противопроливочный бортик изготовленный из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи - должен иметь боковые панели изготовленные из закаленного стекла толщиной 5мм; - должен иметь два зависимых подъемных экрана, изготовленных из закаленного стекла толщиной 5мм в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм, не изменяющих габариты шкафа при подъеме; - верхний неподвижный экран – TRESPA Athlon толщиной 4мм - материал задней и верхней панели – полипропилен; - должен иметь два сборно-разборных каркаса шкафа, выполненных из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи; - сервисная панель каждого рамного основания – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи; - должен иметь две брызгозащищенные розетки с крышкой (IP20 1,5кВт) - должен иметь электромонтажную коробку (IP65), расположенную на оборотной стороне; - должен иметь заднюю полку из материала TRESPA шириной 140 мм, которая крепится возле задней стенки короба; - должен устанавливаться на регулируемые опоры (0-60мм) - должен иметь тумбу металлическую тип1: -- габариты (ДхГхВ) не менее 820х350х600 мм; --корпус – металлический; --раздвижные дверки из материала TRESPA Athlon толщиной 4 мм; - должен иметь тумбу металлическую тип2: --габариты (ДхГхВ) не менее 1420х350х600 мм --корпус - металлический, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи; --должна иметь раздвижные дверки из материала TRESPA Athlon толщиной 4 мм; --наличие патрубка с фланецем диаметром 100 мм; -- наличие поперечной полки в правом отделении. В комплект поставки шкафа вытяжного тип 2 должно входить: - руководство по эксплуатации – 1шт. | шт. | 1 |
| 17.14. | Шкаф навесной | Шкаф навесной предназначен для хранения реактивов и оборудования. Параметры шкафа навесного: - корпус должен быть из меламина; - цвет - серый кристалл; - конструкция дверок – раздвижные; - материал дверок - стекло тонированное; - внутренняя конструкция шкафа должна представлять собой 2 равных отделения; - в каждом отделении должна быть встроенная полка; - габариты (ДхГхВ) - 1200х320х708 мм; В комплект поставки шкафа навесного должны входить: - инструкция по сборке 1 шт.; - комплект сборочных соединений – 1 шт. | шт. | 2 |
| 17.15. | Шкаф для реактивов | Шкаф для реактивов предназначен для хранения агрессивных жидкостей и кислот. Параметры шкафа для реактивов: - материал корпуса - меламин; - цвет корпуса - серый кристалл; - материал фасада – софтформинг; - цвет фасада - серый-джинс; - количество дверей - 2 шт.; - число встроенных отделений – 2 шт.; - число полок – 10 шт.; - на верхней панели должен быть расположен фланец; - должен иметь встроенный замок в правой дверце; - габариты (ДхГхВ) - 800х565х2100 мм. В комплект поставки шкафа для реактивов должны входить: - инструкция по сборке 1 шт.; - комплект сборочных соединений – 1 шт. | шт. | 4 |
| 17.16. | Шкаф для одежды | Шкаф для одежды предназначен для хранения одежды. Параметры шкафа для одежды: - должен иметь рамное основание на регулируемых опорах; - материал корпуса – меламин; - цвет корпуса - серый кристалл; - материал фасада – софтформинг; - цвет фасада - серый-джинс; - количество дверей - 2 шт.; - должен иметь встроенные: -- полку для головных уборов – 1 шт.; -- полку для обуви – 1 шт.; -- штангу для одежды – 1 шт.; - должен иметь зеркало; - должен иметь встроенный замок в правой дверце; В комплект поставки шкафа лабораторного должны входить: - инструкция по сборке 1 шт.; - комплект сборочных соединений – 1 шт. | шт. | 1 |
| 17.17. | Стол-мойка | Стол-мойка предназначен для мытья лабораторной посуды. В состав стола-мойки должны входить: - чаша из нержавеющей стали размером 400х500х300 мм – 1 шт.; - тумба из металла с 2 дверками – 1 шт.; - смеситель – 1 шт.; - гофрошланг - 2 шт.; - опорный сушильный стеллаж из полипропилена – 1 шт. В комплект поставки стола-мойки одинарной должно входить: - инструкция по сборке 1 шт.; - комплект сборочных соединений – 1 шт. | шт. | 1 |
| 17.18. | Стол пристенный высокий | Стол пристенный высокий предназначен для работы на нем с химическими реактивами. Параметры Стола пристенного высокого: -габаритные размер, мм: 1500х850х900; -сборно-разборный каркас стола, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, - должен иметь стеллаж низкий: -- габариты (ДхГхВ) не менее 1500х250х700 мм ; -- должен иметь две встроенные брызгозащищенные розетки с крышкой (IP54 3,2 кВт), установленные на специализированном электроблоке; -- должен иметь опорные стойки, изготовленные из алюминиевого многоканального профиля, сечением 150*20 мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с элементами для крепления к столешнице; -- должен иметь четыре быстрозажимных кронштейна, выполненных из стеклоармированного полиамидного материала толщиной 15 мм и длиной 125 мм (RAL 5023); --должен иметь две полки глубиной 250 мм, образованных из двух алюминиевых профилей, покрытых порошковой краской (RAL 5023) и легкосъемной вставки из полированного ПВХ. В комплект поставки стола пристенного высокого должно входить: - инструкция по сборке – 1шт. | шт. | 3 |
| 17.19 | Стол электрифицированный для весов | Стол для весов электрифицированный тип1 предназначен для размещения на нем лабораторных весов Стол электрифицированный для весов тип 1: Параметры стола электрофицированного тип1: -столешница - полированный гранит (400х600х60 мм) и ламинат толщиной 30 мм; - сервисная панель - алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035); - столешница - полированный гранит толщиной 60 мм и ламинат толщиной 30 мм. -габариты (ДхГхВ): 1200х600х750 мм В комплект поставки стола электрофицированного для весов тип1 должно входить: - инструкция по сборке – 1шт. | шт. | 2 |
| 17.20. | Стол для хроматографа | Предназначен для размещения двух существующих хроматографов. Параметры стола для хроматографа: -габаритные размеры: --длина, мм: 1500 --глубина,мм: 850 --высота, мм: 900 -столешница изготовлена из материала FANERIT (ламинированная влагостойкая фанера толщиной 30мм) -сервисная панель изготовлена из алюминиевого профиля, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/ RAL 5023) В комплект поставки стола для хроматографа должно входить: - инструкция по сборке – 1шт. | шт. | 2 |
| 17.21 | Стол пристенный низкий | Стол пристенный низкий предназначен для работы на нем с химическими реактивами. Параметры стола пристенного низкого: -материал рабочей поверхности TRESPA; -основания стола - сборно-разборный металлокаркас выполненный из стального профиля; -габариты (ДхГхВ)не менее: 900х850х750 мм.; В комплект поставки стола пристенного низкого должно входить: - инструкция по сборке – 1шт. | шт. | 1 |
| 17.22. | Стол торцевой | Стол торцевой предназначен для размещения оборудования, персонального компьютера и вспомогательных материалов, организации рабочего места и обеспечения «чистой» зоны, на которой отсутствуют радиоактивные вещества. Параметры стола торцевого: - материал столешницы: TRESPA; - габариты (ДхГхВ) не менее 1500х750х900 мм; - тумба навесная 1 шт В комплект поставки стола торцевого должны входить: - инструкция по сборке 1 шт.; - комплект сборочных соединений – 1 шт. | шт. | 1 |
| 17.23. | Стол островной высокий со стеллажом | Стол островной со стеллажом предназначен для организации рабочего места. На столе размещается лабораторное оборудование, посуда, штативы с бюретками, пипетки с наконечниками и проч., необходимые для выполнения работ исследователями. Параметры стола островного высокого со стеллажом: - материал Столешницы TRESPA; - габариты (ДхГхВ) не менее 1500х1500х900 мм; - должен иметь стеллаж низкий - место хранения посуды с растворами, вспомогательных и расходных материалов, необходимых при выполнении практических работ. -- длина, мм: не менее 900; -- глубина, мм: не менее 150 мм (в основании), не менее 250 мм по габаритам полки; --высота, мм: не менее 700; В комплект поставки стола должно входить: - инструкция по сборке 1 шт.; -торцевые заглушки 1140х25х800 мм – 2 компл. | шт. | 5 |
| 17.24. | Стол | Стол для размещения приборов для выполнения исследовательских работ. Параметры стола: -габариты: (ДхГхВ), мм: не менее 1200х850х900 -рабочая поверхность - монолитный пластик сверхвысокого прессования Trespa Top Lab -должен иметь тумбу навесную для хранения всех вспомогательных материалов, расходных материалов, используемых непосредственно на рабочем месте (4 шт.): -- корпус тумбы – ламинированная серая; --габариты (ДхГхВ): не менее 500х400х600 мм. В комплект поставки стола должно входить: - инструкция по сборке 1 шт.; | шт. | 2 |
| 17.25. | Стул лабораторный с кольцом | Стул лабораторный (СЛ) предназначен для организации рабочих мест. Параметры СЛ: - материал сиденья и спинки – пластик; - цвет – чёрный; - размер сиденья не менее 475х435 мм; - размер cпинки не менее 310х415 мм; - диапазон регулируемой высоты стула 560-700 мм; - регулировка высоты с помощью газлифта; - опоры стационарные (без роликов). | шт. | 12 |
| 18 | Учебное оборудование для кафедры «Компьютерные системы и технологии» НИЯУ МИФИ, в том числе: | Учебное оборудование для кафедры «Компьютерные системы и технологии» НИЯУ МИФИпредназначено для расширения возможностей кафедры по обучению схемотехническим дисциплинам и параллельному программированиюв соответствии с учебными планами ФГОС3направления «Информатика и вычислительная техника» с ориентацией на новейшие технологииразработкиаппаратных и программных средств вычислительной техники |  |  |
| 18.1 | Системный блок | Системный блок предназначен для оснащения учебной лаборатории по схемотехническим дисциплинам - Схемотехника ЭВМ, Теория автоматов, Организация ЭВМ и систем, Микропроцессорные системы, Функционально-логическое моделирование, Конструкторско-технологическое обеспечение производства ЭВМ. Системный блок обеспечивает доступ к инструментальным средствам проектирования, электронным учебным, методическим и справочным материалам, а также к системе текущего и итогового контролязнаний в форме тестирования. Параметры системного блока: - материнская плата mАТХ, Socket 1155, 2*DDR3, PCI, PCI-E, SATA, DVI-D, D-sub, GLAN; - Процессор IntelCORE i3, 3.1 GHz, Socket 1155; - Объем ОЗУ не менее 4 Гб; - Объем HDD не менее - 250 Гб; - Корпус АТХ с блоком питания не менее - 430 Вт, - USB на передней панели не менее – 2 шт.; - Оптический привод - DVD-RW; - Мультипортовая плата - PCI-E (LPT + COM). Параметры монитора: - Контрастность – 1000; - Формат экрана - широкоформатный 16:9, LED-подсветка; - Диагональ 22 дюйма; - Время отклика 5 мс; - Тип ЖК-матрицы – TN; - Угол обзора вертикальный 160 градусов; - С интерфейсом VGA (D-Sub); - С интерфейсом DVI-D 24pin; - Разрешение - 1920x1080; - Угол обзора горизонтальный 170 градусов; - Вес: 3.7 кг; - Размеры 525х400х174 мм. В комплект поставки системного блока должно входить: - кабель питания монитора – 1 шт.; - клавиатура – 1 шт.; - мышь – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации системного блока – 1 шт.; - кабель питания системного блока – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации монитора – 1 шт. | шт. | 5 |
| 18.2 | Системный блок (Сервер) | Системный блок предназначен для использования в качестве сервера схемотехнической лаборатории для обслуживания 15-ти АРМ (автоматизированное рабочее место) с целью обеспечения: - -дистанционного доступа (INTERNET) к учебному оборудованию лаборатории; - защищенного хранения файлов пользовательских проектов (300 студентов каждый семестр); - удаленного контроля уровня знаний в форме тестирования (система «ЗНАК»). Параметры системного блока: - Модель сервера HP ProLiant ML150 G6 Hot Plug Server; - Процессор Quad-CoreIntel(R) Xeon(R) Processor E5506 (2.13GHz, 4M Cache 80 Watts, 800MHz); - Модули оперативной памяти HP 12GB PC3-10600E 6x2GB 2Rank Memory; - Контроллер жестких дисков HP Embedded 4 Port SATA Controller; - Отсеки для установки жестких дисков 2 HP 4-Bay Drive Cages – 2 шт; - Жесткие диски HP 500GB 3G SATA 7.2K Hot Plug 3.5 MDL Hard Drive – 6 шт.; - Плата расширения - контроллер жестких дисков HP P410/ZM Smart Array Controller; - Устройства чтения/записи DVD HP 16X Half-Height SATA DVD RW Optical Drive Embedded; - Сетевой адаптер HP NC107i PCI-Express Gigabit Server Adapter; - Блок питания с возможностью горячей замены HP 750W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply – 2 шт; - Набор оборудования для использования резервировного блока питания HP RPS Enablement Kit; - Блок дополнительных вентиляторов HP Redundant Fan Kit. В комплект поставки системного блока должно входить: - кабель питания компьютера – 1 шт.; - клавиатура – 1 шт.; - мышь – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 18.3 | Системный блок компьютера Dell PowerEdge R710 (Сервер) | Системный блок предназначен для использования в качестве базового сервера факультетской лаборатории «Робототехника», а также для проведения практических занятий в рамках лабораторных практикумов по курсам «Архитектуры ВС» и «Параллельное программирование». Параметры системного блока: - Модель сервера Dell PowerEdge R510; - Формфактор сервера Rack 2U; - Процессоры 2xIntel Xeon Processor E5640 2.66 GHz L3 cache 12MB, 5.86 GT/s QPI – (2 шт); - Оперативная память RAM 4x2048 MB PC3-10600 DDR3 SDRAM; - No HDD; - Контроллер жестких дисков SAS 6/iR; - Блок питания Power 1x750Watt; - Устройство чтения/записи оптических дисков DVD +/-RW Drive; - Устройство удаленного доступа для управления и восстановления системы iDRAC6 Enterprise; - Набор для монтажа сервера в стойку Sliding Ready Rack Rails wit. В комплект поставки системного блока должно входить: - кабель питания компьютера – 1 шт., - клавиатура – 1 шт., - мышь – 1 шт., - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 19. | Учебное и научное оборудование для кафедры теплофизики НИЯУ МИФИ, в том числе: | Учебное и научное оборудование для кафедры теплофизики НИЯУ МИФИ предназначено для проведения научных и учебно-исследовательских работ в области теплофизических свойств материалов ядерной техники, гидродинамики течений в энергетических установках. |  |  |
| 19.1. | Тепловизор Testo 890-1 | Тепловизор Testo 890-1 предназначен для проведения учебно-исследовательских работ в области теплофизических свойств материалов ядерной техники и гидродинамики течений в энергетических установках. Параметры тепловизора Testo 890-1: - тип детектора FPA 640x480 пикселей, a.Si; - температурная чувствительность (NETD) < 40 мК при 30°C; - оптическое поле зрения 42° x 32°; - мин. фокусное расстояние 0,1 м; - пространственное разрешение (IFOV) 1,15 мрад (стандартный объектив); - SuperResolution (пиксели / IFOV) 280 x 960 пикселей; - частота обновления кадра 9 Гц; - фокусировка – автоматическая и ручной режим; - спектральный диапазон 8 - 14 мкм. В комплект поставки тепловизора Testo 890-1 должны входить: - SD-карта памяти, 1шт.; - USB-Кабель 1,5м, 1шт.; - кейс, 1шт.; - ремень для переноски, 1шт.; - блок питания, 1шт.; - литий-ионный аккумулятор, 1шт.; - зарядное устройство, 1 шт.; - техническое описание и инструкция по эксплуатации, 1 шт.; - специальное программное обеспечение, 1шт.; | шт. | 1 |
| 19.2. | Пирометр IP 140 | Пирометр IP 140 предназначен для проведения научно-исследовательских работ в области теплофизических свойств материалов ядерной техники. Параметры пирометра IP 140: - должен обеспечивать наведение на объект через объектив; - диапазон измерений 50 - 400С; - время отклика не больше 1,5 мс; - разрешающая способность 0.1С (цифр. интерфейс); - должен включать объектив 0-Р, со следующими характеристиками: -- расстояние до объекта контроля 70 – 90 мм; -- диаметр области измерения не более 2,5 мм; -- аналоговый переключаемый выход (0-20 мА)/(4-20 мА); -- цифровой переключаемый интерфейс RS232/RS485; - должен обеспечивать функцию регистрации изменений температуры во времени. В комплект поставки пирометра IP 140 должно входить: - соединительный кабель 5м с разъемом под углом 900, 1 шт.; - клемная коробка для подключения источника питания, 1 шт.; - гнездовой шарнирный кронштейн, 1 шт.; - специальное программное обеспечение InfraWin, 1 шт.; - техническое описание и инструкция по эксплуатации, 1 шт.; - копию методики поверки, 1 шт.; - свидетельство о поверке, 1 шт. | шт. | 1 |
| 19.3. | # Система автоматизации теплофизического эксперимента NI CompactDAQ, в составе: х.4.1. Четырех слотовое шасси cDAQ-9174 - 1 шт.; х.4.2. Четырех канальный аналоговый термопарный вход NI-9211- 1 шт.; х.4.3. Четырех канальный универсальный аналоговый вход NI-9219- 1 шт.; х.4.4. Четырех канальный аналоговый выход NI-9269- 1 шт. | # Система автоматизации теплофизического эксперимента NI CompactDAQ (САТЭ) предназначена для сбора прецизионных данных с термопар, термометров сопротивления, датчиков давления, перемещения, термоанемометров, отображения регистрируемых процессов на экране ПК, управления температурами, давлениями, перемещениями в автоматизированных экспериментальных установках при проведении научных исследований. 1. Четырех слотовое шасси cDAQ-9174 предназначено для размещения четырех канального аналогового термопарного входа NI-9211, четырех канального универсального аналогового входа NI – 9219 и четырех канального аналогового выхода NI-9269. Параметры четырех слотового шасси cDAQ-9174: - должно обеспечивать подключение четырех слотов; - входное напряжение питания, 9-30 В; - USB-2.0 Hi Speed; - габаритные размеры 159х88,1х58,9 мм; - масса 574 г; 2. Четырех канальный аналоговый термопарный вход NI-9211 предназначенный для прецизионных измерений температуры и напряжений. Параметры четырех канального аналогового термопарного входа NI-9211: - должен иметь межканальную изоляцию; - разрешение - 24 бит; - количество входов: -- термопарных – 4 шт.; -- по напряжению 80 мВ – 4 шт.; - частота опроса каналов - 14 Гц. 3. Четырех канальный универсальный аналоговый вход NI-9219 предназначен для прецизионных измерений температуры и напряжений. Параметры четырех канального универсального аналогового входа NI-9219: - должен иметь межканальную изоляцию; - разрешение - 24 бит; - количество входов – 4 шт.; - диапазон напряжений - 60 В; - частота опроса каналов - 100 Гц на канал; 4. Четырех канальный аналоговый выход NI-9269 предназначен для управления регуляторами температуры, давления и перемещения. Параметры четырех канального аналогового выхода NI-9269: - должен иметь межканальную изоляцию; - разрешение - 16 бит; - количество выходов – 4 шт.; - выходное напряжение - 10 В; - частота - 100 кГц; В комплект поставки САТЭ должны входить: - комплект документация в соответствии со стандартным комплектом поставки – 1 шт.; - комплект специального программного обеспечения в соответствии со стандартным комплектом поставки – 1 шт. | # шт. | # 1 |
| 19.4. | Твердотельный лазер DTL-423 | Твердотельный лазер DTL-423 предназначен для проведения учебно-исследовательских работ в области теплофизических свойств материалов ядерной техники. Параметры твердотельного лазера DTL-423: - должен иметь систему воздушного охлаждения излучателя и блока питания; - должен иметь программное управление мощностью излучения; - должен обеспечивать связь с компьютером по RS-232 входу, или USB порту; - должен включать сетевой адаптер. - длина волны лазерного излучения - 1053 нм; - среда активного элемента - YLF:Nd3+; - режим работы - непрерывный; - поперечная мода - ТЕМ00; - номинальное значение мощности лазерного излучения - 25002% мВт; - диапазон регулировки мощности лазерного излучения (от номинального значения) - от 3 до 100%; - диаметр пучка лазерного излучения (по уровню 1/e2) - 1,2 ±0,1 мм; - расходимость пучка лазерного излучения (полный угол, по уровню 1/e2) - ≤ 1,2 мрад; - уровень оптических шумов - ≤1 %; - направление поляризации – вертикальное; - степень поляризации - ≥ 200:1; - долговременная стабильность мощности (за 8 час, при мощности не менее 500 мВт) ≤ 2 % (СКО ≤0.5 %); - рабочие температуры при относительной влажности до 80% - 15÷40°C без конденсации; - время готовности - ≤ 5 мин; - время включения из режима готовности - 4 сек; - должен обеспечивать управление работой через интерфейс RS-232; - скорость обмена данными через интерфейс RS-232 – 4800 бит/сек; - напряжение питания с сетевым адаптером ~90 – 240 В; - потребляемая мощность (типовое/макс.) при включении - 35/65 Вт; - класс лазерной опасности – IV. В комплект поставки твердотельного лазера DTL-423 должно входить: - заглушка контрольного разъема, 1 шт.; - ключи, 2 шт.; - сигнальный шнур, 1 шт.; - шнур для подключения к ПК, 1 шт.; - радиатор с вентиляторами для ИЭ, 1 шт.; - радиатор с вентиляторами для БП, 1 шт.; - соединительный шнур для радиатора ИЭ, 1 шт.; - соединительный шнур для радиатора БП, 1 шт.; - низковольтный шнур питания, 1 шт.; - кабель соединительный (излучатель-блок питания) длиной 1,2 м, 1 шт.; - сетевой шнур для адаптера, 1 шт.; - компакт диск со специальным программным обеспечением, 1 шт.; - руководство по эксплуатации, 1 шт. | шт. | 1 |
| 19.5. | Персональный компьютер | # Персональный компьютер предназначен для переоснащения и укомплектования компьютерных классов в целях повышения уровня и качества учебного процесса при проведении практических работ со студентами. Параметры персонального компьютера: ## - мат. плата Socket1156 ASUS P8H77-M Pro; ## - процессор Intel Core i5-3570K (3.4ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) четырехядерный 0.22нм процессор с частотой не менее 3,4 GHz со встроенным графическим ядром; ## - 2 модуля памяти 2 ГБ DDR3 SDRAM Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц) с трехканальной архитектурой и пропускной способностью 10600 MB/sec и общим объемом не менее 4 Gb. ## - жесткий диск 1000 ГБ Western Digital Caviar Green WD10EARX; ## - привод DVD±RW 24x8x16xDVD/48x32x48xCD Sony Optiarc AD-7283S; ## - корпус с блоком питания не менее 450 Вт, позволяющий разместить указанные комплектующие и содержащий малошумящий вентилятор размером от 90 мм; ## - кулер для процессора Socket775/115x/1366 Scythe Katana 4 SCKTN-4000 малошумный с медными радиатором и тепловыми трубами; ## - внутреннее устройство чтения карт памяти для установки в отсек 3,5", поддерживающее форматы: CF, SD, SDHC, MS, SM, XD; ## - внутреннее устройство: контроллер с 4 портами SATA II и 2 портами е-SATA на шине PCI-E x4; - должен включать ЖК-монитор 24.0" BenQ G2420HD с разрешением не менее 1920-1080, углами обзора экрана по горизонтали/вертикали не менее 160 градусов, временем отклика матрицы не более 2мс. В комплект поставки персонального компьютера должно входить: - клавиатура, англо-русская светлого цвета с четкой черной разметкой клавиш – 1 шт.; - мышь серого или черного цвета, оптическая, проводная, типа Logitech M100 – 1 шт.; - комплект дисков с драйверами устройств – 1 шт.; - комплект документации – 1 шт. | # шт. | # 3 |
| 20. | Учебное оборудование для лаборатории автоматизированных систем управления технологическими процессами КПК НИЯУ МИФИ, в том числе: | Учебное оборудование для лаборатории автоматизированных систем управления технологическими процессами КПК НИЯУ МИФИ предназначенного для: - обучения основам организации автоматизированных систем управления технологическими процессами, основам программирования на технологических языках международного стандарта МЭК 61131-3, навыкам разработки мнемосхем и экранных форм с помощью специализированного программного обеспечения, основам организации баз данных контролируемых параметров, настройки и оптимизации промышленных сетевых структур, основам построения и принципам действия частотных преобразователей для управления исполнительными механизмами;; - аттестации студентов, специалистов, операторов всех организаций и предприятий, осуществляющих проектирование, конструирование, изготовление, монтаж и эксплуатацию оборудования АСУТП в любой отрасли промышленности. |  |  |
| 20.1. | Учебный стенд для обучения разработке прикладного программного обеспечения верхнего уровня АСУТП, в составе: 1.Рабочее место обучаемого, 1 шт.; 2. Сервер базы данных, 1 шт. 3. Маршрутизатор, 1 шт. | Учебный стенд для обучения разработке прикладного программного обеспечения верхнего уровня АСУТП (УС) предназначен для обеспечения учебного процесса при обучении студентов разработке прикладного программного обеспечения верхнего уровня (уровня представления информации) на базе специализированного SCADA-пакета Citect. ▪ Рабочее место обучаемого на основе персонального компьютера должно включать: 1)Системный блок (1 шт.) со следующими характеристиками: - корпус: Case Thermaltake V4 VM30001W2Z Black (w/o PSU); - блок питания: FSP Epsilon 80 Plus 800 <800W – 1 шт.; - плата: P6X58D-E MB ASUS X58+ICH10R s1366 (Core™ i7) 6400MT/s 6xDDR3(24Gb/2000), 3xPCI-e x16(x16+x16+x8), 1xPCI-e x1, 2xPCI, 8xAudio, 2xIEEE1394, 1xGBL, 2xSATAIII+6xSATAII Raid, 2xUSB3.0, 8xUSB2.0, ATX; - процессор: IntelCorei7-950 (4x3066MHz) - вентилятор Zalman (CNPS10X Extreme); - оперативная память: 4096MB DDR III Corsair 1600MHz (CMX4GX3M1A1600C9); - жесткий диск: HDD 1TB Hitachi DS721010DLE630; - видео карта: WS094AA VCQ2000-PB 1.0GB Graphics; - порт: Ethernet 10/100 Мбит; - наличие DVD-RW ASUS DRW-24B5ST Black (oem); - должен иметь внутренний Card Reader Mobiledata ICR-201 Black; 2) Монитор (1 шт.) со следующими характеристиками: - диагональ:21.5"; - разрешение: до 1920 x 1080; - цветовая палитра: 24-бита (16777216 цветов); - угол просмотра (сверху/снизу): 65°/65°; - угол просмотра (слева/справа): 90° / 90° ; - яркость: 200 кд/кв. м; - контрастность: 40000:1; - время отклика пикселя: 5 мс; - наличие LED подсветки; - соотношение сторон кадра: 6:9; - входы: DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) ; - блок питания - встроенный; - потребляемая мощность при работе: 26 Вт.; В комплект поставки рабочего места обучаемого должно входить: - диск с лицензионной операционной системой Windows 7 Pro – 1 шт.; - мышь - 1шт.; - клавиатура - 1шт. ▪Сервер базы данных должен включать: 1)Системный блок (1шт.) со следующими характеристиками. - Case Thermaltake V4 VM30001W2Z Black (w/o PSU).; - БП FSP Epsilon 80 Plus 800 <800W.; - плата P6X58D-E MB ASUS X58+ICH10R s1366 (Core™ i7) 6400MT/s 6xDDR3(24Gb/2000), 3xPCI-e x16(x16+x16+x8), 1xPCI-e x1, 2xPCI, 8xAudio, 2xIEEE1394, 1xGBL, 2xSATAIII+6xSATAII Raid, 2xUSB3.0, 8xUSB2.0, ATX; - процессор IntelCorei7-950 (4x3066MHz) – 1 шт.; - вентилятор Zalman (CNPS10X Extreme) – 1 шт.; - оперативная память 4096MB DDR III Corsair 1600MHz (CMX4GX3M1A1600C9); - жесткий диск HDD 500GB Hitachi A7K2000 HUA722050CLA330 (4шт.).; - видео карта WS094AA VCQ2000-PB 1.0GB Graphics; - порт Ethernet 10/100 Мбит; - привод DVD-RW ASUS DRW-24B5ST Black (oem); - внутренний Card Reader Mobiledata ICR-201 Black; 2)Монитор (1шт.) со следующими характеристиками: - диагональ:21.5"; - разрешение: до 1920 x 1080; - цветовая палитра: 24-бита (16777216 цветов); - угол просмотра (сверху/снизу): 65°/65°; - угол просмотра (слева/справа): 90° / 90° ; - яркость: 200 кд/кв. м; - контрастность: 40000:1; - время отклика пикселя: 5 мс; - LED подсветка; - соотношение сторон кадра: 6:9; - входы DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) ; - блок питания встроенный; - потребляемая мощность при работе: 26 Вт. В комплект поставки сервера базы данных должно входить: - диск с лицензионной операционной системой Windows 7 Pro – 1 шт.; - мышь Logitech RX250 Optical Sea PS/2-USB, Black – 1 шт.; - клавиатура Logitech Deluxe 250 USB Black – 1 шт. ▪Маршрутизатор Параметры маршрутизатора: - количество портов коммутатора: 8 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек; - WAN-порт: Ethernet 10/100 Мбит/сек; - протоколы динамической маршрутизации: IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3, OSPF; В комплект поставки УС должно входить: - кабель сетевой ExaLan UTP – 305 м.; - SQLSvrStd 2012 RUS OLP NL(сервер) – 1 шт.; - SQLCAL 2012 RUS OLP NL DvcCAL (клиент) – 6 шт.; - Office Home and Business 2010 32-bit/x64 Russian DVD – 7 шт.; - Лицензия Vijeo Citect полная на 150 точек. Без технической поддержки Vijeo Citect, Full, 150 Points – 6 шт.; - Комплект дисков Vijeo Citect (Vijeo Citect CD, OFS 3.3, Driver pack, Unity FastLinx, руководство) – 6 шт.; - USB ключ Vijeo Citect/Historian – 6 шт. - методические указания по проведению лабора-торных работ – 1шт. | шт. | 1 |
| 20.2. | Персональный компьютер | Персональный компьютер (ПК) предназначен для организации рабочего места преподавателя. В состав ПК должно входить: 1)Системный блок в составе (1 шт.) со следующими характеристиками: - корпус: Case Thermaltake V4 VM30001W2Z Black (w/o PSU); - БП FSP Epsilon 80 Plus 800 <800W; - плата P6X58D-E MB ASUS X58+ICH10R s1366 (Core™ i7) 6400MT/s 6xDDR3(24Gb/2000), 3xPCI-e x16(x16+x16+x8), 1xPCI-e x1, 2xPCI, 8xAudio, 2xIEEE1394, 1xGBL, 2xSATAIII+6xSATAII Raid, 2xUSB3.0, 8xUSB2.0, ATX; - процессор IntelCorei7-950 (4x3066MHz); - наличие вентилятора; -оперативная память 4096MB DDR III Corsair 1600MHz (CMX4GX3M1A1600C9); - жесткий диск: HDD; - видео карта WS094AA VCQ2000-PB 1.0GB Graphics; - наличие порта Ethernet 10/100; - наличие DVD-RW ASUS DRW-24B5ST Black (oem); - наличие внутреннего Card Reader Mobiledata ICR-201 Black; 2)Монитор (1шт.) со следующими характеристиками: - диагональ:21.5"; - разрешение: до 1920 x 1080; - цветовая палитра: 24-бита (16777216 цветов); - угол просмотра (сверху/снизу): 65°/65°; - угол просмотра (слева/справа): 90° / 90° ; - яркость: 200 кд/кв. м; - контрастность: 40000:1; - время отклика пикселя 5 мс; - наличие LED подсветки; - соотношение сторон кадра: 6:9; - входы DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub); - наличие встроенного блок питания; - потребляемая мощность при работе: 26 Вт. В комплект поставки ПК должно входить: - диск с лицензионной операционной системой Windows 7 Pro – 1 шт.; - мышь Logitech RX250 Optical Sea PS/2-USB, Black – 1 шт.; - клавиатура Logitech Deluxe 250 USB Black – 1 шт.; - методические указания по проведению лабора-торных работ – 1шт. | шт. | 1 |
| 20.3. | Учебно-лабораторный стенд на базе контроллера М340 Schneider Electric. | Учебно-лабораторный стенд на базе контроллера М340 Schneider Electric (УЛСБК) предназначен для обучения программированию и разработке мнемосхем для сенсорной панели при помощи пакетов Unity Pro и Vijeo Designer. Параметры УЛСБК: - наличие терминала XBT GT 12\1,TFT экран, SVGA, 655536; - шасси на 8 платомест; - процессор 340-20, MODBUS, ETHERNET – 1 шт.; - наличие 16 входов , 24В/=24В, SOURCE; - наличие16 выходов, реле; - наличие 8 изолированных входов ток/напряжение Hi Speed; - наличие 8 неизолированных токовых выходов, клеммник; - конструктивное исполнение стенда – настольное; - безопасная разводка питания; УЛСБК должен включать: а) Системный блок (1шт.) со следующими характеристиками: -корпус: Case Thermaltake V4 VM30001W2Z Black (w/o PSU) – 1 шт.; -БП FSP Epsilon 80 Plus 800 <800W – 1 шт.; -плата P6X58D-E MB ASUS X58+ICH10R s1366 (Core™ i7) 6400MT/s 6xDDR3(24Gb/2000), 3xPCI-e x16(x16+x16+x8), 1xPCI-e x1, 2xPCI, 8xAudio, 2xIEEE1394, 1xGBL, 2xSATAIII+6xSATAII Raid, 2xUSB3.0, 8xUSB2.0, ATX – 1 шт.; -процессор IntelCorei7-950 (4x3066MHz) – 1 шт.; - наличие вентилятора; - оперативная память 4096MB DDR III Corsair 1600MHz (CMX4GX3M1A1600C9); - жесткий диск HDD 1TB Hitachi DS721010DLE630; - видео карта WS094AA VCQ2000-PB 1.0GB Graphics; - порт Ethernet 10/100 Мбит; - наличие DVD-RW ASUS DRW-24B5ST Black (oem); - наличие внутреннего Card Reader Mobiledata ICR-201 Black; б) Монитор (1шт.) со следующими характеристиками: - диагональ:21.5"; - разрешение: до 1920 x 1080; - цветовая палитра: 24-бита (16777216 цветов); - угол просмотра (сверху/снизу): 65°/65°; - угол просмотра (слева/справа): 90° / 90° ; - яркость: 200 кд/кв. м; - контрастность 40000:1; - время отклика пикселя 5 мс; - наличие LED подсветки; - соотношение сторон кадра: 6:9; - входы DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub); - наличие встроенного блока питания; - потребляемая мощность при работе: 26 Вт.; в) Блок питания BMXCPS3500 (1шт.); г) Блок питания ABL8REM24050, 24В 5А (1 шт.); д) Имитатор дискретных входных сигналов (1шт.) со следующими характеристиками: -наличие панели с 16 тумблерами, переключающими контакты; - наличие кабеля для подсоединения к входному модулю дискретных сигналов; е) Имитатор аналоговых входных сигналов (1шт.) со следующими характеристиками: - наличие панели с 8 переменными резисторами; - наличие кабеля для подсоединения к входному модулю аналоговых сигналов; ж) Индикаторную панель для вывода аналоговых сигналов (1шт.) со следующими характеристиками: - наличие панели с 8 установленными стрелочными индикаторами, или цифровыми индикаторами, или индикаторами шкального типа. В комплект поставки УЛСБК должно входить: - кабель MODBUS(RJ45)/XBT(SUBD9) 2.5м – 1 шт.; - ПО Unity Pro, v 6.0 на несколько станций (3 лиц.) – 1 шт.; - ПО Vijeo Designer, 3 лиц ПК, без кабеля – 1 шт.; - мышь – 1 шт.; - клавиатура – 1 шт.; - диск с лицензионной операционной системой Windows 7 Pro– 1 шт.; - методические указания по проведению лабора-торных работ – 1шт. - USB кабель для программирования XBT GT– 1 шт.; - Автомат выключения IC60N 2П 2А D – 4 шт.; - Клеммник винтовой, сечением провода 10*2 мм, с плавким предохранителем размером 5*20 – 50 шт.; - Клеммник пружинный проход 2,5мм2, 2тчк – 1 шт.; - Клеммник пружинный проход 2,5мм2, 2тчк – 1 шт.; - Клеммник пружинный проход 2,5мм2, 2тчк – 1 шт.; - торцевая крышка проход 2,5мм2, 2тчк – 1 шт.; - торцевая крышка проход 2,5мм2, 2тчк – 1 шт.; - торцевая крышка заземл. 2,5мм2, 2тчк – 1 шт.; - маркировка наборная, размер 4,5x8,3мм – 5 шт.; - концевой ограничитель стандартный – 1 шт.; - плавкий предохранитель Telefast 5х20, 250В – 10 шт.; - наконечник средней длины, сечением 0,75 мм – 10 шт.; - плата плоская 800х600 – 1 шт.; - кабельканал 37,5х50х2000 – 12 шт; - кабель стяжной ремешок 200х2.5– 100 шт; - DIN-рейка симметр 2м 7.5х35 перфорир – 20 шт. | шт. | 1 |
| 20.4. | Учебно-лабораторный стенд на базе контроллера Simatic S7-300 | Учебно-лабораторный стенд на базе контроллера Simatic S7-300 (УЛСБКС) предназначен для обучения программированию на языке Step7 и разработке мнемосхем для сенсорной панели. Параметры УЛСБКС: - базовая панель оператора: SIMATIC KTP600 BASIC COLOR PN 5,7", с цветным TFT-дисплеем (256 цветов), интерфейс ETHERNET; - контроллер: Simatic S7-300; - наличие процессорного модуля контроллера с поддержкой Ethernet, Modbus и флэш-картой; - наличие модуля ввода дискретных сигналов, не менее 8 каналов, с возможностью индикации; - наличие модуля вывода дискретных сигналов, не менее 8 каналов, с возможностью индикации; - наличие модуля ввода аналоговых сигналов (АЦП), не менее 2 каналов, диапазон 4…20 мА или 0…10 В; - модуль вывода аналоговых сигналов (ЦАП): не менее 2 каналов, диапазон 4…20 мА или 0…10 В; - конструктивное исполнение стенда: настольное; - наличие безопасной разводки питания; УЛСБКС должен включать: 1)Системный блок со следующими характеристиками: -корпус: Case Thermaltake V4 VM30001W2Z Black (w/o PSU); -БП FSP Epsilon 80 Plus 800 <800W; -плата P6X58D-E MB ASUS X58+ICH10R s1366 (Core™ i7) 6400MT/s 6xDDR3(24Gb/2000), 3xPCI-e x16(x16+x16+x8), 1xPCI-e x1, 2xPCI, 8xAudio, 2xIEEE1394, 1xGBL, 2xSATAIII+6xSATAII Raid, 2xUSB3.0, 8xUSB2.0, ATX; - процессор IntelCorei7-950 (4x3066MHz); - наличие вентилятора; - оперативная память 4096MB DDR III Corsair 1600MHz (CMX4GX3M1A1600C9); - жесткий диск HDD 1TB Hitachi DS721010DLE630; - видео карта WS094AA VCQ2000-PB 1.0GB Graphics.; - порт Ethernet 10/100 Мбит – 1 шт.; - DVD-RW ASUS DRW-24B5ST Black (oem); - внутренний Card Reader Mobiledata ICR-201 Black 2)Монитор со следующими характеристиками: - диагональ:21.5"; - разрешение: до 1920 x 1080; - цветовая палитра: 24-бита (16777216 цветов); - угол просмотра (сверху/снизу): 65°/65°; - угол просмотра (слева/справа): 90° / 90° ; - яркость: 200 кд/кв. м; - контрастность 40000:1; - время отклика пикселя 5 мс; - наличие LED подсветки; - соотношение сторон кадра: 6:9; - входы DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) ; - наличие встроенного блока питания; - потребляемая мощность при работе: 26 Вт. 3)имитатор дискретных входных сигналов со следующими характеристиками: - наличие панели с 8 тумблерами, переключающими контакты; - наличие кабеля для подсоединения к входному модулю дискретных сигналов; 4)имитатор аналоговых входных сигналов со следующими характеристиками: - наличие панели с 4 переменными резисторами, - наличие кабеля для подсоединения к входному модулю аналоговых сигналов; 5)индикаторная панель для вывода аналоговых сигналов со следующими характеристиками: - наличие панели с 4 установленными стрелочными индикаторами или цифровыми индикаторами, или индикаторами шкального типа. В комплект поставки УЛСБКС должно входить: - базовое ПО для контроллера – 1 шт.; - мышь– 1 шт.; - Клавиатура – 1 шт.; - диск с лицензионной операционной системой Windows 7 Pro – 1 шт.; - Базовое ПО для панели оператора SIMATIC KTP600 BASIC COLOR PN 5,7" – 1 шт.; - методические указания по проведению лабораторных работ – 1шт. | шт. | 1 |
| 20.5. | Учебно-лабораторный стенд на базе контроллера WAGO | Учебно-лабораторный стенд на базе контроллера WAGO (УЛСБКВ) предназначен для обучения программированию при помощи пакета WAGO/OPROCAA, языка программирования CoDeSys и для обучения разработке мнемосхем для сенсорных панелей. Параметры УЛСБКВ: - конструктивное исполнение стенда: настольное; - наличие безопасной разводки питания; - графическая панель: CPn57 QVGA; - программируемый Ethernet контроллер сетевого узла 750-881; - 8-канальныймодуль дискретного ввода 24В – 1 шт.; -8-канальныймодуль дискретного вывода 24В – 1 шт.; -4-канальный модуль аналогового ввода – 1 шт.; -4-канальный модуль аналогового вывода – 1 шт.; УЛСБКВ должен включать 1)Системный блок (1 шт.) со следующими характеристиками: - корпус: Case Thermaltake V4 VM30001W2Z Black (w/o PSU); БП FSP Epsilon 80 Plus 800 <800W; - плата P6X58D-E MB ASUS X58+ICH10R s1366 (Core™ i7) 6400MT/s 6xDDR3(24Gb/2000), 3xPCI-e x16(x16+x16+x8), 1xPCI-e x1, 2xPCI, 8xAudio, 2xIEEE1394, 1xGBL, 2xSATAIII+6xSATAII Raid, 2xUSB3.0, 8xUSB2.0, ATX; - процессор IntelCorei7-950 (4x3066MHz) – 1 шт.; - наличие вентилятора; - оперативная память 4096MB DDR III Corsair 1600MHz (CMX4GX3M1A1600C9; - жесткий диск HDD 1TB Hitachi DS721010DLE630; - видео карта WS094AA VCQ2000-PB 1.0GB Graphics; - порт Ethernet 10/100 Мбит; -DVD-RW ASUS DRW-24B5ST Black (oem).; -внутренний Card Reader Mobiledata ICR-201 Black; 2)Монитор со следующими характеристиками: - диагональ:21.5"; - разрешение: до 1920 x 1080; - цветовая палитра: 24-бита (16777216 цветов); - угол просмотра (сверху/снизу): 65°/65°; - угол просмотра (слева/справа): 90° / 90° ; - яркость: 200 кд/кв. м; - контрастность 40000:1; - время отклика пикселя 5 мс; - наличие LED подсветки; - соотношение сторон кадра: 6:9; - входы DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) ; - наличие встроенного блока питания; - потребляемая мощность при работе: 26 Вт. 3)Источник питания DC 24V, 2,5А, тип 787-612 4)Имитатор дискретных входных сигналов со следующими характеристиками: - наличие панели с 8 тумблерами, переключающими контакты; - наличие кабеля для подсоединения к входному модулю дискретных сигналов; 5)Имитатор аналоговых входных сигналов со следующими характеристиками: - наличие панели с 4 переменными резисторами; -кабель для подсоединения к входному модулю аналоговых сигналов; 6)Индикаторная панель для вывода аналоговых сигналов со следующими характеристиками: - наличие панели с 4 установленными стрелочными индикаторами, или цифровыми индикаторами, или индикаторами шкального типа. В комплект поставки УЛСБКВ должно входить: - конфигурационный кабель USB – 1 шт.; - мышь – 1 шт.; - клавиатура– 1 шт.; -диск с лицензионной операционной системой Windows 7 Pro – 1 шт.; -программное обеспечение WAGO/OPROCAA – 1 шт.; -набор отверток – 1 шт.; - оконечный модуль – 1 шт.; - маркировочная система миниатюрная WS – 1 шт.; - капиллярный фломастер для маркировки – 1 шт.; - 2-проводная проходная клемма – 100 шт.; - торцевая и промежуточная пластина – 2 шт.; - перемычка 2-х контактная – 25 шт.; - безвинтовой оконечный стопор – 25 шт.; - методические указания по проведению лабора-торных работ – 1шт. | шт. | 1 |
| 20.6. | Учебно-лабораторный стенд «Частотные преобразователи» | Учебно-лабораторный стенд «Частотные преобразователи» (УЛСЧП) предназначен для обучения навыкам программирования частотных преобразователей и управления электрическим исполнительным механизмом. Параметры УЛСЧП: - конструктивное исполнение стенда: настольное; - наличие безопасной разводки питания. УЛСЧП должен включать: 2)Системный блок в составе (1шт.) со следующими характеристиками: -корпус: Case Thermaltake V4 VM30001W2Z Black (w/o PSU); -БП FSP Epsilon 80 Plus 800 <800W; -плата P6X58D-E MB ASUS X58+ICH10R s1366 (Core™ i7) 6400MT/s 6xDDR3(24Gb/2000), 3xPCI-e x16(x16+x16+x8), 1xPCI-e x1, 2xPCI, 8xAudio, 2xIEEE1394, 1xGBL, 2xSATAIII+6xSATAII Raid, 2xUSB3.0, 8xUSB2.0, ATX– 1 шт.; -процессор IntelCorei7-950 (4x3066MHz) – 1 шт.; - наличие вентилятора; -оперативная память 4096MB DDR III Corsair 1600MHz (CMX4GX3M1A1600C9); -жесткий диск HDD 1TB Hitachi DS721010DLE630; -видео карта WS094AA VCQ2000-PB 1.0GB Graphics – 1 шт.; -порт Ethernet 10/100 Мбит – 1 шт.; -DVD-RW ASUS DRW-24B5ST Black (oem) – 1 шт.; -внутренний Card Reader Mobiledata ICR-201 Black – 1 шт. 2)Монитор (1шт.)со следующими характеристиками: - диагональ:21.5"; - разрешение: до 1920 x 1080; - цветовая палитра: 24-бита (16777216 цветов); - угол просмотра (сверху/снизу): 65°/65°; - угол просмотра (слева/справа): 90° / 90° ; - яркость: 200 кд/кв. м; - контрастность 40000:1; - время отклика пикселя 5 мс; - наличие LED подсветки; - соотношение сторон кадра: 6:9; - входы DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) ; - наличие встроенного блока питания; - потребляемая мощность при работе: 26 Вт. 3)Привод Danfoss 132F0003, 0,75кВт, 200-240В; 4)Однофазный электродвигатель со следующими характеристиками: -мощность: 0,5 кВт; 5)Источник питания со следующими характеристиками: - мощность: 24 В/2,1 A, - возможность монтажа на DIN-рейку; -входное напряжение 90-264 В/47-63 Гц переменного тока; - выходной ток 24 В/2,1 А постоянного тока, - габаритная мощность 50 Вт. В комплект поставки УЛСЧП должно входить: - мышь – 1 шт.; - клавиатура – 1 шт.; - диск с лицензионной операционной системой Windows 7 Pro – 1 шт.; - преобразователь интерфейсов RS-232 в RS-422/RS-485, гальваническая изоляция – 1 шт.; | шт. | 1 |
| 20.7. | Источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания (ИБП) Параметры ИБП: - тип: линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; - частоты на входе и выходе должны совпадать; - частота: 50, 60 Гц (45~65 Гц); - кол-во выходных розеток: 3 компьютерные (IEC-320-C13); - индикация: Power, питание от батарей; - звуковые сигналы: Длинные гудки при питании от батарей, короткие гудки при разрядке батареи, непрерывный гудок при неисправности или перегрузке; - мощность: 500 ВА; - интерфейс: RS-232, USB (USB кабель в комплекте); - батареи: Свинцово-кислотные, герметичные; - время работы от батарей 18 ~ 29 минут при подключении офисного компьютера с LCD-монитором 15"; - входное напряжение: 165 ~ 270 В; - выходное напряжение: 230В ± 7%; - выходная мощность: 240 Ватт; - защита от короткого замыкания. - защита от перегрузок. - время зарядки: 8 часов; - емкость аккумулятора: 4.5 А/ч; - поддержка: ОС Windows NT, Windows 2000, Windows ME, Windows XP; - размеры: (ширина х высота х глубина) 100 х 140 х 320 мм; - вес: 4.2 кг; - рабочая температура: 0 ~ 35°C; В комплект поставки ИБП должно входить: - ПО Power Panel Personal edition – 1шт. | шт. | 1 |
| 20.8. | Принтер лазерный | Принтер лазерный Параметры принтера лазерного: -тип печати: черно-белая; -технология: печати лазерная; -размещение: настольный; -количество страниц в месяц 50000; -максимальный формат: A4; -автоматическая двусторонняя печать; -максимальное разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi; - скорость печати: 33 стр/мин (ч/б А4); - время выхода первого отпечатка 8 c (ч/б); - плотность бумаги: 60-163 г/м2 ; - печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге; - ресурс: ч/б картриджа/тонера 2300 страниц; - количество картриджей: 1; - поддержка: PostScript 3, PCL 5c, PCL 6; - количество установленных шрифтов: PostScript 35; - подача бумаги: 300 лист. (стандартная), 800 лист. (максимальная); - вывод бумаги: 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный); - емкость лотка ручной подачи 50 лист. - объем памяти: 128 Мб, максимальный 384 Мб; - процессор: Feroceon ARM; - частота процессора: 600 МГц; - интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB 2.0; - поддержка: ОС Windows, Linux, Mac OS; - отображение информации: ЖК-панель; - потребляемая мощность: (при работе) 570 Вт; - потребляемая мощность: (в режиме ожидания) 8 Вт; - уровень шума при работе: 55 дБ; - габариты: (ШхВхГ) 365x268x368 мм; - вес: 10.7 кг; - максимальные размеры носителей до 216x356мм; | шт. | 1 |
| 21 | Оборудование для междисциплинарной лаборатории по техническим дисциплинам КПК НИЯУ МИФИ, в том числе: | Оборудование для междисциплинарной лаборатории по техническим дисциплинам КПК НИЯУ МИФИ предназначено для проведения лабораторных и исследовательских работ по учебных дисциплинам электротехника, электронная техника, основы по электронной и микропроцессорной техники, вычислительной техники. |  |  |
| 21.1. | Учебный комплекс по электротехническим дисциплинам, в составе: 21.1.1. Многофункциональная лабораторная платформа в комплекте с аппаратно-программным контроллером – 12 шт.; 21.1.2. Практикум по теоретическим основам электротехники – 12 шт.; 21.1.3. Практикум по аналоговой электронике – 12 шт.; 21.1.4. Практикум по цифровой электронике – 12 шт.; 21.1.5. Плата для изучения калибровки датчиков и обработки сигналов – 6 шт. | Учебный комплекс по электротехническим дисциплинам предназначен для проведения лабораторных и исследовательских работ по учебных дисциплинам электротехника, электронная техника, основы по электронной и микропроцессорной техники, вычислительной техники 1. Многофункциональная лабораторная платформа в комплекте с аппаратно-программным контроллером (МЛП с АПК) – предназначена для для проведения лабораторных работ по теоретическим основам электротехники, аналоговой электронике, цифровой электронике, а так же изучения калибровки датчиков и обработки сигналов. Параметры МЛП с АПК: - АЦП - не менее 16 бит, 16 каналов, 1,25 МГц, ±10В; - ЦАП - не менее 16 бит, 2 канала, 2,8 МГц, ±10В; - должна иметь не менее 24 линии цифрового ввода/вывода, 15 программируемых цифровых линий; - должна иметь не менее 2 счетчиков разрядностью 32 бита; - должна иметь анализатор динамических сигналов: -- разрешение по частоте программно контролируемое: 200, 400, 800, 1600, 3200 линий; -- частотный диапазон до 50 МГц; - должна иметь анализатор АЧХ/ФЧХ цепей 1Гц…5МГц; - должна иметь регулируемый источник питания ±12В; - Должен быть цифровой мультиметр (постоянный, переменный ток/напряжение, сопротивление, ёмкость, индуктивность, диодные измерения); - Должен быть 1-канальный функциональный генератор (синус, меандр, треугольник, ±5В, 5 МГц, 10 бит); - Должен быть 2-ух канальный генератор сигналов произвольной формы (2,8МГц, 16 бит, ±10В, ±5В); Должен быть осциллограф (не менее 2 канала, 100МГц, 8бит); - Должно быть анализатор импеданса; устройства чтения цифровых данных; устройство записи цифровых данных; анализатор амплитудно-фазового спектра сигналов; анализатор амплитудно- и фазочастотных характеристик; анализатор вольтамперной характеристики двухполюсников; анализатор вольтамперной характеристики трехполюсников. - Должно быть сопряжение с ПК по интерфейсу USB 2.0; Габаритные размеры не более (345x280x80) мм; Масса не более 1,9 кг; - Должно быть наличие драйвера от производителя под графическую среду разработки, дающий возможность конфигурировать работу отдельных измерительных каналов и определять функциональность системы в целом; - Должно быть наличие аппаратно-программного контроллера, обеспечивающего функции лаборатории с характеристиками не хуже чем: Процессор: Intel® Pentium™ Dual Core E5700 3.00GHz 2Mb L2 Cache 800MHz FSB; Оперативная память 2048Mb DDR3 1333MHz; жесткий диск: 320Gb SATA 7200rpm; видеокарта: Intel GMA X4500; оптический привод: 16x DVD+ / -RW Drive; операционная система: Microsoft® Windows® 7 Professional; - Средства ввода/вывода информации: диагональ не менее: 19", 1600x900 WXGA HD+, 16:9; тип матрицы: TN; яркость: 250 кд/м2; контрастность: 1000:1 – статическая; время отклика: 5 мс; углы обзора не менее: 170° по горизонтали, не менее 160° по вертикали; интерфейсы: VGA, DVI, 4xUSB 2.0; регулировка экрана: Высота/Наклон/Поворот; - Должно быть наличие макетной платы: макетное поле для сборки схем – не менее 2200 гнезд; гнезда аналоговых входов и линий PFI – не менее 100; гнезда цифрового ввода/вывода – не менее 100; группа индикаторов, конфигурируемых пользователем – не менее 8; пользовательский разъем типа D-SUB; гнезда счетчика-таймера, PFI-линий и источника питания постоянного тока – не менее 100; гнезда мультиметра, аналоговых выходов, функционального генератора, пользовательских линий ввода/вывода, регулируемого источника питания и источников питания постоянного тока – не менее 100; индикаторы источников питания постоянного тока; пользовательские клеммы с винтовым зажимом – не менее 2; пользовательские BNC-разъемы – не менее 2; пользовательские разъемы штекерного типа – не менее 4; крепежные отверстия под винт; PCI-разъем для подключения к рабочей станции. - Комплект программного обеспечения в составе: Графическая среда проектирования электронных схем и компонентов. Программный пакет для интерактивного SPICE-моделирования, анализа электрических цепей, используемой в схемотехнике, проектировании печатных плат и комплексном тестировании для обучения основам схемотехники, проектирования электронных устройств; изучения полного цикла производства электронных компонентов; практического изучения электрических устройств. Особенности: - Встроенные средства для разработки принципиальных электрических схем, разводки печатных плат, SPICE-моделирования, - Интерактивные инструменты для верификации и проверки плат, - Широкие возможности моделирования (SPICE,VHDL), - Продвинутые функции анализа электрических цепей, - Обширная база электрических компонентов, - Автоматическая генерация шаблонов цепей, - Интеграция с графической средой разработки и многофункциональной лабораторной установкой. В комплект поставки МЛП с АПК должно входить: - Комплект: Клавиатура + Мышь – 1 шт., - Кабель питания – 3 шт., - Инструкция по эксплуатации – 1 шт. 2. Параметры типового практикума по теоретическим основам электротехники: - должен иметь готовые программы и методическое обеспечение для проведения следующих лабораторных работ: -- источник ЭДС в электрических цепях; -- фоторезистор; -- закон Кирхгофа; -- электрическая мощность, коэффициент полезного действия электрической цепи и согласование источника и нагрузки; -- закон Ома; -- параллельное соединение резисторов; -- последовательное соединение резисторов; -- резистивный делитель напряжения; -- терморезисторы; -- варисторы; -- процесс заряда и разряда конденсатора; -- параллельное соединение конденсаторов; -- последовательное соединение конденсаторов; -- цепи синусоидального тока с конденсатором. Напряжение, ток и реактивное сопротивление конденсатора. Реактивная мощность конденсатора -- параллельное соединение катушек индуктивности; -- последовательное соединение катушек индуктивности; -- напряжение и ток катушки индуктивности, реактивное сопротивление катушки индуктивности. Реактивная мощность индуктивности; -- последовательное соединение резистора и катушки; -- последовательное соединение резистора и конденсатора; -- параметры синусоидальных напряжений и тока. Активная мощность цепи синусоидального тока; -- трансформаторы в режиме короткого замыкания; -- трансформаторы в режиме холостого хода; -- трансформаторы в режиме резистивной нагрузки; -- переходные процессы в RC-цепях; -- переходные процессы в RL-цепях; -- переходные процессы в RLC-цепях; - должен иметь контактную площадку ввода-вывода сигналов; - потребляемая мощность не более 150Вт; - габаритные размеры 280x245x40 мм; - масса не более 0,8 кг. В комплект поставки практикума по теоретическим основам электротехники должно входить: - комплект соединительных проводов для коммутации функциональных блоков платы, подачи на них напряжений и токов, передачи полученных сигналов в платформу – 1 шт.; - диск с программным обеспечением с возможностью регистрации студента и сохранения отчета с результатами проведенных экспериментов в формате MS Excel – 1 шт; - руководство пользователя, включающее описание и порядок выполнения всех лабораторных работ – 1 шт.; - Паспорт системы – 1 шт. 3. Практикум по аналоговой электронике предназначен для установки в МЛК и проведения лабораторных и исследовательских работ по учебной дисциплинам электронная и техника. Параметры практикума по аналоговой электронике: - должен иметь не менее 12 блоков - электронных схем тестирования элементов, активируемых для работы с помощью ключа: -- схема с полупроводниковым диодом; -- схема мостового выпрямителя; -- схема со стабилитроном; -- схема с тиристором; -- схема с биполярным транзистором; -- схема с полевым транзистором; -- схема инвертирующего усилителя; -- схема неинвертирующего усилителя; -- схема интегратора; -- схема дифференциатора; -- схема однопорогового компаратора; -- схема гистерезисного компаратора; - должен иметь готовые программы и методическое обеспечение для проведения следующих лабораторных работ: -- исследование характеристик полупроводникового диода; -- исследование работы однополупериодного выпрямителя; -- исследование работы мостового выпрямителя; -- исследование характеристик стабилитрона; -- исследование характеристик тиристора; -- исследование работы управляемого выпрямителя; -- исследование характеристик биполярного транзистора; -- исследование работы транзисторного каскада с общим эмиттером; -- исследование характеристик полевого транзистора; -- исследование работы транзисторного каскада с общим истоком; -- исследование работы инвертирующего усилителя; -- исследование работы неинвертирующего усилителя; -- исследование работы интегратора; -- исследование работы дифференциатора; -- исследование работы однопорогового компаратора; -- исследование работы гистерезисного компаратора; -- продолжна быть возможность работы в локальной сети или в режиме удаленного доступа. - габаритные размеры не более 280x220x25 мм; - масса не более 0,6 кг. В комплект поставки практикума по аналоговой электронике должно входить: - интерактивное программное обеспечение с возможностью регистрации студента и сохранения отчета с результатами проведенных экспериментов в формате MS Excel – 1 шт.; - руководство пользователя, включающее описание и порядок выполнения всех лабораторных работ – 1 шт.; - паспорт лабораторной платформы – 1 шт.; - комплект ключей для активации рабочего поля - 1 шт. 4. Практикум по цифровой электронике предназначен для установки в лабораторную платформу и проведения лабораторных и исследовательских работ по учебной дисциплинам основы электронной и микропроцесорная техника Параметры практикума по цифровой электронике - должен иметь не менее 16 сменных модулей - электронных схем тестирования цифровых элементов; - должен иметь готовые программы и методическое обеспечение для проведения следующих лабораторных работ: -- исследование работы логических элементов: НЕ, 2И, 2И-НЕ, 2ИЛИ, 2ИЛИ-НЕ, исключающее ИЛИ; -- исследование работы шифратора; -- исследование работы дешифратора; -- исследование работы мультиплексора; -- исследование работы четырехразрядного сумматора; -- исследование работы четырехразрядного цифрового компаратора; -- исследование работы RS – триггера; -- исследование работы JK – триггера; -- исследование работы D – триггера; -- исследование работы параллельного регистра; -- исследование работы универсального регистра сдвига; -- исследование работы двоичного счетчика; -- исследование работы двоично-десятичного счетчика; -- исследование работы реверсивного счетчика; -- исследование работы четырехразрядного АЛУ; -- исследование работы ОЗУ емкостью 64 бита: 16х4; - должен иметь возможность работы в локальной сети или в режиме удаленного доступа. - габаритные размеры не более 280x220x25 мм; - масса не более 0,6 кг. В комплект поставки практикума по цифровой электронике должно входить: - набор монтажных проводов – 1 шт.; - интерактивное программное обеспечение с возможностью регистрации студента и сохранения отчета с результатами проведенных экспериментов в формате MS Excel – 1 шт.;; - руководство пользователя, включающее описание и порядок выполнения всех лабораторных работ – 1 шт.; - паспорт лабораторной платформы – 1 шт. 4. Плата для изучения калибровки датчиков и обработки сигналов предназначена для установки в лабораторную платформу и обеспечение профессионального модуля «Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации» Параметры плата для изучения калибровки датчиков и обработки сигналов: - должен иметь потенциометр: 3000, линейность ±50; - должен иметь инфракрасный датчик: диапазон измеряемых расстояний 20…150 см.; - должен иметь датчик давления: 0…207 кПа, 0.0193 В/кПа, 3мВ ; - должен иметь ультразвуковой датчик: обнаружение объектов 0…6.45м, диапазон ультразвука 0.15…6.45м, разрешение 2.54см, 20Гц; - должен иметь пленочный пьезодатчик: 16В/g, резонансная частота 40Гц, 3dB частота 20Гц, расположение массы от края 1,40см; - габаритные размеры 280x220x150 мм; - масса не более 1,2 кг. В комплект поставки платы для изучения калибровки датчиков и обработки сигналов должно входить: - интерактивное программное обеспечение с возможностью регистрации студента и сохранения отчета с результатами проведенных экспериментов в формате MS Excel – 1 шт.; - руководство пользователя, включающее описание и порядок выполнения всех лабораторных работ – 1 шт.; - паспорт лабораторной платформы – 1 шт. В комплект поставки учебного комплекса должно входить: Количества не указаны: - ПО для программирования в графическом или текстовом виде (на языке С) следующих операций: сбора данных и управление устройствами аналогового и цифрового ввода/вывода, сбора видеоизображения, управление движением, модульных приборов, интерфейсов под ОС Windows, Linux, MacOS; анализ и обработка результатов с использованием функций спектрального анализа, фильтрации, наложения окон, интерполяции, статистического анализа; сохранения данных в файлы различного формата; передачи данных по сети; создания интерфейса пользователя с использованием готовых элементов управления и отображения - 1 шт.; - ПО для разработки кода с внедрением на промышленных контроллерах автоматизации, ПЛИС, микропроцессорах, цифровых сигнальных процессорах, наладонных компьютерах, для разработки АСУТП систем – 1 шт.; - ПО для визуализации больших объемов данных и генерации профессиональных отчетов – 1 шт.; - ПО для моделирования динамических процессов. Дополнительные библиотеки для: обработки видеоизображения, управления двигателями, разработки цифровых фильтров, модуляции и демодуляции РЧ сигналов, виброакустического анализа, создания систем управления на основе функций нечеткой логики и ПИД-регулятров – 1 шт.; Лицензия должна обеспечивать установку программного обеспечения на неограниченном количестве компьютеров в пределах кафедры, бесплатные обновления в течение года. | шт. | 1 |
| 22. | Оборудования для класса телекоммуникационных технологий для нужд Красноярского промышленного колледжа – филиала НИЯУ МИФИ, в том числе: | Оборудования для класса телекоммуникационных технологий Красноярского промышленного колледжа НИЯУ МИФИ предназначено для модернизация материально-технического и учебно-лабораторного фонда колледжа. |  |  |
| 22.1. | Интерактивная доска | Интерактивная доска предназначена для отображения информациии в учебном процессе, показа презентаций и докладов. Параметры интерактивной доски: - диагональ не менее 221.3 см; - питание должно осуществляться через USB-кабель 2.0; - должна быть возможность поддержки разрешений при работе с проекторами разрешением от 640х480 до 1600х1200 точек; - потребляемая мощность не более 1,5 Вт.; - принцип работы - резистивная технология В комплект поставки интерактивной доски должно входить: - специальное программное обеспечение SMART Notebook 10 – 1 диск; - USB-кабель 2.0 – 1 шт. | шт. | 1 |
| 22.2. | Документ-камера | Документ-камера предназначена для учебных занятий в случае, когда необходимо заострить внимание аудитории на маленьком предмете. Параметры документ-камеры: - тип должен быть – портативный; - должен быть штатив - раздвижной, высотой не менее 55 см; - максимальное разрешение выходного сигнала - WXGA 1280x720 точек; - частота смены кадров - 24 к/с.; - площадь захвата не менее 320 x 240 мм; - цифровое увеличение должно быть - 8x и 2х AVerZoom; - должна иметь функции панорамирования и автоматической фокусировки; - встроенная память должна позволять хранить нее менее 80 кадров. В комплект поставки документ-камеры должно входить: - лампа подсветки - 1 шт.; - блок подсветки с лазерными указателями – 1шт.; - прозрачная пленка против бликов – 1 шт.; - пульт дистанционного управления – 1 шт. | шт. | 1 |
| 22.3. | Проектор | Проектор предназначен для наглядного представления учебных материалов во время учебного процесса и учебных мероприятий. Параметры проектора: - должен быть ультра короткофокусным; - яркость - 3100 ANSI лм; - дисплей должен быть DLP x 1; - разрешение 1280x800 пикс.; - контрастность - 3000:1; - срок жизни применяемой лампы - 3000 часов; - срок жизни применяемой лампы в экономичном режиме - 4000 часов. В комплект поставки проектора должно входить: - комплект креплений для проектора – 1 шт.; - провод HDMI (15м) – 1 шт. | шт. | 1 |
| 22.4. | Персональный компьютер | Персональный компьютер предназначен для организации рабочего места преподавателя и обеспечения учебного процесса при проведении занятий по информационно – телекоммуникационным технологиям. Персональный компьютер должен включать: - системный блок, со следующими параметрами: -- процессор Intel Core i73820; -- оперативная память не менее 8 ГБ; -- жесткий диск SATA-III не менее 1 Тб; -- должен включать привод DVD RW; -- видеокарта Radeon HD 6850х1024 точек; -- материнская плата GIGABYTE (3 PCI, 2PCI-E, 4DDR); -- корпус - ATX Б/БП 500W. - монитор LG E2411T-BN, со следующими параметрами: -- должно быть наличие светодиодной (LED) подсветки; -- разрешение - 1920x1080 точек; -- время отклика не более 5 мс; -- контрастность - 30000:1; -- цвет - черный; -- должен иметь разъем DVI. В комплект поставки Персонального компьютера должно входить: - клавиатура тип USB - 1 шт.; - мышь тип USB - 1 шт.; - WEB камера с микрофоном – 1 шт.; - комплект соединительных кабелей – 1 шт.; - комплект сетевых кабелей – 1 шт.; - руководство по эксплуатации – 1 шт.; - комплект дисков с драйверами устройств – 1 шт. - ОС Windows 7 – 1 лицензия.. | шт. | 1 |
| 22.5. | IP камера (управляемая) | IP камера (управляемая) предназначена для проведения занятий по информационно – телекоммуникационным технологиям НИЯУ МИФИ. Параметры IP камеры: Должно быть наличие 1/4" мегапиксельного CMOS-сенсора прогрессивной развертки; Минимальное освещение должно быть: 1.0 lux, Должно быть наличие не менее 10-кратное цифрового увеличения; Должно быть наличие встроенного объектива с фиксированным фокусным расстоянием не менее 3,45 мм, диафрагма F2.0; Угол обзора: по горизонтали не менее – 57,8°, по вертикали не менее – 37,8°, по диагонали не менее – 66°. В комплект поставки IP камеры должно входить: - Инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 2 |
| 22.6. | Ноутбук | Ноутбук предназначен для организации доступа обучающихся по индивидуальным программам к справочным материалам в электронной форме, к интерактивным локальным ресурсам, а также самоподготовки, текущей и итоговой проверки знаний в форме тестирования. Параметры ноутбука: - Процессор должен быть i5-2450M; - оперативная память не менее: 4Gb; - HDD SATA не менее 640Gb; - Видеокарта должна быть NVIDIA GeForce GT525M не менее- 2Gb; - привод должен быть: DVDRW; - Должен быть WiFi; - монитор не менее 17.3" HD+. В комплекте поставки должно входить: - мышь USB; - фильтр сетевой PC PET (1,8м; 5 розеток). | шт. | 25 |
| 22.7. | Линейно-интерактивный ИБП | Линейно-интерактивный ИБП предназначен для бесперебойного питания аппаратуры телекоммуникационного класса. Параметры линейно-интерактивного ИБП: Выходная мощность Вт должна быть 1000 ВА / 700 Вт.; Форма выходного сигнала должна быть синусоида; Количество выходных разъемов питания не менее: 8 (из них с питанием от батарей не менее - 6); Тип выходных разъемов питания должен быть IEC 320 C13 (компьютерный); Входное напряжение должно быть 150 - 300 В; Входная частота должна быть: 47 - 63 Гц; Должно быть наличие интерфейсов USB, RS-232; Время зарядки не более: 8 часов. В комплект поставки линейно-интерактивного ИБП должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 22.8. | Сервер | Сервер предназначен для организации сетевого взаимодействия в пределах колледжа с выходом в интернет. Параметры сервера: - процессор должен быть Intel Xeon E5620 2.40GHz(4 Cores), 12MB L3 Cache, HT, 5.86GT/s QPI, 80W – 1 шт.; - оперативная память не менее 4096MB Kingston DDR3-1333 Registered ECC DR DIMM – 3 щт.; - Должен быть HDD SATA 3,5" WD RE4 1TB 3Gb/s 7200RPM 64MB Cache – 2 шт.; - должно быть шасси 2U со съемным блоком питания не менее 750 Вт с возможностью "горячей" замены, панель управления с дисплеем; - привод оптических дисков должен быть DVD-RW– 1 шт. - должны быть выдвижные рельсы для установки в стойку, - должен быть интегрированный не менее 6-портовый SATA контроллер системной платы RAID-уровни 0/1/10; - система охлаждения должна быть без резервирования и без горячей замены. В комплект поставки должно входить: - клавиатура – 1 шт.; - мышь – 1 шт. | шт. | 1 |
| 22.9. | Серверный шкаф | Серверный шкаф предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Параметры серверного шкафа: Должна быть полка19", выдвижная с клавиатурой + TRACKBALL в серверную стойку, цвет серый; Должна быть полка 19" R в серверную стойку не менее– 2 шт.; Должны быть розетки к стойке 19" TLK-RS08P2-BK (сетевой фильтр в серверную стойку) не менее – 2 шт.; Должна быть вентиляторная полка TLK-FAN4-GY (не менее 4 вентиляторов) для серверной стойки; Размер должен быть 19"; 42U; (600х1000х2080); Должна быть стеклянная передняя дверь; Должно быть охлаждение задней двери; Цвет должен быть – серый . В комплект поставки серверного шкафа должно входить: - организатор кабелей к серверной стойке/шкафу NMC-OK800-2; - стяжки для кабеля TCT-CV200-25 (комплект 100шт.); - патч панель 24 порта RJ45 – 1 шт. | шт. | 1 |
| 22.10. | Коммутатор | Коммутатор предназначен для организации сетевого взаимодействия в пределах колледжа. Параметры коммутатора: - Должен быть Lan 24 × RJ45 (Ethernet 10/100); - Должен быть LAN 4 × RJ45 (Ethernet 10/100/1000); - Должен быть WLAN IEEE 802.1Q (маркировка), IEEE 802.1P (приоритет), IEEE 802.1X (авторизация); - Внутренняя производительность не менее – 12.8 Гбит/с; - Оперативная память не менее – 512 КБ. В комплект поставки коммутатора должно входить: - CD-диск – 1 шт.; - кабель питания 1 шт.; - руководство пользователя. | шт. | 1 |
| 22.11. | Точка доступа | Точка доступа предназначена для организации сети Wi-Fi в пределах колледжа. Параметры точки доступа: Стандарт беспроводной связи должен быть 802.11g.; Макс. скорость беспроводного соединения не менее: 108 Мбит/с.; Должно быть наличие возможности защиты информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x.; Мощность передатчика не менее: 20 dBM.; Радиус действия внутри помещения не менее – 100 м.; Радиус действия вне помещения не менее – 400 м. В комплект поставки точки доступа должно входить: - съемные антенны 5 dBi – шт.; - компакт-диск с документацией и ПО; - инструкция по эксплуатации. | шт. | 2 |
| 22.12. | Точка доступа | Точка доступа предназначена для организации сети Wi-Fi в пределах колледжа. Процессор – Atheros MIPS 24KC, 400 МГц; Оперативная память не менее – 64 MB SDRAM, 8MB Flash; Сетевой интерфейс должен быть – 1х10/100 BASE-TX (кат.5, RJ-45); Ethernet – интерфейс; Рабочий диапазон должен быть – 5470-5825 МГц (802.11a/n). В комплект поставки точки доступа должно входить: - антенна AirMAX Omni 5G-10 – 1шт.; - грозозащита Ethernet РГ4 PoE – 1 шт.; - кабель – FTP 4PR CAT5e NIKOMAX – 30м.; - джек RJ 45 (8P8C) (экранированный) – 4 шт. | шт. | 1 |
| 22.13. | Активная 2-полосная акустическая система | Активная 2-полосная акустическая система предназначена для озвучивания проводимых занятий. Параметры активной 2-полосной акустической системы: Частотная характеристика должна быть: от 120 Гц до 20000 Гц.; Номинальная мощность: общая (RMS) не менее: 50 Вт.; ВЧ секция должна быть: 1x1" компрессионный драйвер; НЧ секция должна быть: 1x5"; Сопротивление не более: 4 Ом; Материал должен быть: пластик . В комплект поставки активной 2-полосной акустической системы должно входить: - Инструкция по эксплуатации; - Кабель питания – 1,5 м. | шт. | 2 |
| 22.14. | Сверхкомпактный малошумящий микшерный пульт | Сверхкомпактный малошумящий микшерный пульт предназначен для озвучивания проводимых занятий. Параметры сверхкомпактного малошумящего микшерного пульта: Не менее 4 высокотехнологичных микрофонных предусилителей XENYX; Должен быть 3-полосный эквалайзер; Должен быть 1 постфейдерный посыл в каждом канале для работы с внешними процессорами эффектов; Должны быть выходы основного микса, отдельные мониторные выходы, выходы на наушники и CD/tape; Должны быть входы CD/tape назначаются на выходы основного микса или мониторы/наушники. В комплект поставки должно входить: - микрофонный кабель PROEL HPC210 BK- 25м.; - штекер Jack 6.3 метал. стерео - 6шт.; - разъем CANON XLR на шнур длинный REXANT (штекер + гнездо) – 6 шт. | шт. | 1 |
| 22.15. | Двухантенная `вокальная` радиосистема | Двухантенная `вокальная` радиосистема предназначена для озвучивания проводимых занятий. Параметры двухантенной «вокальной» радиосистемы: Должен быть капсюльный микрофон: SM58; Диапазон радиочастот должен быть не менее 800 - 820 Мгц.; Дальность действия не более: 100 м (в обычных условиях); Диапазон звуковых частот должен быть: 20 Гц-16 кГц +/- 3 Дб.; Отношение сигнал/шум не более: 90 Дб.; В комплект поставки двухантенной `вокальной` радиосистемы должно входить: - Инструкция по эксплуатации. | шт. | 1 |
| 22.16. | Радиосистема `петличная` | Радиосистема `петличная` предназначена для озвучивания проводимых занятий. Параметры «петличной» радиосистемы: Должен быть микрофон PG185; Диапазон радиочастот не менее 800 - 812 Mhz; Частотный диапазон должен быть мин. 45 Hz, макс. 15 kHz; Динамический диапазон должен быть >100 dB; Температурный диапазон должен быть от –18°C до +57°C; В комплект поставки «петличной» радиосистемы должно входить: - Инструкция по эксплуатации. | шт. | 1 |
| 22.17. | МФУ | МФУ предназначено для распечатки, сканирования материалов к занятиям. Параметры МФУ: Устройство должно быть: принтер/сканер/копир; Тип печати должна быть: черно-белая; Технология печати должна быть: лазерная; Скорость печати не менее: 23 стр/мин (ч/б А4); Время разогрева не более: 10 с.; Должна быть поддержка: ОС Windows; В комплект поставки должно входить: - картридж – 1 шт.; - кабель USB – 1 шт. | шт. | 1 |
| 23. | Учебное оборудование для изучения технологических процессов для КПК НИЯУ МИФИ, в том числе: | Учебное оборудование для изучения технологических процессов для КПК НИЯУ МИФИ предназначено для подготовки и переподготовки научного состава Красноярского промышленного колледжа НИЯУ МИФИ. |  |  |
| 23.1. | Типовая лабораторная установка для испытания конструкций теплообменников. | Типовая лабораторная установка для испытания конструкций теплообменников (ТЛУ ИКТ) предназначена для: - изучения конструкции и принципов работы теплообменных аппаратов различного типа; - закрепления сведений о физической сущности переноса тепла от горячего теплоносителя к холодному и анализ факторов, влияющих на оптимизацию этого процесса; - определение коэффициентов теплоотдачи в рекуперативных теплообменниках при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителя. Параметры ТЛУ ИКТ: - электропитание - 220±20 В, 50±1 Гц; - максимальная потребляемая мощность не более 3,5 кВт; - должна обеспечивать: -- проведение испытания в режимах прямо и противотока; -- измерение температур на входе и выходе горячего и холодного теплоносителей; -- расчет коэффициентов теплопередачи; -- определение КПД двух теплообменников; -- измерение расхода горячего теплоносителя; -- автоматическое управление нагревом горячего теплоносителя; ТЛУ ИКТ должна включать: А) Пульт управления – 1 шт., со следующими характеристиками: - должен иметь 3 кнопки с подсветкой – однофазные выключатели на 220В/50 Гц, максимальный ток 6А; - должен иметь автомат защитного отключения для защиты от короткого замыкания в цепи – однофазный автоматический 220В / 50 Гц, максимальный ток 16А; - должен включать индикаторную диодную лампу с преобразователем на 220В/50Гц. Б) электрический водонагреватель – 1 шт., со следующими характеристиками: - максимальная мощность не менее 3,5 кВт; - должен включать встроенный термостат с регулятором; - должен иметь защиту от недостаточного напора и перегрева. В) Пластинчатый теплообменник - 1 шт., со следующими характеристиками: - количество AISI 316 пластин не менее 12 шт.; - глубина не менее 31,4 мм; - ширина не менее 73 мм; - высота не менее 192 мм; - поверхность нагрева не менее 0,12 кв.м; - максимальное давление не более 10 бар. Г) Теплообменник – 1 шт., со следующими характеристиками: - тип - труба в трубе; - материал – медь; - диаметр внутренней трубы должен быть 7/8’’; - что наружное??? наружное должен быть 1/2’’; - присоединительный размер - G1/2’’. Д) Циркуляционный насос – 1 шт., со следующими характеристиками: - тип - мокрый ротор; - проходные сечения R=1”; - максимальный напор не менее 4 м; - монтажная длина не более 180 мм; - тип присоединения - 1/2" внешняя резьба. Е) Расходомер с импульсным выходом – 1 шт., со следующими характеристиками: - диаметр условного прохода Dy не менее 15 мм; - номинальный расход воды не более 1,5 куб.м/ч; - длина расходомера не менее 110 мм; - дискретность - 1 импульс на 1 литр; - присоединительные размеры - 1/2''. Ж) Охлаждающий контур – 1 шт., со следующими характеристиками: - должен быть с переключением тока и противотока; - расход должен быть фиксированный не менее 5 л/мин. З) Многоканальную плату автоматического сбора данных и программного управления экспериментом – 1 шт., со следующими характеристиками: - должна обеспечивать подключение к управляющему компьютеру; - должна иметь модуль подключения и усиления различных датчиков: температуры, давления, уровня, расхода, напряжения, тока; - должна иметь входные диапазоны сигналов: -- 0 – 10 В; -- 0 – 1 В; -- 4 – 20 мА; -- +/- 50 мА; - должна поддерживать все виды термопар и датчиков температуры; - должна иметь протокол обмена с компьютерной измерительной системой - RS 485 или аналоговый интерфейс. И) Унифицированный лабораторный стол – 1 шт., со следующими характеристиками: - габаритные размеры 1200х700х730 мм; - должна иметь металлическую надставку с габаритами 1000х100х700. В комплект поставки ТЛУ «ИКТ» должно входить: - комплект методических описания по проведению лабораторных работ – 1 шт.; - комплект специального программного обеспечения – 1 шт. | шт. | 1 |
| 23.2. | Типовая лабораторная установка по изучению закона Бернулли | Типовая лабораторная установка по изучению закона Бернулли (ТЛУ ИЗБ) предназначена для: - изучения ламинарного и турбулентных режимов течения; - определения вязкости жидкости; - измерения плотности, температурного расширения, вязкости; - определения поверхностного натяжения жидкости; - получения навыков определения гидростатического давления на дне резервуара через показания пьезометра, уровнемера, мановакуумметра и вакуумметра; - демонстрации ламинарного и турбулентного режимов течения с определением числа Рейнольдса; - определения местных сопротивлений при расширении и сужении потока, обтекании перегородок; - изучения уравнения Бернулли; - построения пьезометрических и напорных линий; - определения потерь напора по длине трубы; ЛУЗБ должна включать: А) Устройство для изучения физических свойств жидкости, со следующими характеристиками: - должно быть выполнено в прозрачном корпусе с габаритными размерами не более 270х180х25 мм; - масса не более 0,5 кг; - должно включать не менее 5 приборов: термометр; ареометр; вискозиметр Стокса; капиллярный вискозиметр; сталагмометр. Б) Устройство для демонстрации работы приборов лабораторной установки, со следующими характеристиками: - габаритные размеры не более 360х240х15 мм; - масса не более 0.8 кг. - должно включать не менее 3 приборов: однотрубный манометр, уровнемер, мановакуумметр. В) Устройство для демонстрации структуры потоков жидкости, со следующими характеристиками: - должно иметь прозрачный корпус; - габаритные размеры не более 360х240х45 мм; - масса не более 1,7 кг; - должно иметь баки с успокоительной стенкой для гашения возмущений в жидкости от падения струй; - должно быть заполнено водой, содержащей микроскопические частицы алюминия для визуализации течения. Г) Устройство для иллюстрации уравнения Бернулли опытным путем, со следующими характеристиками: - должно включать баки, сообщаемые через опытные каналы переменного и постоянного сечений; - каналы должны быть соединены между собой равномерно расположенными пьезометрами, служащими для измерения пьезометрических напоров в характерных сечениях; - должно быть заполнено подкрашенной водой; - габаритные размеры не более 360х240х45 мм; - масса не более 1,7 кг. В комплект поставки ТЛУ «ИЗБ» должно входить: - комплект методических описания по проведению лабораторных работы в бумажном варианте и на CD – 1 шт. | шт. | 1 |
| 23.3. | Типовая лабораторная установка для определения расходно-напорных характеристик различных типов насосов | Типовая лабораторная установка для определения расходно-напорных характеристик различных типов насосов (ТЛУ ОРНХРТН) предназначена для: - практического ознакомления с различными конструкциями насосов, - определения экспериментальных расходно-напорных характеристик. Параметры ТЛУ ОРНХРТН: - параметры электропитания должны быть (220±20 В, 50±1 Гц); - температура окружающей среды должна быть: от +10 °C до +45 °C; - относительная влажность должна быть от 20% до 90%; - максимальная потребляемая мощность лабораторной установкой не более 2,5 кВт. Должна быть возможности установки с компьютерной системой измерения и управления: - программное управление приводами насосов; - непрерывное измерение расхода и перепадов давления; - автоматическое построение расходно-напорных характеристик В состав ТЛУ ОРНХРТН должно входить: - Унифицированный лабораторный стол (габариты не более 1200х700х730 мм) с металлической надставкой (габариты не более 1000х100х700) – 1 шт.; - Пульт управления – 1 шт. должен включать: -- Не менее 3 кнопок с подсветкой – однофазные выключатели на 220 В/50 Гц, максимальный ток 6А; -- автомат защитного отключения – однофазный автоматический выключатель, 220В / 50 Гц, максимальный ток 10А, защита от короткого замыкания в цепи; -- должна быть индикаторная лампа – диодная лампа с преобразователем на 220В/50Гц). - Должен быть стенд с тремя типами насосов – 1 шт. должен включать: -- центробежный насос мощностью не менее 500 Вт, расход 1,5 м3/ч; -- импеллерный насос мощностью не менее500 Вт, расход 1,5 м3/ч; -- объемный шланговый насос мощностью не менее 400 Вт, расход 1 м3/ч.; - Расходомер с импульсным выходом для подключения к измерительной системе – 1 шт.: -- диаметра условного прохода Dy не менее - 15 мм; -- номинальный расход воды не менее - 1,5 м3/ч; -- длина расходомера не более - 110 мм; -- дискретность 1 импульс на 1 литр; -- присоединительные размеры 1/2''. - Комплект датчиков давления (диапазон не более 700 кПа) – 1 шт.; - Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру – 1 шт.: - Должен быть модуль подключения и усиления датчиков: -- температуры; -- давления; -- уровня; -- расхода; -- напряжения; -- тока - Должны быть входные диапазоны сигналов: -- 0 – 10 В; -- 0 – 1В; -- 4 – 20 мА, +/- 50 мА; -- поддержка всех видов термопар и датчиков температуры. - протокол обмена с компьютерной измерительной системой – RS 485 или аналоговый интерфейс. В комплект поставки лабораторной установки для определения расходно-напорных характеристик различных типов насосов должно входить: - мобильный персональный компьютер со следующими характеристиками: -- процессор Intel Celeron Dual Core 1.8 ГГц; -- ОЗУ не менее 2048 Мб; -- HDD не менее 160 Гб; -- Должен быть DVD-RW; -- Должен быть видео адаптер; -- Должен быть встроенный звуковой процессор; -- диагональ экрана не менее 15 дюймов; -- мышь; -- клавиатура; -- лицензионная операционная система Windows; - методические описания по проведению лабораторных работ; - программное обеспечение – 1 шт. | шт. | 1 |
| 23.4. | Лабораторная установка по ректификации | Лабораторная установка по ректификации предназначена для изучения фазовых переходов в сложных растворах при ректификации этилового спирта с использованием электрического нагревателя и периодической заправки спиртосодержащего сырья. Параметры лабораторной установки по ректификации: - параметры электропитания должны быть (220±20 В, 50±1 Гц); - температура окружающей среды должна быть: от +10 °C до +45 °C; - относительная влажность должна быть от 20% до 90%; - максимальная потребляемая мощность не более 2.5 кВт; - производительность по 96% спирту не менее – 0,5 л/час; - требуется подключение к сети проточной воды. Должна быть возможности установки с компьютерной системой измерения и управления: - Непрерывной регистрации фазовых переходов; - Измерение температур; - Измерение концентрации полученного спирта. В состав лабораторной установки по ректификации должно входить: - унифицированный лабораторный стол (габариты не менее 1200х700х730 мм) с металлической надставкой (габариты не менее 1000х100х700) - 1 шт.; - Пульт управления – 1 шт. должен включать: -- Не менее 3 кнопок с подсветкой – однофазные выключатели на 220 В/50 Гц, максимальный ток 6А; -- Должен иметь автомат защитного отключения – однофазный автоматический выключатель, 220В / 50 Гц, максимальный ток 10А, защита от короткого замыкания в цепи; -- Должна быть индикаторная лампа – диодная лампа с преобразователем на 220В/50Гц). - дистиллятор ДСТ-12 – 1 шт.: -- объем не менее 12 л.; - должна быть ректификационная колонна – 1 шт.: -- модульного типа с насадками Зульцер; -- производительность должна быть 0,5 – 1 л/час; -- концентрация получаемого спирта не менее 93 %. - теплообменник– 1 шт.: -- «труба в трубе» для охлаждения спирта. - регулятор мощности нагрева не менее – 1 шт.: -- 1 кВт; -- 0,5 кВт. - Должна быть система автоматического определения концентрации полученного спирта – 1 шт.; - Должен быть датчик температуры (термопара) – 2 шт.: -- Диапазон измерения не более 300 С. - Должен быть датчик избыточного давления не менее – 2 шт.: -- диапазон измерения до 100 кПа. - Должна быть многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру – 1 шт.: -- Должен быть модуль подключения и усиления датчиков: - температуры; - давления; - уровня; - расхода; - напряжения; - тока -- входные диапазоны сигналов должны быть: - 0 – 10 В; - 0 – 1В; - 4 – 20 мА, +/- 50 мА; - должна быть поддержка всех видов термопар и датчиков температуры. -- Должен быть протокол обмена с компьютерной измерительной системой – RS 485 или аналоговый интерфейс. В комплект поставки должно входить: - методические описания по проведению лабораторных работ; - программное обеспечение – 1 шт. | шт. | 1 |
| 23.5. | Типовая лабораторная установка для изучения многоступенчатой фильтрации | Лабораторная установка для изучения многоступенчатой фильтрации (ТЛУ ИМФ) предназначена для ознакомления с работой системы фильтрования на базе обратного осмоса, определения основных рабочих параметров (перепады давления, расход в системе), определения качественных характеристик воды (pH, фотоколориметрирование). Параметры ТЛУ ИМФ: - параметры электропитания должны быть (220±20 В, 50±1 Гц); - температура окружающей среды должна быть: от +10 °C до +45 °C; - относительная влажность должна быть от 20% до 90%; - максимальная потребляемая мощность не более – 2.5 кВт. - производительность по 96% спирту не менее – 0,5 л/час - требуется подключение к сети проточной воды, Должна быть возможности установки с компьютерной системой измерения и управления: - Измерение степени очистки жидкости по выбранным компонентам загрязняющих веществ; - Автоматическое построение гистограмм и графиков изменения концентраций веществ на выходе фильтров; - Измерение перепадов давления на фильтрах; - Проверка работоспособности и прогнозирование остаточного ресурса работы фильтров по степени чистки и перепаду давления. В состав лабораторная установка для изучения многоступенчатой фильтрации должно входить: - Унифицированный лабораторный стол (габариты не более 1200х700х730 мм) с металлической надставкой (габариты не более 1000х100х700) - 1 шт.; - Пульт управления – 1 шт. должен включать: -- Не менее 3 кнопок с подсветкой – однофазные выключатели на 220 В/50 Гц, максимальный ток 6А; -- автомат защитного отключения – однофазный автоматический выключатель, 220В / 50 Гц, максимальный ток 10А, защита от короткого замыкания в цепи; -- индикаторная лампа – диодная лампа с преобразователем на 220В/50Гц). - Многоступенчатый фильтр с системой обратного отсоса - 1 шт. должен включать: -- повысительный насоса; -- предварительный механический волоконный фильтр для частиц песка, ржавчины, грязи с размерами 5 мкк; -- предфильтр с активированным углем в гранулах для удаления растворенного хлора и хлорорганических соединений; -- седиментатционный фильтр; -- обратноосмотическую мембрану; -- угольный постфильтр; -- обратный клапан; -- ограничитель потока фильтрата. - Должен быть бак с исходной жидкостью 1 шт.: -- с заданными концентрациями модельных веществ; -- консольным насосом для ее непрерывного перемешивания и повышения входного давления на входе в систему очистки. - Должен быть бак для приема воды, сбрасываемой в дренаж – 1 шт.; - Должны быть приемные емкости для отбора проб воды после каждого фильтра – 1 компл.; - Должны быть дозирующие устройства для отбора проб из приемных емкостей – 1 шт.; - Должны быть кварцевые кюветы для размещения проб в колориметре – 1 компл.; - Должен быть трехдиапазонный колориметр для определения концентрации модельных веществ –1 шт.; - Должны быть дифференциальные датчики для измерения перепадов давления на фильтрах с цифровыми приборами ТРМ-200 для измерения температуры и давления воздуха – 1 компл.; - Должна быть многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру – 1 шт.: -- Должен быть модуль подключения и усиления датчиков: - температуры; - давления; - уровня; - расхода; - напряжения; - тока -- Должны быть входные диапазоны сигналов: - 0 – 10 В; - 0 – 1В; - 4 – 20 мА, +/- 50 мА; - поддержка всех видов термопар и датчиков температуры. -- протокол обмена с компьютерной измерительной системой – RS 485 или аналоговый интерфейс. В комплект поставки должно входить: - методические описания по проведению лабораторных работ; - программное обеспечение – 1 шт. | шт. | 1 |
| 23.6. | Беспроводная компьютерная система измерений и визуализации | Беспроводная компьютерная система измерений и визуализации (БКСИВ) предназначена для проведения измерений во время эксперимента, передачи полученных значений в персональный компьютер по беспроводному каналу данных и последующей обработки и анализа полученных результатов. В состав БКСИВ должно входить: - беспроводная плата сбора данных ДС-4: -- разрешение не менее 12 бит; -- не менее 8 аналоговых входов; -- должно быть управление внешними устройствами по протоколу RS-485; -- должно быть питание от сети 220В, 50 Гц. - Должен быть набор зажимов и проводников для подключения к лабораторным стендам; - Должен быть персональный компьютер на базе ноутбука с предустановленным программным обеспечением для работы с измерительной системой со следующими характеристиками: -- процессор не хуже Intel Celeron Dual Core 1.8 ГГц; -- ОЗУ не менее 2048 Мб; -- HDD не менее 160 Гб; -- Должен быть DVD-RW; -- Должен быть видео адаптер GMA 4500M; -- Должен быть встроенный звуковой процессор; -- диагональ экрана не менее 15 дюйм; В комплект поставки БКСИВ должно входить: - оптическая мышь; - лицензионная версия Windows; - предустановленное программное обеспечение в составе: -- программное обеспечение «универсальный измерительный комплекс», предназначено для открытия файлов, входящих в компьютерный практикум и их запуска; -- набор модулей-файлов для каждой лабораторной работы: - представляет собой лицевую панель (интерфейс пользователя) со схемой установки; - блок-диаграмму функционирования лабораторной работы. | шт. | 1 |

- Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, выполнение сопутствующих работ и оказания сопутствующих услуг: составляет 73 617 980 рублей 00 копеек

- Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг:

  - Пункты 1-4, 16, 18-19 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, г. Москва, Каширское ш., д. 31 (НИЯУ МИФИ).

  - Пункты 5-9 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок 1 (ИАТЭ НИЯУ МИФИ).

  - Пункты 10-12 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 73/94 (ВИТИ НИЯУ МИФИ).

  - Пункты 13-15 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6 (СарФТИ НИЯУ МИФИ).

  - Пункт 17 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Томская область, г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 65 (СТИ НИЯУ МИФИ).

  - Пункты 20-23 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 5 (КПК НИЯУ МИФИ).

- Особые условия поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг.

  - В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в «Город Северск», «Город Саров» и «Город Железногорск» ограничен (пропускная система).	
На территории муниципальных образований «Город Северск», «Город Саров» и «Город Железногорск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.

  - Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии», утвержденному Постановлением Правительства Российской федерации от 11 июня 1996г. № 693 в редакции Постановлений Правительства РФ от 03.04.1997г. № 385, от 08.08.2003г. № 475:

- - въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности. Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность;	
- допуск оформляется в порядке, установленном Законом Российской федерации «О государственной тайне». Гражданину может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом Законе;		
- граждане иностранных государств не допускаются на территорию ЗАТО.

  - Поставщик должен своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения о них или их представителях могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске таких лиц на территорию ЗАТО «Город Северск», «Город Саров» и «Город Железногорск». При этом Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территории ЗАТО, по допуску или отказе в допуске на территорию ЗАТО.

- Сроки (периоды) поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг: с даты заключения договора по 15.12.2012 г.

- Цели использования товара: обеспечение подразделений НИЯУ МИФИ необходимым оборудованием в рамках программы развития университета для развития научной, инновационной и образовательной деятельности университета, согласно разделу 4 Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» от 13.11.2011 г.

- Общие требования к товару: товар должен быть полностью укомплектован в соответствии с техническими требованиями, быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и изготовлен не ранее 2011 года.

- Требования к качеству товара.

  - Товар должен соответствовать заданным параметрам, техническим и функциональным характеристикам. Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность их применения (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству).

  - Качество товара должно отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.

- Требования к безопасности товара:

  - Товар должен быть безопасен при его применении по назначению, указанному в технических требованиях.

- Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

  - В соответствии со статьей 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом или иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.1999 № 766 «Об утверждении перечня продукции, соответствие которой должно быть подтверждено декларацией о соответствии, порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации»).

- Требования к таре, упаковке и маркировке товара.

  - Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара – международным стандартам упаковки.

  - Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.

  - Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя по ГОСТ Р51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами", ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

  - Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

- Требования к отгрузке и доставке товара.

  - Доставка и отгрузка товара осуществляется по адресам, указанным в п.3 Раздела 3 «Техническое задание» с обязательным представлением товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент отгрузки.

  - Доставка и отгрузка осуществляются поставщиком за счет собственных средств.

- Требования по комплектности товара.

  - Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие и быть обеспечен комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей для выполнения пуско-наладочных работ и ввода его в эксплуатацию, включая при необходимости кабельные соединения для интеграции со смежным оборудованием, программное обеспечение для интеграции оборудования с компьютером (на диске).

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара.

  - В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации продавец обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, только одновременно с передачей такой вещи. Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя, и т.п.) на русском языке, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

- Требования по передаче Заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара.

  - Поставщик обязан передать Заказчику перечень расходных материалов, указанных в п. 1 настоящего раздела 3.

- Порядок сдачи и приемки товара.

  - Порядок приемки товаров по количеству и качеству установлен Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7.

- Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам для поставленного товара на месте у Заказчика (сопутствующие работы).

  - Поставщик должен провести монтаж, пусконаладочные работы товара за счет собственных средств.

  - Монтаж и пусконаладочные работы поставляемого товара должны производиться аккредитованными производителем товара специалистами.

- Требования к условиям эксплуатации товара.

  - Стандартные требования к электрической сети – 220В, 50 Гц. Особые требования к условиям эксплуатации товара указаны в п. 1 настоящего раздела.

  - Шум от работы Товара не должен превышать санитарно-гигиенические нормы по данному виду товара.

- Требования по техническому обучению поставщиком персонала Заказчика работе с поставленным товаром (сопутствующие услуги).

  - Поставщик обязан провести инструктаж и обучение персонала заказчика работе с товаром в рамках цены договора в течение двух недель после завершения поставки, монтажа и пусконаладочных работ.

- Требования по объему гарантии качества товара в гарантийный период.

  - При поставке поставщик должен гарантировать, что товар не содержит производственных дефектов.

  - Гарантийные обязательства должны распространяться на весь товар и на все составляющие его части (или комплектующие). Гарантийные обязательства фирмы-производителя должны распространяться на весь поставляемый товар, при этом гарантийное обслуживание, ремонт или замена по гарантии должно производиться специалистами аккредитованными производителем.

  - В течение гарантийного срока поставщик товара обязан своими силами и за свой счет обеспечить исполнение гарантийных обязательств.

- Требования по сроку гарантии качества.

  - Срок действия гарантии поставщика: не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств, при этом гарантийный срок на поставляемые товары, указываемый поставщиком, должен быть не менее срока, установленного производителем данных товаров.

  - Гарантийный срок действует с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору. Гарантийный срок на комплектующие товаров считается равным гарантийному сроку на весь товар. Если Заказчик лишен возможности использовать товар или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки,  по обстоятельствам, зависящим от поставщика, действие гарантийного срока продлевается поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара).

  - Заказчик незамедлительно, но не более чем в 10-дневный срок, уведомляет поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется поставщику для устранения неисправностей.

  - Время устранения отказа (устранение неисправности) товара при наступлении гарантийного случая – не более 14 календарных дней с момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара до сервисного центра и обратно осуществляются за счет и силами поставщика.

  - В случае невозможности устранения отказа (устранения неисправности) товара в вышеуказанные сроки, поставщик обязан предоставить Заказчику (по адресу эксплуатации товара) аналогичный товар на время устранения отказа (устранения неисправности).

- Авторские права.

  - В случае возникновения, в связи с исполнением обязательств Поставщика по передаче товара, объектов интеллектуальной собственности Поставщик должен передать Заказчику неисключительные права на них.

ПОДГОТОВЛЕНО

| Начальник УРПИ |  |  |  | Н. И. Каргин |
| --- | --- | --- | --- | --- |

«_____»________________

4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

Форма 1

Дата, исх. № ____

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары и выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о функциональных и качественных характеристиках товаров, графиком поставки товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в аукционе | Единица измерения | Предложения участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке) |
| 2 | Срок поставки товара, (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг) | месяцы |  | Оформляется в произвольной форме. Данные должны содержать срок поставки товара, а также сроки выполнения сопутствующих работ, сроки оказания сопутствующих услуг, если их выполнение, оказание предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. При необходимости данные о сопутствующих работах, услугах указываются для каждого наименования товара |
| 3 | Срок предоставления гарантии качества на поставленные товары | месяцы |  | В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке) |
| 4 | Объем предоставления гарантии качества | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке) |

3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:

3.1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);

3.2. График поставки товаров на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме).

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость поставки товаров.

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, а также выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Форма 2

|  | Приложение к части 1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «___»______20__г. №___ |
| --- | --- |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ______________________________, опубликованное на  Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, согласна(-о) поставить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме товары в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование/модель | Технические характеристики | Гарантийный срок | Срок службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приводится полный перечень предлагаемого к поставке товара в соответствии с требованиями подраздела 1.10 | Участник процедуры закупки указывает технические характеристики товара, его описание, соответствие ГОСТ, ТУ |  |  |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срок предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки указывает порядок реализации гарантийного обслуживания и срок предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки может представить копию договора на сервисное обслуживание или сертификаты собственных специалистов |
| 2 | Объем предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки указывает перечень предоставляемых гарантий и порядок реализации гарантийного обслуживания | Участник процедуры закупки может представить утвержденные поставщиком или производителем правила гарантийного обслуживания |

Форма 3

На бланке

Дата, исх. № ____

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) /

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на поставку _________________________________ в соответствии с Предложением о качественных и количественных характеристиках товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня проведения открытого аукциона в электронной форме.

6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на поставку товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается.

8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.

9. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере _____________________ (______) % процентов цены договора (цены лота), заключенного по результатам открытого аукциона в электронной форме.

10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

на право заключения договора на поставку

_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________

(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкета участника процедуры закупки (форма 4) |  |  |
| 2 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России) или |  |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) или |  |  |
|  | Копия документа, удостоверяющего личность |  |  |
| 3 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства |  |  |
| 4 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки: - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности; - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5); - доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности |  |  |
| 5 | Учредительные документы участника процедуры закупки (действующие редакции устава, учредительного договора, положения и т.п.) |  |  |
| 6 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной |  |  |
| 7 | Предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме (форма 2) |  |  |
| 8 | График поставки товаров, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| 9 | Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару. Представление указанных документов не является требованием в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром. |  |  |
| 10 | Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| 11 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов) (отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров) |  |  |
| ИТОГО кол-во листов |  |  |  |

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 4

Приложение к части 1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «___»______20__г. №___

На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| 2 | Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров) (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.1 | Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2 | Размер уставного капитала |  |
| 3.3 | Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны |  |
| 3.4 | Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов: - свидетельства о государственной регистрации; -информационного письма об учете в ЕГРПО; -свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; -справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве |  |
| 4 | Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 5 | Почтовый адрес участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 6 | Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
| 9 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 10 | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 11 | Банковские реквизиты Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета |  |
| 11.1 | Наименование обслуживающего банка |  |
| 11.2 | Расчетный счет |  |
| 11.3 | Корреспондентский счет |  |
| 11.4 | Код БИК |  |
| 12 | Балансовая стоимость активов |  |
| 13 | Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона) |  |
| 14 | Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 15 | Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты |  |

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Индивидуальный предприниматель |
| 2 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей |  |
| 3 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 4 | Место жительства |  |
| 5 | Почтовый адрес |  |
| 6 | Паспортные данные |  |
| 7 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 8 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 9 | Адрес электронной почты |  |

| Индивидуальный предприниматель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |

МП

Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Физическое лицо |
| 2 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 3 | Место жительства |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Паспортные данные |  |
| 6 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 8 | Адрес электронной почты |  |

|  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |

Форма 5

| На бланке организации |  |
| --- | --- |

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

| число, месяц, год совершения доверенности прописью |  | место совершения доверенности |
| --- | --- | --- |

Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», аукционной комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

| Подпись |  |  |  | удостоверяю. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фамилия, имя, отчество представителя |  | подпись представителя |  |

Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № __________

на поставку товара

| Город Москва | «____»_____________ 2012 г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

устава (приказа или доверенности с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и

Для юридических лиц:

______________________________________________________________________,

полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________	__________________________________

дата регистрации		     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:

Индивидуальный предприниматель _______________________________________,

фамилия, имя, отчество

зарегистрирован____ _________________ __________________________________

(дата регистрации)	        наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

Для физических лиц:

______________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество

именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., в рамках реализации Программы создания и развития НИЯУ МИФИ на 2009-2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2009 № 915-р, на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________), обеспечения исполнения договора в виде _______________________________________________________

наименование обеспечения, реквизиты

заключили настоящий договор  на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, в срок, указанный в п.5.2. настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора

2.1. Цена договора  составляет   ________________ (_____________

сумма цифрами

___________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС

сумма прописью с заглавной буквы

________________(_____________________________) рублей ____ копеек.

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех товаров, а также стоимость выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг, связанных с поставкой товаров (далее – сопутствующие работы, услуги), уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего договора.

2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится  Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры, акта сдачи-приемки сопутствующих работ, услуг.

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара соответствующей позиции из перечня, указанного в приложении № 1.

3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные, счет-фактуры, акты выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг и т.п. документы.

3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару

4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (приложение № 2).

4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если  товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

5. Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения
обязательств по поставке товара

5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Заказчику.

Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.

5.2. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара, выполнение сопутствующих работ, оказания услуг и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике поставки товара и выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг (приложение № 3).

5.3. Если иные способы и условия поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания услуг не определены в графике поставки товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара Заказчику в месте его нахождения и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

5.5. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных графиком поставки товара.

5.6. Место поставки товара и выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг определено в графике поставки товара и выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг (приложение № 3).

6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, при необходимости, определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение № 2).

6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

6.4. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение № 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:

7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (приложение № 1), передается Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.

7.1.2. Сопутствующие работы выполняются, и сопутствующие услуги оказываются в месте поставки товара в сроки, согласованные с Заказчиком. Выполнение сопутствующих работ, оказание сопутствующих услуг оформляется соответствующими актами.

7.1.3. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень передаваемой отчетной документации.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. По результатам данного заключения Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору или мотивированный отказ от его подписания. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств, а также перечень отчетной документации, предоставленной Поставщиком.

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Заказчику.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочной поставки товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Поставщика

9.1. Поставщик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

9.2. Поставщик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, выполнить сопутствующие поставке работы и оказать сопутствующие услуги (монтаж, наладка оборудования, обучение персонала) и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1 Обеспечение исполнения договора предоставляется Поставщиком на сумму ________в форме ___________________________________________.

наименование обеспечения, реквизиты

10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

10.3. Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида обеспечения договора.

11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Заказчика:

11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Поставщика:

11.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара, нарушения сроков  выполнения сопутствующих поставке работ (оказания услуг), связанных с поставкой товаров, и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

11.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору  становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

11.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

11.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору , которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора  или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Срок действия, изменение и расторжение договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор действует до 31.12.2012 г.

13.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее 25.12.2012 г. при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до 15.12.2012 г.

13.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

13.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

14. Прочие условия договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни 10-00 до 18-00 часов по московскому времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

приложение 1 – Спецификация поставляемого товара;

приложение 2 – Технические характеристики поставляемого товара;

приложение 3 – График поставки товара и выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг.

15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полное наименование юридического лица |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  | Место нахождения |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: ИНН 7724068140; КПП 772401001 УФК по г. Москве НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060 р/сч 40501810600002000079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

# Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  | Место нахождения |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: _______________ |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

# Для физических лиц:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  | Место жительства: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Паспортные данные: |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: _______________ |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 1

к договору
от____________№_____

# Спецификация
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

| № п/п | Наименование/ модель | Единица измерения | Ко-ли-че-ство | Цена за еди-ницу товара (руб.) | Сумма без учета НДС (руб.) | НДС |  | Сумма с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ставка в % | Сумма (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Выполнение сопутствующих работ и услуг:

«*» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа;

«**» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа и наладка оборудования;

«***» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа, наладка оборудования и обучение персонала.

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 2

к договору
от____________№_____

# Технические характеристики
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

| № пп | Наименование / модель | Технические характеристики, описание товара. Соответствие ГОСТ, ТУ | Гарантий-ный срок | Срок службы товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

| Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации: Срок предоставления гарантий качества |  |
| --- | --- |
| Объем предоставления гарантий качества |  |
| Условия предоставления гарантийного обслуживания: |  |
| Иные гарантии поставщика |  |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 3

к договору
от____________№_____

# График поставки товара
и выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

|  | График поставки по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция согласно спецификации | январь | февраль | март | апрель | май |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопутствующие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопутствующие услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые способы и условия поставки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Место поставки товара и выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг:

- Позиции пунктов 1-4, 16, 18-19 Спецификации договора - РФ, г. Москва, Каширское ш., д. 31 (НИЯУ МИФИ).

- Позиции пунктов 5-9 Спецификации договора - РФ, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок 1 (ИАТЭ НИЯУ МИФИ).

- Позиции пунктов 10-12 Спецификации договора - РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 73/94 (ВИТИ НИЯУ МИФИ).

- Позиции пунктов 13-15 Спецификации договора - РФ, Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6 (СарФТИ НИЯУ МИФИ).

- Позиции пункта 17 Спецификации договора - РФ, Томская область, г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 65 (СТИ НИЯУ МИФИ).

- Позиции пунктов 20-23 Спецификации договора - РФ, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 5 (КПК НИЯУ МИФИ).

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к поставке товаров. Участник процедуры закупки по своему усмотрению может приложить документы, подтверждающие страну происхождения товара, в том числе декларацию или сертификат о происхождении товара.

Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.

Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.

Указывается в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона.

При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.

Для юридических лиц.

Для индивидуальных предпринимателей.

Для физических лиц.

Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе подписывает лицо, уполномоченное руководителем.

Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе, подписана не руководителем.

Для юридических лиц.

Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.

Для подтверждения качества товара участник процедуры закупки по своему усмотрению может  представить копии сертификатов соответствия на поставляемые товары

Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».

Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).

Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.

Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.

Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.

Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.

Величина НДС в спецификации (приложение 1 к договору), а также предоставляемых по итогам исполнения договора накладных, счетах, счетах-фактурах должна соответствовать величине НДС, указанной в договоре.

Указывается в соответствии с предметом закупки

Указывается в соответствии с предметом закупки

Указываются объем предоставления гарантий качества товара Поставщиком товара, обязанность осуществления монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (должны соответствовать п.9.2.1), гарантия Производителя данного товара  в соответствии с предметом закупки

Указывается в соответствии с предметом закупки