от 04.02.2016 г. № 8865/354 Буш1/П-15-Р-2
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5, п. 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение закупочной документации по лоту № 8865/354 Буш1/П-15 «Поставка арматуры до DN 80 для сооружения энергоблока №1 АЭС «Бушер».
 Вопрос: 
Просим сообщить, возможно ли по позициям с кодами AKZ 10RV87S011, 10RV87S012, 10RV87S007, 10RV87S008, 10RV87S009 предложить клапаны с давлением 1Мпа или Вам требуется 1,6 Мпа, указанные в Приложении №1 к Договору Спецификация.
Ответ: 
       Для позиций с кодами AKZ: 10RV87S007, 10RV87S008, 10RV87S009 возможна поставка клапанов с давлением Рр 1,0 МПа. 
       Для позиций с кодами AKZ: 10RV87S011, 10RV87S012 требуется поставка клапанов с давлением Рр 1,6 МПа.
