## TDSheet
|  | Спецификация поставки оборудования "Разработка, изготовление, поставка стеллажей" | [18 empty] | Приложение № 1 к Договору № ____ от ______
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Срок поставки |  | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, руб. с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно)
[10 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  | на 1 блок | на 2 блок
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
42 | 10UJA (10UBP) | Реакторное здание/Обстройка
42.43 | J | Реакторная установка В-392М
42.43.18 |  | Оборудование и закладные шахт ревизии
42.43.18.3 |  | Стеллажи
42.43.18.3.1 | 10FJB08BB701 10FJB08BB702 20FJB08BB701 20FJB08BB702 | Стеллаж блоков электромагнитов привода |  | Срок службы - не менее 60 лет | 392М.07.03.01 ВО | 4/-/III | QА4 | угл.ст. | шт. | 2 | 2 | 4100 | 16400 | УХЛ4 II | 5 II | UJA
42.43.18.3.2 | 10FJB08BB703 10FJB08BB704 20FJB08BB703 20FJB08BB704 | Стеллаж чехлов приводов |  | Срок службы - не менее 60 лет | 392М.07.03.02 ВО | 4/-/III | QА4 | угл.ст. | шт. | 2 | 2 | 3400 | 13600 | УХЛ4 II | 5 II | UJA
42.43.18.3.3 | 10FJB08BB705 10FJB08BB706 10FJB08BB707 20FJB08BB705 20FJB08BB706 20FJB08BB707 | Стеллаж датчиков положения |  | Срок службы - не менее 60 лет | 392М.07.03.03 ВО | 4/-/II | QА4 | нж | шт | 3 | 3 | 700 | 4200 | УХЛ4 II | 5 II | UJA
42.43.18.3.4 | 10FJB08BB708 10FJB08BB709 10FJB08BB710 10FJB08BB711 20FJB08BB708 20FJB08BB709 20FJB08BB710 20FJB08BB711 | Стеллаж блоков перемещения и штанг |  | Срок службы - не менее 60 лет | 392М.07.03.04 ВО | 4/-/II | QА4 | нж | шт | 4 | 4 | 2200 | 17600 | УХЛ4 II | 5 II | UJA
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
|  | ПОСТАВЩИК |  |  | Тип атмосфе- ры 13: ПОКУПАТЕЛЬ
|  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ |  | Тип атмосфе- ры 13: _______________________
|  | М.П. |  |  | Тип атмосфе- ры 13: М.П.