ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку кабеля монтажного, судового и контрольного
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка кабеля монтажного, судового и контрольного для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Вся указанная продукция должна быть поставлена с приемкой под контролем ВП МО РФ.

Продукция должна быть изготовлена в соответствии с частью 17  «Перечня электроизделий, разрешенных к применению при разработке (модернизации), производстве и эксплуатации аппаратуры, приборов устройств и оборудования военного назначения (МОП 44 00.17-2001) на заводе-изготовителе, входящим в этот перечень.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель МКШ 2х0,5
	Кабель монтажный с многопроволочной жилой, с изоляцией из ПВХ пластиката 

Гост 10348-80 
	не менее 12 месяцев
	0,5
	Км

	2
	Кабель КМПВ 24х0,35
	Жила –медная мягкая проволока

Изоляция –полиэтилен 

Оболочка –ПВХ пластикат  

Длины кратностью не менее. 1400м, 1400м, 1300м, 1200м, 1300м 
	
	6,6
	Км

	3
	Кабель КМПВ 2х1,5
	Жила –медная мягкая проволока

Изоляция –полиэтилен 

Оболочка –ПВХ пластикат  

Длины кратностью не менее. 1600м, 1600м, 1600м, 1500м, 1700м
	
	8
	Км

	4
	Кабель КМПВ 10х0,35
	Жила –медная мягкая проволока

Изоляция –полиэтилен 

Оболочка –ПВХ пластикат  

Длины кратностью не менее. 300м, 300м, 400м, 300м, 500м
	
	1,8
	Км

	5
	Кабель КМПВ 2х0,35
	Жила –медная мягкая проволока

Изоляция –полиэтилен 

Оболочка –ПВХ пластикат  

Длины кратностью не менее. 400м, 400м, 300м, 400м, 300м
	
	1,8
	Км

	6
	Кабель КМПВ 24х1,5
	Жила –медная мягкая проволока

Изоляция –полиэтилен 

Оболочка –ПВХ пластикат  

Длины кратностью не менее. 1400м, 1600м, 1600м, 1200м, 1600м
	
	7,4
	Км

	7
	Кабель КМПВ 24х2,5
	Жила –медная мягкая проволока

Изоляция –полиэтилен 

Оболочка –ПВХ пластикат  

Длины кратностью не менее. 2400м, 2800м, 2800м, 2500м, 2400м
	
	12,9
	Км

	8
	Кабель КВВГ 4х0,75
	Гост 1508-78

Длины кратностью не менее. 500м, 100м
	
	0,6
	Км

	9
	Кабель КВВГ 4х2,5
	Гост 1508-78

Длины кратностью не менее. 1700м, 1450м
	
	3,15
	Км

	10
	Кабель КВВГ 7х2,5
	Гост 1508-78

Длины кратностью не менее.1700м, 1450м
	
	3,15
	Км

	11
	Кабель КВВГ 14х2,5
	Гост 1508-78

Длины кратностью не менее. 4500м, 3600м
	
	8,1
	Км

	12
	Кабель КВВГ 19х2,5
	Гост 1508-78

Длины кратностью не менее. 2650м, 1400м
	
	4,05
	Км

	13
	Кабель КВВГ 27х2,5
	Гост 1508-78

Длины кратностью не менее. 2650м, 1400м
	
	4,05
	Км


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи, а также приемку «ВП».
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Кабель должен быть упакован с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Требования к технической документации
Обязательное наличие сертификатов, протоколов испытаний и паспортов качества на русском языке.

  7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д.14 
   8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 3 дней с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                      Д.П. Давыдов
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                                                                                               Д.П. Давыдов                                             

