# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ по текущему ремонту помещений спецпрачечной Свердловского отделения  филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту: Спецпрачечная Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пусконаладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППP.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАН-

НЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Текущий ремонт помещений спецпрачечной

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Дефектная ведомость №1, утвержденная Директором Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Шмаковым Н.А. (Приложение 1).

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР.

Не требуется

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Приведение помещений в соответствие требований МДС 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений»

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Необходимые для выполнения услуг исходные данные представляются Заказчиком Исполнителю в установленном порядке Форма ведомости объемов работ №п. п. (спецификации т.п.); Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1; Разборка покрытий полов из линолеума и релина; 100 м2 покрытия; 0,196. 2; Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса; 0,182. 3; Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из фанеры; 100 м2 изолируемой; 0,196. 4; Огрунтовка в один слой; 0,196. 5; Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»; 100 м2 покрытия; 0,196. 6; Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2; 100 м плинтуса; 0,182. 7; Разборка покрытий полов из линолеума и релина; 100 м2 покрытия; 0,126. 8; Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов; 100 м плинтуса; 0,142. 9; Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из фанеры; 100 м2 изолируемой; 0,126. Огрунтовка в один слой; 0,126. Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»; 100 м2 покрытия; 0,126. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2; 100 м плинтуса; 0,142. Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100м2; 0,126. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с проемом; 100 м2 стен; 0,4146. Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей гипсокартонных; 100 м2 обрабатываемой поверхности; 0,4146. Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными под окраску; 100 м2 оклеиваемой; 0,4146. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,4146. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб чугунных за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой; 0,059. Снятие обоев; 100 м2 оклеенной; 0,4146. Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (14,95*1,05- с учетом закрытия вентиляции); 100 м2 поверхности облицовки; 0,156975. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с проемом; 100 м2 стен; 0,6923. Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей гипсокартонных; 100 м2 обрабатываемой поверхности; 0,6923. Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными под окраску; 100 м2 оклеиваемой; 0,6923. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами; 100 м2 окрашиваемой; 0,6923. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной; 0,02. Протравка штукатурки нейтрализующим раствором (грибок); 100 м2 протравленной; 0,34615. Демонтаж провода, сечением до 6 мм2; 100 м; 1,4. Монтаж провод в коробах, сечением до 6 мм2; 100 м; 1,4. Демонтаж выключателей одноклавишный; 100 шт.; 0,04. Монтаж выключатель одноклавишный; 100 шт.; 0,04. Демонтаж розетка штепсельная; 100 шт.; 0,06. Монтаж розетка штепсельная; 100 шт.; 0,06. Демонтаж коробок ответвительных; 100 шт.; 0,04. Монтаж коробка ответвительная; 100 шт.; 0,04. Демонтаж светильников с количеством ламп в светильнике до 4; 100 шт.; 0,04. Демонтаж светильник отдельно устанавливаемый с количеством ламп в светильнике 1; 100 шт.; 0,02. Монтаж светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт.; 0,1. Монтаж светильника отдельно устанавливаемый с количеством ламп в светильнике 1 (входной наружный); 100 шт.; 0,01. Монтаж трубы гофрированная легкого типа, количество проводов в трубке до 3, сечение провода до 6 мм2; 100 м трубок; 1,4.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; ДВ; Дефектная ведомость; 4. 2; ЛСР; Локальный сметный расчет; 8.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

620057, г. Екатеринбург, ул. Корепина, 52

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯРАБОТ

Дата начала выполнения работ – с момента подписания договора, но не ранее 01.10.2014; дата окончания выполнения работ – два месяца с момента подписания договора, но не позднее 15.12.2014.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, СНиП 3.04.01-87 Отделочные работы Копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы во избежание фальсификации продукции.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Нет

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на требуемые работы - не менее 24 месяцев. СНиП 3.04.01-87 Отделочные работы

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЭ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЭ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; -СНиП 3.04.01-87 «Отделочные работы»

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007. Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация предоставляется Заказчику в формате MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей, в бумажном варианте - 4 экз., на русском языке.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: - Свидетельством СРО о допуске к производству работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части выполнения работ: 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 15.5. Устройство системы электроснабжения

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | СРБ | Служба радиационной безопасности |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения |  | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефектная ведомость №1 |  | 1-4 |