Приложение к спецификации

От ____________________201_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Типовая форма технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: Запорная арматура(вентили)

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или аналог»

С. Уксянское

2014

на поставку Запорной арматуры.

для объектаЗАО «Далур», Отдел главного механика

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Подраздел 1.1 Наименование |  |
| --- | --- |
| Затвор дисковый АН2.614.1433-УУ Ду-200 РУ-16; Титановая ось,материал вкладыша СКЭП,покрытие диска СКЭП(Рабочая среда:раствор серной кислоты 10г/л; ТУ3741-030-35491454-2006 или эквивалент. Вентиль н/ж с отв. фланцами ДУ 50 РУ-16; 15нж65нж; ГОСТ3326-86. Вентиль гумированный Ду-80 Ру-6; Материал корпуса чугун,внутреннее покрытие фторопласт.; ГОСТ24990-81. Вентиль гумированный Ду-100 Ру-6; Материал корпуса чугун,внутреннее покрытие фторопласт.; ГОСТ24990-81. Клапан с ответными фланцами 13тн2п Ду-50 Ру-11,2; Материал корпуса,клапана-титан.. Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТу 12815-80 привод ручной (маховик); НД поставщика. Клапан с ответными фланцами 19тн13бк Ду-50 Ру-16; Материал корпуса,клапана-титан.. Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТу 12815-80 привод ручной (маховик); НД поставщика. Клапан с ответными фланцами 13тн2п Ду-32 Ру-11,2; Материал корпуса,клапана-титан.. Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТу 12815-80 привод ручной (маховик); НД поставщика. Фланец н/ст, плоский, приварной Ру 16, Ду 50; ГОСТ12820; ГОСТ12820-80. Фланец н/ст, плоский, приварной Ру 16, Ду 80; ГОСТ12820; ГОСТ12820-80. Фланец н/ст, плоский, приварной Ру 16, Ду 100; ГОСТ12820; ГОСТ12820-80. Фланец н/ст, плоский, приварной Ру 16, Ду 125; ГОСТ12820; ГОСТ12820-80. Фланец н/ст, плоский, приварной Ру 16, Ду 150; ГОСТ12820; ГОСТ12820-80. Затвор дисковый DN 80 с рукояткой АН 1.511.1433-УЕ,PN 1.0 Mпа; АН 1.511.1433-УЕ,PN 1.0 Mпа; НД поставщика. Клапан КП4.615.4288-УО Ду200 Ру1,6 МПа+Фл. Плоский Ру10 Ду200 НЖ исп.1; Клапан КП4.615.4288-УО Ду200 Ру1,6 МПа+Фл. Плоский Ру10 Ду200 НЖ исп.1; НД поставщика. Клапан КП4.609.4288-УО Ду50 Ру1,6 МПа+Фл. Плоский Ру10 Ду50 НЖ исп.1; Клапан КП4.609.4288-УО Ду50 Ру1,6 МПа+Фл. Плоский Ру10 Ду50 НЖ исп.1; НД поставщика. Клапан запорный 15нж65нж Ду100 Ру16 фланц.; Клапан запорный 15нж65нж Ду100 Ру16 фланц.; НД поставщика. |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне |  |
| Поставляемое оборудование должно быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. |  |
| Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления |  |
| Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления |  |
| Подраздел 1.5 Код ОКП |  |
| Затвор дисковый АН2.614.1433-УУ Ду-200 РУ-16; 374100. Вентиль н/ж с отв. фланцами ДУ 50 РУ-16; 374100. Вентиль гумированный Ду-80 Ру-6; 374100. Вентиль гумированный Ду-100 Ру-6; 374100. Клапан с ответными фланцами 13тн2п Ду-50 Ру-11,2; 374100. Клапан с ответными фланцами 19тн13бк Ду-50 Ру-16; 374100. Клапан с ответными фланцами 13тн2п Ду-32 Ру-11,2; 37410. Фланец н/ст, плоский, приварной Ру 16, Ду 50; 2917341. Фланец н/ст, плоский, приварной Ру 16, Ду 80; 2917341. Фланец н/ст, плоский, приварной Ру 16, Ду 100; 2917341. Фланец н/ст, плоский, приварной Ру 16, Ду125; 2917341. Фланец н/ст, плоский, приварной Ру 16, Ду150; 2917341. Затвор дисковый DN 80 с рукояткой АН 1.511.1433-УЕ,PN 1.0 Mпа; 374100. |
| Клапан КП4.615.4288-УО Ду200 Ру1,6 МПа+Фл. Плоский Ру10 Ду200 НЖ исп.1 |  |
| Клапан КП4.609.4288-УО Ду50 Ру1,6 МПа+Фл. Плоский Ру10 Ду50 НЖ исп.1 |  |
| Клапан запорный 15нж65нж Ду100 Ру16 фланц. |  |

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

| Затвор дисковый АН2.614.1433-УУ Ду-200 РУ-16; устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проходного сечения. Вентиль н/ж с отв. фланцами ДУ 50 РУ-16; устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проходного сечения. Вентиль гумированный Ду-80 Ру-6; устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проходного сечения. Вентиль гумированный Ду-100 Ру-6; устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проходного сечения. Клапан с ответными фланцами 13тн2п Ду-50 Ру-11,2; устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проходного сечения. Клапан с ответными фланцами 19тн13бк Ду-50 Ру-16; устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проходного сечения. Клапан с ответными фланцами 13тн2п Ду-32 Ру-11,2; устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проходного сечения. Фланец н/ст, плоский, приварной Ру 16, Ду 50; Предназначен для соединения запорной арматуры.. Фланец н/ст, плоский, приварной Ру 16, Ду80; Предназначен для соединения запорной арматуры.. Фланец н/ст, плоский, приварной Ру 16, Ду100; Предназначен для соединения запорной арматуры.. Фланец н/ст, плоский, приварной Ру 16, Ду125; Предназначен для соединения запорной арматуры.. Фланец н/ст, плоский, приварной Ру 16, Ду150; Предназначен для соединения запорной арматуры.. Затвор дисковый DN 80 с рукояткой АН 1.511.1433-УЕ,PN 1.0 Mпа; устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проходного сечения. |
| --- |
| Клапан КП4.615.4288-УО Ду200 Ру1,6 МПа+Фл. Плоский Ру10 Ду200 НЖ исп.1. Клапан КП4.609.4288-УО Ду50 Ру1,6 МПа+Фл. Плоский Ру10 Ду50 НЖ исп.1. Клапан запорный 15нж65нж Ду100 Ру16 фланц.. | устройство, устанавливаемое на трубопроводах, агрегатах, сосудах и предназначенное для управления (отключения, распределения, регулирования, сброса, смешивания, фазоразделения) потоками рабочих сред (жидкой, газообразной, газожидкостной, порошкообразной, суспензии и т. п.) путем изменения площади проходного сечения |

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров Наименование; Технические характеристики; Обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т.п.).

Затвор дисковый АН2.614.1433-УУ Ду-200 РУ-16; Титановая ось,материал вкладыша СКЭП,покрытие диска СКЭП(Рабочая среда:раствор серной кислоты 10г/л; ТУ3741-030-35491454-2006 или эквивалент. Вентиль н/ж с отв. фланцами ДУ 50 РУ-16; 15нж65нж; ГОСТ3326-86. Вентиль гумированный Ду-80 Ру-6; Материал корпуса чугун,внутреннее покрытие фторопласт.; ГОСТ24990-81. Вентиль гумированный Ду-100 Ру-6; Материал корпуса чугун,внутреннее покрытие фторопласт.; ГОСТ24990-81. Клапан с ответными фланцами 13тн2п Ду-50 Ру-11,2; Материал корпуса,клапана-титан.. Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТу 12815-80 привод ручной (маховик); НД поставщика. Клапан с ответными фланцами 19тн13бк Ду-50 Ру-16; Материал корпуса,клапана-титан.. Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТу 12815-80 привод ручной (маховик); НД поставщика. Клапан с ответными фланцами 13тн2п Ду-32 Ру-11,2; Материал корпуса,клапана-титан.. Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТу 12815-80 привод ручной (маховик); НД поставщика. Фланец н/ст, плоский, приварной Ру 16, Ду 50; ГОСТ12820; ГОСТ12820-80. Фланец н/ст, плоский, приварной Ру 16, Ду 80; ГОСТ12820; ГОСТ12820-80. Фланец н/ст, плоский, приварной Ру 16, Ду 100; ГОСТ12820; ГОСТ12820-80. Фланец н/ст, плоский, приварной Ру 16, Ду 125; ГОСТ12820; ГОСТ12820-80. Фланец н/ст, плоский, приварной Ру 16, Ду 150; ГОСТ12820; ГОСТ12820-80. Затвор дисковый DN 80 с рукояткой АН 1.511.1433-УЕ,PN 1.0 Mпа; АН 1.511.1433-УЕ,PN 1.0 Mпа; НД поставщика. Клапан КП4.615.4288-УО Ду200 Ру1,6 МПа+Фл. Плоский Ру10 Ду200 НЖ исп.1; Клапан КП4.615.4288-УО Ду200 Ру1,6 МПа+Фл. Плоский Ру10 Ду200 НЖ исп.1; НД поставщика. Клапан КП4.609.4288-УО Ду50 Ру1,6 МПа+Фл. Плоский Ру10 Ду50 НЖ исп.1; Клапан КП4.609.4288-УО Ду50 Ру1,6 МПа+Фл. Плоский Ру10 Ду50 НЖ исп.1; НД поставщика. Клапан запорный 15нж65нж Ду100 Ру16 фланц.; Клапан запорный 15нж65нж Ду100 Ру16 фланц.; НД поставщика..

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Исполнитель обязан поставить товар по следующему адресу: 641750, РФ, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, ЦПП ЗАО «Далур».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование осуществляют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями ГОСТ 26653-90

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение оборудования до сдачи Заказчику, должно соответствовать всем требованиям не влияющим на дальнейшее технико-эксплуатационные качества

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Вся поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТам, стандартам качества

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации(приложение №1 к договору)

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация (приложение к договору) |  |

Главный механик                                                    Е.А.Никулин