ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку интегрированной системы ближнего и среднего видеонаблюдения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

            Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Подраздел 7.1 Требования к количеству
Подраздел 7.2 Срок поставки

            Подраздел 7.3 Место поставки продукции
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	1. Интегрированная система ближнего и среднего видеонаблюдения BVS5-D36Z3, 4DN-Termo 384-25 (или эквивалент)


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Интегрированная система ближнего и среднего видеонаблюдения BVS5-D36Z3, 4DN-Termo 384-25 (или эквивалент)
Угол поворота, град – 360 по горизонтали; +90….-90 по вертикали
Скорость поворота, град/с – 0,5 – 180 (по горизонтали и вертикали)

Количество установок положения – не менее 64

Ошибка позиционирования, град – не более 0,3
Тип интерфейса – RS-485, RS-422

Протокол управления – Pelco-D
Напряжение питания, В – 24+10%

Уровень акустических шумов, дБ, не более – 50

Рабочая температура, град С - -50…+50

Класс защиты корпуса – IP66

Количество эффективных пикселей – не менее 440 000

Разрешение по горизонтали телевизионной части, твл – 550

Фокусное расстояние объектива телекамеры, мм – 3,4 – 122,4

Чувствительность телевизионной части, лк – не менее 1,4

Спектральный диапазон чувствительности тепловизионной части – 8 – 14 мкм

Детектор тепловизионной части – неохлаждаемая микроболометрическая матрица

Число фоточувствительных пикселей детектора тепловизора – не менее  384*288

Частота обновления изображения тепловизора, Гц – не менее 25

Поле зрения тепловизора, град – не менее 22*16



	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.
Условия эксплуатации оборудования являются предъявляемым к группе 1.10 исполнения УХЛ 
по ГОСТ РВ 20.39.304-98 (аппаратура, эксплуатируемая на открытом воздухе и не работающая на ходу)
Характеристика
Описание
Температура хранения

+ 10...+40 °С

Влажность хранения

20 ... 90%

Рабочая температура

-50 ...+50 °С

Рабочая влажность

20... 100%




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Дата выпуска не ранее 2-го квартала 2014 года, гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 24 месяцев




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

Интегрированная система ближнего и среднего видеонаблюдения BVS5-D36Z3, 4DN-Termo 384-25 (или эквивалент)
9
шт.



	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – в течение 60 рабочих дней  с  даты  подписания договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.




Начальник подразделения            _________________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________  Р.И. Ларионов 
                                                                       подпись                                         

