ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку кабельной продукции
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
1. Предмет договора:

Поставка кабельной продукции для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. Дата выпуска не ранее 2014 года.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель ВБбШв 1кВ 4х120
	Силовой кабель должен быть с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв , броня состоит из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты. На напряжение 1кВ

Гост  16442-80
	Не менее

12 месяцев


	1,85
	Км

	2
	Кабель ВБбШв 1кВ 4х150
	Силовой кабель должен быть с медными жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв , броня состоит из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты. На напряжение 1кВ

Гост  16442-80 
	
	1,54
	Км

	3
	Кабель РК 75-4-31Анг
	Радиочастотный коаксиальный кабель должен состоять из медного внутреннего проводника, изоляции из полиэтилена, внешнего проводника, который представляет собой оплетку из медных проволок и ПВХ оболочку. Гост 11326.0-78
	
	21,5
	Км

	4
	Кабель ТППэп 10х2зх0,32 -315В
	Кабель телефонный должен быть со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты в полиэтиленовой оболочке.  

На напряжение 315В с чувствительным элементом 

Гост  51311-99
	
	31,26
	Км

	5
	Кабель МРМПЭ 2х1,2
	Кабель из токопроводящей жилы должен быть из меди диаметром 1.2 миллиметра. Изоляция из пористого полиэтилена, а жилы скрученные и изолированы. Поясная изоляция производится из полиэтилена, экран из ленты из алюминия. Защитный шланг также выполнен из полиэтилена
	
	28,64
	Км

	6
	Кабель КМПВнг(А) 7х0,5
	Кабель должен быть малогабаритный, не распространяющий горение
	
	8,1
	Км

	7
	Кабель ТПВнг-LS 10х2х0,5
	Кабель телефонный должен быть со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюминиевой или алюмополимерной ленты в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. (инбекс LS в марке означает низкое дымо- и газовыделение Low-Smoke) 
	
	20,84
	Км

	8
	Кабель КМПЭВнг(А)-LS 7х0,5
	Кабель должен быть малогабаритный, не распространяющий горение  (инбекс LS в марке означает низкое дымо- и газовыделение Low-Smoke)
	
	8,1
	Км

	9
	Кабель РК 75-4-17нг(A)-HF
	Кабель радиочастотный должен быть не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов  
	
	4,05
	Км

	10
	Кабель КУГВВЭнг(А)-LS 7х0,5
	Кабель должен быть из медных многопроволочных жил (жилы скручены между собой концентрическими повивами) изоляция из ПВХ-пластикат, разделительный слой из синтетической ленты. Экран - алюминиевая фольга, оболочка из ПВХ-пластикат пониженной горючести с низким газо- и дымовыделением
	
	6,87
	Км

	11
	Кабель КУГВЭВнг(А)-LS 7х0,5
	Кабель должен быть из медных многопроволочных жил (жилы скручены между собой концентрическими повивами) изоляция из ПВХ-пластикат, разделительный слой из синтетической ленты. Экран жил – оплетка из медных проволок, оболочка из ПВХ-пластикат пониженной горючести с низким газо- и дымовыделением.
	
	6,87
	Км


        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость самого товара, расходы Поставщика на доставку товара до места поставки, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.
.     
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 90 банковских дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.

        7. Сроки поставки продукции:
Начало поставки - с даты подписания договора. Окончание поставки - не позднее 20 дней с даты подписания договора. 
        8. Дополнительные условия:
Обязательное наличие сертификатов, протоколов испытаний и паспортов качества. 
Начальник подразделения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                                                                               Е.Н. Гапеев
