федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(НИЯУ МИФИ)

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника ДЭР

______________ А.В.Брандин

«___»____________ 2012 г.

## Документация об открытом аукционе
в электронной форме

на право заключения договора на поставку
учебного, лабораторного и научного оборудования для подразделений НИЯУ МИФИ

Номер открытого аукциона

в электронной форме :              381-773эа

СОГЛАСОВАНО

Председатель Единой комиссии

____________ /  С.В. Даева  /
«___»___________2012 г.

Россия, г. Москва

Каширское шоссе, д. 31

| Раздел | Под раздел | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 4 |
|  | 1.1 | Общие сведения | 4 |
|  | 1.2 | Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.3 | Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.4 | Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме | 5 |
|  | 1.5 | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.6 | Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 6 |
|  | 1.7 | Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 9 |
|  | 1.8 | Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 9 |
|  | 1.9 | Требования к участникам процедуры закупки | 9 |
|  | 1.10 | Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара | 9 |
|  | 1.11 | Представление предложения о цене договора | 10 |
|  | 1.12 | Представление графика поставки товаров | 10 |
|  | 1.13 | Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 11 |
|  | 1.14 | Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 11 |
|  | 1.15 | Проведение открытого аукциона в электронной форме | 14 |
|  | 1.16 | Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме | 15 |
|  | 1.17 | Заключение договора | 18 |
|  | 1.18 | Право на обжалование | 21 |
| 2 | Информационная карта аукциона |  | 22 |
| 3 | Техническое задание |  | 28 |
| 4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки |  | 180 |
|  | Форма 1 | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 180 |
|  | Форма 2 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров | 182 |
|  | Форма 3 | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 184 |
|  | Форма 4 | Анкета участника процедуры закупки | 188 |
|  | Форма 5 | Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации – участника процедуры закупки | 192 |
| 5 | Проект договора |  | 193 |

1. Общие условия проведения открытого аукциона
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.1. Общие сведения

1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме  договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.

1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном  сайте Заказчика www.mephi.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.

1.1.5. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры  закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота).

1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.

1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме

Заказчик, разместивший на официальном  сайте Заказчика www.mephi.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на официальном сайте Заказчика www.mephi.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме

1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на официальном сайте Заказчика и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

предложение о поставляемом товаре, который является предметом договора, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), его количественных и качественных характеристиках, в том числе:

1) указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

2) указание производителя и страны происхождения товара;

3) описание комплектации товара;

4) может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, который закупается.

1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

1) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);

4) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

5) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

7) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;

8) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки.

1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.

1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.

1.9. Требования к участникам процедуры закупки

Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.

1.10. Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара

1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.

Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о функциональных и качественных характеристиках товара (форма 2).

Участник процедуры закупки в предложении о функциональных и качественных характеристиках товара должен указать:

1) полное наименование товара;

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его качественные характеристики;

3) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

4) производителя и страну происхождения товара;

5) комплектацию товара;

6) количество товаров.

Описание поставляемого товара должно быть подробным, не допускающим двойного толкования. При описании поставляемого товара не допускается употреблять словосочетание «или эквивалент».

Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров, а также сопутствующих поставке работ, оказываемых услуг, указанные в Техническом задании (раздел 3) и в предложении участника процедуры закупки о функциональных и качественных характеристиках товаров должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке участником процедуры закупки требованиям Технического задания (раздел 3), заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается несоответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Дополнительно участник процедуры закупки в состав предложения о функциональных и качественных характеристиках товара может включить эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.

1.10.2. Допускается приложение к предложению о функциональных и качественных характеристиках товара документов, способствующих, по мнению участника процедуры закупки, более полному раскрытию существа предложения о функциональных и качественных характеристиках товара.

1.11. Представление предложения о цене договора

1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.9 Информационной карты аукциона.

1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).

1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

1.12. Представление графика поставки товаров

1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график поставки товаров в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График поставки товаров представляется в произвольной форме.

1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам поставки товаров, а также представление в графике поставки товаров неполной информации о сроках поставки товара, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.

1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.2. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, которые закупаются.

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается.

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме аукционная комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.

1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме

1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона.

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона".

1.15.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.

1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела.

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела.

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.

1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на официальном сайте  Заказчика www.mephi.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования.

1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме

1.16.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

1.16.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке;

3) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в  документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается.

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Протокол подписывается Заказчиком, членами аукционной комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме.

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

1.16.10. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить  разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме.

1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен со дня размещения на официальном сайте Заказчика www.mephi.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня подведения итогов.

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора.

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона в электронной форме и  документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

1.17.7. Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 1.17.6  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 1.17.6 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

1.17.8. В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

1) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах в электронной форме), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки.

1.17.9. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.19 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.

1.17.10. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.

Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.11. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

1.17.12.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование

Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке.

2. Информационная карта аукциона

| № пункта Информ. карты | Ссылка на пункт Раздела 1 | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1.1.2 | Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31 тел/факс: 8-499-324-97-93, E-mail: AYChugreyeva@mephi.ru |
| 2.2 | 1.1.1 | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки: Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г. № 1, размещено на официальном сайте Заказчика www.mephi.ru |
| 2.3 | 1.9 | Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 1) быть правомочным заключать договор; 2) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товары, являющиеся предметом заключаемого договора; 3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство; 4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена; 5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; 6) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 7) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости; 8) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков; 9) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков; 10) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке. |
| 2.4 | 1.1.2 | Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на поставку учебного, лабораторного и научного оборудования для подразделений НИЯУ МИФИ |
| 2.5 | 1.1.1 | Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено в сети Интернет на официальном сайте Заказчика www.mephi.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru |
| 2.6 |  | Место поставки товара (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг): - а) Пункты 1 и 2 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 73/94 (ВИТИ НИЯУ МИФИ) - б) Пункты 3 и 19 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Томская область, г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 65 (СТИ НИЯУ МИФИ) - в) Пункты 4-6 и 20 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 294 (ДИТИ НИЯУ МИФИ) - г) Пункт 7 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Свердловская область, г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 36 (ТИ НИЯУ МИФИ) - д) Пункт 8 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Мира, д. 17 (ТТИ НИЯУ МИФИ) - е) Пункты 9-12 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Челябинская область, г. Озерск, пр-кт Победы, д. 48 (ОТИ НИЯУ МИФИ) - ж) Пункт 13 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 8 (СФТИ НИЯУ МИФИ) - з) Пункт 14 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, д. 9 (СПК НИЯУ МИФИ) - и) Пункт 15 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленина, д. 27 (УрТК НИЯУ МИФИ) - к) Пункты 16-18 и 21 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, г. Москва, Каширское ш., д. 31 (НИЯУ МИФИ) |
| 2.7 | 1.12 | Сроки (периоды) поставки товара (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг): с даты заключения договора по 01.12.2012 г |
| 2.8 |  | Условия поставки товара: согласно ИНКОТЕРМС 2000 на условиях DDP |
| 2.9 | 1.11.1 | Начальная (максимальная) цена договора 57 235 379 рублей 00 копеек |
| 2.10 |  | Форма, сроки и порядок оплаты товара: форма, сроки и порядок оплаты указаны в проекте договора |
| 2.11 | 1.6 | Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки |
| 2.12 | 1.6.3 | Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 26.09.2012г. |
| 2.13 | 1.6.3 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 16.10.2012г., 09:00 (время московское) |
| 2.14 | 1.14.1 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 18.10.2012г. |
| 2.15 |  | Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 22.10.2012г., 10:00 (время московское) |
| 2.16 | 1.15.3 | «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора |
| 2.17 |  | Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме 23.10.2012г._____________________________________________________ |
| 2.18 | 1.6.2.2 | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на официальном сайте Заказчика www.mephi.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные средства в размере 5% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 2 861 768 рублей 95 копеек, НДС не облагается, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: ИНН: 7724068140 КПП: 772401001 УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060) Р/сч: 40501810600002000079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аук- ционе в электронной форме на право заключения договора на поставку учебного, лабораторного и научного оборудования для подразделений НИЯУ МИФИ, НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя. Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается: в течение 5 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме участнику(ам), не допущенному(ым) к участию в открытом аукционе в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, или с участником процедуры закупки единственно допущенным к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанным участником открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня протокола открытого аукциона в электронной форме участникам, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора; в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня протокола открытого аукциона участнику открытого аукциона, который не принял участие в открытом аукционе в электронной форме; участнику открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме; в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях: уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения договора; уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора в том случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме уклонился от заключения договора; уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме; уклонения единственного допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанного участником открытого аукциона в электронной форме участника от заключения договора. |
| 2.19 | 1.17.5 | Обеспечение исполнения договора: Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере 10% (десяти процентов) цены договора (цены лота), заключаемого по результатам открытого аукциона. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: ИНН: 7724068140 КПП: 772401001 УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060) Р/сч: 40501810600002000079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 Наименование платежа: Обеспечение исполнения договора на поставку учебного, лабораторного и научного оборудования для подразделений НИЯУ МИФИ, НДС не облагается. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона, с которым заключается договор, самостоятельно. |
| 2.20 |  | Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. |
| 2.21 |  | Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на тридцать процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. |

3. Техническое задание

Предмет договора: поставка учебного, лабораторного и научного оборудования для подразделений НИЯУ МИФИ.

- Наименование и перечень видов поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учебное, лабораторное и научное оборудования для подразделений НИЯУ МИФИ, в том числе: |  |  |  |
| - 1. | Лабораторное оборудование для кафедры физики и микроэлектроники ВИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Лабораторное оборудование для кафедры физики и микроэлектроники ВИТИ НИЯУ МИФИ предназначено для повышения уровня квалификации специалистов по направлениям физика и энергетика студентов высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, а также проведение НИРС в области полупроводникового приборостроения. |  |  |
| - 1.1. | Установка лабораторная «Маятник наклонный» | Установка лабораторная «Маятник наклонный» (УЛМН) предназначена для определения коэффициентов трения качения и трения скольжения при проведении лабораторных работ по физике раздел «Механика». Технические характеристики УЛМН: - длина маятников - 390 мм; - максимальная амплитуда колебаний маятников - 10 град; - диапазон регулирования наклона опорной панели - от 0 до 10 град; - материал сменных пластин: сталь, латунь, алюминий; - габаритные размеры не более 250х210х530 мм. УЛМН должна включать: -основание, снабженное тремя регулируемыми опорами и отверстием для установки вертикальной стойки- 1 шт.; -вертикальную стойку, выполненную из металлической трубы, на которую закрепляется верхний кронштейн с панелью – 1 шт.; -кронштейн верхний с панелью, имеющей прямоугольное окно, в котором устанавливаются сменные образцы в виде пластин – 1шт.; -стержень металлический с обоймой, в которую устанавливается стальной шар; стержень крепится к верхнему кронштейну – 1 шт.; -шар стальной устанавливается в обойму- 1 шт. В комплект поставки УЛМН должны входить: - пластина сменная стальная (предназначена для испытаний в качестве образца) - 2 шт., - пластина сменная латунная (предназначена для испытаний в качестве образца) - 2 шт., - пластина сменная алюминиевая (предназначена для испытаний в качестве образца) - 2 шт., - учебный мультимедиа курс на CD-диске по курсу «Физика» – 1 шт. - паспорт с описанием порядка выполнения лабораторной работы - 1 шт. | шт. | 1 |
| - 1.2. | Установка лабораторная «Соударение шаров» | Установка лабораторная «Соударение шаров» (УЛСШ) предназначена для определения работ по изучению законов сохранения импульса и энергии при ударе при проведении лабораторных работ по физике раздел «Механика». Технические характеристики УЛСШ: - длина подвеса шаров - 70 мм; - диапазон изменения угла отклонения шара (до и после удара) - от 0 до 15 град; - материал применяемых сменных шаров: сталь, латунь, алюминий - диаметр применяемых шаров - 30 мм; - диапазон измерения интервалов времени - от 1 до 9999 мкс; - габаритные размеры, не более - 330х210х550 мм. УЛСШ должна включать: - основание, снабженное тремя регулируемыми опорами и отверстием для установки вертикальной стойки – 1 шт.; - вертикальную стойку, выполненную из металлической трубы, на которую закрепляется верхний кронштейн – 1 шт.; - кронштейн верхний, предназначенный для подвески шаров, с узлами регулировки, обеспечивающими прямой центральный удар шаров – 1 шт.; - корпус со шкалой угловых перемещений и электромагнитом, предназначенным для фиксации исходного положения одного из шаров – 1 шт.; - блок электронный, предназначенный для электропитания электромагнита (10В; 1,5А); электропитание блока от сети переменного тока 220В/50Гц – 1 шт.; -шар алюминиевый со вставкой (предназначен для изменения параметров опыта)– 1 шт.; -шар латунный со вставкой (предназначен для изменения параметров опыта)– 1 шт.; -шар стальной (предназначен для изменения параметров опыта) – 1 шт. В комплект поставки УЛСШ должны входить: - кабель длиной не более 1 м, предназначенный для подключения электромагнита к электронному блоку – 1 шт., - учебный мультимедиа курс на CD-диске «Технические измерения. Метрология, стандартизация и сертификация» - 1 шт.; - паспорт с описанием порядка выполнения лабораторной работы - 1 шт. | шт. | 1 |
| 1.3. | Установка лабораторная «Гироскоп» | Установка лабораторная «Гироскоп» (УЛГ) предназначена для определения скорости прецессии гироскопа и позволяет измерять угловую скорость вращения его маховика при проведении лабораторных работ по физике раздел «Механика». Технические характеристики УЛГ: - масса маховика гироскопа - 0,3 кг; - диапазон регулирования частоты вращения маховика гироскопа от 20 до 100 с -1 ; - масса противовеса - 0,135 кг; - потребляемая мощность электродвигателя не более 30 ВА; - габаритные размеры: не более 250х210х320 мм. УЛГ должна включать: - основание, снабженное тремя регулировочными опорами и фиксирующими винтами – 1 шт.; - корпус с узлом подшипников и вертикальным валом, на котором установлены лимб и вилка – 1 шт.; - гироскопическую систему, состоящую из электродвигателя – маховика с встроенным датчиком скорости вращения; гироскопической системы, устанавливаемой на вилке – 1 шт.; - блок электронный для электропитания датчика скорости вращения и электродвигателя, определения частоты вращения маховика и скорости прецессии гироскопа; электропитание блока от сети переменного тока 220В/50Гц – 1 шт. В комплект поставки УЛГ должны входить: - кабель длиной не более 1м, предназначенный для подключения гироскопической системы к блоку электронному – 1 шт.; - учебный мультимедиа курс на CD-диске «Техническая термодинамика» - 1 шт. - паспорт с описанием порядка проведения лабораторной работы -1 шт. | шт. | 1 |
| 1.4. | Установка лабораторная «Модуль Юнга и модуль сдвига» | Установка лабораторная «Модуль Юнга и модуль сдвига» (УЛМЮМС) предназначена для определения модуля Юнга методом изгиба и модуль сдвига с помощью пружинного маятника при проведении лабораторных работ по физике раздел «Механика». Технические характеристики УЛМЮМС: - количество исследуемых пластин из бронзы 2 шт.: -- размер пластин 0,8х12х120 мм; -- максимальная величина прогиба пластин не более 5 мм; - количество исследуемых пружин из стали пружинной 2 шт.: -- диаметр проволоки 0,8 и 1,0 мм; -- диаметр пружин 20 мм; -- число витков пружин 28 шт.; - масса наборного груза 150 г; - масса основного груза 50 г; - количество разновесов 4 шт.; - масса разновесов - 10, 20,50 г; - габаритные размеры 260х250х515 мм; - масса не более 4 кг. УЛМЮМС должна включать: - основание, снабженное тремя регулируемыми опорами и резьбовым отверстием для фиксации вертикальной стойки – 1 шт.; - вертикальную стойку, выполненную из металлической трубы, на которую крепятся кронштейны - 1 шт.; - кронштейн со стойками и опорами для установки исследуемых пластин – 1 шт.; - кронштейн с фотодатчиком, который предназначен для подсчета периодов колебаний груза на пружине – 1 шт.; - блок электронный для электропитания фотодатчика (5В; 1,5А) от сети переменного тока 220В/50Гц - 1 шт. В комплект поставки УЛМЮМС должны входить: - набор исследуемых образцов –1 компл.; - наборный груз (разновесы) – 1 компл.; - кабель длиной не менее 1 м, предназначенный для подключения фотодатчика к блоку электронному – 1 шт.; - паспорт с описанием порядка проведения лабораторной работы –1 шт. | шт. | 1 |
| 1.5. | Установка лабораторная «Определение модуля сдвига и момента инерции крутильного маятника» | Установка лабораторная «Определение модуля сдвига и момента инерции крутильного маятника» (УЛОМС) предназначена для определения моментов инерции твердых тел, ознакомления с основными методами физических измерений, оценки достоверности полученных результатов при проведении лабораторных работ по физике раздел «Механика». Технические характеристики УЛОМС: - параметры цилиндрического груза: -- материал – сталь; -- диаметр диска - 30 мм; -- диаметр отверстия - 10 мм; -- высота - 40 мм; - диаметр проволоки крутильного маятника - 3 мм; - расстояния от оси вращения до установочных шпилек 50 - 150 мм; - габаритные размеры: не более 300х400х1100 мм; - масса: не более 15 кг. УЛОМС должна включать: - основание, снабженное четырьмя регулируемыми ножками; на основание устанавливаются вертикальная стойка, поворотная стойка блока подшипников, фотодатчик и уровень – 1 шт.; - вертикальную стойку, изготовленную из металлической трубы и предназначенную для установки кронштейна – 1 шт.; - кронштейн, предназначенный для фиксирования проволоки в верхней части вертикальной стойки – 1 шт.; - поворотную стойку блока подшипников для закрепления нижнего конца проволоки – 1 шт.; - поворотную пластину, закрепленную на поворотной стойке и предназначенную для установки цилиндрических грузов – 1 шт.; - цилиндрические грузы – 1 компл.; -уровень для обеспечения горизонтального размещения установки-1 шт.; - фотодатчик для фиксации колебательных движений системы –1 шт. - блок электронный, предназначенный для электропитания фотодатчика (5В; 1,5А), а также для измерения интервалов времени в диапазоне от 1·10-3 до 9999·10-3; электропитание блока осуществляется от сети переменного тока 220В/50Гц – 1 шт. В комплект поставки УЛОМС должны входить: - кабель длиной не менее 1 м, предназначенный для подключения фотодатчика к блоку электронному; - паспорт с описанием порядка проведения лабораторной работы –1 шт. | шт. | 1 |
| 1.6. | Типовой комплект оборудования для лаборатории «Электричество и магнетизм» ФПЭ | Типовой комплект оборудования для лаборатории «Электричество и магнетизм» ФПЭ (ТКЭМ) предназначен для лабораторных и практических занятий по курсу общей физики. Параметры ТКЭМ: - должен состоять из стоек настольного исполнения, имеющих пульты управления для подключения и контроля питания измерительных приборов; - должен позволять размещать на стойках измерительные приборы и кассеты; - на лицевой панели каждой кассеты должна быть нанесена функциональная мнемоническая схема. В состав ТКЭМ должно входить: 1. Кассета ФПЭ 02 (1 шт.), позволяющая изучать поляризацию сегнетоэлектриков, наблюдать петлю гистерезиса сегнетоэлектрика и ферромагнетика для различных значениях напряженности электрического поля; получать основную кривую поляризации зависимости диэлектрической проницаемости от напряженности электрического поля. Параметры кассеты ФПЭ 02: - исследуемый диэлектрик сегнетоэлектрик ТГС; - толщина пластины сегнетоэлектрика 10,1 мм; - электропитание от сети напряжением 220В частотой 50Гц; - потребляемая мощность не более 6 Вт; - габаритные размеры 235х235х100 мм; - масса не более 1,2 кг. - должна иметь корпус, изготовленный из ударопрочного полистирола, внутри которого смонтирована электрическая цепь с исследуемым сегнетоэлектриком; - плату с исследуемым сегнетоэлектриком. В комплект поставки кассеты ФПЭ 02 должны входить: - методические указания для проведения лабораторной работы –1 шт.; - паспорт изделия - 1 шт. 2. Кассета ФПЭ 03 (1 шт.), позволяющая определять отношение заряда электрона к его массе методом магнетрона; снимать сбросовые характеристики магнетрона при изменяющемся анодном напряжении. Параметры кассеты ФПЭ 03: - анодная цепь лампы должна иметь следующие характеристики: -- напряжение питания постоянного тока 12÷120 В ±10%; -- допустимая нагрузка 1,5÷10,0 мA ±10%; -- усредненный радиус анода лампы 6 мм; -- усредненный радиус катода лампы 0,3 мм; - напряжение питания переменного тока, подаваемое в цепь накала лампы 6,3 В; - цепь соленоида должна иметь следующие характеристики: -- напряжение питания постоянного тока не более 24 В; -- допустимая нагрузка по току не более 1,5 A; -- число витков соленоида 2300 шт.; -- длина намотки соленоида 167 мм; -- средний диаметр намотки 62 мм; - габаритные размеры 230х235х100 мм; - масса не более 3 кг. - должна иметь корпус, изготовленный из ударопрочного полистирола, внутри которого смонтирована электрическая цепь с соленоидом с анодной лампой В комплект поставки кассеты ФПЭ 03 должны входить: - методические указания для проведения лабораторной работы –1 шт.; - паспорт изделия – 1 шт. 3. Кассета ФПЭ 04 (1 шт.), позволяющая изучать распределение индукции магнитного поля вдоль осевой линии соленоида; ознакомиться с методом измерения индукции магнитного поля с помощью датчика Холла; исследовать зависимости индукции от координаты Параметры кассеты ФПЭ 04: - напряжение постоянного тока катушки 24 В; - ток питание катушки 1,5 А; - длина намотки катушки 167 мм; - средний диаметр намотки катушки 62 мм; - число витков катушки 2300 шт.; - номинальный управляющий ток датчика Холла 3 мА; - напряжение Холла при магнитной индукции 0,25 Тл и номинальном управляющем токе 70 мВ; - чувствительность датчика Холла 280 мВ/Тл; - остаточное напряжение датчика Холла при номинальном управляющем токе 7 мВ; - размеры датчика Холла 1х1 мм; - габаритные размеры не более 247х235х100 мм; - габаритные размеры с выдвинутым штоком не более 500х235х100 мм; - масса не более 3 кг; - должна иметь корпус изготовленный из ударопрочного полистирола, внутри которого смонтирована электрическая цепь с соленоидом вдоль оси которого перемещается шток с датчиком Холла; - на штоке через 10 мм нанесены деления, с помощью которых ведется отсчет перемещения датчика Холла вдоль оси соленоида от его начала. В комплект поставки кассеты ФПЭ 04 должны входить: - методические указания для проведения лабораторной работы –1 шт.; - паспорт изделия – 1 шт. 4. Кассета ФПЭ 05 (1 шт.), позволяющая исследовать взаимную индукцию двух коаксиально расположенных катушек; измерять коэффициенты взаимной индукции катушек в зависимости от их взаимного расположения при различных значениях амплитуды и частоты входного сигнала. Параметры кассеты ФПЭ 05: - амплитудные значения электродвижущей силы взаимоиндукции при параметрах питания Uг=2В±0,2В, f=50кГц±5кГц: -- при положении штока отметка «0» Е=(0,4-0,6)В; -- при положении штока отметка «50» Е=(0,7-1,0)В; -- при положении штока отметка «100» Е=(0,4-0,6)В; - коэффициенты взаимоиндукции не должны зависеть от величины и частоты питающего напряжения, значения их, вычисленные для различных напряжений генератора при fг=50кГц=const и для различных частот при Uг=2В=const не должны отличаться более чем на ±10%; - должна иметь корпус, изготовленный из ударопрочного полистирола, внутри которого смонтирована электрическая цепь с исследуемыми катушками; - короткая катушка, должна быть одета соосно на длинную катушку и свободно перемещающаяся вдоль последней при помощи штока; - габаритные размеры не более 240х240х100 мм; - масса не более 1 кг; В комплект поставки кассеты ФПЭ 05 должны входить: - учебный мультимедиа курс на CD-диске «Тепломасcообмен» - 1 шт.; - методические указания для проведения лабораторной работы – 1 шт.; - паспорт изделия – 1 шт. 5. Кассета ФПЭ 06 (1 шт.), позволяющая исследовать вольтамперную характеристику вакуумного диода с вольфрамовым катодом при различных напряжениях накала и зависимости плотности тока насыщения термоэмиссии от температуры катода; вычислять работу выхода электронов из вольфрама методом прямых Ричардсона. Параметры кассеты ФПЭ 06: - питание постоянного тока лампы 4Ц14С: - анодное напряжение постоянного тока лампы 12÷100 В; - диапазон накальных напряжений постоянного тока лампы от 2,5 до 4,5 В; - габаритные размеры 230х240х100 мм; - масса 1 кг; - должна иметь корпус, изготовленный из ударопрочного полистирола, внутри которого смонтирована электрическая цепь с вакуумной лампой 4Ц14С, установленной внутри корпуса на специальной скобе. В комплект поставки кассеты ФПЭ 06 должны входить: - методические указания для проведения лабораторной работы –1 шт., - паспорт изделия – 1 шт. 6. Кассета ФПЭ 07 (1 шт.), позволяющая получать петлю гистерезиса ферромагнитных материалов, вычислять коэрцетивную силу и работу перемагничивания за один цикл. Параметры кассеты ФПЭ 07: - исследуемый образец ферромагнетик-сердечник кольцевой в составе трансформатора МИТ-4В: -- число витков первичной обмотки 100 шт.; -- число витков вторичной обмотки 100+100 шт.; -- максимальный диаметр сердечника 18 мм, -- минимальный диаметр сердечника 9 мм; -- толщина кольца 5 мм; - должна иметь корпус, изготовленный из ударопрочного полистирола, внутри которого смонтирована электрическая цепь (плата) с исследуемым образцом, установленным на стойках внутри корпуса; - габаритные размеры - не более 215х235х100 мм; - масса - не более 1 кг. В комплект поставки кассеты ФПЭ 07 должны входить: - методические указания для проведения лабораторной работы –1 шт.; - паспорт – 1 шт. 7. Кассета ФПЭ 08 (1 шт.), позволяющая изучать кривые заряда и разряда конденсатора при различных параметрах RC цепи и позволяет вычислять время релаксации. Параметры кассеты ФПЭ 08: - питание преобразователя напряжение постоянного тока 12В; - диапазон действующих значений входного синусоидального напряжения от 1 до 3В; - амплитуда выходного прямоугольного импульса 11,5В; - должна иметь корпус, изготовленный из ударопрочного полистирола, внутри которого смонтирована электрическая цепь с платой преобразователя импульсов, состоящую из компаратора напряжения, усилительного каскада на транзисторах и узла регулировки длительности импульса; - габаритные размеры 235х240х100 мм; - масса не более 1 кг; В комплект поставки кассеты ФПЭ 08 должны входить: - методические указания для проведения лабораторной работы –1 шт.; - паспорт изделия – 1 шт. 8. Кассета ФПЭ 09 (1 шт.), позволяющая изучать электрические процессы в простых линейных цепях (R,L,C) при действии гармонической электродвижущей силы; определять зависимость коэффициента передачи этих цепей от частоты и разность фаз между колебаниями тока и напряжения. Параметры кассеты ФПЭ 09: - электропитание от источника постоянного тока напряжением не более 12В; - должна иметь корпус, изготовленный из ударопрочного полистирола, внутри которого смонтирована электрическая цепь с платой элементов схемы и коммутатором, состоящего из двух идентичных электронных ключей, собранных на полевых транзисторах, к истокам которых подводятся исследуемые сигналы; - габаритные размеры 100х235х240 мм; - масса 1,0 кг. В комплект поставки кассеты ФПЭ 08 должны входить: - методические указания для проведения лабораторной работы –1 шт.; - паспорт изделия – 1 шт. 9. Кассета ФПЭ 10 (1 шт.), позволяющая изучать затухающие колебания в последовательном колебательном контуре и резонансные кривые при различных значениях сопротивления контура; измерять период и логарифмический декремент затухания колебаний; определять параметры колебательного контура R, С, L и критическое сопротивление, при котором разряд конденсатора становится апериодическим, а также зависимость резонансной частоты от емкости конденсатора, включенного в контур, методом фигур Лиссажу. Параметры кассеты ФПЭ 10: - амплитуда прямоугольного импульса на входе 12В; - частота входных импульсов 250 Гц; - скважность от 10 до 20; - индуктивность катушки колебательного контура 100 мГн; - ёмкость конденсатора колебательного контура 0,1х10-6 Ф; - должна иметь корпус, изготовленный из ударопрочного полистирола, внутри которого смонтирована электрическая цепь с платой колебательного контура для получения затухающих колебаний, установленную на стойках; - габаритные размеры 215х235х100 мм; - масса - не более 1 кг. В комплект поставки кассеты ФПЭ 10 должны входить: - методические указания для проведения лабораторной работы –1 шт.; - паспорт изделия – 1 шт. 10. Кассета ФПЭ 11 (1 шт.), позволяющая исследовать вынужденные колебания в колебательном контуре; изучать резонансные кривые при различных значениях сопротивления контура; определять с помощью фигур Лиссажу зависимость резонансной частоты от величины емкости конденсатора, включенного в контур. Параметры кассеты ФПЭ 11: - амплитуда синусоидальных электрических колебаний 1,5В; - параметры колебательного контура приведены в таблице: Индуктивность, мГн; 100. Емкость, мkФ; 1х10-3; 3х10-3. Сопротивление, Ом; 0; 500; 3000; 0; 500; 3000. Частота резонансная, кГц; 12,4; 12,4; 12,4; 7,6; 7,6; 7,6. Наблюдаемый сигнал, мВ; 85; 70; 30; 120; 80; 28. - должна иметь корпус, изготовленный из ударопрочного полистирола, внутри которого смонтирована электрическая цепь с платой колебательного контура для получения затухающих колебаний, установленную на стойках в корпусе; - габаритные размеры 215х235х100 мм; - масса 1,0 кг. В комплект поставки кассеты ФПЭ 11 должны входить: - методические указания для проведения лабораторной работы –1 шт.; - паспорт изделия – 1 шт. 11. Кассета ФПЭ 12 (1 шт.), позволяющая снять вольт-амперную характеристику газонаполненной лампы; изучать релаксационные колебания генератора , использующего эту лампу для коммутации; определять напряжение зажигания и гашения лампы; наблюдать кривые релаксационных колебаний при различных напряжениях; изменять период релаксационных колебаний на экране осциллографа с помощью фигур Лиссажу. Параметры кассеты ФПЭ 12: - лампа неоновая МТХ-90 должна иметь следующие характеристики: -- напряжение зажигания лампы 84±2В; -- ток в момент зажигания лампы 2,3±0,5 мА; -- напряжение гашения лампы 55±2В; -- ограничивающее сопротивление 68±10% кОм; - должна иметь корпус, изготовленный из ударопрочного полистирола, внутри которого смонтирована электрическая цепь с платой колебательного контура и неоновой лампой для получения релаксационных колебаний; - габаритные размеры 240х235х100 мм; - масса 1 кг. В комплект поставки кассеты ФПЭ 12 должны входить: - методические указания для проведения лабораторной работы - 1 шт.; - паспорт изделия - 1 шт. 12. Кассета ФПЭ 13 (1 шт.), позволяющая изучать колебания в связанных контурах; наблюдать обмен энергией в одинаковых колебательных контурах, соединенных слабой емкостной связью; изучать зависимость периода биений (периода обмена энергией между контурами) от величины емкости связи, а также процесс затухания биений; вычислять сопротивление контуров по затуханию биений Параметры кассеты ФПЭ 13: - должен иметь два колебательных контура со следующими характеристиками: -- индуктивность 60±2 мГн, -- емкость 10000±20% пФ; - синусоидальный сигнал на входе напряжением 3В, частотой сигнала 200±5 Гц; - должна иметь корпус, изготовленный из ударопрочного полистирола, внутри которого смонтирована электрическая цепь с платами связанных контуров и преобразователя импульсов для подачи прямоугольного импульса на плату связанных контуров. - габаритные размеры 240х235х100 мм; - масса 1 кг. В комплект поставки кассеты ФПЭ 13 должны входить: - методические указания для проведения лабораторной работы –1 шт.; - паспорт изделия – 1 шт. 13. Кассета ФПЭ 20 (1 шт.), позволяющая изучать процесс формирования на экране осциллографа круговой развертки, а также производить измерения частоты электрических колебаний при практически любом отношении измеряемой частоты и частоты образцового генератора. Параметры кассеты ФПЭ 20: - амплитуда синусоидального напряжения: -- на выходе «Х» 1,2В; -- на выходе «Y» 1В; -- на входе «PQ» 1В; - диапазон частот: -- на выходах «Х», «Y» 20÷7000 Гц; -- на входе «PQ» 200÷7000 Гц; - должна иметь корпус, изготовленный из ударопрочного полистирола, внутри которого смонтирована электрическая цепь с исследуемой платой, содержащей генератор гармонических колебаний, резистивный смеситель и фазосдвигающие каскады; - габаритные размеры 240х235х100 мм; - масса 1 кг. В комплект поставки кассеты ФПЭ 20 должны входить: - методические указания для проведения лабораторной работы – 1 шт.; - паспорт изделия – 1 шт. 14. Кассета ФПЭ МЕ (4 шт.), представляющая собой магазин емкостей с диапазоном изменения от 0,001 мкФ до 1,9 мкФ. Кассета используется при выполнении лабораторных работ, где необходимо в широких пределах изменять величину емкости конденсатора. Параметры кассеты МЕ: - предел установки емкости 1,9 мkФ; - число диапазонов 4 шт.; - установка емкости фиксированная: -- диапазон I: через 0,001 мkФ от 0,001 до 0,01 мkФ; -- диапазон II: через 0,01 мkФ от 0,01 до 0,1 мkФ; -- диапазон III: через 0,1 мkФ от 0,1 до 1,0 мkФ; -- диапазон IV: через 0,1 мkФ от 0,1 до 2,0 мkФ; - отклонение от номинальной емкости не более ±20%; - должна иметь корпус, изготовленный из ударопрочного полистирола, внутри которого смонтирована печатная плата, содержащая набор конденсаторов с различными пределами емкостей; - габаритные размеры 215х230х95 мм; - масса 2,3 кг. В комплект поставки кассеты МЕ должен входить: - паспорт изделия – 1 шт. 15. Кассета ФПЭ МС (4 шт.), представляющая собой магазин сопротивлений с диапазоном изменения сопротивлений от 1 Ом до 10 МОм. Кассета используется при выполнении различных лабораторных работ там, где необходимо в широких пределах изменять величину сопротивления. Предназначена для кассет ФПЭ 08, ФПЭ 10, ФПЭ 11 и ФПЭ 12. Параметры кассеты МС: - предел установки сопротивлений 1÷107 Ом; - число диапазонов 5 шт.; - установка сопротивления фиксированная: -- диапазон I: через 1 Ом от 1 до 10 Ом; -- диапазон II: через 102 Ом от 102 до 103 Ом; -- диапазон III: через 103 Ом от 103 до 104 Ом; -- диапазон IV: через 104 Ом от 104 до 105 Ом; -- диапазон V: через 106 Ом от 106 до 107 Ом; - отклонение от номинального сопротивления не более ±10%; - должна иметь корпус, изготовленный из ударопрочного полистирола, внутри которого смонтирована печатная плата, содержащая набор резисторов с различными пределами сопротивлений; - габаритные размеры 215х230х95 мм; - масса 2,3 кг. В комплект поставки кассеты МС должен входить: - паспорт изделия – 1 шт. 16. Блок питания ФПЭ БП (6 шт.) предназначен для питания электрическим напряжением постоянного и переменного токов оборудования лаборатории. Содержит ряд стабилизированных источников постоянного тока с регулировкой выходного напряжения и защитой от короткого замыкания при нагрузке. Предназначен для кассет ФПЭ 03, ФПЭ 04, ФПЭ 06, ФПЭ 08, ФПЭ 09, ФПЭ 10, ФПЭ 12, ФПЭ 13, ФПЭ 20. Параметры блока питания ФПЭ БП: - электропитание должно осуществляться от сети переменного тока: -- напряжением 220 В частотой 50Гц; -- максимальная потребляемая мощность 100 ВА; -- диапазон регулирования выходного напряжения по каналам (ВН), способ его регулирования (СР), допустимый ток нагрузки (ДТН), нестабильность выходного напряжения (НВН) и величина его пульсации (ВПВН) приведены в таблице: № канала; ВН, В; СР; ДТН, А; НВН; НПВН. 1; -; -; 0,002÷0,012; 10%; -. 2; 12; -; 0,05; 10%; -. 3; 2,5÷4,5; плавный; 2,0; 5%; 50 мВ. 4; 5-25; плавный; 2,5; -; 250 мВ. 5; 12-120; -; 0,04; -; 1,2В. 6; 6,3; не регулируется; 1,0; -; -. - имеет защиту электрической схемы от короткого замыкания и перегрузок цепей каналов по току нагрузки; - электрическая изоляция цепей модуля должна выдерживать испытательное напряжение 500В эффективного значения переменного тока; - сопротивление изоляции электрических цепей модуля относительно его корпуса не менее 5 МОм; - электрическое сопротивление между клеммой заземления и корпусом модуля 0,1 Ом; - должен иметь корпус, изготовленный из ударопрочного полистирола, внутри которого смонтирована электрическая схема на базе модулей РС, РТ-65В, РS-65-24; - габаритные размеры: не более 125х300х235 мм; - масса: не более 3 кг. В комплект поставки блока питания ФПЭ БП должен входить: - кабель соединительный ГПБИ – 1 шт.; - паспорт изделия -1 шт. 17. Мультиметр (4 шт.) для кассет ФПЭ-02, ФПЭ-03, ФПЭ-04, ФПЭ-06 предназначен для контроля постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, проверки диодов и транзисторов. Параметры мультиметра: - ручной выбор пределов измерения; - дисплей 3,5 разряда (max 1999); - должен иметь диапазоны: -- DCV 200мВ – 500В; -- ACV 200В – 700В; -- DCI 2мА – 10А; -- ACI 2мА – 10А; -- С2 – 20мкФ; - габаритные размеры 175х88х40 мм; - масса не более 0,32 кг. В комплект поставки мультиметра должно входить: - руководство по эксплуатации (или паспорт) – 1 шт. 18. Осциллограф С-94м (6 шт.) для ФПЭ 02, ФПЭ 05, ФПЭ 07, ФПЭ 08, ФПЭ 09, ФПЭ 10 со следующими характеристиками: - полоса пропускания 0-10 МГц; - время нарастания ПХ 35 нс; - коэффициент отклонения 10 мВ/дел - 5 В/дел; - коэффициент развертки 0,1 мкс/дел , 0,1 с/дел; - погрешность установки не более 3%; - тип индикатора электроннолучевая трубка; - потребляемая мощность 25 В·А; - габаритные размеры 130х190х270 мм; - масса не более 3,5 кг. 19. Стойка ФПЭ (6 шт.) предназначена для размещения на ней лабораторного оборудования (кассеты и блок питания) и стандартных измерительных приборов (осциллограф, цифровой вольтметр и звуковой генератор), а также их подключения к сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Параметры стойки ФПЭ: - стойка настольного исполнения должна иметь двухъярусную конструкцию; - на задней панели стойки должен быть укреплен сетевой разветвитель; - габаритные размеры не более 1000х420х340 мм; - масса не более 13 кг. | шт. | 1 |
| 1.7. | Установка для изучения волновых явлений на поверхности воды | Установка для изучения волновых явлений на поверхности воды (УИЯВ) предназначена для определения длины волны и фазовой скорости поверхностных волн и позволяет изучать интерференцию волн от двух когерентных источников и дифракцию волн (от одной щели, от двух щелей, от решетки, от углового экрана) при проведении лабораторных работ по физике раздел «Волновые процессы». Принцип действия установки должен быть основан на освещении модулированным светом волновой картины на поверхности воды. Частота прерываний светового потока совпадает с частотой колебаний вибратора, который возбуждает волны. Стоящая волновая картина проектируется на экран, где выполняются необходимые измерения. Технические характеристики УИЯВ: - диапазон установки частоты вибратора и стробоскопа - от 30 до 100 Гц; - световая зона ванны - 130х130 мм; - электропитание от сети переменного тока: напряжением 220 В, частотой, 50Гц; - потребляемая мощность: не более 80 ВА; - габаритные размеры: -- диаскопа - не более 350х330х370 мм, -- измерительного устройства - 260х200х95 мм; - общая масса: не более 10 кг. УИЯВ должна включать: -диаскоп (предназначен для подачи светового потока на изучаемую поверхность) – 1 шт.; -измерительное устройство (предназначено для измерения показателей волн) – 1шт. В комплект поставки УИЯВ должно входить: - комплект электронных плакатов на CD-диске «Гидравлика и гидропривод» (предназначен для учебы по курсу «Гидравлика и гидропривод») - 1 шт.; - паспорт – 1 шт. | шт. | 1 |
| 1.8. | Установка для изучения звуковых волн | Установка для изучения звуковых волн (УИЗМ) предназначена для определения скорости распространения продольных звуковых волн в воздухе и твердых телах при проведении лабораторных работ по физике «Волновые процессы». Определение скорости звуковых волн в воздухе должно быть основано на измерении длины стоящей волны, которая установлена в волноводе, путем измерения расстояния между источником звука (громкоговоритель) и приемником звука (микрофон) при измерении разности фаз сигналов последних. Определение скорости распространения волн в твердых телах (сталь, алюминий, латунь) должно быть основано на резонансном методе. Изменяя частоту генератора, меняют частоту колебаний стержня до получения резонанса. Технические характеристики УИЗМ: - диапазон установки частоты генератора - от 0,5 до 9,6 кГц; - длина стержней - 300 мм; - материал стержней: сталь, алюминий, латунь; - диаметр стержней - 15 мм; - электропитание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50Гц; - потребляемая мощность - не более 60 ВА; - габаритные размеры: -- измерительного устройства: не более 260х200х95 мм, -- волновода и резонатора на штативе: 770х360х300 мм; - общая масса не более 12 кг УИЗМ должна включать: - волновод (предназначен для распространения волновых колебаний) – 1 шт.; - резонатор (предназначен для формирования колебания) – 1 шт.; - штатив (предназначен для укрепления резонатора)– 1 шт.; - измерительное устройство (предназначено для измерения показателей колебаний) – 1 шт. В комплект поставки УИЯВ должно входить: - паспорт – 1 шт. | шт. | 1 |
| 1.9. | Установка лабораторная «Машина Атвуда» | Установка лабораторная «Машина Атвуда» (УЛМА) предназначена для изучения законов кинематики и динамики поступательного движения при проведении лабораторных работ по физике раздел «Механика». Технические характеристики УЛМА: - количество наборных грузов - 2 шт.; - масса грузов - от 50 до150 г; - количество разновесов - 8 шт.; - масса разновесов - от 10 до 50 г; - максимальное перемещение наборного груза - 250 мм; - габаритные размеры - не более 250х210х570 мм. УЛМА должна включать: - основание, снабженное тремя регулируемыми опорами и зажимом для вертикальной стойки – 1 шт.; - вертикальную стойку, выполненную из металлической трубы, на которую нанесена миллиметровая шкала и крепятся верхний кронштейн с фотодатчиком – 1 шт.; - кронштейн с фотодатчиком (предназначен для подсчета периода колебаний) – 1 шт.; - верхний кронштейн, на котором размещаются: узел подшипников с малоинерционным шкивом, капроновая нить с грузами и разновесами, электромагнит, предназначенный для фиксации исходного положения грузов, – 1 шт.; - блок электронный, предназначенный для электропитания фотодатчика (5В; 1,5А) и электромагнита (10В; 1,5А); электропитание блока от сети переменного тока 220В/50Гц – 1 шт. В комплект поставки УЛМА должны входить: - груз наборный (предназначен для изменения показателей) – 1 компл.; - кабель длиной не более 1м (предназначен для подключения электромагнита к блоку электронному) -1 шт.; - паспорт с описанием порядка проведения лабораторной работы –1 шт. | шт. | 1 |
| 1.10. | Установка лабораторная «Маятник Максвелла» | Установка лабораторная «Маятник Максвелла» (УЛММ) предназначена для изучения закона сохранения энергии и определять экспериментальное значение ускорения движения центра тяжести маятника при проведении лабораторных работ по физике раздел «Механика». Технические характеристики УЛММ: - масса сменных колец - от 0,18 до 0,36 г; - максимальный ход маятника - 250 мм; - габаритные размеры - не более 250х210х540 мм. УЛММ должна включать: -основание, снабженное тремя регулируемыми опорами и зажимом для вертикальной стойки – 1 шт.; -вертикальную стойку, выполненную из металлической трубы, на которую нанесена миллиметровая шкала и крепятся верхний кронштейн и кронштейн с фотодатчиком – 1 шт.; - верхний кронштейн, на котором размещаются узел регулировки исходного положения маятника и электромагниты – 1 шт.; -кронштейн с фотодатчиком (предназначен для подсчета периода колебаний) – 1 шт.; - блок электронный, (предназначен для электропитания фотодатчика (5В; 1,5А) и электромагнита (10В; 1,5А) , электропитание блока от сети переменного тока 220В/50Гц – 1 шт. В комплект поставки УЛММ должны входить: -набор сменных колец (предназначен для изменения показателей)– 1 шт.; - кабель длиной не более 1м, предназначенный для подключения электромагнита к блоку электронному – 1 шт.; - паспорт с описанием порядка проведения лабораторной работы – 1 шт. | шт. | 1 |
| 1.11. | Установка лабораторная «Маятник универсальный» | Установка лабораторная «Маятник универсальный» (УЛМУ) предназначена для изучения законов колебания математического и физического (оборотного) маятников при проведении лабораторных работ по физике раздел «Механика». Технические характеристики УЛМУ: - длина математического маятника – не более 385 мм; - длина стержня физического (оборотного) маятника – 440 мм; - масса физического (оборотного) маятника – не более 1 кг; - габаритные размеры - не более 250х210х560 мм. УЛМУ должна включать: -основание, снабженное тремя регулируемыми опорами и зажимом для фиксации вертикальной стойки – 1 шт., - вертикальную стойку, выполненную из металлической трубы, на которую нанесена миллиметровая шкала и крепятся верхний кронштейн и кронштейн с фотодатчиком – 1 шт., -верхний кронштейн, на котором размещаются узлы подвеса математического и физического маятников - 1 шт., -кронштейн с фотодатчиком (предназначен для подсчета периода колебаний) – 1 шт., - блок электронный (предназначенный для электропитания фотодатчика (5В; 1,5А); электропитание блока от сети переменного тока 220В/50Гц) – 1 шт. В комплект поставки УЛМУ должны входить: - кабель длиной не более 1м (предназначен для подключения фотодатчика к блоку электронному) – 1 шт.; - паспорт с описанием порядка проведения лабораторной работы –1 шт. | шт. | 1 |
| 1.12. | Установка лабораторная «Маятник Обербека» | Установка лабораторная «Маятник Обербека» (УЛМО) предназначена для изучения законов вращательного движения при проведении лабораторных работ по физике раздел «Механика». Технические характеристики УЛМО: - длина стержней крестовины (от оси) - 150 мм; - количество подвижных грузов крестовины - 4 шт.; - масса подвижного груза - 0,1 кг; - диаметры двухступенчатого шкива - 40 мм и 70 мм; - масса наборного груза - 150 г; - масса основного груза - 50 г; - масса разновесов - от 10 до 50 г; - максимальное перемещение наборного груза - 250 мм; - габаритные размеры: не более 340х240х570 мм. УЛМО должна включать: -основание, снабженное тремя регулируемыми опорами и зажимом для вертикальной стойки – 1 шт.; - вертикальную стойку, выполненную из металлической трубы, на которую нанесена миллиметровая шкала и крепятся верхний и нижний кронштейны и кронштейн с фотодатчиком – 1 шт.; -верхний кронштейн, на котором размещается узел подшипников с малоинерционным шкивом – 1 шт.; -средний кронштейн, на котором размещаются: узел подшипников с двухступенчатым шкивом для закрепления крестовины (четыре металлических стержня) и электромагнит – 1 шт.; -кронштейн с фотодатчиком, который предназначен для подсчета периода колебаний – 1 шт.; - блок электронный, предназначенный для электропитания фотодатчика (5В; 1,5А) и электромагнита (10В; 1,5А); электропитание блока от сети переменного тока 220В/50Гц – 1 шт. В комплект поставки УЛМО должны входить: - набор грузов и разновесов – 1 шт.; - кабель длиной не более 1 м (предназначен для подключения электромагнита к блоку электронному) – 1 шт.; - паспорт с описанием порядка проведения лабораторной работы –1 шт. | шт. | 1 |
| 1.13. | Установка лабораторная «Унифилярный подвес» | Установка лабораторная «Унифилярный подвес» (УЛУП) предназначена для определения скорости полета «снаряда» методом крутильного баллистического маятника и момент инерции твердых тел при проведении лабораторных работ по физике раздел «Механика». Технические характеристики УЛУП: - Размеры образцов: 48х48х48 мм, 40х40х70 мм, 30х50х70 мм; - цена деления шкалы отсчета угловых перемещений, градусов: -- от 0 до 90 градусов по часовой стрелке – 1, -- от 0 до 90 градусов против часовой стрелки – 5; - диапазон измерения интервалов времени - от 1 до 99,99 с; - габаритные размеры - не более 360х210х600 мм. УЛУП должна включать: -основание, снабженное тремя регулируемыми опорами и зажимом для фиксации вертикальной стойки – 1 шт.; - вертикальную стойку, выполненную из металлической трубы, на которую крепятся верхний, средний и нижний кронштейны - 1шт., - верхний кронштейн предназначен для крепления узлов подвески и натяжения торсиона, с которым связана металлическая рамка с грузами, для установки съемной мишени с противовесом и исследуемых образцов – 1 шт., - средний кронштейн, на котором расположены: спусковое устройство, предназначенное для производства «выстрела»; - электромагнит для удерживания рамки в исходном положении и ее освобождении; фотодатчик для определения периода колебаний металлической рамки с исследуемыми образцами и без них – 1 шт.; - нижний кронштейн (предназначен для крепления узлов подвески и натяжения торсиона, с которым связана металлическая рамка с грузами, для установки съемной мишени с противовесом и исследуемых образцов) – 1 шт.; - блок электронный (предназначен для электропитания фотодатчика (5В; 1,5А) и электромагнита (10В; 1,5А); электропитание блока от сети переменного тока 220В/50Гц) – 1 шт. В комплект поставки УЛУП должны входить: - набор снарядов различной массы – 1 шт.; - набор исследуемых образцов – 1 шт.; - кабель длиной не более 1м, предназначенный для подключения электромагнита к блоку электронному – 1 шт.; - паспорт с описанием порядка проведения лабораторной работы –1 шт. | шт. | 1 |
| 1.14. | Установка лабораторная «Определение момента инерции тела динамическим способом» | Установка лабораторная «Определение момента инерции тела динамическим способом» (УЛОМИТДС) предназначена для изучения законов кинематики и динамики вращательного движения, знакомиться с основными методами физических измерений, оценивать достоверность полученных результатов при проведении лабораторных работ по физике раздел «Механика». Технические характеристики УЛОМИТДС: - параметры исследуемого тела: -- материал – сталь, -- диаметр диска - 150 мм, -- диаметр отверстия - 20 мм, -- толщина - 11мм; - масса наборного груза не более 150 г; - масса основного груза не более 50 г; - масса разновесов 10 г, 20 г и 50 г; - диаметр шкива не более 40 мм - максимальное перемещение наборного груза - 700 мм; - цена деления шкалы -1 мм. УЛОМИТДС должна включать: -основание, снабженное четырьмя регулируемыми опорами, на котором установлен уровень для горизонтального размещения установки – 1 шт.; -вертикальную стойку, на которую нанесена шкала и установлены визиры, направляющая и верхний кронштейн - 1 шт.; -верхний кронштейн, на котором размещаются электромагнит и узел подшипников на оси которого установлен шкив и вал для установки исследуемого диска - 1 шт.; -нижний кронштейн, на котором устанавливается фотодатчик -1 шт.; - блок электронный для электропитания фотодатчика (5В; 1,5А) и электромагнита (10В; 1,5А); электропитание блока от сети переменного тока 220В/50Гц) – 1 шт. В комплект поставки УЛОМИТДС должны входить: -набор разновесов – 1 шт.; -набор грузов – 1 шт.; - кабель длиной не более 1м, предназначенный для подключения электромагнита к блоку электронному; - паспорт с описанием порядка проведения лабораторной работы –1 шт. | шт. | 1 |
| 1.15. | Типовой комплект оборудования «Гидродинамика» | Типовой комплект оборудования «Гидродинамика» (ТКУОМГ) предназначен для лабораторного практикума при проведении лабораторных работ по физике и микроэлектронике. ТКУОМГ должен позволять выполнять следующие лабораторные работы: 1. Изучение методов определения расхода воды: сравнение ручного и полуавтоматического способа. 2. Моделирование режима течения жидкости: визуализация ламинарного и турбулентного режимов течения. 3. Исследование характеристик трубопроводов при различных режимах течения от ламинарного до турбулентного в круглой трубе и потерь напора. 4. Исследование потерь давления (напора) при течении через местное сопротивление в виде резкого сужения потока. Определение коэффициента гидравлического сопротивления. 5. Исследование потерь давления (напора) при течении через местное сопротивление в виде резкого расширения потока. Определение коэффициента гидравлического сопротивления. 6. Исследование потерь давления (напора) при течении через местное сопротивление в виде диафрагмы. Определение коэффициента гидравлического сопротивления. 7. Исследование потерь давления (напора) при течении через местное сопротивление в виде задвижки. Определение коэффициента гидравлического сопротивления регулирующего устройства. 8. Изучение силового воздействия незатопленной струи на механическую преграду. 9. Иллюстрация уравнения Бернулли, диаграмма напоров. 10. Определение напорных характеристик насоса. 11. Исследование характеристик насосов при их параллельном соединении. 12. Исследование характеристик насосов при их последовательном соединении. Параметры ТКУОМГ: - питание, не менее: 1~220 В, 50Гц; 1~220 В, 50Гц - потребляемая мощность, кВт не более: 1,5 1,5 - габаритные размеры стенда (ширина х высота х глубина), мм: 1450х1700х800; - габаритные размеры гидростанциим(ширина х высота х глубина), мм:600х700х600; - масса стенда, кг., не более: 90; - масса гидростанции (без воды), кг., не более 33. В комплект поставки ТКУОМГ должны входить: - методически указания для проведения лабораторных работ – 1 шт. | шт. | 1 |
| 2. | Лабораторное оборудование для кафедры атомных электрических станций ВИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Лабораторное оборудование для кафедры атомных электрических станций ВИТИ НИЯУ МИФИ предназначено для обеспечения наглядности учебного процесса и повышения квалификации выпускников по следующим специальностям: - «Ядерная энергетика и теплофизика» (специалитет); - «Атомные станции» специализации «Эксплуатация атомных электрических станций» (специалитет); - «Атомные станции: проектирование, эксплуатация, инжиниринг» (специалитет); - «Ядерная энергетика и теплофизика» (бакалавриат). Применяются при изучении следующих дисциплин: - «Введение в специальность»; - «Турбомашины АЭС»; - «Парогенераторы и теплообменники»; - «Атомные электростанции»; - «Эксплуатация АЭС». |  |  |
| 2.1. | Макет парогенератора | Макет парогенератора (МП) предназначен для обеспечения практических работ. МП должен включать: - основание макета, опоры из стали цинкованной; - подмакетник со съемными металлическими ножками – 1 шт.; - корпус с выходным и входным коллекторами теплоносителя и паровым коллектором; - комплект трубных теплообменных пучков - систему питательной воды; - системe подпиточной воды; - жалюзный сепарационный блок. Технические характеристики: - габариты: -- длина не менее 1000 мм. -- высота без подставки не менее 500 мм. -- ширина не менее 315 мм. - окраска многоцветная (вспомогательная окраска разрезы и т.д.). | шт. | 1 |
| 2.2. | Макет турбины | Макет турбины (МТ) предназначен для проведения практических работ. МТ должен включать: - два цилиндра высокого давления с ротором и направляющими секциями; - два цилиндра низкого давления с ротором и направляющими секциями с разрезом ¼ части ; - два цилиндра низкого давления без разреза; - опоры подшипниковые, в том числе разрез ¼ части для I, II и V опор, валоповоротное устройство с разрезом; - конденсаторы, в том числе: конденсатор с разрезом ¼ части для показа входной и выходной камер трубной доски и трубной системы охлаждающей воды. Параметры МТ: - размеры: -- длина не менее 1000 мм. -- высота без подставки не менее 250 мм. -- ширина не менее 315 мм. | шт. | 1 |
| 3. | Учебное, лабораторное и вычислительное оборудование для СТИ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Учебное, лабораторное и вычислительное оборудование предназначено для обеспечения учебного процесса, модернизации учебных практикумов и предаттестационной подготовки студентов. |  |  |
| 3.1. | Фрезерный станок с числовым программным управлением | Фрезерный станок с числовым программным управлением предназначен для модернизации лаборатории «Технологии машиностроения». Технические характеристики фрезерного станка: - привод шпинделя не менее 3кВт, 380В/~50 Гц; - максимальный диаметр концевой фрезы не более 20 мм; - вылет оси шпинделя не более 220 мм; - повторяемость не менее 0,01 мм; - погрешность позицирования не более 0,02 мм; - конец шпинделя должен быть ER32; - перемещение по оси Z не менее 460 мм; - скорость перемещения по оси Z не менее 2000 мм/мин; -частота вращения шпинделя не менее 150 – 8600 об/мин; - размер стола не менее 750х210 мм; - перемещение по оси Y не менее 200 мм; - скорость перемещения по оси Y не менее 2000 мм/мин; -перемещение по оси X не менее 450 мм; - скорость перемещения по оси X не менее 2000 мм/мин; - максимальное расстояние шпиндель - стол не менее 470 мм; - размер Т-образных пазов стола не менее 12 мм; - расстояние между пазами не более 63 мм; - длина не менее 1900 мм; - ширина не менее 116 мм; - высота не менее 1900 мм; - масса станка не более 760 кг; Комплект поставки фрезерного станка: - комплект инструмента для обслуживания – 1 шт. -программное обеспечение для совместной работы с компьютером– 1шт. - руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.2. | Станок токарный с числовым программным управлением | Станок токарный с числовым программным управлением предназначен для модернизации лаборатории «Технологии машиностроения». Технически характеристики токарного станка с числовым программным управлением: - общая потребляемая мощность не более 1,6 кВт 220 В ~50 Гц; - высота центров не мене 140 мм; - наибольший диаметр обрабатываемой детали не менее 266 мм; - наибольшая длина обрабатываемой детали не менее 700 мм; - ширина станины не более 180 мм; - частота вращения шпинделя должна быть не менее 30 – 4000 об/мин; - количество ступеней не более 4; - диаметр проходного отверстия шпинделя не менее 26 мм; - высота державки резца не менее 12 мм; - повторяемость не менее +/- 0,01 мм; - погрешность позицирования не более 0,02 мм; - перемещение по оси X не более 180 мм; - перемещение по оси Z не более 465 мм; - скорость перемещения по оси X не менее 3000 мм/мин; - скорость перемещения по оси Z не менее 2500 мм/мин; - габаритные размеры (Д х Ш х В) не менее 1985 x 805 x 1685 мм; - передняя дверца (Д х Ш) не менее 1360 х 670 мм; - масса станка не более 420 кг. Комплект поставки токарного станка с числовым программным управлением должны входить: - 3-х кулачковый патрон 125 мм. – 1 шт. - токарный резец из быстрорежущей стали 1 шт. - комплект обслуживающего инструмента – 1 шт. -программное обеспечение для совместной работы с компьютером – 1шт. - руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.3. | Автоматизированная установка для изучения явления взаимной индукции в составе: 3.3.1. Модуль «Изучение явления взаимной индукции» – 1 шт.; 3.3.2. Модуль «Источник питания» – 1 шт.; 3.3.3. Ноутбук – 1 шт. | Автоматизированная установка для изучения явления взаимной индукции (АУИЯВИ) предназначена для лабораторных работ по физике. АУИЯВИ должна включать: 1.Модуль «Изучение явления взаимной индукции» предназначен для исследования взаимной индукции двух коаксиально расположенных катушек, - позволяет измерять коэффициенты взаимной индукции катушек в зависимости от их взаимного расположения при различных значениях амплитуды и частоты входного сигнала. Технические характеристики: - корпус модуля должен быть изготовлен из ударопрочного полистирола; - габаритные размеры не более: 235х95х220 мм; - масса не более 2 кг. 2.Модуль «Источник питания» предназначен для обеспечения питания. Технические параметры: - модуль должен включать стабилизированные источники постоянного тока с регулировкой выходного напряжения и защитой от короткого замыкания; - контроль токов и напряжений должен осуществляться встроенными цифровыми измерительными приборами; - электропитание модуля должно осуществляется переменным током со след характеристиками: 220В/50Гц; - габаритные размеры не более 300х120х220 мм; -масса не более 3 кг. 3.Ноутбук для подключения модулей и сбора информации. Технические параметры: -оперативная память, не менее: 2048Мб; - дисплей не менее: 15,6”; - жесткий диск, не менее: 320 Гб 5400 об/мин; - оптический привод: DVD RW: - видеокарта Intel HD Graphics; - звуковая карта Intel High Definition Audio; - должен обеспечивать поддержку сети WiFi; - интерфейсы: 1хVGA(D-Sub), 3xUSB 2.0, 1xeSATA/USB; 1xLAN RJ-45;1xMic-In;1xCard Reader:SD/MMC/MS/Pro/xD; 1xHDMI; 1xLine-out. - камера 0,3 Мп; - габариты, не более: 252х378х33мм - вес, не более: 2,3 кг. | шт. | 1 |
| 3.4. | Автоматизированная установка для изучения процессов заряда и разряда конденсаторов, в составе: 3.4.1. Модуль «Изучение процессов заряда и разряда конденсаторов» - 1 шт. 3.4.2. Ноутбук – 1 шт. | Автоматизированная установка для изучения процессов заряда и разряда конденсаторов предназначена для лабораторных работ по физике. Позволяет исследовать электрические процессы в простых линейных цепях (R,L,C) при действии гармонической электродвижущей силы; определять зависимость коэффициента передачи этих цепей от частоты и разность фаз между колебаниями тока и напряжения; изучать процессы заряда и разряда конденсатора при различных параметрах критического сопротивления цепи и вычислять время релаксации. Автоматизированная установка для изучения процессов заряда и разряда конденсаторов должна включать: 1.Модуль «Изучение процессов заряда и разряда конденсаторов». Технические характеристики: - корпус модуля должен быть изготовлен из ударопрочного полистирола; - габаритные размеры не более 235х95х220 мм; - масса не более 4 кг; 2. Ноутбук для подключения модуля и сбора информации. Технические параметры: -оперативная память, не менее: 2048Мб; - дисплей не менее: 15,6”; - жесткий диск, не менее: 320 Гб 5400 об/мин; - оптический привод: DVD RW: - видеокарта Intel HD Graphics; - звуковая карта Intel High Definition Audio; - сеть WiFi; - интерфейсы: 1хVGA(D-Sub), 3xUSB 2.0, 1xeSATA/USB; 1xLAN RJ-45;1xMic-In;1xCard Reader:SD/MMC/MS/Pro/xD; 1xHDMI; 1xLine-out. - камера 0,3 Мп; - габариты, не более: 252х378х33мм - вес, не более: 2,3 кг. В комплект поставки автоматизированной установки для изучения процессов заряда и разряда конденсаторов должно входить: - руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.5. | Установка для изучения электрических процессов в простых линейных цепях, в составе: 3.5.1. Модуль «Изучение электрических процессов в простых линейных цепях» - 1 шт. 3.5.2. Модуль «Источник питания» – 1 шт. 3.5.3. Осциллограф – 1 шт. 3.5.4. Генератор- 1 шт. | Установка для изучения электрических процессов в простых линейных цепях предназначена для лабораторных работ по физике. Позволяет изучать процессы заряда и разряда конденсатора при различных параметрах RC электрической цепи, электрические процессы в простых линейных цепях при действии гармонической электродвижущей силы; исследовать синусоидальной и импульсный сигналы различной скважности; наблюдать фигуры Лиссажу. Установка для изучения электрических процессов в простых линейных цепях должна включать: 1.Модуль «Изучение электрических процессов в простых линейных цепях» Технические характеристики: - корпус модуля должен быть изготовлен из ударопрочного полистирола; - габаритные размеры не более 235х95х220 мм; - масса не более 4 кг. 2. Модуль «Источник питания». Технические характеристики: -должен содержать стабилизированные источники постоянного тока с регулировкой выходного напряжения и защитой от короткого замыкания; - контроль токов и напряжений должен осуществляться встроенными цифровыми измерительными приборами; - электропитание модуля должно осуществляться переменным током со след характеристиками, 220В/50Гц; - габаритные размеры не более 300х120х220 мм; - масса не более 3 кг. 3. Осциллограф Технические характеристики: - должен иметь встроенные входы для исследуемых сигналов X и Y; - диапазон полосы пропускания должен быть от 0 до 10 МГц; - электропитание - 220В/50Гц; - габаритные размеры не более 190х130х270 мм; - масса не более 3,5 кг. 4. Генератор частоты Технические характеристики: - диапазон выдаваемых частот выходного сигнала должен быть от 0,1Гц до 100 кГц; - электропитание 220В/50Гц; - габаритные размеры не более 250х200х80 мм; - масса не более 2 кг; В комплект поставки установки для изучения электрических процессов в простых линейных цепях должно входить: - руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.6. | Установка для исследования затухающих колебаний, в составе: 3.6.1. Модуль «Исследование затухающих колебаний» - 1 шт. 3.6.2. Модуль «Источник питания» - 1 шт. 3.6.3. Модуль «Магазин сопротивлений» - 1 шт. 3.6.4. Осциллограф- 1 шт. 3.6.5. Генератор- 1 шт. | Установка для исследования затухающих колебаний предназначена для лабораторных работ по физике. Позволяет изучать затухающие колебания в последовательном колебательном контуре и резонансные кривые при различных значениях сопротивления контура; измерять период и логарифмический декремент затухания колебаний; определять параметры колебательного контура (R,C,L) критическое сопротивление, при котором разряд конденсатора становится апериодическим, и зависимость резонансной частоты от ёмкости конденсатора, включенного в контур, методом фигур Лиссажу. Установка для исследования затухающих колебаний должен включать: 1.Модуль «Исследование затухающих колебаний» Технические характеристики: - корпус модуля должен быть изготовлен из ударопрочного полистирола; -габаритные размеры не более 235х95х220 мм; - масса не более 4 кг; 2. Модуль «Источник питания». Технические характеристики: -должен содержать стабилизированные источники постоянного тока с регулировкой выходного напряжения и защитой от короткого замыкания; - контроль токов и напряжений должен осуществляться встроенными цифровыми измерительными приборами; - электропитание модуля должно осуществляться переменным током со след характеристиками, 220В/50Гц; - габаритные размеры не более 250х200х80 мм; - масса не более 2 кг; 3. Модуль «Магазин сопротивлений». Технические характеристики: - диапазон декадного изменения сопротивления должен быть от 1 Ом до 10М Ом; - электропитание 220В/50Гц; - габаритные размеры не более 235х95х220 мм; - масса не более 4 кг. 4. Осциллограф Технические характеристики: - должен иметь встроенные входы для исследуемых сигналов X и Y; - диапазон полосы пропускания должен быть от 0 до 10 МГц; - электропитание - 220В/50Гц; - габаритные размеры не более 190х130х270 мм; - масса не более 3,5 кг. 5. Генератор частоты. Технические характеристики: - диапазон выдаваемых частот выходного сигнала должен быть от 0,1Гц до 100 кГц; -электропитание 220В/50Гц; - габаритные размеры не более 250х200х80 мм; - масса не более 2 кг. В комплект поставки установки для исследования затухающих колебаний должно входить: - руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.7. | Автоматизированная установка для изучения связанных контуров, в составе: 3.7.1.Модуль «Изучение связанных контуров» - 1 шт. 3.7.2. Ноутбук - 1 шт. | Автоматизированная установка для изучения связанных контуров предназначена для лабораторных работ по физике. Позволяет изучать колебания в связанных контурах; наблюдать обмен энергией в одинаковых колебательных контурах, соединённых слабой ёмкостной связью; изучать зависимость периода биений (периода обмена энергией между контурами) от величины ёмкости связи и процесс затухания биений; определять сопротивление контуров по затуханию биений. Автоматизированная установка для изучения связанных контуров должна включать: 1. Модуль «Изучение связанных контуров» со следующими характристиками: - корпус модуля должен быть изготовлен из ударопрочного полистирола; - габаритные размеры не более 235х95х220 мм; - масса не более 4 кг. 2.Ноутбук для подключения модуля и сбора информации. Технические параметры: -оперативная память, не менее: 2048Мб; - дисплей не менее: 15,6”; - жесткий диск, не менее: 320 Гб 5400 об/мин; - оптический привод: DVD RW: - видеокарта Intel HD Graphics; - звуковая карта Intel High Definition Audio; - сеть WiFi; - интерфейсы: 1хVGA(D-Sub), 3xUSB 2.0, 1xeSATA/USB; 1xLAN RJ-45;1xMic-In;1xCard Reader:SD/MMC/MS/Pro/xD; 1xHDMI; 1xLine-out. - камера 0,3 Мп; - габариты, не более: 252х378х33мм - вес, не более: 2,3 кг. В комплект поставки автоматизированной установки для изучения связанных контуров должно входить: - руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.8. | Установка для измерения частот методом двойной круговой развёртки, в составе: 3.8.1. Модуль «Измерение частот методом двойной круговой развёртки» - 1 шт. 3.8.2. Модуль «Источник питания» - 1 шт. 3.8.3. Осциллограф - 1 шт. 3.8.4. Генератор частоты - 1 шт. | Установка для измерения частот методом двойной круговой развёртки для лабораторных работ по физике. Позволяет изучать процесс формирования круговой развёртки и определять частоту электрических колебаний при практически любом отношении измеряемой частоты и частоты образцового генератора. Установка для измерения частот методом двойной круговой развёртки должна включать: 1.Модуль "Измерение частот методом двойной круговой развёртки". Технические характеристики: - корпус модуля должен быть изготовлен из ударопрочного полистирола; -габаритные размеры не более 235х95х220 мм; - масса, не более 4 кг. 2. Модуль «Источник питания». Технические характеристики: -должен содержать стабилизированные источники постоянного тока с регулировкой выходного напряжения и защитой от короткого замыкания; - контроль токов и напряжений должен осуществляться встроенными цифровыми измерительными приборами; - электропитание модуля должно осуществляться переменным током со след характеристиками, 220В/50Гц; - габаритные размеры не более 300х120х220 мм. - масса не более 3 кг. 3. Осциллограф Технические характеристики: - должен иметь встроенные входы для исследуемых сигналов X и Y; - диапазон полосы пропускания должен быть от 0 до 10 МГц; - электропитание - 220В/50Гц; - габаритные размеры не более 190х130х270 мм; - масса не более 3,5 кг. 4. Генератор частоты Технические характеристики: - диапазон выдаваемых частот выходного сигнала должен быть от 0,1Гц до 100 кГц; -электропитание 220В/50Гц; - габаритные размеры не более 250х200х80 мм; - масса не более 2 кг. В комплект поставки установки для измерения частот методом двойной круговой развёртки должно входить: - руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.9. | Автоматизированная установка для изучения свойств сегнетоэлектриков, в составе: 3.9.1. Модуль "Изучение свойств сегнетоэлектриков" - 1 шт. 3.9.2. ПК типа Ноутбук - 1 шт. | Автоматизированная установка для изучения свойств сегнетоэлектриков для лабораторных работ по физике. Позволяет изучать поляризацию сегнетоэлектриков, наблюдать петлю гистерезиса сегнетоэлектрика и ферромагнетика при различных значениях напряжённости электрического поля и получать основную кривую поляризации зависимости диэлектрической проницаемости от напряженности электрического поля. Автоматизированная установка для изучения свойств сегнетоэлектриков должна включать: 1.Модуль "Изучение свойств сегнетоэлектриков" Технические характеристики: - корпус модуля должен быть изготовлен из ударопрочного полистирола. -габаритные размеры не более 235х95х220 мм; - масса не более 4 кг. 3. Ноутбук для подключения модуля и сбора информации. Технические параметры: -оперативная память, не менее: 2048Мб; - дисплей не менее: 15,6”; - жесткий диск, не менее: 320 Гб 5400 об/мин; - оптический привод: DVD RW: - видеокарта Intel HD Graphics; - звуковая карта Intel High Definition Audio; - сеть WiFi; - интерфейсы: 1хVGA(D-Sub), 3xUSB 2.0, 1xeSATA/USB; 1xLAN RJ-45;1xMic-In;1xCard Reader:SD/MMC/MS/Pro/xD; 1xHDMI; 1xLine-out. - камера 0,3 Мп; - габариты, не более: 252х378х33мм - вес, не более: 2,3 кг. В комплект поставки должно входить: - руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.10. | Автоматизированная установка для определения отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона, в составе: 3.10.1. Модуль «Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона» - 1 шт.; 3.10.2. Модуль «Источник питания» - 1 шт.; 3.10.3. Ноутбук - 1 шт. | Автоматизированная установка для определения отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона для лабораторных работ по физике. Позволяет определять отношение заряда электрона к его массе методом магнетрона; снимать сбросовые характеристики магнетрона при изменяющемся анодном напряжении. Автоматизированная установка для определения отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона должна включать: 1. Модуль «Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона». Технические характеристики: - корпус модуля должен быть изготовлен из ударопрочного полистирола; -габаритные размеры, не более 235х95х220 мм; - масса не более 2 кг. 2. Модуль «Источник питания». Технические характеристики: -должен содержать стабилизированные источники постоянного тока с регулировкой выходного напряжения и защитой от короткого замыкания; - контроль токов и напряжений должен осуществляться встроенными цифровыми измерительными приборами; - электропитание модуля должно осуществляться переменным током со след характеристиками, 220В/50Гц; -габаритные размеры, не более 300х120х220 мм; - масса, не более 3 кг. 3. Ноутбук для подключения модуля и сбора информации. Технические параметры: -оперативная память, не менее: 2048Мб; - дисплей не менее: 15,6”; - жесткий диск, не менее: 320 Гб 5400 об/мин; - оптический привод: DVD RW: - видеокарта Intel HD Graphics; - звуковая карта Intel High Definition Audio; - сеть WiFi; - интерфейсы: 1хVGA(D-Sub), 3xUSB 2.0, 1xeSATA/USB; 1xLAN RJ-45;1xMic-In;1xCard Reader:SD/MMC/MS/Pro/xD; 1xHDMI; 1xLine-out. - камера 0,3 Мп; - габариты, не более: 252х378х33мм - вес, не более: 2,3 кг. В комплект поставки должно входить: - руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.11. | Автоматизированная установка для исследования тока в вакууме, в составе: 3.11.1. Модуль "Ток в вакууме" – 1 шт. 3.11.2. Модуль «Источник питания» - 1 шт. 3.11.3. Ноутбук- 1 шт. | Автоматизированная установка для исследования тока в вакууме для лабораторных работ по физике. Позволяет исследовать вольт-амперную характеристику вакуумного диода с вольфрамовым катодом при различных напряжениях накала и зависимости плотности тока насыщения термоэмиссии от температуры катода; определять работу выхода электронов из вольфрама методом прямых Ричардсона. Автоматизированная установка для исследования тока в вакууме должна включать: 1. Модуль "Ток в вакууме" Технические характеристики: - корпус модуля должен быть изготовлен из ударопрочного полистирола. -габаритные размеры не более 235х95х220 мм - масса не более 2 кг. 2. Модуль «Источник питания». Технические характеристики: -должен содержать стабилизированные источники постоянного тока с регулировкой выходного напряжения и защитой от короткого замыкания; - контроль токов и напряжений должен осуществляться встроенными цифровыми измерительными приборами; - электропитание модуля должно осуществляться переменным током со след характеристиками, 220В/50Гц; -габаритные размеры, не более 300х120х220 мм; - масса, не более 3 кг. 3. Ноутбук для подключения модуля и сбора информации. Технические параметры: -оперативная память, не менее: 2048Мб; - дисплей не менее: 15,6”; - жесткий диск, не менее: 320 Гб 5400 об/мин; - оптический привод: DVD RW: - видеокарта Intel HD Graphics; - звуковая карта Intel High Definition Audio; - сеть WiFi; - интерфейсы: 1хVGA(D-Sub), 3xUSB 2.0, 1xeSATA/USB; 1xLAN RJ-45;1xMic-In;1xCard Reader:SD/MMC/MS/Pro/xD; 1xHDMI; 1xLine-out. - камера 0,3 Мп; - габариты, не более: 252х378х33мм - вес, не более: 2,3 кг. В комплект поставки автоматизированной установки для исследования тока в вакууме должно входить: - руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.12. | Автоматизированная установка для изучения гистерезиса ферромагнитных материалов в составе: 3.12.1. Модуль "Изучение гистерезиса ферромагнитных материалов"- 1 шт. 3.12.2. Ноутбук- 1 шт. | Автоматизированная установка для изучения гистерезиса ферромагнитных материалов для лабораторных работ по физике. Позволяет получать петлю гистерезиса ферромагнитных материалов; определять коэрцитивную силу и работу перемагничивания за один цикл. Автоматизированная установка для изучения гистерезиса ферромагнитных материалов должна включать: 1. Модуль "Изучение гистерезиса ферромагнитных материалов" - корпус модуля должен быть изготовлен из ударопрочного полистирола; - габаритные размеры не более 235х95х220 мм; - масса не более 4 кг. 2. Ноутбук для подключения модуля и сбора информации. Технические параметры: -оперативная память, не менее: 2048Мб; - дисплей не менее: 15,6”; - жесткий диск, не менее: 320 Гб 5400 об/мин; - оптический привод: DVD RW: - видеокарта Intel HD Graphics; - звуковая карта Intel High Definition Audio; - сеть WiFi; - интерфейсы: 1хVGA(D-Sub), 3xUSB 2.0, 1xeSATA/USB; 1xLAN RJ-45;1xMic-In;1xCard Reader:SD/MMC/MS/Pro/xD; 1xHDMI; 1xLine-out. - камера 0,3 Мп; - габариты, не более: 252х378х33мм - вес, не более: 2,3 кг. В комплект поставки автоматизированной установки для изучения гистерезиса ферромагнитных материалов должно входить: - руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.13. | Установка для изучения вынужденных колебаний, в составе: 3.13.1. Модуль "Изучение вынужденных колебаний"- 1 шт. 3.13.2. Модуль «Магазин сопротивлений» - 1 шт. 3.13.3. Модуль «Магазин емкостей» - 1 шт. 3.13.4. Осциллограф- 1 шт. 3.13.5. Генератор- 1 шт. | Установка для изучения вынужденных колебаний для лабораторных работ по физике. Позволяет исследовать вынужденные колебания в колебательном контуре; изучать резонансные кривые при различных значениях сопротивления контура; определять зависимость резонансной частоты от величины ёмкости конденсатора, включенного в контур, методом фигур Лиссажу. Установка для изучения вынужденных колебаний должна включать: 1.Модуль "Изучение вынужденных колебаний" Технические характеристики: - корпус модуля должен быть изготовлен из ударопрочного полистирола. -габаритные размеры не более 235х95х220 мм - масса не более 2 кг. 2. Модуль «Магазин сопротивлений» Технические характеристики: - диапазон декадного изменения сопротивления должен быть от 1 Ом до 10М Ом; - электропитание 220В/50Гц; - габаритные размеры не более 235х95х220 мм; - масса не более 5 кг. 3. Модуль «Магазин емкостей» Технические характеристики: -диапазон декадного измерения емкости должен быть от 0,001 до 1,9 мкФ; - электропитание 220В/50Гц - габаритные размеры не более 235х95х220 мм; - масса не более 5 кг. 4. Осциллограф Технические характеристики: - должен иметь встроенные входы для исследуемых сигналов X и Y; - диапазон полосы пропускания должен быть от 0 до 10 МГц; - электропитание - 220В/50Гц; - габаритные размеры не более 190х130х270 мм; - масса не более 3,5 кг; 5. Генератор частоты Технические характеристики: - диапазон выдаваемых частот выходного сигнала должен быть от 0,1Гц до 100 кГц; - электропитание 220В/50Гц; - габаритные размеры не более 250х200х80 мм; - масса не более 2 кг; В комплект поставки установки для изучения электрических процессов в простых линейных цепях должно входить: - руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.14. | Установка для изучения релаксационный колебаний, в составе: 3.14.1. Модуль "Изучение релаксационный колебаний» - 1 шт. 3.14.2. Модуль «Источник питания» - 1 шт. 3.14.3. Модуль «Магазин сопротивлений» – 1 шт. 3.14.4. Модуль «Магазин емкостей» - 1 шт. 3.14.5. Осциллограф- 1 шт. 3.14.6. Генератор- 1 шт. | Установка для изучения релаксационный колебаний для лабораторных работ по физике. Позволяет исследовать вольт-амперную характеристику газонаполненной лампы; изучать релаксационные колебания генератора, использующего эту лампу для коммутации; определять напряжение зажигания и гашения лампы; наблюдать релаксационные колебания при различных напряжениях и измерять их период с помощью фигур Лиссажу. 1.Модуль "Изучение релаксационный колебаний» Технические характеристики: - корпус модуля должен быть изготовлен из ударопрочного полистирола. -габаритные размеры не более 235х95х220 мм - масса не более 2 кг. 2. Модуль «Источник питания» предназначен для обеспечения питания. Технические параметры: - модуль должен включать стабилизированные источники постоянного тока с регулировкой выходного напряжения и защитой от короткого замыкания; - контроль токов и напряжений должен осуществляться встроенными цифровыми измерительными приборами; - электропитание модуля должно осуществляется переменным током со след характеристиками: 220В/50Гц; - габаритные размеры не более 300х120х220 мм; -масса не более 3 кг. 3. Модуль «Магазин сопротивлений» Технические характеристики: - диапазон декадного изменения сопротивления должен быть от 1 Ом до 10М Ом; - электропитание 220В/50Гц; - габаритные размеры не более 235х95х220 мм; - масса не более 4 кг. 4. Модуль «Магазин емкостей» Технические характеристики: -диапазон декадного измерения емкости должен быть от 0,001 до 1,9 мкФ; - электропитание 220В/50Гц - габаритные размеры не более 235х95х220 мм; - масса не более 5 кг. 5. Осциллограф Технические характеристики: - должен иметь встроенные входы для исследуемых сигналов X и Y; - диапазон полосы пропускания должен быть от 0 до 10 МГц; - электропитание - 220В/50Гц; - габаритные размеры не более 190х130х270 мм; - масса не более 3,5 кг. 6. Генератор частоты Технические характеристики: - диапазон выдаваемых частот выходного сигнала должен быть от 0,1Гц до 100 кГц; - электропитание 220В/50Гц; - габаритные размеры не более 250х200х80 мм; - масса не более 2 кг; В комплект поставки установка для изучения релаксационный колебаний должно входить: - руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.15. | Аппарат Хоффмана для разложения воды | Аппарат Хоффмана для разложения воды, количественного определения образующихся газов и подтверждения законов Фарадея будет использоваться для расширения функционала лабораторных практикумов по физике. Должен состоять из двух трубок для сбора образующихся газов, соединенных гибким пластмассовым шлангом с уравнительной колбой для компенсации давления. Трубки должны быть закреплены на стойке с прижимной пластиной. Технические характеристики: - габаритные размеры аппарата: не менее 800x140 мм2 и не более 800x160 мм2 - площадь подставки не более 250x160 мм2 - стойка: не менее 750 мм x диам. 12 мм - прижимная пластина не более 120x110 мм; В комплект поставки должно входить: - трубка для сбора газа- 1шт; - платиновых электрода с гнездами 4 мм - 2шт - пластмассовый шланг с уравнительной колбой 1шт; - кольцо для стойки, служащее для поддержки уравнительной колбы - 1шт универсальный зажим для стойки -1шт; - основание со стойкой и прижимной пластиной- 1шт. - руководство по эксплуатации на русском языке - 1шт. | шт. | 2 |
| 3.16. | Набор для формирования безопасного высокочастотного высокого напряжения (трансформатор Тесла) | Набор для формирования безопасного высокочастотного высокого напряжения (трансформатор Тесла) более 100 кВ предназначен для расширения функционала лабораторных практикумов по физике. Технические характеристики: - габаритные размеры не более 330х205х130 мм; - весом не более 3,5 кг; - размер вторичной обмотки не более 250х диам. 80 мм; - 1 ручная обмотка, с числом витков не более 10 и с напряжением 20 В перем. тока; В комплект поставки трансформатора должно входить: - вторичная обмотка, с числом витков не более 1200 и напряжением, превышающем 100 кВ- 1 шт.; - короткий сферический электрод- 1 шт.; - длинный сферический электрод- 1 шт.; -игольчатый электрод с распылительным колесиком- 1 шт.; - флуоресцентная лампа- 1 шт.; - алюминиевый отражатель- 1 шт.; - призму из флинтгласа с углом 60о (3 шт.) со следующими характеристиками: -- коэфф. преломления: не менее 1,608; -- ср.знач. дисперсии: 0,017 < мин/мкм; -- длина боковой стороны: не менее 30 мм; -- высота: не менее 30 мм. - набор магнитов с лотком для хранения (1 компл.), включающий: -- круглый магнит из сплава AlNiCo (диаметром 12 мм, 19 мм, 24 мм) - 3 шт.; -- подковообразный магнит из сплава AlNiCo (длиной 25 мм) -1 шт.; -- подковообразный магнит из хромистой стали (длиной 100 мм) – 1 шт.; -- прямой магнит из хромистой стали в виде стержня (длиной 100 мм, диаметром 6 мм) – 2 шт.; -- прямой магнит в защитном пластмассовом кожухе (длиной 80 мм) – 2 шт.; -- железный кольцевой магнит (диаметром 25 мм) – 5 шт.; -- природный магнит – 1 шт; -- лист цветной магнитной пленки (размером 50x50 мм) – 4 шт.; -- компас (диаметром 19 мм) - 2шт; -- компас (диаметром 16 мм) 2шт; - дополнительная обмотка для трансформатора Тесла размером не более 250 мм х диам. 80 мм. - 1 шт.; - описание опытов- 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.17. | Электронные весы | Электронные весы со съемной платформой из нержавеющей стали для лабораторных работ по физике. Многофункциональные весы с возможностью взвешивания в процентах, суммирования веса, фиксации показаний индикатора и подсчета долей. Технические характеристики: - диапазон взвешивания должен быть не менее, чем 0 – 400,0 г; - погрешность: не более чем 0,01 г; -индикатор 6-разрядный жидкокристаллический экран размером не менее 15 мм; - единицы измерения веса: г, Н, унции, %; -калибровка весов должна быть автоматическая с помощью внешнего веса; -встроенная чаша весов диам. не менее 120мм; -размеры: не менее 192x54x210 мм; -вес не более 700 г В комплект поставки должно входить: - руководство по эксплуатации на русском языке 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.18. | Дозиметр-радиометр для измерения плотности потока и мощности дозы гамма излучения | Дозиметр-радиометр для измерения плотности потока и мощности дозы гамма излучения (ДРИПГ) для лаборатории «Дозиметрия» предназначен для измерения основных величин, характеризующих радиационную обстановку, проведение работ по поиску источников всех основных видов ионизирующих излучений и измерения плотности потока и мощности дозы гамма излучения. Используется для расширения функциональных возможностей лабораторных практикумов. ДРИПГ должен включать: А) Измерительный пульт для проведения и фиксации измерений со следующими характеристиками: - время непрерывной работы не менее 10 ÷ 210 ч; - диапазон рабочих температур минус 20 ÷ +50 °C; - время установления рабочего режима не более 1 мин; - нестабильность показаний за 10 часов непрерывной работы не более ±10 %. - габаритные размеры 210×100×85 мм; - масса 0,9 кг. Б) Блок детектирования для измерения плотности потока и мощности дозы гамма излучения со следующими характеристиками: - тип детектора должен быть сцинтилляционный; - диапазон измерения плотности потока гамма-излучения (по Cs-137) 4 ÷ 2000 с-1·см-2; - габаритные размеры не более Ø88×340 мм; - масса не более 3 кг. В комплект поставки ДРИПГ должно входить: - защитный экран блока детектирования – 1шт.; - кейс для хранения и переноса – 1 шт.; - паспорт и руководство по эксплуатации – 1 компл. | шт. | 1 |
| 3.19. | Дозиметр-радиометр для компенсации гамма фона | Дозиметр-радиометр для компенсации гамма фона (ДРКГФ) для лаборатории «Дозиметрия» предназначен для измерения основных величин, характеризующих радиационную обстановку, проведение работ по поиску источников всех основных видов ионизирующих излучений и компенсации влияния гамма фона. Используется для расширения функциональных возможностей лабораторных практикумов. ДРКГФ должен включать: А) Измерительный пульт для проведения и фиксации измерений со следующими характеристиками: - время непрерывной работы не менее 10 ÷ 210 ч; - диапазон рабочих температур минус 20 ÷ +50 °C; - время установления рабочего режима не более 1 мин; - нестабильность показаний за 10 часов непрерывной работы не более ±10 %. - габаритные размеры 210×100×85 мм; - масса 0,9 кг. Б) Блок детектирования для компенсации влияния гамма-фона (2 шт.) со следующими характеристиками: - тип детектора должен быть газоразрядные счетчики; - площадь активной поверхности детектора не менее 80 кв.см; - основная погрешность измерения должна быть не более ±20%; - диапазон энергии регистрируемого бета-излучения 0,12÷3,5 МэВ, не хуже; - должен иметь встроенный кабель для подключения к измерительному пульту длиной не менее 1,5 м; - габаритные размеры не более 150×200×110 мм; - масса не более 1,5 кг. В комплект поставки ДРКГФ должно входить: - защитный экран блока детектирования – 2 шт.; - кейс для хранения и переноса – 1 шт.; - паспорт и руководство по эксплуатации – 1 компл. | шт. | 1 |
| 3.20. | Дозиметр-радиометр для измерения плотности потока альфа частиц и бета излучения. | Дозиметр-радиометр для измерения плотности потока альфа частиц и бета излучения (ДРПБА) для лаборатории «Дозиметрия» предназначен для измерения основных величин, характеризующих радиационную обстановку, проведение работ по поиску источников всех основных видов ионизирующих излучений и измерения плотности потока альфа частиц и бета излучения. Используется для расширения функциональных возможностей лабораторных практикумов. ДРПБА должен включать: А) Измерительный пульт для проведения и фиксации измерений со следующими характеристиками: - время непрерывной работы не менее 10 ÷ 210 ч; - диапазон рабочих температур минус 20 ÷ +50 °C; - время установления рабочего режима не более 1 мин; - нестабильность показаний за 10 часов непрерывной работы не более ±10 %. - габаритные размеры 210×100×85 мм; - масса 0,9 кг. Б) Блок детектирования для измерения плотности потока бета излучения со следующими характеристиками: - тип детектора должен быть сцинтилляционный - площадь активной поверхности детектора не менее 28 кв.см; - основная погрешность измерения ± 20 %; - диапазон энергии регистрируемого бета-излучения 0,3 ÷ 3,0 МэВ, не хуже; - эффективность регистрации (по Sr-90+Y-90) не хуже 25 %; - габаритные размеры, Ø 88×212 мм; - масса не более 0,8 кг; В) Блок детектирования для измерения плотности потока альфа-частиц со следующими характеристиками: -площадь активной поверхности детектора должна быть не менее 30 см2; - габаритные размеры не более Ø90×240 мм; - масса не более 1кг; В комплект поставки ДРПБА должно входить: - защитный экран блока детектирования – 2 шт.; - кейс для хранения и переноса – 1 шт.; - паспорт и руководство по эксплуатации – 1 компл. | шт. | 1 |
| 3.21. | Дозиметр-радиометр для регистрации непрерывного и импульсного гамма- и рентгеновского излучения и измерения дозы нейтронного излучения | Дозиметр-радиометр для регистрации непрерывного и импульсного гамма- и рентгеновского излучения и измерения дозы нейтронного излучения (ДРИГН) для лаборатории «Дозиметрия» предназначен для измерения основных величин, характеризующих радиационную обстановку, проведение работ по поиску источников всех основных видов ионизирующих излучений, регистрации непрерывного и импульсного гамма- и рентгеновского излучения и измерения дозы нейтронного излучения . Используется для расширения функциональных возможностей лабораторных практикумов. ДРИГН должен включать: А) Измерительный пульт для проведения и фиксации измерений со следующими характеристиками: - время непрерывной работы не менее 10 ÷ 210 ч; - диапазон рабочих температур минус 20 ÷ +50 °C; - время установления рабочего режима не более 1 мин; - нестабильность показаний за 10 часов непрерывной работы не более ±10 %. - габаритные размеры 210×100×85 мм; - масса 0,9 кг. Б) Блок детектирования для регистрации непрерывного и импульсного гамма- и рентгеновского излучения со следующими характеристиками: - детектор должен быть типа газоразрядные счетчики; - диапазон энергии регистрируемого гамма- и рентгеновского излучения не менее 0,05 ÷ 3 МэВ; - площадь активной поверхности детектора для регистрации бета-излучения не более 15 см2 - габаритные размеры не более Ø80×80 мм; - масса не более 0,35 кг; - длина раздвижной штанги не менее 0,7 м. В) Блок детектирования для измерения мощности дозы нейтронного излучения со следующими характеристиками: - диапазон регистрируемых энергий нейтронного излучения не менее 0,025 эВ ÷ 10 МэВ; - изменение чувствительности дозиметра-радиометра для типовых нейтронных спектров относительно излучения источника Pu-α-Be не более ± 40 % - габаритные размеры блока детектирования Ø54×203 мм; - масса не более 0,8 кг; В комплект поставки ДРИГН должно входить: - защитный экран блока детектирования – 2 шт.; - кейс для хранения и переноса – 1 шт.; - паспорт и руководство по эксплуатации – 1 компл. | шт. | 1 |
| 3.22. | Дозиметр-радиометр для проведения целенаправленного поиска источников гамма-излучения | Дозиметр-радиометр для проведения целенаправленного поиска источников гамма-излучения (ДРПЦИ) для лаборатории «Дозиметрия» предназначен для измерения основных величин, характеризующих радиационную обстановку, проведения работ по поиску источников всех основных видов ионизирующих излучений и проведения целенаправленного поиска источников гамма-излучения. Используется для расширения функциональных возможностей лабораторных практикумов. ДРПЦИ должен включать: А) Измерительный пульт для проведения и фиксации измерений со следующими характеристиками: - время непрерывной работы не менее 10 ÷ 210 ч; - диапазон рабочих температур минус 20 ÷ +50 °C; - время установления рабочего режима не более 1 мин; - нестабильность показаний за 10 часов непрерывной работы не более ±10 %. - габаритные размеры 210×100×85 мм; - масса 0,9 кг. Б) Блок детектирования для проведения целенаправленного поиска источников гамма-излучения со следующими характеристиками: - детектор должен быть сцинтилляционным, диаметром не более Ø25×40 мм; - габаритные размеры не более 412×48×176 мм; - масса не более 0,9 кг; - длина раздвижной штанги не менее 1,0 м. В комплект поставки ДРПЦИ должно входить: - защитный экран блока детектирования – 1 шт.; - кейс для хранения и переноса – 1 шт.; - паспорт и руководство по эксплуатации – 1 компл. | шт. | 1 |
| 3.23. | Индивидуальный дозиметр нейтронного и фотонного излучения с калибровкой | Индивидуальный дозиметр нейтронного и фотонного излучения для лаборатории «Дозиметрия» предназначен для регистрации индивидуального эквивалента дозы нейтронного излучения Hp(10). Используется для расширения функциональных возможностей лабораторных практикумов. Характеристики индивидуального дозиметра нейтронного и фотонного излучения: - корпус дозиметра должен быть из борированного полиэтилена; - измеряемые величины: доза Нр(10) фотонного излучения доза Нр(10) нейтронного излучения; - диапазон измерения Нр (10) нейтронного излучения не менее 0,1 ÷ 100 мЗв; - диапазон энергий: фотонного излучения не хуже 0,03 ÷ 3,0 МэВ; - нейтронного излучения не хуже 0,4 эВ ÷ 10 МэВ; - число циклов использования детекторов не менее 100; - габаритные размеры, не менее 45x35x18 мм; - масса не более 0,050 кг. В комплект поставки индивидуального дозиметра должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 10 |
| 3.24. | Установка дозиметрическая термолюминесцентная | Установка дозиметрическая термолюминесцентная (УДТ) для лаборатории «Дозиметрия» предназначена для проведения индивидуального дозиметрического контроля (ИДК) внешнего облучения фотонным и нейтронным излучением, а также определение доз в коже лица, пальцев рук и хрусталике глаза и будет использована для модернизации лабораторных практикумов. Характеристики УДТ: - диапазон измерения дозы Hр(10) гамма-излучения должен быть не хуже 50,0 мкЗв ÷ 10 Зв; - диапазон измерения дозы Hр(10) нейтронного излучения должен быть не хуже 0,1 ÷ 100 мЗв; - диапазон измерения доз Hр(3) и Нр(0,07) (доз в хрусталике и коже) не хуже 2,0 мЗв ÷ 100 Зв - диапазон энергий гамма-излучения не хуже 0,015 ÷ 3,0 МэВ; - диапазон энергий нейтронного излучения не хуже 0,4 эВ ÷ 10 МэВ; - диапазон энергий бета-излучения не хуже 250 ÷ 3500 кэВ; - фединг дозиметров не менее 5 %/год; - погрешность воспроизведения температурного режима не более ±1 %; - температура нагрева должна быть до 400°С; - скорость нагрева (линейный, ступенчато-линейный) 2 ÷ 30 °С/сек; - масса установки не более 11 кг. В составе УДТ должны входить: - блок установки на базе персонального компьютера; - монитор для вывода информации; - лазерный принтер для распечатки данных по измерениям; - клавиатура для ввода параметров; - мышь для управления установкой; В комплект поставки УДК должно входить: - программное обеспечение для совместной работы с ПК – 1 шт. - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 3.25. | Дозиметр термолюминесцентный с калибровкой тип 1 | Дозиметр термолюминесцентный с калибровкой тип 1 (ДТ1) для лаборатории «Дозиметрия» предназначен для индивидуального дозиметрического контроля фотонного излучения в составе различных ТЛД систем с ручной загрузкой детекторов. Используется для расширения функциональных возможностей лабораторных практикумов. Параметры ДТ1: - диапазон энергий регистрируемого излучения, не менее МэВ 0,015-3,0; - однородность чувствительности партии, %, не более 20; - порог регистрации, Зв, не более 5x10-5; - воспроизводимость, %, не более 7.5; - изотропия в интервале углов 0° - 60° ,%, не более 15; - энергетическая зависимость показаний в диапазоне (0,015 - 3) МэВ, %, не более 25; - стабильность хранения в течение 30 суток при нормальных условиях, %, не более 5; - количество циклов использования, не менее 200; - габаритные размеры, мм не менее 65x25x14; - масса не более 25 г. В комплект поставки дозиметра термолюминесцентного с калибровкой тип 1 должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 20 |
| 3.26. | Дозиметр термолюминесцентный с калибровкой тип 2 | Дозиметр термолюминесцентный с калибровкой тип 2 (ДТ2) для лаборатории «Дозиметрия» предназначен для определения дозовой нагрузки по гамма-излучению. Используется для расширения функциональных возможностей лабораторных практикумов. Параметры ДТ2: - диапазон измерения Hр(10)не менее 50,0 мкЗв ÷ 10 Зв; - диапазон энергий не менее 0,015 ÷ 3,0 МэВ; - число циклов использования детекторов не менее 500; - масса не более 8 г; В комплект поставки дозиметра термолюминесцентный с калибровкой тип 2 должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 20 |
| 3.27. | Спектрометрический комплекс в составе: 3.27.1. Блок детектирования- 1 шт. 3.27.2. Вакуумный насос - 1 шт. 3.27.3. Источник питания - 1 шт. 3.27.4. Дозиметр-радиометр - 1 шт. | Спектрометрический комплекс для лаборатории «Радиохимия» предназначен для измерения удельной и объемной активности альфа излучателей. Технические характеристики: - максимальное значение входной загрузки статистически распределенных импульсов для каждого измерительного тракта должно быть не менее 5×104 имп/с; - питание встроенного измерительного тракта от источника постоянного тока: 5 (-0,75;+0,5) В; - мощность, потребляемую одним автономно функционирующим измерительным трактом не более 0.5 В; Спектрометрический комплекс должен включать: 1.Блок детектирования. Технические характеристики: - детектора должен быть кремниевый ионно-имплантированный - чувствительная площадь детектора не менее 450 мм2; - толщина чувствительного слоя не менее 200 мкм; - диаметр корпуса не более 32 мм; - интерфейс подключение блока детектирования к ПЭВМ должен быть USB 2.0. 2. Вакуумный насос. Технические характеристики: - производительность должна быть не менее 37 л/мин; - встроенный электродвигатель не хуже 1/4 НР, мощностью не менее 0,18 кВт; - габаритные размеры не более 315х120х240 (мм); -вес не более 9,6 кг. 3. Источник питания должен обеспечивать: -выходное напряжение не менее 0 – 30 В; - точность установки выходного напряжения не менее 0,1В; -выходной ток не менее 5А; - точность установки выходного тока не менее 0,01 А; - питание от сети ~ 220 / 110 В ± 10 %В. 4. Дозиметр-радиометр Технические характеристики: - детектор должен быть типа газоразрядный счетчик; - диапазон измерения времени накопления дозы должен быть 1 мин ÷ 100 ч; - диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения должен быть 0,05 ÷ 3,0 МэВ - диапазон энергий регистрируемого бета-излучения должен быть 0,1 ÷ 3,0 МэВ; - габаритные размеры не более 120×52×26 мм; - масса не более 0,2 кг. В комплект поставки должно входить: -набор калибровочных источников альфа-излучения на основе изотопов плутония- 1шт. -электролитическая ячейка - 1шт. - программное обеспечение для совместной работы с ПК - 1шт; - вакуумный шланг -1шт.; - набор подложек для электроосаждения радионуклидов - 75 шт - набор методик выполнения измерений – 4 шт. | шт. | 1 |
| 4. | Оборудование для практикума по радиохимии ДИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Оборудование для практикума по радиохимии ДИТИ НИЯУ МИФИ предназначено для организации учебного лабораторного практикума по радиохимии, который входит в перечень минимально необходимого для реализации образовательной программы подготовки специалистов материально-технического обеспечения в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 2405101 «Химическая технология материалов современной энергетики» (раздел VII). Стандартный набор учебных лабораторных работ, выполняемых в практикуме, включает: - приготовление растворов различных веществ, в том числе – радиоактивных; - нагрев и упаривание растворов с целью концентрирования или проведения химических реакций; - выделение радиоактивных веществ методом осаждения, соосаждения, сорбции, экстракции; - хроматографическое разделение радионуклидов; - определение концентрации радиоактивных веществ методами титрования, количественного электрохимического выделения (осаждения на подложки), фотоколориметрии или спектрофотометрии, гравиметрии, изотопного разбавления, в том числе с субстехиометрическим выделением и др.; - выделение индивидуальных радионуклидов из смеси - определение периодов полураспада; - получение радионуклидов с использованием генераторов радионуклидов; - подготовку проб различной геометрии для измерения активности радионуклидов с использованием различных методов; - определение характеристик распада радионуклидов; - определение параметров радиометрической аппаратуры, выбор оптимального режима измерения радиоактивности на конкретных приборах; - изучение статистического характера явления радиоактивного распада; - спектрометрия ядерных излучений; - синтез меченых соединений, их выделение и очистка; - практическое освоение приемов обеспечения радиационной безопасности при работе в радиохимической лаборатории. |  |  |
| 4.1. | Лабораторная центрифуга | Лабораторная центрифуга предназначена для выполнения учебных лабораторных работ в практикуме по радиохимии. Выполняемые операции: разделение фаз (жидкость – твердое тело, жидкость-жидкость) при изучении закономерностей экстракции, сорбции радионуклидов, выделение коллоидных частиц при изучении форм состояния радионуклидов в разбавленных растворах. Параметры лабораторной центрифуги: - тип управления должен быть микропроцессорный; - максимальная скорость вращения не менее 15 000 об/мин; - максимальное угловое ускорение не менее 21380 RCF; - максимальный объем ротора не менее 4х100 мл; В комплект поставки центрифуги должно входить: - руководство по эксплуатации- 1 шт. | шт. | 1 |
| 4.2. | Шейкер | Шейкер предназначен для выполнения операций перемешивания двухфазных систем (жидкость-твердое тело, две несмешивающихся жидкости) методом контролируемого (по амплитуде, частоте и продолжительности) встряхивания при выполнении практических работ студентов радиохимической специализации (в том числе – изучающих технологию синтеза радиофармпрепаратов), связанных с изучением процессов осаждения, соосаждения, экстракции, ионного обмена радионуклидов. Шейкер должен обеспечивать возможность выполнения операций перемешивания двухфазных систем в различной лабораторной посуде – пробирки вместимостью до 20-30 мл, колбы вместимостью до 250 мл. Параметры шейкера: - движение платформы должно быть возвратно-поступательное; - размер платформы не более 450х450 мм; - частота колебаний не хуже 20-300 колебаний в минуту; - амплитуда колебаний не более 30 мм; - электропитание 220 В с частотой 50 Гц. - должен иметь таймер. В комплект поставки шейкера должны входить: - кабель питания шейкера – 1 шт.; - руководство по эксплуатации- 1 шт. | шт. | 1 |
| 4.3. | Прибор для отбора микродоз растворов тип 1 | Прибор для отбора микродоз растворов тип 1 (ПОМ1) предназначен для отбора аликвот радиоактивных растворов, обеспечивая заданную точность отбора аликвоты раствора и исключая прямой контакт радиоактивных веществ с руками исполнителя. Применение сменных наконечников при отборе проб исключает загрязнение раствора посторонними радионуклидами и внесение неконтролируемого количества радиоактивного вещества в раствор при выполнении последовательных операций разбавления и/или переноса радиоактивного раствора. Применяется при выполнении всех практических работ студентами радиохимических специальностей. Для исключения радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей (стол, вытяжной шкаф и т.п.) каждое рабочее место студента должно быть обеспечено комплектом дозаторов различного объема. Количество рабочих мест в практикуме, которые должны быть оснащены ПОМ1 – 10 шт. Параметры ПОМ1: - должен обеспечивать переменный объем дозирования рабочих жидкостей от 1 до 10 мкл; - должен иметь шкалу установки объема дозирования; - должен иметь механизм бесступенчатой (плавной) регулировки отбираемого объема; - погрешность дозирования объема растворов – не хуже 3% В комплект поставки ПОМ1 должно входить: - подставка для прибора; - наконечник пипеток до 20 мкл – 500 шт.; - штатив для наконечника пипеток до 20 мкл – 1 шт. | шт. | 10 |
| 4.4 | Прибор для отбора микродоз растворов тип 2 | Прибор для отбора микродоз растворов тип 2 (ПОМ2) предназначен для отбора аликвот радиоактивных растворов, обеспечивая заданную точность отбора аликвоты раствора и исключая прямой контакт радиоактивных веществ с руками исполнителя. Применение сменных наконечников при отборе проб исключает загрязнение раствора посторонними радионуклидами и внесение неконтролируемого количества радиоактивного вещества в раствор при выполнении последовательных операций разбавления и/или переноса радиоактивного раствора. Применяется при выполнении всех практических работ студентами радиохимических специальностей. Для исключения радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей (стол, вытяжной шкаф и т.п.) каждое рабочее место студента должно быть обеспечено комплектом дозаторов различного объема. Количество рабочих мест в практикуме, которые должны быть оснащены ПОМ2 – 10 шт. Параметры ПОМ2: - должен обеспечивать переменный объем дозирования рабочих жидкостей от 10 до 100 мкл; - должен иметь шкалу установки объема дозирования; - должен иметь механизм бесступенчатой (плавной) регулировки отбираемого объема; - погрешность дозирования объема растворов – не хуже 3% В комплект поставки ПОМ2 должно входить: - подставка прибора – 1 шт.; - наконечник пипеток до 100 или 200 мкл – 500 шт.; - штатив для наконечника пипеток до 200 мкл – 1 шт. | шт. | 10 |
| 4.5. | Прибор для отбора микродоз растворов тип 3 | Прибор для отбора микродоз растворов тип 3 (ПОМ3) предназначен для отбора аликвот радиоактивных растворов, обеспечивая заданную точность отбора аликвоты раствора и исключая прямой контакт радиоактивных веществ с руками исполнителя. Применение сменных наконечников при отборе проб исключает загрязнение раствора посторонними радионуклидами и внесение неконтролируемого количества радиоактивного вещества в раствор при выполнении последовательных операций разбавления и/или переноса радиоактивного раствора. Применяется при выполнении всех практических работ студентами радиохимических специальностей. Для исключения радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей (стол, вытяжной шкаф и т.п.) каждое рабочее место студента должно быть обеспечено комплектом дозаторов различного объема. Количество рабочих мест в практикуме, которые должны быть оснащены ПОМ3 – 10 шт. Параметры ПОМ3: - должен обеспечивать переменный объем дозирования рабочих жидкостей от 100 до 1000 мкл; - должен иметь шкалу установки объема дозирования; - должен иметь механизм бесступенчатой (плавной) регулировки отбираемого объема; - погрешность дозирования объема растворов – не хуже 3% В комплект поставки ПОМ3 должно входить: - подставка для прибора – 1 шт.; - наконечник пипеток для отбора аликвоты 1000 мкл – 500 шт.; - штатив для наконечника пипеток до 1000 мкл – 1 шт. | шт. | 10 |
| 4.6. | Прибор для отбора микродоз растворов тип 4 | Прибор для отбора микродоз растворов тип 4 (ПОМ4) предназначен для отбора аликвот радиоактивных растворов, обеспечивая заданную точность отбора аликвоты раствора и исключая прямой контакт радиоактивных веществ с руками исполнителя. Применение сменных наконечников при отборе проб исключает загрязнение раствора посторонними радионуклидами и внесение неконтролируемого количества радиоактивного вещества в раствор при выполнении последовательных операций разбавления и/или переноса радиоактивного раствора. Применяется при выполнении всех практических работ студентами радиохимических специальностей. Для исключения радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей (стол, вытяжной шкаф и т.п.) каждое рабочее место студента должно быть обеспечено комплектом дозаторов различного объема. Количество рабочих мест в практикуме, которые должны быть оснащены ПОМ4 – 10 шт. Параметры ПОМ4: - должен обеспечивать переменный объем дозирования рабочих жидкостей от 1000 до 2500 мкл; - должен иметь шкалу установки объема дозирования; - должен иметь механизм бесступенчатой (плавной) регулировки отбираемого объема; - погрешность дозирования объема растворов – не хуже 3% В комплект поставки ПОМ4 должно входить: - подставка для прибора; - наконечник пипеток для отбора аликвоты 2500 мкл – 500 шт.; - штатив для наконечника пипеток до 2500 мкл – 1 шт. | шт. | 10 |
| 4.7. | Персональный компьютер | Персональный компьютер (ПК) предназначен для обработки и протоколирования результатов в процессе выполнения экспериментальных практических работ студентами непосредственно в практикуме по радиохимии, для предварительного ознакомления студентами с методологией выполняемых практических работ с радиоактивными веществами перед их началом (инструктаж, направленный на ознакомление с безопасными приемами работы), для ознакомления со справочными данными в процессе выполнения практических работ, для проведения оценки степени усвояемости учебного материала студентами. Возможно использование персонального компьютера в качестве системы управления и сбора информации при его подключении к отдельным единицам лабораторного оборудования по usb- или RS-232 портам (рН-метр, кондуктометр, весы аналитические и др.). ПК должен включать: A) Системный блок со следующими характеристиками: - частота микропроцессора не менее 2,5 ГГц; - оперативная память не менее 2 Гб, стандарт DDR-III; - жесткий диск SATA, ёмкость не менее 250 Гб, скорость вращения не менее 7200 об/мин.; - привод компакт дисков, поддержка стандартов DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW; - сетевой адаптер Ethernet обеспечивающий скорость передачи данных не менее 1 Гбит/с; - блок питания мощностью не менее 350 Вт; - объем видеопамяти видеокарты не менее 512 Мб, видеоинтерфейс стандарта DVI; - порты USB стандарта 2.0 не менее 6 шт., из них не менее 2 шт. на передней панели системного блока; - слоты расширения материнской платы PCI не менее 1 шт. Б) Монитор со следующими характеристиками: - стандарт LCD, диагональ матрицы не менее 21’’; - формат матрицы 16:9; - разрешение экрана не менее 1920 x 1080; - должен иметь интерфейсы DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub); - подсветка LCD-матрицы должна быть светодиодная (LED); - яркость матрицы не менее 250 кд/кв.м; - статическая контрастность LCD-матрицы не менее 1000:1; - угол обзора LCD-матрицы не менее 170° по горизонтали, не менее 160° по вертикали; - должен иметь подставку для установки на стол. В) Клавиатуру со следующими характеристиками: - интерфейс подключения к системному блоку должен быть USB; - цвет русских букв должен быть красный; - цвет латинских букв должен быть черный. Г) Проводную мышь со следующими характеристиками: - тип сенсора должен быть оптический; - кол-во кнопок мыши не менее 3 шт.; - интерфейс подключения к системному блоку должен быть USB. В комплект поставки ПК должно входить: - шнур питания системного блока; - CD-диски с драйверами; - документация к составляющим системного блока; - паспорт-руководство пользователя. - шнур питания монитора; - паспорт на монитор. | шт. | 4 |
| 4.8. | Принтер | Принтер предназначен для вывода на бумажный носитель отчетов о выполненных практических работах, отчетов о результатах тестирования, применяется для печати учебных и раздаточных материалов. Параметры принтера: - тип печати должна быть черно-белая; - технология печати должна быть лазерная; - должен обеспечивать работу под управлением операционных систем Linux, Mac OS, Windows; - интерфейсы подключения - USB 2.0; - максимальный формат печати A4; - скорость ч/б печати (A4) не менее - 18 стр/мин; - емкость лотка подачи бумаги не менее - 160 лист; - емкость лотка ручной подачи бумаги не менее - 10 листов; - ресурс ч/б картриджа/тонера не менее - 1600 страниц - максимальный объем памяти не менее - 8 Мб - частота внутреннего процессора не менее 266 МГц. В комплект поставки принтера должно входить: - сетевой кабель - 1 шт.; - диск с ПО - 1 шт.; - руководство по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 4.9. | МФУ | Многофункциональное устройство (МФУ) предназначено для печати, сканирования и ксерокопирования учебных материалов. Параметры МФУ: - должен обеспечивать функции принтера, сканера, копира; - технология печати должна быть лазерная монохромная; - память принтера/МФУ не менее - 64 Мб - максимальное количество печатных страниц в месяц для принтера не менее 8000 стр.; - ширина области сканирования не менее 216 мм; - интерфейс подключения USB 2.0; - формат печатных носителей не менее A4. - задаваемые пользователем форматы печати 76 – 216 мм x 210 – 356 мм (лоток не менее чем на 250 листов) или 76 – 216 мм x 127 – 356 мм (слот для подачи вручную по 1 листу); - должен обеспечивать поддержку следующих печатных носителей: обычная бумага, плотная бумага, бумага с грубой поверхностью, бумага из вторичного сырья, прозрачная пленка, бумага для печати этикеток, конверты, каталожные карточки; - емкость податчика бумаги не менее 250 листов; - емкость выходного лотка не менее 100 листов., - оптическое разрешение сканера не менее 600 x 600 dpi; - глубина цвета принтера не менее 24 бита на входе, не менее 24 бита на выходе; - должен обеспечивать совместимость TWAIN, WIA; - должен обеспечивать работу под управлением операционных систем Windows 7, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista. В комплект поставки МФУ должно входить: - картридж - 1 шт.; - сетевой кабель - 1 шт.; - диск с ПО – 1 шт.; - руководство по эксплуатации – 1 шт.; - интерфейсный кабель USB – 1 шт. | шт. | 1 |
| 4.10. | Вытяжной шкаф с тумбой | Вытяжной шкаф с тумбой предназначен для обращения с радиоактивными материалами (жидкими, порошкообразными) и исключения их неконтролируемого распространения в помещения за счет образования аэрозолей и брызг, временного хранения дневного запаса кислот, щелочей и других опасных материалов, проведения химических операций, связанных с образованием летучих и парообразных веществ (например – упаривание растворов). Параметры шкафа: - рабочая поверхность шкафа (столешница) должна быть механически прочной и малоизнашиваемой, быть цельной, без швов, выступов, острых углов, неровностей, по краям - бортик высотой не менее 5 мм, обеспечивающий удержание внутри шкафа жидкости при ее случайном проливе, - рабочая поверхность шкафа должна быть выполнена из легко дезактивируемых химически стойких материалов, предпочтительно – из нержавеющей стали. - боковые стенки - закаленное стекло. - габаритные размеры не более: -- длина:1200 мм; -- глубина:840 мм; -- высота:2250 мм. Шкаф вытяжной должен включать: - подъемный экран – 2 шт., - брызгозащитные розетки – 2 шт., - выключатель – 1 шт., - светильник (IP 65) – 1 шт. - тумбу длиной не более 1200 мм для хранения материалов -1 шт. со следующими характеристиками: -- должна иметь фланец 100 мм для вытяжки и полипропиленовую кювету. В комплект поставки вытяжного шкафа с тумбой должны входить: - инструкция по сборке – 1шт., - комплект сборочных соединений – 1шт. | шт. | 4 |
| 4.11. | Стол островной со стеллажом, навесными тумбами. | Стол островной со стеллажом предназначен для организации рабочего места студента в практикуме по радиохимии. На столе размещается лабораторное оборудование, посуда, штативы с бюретками, пипетки с наконечниками и проч., необходимые для выполнения учебных практических работ студентами. Стеллаж островного стола – место хранения посуды с растворами, вспомогательных и расходных материалов, необходимых при выполнении практических работ. Навесные тумбы (по 2 на каждый стол) предназначены для хранения всех вспомогательных учебных материалов, расходных материалов, используемых непосредственно на рабочем месте студента, отдельных частей лабораторного оборудования (например, электроды рН метров, стеклянное оборудование – малогабаритные пипетки, пробирки, колбы и проч.). Общее количество столов определяется необходимостью организации рабочих мест студентов – 12 в радиохимическом помещении, и не менее 4 – в помещении, где выполняются радиометрические измерения. Параметры стола островного со стеллажом: - столешница TRESPA TOP LAB; - габаритные размеры: -- длина не менее: 1200 мм, -- глубина не менее: 1500 мм, -- высота не менее: 900 мм. - должен иметь стеллаж с двумя полками для хранения вспомогательных материалов и лабораторного оборудования, со следующими характеристиками: -- полки должны быть из ПВХ в алюминиевых рамках с бортиком глубиной не менее 230 мм; -- должен иметь не менее четырех розеток; -- должен иметь не менее двух светильников и выключателей. Параметры тумбы навесной в кол-ве 2 шт.: Габаритные размеры не более: - длина - 400 мм; - глубина - 470 мм; - высота - 500 мм. В комплект поставки стола островного со стеллажом и тумбами навесными должны входить: - инструкция по сборке – 1шт., - комплект сборочных соединений – 1шт. | шт. | 8 |
| 4.12. | Стол торцевой | Стол торцевой для кафедры радиохимии ДИТИ НИЯУ МИФИ предназначен для размещения учебного лабораторного оборудования, персонального компьютера, и вспомогательных материалов, выполнения студентами записей в рабочих журналах. Стол устанавливается непосредственно возле стола островного и при выполнении лабораторных практических работ обеспечивает «чистую» зону, на которой отсутствуют радиоактивные вещества, уменьшая таким образом риск загрязнения радиоактивными веществами рабочих журналов студентов, учебных материалов. Параметры стола: Столешница: TRESPA; Габаритные размеры не более: - длина - 1500 мм; - ширина - 750 мм; - высота - 900 мм; - дверки 2 шт.; - опорная тумба – 1 шт.. В комплект поставки стола торцевого должны входить: - инструкция по сборке – 1шт., - комплект сборочных соединений – 1шт. | шт. | 5 |
| 4.13. | Рабочее место студента в комплекте: 4.14. 1 - стол пристенный – 1шт.; 4.14.2 - стойка пристенная – 1 шт.; 4.14.3 – тумба навесная – 1 шт.; 4.14.4 - тумба подвесная для стола – 1 шт. | Рабочее место студента для кафедры радиохимии ДИТИ НИЯУ МИФИ предназначен для размещения лабораторного оборудования практикума – радиометрические установки (гамма-спектрометр, альфа-бета-радиометры, спектрофотометр, шейкер, весы лабораторные и др.), временного размещения химического оборудования при подготовке растворов, проведении экспериментальных работ, а так же для безопасного хранения вспомогательных материалов, стеклянной посуды. Параметры стола: - покрытие стола - нержавеющая сталь. Габаритные размеры не более: - длина - 900 мм; - глубина - 850 мм; - высота - 900 мм. Параметры стойки пристенной: - столешница глубиной не менее: 200мм - опорные стойки и сервисная панель: алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской; - две полки глубиной не менее: 230мм - расстояние между столешницей и сервисной панелью не менее – 250мм; - расстояние между столешницей и нижней полкой не менее-380мм; - расстояние между полками – 310мм; Стойка пристенная должен включать: - светильник; - выключатель; - две брызгозащищенные розетки с крышкой (IP20 1,5кВт); - один автомат аварийного отключения питания 16А; - регулируемые опоры (0-60мм) Параметры тумбы навесной: Габаритные размеры не более: - длина - 400 мм; - глубина - 470 мм; - высота - 400 мм; Материал – меламин. Тумба навесная должна включать: - дверца не менее – 1 шт. Тумба подвесная предназначена для установки под стол лабораторный и используется для временного хранения запасных частей к приборам и лабораторной посуды. Тумба подвесная должна иметь следующие характеристики: - размер 400х520х500 мм; - 1 отделение 1 полка и дверка. В комплект поставки рабочего места студента должны входить: - инструкция по сборке – 1 шт.; - комплект сборочных соединений – 1 шт. | шт. | 6 |
| 4.14. | Шкаф общелабораторный. | Шкаф общелабораторный предназначен для хранения реагентов, стеклянной посуды, вспомогательных материалов, учебных пособий, применяемых учебном практикуме по радиохимии. Параметры шкафа общелабораторного: - дверки из софтформинга – 4 шт.; - отделений – 2 шт.; - полка – 5 шт.(1-встроенная, 4-съемные) в каждом отделении. Габаритные размеры не более: - длина - 800 мм; - глубина - 565 мм; - высота - 2100 мм. В комплект поставки шкафа лабораторного должны входить: - инструкция по сборке 1 шт.; - комплект сборочных соединений – 1 шт. | шт. | 6 |
| 4.15. | Шкаф для реактивов. | Шкаф для реактивов предназначен для хранения агрессивных жидкостей и кислот. Параметры шкафа для реактивов: - дверка и полка (вверху); - выдвижные ящики с кюветами из полипропилена (внизу) – 4 шт.; - фасады из софтфоминга; - фланец 100 мм для вытяжки. В комплект поставки шкафа для реактивов должны входить: - инструкция по сборке 1 шт.; - комплект сборочных соединений. | шт. | 2 |
| 4.16. | Стол-мойка | Стол-мойка предназначена для мытья лабораторной посуды. В состав стола-мойки должны входить: - чаша из нержавеющей стали не менее 340х400х160мм. – 2 шт. - тумба из металла с 2 дверками – 1 шт. - смеситель – 1 шт. В комплект поставки стола-мойки одинарной должно входить: - инструкция по сборке 1 шт.; - комплект сборочных соединений. | шт. | 2 |
| 4.17. | Табурет лабораторный | Табурет лабораторный предназначен для работы учащихся за лабораторными столами (островными, пристенными). Параметры табурета лабораторного: - сиденье круглой формы из черного полиуретана. - высота 540-780 мм. В комплект поставки табурета лабораторного должно входить: - инструкция по сборке, - комплект сборочных соединений. | шт. | 22 |
| 5. | Оборудование для практикума по химии ДИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Оборудование для практикума по химии ДИТИ НИЯУ МИФИ предназначено для оснащения трех лабораторий: - ЛБ-210, площадь 81 м2 для лабораторий по физической химии, коллоидной химии и химии элементов; - ЛБ-204, площадь 54 м2 для лаборатории по физико-химическим методам анализа; - ЛБ-209, площадь 108 м2 для лабораторий по процессам и аппаратам химической технологии; общей химической технологии. |  |  |
| 5.1. | ИК Фурье-спектрометр | ИК Фурье-спектрометр предназначен для регистрации и исследования оптических спектров в инфракрасной (ИК) области радиофармпрепаратов и других материалов при проведении практикума по курсу физико-химических методов исследования. Параметры ИК Фурье-спектрометра: - ИК фотоприемник - неохлаждаемый пироэлектрический; - рабочая область волновых чисел: 550 ÷ 5500 см-1; - разрешение 0.5, 1, 2, 4, 8 см-1; - вес без приставок не более 16 кг; - габариты не более 550 х 290 х 180 мм; В комплект поставки ИК Фурье-спектрометра должно входить: - приставка МНПВО; - спектральные базы (библиотеки) на 130 000 спектров ; - программное обеспечение ZaIR 3.5 с поиском по спектральным базам – 1 лицензия; - держатель для твердых образцов – 1шт. | шт. | 1 |
| 5.2. | Нефелометр | Нефелометр предназначен для измерения мутности растворов при проведении практикума по курсу коллоидной химии. Параметры нефелометра: - диапазон измерений: 0.00… 50.00/ 50 … 1000 FTU - разрешение 0.01/1 FTU; - точность не хуже ±5%; - источник излучения высокоэмиссионный ИК-фотодиод - авто отключение после 5 минут ожидания; - рабочие температуры от 0 до 50°C; - габаритные размеры 220 x 82 x 66 мм; - масса не более 510 г; - детектор излучения силиконовая фотоячейка В комплект поставки нефелометра должно входить: - паспорт производителя; - инструкция по эксплуатации; - схема подключения; - протокол поверки. | шт. | 1 |
| 5.3. | Калориметр | Калориметр предназначен для изучения теплового эффекта химических реакций в растворе (теплоты нейтрализации, теплоты растворения солей и др.) при проведении лабораторных работ по курсу физической химии. Параметры калориметра: - диапазон измерения температуры от минус 5 до плюс 150С; - диапазон измерения электродвижущей силы ±3200 мВ; - точность измерения температуры не более ±0.5С; - время установления рабочего режима не более 10 мин; - габариты измерительного преобразователя не более 200х110х60 мм; - масса измерительного преобразователя не более 0.95 кг; Калориметр должен включать: - измерительный преобразователь «Эксперт-001-3(0.1)» – 1 шт.; - магнитная мешалка без подогрева – 1 шт.; - стеклянный сосуд Дьюара – 1 шт; - нагревательный элемент – 1 шт.; - термодатчик – 1 шт.; - блок питания – 1 шт. В комплект поставки Калориметра должны входить: - CD-диск с программным обеспечением – 1 шт.; - кабель для связи с ПК – 1 шт. | шт. | 1 |
| 5.4. | Прибор для определения поверхностного натяжения | Прибор для определения поверхностного натяжения предназначен для измерения величины поверхностного натяжения жидкостей методом отрыва кольца (метод Дю Нуи) при проведении практикума по физической химии. Параметры Тенсиометра: - предел измерения шкалы от 0 до 180 усл.ед.; - диаметр рабочего кольца не менее 20 мм; - габаритные размеры не более 245х256х300 мм; - масса не более 2,7 кг; Тенсиометр должен включать: - кольцо ДюНуи; - стеклянный сосуд. В комплект поставки тенсиометра должно входить: - руководство по эксплуатации – 1 шт ; - методика поверки МП-2301-0091-2009 . | шт. | 1 |
| 5.5. | Сушильный шкаф | Сушильный шкаф предназначен для сушки различных изделий и материалов при проведении химических опытов. Параметры сушильного шкафа: - материал рабочей камеры - нержавеющая сталь; - номинальная мощность не более 4 кВт; - напряжение питающей сети 220В/50Гц; - номинальная температура в рабочем пространстве 500°С; - стабильность температуры в установившемся тепловом режиме ±2°С; - размеры рабочего пространства (ШхВхД) не менее 350х350х500 мм; - габаритные размеры (ШхВхД) не менее 520х630х720 мм; - масса до 47 кг; - объём сушильного пространства не менее 62 л; - должен иметь три перфорированные полки; В комплект поставки должно входить: - инструкция по сборке – 1 шт.; - комплект сборочных соединений - 1 шт. | шт. | 1 |
| 5.6. | Рабочее место студентов, в составе: 5.6.1. Стол лабораторный химический – 1 шт. 5.6.2. Табурет лабораторный – 2 шт. | Рабочее место студентов предназначено для размещения лабораторного оборудования и проведения лабораторных работ. Стол лабораторный химический предназначен для работы студентов во время лабораторных работ и должен иметь следующие характеристики: - должен включать один люминесцентный светильник не менее 15 Вт; - должен иметь не менее двух встроенных электророзеток; - должен иметь выключатель электропитания; - поверхность столешницы должна быть покрыта керамической плиткой. - габаритные размеры не более 1500х600х1550х850 мм. В комплект поставки стола лабораторного химического должно входить: - инструкция по сборке – 1 шт.; - комплект сборочных соединений – 1 шт. Табурет лабораторный предназначен для работы двух студентов за лабораторным химическим столом и должен иметь следующие характеристики: - высота 400-540 мм; - материал сиденья кожзаменитель; - цвет – светлых оттенков; - должен иметь регулировку высоты при помощи газлифта. В комплект поставки табурета лабораторного должно входить: - инструкция по сборке – 1 шт.; - комплект сборочных соединений – 1 шт. | шт. | 20 |
| 5.7. | Шкаф вытяжной металлический | Шкаф вытяжной металлический предназначен для проведения химико-аналитических исследований при проведении занятий в лабораториях Параметры шкафа вытяжного металлического: - должен иметь верхнюю рабочую камеру; - должен иметь нижнюю вентилируемую тумбу; - рабочая камера должна быть оснащена подъемным стеклом «триплекс» в раме, удерживаемое системой противовесов в открытом состоянии; - поверхность рабочей камеры должна быть керамическая; - должен быть оборудован светильником с выключателем и электророзетку с автоматом защиты электросети; - нижняя тумба должна иметь внутреннюю выдвижную полку; - нижняя тумба должна иметь распашные дверцы закрываемые на замок; - габаритные размеры не более 1200х840х2200 мм; В комплект поставки шкафа вытяжного металлического должно входить: - инструкция по сборке 1 шт.; - комплект сборочных соединений – 1 шт. | шт. | 2 |
| 5.8. | Шкаф для лабораторной посуды | Шкаф для лабораторной посуды предназначен для суточного хранения приготовленных реактивов и для размещения лабораторной посуды. Параметры шкафа для лабораторной посуды: - материал исполнения - металл; - габаритные размеры не более 800х450х1950 мм; В комплект поставки шкафа для лабораторной посуды должно входить: - инструкция по сборке – 1 шт.; - комплект сборочных соединений – 1 шт. | шт. | 1 |
| 5.9. | Стол весовой | Стол весовой предназначен для установки аналитических весов и изоляции их от механических колебаний. Параметры стола весового: - должен иметь гранитную плиту; - размер не более 600х400х850 мм с гранитной плитой. В комплект поставки стола весового должно входить: - инструкция по сборке – 1 шт.; - комплект сборочных соединений – 1 шт. | шт. | 2 |
| 6. | Оборудование для модернизации компьютеризированных классов, информационной сети и системы подготовки учебных материалов ДИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Оборудование для модернизации компьютеризированных классов, информационной сети и системы подготовки учебных материалов ДИТИ НИЯУ МИФИ предназначено для выполнения следующих задач: - модернизации существующего компьютерного оборудования, установленного в учебных аудиториях (аудитории №2-35,№2-36); - расширение функциональности аудиторий (№3-101, №3-102,№3-103,№3-40) путем установки печатающей и сканирующей техники; - увеличение пропускной способности локальных сетей с целью проведения видеоконференций и видео-лекций; - обеспечение условий проведения учебных занятий для исполнения требований охраны труда в аудиториях (№3-101, №3-102,№3-103,№3-40, №2-35); - подготовки учебных материалов. |  |  |
| 6.1. | Персональный компьютер | Персональный компьютер предназначен для обучения обработке и протоколированию результатов дефектоскопического контроля, визуализации контроля. Параметры компьютера в сборе: Частота микропроцессора не менее 2,5 ГГц; Оперативная память не менее 2 Гб, стандарт DDR-III; Жесткий диск SATA, ёмкость не менее 250 Гб, скорость вращения не менее 7200 об/мин.; Привод компакт дисков, поддержка стандартов DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW; Сетевой адаптер Ethernet, скорость не менее 1 Гбит/с; Блок питания, мощность не менее 350 Вт; Объем видеопамяти видеокарты не менее 512 Мб, видеоинтерфейс стандарта DVI; Персональный компьютер должен включать: Монитор: Стандарт: LCD, диагональ матрицы не менее 21’’; Формат матрицы: 16:9; Разрешение экрана: не менее 1920 x 1080; Интерфейсы: DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub); Подсветка LCD-матрицы: Светодиодная (LED); Угол обзора LCD-матрицы не менее 170° по горизонтали, не менее 160° по вертикали; Проводная клавиатура: Интерфейс – USB; Проводная оптическая мышь: Тип сенсора: Оптический; Тип мыши: Проводная; Интерфейс: USB; В комплект поставки компьютера должно входить: - шнур питания системного блока – 1 шт.; - дискеты или CD-диски с драйверами – 1 шт.; - документация к составляющим системного блока 1 – шт.; - паспорт-руководство пользователя – 1 шт.; - шнур питания монитора - 1 шт; - паспорт на монитор - 1 шт. | шт. | 40 |
| 6.2. | Коммутатор тип 1 | Коммутатор тип 1 предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Параметры коммутатора тип 1: - буфер: не менее 512 Кб на устройство; - гигабитные порты: 16 портов 10/100/1000 Мбит/сек; - соответствие стандартам: 802.3x (flow control); - метод коммутации: Store-and-forward; - высота: 1U; Коммутатор должен включать: - встроенный блок питания 1 шт.; - вентилятор не менее 40 x 40 x 10 мм; В комплект поставки коммутатора тип 1 должно входить: - сетевой адаптер: 1 шт., - крепеж для установки в стойку 19: 1 комплект, - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 11 |
| 6.3. | Коммутатор тип 2 | Коммутатор тип 2 предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Параметры коммутатора тип 2: - буфер: не менее 144 Кб на устройство; - гигабитные порты: 8 портов 10/100/1000 Мбит/сек; - соответствие стандартам 802.1p (CoS), 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control); - пропускная способность: не менее 16 Гбит/с; - метод коммутации: Store-and-forward; - метод доступа: CSMA/CD; MAC Address Table: не менее 8000 адресов; - поддержка QoS ; В комплект поставки коммутатора тип 2 должно входит: - сетевой адаптер: 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт.. | шт. | 15 |
| 6.4. | Коммутатор управляемый | Коммутатор управляемый предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Параметры коммутатора управляемого: - порты Fast Ethernet - 24 порта 10/100 Мбит/сек; - гигабитные порты - 2 порта 10/100/1000 Мбит/сек, разделяемых с портами SFP; - порты SFP - 2 гигабитных порта, разделяемых с портами SFP; - установка в стойку 19". В комплект поставки коммутатора управляемого должно входить: - руководство пользователя – 1 шт.; - CD-диск – 1 шт.; - консольный кабель – 1 шт.; - крепеж для установки в стойку -1 компл.; - кабель питания – 1 шт. | шт. | 5 |
| 6.5. | МФУ | Многофункциональное устройство (МФУ) предназначено для печати, сканирования и ксерокопирования учебных материалов. Параметры МФУ: - тип оборудования: МФУ (принтер/сканер/копир); - технология печати: Лазерная монохромная; - память принтера/МФУ 64 Мб; - ширина области сканирования не менее - 216 мм; - интерфейс USB 2.0; - формат печатных носителей: A4; задаваемые пользователем форматы 76 - 216 мм x 210 - 356 мм (лоток на 250 листов) или 76 - 216 мм x 127 - 356 мм (слот для подачи вручную по 1 листу), Типы печатных носителей: - обычная бумага, плотная бумага, бумага с грубой поверхностью, бумага из вторичного сырья, прозрачная пленка, бу-мага для печати этикеток, конверты, каталожные карточки; - ёмкость податчика бумаги: не менее 250 листов; - ёмкость выходного лотка: не менее 100 листов; - максимальная скорость монохромной печати не менее 23 стр./мин Функции копирования: - сортировка из памяти, - копирование 2 на 1, - копирование 4 на 1, - копирование удостоверений личности. В комплект поставки МФУ должно входить: - картридж – 1 шт., - сетевой кабель – 1 шт., - диск с ПО – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт.; - интерфейсный кабель USB – 1 шт.. | шт. | 5 |
| 6.6. | Настольный цветной планшетный сканер | Сканер предназначен для сканирования учебных материалов в электронные носители в компьютерных аудиториях. Параметры настольного цветного планшетного сканера: - источник света: 3-цветные (RGB) светодиоды; - тип матрицы сканера: CIS; - крышка Z-lid (двухшарнирная, позволяет сканировать толстые документы и книги); -кнопки PDF, AUTOSCAN, COPY, E-MAIL; - интерфейс: USB 2.0; - формат оригинала: A4 / Letter (216 x 297 мм); - оптическое разрешение сканера: не менее 4800 dpi; - глубина цвета сканера не менее 48 бит на входе; 48 или 24 бита на выходе; - питание: от USB порта; - потребление энергии: не более 2.5 Вт; В комплект поставки настольного цветного планшетного сканера должно входить: - USB-кабель – 1 шт.; - ПО ScanGear, Solution Menu EX, MP Navigator EX; - сетевой кабель – 1 шт. | шт. | 5 |
| 6.7. | Переплетчик | Переплетчик для редакционно-издательского отдела ДИТИ НИЯУ МИФИ предназначен для переплета учебно-методического комплекса дисциплин, чертежей, проектов, схем презентаций, отчетов о проведенной работе и прочей документации. Параметры переплетчика: - толщина переплетаемого блока: не менее 500 листов (70 г/кв.м); - перфорация: ручная, не менее 20 листов (70 г/кв.м) за удар; - размер пружин: 6-51 мм; - регулировка глубины пробивки: 3-6-9 мм; - возможность отключения ножей перфорации; - габаритные размеры не более 497×353×235 мм; - вес не более 8,5 кг. В комплект поставки переплетчика должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 6.8. | Копировальный аппарат | Копировальный аппарат предназначен для оборудования редакционно-издательского отдела, выполняющего задачи централизованного пункта копирования учебных материалов, раздаточных материалов для студентов. Параметры копировального аппарата: - тип - настольный или напольный; - максимальный формат оригинала - A3, 297 x 432 мм; - форматы копий - Кассета: A5–A3; - устройство ручной подачи: A5R–A3; Разрешение: - при копировании: 600 x 600 т./д.; - при печати: 600 x 600 т./д. (UFRII-LT) 256 оттенков. - масштабирование: 25–400%; - фиксированное масштабирование: 50%, 70%, 100%, 141%, 200% - копирование удостоверений личности; В комплект поставки копировального аппарата должно входить: - картридж – 1 шт., - сетевой кабель – 1 шт., - диски с ПО, - инструкция по эксплуатации. | шт. | 1 |
| 6.9. | Мобильный учебный класс в составе: 6.9.1. Ноутбук – 20 шт.; 6.9.2. Принтер лазерный – 1 шт. | Мобильный учебный класс предназначен для проведения практических занятий студентов ИТ специальностей, в рамках курсов изучения аппаратных систем. Мобильный класс позволяет выполнять подключение к немобильному технологическому оборудованию (станки с ЧПУ и прочие технологические установки) и отлаживать разработанное студентом программное обеспечение на реальных установках, текущей и итоговой проверки знаний в форме тестирования и распечатки материалов и результатов. ▪ Ноутбук со следующими характеристиками: - процессор не хуже - Intel Core i5; - количество ядер не менее - 2; - тактовая частота не менее - 2 500 МГц; - диагональ экрана не менее - 15.6"; - разрешение не менее - 1600 x 900; - подсветка матрицы – LED; - HDD не менее – 1000 Гб; - должен иметь внешний DVD привод, подключаемый через интерфейс USB 2.0, со следующими характеристиками: -- скорость чтения DVD-ROM: не менее 8x (10800 Кб/сек); -- методы записи Disc-at-once, Track-at-once, Session-at-once, Multisession, Packet writing, RAW writing, Overburn; -- механизм загрузки дисков – лоток. В комплект поставки ноутбука должно входить: - кабель сетевой – 1шт.; - диски с драйверами – 1 компл., - инструкция по эксплуатации – 1шт. ▪ Принтер лазерный со следующими характеристиками: - технология печати - лазерная монохромная; - кол-во цветов: 1; - частота процессора принтера: не менее 600 МГц; - память принтера, не менее 128 Мб; - интерфейс: USB 2.0, RJ-45; - сетевой интерфейс: 1 Гбит/сек; - управление: Веб-интерфейс; - порты RJ-45, USB 2.0 Type B; - формат печатных носителей: A4; - типы печатных носителей: Бумага (документная, тонкая, плотная, обычная, из вторсырья, грубая), конверты, этикетки, картон, прозрачные пленки, плотные носители; - емкость податчика бумаги: не менее 250 листов, - емкость выходного лотка: не менее 150 листов, - разрешение ч/б печати: не менее 1200 x 1200 dpi - максимальная скорость монохромной печати: не менее 33 стр./мин. - поддержка ОС Mac OS X, Windows 2000, Windows 7, Windows 2003 Server, Windows Vista, Windows XP или эвивалент; В комплект поставки принтера должно входить: - картридж – 1 шт., - сетевой кабель – 1 шт., - интерфейсный USB-кабель – 1 шт.;, - диски с ПО – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации. | шт. | 1 |
| 6.10. | Кондиционер | Кондиционер предназначен для исполнения требований охраны труда (СанПиН 2.2.4.54896 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений) и повышение надежности работы оборудования в учебных компьютерных аудиториях (№3-101, №3-102,№3-103,№3-40, №2-35) Параметры кондиционера: - производительность охлаждения, кВт не менее: 6,2; - производительность обогрева, кВт не менее: 6,5; - потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт не более 2,0; - потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт 2,0; - параметры электросети, Ф/В/Гц 1/220/50; - производительность внутреннего блока, м3/час 850. Кондиционер должен включать: - внутренний блок – 1 шт.; - наружный блок – 1 шт.; - пульт управления – 1 шт. В комплект поставки кондиционера должно входить: - комплект креплений – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 5 |
| 7. | Оборудование для практикумов ТИ НИЯУ МИФИ по машиностроению, материаловедению и физике, в том числе: | Оборудование для практикумов ТИ НИЯУ МИФИ по машиностроению, материаловедению и физике предназначено для модернизации лабораторных классов и расширения функциональных возможностей образовательного процесса при подготовке специалистов/бакалавров/магистров по специальностям кафедры. |  |  |
| 7.1. | Учебный токарный станок с системой ЧПУ | Учебный токарный станок с системой ЧПУ (УТС) для образовательных целей ТИ НИЯУ МИФИ предназначен для организации учебного класса на базе данного станка. Параметры УТС: - диапазон обработки: -- максимальный диаметр обработки не менее 330 мм; -- диаметр детали над направляющими станины не менее 260 мм; -- максимальный диаметр точения не менее 200 мм; -- поперечный ход (X) не менее 160 мм; -- продольный ход (Z) не менее 450 мм; - скорость подачи (быстрый ход) по осям X/Z не менее 30/30 м/мин; - мощность не менее 21 кВт; - электропитание 400В/50-60 Гц; - допустимые колебания напряжения не более 10%; - вес нетто не более 3850 кг; - размеры станка c поддоном для сбора стружки (ДxШxВ) не более 3100x2260x1775 мм; УТС должен включать: а) Шпиндельную бабку со следующими характеристиками: - фланец шпиндельной головки 140 h5 мм, не хуже; - диаметр шпинделя в переднем подшипнике не более 100 мм. б) Главный привод со следующими характеристиками: - мощность привода не менее 16,5 кВт; - максимальный крутящий момент не менее 166,5 Нм; - номинальная мощность не менее 11 кВт; - номинальный крутящий момент не менее 112 Нм; - число оборотов не менее 5000 об/мин. в) Ось C со следующими характеристиками: - число оборотов не менее 100 об/мин; - крутящий момент (момент удержания) не менее 112 Нм; - точность позиционирования не более 0,04 град. г) Заднюю бабку со следующими характеристиками: - ход пиноли, автоматический, не менее 400 мм; - присоединительный элемент для пиноли должен быть плоским фланцем; - усилие поджима не менее 400 дН; д) Систему гидравлики со следующими характеристиками: - объем жидкости в системе станка не менее 50 л; - максимальное давление не более 50 бар; е) Систему ЧПУ с 3D-control Heidenhain CNC-Pilot 620 с панелью управления Slimline с клавиатурой ASCII и 15’’ TFT монитором с разрешением не менее 1024x768 точек. ж) Инструментальный серво-револьвер VDI 30 с осью С со следующими характеристиками: - должен иметь встроенный сервопривод; - количество станций для фиксированного инструмента не менее 12, в том числе для приводных не менее 6; - диаметр хвостовика не более 30 мм; - время переключения на 30° не более 0,37 сек; - мощность привода (40% ED) не менее 8,4 кВт; - крутящий момент не менее 20 Нм; - максимальное число оборотов не менее 4500 об/мин. з) Гидравлический 3х кулачковый патрон со следующими характеристиками: - диаметр зажима не менее Ø210 мм; - проходное отверстие не менее Ø 52 мм; и) Систему подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) со следующими характеристиками: - встроенный поддон для СОЖ объемом не менее 175 л; - встроенный насос, мощностью не менее 0,85 кВт; - расход при давлении 5 бар не более 30 л/мин. к) аппаратный модуль для экономии электроэнергии (с возможностью автоматического переключения станка в состояние покоя или экстренного отключения Not - Aus) - 1шт.; В комплект поставки УТС должно входить: - прямые приводные станции – 2 шт.; - короткая угловая 90° приводная станция – 1 шт.; - зажимные цанги для приводных станций диаметром от 2 до 16 мм – 15 шт.; - держатель инструмента – 12 шт.; - сверло/CoroDrill 880 Ø 25 мм – 1 шт.; - сменные пластины для сверла – 10 шт.; - оправка для сверла (Precitool) – 1 шт.; - расточная оправка Ø 20 мм – 1 шт.; - сменные пластины для точения – 10 шт.; - держатель для расточной оправки (Precitool) – 1 шт.; - держатель для поперечного и продольного точения – 1 шт.; - держатель радиальный (Precitool) – 1 шт.; - отрезной и прорезной резец – 1 шт.; - сменные пластины для отрезки – 10 шт.; - резец для нарезания наружной резьбы – 1 шт.; - сменные пластины для нарезания наружной резьбы – 10 шт.; - резец для чистовой обработки/ наружный – 1 шт.; - поддон для сбора стружки – 1 шт.; - пистолет для впрыскивания СОЖ 5 бар – 1 шт.; - техническая документация на русском языке – 1шт.; - измерительная линейка - 1 шт.; - измерительный круговой датчик съемный - 1 шт.; - программное обеспечение (токарная обработка) для программирования, проверки и оптимизации управляющих программ - не менее 8 лицензий. - комплект учебных материалов (в составе: CD-диск с информацией о системах измерения - не менее 1 шт.; CD-диск с информацией об оптических линейках - не менее 1 шт.; CD-диск с программой для - не менее 5 шт.; учебные плакаты - не менее 8 шт.; флеш накопитель - не менее 8 шт.) – 1 комп. - руководство по обучению – 1 шт. - руководство по программированию и эксплуатации по системе ЧПУ не менее 5 шт. | шт. | 1 |
| 7.2. | Комплекс оборудования для проведения механических испытаний на растяжение металлов и сплавов, в составе: 8.2.1. Универсальная испытательная машина, 1 шт.; 8.2.2. Микропроцессорный блок управления для регистрации силовых и деформационных параметров испытаний, 1 шт. | Комплекс оборудования для проведения механических испытаний на растяжение металлов и сплавов предназначен для проведения практикумов по материаловедению. ▪ Универсальная испытательная машина (УИМ) предназначена для проведения механических испытаний образцов конструкционных материалов и пружин на растяжение, сжатие, изгиб, осадку, сплющивание, остаточную деформацию, отслаивание, расслоение, скалывание, раздирание в пределах технических возможностей машины. Параметры УСМ: - количество испытательных зон не менее 1; - привод нагружения должен быть электромеханическим; - тип силоизмерительного датчика должен быть тензорезисторный; - максимальная нагрузка не менее 50 кН; - точность измерения нагрузки не хуже диапазона от 0,5 кН до 50 кН не более 1%; - точность измерения нагрузки не хуже диапазона до 0,5 кН ± 5Н; - предел допускаемой погрешности измерения перемещения подвижной траверсы не хуже 0,01 мм; - максимальный ход подвижной траверсы не менее 300 мм; - скорость перемещения активного захвата не хуже диапазона от 0,1 до 350 мм/мин; - ширина рабочего пространства не менее 350 мм; - габаритные размеры (д/ш/в) не более 5000х800х2000 мм; - масса не более 250 кг; - напряжение питания 220В, 50Гц; - потребляемая мощность не более 0,9 кВт; - должна устанавливаться на виброопорах и не должна требовать специального фундамента. ▪ Микропроцессорный блок управления для регистрации силовых и деформационных параметров испытаний Параметры микропроцессорного блока управления - цветной сенсорный дисплей; - разрешение по нагрузке не хуже ± 1 000 000 разрядов; - разрешение по перемещению не хуже ± 999 999 разрядов; - разрешение по деформации не хуже ± 999 999 разрядов; - должен обеспечивать выполнение следующих функций: -- вывод протокола испытания на лазерный принтер; -- возможность подключения электронных измерительных приборов; -- автоматическое обнуление; -- сохранение и архивирования протоколов испытаний; -- программное обеспечение на русском языке для испытания материалов в рамках технического задания на поставку; -- определение текущего и максимального значения нагрузки, действующей на образец, и соответствующего ей значения перемещения подвижной траверсы; -- проведение испытаний до разрушения образца, заданного значения нагрузки, перемещения, расчет деформации по перемещению подвижной траверсы, предел текучести при растяжении, относительное удлинение при разрыве; -- возможность проведения испытаний на растяжение, сжатие, изгиб, малоцикловую усталость в пределах технических возможностей машины; -- программирование испытаний образцов в диалоговом режиме; -- цифровая настройка всех датчиков; -- автоматический режим проведения испытаний; -- автоматическая цифровая защита от перегрузки и аварийных ситуаций; -- цифровое ступенчатое и плавное задание скорости; Результаты испытаний должны выводиться на графический ЖК-дисплей блока в виде протокола испытаний, таблиц и графиков в координатах «Нагрузка – Перемещение», «Нагрузка – Время», «Перемещение - Время». Диаграмма испытаний должна выводиться на принтер с возможностью выбора масштаба, и фрагмента диаграммы. В комплект поставки комплекса оборудования для проведения механических испытаний на растяжение металлов и сплавов должно входить: - захваты клиновые с шариковыми направляющими и эксцентриковым приводом на 50 кН; - руководство по эксплуатации на оборудование - руководство по эксплуатации на программное обеспечение - инструкция оператору - свидетельства о первичной поверке средств измерений, выданное ЦСМ на имя Заказчика сроком действия 1 год - копия сертификата об утверждении типа средств измерений - методика поверки, утвержденная ЦСМ. | шт. | 1 |
| 7.3. | Твердомер | Твердомер предназначен для измерения твердости металлов и сплавов при проведении практикумов по материаловедению. Твердомер должен обеспечивать измерения твердости по шкале Роквелла и обеспечивать следующие параметры измерений: - предварительная испытательная нагрузка не более 98,7 Н (10 кг.); - полная испытательная нагрузка 588,4 Н (60 кг), 980,7 Н (100 кг), 1471 Н (150 кг); -диапазон измерения твердости по шкале HRA, не хуже: от 20 до 88; -диапазон измерения твердости по шкале HRB, не хуже: от 20 до 100; -диапазон измерения твердости по шкале HRC, не хуже: от 20 до 70; - пределы допускаемой погрешности предварительной испытательной нагрузки, не более: 1% -пределы допускаемой полной испытательной погрешности, не более: 0,5%. Твердомер должен обеспечивать измерения твердости по шкале Бринелля и обеспечивать следующие параметры измерений: - испытательная нагрузка: 612,9 Н (62, кг), 1839 Н (187,5 кг); - диапазон измерения твердости по шкале HBW2,5/62,5 не хуже: 32-200; -диапазон измерения твердости по шкале HBW 2,5/187,5, не хуже: 95-650: -предел допустимой погрешности испытательных нагрузок, не более: 1%. Параметры твердомера: -расстояние от вершины испытательного наконечника до рабочей плоскости - 240 мм; - расстояние от оси испытательного наконечника до стенки корпуса - 145 мм; - приложение и снятие основной нагрузки с заданной скоростью должно осуществляется при помощи гидравлического привода; - смена испытательных нагрузок должна осуществляться при помощи дискового переключателя и не требовать ручной установки дополнительных грузов; - цена деления шкалы измерительного микроскопа для измерения диаметра отпечатка при измерении твердости по методу Бринелля 0,02 мм; - габаритные размеры: длина 490 мм; ширина 170 мм; высота 780 мм; - масса прибора не более: 85 кг. В комплект поставки твердомера должны входить: - плоский стол для испытаний диаметром 139 мм – 1шт.; - призматический стол для испытаний диаметром 39 мм и углом 90° - 1шт.; - испытательный наконечник НК Роквелл – 1шт.; - испытательный наконечник 1,588 мм – 1шт.; - испытательный наконечник 2,5 мм – 1шт.; - испытательный наконечник 5 мм – 1шт.; - образцовые меры твердости 2-го разряда МТР-1 – 1шт.; - образцовые меры твердости 2-го разряда МТБ-1 – 1шт.; - прижимной фиксатор для обеспечения фиксации образца между испытательным наконечником и рабочей плоскостью – 1шт.; - набор ключей – 1компл.; - руководство по эксплуатации – 1шт.; - паспорт на измерительный микроскоп – 1шт.; -паспорт на меры твердости образцовые – 1шт.; - свидетельства о первичной поверке средств измерений, выданное ЦСМ на имя Заказчика сроком действия 1 год – 1шт.; -копия сертификата об утверждении типа средств измерений – 1шт.; - методика поверки, утвержденная ЦСМ – 1шт. | шт. | 2 |
| 7.4. | Металлографический инвертированный микроскоп | Металлографический инвертированный микроскоп предназначен для исследования микроструктуры металлов и сплавов в отраженном свете в светлом поле при прямом освещении при проведении практикумов по материаловедению. Параметры металлографического инвертированного микроскопа: - метод исследования отраженный свет, светлое поле; - увеличение не хуже 100х-1600х; - насадка бинокулярная с наклоном не менее 45°; - диоптрийная подстройка не хуже ±5 диоптрий; - межзрачковое расстояние не хуже 55-75 мм; - окуляры не хуже 18 мм и 11 мм; - объективы (планахроматические): -- 10X/0.25 (рабочее расстояние не менее 8.8 мм); -- 40X/0.65 (рабочее расстояние не менее 0.73 мм) (подпружиненный); -- 100X/1.25 масляно-иммерсионный подпружиненный (рабочее расстояние 0.69 мм). - штатив из отлитого под давлением алюминия окрашен огнеупорной эмалью, с резиновыми ножками; - револьверное устройство четырехпозиционное, с точной фиксацией объективов относительно оптической оси; - предметный столик прямоугольный не менее 210х140 мм, двухкоординатный, с коаксиально расположенными ручками управления перемещением стола; - диапазон перемещений не хуже 75х50 мм; - фокусировка производится с помощью коаксиальных винтов грубой и точной фокусировки с регулировкой жесткости хода; - шаг точной фокусировки не хуже 0.002 мм. - система освещения препарата с регулируемыми полевой и апертурной диафрагмами и плавной регулировкой яркости освещения; - источник освещения: галогенная лампа не хуже 6 В/20 Вт. - должен включать цифровую окулярную видеокамеру с не менее 1,3 Мпикс. В комплект поставки металлографического инвертированного микроскопа должны входить: - синий светофильтр – 1шт.; - тюбик иммерсионного масла – 1шт.; - объект-микрометр с двумя шкалами 100х0,01 мм и 100х0,01 см – 1шт.; - пылезащитный чехол – 1шт.; - программное обеспечение для совместной работы с ПК на русском языке – 1шт.; - руководство по эксплуатации – 1шт. | шт. | 3 |
| 7.5. | Печь муфельная с цифровым терморегулятором | Печь муфельная с цифровым терморегулятором предназначена для проведения высокотемпературной обработки металлов и других материалов при проведении практикумов по материаловедению. Параметры печи муфельной с цифровым терморегулятором: - муфель керамический литой; - объём камеры не менее 15 литров; - габаритные размеры объёма камеры не хуже: -- глубина 300 мм; -- ширина 220 мм; -- высота 220 мм; - диапазон рабочей температуры не хуже 30 – 1200°С; - номинальное напряжение питания переменного тока не более 220В/50Гц; - число фаз питающей сети не менее 1; - потребляемая мощность в режиме разогрева не более 4 кВт; - потребляемая мощность в режиме поддержания максимальной температуры не более 1,5 кВт; - погрешность отображения температуры не более ±1,5%; - погрешность поддержания заданной температуры в диапазоне 600-1250°С не более ±3%; - тип термопары не хуже ТХА; - тип терморегулятора не хуже РТ-1250; - время разогрева до 900°С без загрузки не более 120 мин; - габаритные размеры печи не более: -- глубина 500 мм; -- ширина 500 мм; -- высота 630 мм. - масса не более 71 кг. | шт. | 1 |
| 7.6. | Печь муфельная | Печь муфельная предназначена для проведения высокотемпературной обработки металлов и других материалов при проведении практикумов по материаловедению. Параметры печи муфельной: - муфель керамический литой; - объём камеры не менее 6,5 литров; - внутренние размеры муфеля печи не менее 300х190х120мм; - номинальное напряжение питания переменного тока не более 220В/50Гц; - максимальная потребляемая мощность в режиме разогрева не более 2,4 кВт; - максимальная температура не менее 900°С; - время разогрева рабочей камеры до максимальной температуры (при незагруженной рабочей камере) не более 2 часов; - габаритные размеры печи не более: -- глубина 425 мм; -- ширина 390 мм; -- высота 530 мм. - масса не менее 29 кг. | шт. | 1 |
| 7.7. | Прибор для измерений шероховатости поверхности | Прибор для измерений шероховатости поверхности предназначен для измерения шероховатости поверхности деталей при проведении практикумов по материаловедению. Параметры прибора для измерения шероховатости поверхности: - форма измеряемых поверхностей: плоские, цилиндрические, конические и другие поверхности, сечение которых в плоскости измерения представляет прямую линию; - принцип действия должен быть контактным; - диапазон измерений не менее: -- Ra: 0,04...12,5 мкм -- Rmax:0,16...50,0 мкм -- Rz:0,16...50,0 мкм -- Sm:8,0...250,0 мкм - длина трассы ощупывания не менее 12,5 мм; - отсечка шага не менее 0,25 мм; 0,8 мм; 2,5 мм; - вид отсчета результатов измерений не хуже цифрового; - дискретность отсчета не более 0,01 мкм; - минимальный диаметр измеряемого отверстия на глубине до 20 мм не более 6 мм; - должен иметь интерфейс не хуже RS232; - должен включать микропроцессорный блок с аккумуляторными батареями размерами не более 230х95х45 мм; - масса микропроцессорного блока с аккумуляторными батареями не более 0,56 кг. В комплект поставки прибора для измерений шероховатости поверхности должно входить: - первичный преобразователь – 1шт.; - аккумулятор питания – 1шт.; - сетевой адаптер питания – 1шт.; - сменная насадка П2 – 1шт.; - сменная жесткая опора П1 – 1шт.; - сменная регулируемая опора П7 – 1шт.; - кейс для укладки и переноски прибора – 1шт.; - руководство по эксплуатации прибора на русском языке – 1шт.; - программное обеспечение для совместной работы прибора с персональным компьютером на CD-R – 1шт.; - руководство по работе с программным обеспечением на русском языке – 1шт.; - свидетельство о первичной поверке прибора, выданное ЦСМ, сроком действия 1 год – 1шт.; - копия сертификата об утверждении типа средств измерений – 1шт.; - методика поверки, утвержденная ЦСМ – 1шт. | шт. | 1 |
| 7.8. | Дифракционный электровакуумный прибор | Дифракционный электровакуумный прибор (ДЭП) предназначен для проведения следующих лабораторных работ по физике: - определения зависимости длины волны электронов от анодного напряжения по радиусам дифракционных колец и расстоянию между плоскостями кристаллической решетки графита (дифракция Дебая-Шеррера), и визуализации колец на флуоресцентном экране; - определения длин волн монохроматического излучения при различных анодных напряжениях по радиусам дифракционных колец и расстоянию между плоскостями кристаллической решетки графита; - подтверждения гипотезы Де Бройля при проведении лабораторных работ по физике и микроэлектронике. Технические характеристики ДЭП: - напряжение накала: не менее 6,3 В/50Гц ; - максимальное анодное напряжение не более 5000 В; - анодный ток при напряжении не менее 4000 В 0,1 мА; фокусирующее напряжение 0–50 В; ДЭП должен иметь в составе: а) Держатель электровакуумных приборов, предназначенный для крепления электровакуумных приборов со следующими характеристиками: - должен быть полностью совместим с ДЭП; - должен быть изготовлен из литого алюминия с порошковым покрытием; - должен иметь зажим, поворачивающийся на 360°, изготовленный из термостойкой пластмассы; - должен иметь два отверстия для крепления пары катушек Гельмгольца; - должен иметь резиновые ножки, не допускающие его скольжения; - размеры не менее 230х175х320 мм - масса не более 1,5 кг б) Высоковольтный источник питания, предназначенный для питания электровакуумных приборов со следующими характеристиками: - должен позволять плавно регулировать высокое анодное напряжение и напряжения накала электровакуумных приборов при проведении лабораторных работ; - должен быть безопасен при прикосновении, иметь пассивное ограничение тока и цифровой индикатор напряжения; - регулируемое высоковольтное напряжение постоянного тока 0–5000 В, не хуже; - максимальный ток высоковольтного выхода должен быть не более 2 мА; - индикатор высоковольтного напряжения должен быть 3-разрядным светодиодным; - напряжение накала должно быть не менее 6,3В/50Гц, не хуже; - максимальный ток накала должен быть не менее 3А; - изоляция выхода напряжения накала должна выдерживать высокие напряжения до 6 кВ; - размер не менее 235x130x155 мм; - масса не менее 3,5 кг. В комплект поставки ДЭП должно входить: - руководство по эксплуатации – 1 шт. - набор соединительных проводов – 1 шт. | шт. | 4 |
| 7.9. | Универсальный аналоговый измерительный прибор | Универсальный аналоговый измерительный прибор (УАИП) предназначен для измерения тока, напряжения и сопротивления и универсального использования при проведении учебных опытов и практических занятий по физике. Технические характеристики УАИП: - напряжение постоянного тока не менее100 мВ–600 В, 7 поддиапазонов; - напряжение переменного тока не менее 10 В–600 В, 5 поддиапазонов; - внутреннее сопротивление (постоянный ток) не более 20 кОм/В; - внутреннее сопротивление (переменный ток) не более 6,67 кОм/В; - класс точности должен быть не менее 2,5; - габаритные размеры не более 98x138x35 мм; - масса не более 0,3 кг. В комплект поставки УАИП должно входить: - руководство по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 4 |
| 7.10. | Микровольтметр | Микровольтметр предназначен для измерения и усиления весьма малых напряжений постоянного и переменного тока при проведении учебных опытов и практических занятий по физике. Технические характеристики микровольтметра: - входное сопротивление (постоянный ток) не менее 100 кОм; - входное сопротивление (переменный ток) не менее 900 кОм; - индикатор должен быть светодиодным; - частота дискретизации должна быть не менее 3 измерения в секунду; - максимальный выходной ток не более 1 мА; - измерительный вход должен иметь фильтр, который можно включить для сглаживания сигнала или для установки верхнего ограничения частоты в диапазоне не менее 1 Гц – 1 кГц; - габаритные размеры не более 235x250x180 мм; - масса не более 3,3 кг; В комплект поставки должно входить: - руководство по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 2 |
| 7.11. | Источник света с ртутной спектральной лампой низкого давления | Источник света с ртутной спектральной лампой низкого давления (ИРЛНД) предназначен для наблюдения спектральных линий ртути при низком давлении паров ртути с оптимальными значениями ширины линий при проведении учебных опытов и практических занятий по физике. Параметры ИРЛНД: - рабочий ток должен быть не менее 0,16 A - мощность не менее 6 Вт - срок службы не менее 3000 ч - световой объектив с резьбой должен быть не менее 40 мм - габаритные размеры не более 242x153x80 мм - масса не более 2,2 кг - должен иметь черный металлический корпус со встроенным блоком питания, имеющий световой раскрыв с мелкой резьбой для навинчивания фильтров прямо на него, а также резьбу для навинчивания стойки. В комплект поставки ИРЛНД должны входить: – спектральные газоразрядные ртутные лампочки низкого давления в количестве - не менее 3 шт. | шт. | 3 |
| 7.12. | Кодоскоп | Кодоскоп (оверхед-проектор) предназначен для демонстрации изображения, предварительно нанесенного на прозрачную пленку при проведении учебных опытов и практических занятий по физике. Технические характеристики кодоскопа: - световой поток не менее 2200 люмен - размер рабочего стекла не менее 285x285 мм -стойка отражателя должна быть складная - габаритные размеры корпуса не более 450x440x320 мм - масса не более 9 кг Кодоскоп должен включать в себя: - оптическую систему с коррекцией, позволяющую избежать появления цветных краев - корпус пластмассовый литой - высокоэффективную систему охлаждения с низким уровнем шума В комплект поставки кодоскопа должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт. - шнур питания- 1 шт. | шт. | 2 |
| 7.13. | Лабораторный стол тип 1 | Лабораторный стол тип 1 (ЛС1) предназначен для размещения лабораторного оборудования и вспомогательных материалов при проведении учебных опытов и практических занятий по физике. Параметры ЛС1: - должен состоять из прочного разборного металлического каркаса с полимерным покрытием и рабочей поверхности; - материал рабочей поверхности должен быть из меламина; - цвет серый; - должен иметь регулируемые опоры 0-30 мм, не хуже; - допустимая распределённая нагрузка на рабочую поверхность не менее 250 кг; - габаритные размеры не менее: -- глубина 600 мм; -- ширина 600 мм; -- высота 750 мм. | шт. | 1 |
| 7.14 | Лабораторный стол тип 2 | Лабораторный стол тип 2 (ЛС2) предназначен для размещения лабораторного оборудования, вспомогательных материалов при проведении учебных опытов и практических занятий по физике. - должен состоять из прочного разборного металлического каркаса с полимерным покрытием и рабочей поверхности; - материал рабочей поверхности должен быть из меламина; - цвет серый; - должен иметь регулируемые опоры 0-30 мм, не хуже; - допустимая распределённая нагрузка на рабочую поверхность не менее 250 кг; - габаритные размеры не менее: -- глубина 600 мм; -- ширина 1800 мм; -- высота 750 мм. | шт. | 1 |
| 8. | Оборудование для учебных целей ТТИ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Оборудование для учебных целей ТТИ НИЯУ МИФИ предназначено для модернизации и расширения функциональных возможностей лабораторных классов по физике, химии и кафедры приборостроения ТТИ НИЯУ МИФИ при подготовке специалистов и бакалавров по следующим специальностям: - приборостроение; - проектирование технологических машин и комплексов; - конструктивно-технологическое обеспечение машиностроительных производств. |  |  |
| 8.1. | Мини-экспресс-лаборатория для учебных эколого-химических исследований | Мини-экспресс-лаборатория для учебных эколого-химических исследований (МЭЛ) предназначена для практического ознакомления учащихся с простыми средствами экологического экспресс-контроля окружающей среды и методиками их применения при проведении экологического практикума и учебно-исследовательских работ, связанных с первичным исследованием объектов окружающей среды (воздуха, воды, почвы, продуктов питания). МЭЛ должна обеспечивать: - выполнение количественных и полуколичественных анализов, а также получение качественных (индикационных) оценок в зависимости от определяемых компонентов и анализируемых сред, - выполнение количественного анализа с помощью индикаторных трубок (анализ воздуха) и тест-растворов (анализ воды, почвенных вытяжек и модельных растворов), - выполнение полуколичественного и качественного анализ с помощью экспресс-тестов (пары аммиака) и тест-систем (анализ воды, модельных растворов, почвенных вытяжек). - исследование основных эколого-химических показателей; Параметры МЭЛ: - масса - не более 3 кг; - габаритные размеры не более 160×170×330 мм. МЭЛ должна включать: а) Трубки индикаторные для определения диоксида углерода (10 шт.) со следующими характеристиками -диапазон концентраций 5–130 мг/куб.м; - индикационный эффект (изменение окраски) с белого на коричневый (бежевый). -диаметр индикаторной трубки – 6,0 мм. б) Трубки индикаторные для определения диоксида серы (10 шт.) со следующими характеристиками: - диапазон концентраций 10-130 мг/куб.м; - индикационный эффект (изменение окраски) с серо-синего на белый; - диаметр индикаторной трубки – 4,5 мм. в) Трубки индикаторные для определения кислорода (10шт). г) Насос-пробоотборник для отбора проб газовоздушных смесей со следующими характеристиками: - должен иметь два фиксированных положения штока, соответствующих номинальным значениям отбираемого объема на 50 куб.см и 100 куб.см, не хуже; - относительная погрешность не более ±5%; - габаритные размеры длина не более 285 мм, диаметр не более 42 мм; - масса не более 0,38 кг; - полный средний срок службы насоса не менее 6 лет. д) Набор лабораторной посуды, который должен включать: - воронку пластмассовую – 1шт.; -ложку (шпатель) – 1шт.; - лупу – 1шт.; - мерные пробирки – 2шт.; - ножницы для разрезания образцов лабораторных материалов – 1шт. е) Тест-систему «Аммиак» для контроля воздуха с диапазоном определяемых концентраций 10-1000 мг/л., не хуже. ж) Тест-систему «Нитрат-тест» с диапазоном определяемых концентраций 10-1000 мг/л., не хуже. з) Тест-систему «рН-тест» для контроля воды с диапазоном определяемых концентраций 2–11 ед. рН. и) Тест-систему «Железо общее» с диапазоном определяемых концентраций 20–1000 мг/л, не хуже. Должна иметь бежево-коричневый индикационный эффект; к) Тест-систему «Хромат-тест» с диапазоном определяемых концентраций 20–1000 мг/л, не хуже. л) Тест система «Активный хлор» с диапазоном определяемых концентраций 1,2–100 мг/л, не хуже. В комплект поставки МЭЛ должно входить: - реактивы для проведения опытов и лабораторных работ, в том числе: -- калий хлорид - 38 г; -- раствор индикатора метилового оранжевого - 10 мл; -- раствор индикатора универсального - 10 мл; -- раствор индикатора фенолфталеина - 15 мл; -- раствор нитрата бария (насыщен.) - 50 мл; -- раствор нитрата серебра (0,05 моль/л эквивалента) - 100 мл; -- раствор соляной кислоты (0,05 моль/л эквивалента) - 100 мл; -- раствор соляной кислоты (20%) - 10 мл; -- раствор титранта - 15 мл; -- раствор хромата калия - 10 мл. - фильтры бумажные – 1 упак; - салфетки бумажные – 1 упак; - очки для обеспечения безопасности при проведении лабораторных экспериментов – 1шт. - перчатки для обеспечения безопасности при проведении лабораторных экспериментов – 1шт. - руководство по применению мини-экспресс лаборатории его модификаций при учебных экологических исследованиях– 1 шт.; -паспорт – 1шт. | шт. | 1 |
| 8.2. | Цифровой измеритель кислотности среды | Цифровой измеритель кислотности среды (ЦИК) предназначен для измерения водородного показателя (кислотности) среды в лабораторных работах по темам "Кислоты и основания", "Гидролиз", "Кислотно-основные реакции". ЦИК используется в жидких средах при проведении демонстрационных экспериментов и исследовательских работ учащихся, также обеспечивает рН-метрическое титрование. Параметры ЦИК: -диапазон измерения рН 1-12 ед., не хуже; -чувствительность измерителя рН ±0.01 ед., не хуже; ЦИК должен включать: а) Цифровой датчик рН для измерения водородного показателя (рН) водных растворов; б) Вторичный преобразователь для получения и обработки электрического сигнала с электрода и выдачи значения pH; В комплект поставки ЦИК должны входить: - кабель для соединения датчика с вторичным преобразователем -1 шт.; - паспорт – 1 шт. | шт. | 1 |
| 8.3. | Прибор для опытов по химии с электрическим током | Прибор для опытов по химии с электрическим током (ПОХЭТ) предназначен для проведения демонстрационных опытов при изучении электропроводности и электролиза различных веществ, их растворов и расплавов. ПОХЭТ должен позволять проводить следующие опыты: - электролиз воды; - электролиз раствора йодида калия; -испытание различных веществ на электрическую проводимость. Параметры ПОХЭТ: - габаритные размеры, не более: -- в упакованном виде (в коробке) 340x230x75 мм; -- в собранном виде (без учета штатива) 340x140x315 мм; - масса не более 0,45 кг; - напряжение питания 36(42)В. ПОХЭТ должен включать: - панель с электродами, электрическим патроном и индикаторной лампой для проведения опытов на электрическую проводимость; - стержень-держатель панели; - пробку с держателем. В комплект поставки ПОХЭТ должны входить: - металлический стержень, частично изолированный – 1 шт. - пробирка лабораторная – 2 шт.; - провод к источнику питания - 1 шт.; - стакан химический - 1шт; - инструкция по эксплуатации -1 шт. | шт. | 5 |
| 8.4. | Столик подъемный | Столик подъемный (СП) предназначен для размещения лабораторного оборудования и предметов на заданной высоте в лаборатории при проведении лабораторных работ по физике. Параметры СП: - материал - нержавеющая сталь 18/10; - нагрузка динамическая не менее 7 кг.; - нагрузка статистическая не менее 30 кг; - регулируемая высота от 60 до 400 мм, не хуже; - должен быть оснащен системой микролифта с регулировочным винтом высоты; - габариты не более 200х200х(75/400) мм; В комплект поставки СП должны входить: - регулировочный винт-1 шт. | шт. | 5 |
| 8.5. | Дистиллятор лабораторный | Дистиллятор лабораторный (ДЛ) предназначен для производства очищенной воды для обеспечения лабораторных работ и практикумов. Позволяет производить холодную и горячую воду. Параметры ДЛ: - должен обеспечивать возможность объединения с водосборником в единую систему; - должен иметь систему автоотключения аквадистиллятора при наполнении водосборника; - должен обеспечивать настенное и напольное размещение. - конструкция камеры конденсации над камерой для испарения должна быть быстросъёмная для обеспечения свободного доступа и удобства обслуживания и ремонта; - производство горячей воды температурой не менее +80°С; - производство холодной воды, температурой не более +40°С; - производительность не хуже чем 4 л/час 10%; - потребляемая мощность не более 3,6 кВт; - расход воды на охлаждение не более 160 л/ч; - масса не более 14 кг; - размеры не более 360х220х660 мм; - энергопитание 220В/50 Гц; - корпус и основные детали должны быть выполнены из нержавеющей стали; ДЛ должен включать: -устройство для очищения пара от капель не перегнанной воды; -одну точку подключения к дренажной линии; -систему газоотделения при очистке пара; - аквадистилятор, изготовленный из шлифованной нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с защищенной от сколов, царапин и трещин поверхностью; - электронный датчик уровня воды в камере испарения для индикации уровня жидкости; - встроенный электроблок. В комплект поставки ДЛ должны входить: - шланг силиконовый с внутренним диаметром 6мм, длиной 5 м – 1 шт.; - руководство по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 8.6. | Типовая микролаборатория для химических практикумов | Типовая микролаборатория для химических практикумов (ТМЛХ) предназначено для индивидуальной работы учащихся, проведения лабораторных опытов, практических работ, решения экспериментальных задач и осуществления практикумов по химии в соответствии с требованиями учебных программ и методик. ТМЛХ должно позволять проводить обучение следующим основным приемам и операциям: - перемешивание растворов; - работа с лабораторным штативом; - нагревание с помощью спиртовки; - нагревание с помощью электронагревателя пробирок; - монтаж простейших приборов; - фильтрование; - выпаривание раствора; - осуществление капельных реакций. ТМЛХ должно включать: а) штатив для хранения реактивов вместимостью не менее 30 флаконов. б) основание с комплектом посуды и принадлежностей для проведения опытов, которое включает: - пробирка лабораторная – 5шт.; - пинцет – 1шт; - воронка лабораторная (d56мм) – 1шт.; - выпарительная пластина – 1шт.; - зажим пробирочный – 1шт; - стакан лабораторный вместимостью 50мл. - флакон ФО вместимостью 10 мл – 76 шт. в) лоток для проведения на нем экспериментов; г) спиртовку лабораторная. Параметры ТМЛХ: - габаритные размеры не более 500х205х210 мм; - масса не более 6 кг. В комплекте поставки ТМЛХ должно входить: - руководство по эксплуатации – 1шт. | шт. | 10 |
| 8.7. | Прибор для изучения зависимости скорости химических реакций | Прибор для изучения зависимости скорости химических реакций (ПСХР) предназначен для демонстрации зависимости скорости химических реакций от условий при проведении лабораторных работ. ПСХР должен позволять вычислять скорость химических реакций от следующих условий: - природы реагирующих веществ; - концентрации веществ; - размеров поверхности соприкосновения реагирующих веществ; - температуры; - катализатора; - ингибитора. ПСХР должен включать: а) Два сосуда Ландольта для размещения в них химических материалов для проведения экспериментов. б) Манометрические трубки с двумя стеклянными воронками вверху и внизу. Верхние воронки должны предотвращать выброс жидкости из трубок в случае очень быстрого ее подъема, нижние служат резервуаром для окрашенной жидкости при заполнении трубок по всей длине. в) Силиконовые трубки с резиновыми пробками на концах для соединения манометрических трубок с сосудами Ландольта. в) Платформа с оцифрованной шкалой для крепления сосудов Ландольта и манометрических трубок. Параметры ПСХР: - размер не более 54х20х13,5 см; - масса не более 0,9 кг. В комплект поставки ПСХР должно входить: - руководство по эксплуатации - 1 шт. | шт. | 1 |
| 8.8. | Лабораторная центрифуга | Лабораторная центрифуга (ЦЛ) предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/куб.см в поле центробежных сил при проведении лабораторных работ по химии. Параметры ЦЛ: - максимальная частота вращения пробиркодержателя не менее 2700 об/мин; - диапазон регулировки частоты вращения пробиркодержателя от 100 до 2700 об/мин с дискретностью 100 об/мин; - допустимое приведенное отклонение частоты вращения от максимальной рабочей : -- в диапазоне от 500 до 2000 об/мин не более 1%; -- в диапазоне от 2000 до 2700 об/мин не более 5%; - максимальная величина фактора разделения не менее 1670; - максимальный объем центрифугата не менее 150 мл; - количество пробирок, устанавливаемых в пробиркодержателе не менее 10 шт; - таймер центрифугирования в интервале от 0 до 99 мин с дискретностью 1 мин; - максимальное время непрерывной работы не менее 120 мин с последующим перерывом не менее 60 мин; - габариты не более 445х430х235 мм; - масса не более 12 кг; - наработка на отказ не менее 1500 часов; В комплект поставки ЦЛ должно входить: - инструкция по эксплуатации - 1 шт. | шт. | 1 |
| 8.9. | Дозиметр учебный | Дозиметр учебный предназначен для оценки мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения при проведении лабораторных практикумов по химии. Параметры дозиметра учебного: - диапазон показаний мощности амбиентного эквивалента дозы от 0.05 до 9.99 мкЗв/ч, не хуже; - диапазон показаний мощности экспозиционной дозы от 5 до 999 мкР/ч, не хуже; - диапазон энергий гамма-излучения от 0,1 до 1,25 МэВ; - воспроизводимость показаний при доверительной вероятности 0.95 (где Р – мощность дозы в мкЗв/ч) 15+6/Р %; - должен обеспечивать установку уровня срабатывания звуковой сигнализации при 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 мкЗв/ч и при 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 мкР/ч; - время наблюдения не более 40±0.5 сек; - должен обеспечивать непрерывную индикацию показаний; - элемент питания должны быть типа «ААА» не более двух штук; - время непрерывной работы изделия от двух элементов питания с ёмкостью 1350 мАч, при уровне естественного фона не более 0,3 мкЗв/ч и заводских настройках изделия не менее 550 часов; - габаритные размеры (ВхШхТ) не более 105х60х26 мм; - масса изделия без элементов питания не более 90 г; - диапазон энергий регистрируемого рентгеновского излучения от 0,03 до 3,0 МэВ, не хуже; -диапазон энергий регистрируемого бета-излучения от 0,25 до 3,5 МэВ, не хуже. В комплект поставки дозиметра учебного должно входить: - инструкция по эксплуатации - 1шт. | шт. | 1 |
| 8.10. | Микроскоп тринокулярный | Микроскоп тринокулярный (МТ) предназначен для обеспечения практикума по химии для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля. Параметры МТ: - увеличение микроскопа, крат: 40х – 1000х (1600х/2000) не хуже; - револьверное устройство на 4 объектива; - объективы, крат/апертура ахроматы 4x/0,1; 10x/0,25; 20x/0,4; 40x/0,65; 60x/0,85; 100x/1,25 ми; - визуальная насадка тринокулярная; - угол наклона визуальной насадки, не менее: 30 град.; - регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах не менее: 55-75мм; - увеличение насадки 1; - окуляры, крат/поле 10х/18; (5х/18; 12,5х/15; 16х/15; 20х/11) не хуже; - центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура 1,25; - предметный столик, не менее: 110x126мм; - диапазон перемещения препарата, не менее 70x30мм; - источник света - галогеновая лампа, не хуже: 6/20 В/Вт; - источник питания - сеть переменного тока, не хуже 220+-22/50 В/Гц; - габаритные размеры, мм 180x290380; - масса, не более, кг 5,1; В комплект поставки МТ должно входить: - шнур сетевой - 1шт.; - чехол - 1шт.; - флакон с иммерсионным маслом - 1шт.; - лампа галогенная 6В, 20Вт цоколь G4 - 2шт. (одна установлена в штативе микроскопа); - вставка плавкая - 2шт. (одна установлена в штативе микроскопа); - руководство по эксплуатации - 1шт. | шт. | 1 |
| 8.11. | Лабораторная водяная баня | Лабораторная водяная баня (ЛВБ) предназначена для нагревания, выпаривания, высушивания, экстракции и других операций термической обработки образцов в емкостях, колб, пробирок и другой лабораторной посуды в лабораторных работах по химии, не требующих высокой точности поддержания температуры. ЛВБ должна: - иметь корпус, полностью изготовленный из полированной нержавеющей стали; - позволять устанавливать температуру поворотной рукояткой с точностью ± 2°С; - иметь систему из 4-х концентрических колец, которая позволяет размещать в ванне различные колбы объемом до 1 л; - иметь нагревательный элемент, защищенный от перегрева (например, в случае снижения уровня теплоносителя); - иметь блок управления, снабженный индикаторами состояния нагревателя и аварийного срабатывания защитной схемы. Параметры ЛВБ: - диапазон рабочих температур не хуже чем температура окружающей среды .+5 … +100°С; - точность поддержания температуры не более ±0,5°С; - погрешность установления температуры не более ±2°С; - потребляемая мощность от сети переменного тока 220В не более 1100 Вт; - количество рабочих мест не менее 4 шт.; - диаметр рабочего места не менее 110 мм; - объем рабочей жидкости не более 10 мм; - размер рабочей части ванны не менее 290х275х70 мм; - габаритные размеры не более 405х300х140; - масса без жидкости не более 5,5 кг. В комплект поставки ЛВБ должно входить: - инструкция по эксплуатации - 1шт. | шт. | 1 |
| 8.12. | рН-метр | рН-метр предназначен для измерения значений pH, окислительно-восстановительного потенциала (Eh) и температуры в водных растворах при проведении лабораторных работ по химии. Параметры рН-метра: - диапазон измерения ph не хуже, чем -1,00...14,00; - диапазон измерения Eh -1999...1999 мВ, не хуже; - диапазон измерения температуры -10...100С, не хуже; - должен иметь символьный ЖКИ дисплей; - должен обеспечивать температурную компенсацию (ручную и автоматическую) в диапазоне от -10.0 до 100.0°C - электропитание питание от сети однофазного переменного тока 220 В/50 Гц; - автономное электропитание от четырех элементов питания типа А316 (15Вх4) 6В; - масса не более 300 г. рН-метр должен включать: а) термодатчик ТДЛ-1000-06 – 1 шт.; б) комбинированный рН-электрод ЭСК-10603/7 – 1 шт.; в) штатив ШУ-05 - 1 шт.; г) блок сетевого питания - 1 шт. В комплект поставки pH-метра должно входить: - руководство по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 8.13. | Спектрофотометр | Спектрофотометр предназначен для обучения студентов методам экологического контроля сред. Параметры спектрофотометра: - спектральный диапазон 325-1000 нм, не хуже; - оптическая схема должна быть однолучевой; - диапазон показаний спектральных коэффициентов направленного пропускания: от 0 до 200% не хуже; - пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении коэффициентов направленного пропускания не более ±0,5%; - выделяемый спектральный интервал не менее 4 нм; - должен обеспечивать ручную установку длины волны; - погрешность установки длины волны не более ±2 нм; - воспроизводимость установки длины волны не более 1,0 нм; - уровень рассеянного света на 340 нм не более 0,3%T; - должен обеспечивать установку в кюветодержатель не менее трех кювет КФК; - воспроизводимость результатов измерений при использовании пробирки (виалы) не более 0,005 А; - должен иметь USB выход; - время прогрева спектрофотометра не более 20 мин; - время непрерывной работы спектрофотометров не менее 8 ч; - питание 85-250 В переменного тока; - габаритные размеры (в/д/ш) не более 440х320х175 мм; - масса не более 8,5 кг. В комплект поставки спектрофотометра должно входить: - компакт диск с программным обеспечением позволяющим отображать и хранить результаты измерений в Microsoft Excel, создавать градуировочные кривые для автоматического расчета концентраций образцов (построение квадратичной и линейной градуировок, не проходящих через ноль), а так же проводить кинетический анализ с задаваемым периодом измерения – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации - 1шт. | шт. | 1 |
| 8.14. | Шкаф лабораторный | Шкаф лабораторный (ШЛ) предназначен для хранения химического лабораторного оборудования. Параметры ШЛ: - материал каркаса ЛДСП; - цвет каркаса бук светлый или ольха; - материал дверец: -- верхних - стекло (или тонированное стекло) и МДФ; -- нижних - ЛДСП; - габариты (ш/г/в) не более 880х430х1820 мм. В комплект поставки ШЛ должно входить: - руководство по сборке - 1 шт.; - комплект сборочных крепежей - 1 шт.; | шт. | 4 |
| 8.15. | Типовой комплект оборудования «Физика, электричество и магнетизм» | Типовой комплект оборудования «Физика, электричество и магнетизм» (ТКО) предназначен для проведения лабораторных работ по разделу «Электричество и магнетизм». ТКО должен позволять выполнять следующие лабораторные работы: - исследование электростатического поля; - определение емкости конденсатора; - определение удельного сопротивления проводника; - изучение температурной зависимости сопротивления проводников и полупроводников; - определение удельного заряда электрона методом магнетрона; - изучение эффекта Холла в полупроводниках; - изучение зависимости магнитной проницаемости ферромагнетика от напряженности магнитного поля; - снятие основной кривой намагничивания ферромагнетика; - изучение свойств ферромагнетика с помощью петли гистерезиса; - определение точки Кюри и магнитного момента молекулы ферромагнетика; - изучение затухающих электрических колебаний; - вынужденные электрические колебания в контуре, содержащем индуктивность; - исследование явления резонанса в электрических цепях; - определение постоянной времени цепи, содержащей сопротивление и емкость. Параметры ТКО: - габаритные размеры не более 1010х430х300 мм; - электропитание 220 В 50 Гц; - потребляемая мощность не более 150 Вт. ТКО должен включать: а) Настольный конструктив для установки сменных блоков со следующими характеристиками: - габаритные размеры не более 1010х430х300 мм. б) Блок генераторов со следующими характеристиками: - должен обеспечивать формирование следующих сигналов: - изолированный от блока синусоидальный, прямоугольный симметричный или прямоугольный положительный сигнал с регулируемой амплитудой от 0 до +15 В и регулируемой частотой от 50Гц до 20 000Гц; -- регулируемое стабилизированное напряжение от 0 до +15 В; - стабилизированное напряжение +15 В; - стабилизированное напряжение – 15 В; - выходной ток всех источников не более 300 мА; - питание от сети 220 В, 50 Гц; - текущая частота генератора сигналов специальной формы должна отображаться четырехзначным цифровым индикатором. в) Блок мультиметров для измерения напряжения, тока, сопротивления, температуры и постоянного напряжения со следующими характеристиками: - питание от сети 220 В 50 Гц. г) Блок наборное поле для сборки исследуемых цепей со 123 контактными гнездами для подключения миниблоков и соединительных проводов. д) Комплект миниблоков для проведения различных лабораторных работ в составе: - «Резистор 10 Ом»; - «Резистор 110 Ом»; - «Резистор 470 Ом»; - «Конденсатор 1,0 мкФ»; - «Конденсатор 0,1 мкФ»; - «Конденсатор Сх»; - «Индуктивность 40 мГн»; - «Индуктивность Lx»; - «Ключ»; - «Сопротивление проводника»; - «Реостат»; - «Исследование температурной зависимости сопротивления проводника и полупроводника»; - «Эффект Холла»; - «Интегратор тока»; - «Точка Кюри»; - «Магнетрон»; - «Ферромагнетик»; - «Катушка со съемным сердечником»; е) Блок моделирования полей для имитации электростатического поля с электродами различной формы и координатной сеткой. В комплект поставки ТКО должно входить: - методические рекомендации по проведению 14 основных и 4 дополнительных лабораторных работ – 1 шт.; - провод соединительный с однополюсными вилками 0,5 м - 10 шт.; - провод соединительный с однополюсными вилками 1 м - 2 шт.; - кабель соединительный РК-75 (для осциллографа) (1 м) - 2 шт.; - провод соединительный к мультиметру (2 м) - 4 шт.; - адаптер для измерения емкости с зажимами типа «крокодил» - 1шт.; - кабель сетевой с заземляющим контактом - 2 шт. | шт. | 4 |
| 8.16. | Осциллограф | Осциллограф предназначен для исследования амплитудных и временных параметров электрического сигнала при проведении лабораторных работ. Параметры осциллографа: - должен иметь не менее двух каналов; - полоса пропускания 100 МГц; - частота дискретизации не менее 400 Мвыб/с; - эквивалентная частота дискретизации не менее 10 Гвыб/с; - память не менее 2,4 М точек; - входной импеданс не хуже, чем 1 MОм ±2% 19 пФ ±3 пФ, - автоматические измерения: -- не менее 12 по напряжению; -- не менее 16 во временной области; - интерполятор линейный, Sin(x)/x; - должен иметь интерфейсы USB-host, USB-device, RS-232, PASS/FAIL; - должен иметь цветной TFT дисплей не менее 5,7'' с разрешением не менее 320х240 пикс.; - вес не более 2,5 кг; - размеры не более 320x155x123 мм. В комплект поставки осциллографа должно входить: - кабель питания - 1 шт., - носитель с программным обеспечением и руководством пользователя - 1 компл. | шт. | 2 |
| 8.17. | Комплекс по лабораторному физическому практикуму, в составе: 9.18.1. Учебная лабораторная станция – 2 шт. 9.18.2. Многофункциональное устройство ввода/вывода сигналов тип 1 – 2шт. 9.18.3. Многофункциональное устройство ввода/вывода сигналов тип 2 – 1 шт.; 9.18.4. Ноутбук – 4шт. | Комплекс по лабораторному физическому практикуму (КЛФП) предназначен для обеспечения лабораторного практикума. ▪ Учебная лабораторная станция (УЛС) предназначена для проектирования и моделирования аналоговых и цифровых схем, изучения измерительных приборов. УЛС должна включать: А) Лабораторную платформу с не менее двенадцатью встроенными приборами со следующими параметрами: - АЦП 16 бит, 16 каналов, 1,25 МГц, ±10В, не хуже; - ЦАП 16 бит, 2 канала, 2,8 МГц, ±10В, не хуже; - должна иметь не менее 24 линии цифрового ввода/вывода; - должна иметь не менее 15 программируемых цифровых линий; - должна иметь двух канальный генератор сигналов произвольной формы не хуже чем 2,8 МГц, 16 бит, ±10В, ±5В; - должна иметь два счетчика разрядностью 32 бита; - должна включать цифровой мультиметр обеспечивающий диодные измерения, измерения постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления, ёмкости, индуктивности; - должна иметь одноканальный функциональный генератор (синус, меандр, треугольник, ±5В, 5 МГц, 10 бит); - должна иметь анализатор динамических сигналов на уровнях, не менее: 200, 400, 800, 1600, 3200Гц - должна иметь анализатор АЧХ/ФЧХ цепей в диапазоне 1Гц…5МГц не хуже; - должна иметь анализатор двух-, трехполюсников, импеданса; - должна включать программируемый источник питания ±12В, 10бит, не хуже; - должна обеспечивать сопряжение с персональным компьютером по интерфейсу USB 2.0; - габаритные размеры не более 343x280x76 мм; - масса не более - 1,9 кг; Б) Макетную плату для построения изучения схем со следующими характеристиками: - макетное поле для сборки схем не менее 2200 гнезд; - гнезда аналоговых входов и линий PFI не менее 100 шт.; - гнезда цифрового ввода/вывода не менее 100 шт.; - группа индикаторов, конфигурируемых пользователем, не менее 8 шт.; - пользовательский разъем типа D-SUB; - гнезда счетчика-таймера, PFI-линий и источника питания постоянного тока не менее 100 шт.; - гнезда мультиметра, аналоговых выходов, функционального генератора, пользовательских линий ввода/вывода, регулируемого источника питания и источников питания постоянного тока не менее 100; - должна иметь индикаторы источников питания постоянного тока; - пользовательские клеммы с винтовым зажимом не менее 2 шт.; - пользовательские BNC-разъемы не менее 2; - пользовательские разъемы штекерного типа не менее 4; - должна иметь крепежные отверстия под винт; - должна обеспечивать подключение к рабочей станции через PCI-разъем; - габаритные размеры не более 280x220x20 мм; - масса не более 0,4 кг. ▪ Многофункциональное устройство ввода/вывода сигналов тип 1 (МУ1) предназначена для сбора, обработки и сохранения данных. Параметры МУ1: - должна иметь не менее 8 каналов аналогового ввода; - разрешение не менее14 бит; - частота оцифровки до 48 кГц, не хуже; - должна иметь винтовые терминалы для подключения датчиков; - должна обеспечивать быстрое «plug-and-play» подключение к компьютеру; - питание должно обеспечиваться по шине USB; В комплект поставки МУ1 должно входить: - диск с драйверами для операционных систем Windows, Mac OS X и Linux – 1 шт. Многофункциональное устройство ввода/вывода сигналов тип 2 (МУ2) предназначена для сбора, обработки и сохранения данных. Параметры МУ2: - должна иметь не менее 16 каналов аналогового ввода с разрешением не менее 16 бит, частотой не менее 250кГц, напряжением ±10В; - должна иметь не менее 4 каналов цифрового ввода/вывода сигналов; - должна иметь не менее двух 32 битных счетчика; - должна обеспечивать питание и передачу данных через USB; - должна иметь винтовые терминалы для подключения датчиков; - должна обеспечивать быстрое «plug-and-play» подключение к компьютеру. В комплект поставки МУ2 должно входить: - диск с драйверами для операционных систем Windows, Mac OS X и Linux – 1 шт. ▪ Ноутбук предназначен для программирования и управления частей КЛФП, визуализации данных и обучения студентов. Параметры ноутбука: - процессор Intel Pentium не менее 2.2 ГГц; - память не менее 4096 МБ; - жёсткий диск не менее 500 ГБ; - экран с диагональю не менее 17.3" и разрешением 1600 x 900 точек, не хуже; - оптический привод DVDSuperMulti (DoubleLayer); - должен иметь полноразмерную эргономичную клавиатуру с цифровым блоком; - должен иметь предустановленную операционную систему Windows 7 Home Basic SP1 (64-бит). | шт. | 1 |
| 8.18. | Установка для определения универсальной газовой постоянной | Установка для определения универсальной газовой постоянной (УОГП) предназначена для обеспечения лабораторной работы «Определение газовой постоянной методом откачки». Параметры УОГП: - диапазон измеряемых давлений от 0 до 10 кПа, не хуже; - потребляемая мощность не более 15 Вт; - габаритные размеры не более 630х380х300 мм; - масса не более 10 кг. УОГП должна включать: а) Весы с колбой для использования в качестве измерительного блока с диапазоном измерения веса от 0,05 до 1 кг, не хуже; б) Компрессор с вакууметром для использования в качестве приборного блока с электропитанием от сети переменного тока 220 В, частотой 50Гц. В комплект поставки УОГП должно входить: - соединительная трубка для вакууметра и колбы, установленной на весах – 1шт. - руководство пользователя – 1шт. | шт. | 1 |
| 8.19. | Типовой комплект лабораторного оборудования по курсу «Механика» | Типовой комплект лабораторного оборудования по курсу «Механика» (ТКЛОМ) предназначен обеспечения учебного практикума по механике и должен позволять организовать не менее шести для 6 рабочих мест при проведении лабораторных работ. ТКЛОМ должен включать: А) Установку «Движение по наклонной плоскости» (УД) с электронной системой автоматического отсчета времени движения, предназначенную для определения момента инерции различных тел, скатывающихся по наклонной плоскости; УД должна иметь в составе: - юстируемая юстируемую основа основу – 1 шт.; - пространственную конструкцию – 1 шт.; - электронный секундомер – 1 шт.; - электронный датчик времени – 1 шт.; - электромагнитный стопор – 1 шт.; - не менее два двух тел с постоянным и переменным моментами инерции – 1 компл.; - контейнер – 1 шт. Б) Установку «Маховик» (УМ) с электронными датчиками перемещения и времени, предназначенную для определения момент инерции маховика и его изменение экспериментальным методом; УМ должна иметь в составе: - юстируемую основу – 1 шт.; - маховик - 1 шт.; - набор грузов – 1компл.; - электронный секундомер - 1 шт.; - электронные датчики перемещения и времени - 1 компл.; - электронный измеритель перемещения - 1 шт.; - электромагнитный стопор - 1 шт. В) Установку «Маятник Обербека» (УМО) с электронной системой автоматического отсчета времени движения предназначенную для изучения законов динамики вращательного движения и определения момента инерции маятника динамическим методом. УМО должна иметь в составе: - юстируемую основу - 1 шт.; - маятник Обербека - 1 шт.; - набор грузов - 1 компл.; - электронный секундомер - 1 шт.; - электронный датчик времени - 1 шт.; - электромагнитный стопор - 1 шт. Г) Установку «Неупругое соударение физических маятников» (УСМ) с электронным секундомером и датчиком угла предназначенную для изучения закона сохранения момента импульса и энергии при неупругом ударе двух физических маятников. УСМ должна иметь в составе: - юстируемую основу – 1 шт.; - физический маятник – 2 шт.; - набор грузов – 1 компл.; - электронный секундомер – 1 шт.; - электронный датчик угла – 1 шт.; - электронный измеритель угла – 1 шт.; - электромагнитный стопор – 1 шт.; - магнитные ловушки – 1 компл. Д) Установку «Упругое соударение тел» (УСТ) предназначенную для изучения закона сохранения импульса и энергии при центральном и нецентральном ударах тел одинаковой и различной масс. УСТ должна иметь в составе: - основу – 1 шт.; - рабочее поле – 1 шт.; - упругий ударный механизм – 1 шт.; - шайбы с различными массами – 1 компл. Е) Установку «Физический маятник» (УФМ) с электронным секундомером предназначенную для ознакомления обучающихся с закономерностями колебаний физического маятника и с одним из способов определения ускорения свободного падения. УФМ должна иметь в составе: - юстируемую основу – 1 шт.; - физический маятник - 1 шт.; - набор грузов – 1 компл.; - электронный секундомер – 1 шт. В комплект поставки ТКМ должно входить: - руководство пользователя – 1шт. | шт. | 1 |
| 8.20. | Установка для определения изменения энтропии | Установка для определения изменения энтропии (УОИЭ) предназначена для изменения энтропии при нагревании и плавлении олова. УОИЭ должна позволять нагревать тела в в тигле с помощью электрического нагревателя, источник питания которого размещен в блоке приборов. Режим нагрева должен регулироваться ручкой «нагрев». Температура тела должна измеряться цифровым термометром, расположенным в блоке рабочего элемента под кронштейном. Время нагрева должно измеряться цифровым секундомером, расположенным в блоке приборов. Секундомер должен приводиться в действие при включении питания блоков приборов. УОИЭ должна включать: - стойку- 1 шт.; - кронштейн -1 шт.; - нагреватель – 1 шт.; - датчик температуры – 1 шт.; - тигель с исследуемым материалом – 1 шт.; - блок рабочего элемента – 1 компл.; - блок приборов – 1 компл. Параметры УОИЭ: - напряжение на нагревателе не менее 30 В; - диапазон измерения температуры нагрева олова от 0 до 300С, не хуже; - масса олова не менее 150 г; - электропитание от сети переменного тока 220В/50 Гц; - потребляемая мощность не более 130 Вт; - габаритные размеры не более 770х525х280 мм; - масса не более 7 кг. В комплект поставки УОИЭ должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1шт. | шт. | 1 |
| 8.21. | Токарно-винторезный станок тип 1 | Токарно-винторезный станок (ТС) для кафедры приборостроения ТТИ НИЯУ МИФИ предназначен для проведения практикумов. Параметры ТС: -диаметр обработки над станиной: 325 мм; - диаметр обработки над суппортом: 190 мм; - диаметр обработки в выемке станины: 440 мм; - диаметр обработки на прутковом материале: 30 мм; - высота центров: 165 мм; - расстояние между центрами: 500 мм; - ширина направляющих: 200 мм; - передний конец по DIN55027: No. 5; - диаметр отверстия шпинделя: 32 мм; - конусное отверстие шпинделя: No. 4,5; - количество скоростей шпинделя: 12 (24); - диапазон оборотов: 85...2000 об./мин; - мощность главного привода: 2,2 кВт; - количество подач: 48; - диапазон продольных подач: 0,006...1,77 мм/об.; - диапазон поперечных подач: 0,003...0,885 мм/об.; - количество резьб: см. ниже в скобках; - шаг миллиметровой резьбы: (48) 0,1...28 мм; - шаг дюймовой резьбы: (53) 75...2,5 вит/1; - шаг модульной резьбы: (19) 0,1...1,75 мм; - шаг диаметральной резьбы: (19) 70...4 DP; - ход поперечных салазок: 150 мм; - ход верхних салазок: 95 мм; - диаметр пиноли: 40 мм; - конус пиноли: No. 3; - ход пиноли: 100 мм; В комплект поставки ТС должно входить: -инструкция по эксплуатации – 1шт. | шт. | 1 |
| 8.22. | Горизонтально - фрезерный станок | Горизонтально - фрезерный станок (ГФС) для кафедры приборостроения ТТИ НИЯУ МИФИ для проведения практикумов. Параметры ГФС: - габариты стола не менее 400х100 мм; - перемещение стола: -- продольное 250 мм, не хуже; -- поперечное 85 мм, не хуже; -- вертикальное 170 мм, не хуже; - Перемещение перемещение на одно деление лимба: -- продольное не более 0,05 мм; -- поперечное не более 0,05 мм; -- вертикальное не более 0,25 мм; - расстояние от оси шпинделя до стола от 30 до 200 мм, не хуже; - наибольший диаметр фрезы от 30 до 110 мм; - частота вращения шпинделя 125/200/315/500/800/1250 об/мин, не хуже; - электродвигатель не хуже, чем 0,75- 1,1 кВт, /380В; - габариты станка не более 685х640х925 мм; - масса станка не более – 240 кг. В комплект поставки ГФС должно входить: -инструкция по эксплуатации – 1шт. | шт. | 1 |
| 8.23 | Токарно-винторезный ста-нок тип 2 | Токарно-винторезный станок (ТС) для кафедры приборострое-ния ТТИ НИЯУ МИФИ предназначен для проведения практи-кумов. Параметры ТС: - наибольший диаметр заготовки, устанавливаемый: --над станиной, мм: 220 -- над суппортом, мм: 100; - наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм : 275; - высота центров, мм 120; - диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм: 18; - центр в шпинделе Морзе: 3; - значение шага обрабатываемых метрических резьбы, мм: от 0,8 до 2,5; - пределы частот вращения шпинделя, об/мин: 60/105/185/315/555/975; - электродвигатель, кВт/В: от 0,75 до 1,5/380; - значение продольных рабочих подач суппорта, мм/об: от 0,1 до 0,32; - перемещение на одно деление лимба, мм: --продольное: 0,25 --поперечное: 0,025; - центр пиноли в задней бабке Морзе: 2; - габаритные размеры станка, мм, не более:1120 х 620 х 680; - масса станка, кг, не более: 210 В комплект поставки ТС должно входить: -инструкция по эксплуатации – 1шт. | шт. | 1 |
| 8.24. | Учебная испытательная машина | Учебная испытательная машина (УИМ) для кафедры приборостроения ТТИ НИЯУ МИФИ предназначена для проведения испытаний образцов из различных материалов на растяжение, сжатие, срез и изгиб. УИМ должна: - иметь два цилиндрических корпуса, которые составляют основу УИМ. Один из корпусов должен перемещаться внутри другого с помощью ромбического домкрата, создавая при этом нагрузку на размещаемых между корпусами испытуемых образцах. - иметь тензодатчик для измерения прилагаемого усилия. Тензодатчик должен быть подключен к электронному блоку измерения усилий. - фиксировать деформацию образца камерой с функцией привязки изображения ко времени с возможностью покадрового отслеживание изменения формы образца на экране ПК. Параметры УИМ: - максимальная сила не менее 20 кН; - максимальный ход подвижного корпуса не менее 20 мм; - масса не более 40 кг; В комплект поставки УИМ должно входить: - программное обеспечение для заполнения таблиц и построения графиков зависимостей – 1шт. - инструкция по эксплуатации – 1шт. | шт. | 1 |
| 8.25. | Установка лабораторная «Гироскоп» | Установка лабораторная «Гироскоп» (УЛГ) предназначена для проведения лабораторных работ по курсу «Физика» и позволяет проводить следующие эксперименты: - определение скорости прецессии гироскопа и измерение частоты вращения маховика гироскопа; - определение зависимости угловой скорости прецессии гироскопа от угловой скорости вращения маховика гироскопа и момента сил, который приложен к горизонтальной оси гироскопа. УЛГ должна включать: а) Гироскоп со следующими техническими характеристиками: - частота вращения маховика гироскопа не менее 120 об/сек; - габаритные размеры не более 250×210×320 мм; - масса не более 7 кг. б) Измерительное устройство, которое является также блоком питания для гироскопа со следующими техническими характеристиками: - диапазон измерения частоты вращения маховика гироскопа 20..240 Гц, не хуже; - цена единицы наименьшего разряда при измерении частоты вращения маховика гироскопа не более 1 Гц, - относительная погрешность измерения частоты вращения маховика гироскопа не более ±2,5%; - диапазон измерения угловой скорости прецессии 0,000..…9,000 рад/с; - цена единицы наименьшего разряда при измерении угловой скорости прецессии гироскопа не более 0,001 рад/с; - относительная погрешность измерения угловой скорости прецессии при значении 1 рад/с не более ±2,5%; - электропитание питание 220В, 50Гц; - потребляемая мощность не более 50 ВА; - габаритные размеры не более 170×220×70 мм; - масса не более 3 кг. В комплект поставки УЛГ должно входить: - руководство пользователя – 1шт. | шт. | 1 |
| 8.26. | Лазерный принтер | Лазерный принтер предназначен для печати учебных и раздаточных материалов. Параметры лазерного принтера: - технология печати должна быть лазерной монохромная; - максимальный формат печати не менее А4; - разрешение печати 1200х1200 dpi, не хуже; - скорость печати не менее 33 стр/мин; - должен иметь процессор с частотой не менее 600 МГц: В комплект поставки лазерного принтера должны входить: - дуплекс - 1 шт., - картридж – 1 шт., - кабель – 1 шт., - репликатор – 1 шт., - CD-диск с ПО – 1 шт. | шт. | 1 |
| 8.27. | Плоттер с СНПЧ | Плоттер с СНПЧ (Плоттер) предназначен для высококачественного документирования чертёжно-графической информации в образовательном процессе. - разрешение печати: не хуже 2400x1200 dpi - скорость печати: не хуже 38 отпечатков формата A1 в час - форматы печатных носителей должны быть: плёнка, самоклеящиеся виниловые печатные носители, фотобумага, глянцевая бумага, матовая бумага, материалы для плакатов и вывесок, холст, рулоны. - стандартные размеры носителей не меньше: Модели 610 мм: листы 140 x 140 - 610 x 1897 мм Рулоны 458 - 610 мм, модели 1067 мм: листы 140 x 140 - 1067 x 1897 мм Рулоны 458 - 1067 мм - максимальная протяжённость печати не менее: 45.7 м - максимальная ширина печатных носителей не хуже: A0 - минимальная толщина линии: 0/08 мм (ISO/IEC 13660:2001(E)) -управление бумагой: должны быть полистовая подача, рулонная подача, автоматический резак; В комплект поставки плоттера должны входить: - CD диск с ПО для совместной работы с компьютером– 1шт.; - инструкция по эксплуатация – 1 шт. | шт. | 1 |
| 8.28. | Копировальный аппарат | Копировальный аппарат (КА) предназначен для копирования материалов с целью обеспечения учебного процесса. Параметры КА: - должен иметь процессор с частотой не менее 150 МГц; - должен обеспечивать масштабирование не хуже чем 25-400%; - должен иметь память не менее 64Мб; - технология печати должна быть лазерная монохромная; - максимальная скорость монохромной печати: -- 20 стр/мин для формата А4; -- 10 стр/мин для формата А3; - должен иметь ЖК-дисплей, 5-строчный, монохромный, не хуже. В комплект поставки КА должны входить: - сетевой кабель – 1 шт.; - тоннер – 1 шт.; - диск с ПО – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 8.29. | Проекционная система в составе: 8.29.1. Проектор – 1 шт.; 8.29.2. Экран – 1 шт.; 8.29.3. Управляющий компьютер – 1 шт. | Проекционная система (ПС) предназначена для для организации мультимедийного класса. ▪ Проектор предназначен для вывода учебного материала на экран. Параметры проектора: - должен и интерфейс подключения RGB D-Sub; - должен и интерфейс подключения S-Video; - должен и интерфейс подключения HDMI; - должен и интерфейс подключения USB порт; - реальное разрешение не менее 1280 x 800 точек; - яркость не менее 2700 ANSI лм. В комплект поставки проектора должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт., - сетевой кабель – 1шт.; - потолочное крепление для фиксации проектора – 1 шт. со следующими характеристиками: - угол поворота не менее 360 градусов; - угол наклона ±25°/ ±6°; - максимальная выдерживаемая нагрузка не менее 23 кг. ▪ Экран предназначен для визуализации учебного материала. Параметры экрана: - должен быть настенным; - диагональ не менее 120" (305 см); - крепление экрана должно обеспечивать монтаж на стену или на потолок для универсального использования; - угол обзора не менее 160°; - размеры экрана не менее 183x244 см; - размер изображения по диагонали не менее 116" (295 см); - размер изображения 175 x 236 см - формат 4:3 (NTSC), не хуже; В комплект поставки экрана должно входить: - комплект монтажных крепежей – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации -1 шт. ▪ Управляющий компьютер (УК) предназначен для управления проекционной системой и вывода учебных материалов на экран. Параметры УК: - должен быть мобильным; - процессор Intel Corei5 3210M; - частота процессора 2x2500Mhz, не хуже; - размер оперативной памяти не менее 4096 Мб; - размер жесткого диска не менее 500 Гб; - видеокарта 2GeForceGT630; - должен включать устройство DVD±RW; - размер экрана 17.3" HD, не хуже. В комплекте поставки ноутбука должно входить: - CD диск с ПО – 1 шт., - инструкция по эксплуатации – 1 шт., - сетевой кабель – 1 шт.; - операционная система Windows 7 Home Basic – 1 1 шт. | шт. | 2 |
| 8.30. | Сплит-система кондиционирования | Сплит-система кондиционирования (СК) предназначена для нагрева и охлаждения учебного помещения. Параметры СК: - энергоэффективность класса А, не хуже; - должна иметь таймер на вкл./откл; - должна иметь интенсивный режим для обеспечения быстрого выхода на максимальную мощность по охлаждению или обогреву; - должна иметь инверторную технология технологию для обеспечения точного поддержание заданной температуры и максимального энергосбережения; - должна иметь функцию локального микроклимата; - должна иметь функцию автоматической защиты от резких перепадов напряжения в сети и нарушений правил пользования прибором Параметры сплит-системы: - мощность обогрева, не меньше: 1.8-6.7 кВт - мощность охлаждения, не меньше: 1.8-5.8 кВт - параметры питающей сети, не менее: 220/50 В/Гц - потребляемая мощность обогрева, не более: 480-2500 Вт - потребляемая мощность охлаждения, не более: 480-2400 Вт - размер внешнего блока (ШxВxГ), не более: 830x637x285 мм - размер внутреннего блока (ШxВxГ), не более: 920x313x226 мм - вес внешнего блока, не более: 49 кг - вес внутреннего блока, не более: 12 кг СК должна включать: - наружный блок – 1 шт.; - внутренний блок – 1 шт. В комплект поставки СК должно входить: - пульт ДУ – 1 шт., - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 8.31. | Персональный компьютер | Персональный компьютер (ПК) предназначен для организации доступа обучающихся по индивидуальным программам к справочным материалам в электронной форме, к интерактивным локальным и интеренет-ресурсам, а также самоподготовки, текущей и итоговой проверки знаний в форме тестирования. ПК должен включать: А) Системный блок со следующими характеристиками: - корпус Miditower Foxconn TSAA-725+FX450 ATX 450W (24+4+6 пин); - материнская плата ASUSP8H77-MLE (RTL) LGA1155 (H77); - процессор IntelCorei5-2400 BOX 3.1 ГГц / SVGA / 1+6Мб / 5 ГТ / с LGA1155; - два модуля памяти Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb (PC3-10600); - накопитель HDD 320 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue (WD3200AVKX) 7200 rpm 16Mb; - привод DVD±RW ASUS DRW-24B5T, SATA; Б) Монитор 20" Samsung S20B370B; В) Устройства ввода - клавиатуру A4 Tech KR-85; Г) Устройство ввода - мышь A4 Тech XL-750MK. В комплект поставки компьютера должно входить: - сетевой кабель компьютера – 1 шт., - сетевой кабель монитора – 1 шт., - инструкция по эксплуатации - 1шт., - CD диск с ПО – 1 шт. | шт. | 2 |
| 9. | Оборудование для лаборатории физической и коллоидной химии ОТИ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Оборудование для лаборатории физической и коллоидной химии ОТИ НИЯУ МИФИ предназначено для обеспечения учебного процесса и предаттестационной подготовки студентов. |  |  |
| 9.1. | Автоматизированный лабораторный практикум по электрохимии | Автоматизированный лабораторный практикум по ионометрии (АЛПЭ) для лаборатории физической и коллоидной химии ОТИ НИЯУ МИФИ предназначено для проведения следующих лабораторных работ: - Определение плотности жидкости - Измерение ЭДС гальванических элементов - Установление ряда активности металлов - Измерение окислительно-восстановительного потенциала с помощью редокс-электрода - Зависимость окислительно-восстановительного потенциала от концентрации редокс-пары - Изменение рН в ходе окислительно-восстановительных реакций - Зависимость окислительно-восстановительного потенциала от рН - Исследование зависимости окислительно-восстановительного потенциала пары I3-/I- от рН и исследование диспропорционирования иода - Определение концентрации различных веществ методом редоксметрического титрования - Определение концентрации различных веществ методом редоксметрического титрования с дополнительным контролем по собственной окраске компонентов - Определение концентрации окислителя методом иодометрического титрования с редоксметрической индикацией точки эквивалентности - Определение активного хлора в воде методом иодометрического титрования с редоксметрическим детектированием точки эквивалентности - Определение концентрации вещества и стандартного окислительно-восстановительного потенциала соответствующей редокс-пары методом редоксметрического титрования - Определение концентрации Fe3+ методом комплексонометрического титрования с редоксметрической индикацией точки эквивалентности АЛПЭ должен позволять: -измерять ЭДС различных гальванических элементов; -исследовать зависимость окислительно-восстановительного потенциала раствора от концентрации; -получать кривые редокс-метрического титрования, при необходимости с параллельным контролем рН и оптической плотности раствора; АЛПЭ должен включать: а) Электронные весы для быстрого взвешивания навесок, демонстрации изменения массы в процессе химических реакций, со следующими характеристиками: -Наибольший предел взвешивания 200 г, -Наименьший предел взвешивания 0,2 г, -дискретность 0,01 г -пределы допускаемой погрешности ±0,015 г , -класс точности по ГОСТ 24014 – 4, -линейность (г) ±0,01 г -диапазон выборки массы тары 0-200 г, -перегрузочная способность 103%, -время установления 3 с, -дрейф чувствительности ±0,005%/'С, -дрейф нуля ±0,03 г/'С, -диапазон рабочих температур 10-30'С.; б) цифровой датчик объема жидкого реагента (титратор) для измерения объема реагента, выпущенного из шприц со следующими характеристиками: -диапазон измерений в пределах от 2 до 20 мл. -рабочий диапазон температур не менее 10 °C – 80 °C. -погрешность измерения не более ± 2% (во всем диапазоне). -автоматическая регулировка нулевого значения при подключении датчика -должен иметь разъем USB (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель -должен иметь возможность закрепления на магнитной доске и в штативе. в) электрод сравнения для измерения потенциалов со следующими характеристиками: -потенциал 0, 21 В относительно стандартного водородного электрода. В комплект поставки АЛПЭ должны входить: - набор химической посуды – 1 компл., - методические указания по проведению экспериментов – 1 шт. | шт. | 3 |
| 9.2. | Автоматизированный лабораторный практикум по ионометрии | Автоматизированный лабораторный практикум по ионометрии (АЛПИ) для лаборатории физической и коллоидной химии ОТИ НИЯУ МИФИ предназначено для проведения следующих лабораторных работ: - Определение плотности жидкости - Прямое потенциометрическое определение показателя активности и концентрации ионов при помощи ионоселективных электродов - Прямое потенциометрическое определение показателя активности и концентрации ионов с построением градуировочного графика по одному раствору - Определение концентрации ионов методом добавок с использованием ионоселективных электродов - Определение произведения растворимости CaF2 - Определение произведения растворимости PbF2 - Определение произведения растворимости солей кальция, свинца и меди - Изучение образования осадков малорастворимых солей - Определение концентрации металла методом комплексонометрического титрования по ИСЭ - Подбор индикаторов для определения ионов металлов титрованием - Определение констант устойчивости хлоридных комплексов свинца и меди - Определение жесткости и кальция в воде методом комплексонометрического титрования - Исследование умягчителей воды АЛПИ должен позволять определять концентрацию ионов с использованием ионоселективных электродов; изучить зависимость активностей ионов от объема добавленного реагента; одновременно с изменением активности иона следить за изменением рН и оптической плотности раствора; получать кривые комплексонометрического титрования (в том числе с параллельным контролем рН и оптической плотности). Обработка полученных зависимостей должна позволять определить концентрацию ионов металлов, произведение растворимости некоторых солей, константы устойчивости комплексов и константы гидролиза ионов металлов; подбирать условия (рН и индикаторы) для комплексонометрического титрования и оптимальные умягчители воды. АЛПИ должен включать: а) электронные весы для быстрого взвешивания навесок, демонстрации изменения массы в процессе химических реакций, со следующими характеристиками: -Наибольший предел взвешивания 200 г, -Наименьший предел взвешивания 0,2 г, -дискретность 0,01 г -пределы допускаемой погрешности ±0,015 г , -класс точности по ГОСТ 24014 – 4, -линейность (г) ±0,01 г -диапазон выборки массы тары 0-200 г, -перегрузочная способность 103%, -время установления 3 с, -дрейф чувствительности ±0,005%/'С, -дрейф нуля ±0,03 г/'С, -диапазон рабочих температур 10-30'С.; б) цифровой датчик-переходник для определения разности потенциалов между измерительными электродами (ионоселективными, редокс, рН) и электродом сравнения со следующими характеристиками: -внутреннее сопротивление более 10 Мом; в)цифровой датчик объема жидкого реагента (титратор) для измерения объема реагента, выпущенного из шприц со следующими характеристиками: -диапазон измерений в пределах от 2 до 20 мл. -рабочий диапазон температур не менее 10 °C – 80 °C. -погрешность измерения не более ± 2% (во всем диапазоне). -автоматическая регулировка нулевого значения при подключении датчика -должен иметь разъем USB (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель -должен иметь возможность закрепления на магнитной доске и в штативе. г) электрод сравнения для измерения потенциалов со следующими характеристиками: -потенциал 0, 21 В относительно стандартного водородного электрода. д) ионоселективный электрод для определения показателя активности соответствующих электродов В комплект поставки АЛПИ должны входить: - набор химической посуды – 1 компл., - методические указания по проведению экспериментов – 1шт. | шт. | 3 |
| 9.3. | Автоматизированный лабораторный практикум по кинетике | Автоматизированный лабораторный практикум по кинетике (АЛПК) для лаборатории физической и коллоидной химии ОТИ НИЯУ МИФИ предназначен для выполнения следующих типов лабораторных работ: - Определение скорости гомогенной реакции окисления иодид-иона - Кинетическое уравнение и кинетическая кривая реакции окисления иодид-иона - Определение коэффициента Вант-Гоффа в реакции окисления иодид-иона персульфатом - Определение эффективной энергии активации реакции окисления иодид-иона - Исследование колебательной реакции АЛПК должен позволять исследовать зависимость оптической плотности растворов от различных факторов, в том числе от концентрации реагента, времени и температуры; получать кинетические кривые и исследовать влияние температуры на них. После обработки полученных зависимостей должна быть возможность определить константы скорости и порядок различных реакций, определять их эффективную энергию активации или коэффициент Вант-Гоффа. АЛПК должен включать: а) Цифровые датчики для измерения оптической плотности растворов при определенной длине волны со следующими характеристиками: - оптическая плотность 400 и 525 нм - диапазон измерения в пределах от 0 до 1.5 D, - погрешность измерения должна составлять не более 1%. -автоматическая - разъемы USB (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель. - возможность закрепления на магнитной доске и в штативе. б) Цифровой датчик электропроводности для измерения удельной электропроводности жидких сред со следующими характеристиками: -Измерения в пределах: 0 – 5 мСм. -Чувствительность 0,005 мСм/см. -Допустимая погрешность: не более 8%. -Минимальное количество жидкости для получения результата: не менее 25 мл. -Количество замеров в секунду: 10. -Время отклика: не более 5 секунд. -разъем USB (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель. - возможность закрепления на магнитной доске. в) Термостатирующее устройство для поддержания заданной температуры со следующими характеристиками: -корпус, позволяющий надевать устройство на кювету. -должно содержать нагреватель с реле включением и датчик температуры. -Питание должно осуществляться с помощью блока питания. -Точность измерения температуры должна составлять +-1 С. -Предельная температура термостатирования должна быть не менее 70 С. В комплект поставки АЛПК должно входить: - Набор химической посуды – 1 комп.; - методические указания по проведению экспериментов – 1шт. | шт. | 3 |
| 9.4. | Автоматизированный лабораторный практикум по тепловым эффектам | Автоматизированный лабораторный практикум по тепловым эффектам (АЛПТЭ) для лаборатории физической и коллоидной химии ОТИ НИЯУ МИФИ предназначен для выполнения лабораторных работ по следующим темам: - Определение теплового эффекта растворения - Определение теплового эффекта химических реакций - Определение концентрации кислоты методом калориметрического титрования - Исследование распределения температуры по разным областям пламени - Получение кривой плавления вещества АЛПТЭ должен позволять измерять температуру растворов (в том числе агрессивных) в зависимости от различных условий (массы или объема добавленного в раствор вещества); определять тепловой эффект процессов растворения и химических реакций, проводить калориметрическое титрование; измерять высокие температуры газов, жидкостей и сыпучих тел, что позволяет записывать кривые плавления/кристаллизации веществ и исследовать распределение температуры по пламени. АЛПТЭ должен включать: а) Электронные весы для быстрого взвешивания навесок, демонстрации изменения массы в процессе химических реакций со следующими характеристиками: - возможность подключения к компьютеру через USB-кабель. - наибольший предел взвешивания 200 г, - наименьший предел взвешивания 0,2 г, - дискретность 0,01 г - пределы допускаемой погрешности ±0,015 г , - класс точности по ГОСТ 24014 – 4, - линейность (г) ±0,01 г - диапазон выборки массы тары 0-200 г, -перегрузочная способность 103%, -время установления 3 с, -дрейф чувствительности ±0,005%/'С, -дрейф нуля ±0,03 г/'С, -диапазон рабочих температур 10-30'С. б)цифровой датчик электропроводности для измерения удельной электропроводности жидких сред со следующими характеристиками: -Измерения в пределах: 0 – 5 мСм. -Чувствительность 0,005 мСм/см. -Допустимая погрешность: не более 8%. -Минимальное количество жидкости для получения результата: не менее 25 мл. -Количество замеров в секунду: 10. -Время отклика: не более 5 секунд. -должен иметь разъем USB (BF) для подключения к компьютеру соединительный кабель. - возможность закрепления на магнитной доске в)Цифровой датчик температуры ( -25..+110 0С) для измерения температуры в водных и других химических растворах со следующими характеристиками. -Диапазон измерений от – 25 до +110 ºС. -Погрешность измерения не более ±1 % . -Чувствительный элемент должен быть смонтирован на конце щупа – трубки из нержавеющей стали, которая выходит из корпуса датчика. - должен иметь разъем USB (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель. - возможность закрепления на магнитной доске и в штативе. г)Цифровой датчик оптической плотности 590 нм для измерения оптической плотности растворов при определенной длине волны со следующими характеристиками: - Диапазон измерения должен лежать в пределах от 0 до 1.5 D, -погрешность измерения должна составлять не более 1%. -автоматическая регулировка нулевого значения при подключении датчика. -должен иметь разъем USB (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель. - возможность закрепления на магнитной доске и в штативе. д)Цифровой датчик объема жидкого реагента для измерения объема реагента, выпущенного из шприца. - Диапазон измерений должен быть в пределах от 2 до 20 мл. -Рабочий диапазон температур не менее 10 °C – 80 °C. -Погрешность измерения не более ± 2% (во всем диапазоне). -автоматическая регулировка нулевого значения при подключении датчика. - разъем USB (BF) для подключения к компьютеру (в комплект не входит) через соединительный кабель. - возможность закрепления на магнитной доске и в штативе. е)Магнитная мешалка для перемешивания реагентов со следующими характеристиками: -Максимальный перемешиваемый объем - 1000 мл -Диапазон частоты вращения якоря, об./мин - 120-1500. -Максимальная потребляемая мощность, кВт - 2. В комплект поставки АЛПТЭ должно входить: - набор химической посуды – 1 комп. - методические указания по проведению экспериментов – 1шт. | шт. | 3 |
| 9.5. | Типовой лабораторный практикум по физической химии | Типовой лабораторный практикум по физической химии (ТЛПФХ) для лаборатории физической и коллоидной химии ОТИ НИЯУ МИФИ предназначен для выполнения лабораторных работ по физической химии по следующим темам: "Перегонка", "Тепловые эффекты", "Стехиометрия", "Кинетика", "Электрохимия", "рН-метрия", "Колориметрия", "Ионометрия", "Кондуктометрия". ТЛПФХ должен представлять собой оптимальное решение для организации практикумов, предполагающих проведение фронтальных занятий (т.е. занятий, на которых все студенты выполняют одинаковые работы). ТЛПФХ должен включать: а) Цифровой датчик объема газа с контролем температуры для измерения объема газа при одновременном контроле температуры газа со следующими характеристиками: -Диапазон измерения в пределах от 0 до 400 мл, -погрешность измерения не более 5%. -Диапазон температур в пределах от +0 до +80 °С -автоматическая регулировка нулевого значения при подключении датчика. - разъем USB (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель. -возможность закрепления на магнитной доске и в штативе. б) Цифровые датчики оптической плотности 400, 475, 525 и 590 нм для измерения оптической плотности растворов при определенной длине волны со следующими характеристиками: -диапазон измерения в пределах от 0 до 1.5 D, -погрешность измерения не более 1%. -автоматическая регулировка нулевого значения при подключении датчика. - разъемы USB (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель. - возможность закрепления на магнитной доске и в штативе. в)Цифровой датчик pH для измерения водородного показателя в водных растворах со следующими характеристиками: - Диапазон измерений не менее 0–14 единиц pH. -Рабочий диапазон температур не менее 10 °C – 80 °C. -Погрешность измерения не более ± 2% (во всем диапазоне). -Компенсация температуры должна обеспечиваться программно. -Время достижения 95 % значения измеряемой величины не более 10 сек. -автоматическая регулировка нулевого значения при подключении датчика. - разъем USB (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель. - должен иметь возможность закрепления на магнитной доске и в штативе. г)Цифровой датчик температуры термопарный 0-1000 0С для регистрации температуры жидких и газообразных химически неактивных сред со следующими характеристиками: -должен быть выполнен на основе термопарного чувствительного элемента без компенсации холодного спая. - 3 диапазона измерений: от 0 до 100 С, от 0 до 400 С, от 0 до 1000 С. - разъем USB (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель. - возможность закрепления на магнитной доске и в штативе. д) Цифровой датчик температуры ( -20..+110 0С) для измерения температуры в водных и других химических растворах со следующими характеристиками: -Диапазон измерений должен быть от – 20 до +110 ºС. -Погрешность измерения не более ±1 % . -Чувствительный элемент должен быть смонтирован на конце щупа – трубки из нержавеющей стали, которая выходит из корпуса датчика. -разъем USB (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель. - возможность закрепления на магнитной доске и в штативе. е) Цифровой датчик электропроводности для измерения удельной электропроводности жидких сред со следующими характеристиками: - Измерения должны лежать в пределах: 0 – 5 мСм. -Чувствительность должны быть 0,005 мСм/см. -Допустимая погрешность: не более 8%. -Минимальное количество жидкости для получения результата: не менее 25 мл. -Количество замеров в секунду: 10. -Время отклика: не более 5 секунд. -разъем USB (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель. - возможность закрепления на магнитной доске ж) Цифровой датчик объема жидкого реагента для измерения объема реагента, выпущенного из шприца со следующими характеристиками: -Диапазон измерений должен быть в пределах от 2 до 20 мл. -Рабочий диапазон температур не менее 10 °C – 80 °C. -Погрешность измерения не более ± 2% (во всем диапазоне). -автоматическая регулировка нулевого значения при подключении датчика. -разъем USB (BF) для подключения к компьютеру (в комплект не входит) через соединительный кабель. - возможность закрепления на магнитной доске и в штативе. з)Цифровой датчик-переходник для подключения электродов предназначена для определения разности потенциалов между измерительными электродами (ионоселективными, редокс, рН) и электродом сравнения со следующими характеристиками: -возможность подключения к датчику двух измерительных электродов. -Датчик должен быть двуканальным устройством. - внутренне сопротивление более 10 Мом. и)Электрод сравнения используется в паре с различными рабочими электродами для измерения потенциалов со следующими характеристиками: - Потенциал 0, 21 В относительно стандартного водородного электрода. к) Редокс-электрод для определения окислительно-восстановительного потенциала раствора со следующими характеристиками -Измерения должны проводится через цифровой датчик-переходник - диапазон измерений должен составлять +- 1В. л) Цифровой датчик электрохимического потенциала для измерения электродвижующей силы гальванических элементов со следующими характеристиками: -в датчик должен быть встроен усилитель с коэффициентом усиления не менее 5.5. -Внутренне сопротивление должно быть не менее 10Мом. -Диапазон измерений ЭДС должен составлять +-1,8В. м) Светодиодную линейку для визуальной оценки спектров поглощений раствора для подбора оптимального датчика оптической плотности со следующими характеристиками: -питание линейки должно осуществляться от управляющего канала измерительного блока. н) Электронные весы для быстрого взвешивания навесок, демонстрации изменения массы в процессе химических реакций со следующими характеристиками: -возможность подключения компьютеру через USB-кабель. -Наибольший предел взвешивания 200 г, -Наименьший предел взвешивания 0,2 г, -дискретность 0,01 г -пределы допускаемой погрешности ±0,015 г , -класс точности по ГОСТ 24014 – 4, -линейность (г) ±0,01 г -диапазон выборки массы тары 0-200 г, -перегрузочная способность 103%, -время установления 3 с, -дрейф чувствительности ±0,005%/'С, -дрейф нуля ±0,03 г/'С, -диапазон рабочих температур 10-30'С. о) Магнитную мешалку для перемешивания реагентов должна иметь следующие технические характеристики: -Максимальный перемешиваемый объем - 1000 мл -Диапазон частоты вращения якоря, об./мин - 120-1500. -Максимальная потребляемая мощность, кВт - 2. В комплект поставки ТЛПФХ должно входить: - штатив химический – 1 комп. - руководство для студентов по выполнению лабораторных работ – 1шт. | шт. | 1 |
| 10 | Лабораторное оборудование для физического практикума ОТИ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Лабораторное оборудование для физического практикума ОТИ НИЯУ МИФИ предназначено для обеспечения учебного процесса и предаттестационной подготовки студентов. |  |  |
| 10.1 | Вращательно-лопастной вакуумный насос | Вращательно-лопастной вакуумный насос (ВН) предназначен для опытов с вакуумом скольжения при проведении лабораторных работ по физике. ВН должен иметь: - защиту от тепловой перегрузки; - манометр для измерения давления на 0-1000 гПа; - воздушный клапан; - патрубок для шланга 10мм Параметры ВН: Производительность всасывания: не менее 100 л/мин Конечное давление: 0,003 гПа Мощность электродвигателя: не менее 245 Вт Шланговый штуцер: диам. 10 мм Размеры: не более 335x138x250 мм3 Вес: не более 11 кг В комплект поставки ВН должно входить: - масло для насоса 50 мл, - масляный уплотнитель – 1шт. -инструкция по эксплуатации на русском языке – 1шт. | шт. | 1 |
| 10.2. | Установка для измерения поверхностного натяжения методом отрыва кольца | Установка для измерения поверхностного натяжения методом отрыва кольца (УИПН) предназначена для измерения поверхностного натяжения методом отрыва кольца при проведении лабораторных работ по физике. УИПН должна включать: а) алюминиевое кольцо с острой кромкой для определения со следующими характеристиками: - диаметр: не менее 60 мм; - вес: не более 5 г. б) прецизионный динамометр с условной расцветкой в прозрачном пластмассовом корпусе со шкалой со следующими характеристиками: -должен иметь защиту от чрезмерного растяжения пружины; -обладать возможностью калибровки нулевой точки; - погрешность: не более 1% от полного диапазона измерений; - деление шкалы: не более1% от полного диапазона измерений; - размеры: длина 280 мм x диаметр 16 мм; - диапазон измерения не менее 0.1 Н. В комплект поставки УИПН должны входить: -крючок для крепления нити с алюминиевым кольцом – 1шт. -нить для подвешивания алюминиевого кольца к динамометру – 1шт. | шт. | 3 |
| 10.3. | Типовой набор для демонстрации стоячих звуковых волн | Типовой набор для демонстрации стоячих звуковых волн (ТНДСЗ) предназначен для демонстрации стоячих звуковых волн при проведении лабораторных работ по физике. ТНДСЗ должна включать: а) Трубку Кундта с воронкой для демонстрации стоячих звуковых волн и расчета длин волн звука с помощью пробковой пыли со следующими характеристиками: - материал – стекло; - длина: не менее 600 мм; - наружный диаметр: 20 мм; - внутренний диаметр: 17 мм; - возможность изменения длины трубки с помощью поршня. б) Плунжер. в) Подставку из плексигласа для трубки Кундта. В комплект поставки УДСЗ должны входить: - насыпной желоб – 1 шт.; - свисток – 1 шт.; - бутылочка пробковой пыли – 1 шт.; - подставка из плексигласа – 1шт. | шт. | 1 |
| 10.4. | Типовой набор для измерения постоянной адиабаты | Установка для измерения постоянной адиабаты (УИПА) предназначена для лабораторных работ по физике. УИПА должна включать: а) Бутыль Мариотта (бутыль из боросиликатного химико-лабораторного стекла со сливным отверстием у основания и двумя резиновыми пробками с отверстиями) со следующими характеристиками: -объем: не менее 10 л; б) Колебательная трубка для определения показателя адиабаты cP/cV воздуха методом Рюхардта со следующими характеристиками: - размеры: точные 600 мм х внутр. диам. 16 мм В комплект поставки УИПА должно входить: - алюминиевый цилиндр, вес не более 15,2 г – 1шт. | шт. | 1 |
| 10.5. | Типовой набор оборудования для опытов по электростатике | Типовой набор оборудования для опытов по электростатике (ТНООЭ) предназначен для проведения лабораторных работ по физике и электростатике. Элементы набора должны иметь соединительные штыри 4 мм, что обеспечивает возможность для быстрой и легкой замены элементов сборки на изолированной стойке. ТНООЭ должен иметь: -основание; - стойку, изолированную, с фиксирующим и соединительным гнездом; - проводящую сферу диаметром 30 мм, со штырем; - ограждение с катающимся шариком; - двойной маятник из сердцевины бузины со стойкой, имеющей крюк; -куб со сферическим электродом; - куб с остроконечным электродом; - светящуюся панель; - звонок с колокольчиками. В комплект поставки ТНООЭ должно входить: - кусочки сердцевины бузины – 10шт. - трискелион на острие – 1шт. - пучок полосок папиросной бумаги на ножке – 1шт. - палочка для трения, пластмассовая, с гнездом 4 мм – 1шт. - соединительные цепи – 2шт. - руководство по подготовке и проведению опытов – 1шт. | шт. | 1 |
| 10.6. | Прибор для изучения магнитного поля | Прибор для изучения магнитного поля (ПМП) предназначен для проведения лабораторных работ по физике и электростатике. ПМП должен включать: а) Тесламетр для измерения плотности магнитного потока B или напряженности магнитного поля H при использовании вместе с гибким датчиком магнитного поля. Результаты измерений должны выводиться на цифровой индикатор, а также преобразовываться в выходные сигналы эквивалентного напряжения, которые можно снимать с аналогового выхода. Тесламетр должен обладать следующими характеристиками: -ЖКИ: 3½-разрядный, высота 10 мм -Питание: Заряжаемый аккумулятор на 9 В, обеспечивающий работу примерно в течение 20 часов -Вывод для датчиков: гнездо DIN -Компенсация смещения: ±0,150 мТл -Режимы измерения: DC-B Плотность магнитного потока B однородных полей AC-B Плотность магнитного потока B переменных полей (1 Гц … 10 кГц) AC-H Напряженность магнитного поля Н переменных полей (1 Гц … 10 кГц) -Минимальные диапазоны измерения: -Плотность магн. потока B: ±2,000/±20,00/±200,0/±2000 мТл -Напряженность магн. поля H: ±2,000/±20,00/±200,0/±2000 A/м -Аналоговый выход; -Соединительный элемент: Гнездо 4 мм -Диапазон: 0 … ±2 В б) Датчик магнитного поля для тесламетра для измерения тангенциальных магнитных полей при использовании вместе с тесламетром со следующими характеристиками: -Чувствительность: 1 мВ/мТл -Длина щупа (без ручки): не менее 75 мм -Толщина щупа: 0,6 мм -Датчик Холла: Монокристаллический арсенид индия -Площадь поверхности датчика: 1 мм2 -Подключение: Разъем DIN в) Постоянный магнит с регулируемым расстоянием между полюсами (2 шт.) со следующими характеристиками: -Магнит: не менее 20x10 мм2 -Полюсные наконечники: 20x50 мм2 -Расстояние между полюсами: 2–80 мм -Сила поля в центре зазора: 20–1000 мТл - должен иметь регулируемое расстояние между полюсами и большую напряженность поля за счет применения двух неодимовых магнитных элементов. Постоянный магнит должен иметь: - железное ярмо, -ручки с накаткой, выполненные из высококачественной стали -прикрепляемые полюсные наконечники. -возможность устанавливать горизонтально или вертикально. | шт. | 1 |
| 10.7. | Типовой комплект оборудования по волновой оптике | Типовой комплект оборудования по волновой оптике (ТКОВ) предназначен для демонстрации фундаментальных явлений волновой оптики с помощью практических опытов. Источник света должен обеспечиваться частично поляризованным диодным лазером с регулируемым креплением. Питание подается от подключаемого источника питания (должен входить в комплект поставки) или от батареек. Элементы установки должны быть магнитными и должны быть размещены горизонтально или вертикально на входящей в комплект поставки металлической доске согласно конфигурациям, которые нужны для тех или иных опытов. Все элементы должны храниться в футляре с вкладышем из пенистого материала, повторяющего их форму. ТКОВ должен включать: а) диодный лазер с регулируемым креплением со следующими характеристиками: - Макс. мощность 1 мВт; - класс безопасности лазера – II; - Длина волны: не менее 630 нм и не более 640 нм б) подключаемый источник питания со следующими характеристиками: -Первичное напряжение 100–240 В перем. тока -вторичное напряжение 3 В пост. тока, 300 мА в) держатель батареек (без батареек) со следующими характеристиками: вместительность – 2 батарейки типа АА с напряжением 1,5Вт В комплект поставки ТКОВ должно входить: -зеркало с регулируемым креплением – 2шт. -полупосеребренное зеркало – 1шт. -белый экран – 1шт. -экран из матового стекла – 1шт. -выпуклая линза – 1шт. -поляризационный фильтр – 1шт. -держатель для линзы и фильтра – 1шт. -светофильтр в рамках для слайдов – 3шт.(красный, зеленый, синий) -диафрагма с отверстиями в рамках для слайдов – 2шт. -квадратная диафрагма в рамках для слайдов – 2шт. - дифракционная решетка со щелями в рамках для слайдов – 3шт. - сетчатая дифракционная решетка в рамке для слайдов – 1шт. - стеклянная пластина в рамке для слайдов – 1шт. - держатель рамок для слайдов – 1шт. - голограмма – 1шт. - металлическая доска (не менее 60x45 см) со съемной подставкой – 1шт. - резиновые ножки для металлической доски– 4шт. - кейс для хранения – 1шт. - руководство по постановке опытов – 1шт. | шт. | 2 |
| 10.8. | Типовой комплект приборов для генерации излучения заданной длины волны | Типовой комплект приборов для генерации излучения заданной длины волны (ТКЗДВ) предназначен для преобразования электрической энергии в оптическое излучение при проведении лабораторных работ при изучении физики. ТКЗДВ должен включать: а) Четыре блока управления спектральными лампами, включающий в себя корпус лампы на стойке. Второй корпус лампы на стойке можно закрепить зажимом с тыльной стороны прочного металлического корпуса и подключить к электропитанию. Переключатель на передней панели можно использовать для переключения между правой и левой спектральными лампами. Блок управления должен обладать следующими характеристиками: -максимальный выходной ток: не более 1 A; -корпус лампы: 180 мм х диам. 50 мм; -стойка штатива: высота300 мм х диам. 10 мм; -гнездо для лампы: Pico 9; -размеры: не более 255x175x135 мм; -вес: не более 5,3 кг В комплект поставки блока управления должно входить: - спектральная лампа Na с линейными спектрами излучения инертных газов и паров металлов с высокой яркостью свечения и спектральной чистотой (2 шт.) со следующими характеристиками: -- гнездо: Pico 9; -- рабочий ток: не более 1A; -- вес: не более 350 г; -- наполнение: натрий; - дополнительный корпус для ламп на стойке с кабелем для подключения к нагрузочной катушке спектральной лампы – 2 шт. б) Источник питания для обеспечения стабильной работы спектральных трубок со следующими характеристиками: Напряжение: 5000 В Максимальный ток: 10 мА Размеры: не более 370x120x90 мм3 В комплект поставки источника питания для спектральных трубок должно входить: -Спектральная трубка, водород – 6 шт. Длина капилляра: 100 мм Общая длина: не более 260 мм Заполнение: водород -Спектральная трубка, ртуть – 6 шт. Длина капилляра: 100 мм Общая длина: не более 260 мм Заполнение: ртуть -Спектральная трубка, гелий -6 шт. Длина капилляра: 100 мм Общая длина: не более 260 мм Заполнение: гелий - Спектральная трубка, дейтерий – 3 шт. Длина капилляра: 100 мм Общая длина: не более 260 мм Заполнение: дейтерий г) Лазерный диод зеленый (2шт.) предназначен для демонстрационных опытов по оптике, поскольку длина волны находится в диапазоне, в котором человеческий глаз обладает максимальной чувствительностью. Параметры лазерного диода: Цвет - зеленый Класс защиты лазера: не менее II Выходная мощность: в диапазоне не менее 0,4–1 мВт Длина волны: 532 нм ±0,1 нм Размер пятна на расстоянии 5 м: диам. < 9 мм Расходимость луча: < 2 мрад Рабочее напряжение: 3 В пост. Тока д) Корпус для ламп на стойке – 2 шт. Дополнительный корпус лампы с кабелем для подключения к нагрузочной катушке спектральной лампы В комплект поставки лазера должно входить: - адаптер для расходимости луча лазера – 2шт. - подключаемый сетевой адаптер для питания – 1шт. | шт. | 1 |
| 10.9. | Механические весы | Механические весы предназначены для взвешивания при проведении лабораторных работ по физике. Параметры механических весов: - материал – металл, - Насечки для скользящих гирек на четырех плечах весов - Несоскакивающие скользящие гирьки - Магнитное демпфирование - Регулировка нулевой точки - Диапазон шкалы: в диапазоне не менее 0–311,00 г - Точность: не более 0,01 г - Диапазон скользящих гирек: 0,01–1 г (1-е плечо), 1–10 г (2-е плечо), 10–100 г (3-е плечо), 100–200 г (4-е плечо) В комплект поставки механических весов должно входить: -чаша из нержавеющей стали диаметром 100 мм – 1шт. | шт. | 1 |
| 10.10. | Электронные весы | Электронные весы предназначены для взвешивания в процентах, суммирования веса, фиксации показаний индикатора и подсчета долей при проведении лабораторных работ по физике. Параметры электронных весов: Диап. взвешивания в диапазоне не менее 0–200,00 Погрешность не более 0,01 г Индикатор 6-разрядный ЖКИ размером 15 мм Единицы измерения веса г, Н, унции Калибровка Автоматическая с помощью внешнего веса Чаша весов диам. 120 мм диам. Размеры не более 192x54x210 мм3 Вес не более 700 г Материал – нержавеющая сталь В комплект входят: - калибровочная гиря – 1шт. - съемная платформа – 1шт. - Интерфейс USB для весов для подключения электронных весов к принтеру или ПК – 1шт | шт. | 1 |
| 10.11. | Типовой комплект оборудования для изучения геометрической оптики | Типовой комплект оборудования для изучения геометрической оптики (ТКОИГ) предназначен для изучения геометрической оптики при проведении лабораторных работ по физике. ТКОИГ позволяет проводить следующие лабораторные работы: - законы отражения; - законы преломления; - полное отражение; - минимальный угол отклонения призмы; - определение фокусного расстояния зеркал и линз; - законы линз и искажения изображения; - Отбрасывание тени ТКОИГ должен включать: а) Источник света однолучевой для опытов, демонстрирующих лучевую оптику на демонстрационной доске со следующими характеристиками: - регулируемая апертура для создания сфокусированного концентрированного или рассеянного луча света. - Лампа не менее 12 В, 35 Вт - Размеры: 120 мм x диам. 70 мм - Вес: не более 0,25 кг б)Демонстрационная доска для демонстрации опытов с использованием магнитных элементов со следующими характеристиками: -можно вешать на стену или устанавливать на подставку. -размеры: не менее 600х900 мм -стойкость к воздействию кислот и царапин, -возможность писать фломастерами в) Учебный оптический набор для демонстрационной доски для использования вместе с однолучевым источником света или многолучевым источником света на демонстрационной доске. Все элементы должны быть покрыты магнитной пленкой или иметь магнитный держатель и могут быть легко установлены и выровнены на демонстрационной доске. В комплект поставки ТКОИГ должно входить: -соединительный шнур длиной не менее 1,5 м с разъемом 4 мм – 2 шт.; -магнитный держатель для крепления однолучевого источника света на демонстрационной доске – 1 шт.; -галогенная лампа, 12 В, 35 Вт - 2 шт.; -галогенная лампа, 12 В, 55 Вт – 2 шт.; | шт. | 1 |
| 10.12. | Типовой комплект оборудования для изучения эквипотенциальных поверхностей | Типовой комплект оборудования для изучения эквипотенциальных поверхностей предназначен для проведении лабораторных работ по физике. ТКОПЭ должен включать: а) Электролитический лоток для построения линий равного потенциала электрических полей. Электроды различных форм можно использовать для измерения линий равного потенциала плоского конденсатора, диполя, наведенного поверхностного заряда и цилиндра Фарадея. Электрический лоток должен обладать следующими характеристиками: -размеры: 160x105x65 мм3. б) Источник питания постоянного тока для обеспечения электропитания при проведении опытов с электрометром со следующими характеристиками: - напряжение(выход 1): в диапазоне не менее 0–450 В пост. тока - макс. ток (выход 1): 10 мкА -напряжение(выход 2): в диапазоне не менее 1,2–12 В пост. тока -макс. ток(выход 2): 100 мА -напряжение(выход 3): в диапазоне не менее 0–12 В перем. тока -макс. ток (выход 3): 10 мА -размеры: 250x100x160 мм3 -вес: не более 0,8 кг В комплект поставки ТКОПЭ должно выходить: -электрод в виде бруска – 2шт. -электрод в виде круглого диска – 2шт. -электрод в виде кольца – 1шт. -упаковка бумаги с миллиметровой сеткой – 2шт. -соединительные провода – 15шт. | шт. | 2 |
| 10.13. | Аналоговый мультиметр | Аналоговый мультиметр предназначен для измерения напряжения и тока. Прочный прибор с отличной защитой от перегрузки, с нулевой точкой шкалы в центре или слева и с автоматическим отключением батарейки прибл. через 45 минут. Параметры аналогового мультиметра: -Диапазоны измерения: Напряжение постоянного тока: 100 мВ – 300 В, 8 уровней Напряжение переменного тока: 3 В – 300 В, 5 уровней Сила постоянного тока: 0,1 мА – 3 A, 6 уровней Сила переменного тока: 0,1 мА – 3 A, 6 уровней -Внутреннее сопротивление: 10 МОм -Нуль шкалы: в центре/слева -Точность: класс 2 (пост. ток) / класс 3 (перем. ток) -Напряжение питания: 1 баратейка на 9 В -Размеры: прибл. 98x138x35 мм3 -Вес: прибл. 0,3 кг В комплект поставки аналогового мультиметра должно входить: -руководство по эксплуатации на русском языке | шт. | 4 |
| 10.14. | Прибор для измерения магнитного наклонения и склонения | Прибор для измерения магнитного наклонения и склонения (ПИМН) предназначен для измерения наклонения и склонения магнитного поля Земли и позволяет регистрировать магнитное поле проводника с током. Держатели должны быть выполнены из агата, на них магнитная стрелка установлена в раме с круговой шкалой. Рама имеет дополнительную круговую шкалу. Имеется два гнезда 4 мм для подачи питания. Параметры ПИМН: Длина магнитной стрелки: Прибл. 100 мм Размеры: не более 180x100x220 мм3 Вес: не более 620 г В комплект поставки ПИМН должно входить: -источник питания постоянного тока (100Вт, 0–20 В, 0–5 А) для обеспечения плавной регулировки напряжения на выходе – 1шт. | шт. | 2 |
| 10.15. | Аппарат для демонстрации индукции | Аппарат для демонстрации индукции (АДИ) предназначен для демонстрации напряжения, наведенного в катушке в виде рамки, которая движется в магнитном поле, создаваемом магнитной пластиной ограниченной площади, или вращением проводника с током в магнитном поле магнитной пластины. Изменяя скорость движения рамки, направление движения и число витков в катушке, можно вывести закон электромагнитной индукции экспериментально и количественно. Прозрачная конструкция магнитной пластины и катушек позволяет демонстрировать опыты с помощью кодоскопа. Нескладывающаяся опора позволяет собирать установку с наклоном. Параметры АДИ: Рабочее напряжение: 2–12 В пост. тока Катушка в виде рамки: 185x125 мм2 Общие размеры: 585x200x55 мм3 Вес: 3 кг АДИ должна включать: а) Пластмассовую трубку с шестью одинаковыми индукционными катушками, соединенными последовательно. При падении в трубке прямого магнита, который должен входить в комплект поставки, в каждой из катушек по очереди наводится напряжение. Поскольку скорость магнита возрастает со временем в течение его падения, амплитуды пиков напряжения также возрастают, а их ширина уменьшается. При этом площадь под каждой кривой всплесков напряжения остается постоянной. Пластмассовая трубка должна обладать следующими характеристиками: Ширина катушки: 10 мм Расстояние между катушками: 190 мм Размеры: 1500 мм x диам. 20 мм Вес: не более 500 г В комплект поставки АДИ должно входить: -катушка в виде рамки – 1шт. -вращающаяся проводящая петля – 1шт. | шт. | 1 |
| 10.16. | Типовой электронный переносной измерительный комплекс для сбора и обработки данных | Типовой электронный переносной измерительный комплекс для сбора и обработки данных (ТЭПИК) для проведения лабораторных работ по физике. Параметры ТЭПИК: 1. Аналоговые входы с дифференциальными усилителями – не менее 2 – Диапазоны измерения напряжения: не менее, чем от ±200 мВ до ±20 В; – Защита от броска напряжения: Макс. не менее ±40 В; – Диапазон измерения силы тока: не уже, чем от ±200 мА до ±2 А; – Защита от избыточного тока: Макс. не менее ±2,5 А; – Выводы: 4-миллиметровые безопасные гнезда; – Возможность подключения стандартных аналоговых датчиков абсолютного и относительного давления, светового потока, датчика магнитного поля, датчика температуры (термопара К-типа), барометра; – Идентификация датчиков: автоматическая; – Выводы для датчиков: 8-контактные мини-DIN гнезда; – Измерение: Непрерывное; – Частота измерения: не менее 50 000 измерений/с; – Разрешение: не менее 12 бит; 2. Аналоговые выходы – не менее 2. – Диапазон измерения: не менее ±5 В; – Выводы: 4-миллиметровые безопасные гнезда и 8-контактные мини-DIN гнезда; – Частота измерения: не менее 10 000 измерений/с; – Разрешение: не менее 12 бит. 3. Цифровые входы: – Каналы: не менее 4 (2 ТТЛ входа, один из которых должен является высокоскоростным временным входом, 2 входа через оптопару); – Частота измерения: не менее 50 000 измерений/с на обычный вход и не менее – 100 000 измерений/с на высокоскоростной временной вход; – Выводы: 8-контактное мини-DIN гнездо. 4. Цифровые выходы: – Каналы: не менее 6; – Сигнал: ТТЛ; – Выводы: 8-контактное мини-DIN гнездо. 5 Дополнительные данные: – Подключение к компьютеру: USB интерфейс; – Внутренняя память для хранения данных:не менее 128 кБ; – Экран: Матрица не менее 64 x 122; – Отображаемая информация: результаты измерений и единицы размерности. – Источник питания: 4,5 В / 300 мА постоянного тока или 3 батарейки (AA, LR6 или AM3); ТЭПИК должен включать: а) Программируемый источник напряжения и тока с выходом питания для подключения двух аналоговых выходов ЭПИ. Со следующими характеристиками: -Выходная мощность: 6 Вт -Ток: 0–±1 А -Напряжение: 0–±5 В -Частотный диапазон: 0–50 кГц б) Силовое реле с набором переключаемых контактов для запуска измерений с использованием программного обеспечения. Управление реле должно осуществляться цифровым выходом универсального переносного измерительного прибора для сбора и обработки данных с интерфейсом USB; реле должно быть оснащено нормально разомкнутыми и нормально замкнутыми контактами. Защитная изоляция потенциала между катушкой и набором контактов выполнена в соответствии с нормами VDE 0160. Контакты должны быть выполнены из серебряного сплава, имеющего высокие. Силовое реле должно обладать следующими характеристиками: -макс. коммутируемое напряжение: 250 В перем. тока / 220 В пост. Тока; -макс. коммутируемый ток: 6 А перем. тока / 0,12 А пост. Тока; -макс. коммутируемая мощность: 1500 ВА; -мин. коммутируемая мощность: 1 мВт; -соединители: Безопасные гнезда 4 мм; в) Блок цифровых выходов для подключения цифровых выходов A, B, C и D УПИ к четырем парам безопасных гнезд 4 мм со следующими характеристиками: -выходной сигнал: Уровень ТТЛ; -соединители: Безопасные гнезда 4 мм; г) Блок цифровых входов для подключения цифровых входов A, B, C и D ЭПИ к четырем гнездам типа miniDIN8 со следующими характеристиками: -входной и выходной сигнал: Уровень ТТЛ; -соединители: 8-контактные гнезда типа miniDIN; д)Датчик движения для измерения одномерного движения со следующими техническими характеристиками: -диапазон измерений: от 0,15 м до, прибл., 11 м -разрешение: 2 мм -точность: ±1% -тип датчика: Электростатический преобразователь с частотой 50 кГц -частота дискретизации: 10 Гц е)Датчик ускорения для измерения одномерного ускорения со следующими характеристиками: -диапазон измерений: 0–±50 м/с2; -разрешение: 0,03 м/с2; -точность: ±1%; -кабель датчика: 2 м; -тип датчика: Емкостной датчик ускорения ж) Датчик силы для измерения одномерных сил с функцией тарирования со следующими характеристиками: -диапазоны измерения: 0–±5 Н, 0–±50 Н; -точность: ±1%; -тип датчика: Тензодатчики с металлической планкой. з) Датчик "Рамка с фотоэлементами" для включения блока УПИ или цифрового счетчика со следующими характеристиками: -разнесение плеч рамки: 82 мм -инерционность: 60 нс -пространственное разрешение: <1 мм -разрешение по времени: 0,1 мс и) Датчик, лазерный отражательный для включения УПИ или цифрового счетчика при измерениях движущихся объектовсо следующими характеристиками: -максимальная дальность: 2.5 м; -мощность лазера: <1 мВт; класс защиты лазера: II. к) Алюминиевая планка с 21 отверстием для определения ускорения свободного падения (g) по зафиксированным интервалам времени, в течение которых луч света проходит через отдельные отверстия в планке при ее свободном падении перед лучом со следующими характеристиками: -расстояние между кольцами: 10 мм; -размеры: 205x75 мм2. л) Датчик "Микрофон" для измерения относительного акустического давления или для графического представления звуковых волн, например, голосов или музыкальных инструментов со следующими характеристиками: -диапазон частоты: 50 Гц – 20 кГц; -микрофонный кабель: 2 м. м) Датчик абсолютного давления со следующими характеристиками: – диапазон измерений: не менее, чем от 0 до 2500 гПа; – точность, не более 1%; – разрешение, не более 1 гПа; – тип датчика: полупроводниковый датчик; – разъем: 8-контактным типа miniDIN; – соединительный кабель длина не менее 1 м; – возможность работы совместно с универсальным измерительным прибором типа 3B NETLog тм н) Датчик относительного давления, ±100 гПа со следующими характеристиками: – диапазон измерений: от 0 и не менее 100 гПа; – точность, не более 1%; – тип датчика: полупроводниковый датчик; – разъем: 8-контактным типа miniDIN; – соединительный кабель длина не менее 1 м; – возможность работы совместно с универсальным измерительным прибором типа 3B NETLog тм; о) Датчик влажности для измерения относительной влажности (RH) со следующими характеристиками: -диапазон измерений: 0–95% (без конденсации); -тип датчика: Емкостной датчик; -точность: 3% отн. влажности плюс 1% в диапазоне 0–95% 5% отн. влажности плюс 1% в диапазоне 0–5%; -разрешение: 0,1%; -время отклика: 15 с. п)Блок электрометра для измерения очень маленьких зарядов и токов со следующими характеристиками: -входное сопротивление: 1011 Ом; -погрешность измерения: ≤ 1.5%; -соединители: гнезда 4 мм; р) Базовая плата для опытов с основными цепями по теме «Электричество и электроника»: элементы электрических схем, закон Ома, законы Кирхгоффа, цепи реостатов и потенциометров, двухпозиционное переключение, кривые заряда и разряда конденсатора, эффекты наведения в цепях постоянного и переменного тока, со следующими характеристиками: Размеры: не более 233x160 мм с) Датчик магнитного поля для измерения плотности магнитного потока в направлении касательной со следующими характеристиками: -диапазоны измерений: 0–±2 мТл, 0–±20 мТл, 0–±100 мТл; -разрешение: 0,01 мТл, 0,1 мТл, 1 мТл -точность: ±1,5% -тип датчика: Линеаризованный датчик Холла т) Температурный датчик для измерения очень низких и очень высоких температур, например, в жидком азоте или жидком кислороде, или в пламени, со следующими характеристиками: -диапазон измерений: от -270°С до 1370°С; -точность: 0,2% плюс 3 °C (-270–0°C) 0,1% плюс 2 °C (0–1370°C); -разрешение: 1 °C; -тип датчика: никель-хром-никелевый (тип K); -длина датчика: прибл. 60 см у) Датчик света со следующими характеристиками: – диапазоны измерений не менее 3; - поддиапазоны измерения : от 0 до не менее 600 люкс; от 0 до не менее 6000 люкс; от 0 до не менее 150 000 люкс; -разрешение поддиапазонов соответственно: не менее 0,8 люкс на диапазоне до 600 люкс, не менее 8 люкс на диапазоне до 6000 люкс, 200 люкс на диапазоне до 150000 люкс; - тип датчика: полупроводниковый; - разъем: 8-контактным типа miniDIN - соединительный кабель длина не менее 1 м - возможность работы совместно с универсальным измерительным прибором типа 3B NETLog тм. В комплекте поставки ТЭПИК должно входить: - подъемный стол для использования в качестве поверхности основания при проведении лабораторных работ по физике (3 шт.) со следующими характеристиками: -- максимальная нагрузка: 40 кг; -- размер столешницы: 200х200 мм; -- высота стола: 70-260 мм; -- вес: 2,3 кг. - набор штативов для лабораторных работ (1 компл.), включающий: -- треногу, 150 мм – 5 шт. -- стержень из нержавеющей стали, 1000 мм -5 шт. -- зажим с захватывающим устройством – 5 шт. -- подставку, Н-образная – 3 шт. -- двойной зажим для стоек – 3 шт. -- универсальный зажим – 3 шт. - набор трубок (1 компл.), включающий: -- вакуумный шланг, 8мм – 10 шт. -- вакуумный шланг, 10 мм – 10 шт. -- силиконовая трубка, диаметр 2 мм – 10 шт. -- силиконовая трубка, диаметр 6 мм – 10 шт. -- зажимы для трубок, набор из 3 шт. – 10 шт. - специальное программное обеспечение (технология: ActiveX) – 1 шт. | шт. | 1 |
| 10.17. | Настольная цветная видеокамера | Настольная цветная видеокамера для подключения напрямую к ПК или портативному компьютеру через интерфейс USB для записи результатов лабораторных работ по физике. Параметры настольной цветной видеокамеры: -фоточувствительность: 8 люксов; -оцифровка изображения: цифровое устройство КМОП; -выходной сигнал: цифровой / USB 2.0 цифровой; -разрешение: HD 1080P; -видеосъемка в реальном времени: до 30 кадров в секунду; -объектив: 8 мм HD; -фокусное расстояние: от 6 мм до бесконечности; -фокус: ручной; -адаптер микроскопа: встроенный, 34,5 мм и 28 мм -питание через USB -кабель: соединительный кабель USB длиной Прибл. 150 см -размеры не более 180x180x720 -вес не более 4,55 кг Настольная цифровая видеокамера должна выполнять следующие функции: - Воспроизведение видеоизображений на полном экране в реальном времени - Запись стоп-кадра - Покадровая съемка - Потоковая передача данных внутри сети - Возможность использования в локальных сетях - Настройка фокусного расстояния - Обработки изображений - Регулировка яркости, контраста и вывод позит. / негат. изображений - Инструментальные средства рисования - Распечатка изображений в реальном времени - Функция памяти (jpeg, bmp, tiff) - Сравнение двух смежных изображений - Измерение расстояния между 2 точками или площади круга - Передача данных в таблицу Excel и Word - Совместимость с Windows, Mac и Linux В комплект поставки настольной цифровой камеры: - адаптер микроскопа – 1шт., - комплект Discovery Scope – 1шт., - кейс – 1шт., - программное обеспечение Applied Vision™ - 1шт. | шт. | 1 |
| 11. | Оборудование для вычислительного центра ОТИ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Оборудование для вычислительного центра ОТИ НИЯУ МИФИ предназначено для обеспечения учебного процесса и предаттестационной подготовки студентов. |  |  |
| 11.1. | Персональный компьютер | Персональный компьютер предназначен для организации доступа обучающихся по индивидуальным программам к справочным материалам в электронной форме к интерактивным локальным и интернет ресурсам, а так же самоподготовки, текущей и итоговой проверки знаний в форме тестирования. А) Системный блок: Процессор – Intel Core i7-860, 2.8ГГц; Количество ядер - не менее 4(четыре) шт.; Тактовая частота процессора - не менее 2800МГц; Тактовая частота шины процессора - не менее 2500МГц; Поддержка технологии виртуализации – обязательно; Поддержка 64-битных команд - обязательно. Оперативная память: Тип - DDR3, (PC3-10600); Объем оперативной памяти - 4096 Мб; Максимальный объем оперативной памяти - не менее 8192Мб; Частота шины памяти - не менее 1333МГц; Пропускная способность памяти - не менее 10667Мб/сек; Количество слотов для установки модулей - не менее 2. Видеоконтроллер: Объем видеопамяти - не менее 2048Мб; Максимальное разрешение на внешнем мониторе - не менее 1920x1080 60Гц точек/дюйм. Проводной сетевой контроллер: Скорость передачи данных не менее 10/100/1000Мбит, автовыбор; Соответствие стандарту IEEE 802.3, 802.2, 802.3x, 802.1p. Жёсткий диск: Тип интерфейса диска - SATA-II; Объем буфера HDD - не менее 16Мб; Объем диска - не менее 250Гб. Оптический привод: Интерфейс - SATA, цвет лицевой панели в цвет корпуса. Прочее: Интерфейс-USB - Количество портов не менее 2. В комплект поставки системного блока должно входить: - набор дисков с драйверами – 1 компл.; - кабель питания (2 м) – 1 шт.; - руководство пользователя – 1 шт. Б) Монитор: Диагональ – не менее 60см (24”); Матрица: Яркость LCD-матрицы, не менее 250 кд/м2; Контрастность LCD-матрицы - 1000:1 - статическая, 2500:1 - динамическая; Поверхность экрана монитора - матовая; Время отклика - 2мс; Формат LCD-матрицы - 5:4; Разрешение LCD-матрицы - 1920x1080; Угол обзора LCD-матрицы - 170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR>10. Интерфейс – DVI, HDMI; Корпус и подставка: Регулировка положения экрана - наклон; Блок питания монитора - встроенный; В комплект поставки монитора должно входить: - кабель питания (2 м) – 1 шт. - диск с драйверами – 1 шт.; - кабель DVI (2 м) – 1 шт.; - подставка – 1 шт.; - руководство пользователя – 1 шт. Комплект поставки персонального компьютера должно входить: - клавиатура, количество клавиш не менее 104 шт – 1 шт.; - мышь оптическая (интерфейс USB) – 1 шт. | шт. | 12 |
| 11.2. | Инфраструктурный сервер | Инфраструктурный сервер для обеспечения работы вычислительной сети и учебного процесса. Параметры инфраструктурного сервера: - тип корпуса - шасси с фиксированным блоком питания 600Вт; - панель управления - Стандартная панель управления; - процессор Intel Xeon E5645 2.40GHz(6 Cores), 12MB L3 Cache, HT, 5.86GT/s QPI, 80W – 2шт.; - модули памяти 8192MB Kingston DDR3-1333 Registered ECC DR DIMM – 6шт; - жесткие диски SATA SATA 3,5" Seagate Constellation ES 1TB 6Gb/s 7200RPM 64MB Cache – 3шт.; - RAID-контроллер интегрированный 6-портовый; - SATA контроллер системной платы RAID-уровни 0/1. В комплект поставки инфраструктурного сервера должно входить: - накладка на лицевую панель для предотвращения несанкционированного доступа; - крепления - стационарные для установки в стойку; - документация. | шт. | 1 |
| 11.3. | Центральный коммутатор | Центральный коммутатор предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети. Параметры центрального коммутатора: -основные порты - 24 Ethernet 10/100/1000; -порты расширения - 2 SFP Gigabit Ethernet; -пропускная способность - 32 Гбит/с; -максимальный размер пакета (MTU) - До 9000 байт; -скорость передачи трафика - 38 Мпакетов/с; -максимальное кол-во VLAN - 1005; -идентификаторы VLAN - 4000; -среднее время безотказной работы (MTBF) - не менее 320 000 часов; -маршрутизация IP; -поддержка протокола IPv6; -поддержка IEEE 802.1p (Priority tags); -поддержка IEEE 802.1q (VLAN); -поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree); -поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree); -форм-фактор - для 19 дюймовой стойки; -питание - 110/230 V ( 50/60 Hz ); -объем оперативной памяти - 128 Мб; -объем флэш-памяти - 32 Мб; -MAC таблица - 12000. В комплект поставки центрального коммутатора должно входить: - сетевой адаптер – 1шт., - инструкция по эксплуатации – 1шт. | шт. | 1 |
| 11.4. | Высокоскоростной пограничный маршрутизатор | Высокоскоростной пограничный маршрутизатор предназначен для обеспечения доступа к удаленным ЛВС и Интернету, а также организации связи между кафедрами и их взаимодействия. Параметры высокоскоростного пограничного маршрутизатора: -форм-фактор - в 19" стойку; -DRAM Memory - 512 МБ; -Flash Memory - 256 МБ; -протоколы маршрутизации - OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, static IPv4 routing, static IPv6 routing; -интерфейс - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet; -протокол управления - SNMP, RMON; -стандарты - IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag; -питание AC - 120/230 V ( 50/60 Hz ); -производительность - 320 Кпакетов/сек; -производительность - 150 Мбит/сек. В комплект поставки высокоскоростного пограничного маршрутизатора должно входить: 1. руководство по эксплуатации | шт. | 1 |
| 11.5. | Мультимедиа проектор | Мультимедиа проектор для вычислительного центра ОТИ НИЯУ МИФИ Параметры мультимедиа проектора: -тип устройства - DLP; -реальное разрешение - 1280x800; -широкоформатный; -поддержка HDTV - есть; -тип лампы - LED; -срок службы лампы - 20000 часов; -проекционное расстояние - 0.52 - 3 м; -размеры по диагонали - от 0.432 до 2.54 м; -отношение расстояния к размеру изображения - 1.4:1; -частота строчной развертки - 15 - 100 кГц; -частота кадровой развертки - 50 - 85 Гц; -масштабирование цифровое - 1.1x; -диафрагма - 1.5; -фокусное расстояние - 13.92 мм; -контрастность - 2500:1; -световой поток - 500 люмен; -световой поток в экономичном режиме - 400 люмен; -коррекция трапецеидальных искажений - есть (вертикальная); -поддерживаемые системы вещания - PAL, SECAM, NTSC; -поддерживаемые форматы входного сигнала - 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i; -количество встроенных громкоговорителей - 1 x 2 Вт; -уровень шума - 38 дБ; -внутренняя память - 1 Гб; -входы - VGA, HDMI, композитный, компонентный, аудио mini jack; -порты - USB (тип A), USB (тип B); -устройство для чтения карт памяти - есть (SD, MMC). В комплект поставки мультимедиа проектора должно входить: - пульт ДУ – 1шт., - кабель питания – 1шт., - кабель VGA – 1шт., - CD-диск с программным обеспечением – 1шт.. | шт. | 2 |
| 12. | Учебный роботизированный комплекс с прямоугольной системой координат, в составе: 13.1.1. Робот с прямоугольной системой координат - 1 шт.; 13.1.2. Управляющий компьютер – 1 шт. 13.1.3. Стойка – 1 шт. | Учебный роботизированный комплекс с прямоугольной системой координат (УРК) для кафедры технологии машиностроения, машин и аппаратов химических производств ОТИ НИЯУ МИФИ предназначен для исследования кинематики и систем управления сложными мехатроными система, овладение студентами навыками программирования, сборки и наладки узлов сложных мехатронных систем, исследования точности системы позиционирования и преобразования координат. ▪ Робот с прямоугольной системой координат предназначен для изучения кинематики и конструкции роботов. Параметры робота: - должен иметь три степени подвижности; - должен иметь независимый привод схвата, реализованный на цифровом бесколлекторном двигателе, с разрешением не менее 400 им/об.; - должен иметь высокоточные линейные привода с использованием шарико-винтовых пар диаметром 12 мм и гайкой качения с предварительным натягом;– - должен иметь направляющие качения сечением не менее 15х10мм и ресурсом до 150 00 метров, оснащенные клапаном масленкой; - должен включать бесконтактные индуктивные датчики начального положения для каждого электропривода компании время срабатывания не мене 0,1 сек, расстояние срабатывания не более 2 мм, предельная частота срабатываний 10 кгц.; - должен иметь гибкую защитную гофру приводов перемещения; - должен иметь встроенный в управляющий микроконтроллер алгоритм линейной интерполяции - USB-порт управления; - должен обеспечивать работу в режиме Станок с ЧПУ с возможностью применения фрезерной головки для сверления и фрезерования; - должен иметь трехмерный виртуальный имитатор процесса обработки и формообразования; - должен иметь аппаратное программируемое ограничение трех рабочих зон; - предельная грузоподъемность: не менее 2 кг.; - приводы Х,Y, W, схват- шаговые высокоточные, мощностью не мене 60 Вт; - Х- ход 300 мм, разрешение не менее 0,01 мм. , на ШВП; -Y-300 мм, разрешение не менее 0,01 мм. на ШВП - W- поворот на 270 градусов, разрешение не менее 0,01 гр. ; - схват - угол раскрытия не менее 60 градусов; - долен иметь индуктивные датчики конечного положения на каждой координате; - должен иметь режим диагностики при запуске системы; - должен иметь открытый протокол работы, исходный код под WIN для построения своих систем; - грузоподъемность не менее 0,3 кг при максимальном вылете; - количество одновременно управляемых координат не менее: 4 - материал корпусных деталей не хуже: Сталь 3- холоднокатаная, Алюм. Сплав Д16T; - габаритные размеры не более: 1400х1000х500 мм. ▪ Управляющий компьютер (УК) предназначен для управления и программирования робота: Параметры УК: - частота процессора не менее 1,62,2 ГГц; - объем оперативной памяти не менее 1 2 Гб; - объем жесткого диска не менее 250 Гб; - должен включать не менее двух портов USB версии 2.0, не хуже; - должен включать привод для чтения/записи компакт дисков с поддержкой DVD; - должна быть предустановленная операционная система Windows 7. ▪ Стойка для размещения УРК со следующими характеристиками: - габариты не менее 1500Х850Х700 мм; - материал ДСВ 16 мм; - цвет «бук»; - должна иметь объемную ПВХ кромку по всем граням. В комплект поставки УРК должны входить: - комплект соединительных кабелей для частей комплекса – 1 комп.; - Программное обеспечение STEPPER GPM c лицензионным ключом – 1 шт.; - программное обеспечение на CD для имитации автоматизированного места наладчика станков с ЧПУ – 1 шт.; - учебное программное обеспечение на CD – 1 шт.; - инструкция по программированию робота на машинно-аппаратном уровне. | шт. | 1 |
| 13. | Учебное и лабораторное оборудование для кафедры общей физики СФТИ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Учебное и лабораторное оборудование для кафедры общей физики СФТИ НИЯУ МИФИ предназначено для: - проведения демонстрационных экспериментов на занятиях по курсу общей физики; -создания курса лабораторных работ для повышения и формирования навыков и экспериментальных умений студентов ранних курсов ВУЗа как необходимого качества для дальнейшей успешной экспериментальной и исследовательской деятельности; - формирования «базы» дальнейшего качественного технического обучения на специализированных кафедрах; - профориентационной работы (в том числе выездной); - создания линейки «Общеобразовательное учреждение – ВУЗ – Предприятие» Курсы подготовки школьников и Курсы для студентов с недостаточным уровнем сформированности экспериментальных навыков; - развитие НИР школьников и НИРС. |  |  |
| 13.1. | Лабораторная установка "Изучение спектра испускания атомов ртути" | Лабораторная установка "Изучение спектра испускания атомов ртути" (ЛИС) предназначена для проведения практикумов по физике. Конструкция установки должна обеспечивать защиту глаз от ультрафиолетового излучения, присутствующего в спектре. Параметры ЛИС: - габариты установки не более: мм 450х650х200; - количество штрихов на мм дифракционной решетки не менее: 600; - фокусное расстояние линзы не менее, мм: 200 - ширина входной щели спектрометра не более, мкм: 30 - разрешение видеорегистратора не хуже: 640х480 пикс. ЛИС должна включать: - источник линейчатого спектра – 1шт.; - ртутную лампу – 1шт.; - блок питания источника света – 1шт.; - спектрометр сопряженный с видеорегистратором – 1шт.; - источник света с линейчатым спектром для калибровки спектрометра – 1шт. В комплект поставки ЛИС должно входить: - программное обеспечение, позволяющее регистрировать данные (спектр испускания атома ртути) и осуществлять их обработку (измерение длин волн) в соответствии с задачами лабораторной работы – 1шт. - методические указания по проведению экспериментов и программным обеспечением – 1шт. | шт. | 1 |
| 13.2. | Лабораторная установка "Изучение космического излучения с помощью счетчика Мюллера-Гейгера" | Лабораторная установка "Изучение космического излучения с помощью счетчика Мюллера-Гейгера» (УИК) предназначена для изучения законов статистической обработки результатов измерения случайных величин на примере космического излучения. УИК должна соответствовать следующим требованиям: - время регистрации отсчетов должно выставляться вручную; - программа должна проводить серии отсчетов заданного интервала времени с дальнейшем выводом на компьютер в виде таблицы УИК должна включать: а) Датчик ионизирующего излучения, смонтированный неподвижно на основании. Датчик должен подключаются к компьютеру или нетбуку. б) Датчик ионизирующего излучения для регистрации жесткой составляющей бета излучения и гамма излучения со следующими характеристиками: -чувствительность к гамма-излучению не хуже: МЭД - 3,0мкР•с-1; 210мкР-1+/-21,7мкР-1 В комплект поставки УИК должно входить: - методические рекомендации по выполнению экспериментов; | шт. | 1 |
| 13.3. | Установка "Изучение законов фотоэффекта и определение постоянной Планка" | Установка "Изучение законов фотоэффекта и определение постоянной Планка" (УИФ) предназначена изучения основных законов фотоэффекта и определения постоянной Планка. УИФ должна включать: - источник света и фотоэлемент, которые должны быть установлены на направляющей скамье. Расстояние между источником света и фотоэлементом может меняться и определяется при помощи шкалы расположенной на скамье. - два поворотных поляроида для регулирования уровня светового потока непосредственно перед входным отверстием блока фотоэлемента должны быть; -цифровой датчик тока и цифровой датчик напряжения для измерения напряжения на фотоэлементе и тока в его цепи. Параметры УИФ: Габариты установки 250х150х500 мм. В комплект УИФ должно входить: - светофильтр – 5шт.; - методические указания по проведению экспериментов – 1шт.; - программное обеспечение (1 шт.) должно позволять осуществлять: регистрацию данных и их обработку в соответствии с задачами работы: строить на экране зависимости фототока от напряжения и от освещенности, формировать таблицу значений запирающих напряжений при различных частотах излучения, представлять полученные данные на графике и аппроксимировать зависимость прямой линией, тангенсом угла наклона которой соответствует h/e. | шт. | 1 |
| 13.4. | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Геометрическая оптика» | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Геометрическая оптика» (НДГО) предназначен для изучения законов геометрической оптики и демонстрации работы оптических устройств: -прямолинейное распространение света; -образование тени и полутени; -зеркальное отражение света; -диффузное отражение света; -зависимость фокусного расстояния от показателей преломления внешней среды; -связь расстояния от предмета до линзы с расстоянием от линзы до его отражения; -сферическая аберрация; -хроматическая аберрация; -действие оптической системы глаза; -прохождение света через плоскопараллельную пластину. НДГО должен включать: - источник света с галогеновой лампой можностью не менее 20 Вт - 2 шт.; - лазерный источник света – 1шт.; - комплект цилиндрической оптики – 1компл.; - световод – 1шт.; - светофильтры – 1 компл.; - плоское зеркало – 1шт.; - диафрагма с одной щелью – 1шт.; - диафрагма с двумя щелями – 1шт.; - кювета – 1шт.; - модель глаза на магнитной бумаге – 1шт.; - пластмассовый лоток (150х312х427) с прозрачной крышкой и ложементом – 1шт. В комплект поставки НДГО должно входить: -методические указания – 1шт. | шт. | 1 |
| 13.5. | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Волновая оптика» | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Волновая оптика»" (НДКВ) предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по темам волновой оптики: -изучение дисперсии света в веществе; -эффекты, связанные с разложением света в спектр; -поглощение света в веществе; -получение поляризованного излучения и его применение; -интерференция и дифракзвуковция световых волн. НДКВ должна включать: -полупроводниковый лазер, работающий на длине волны 670 нм с блоком питания – 1шт.; -линза собирающая f = 5 см, D = 1.5 см – 1шт.; -линза собирающая f = 12 см, D = 5 см – 1шт.; -дифракционная решетка 50 штр./мм (d=0.02 мм) – 1шт.; -дифракционная решетка 150 штр./мм (d=0.0067 мм, ) – 1шт.; -рамка для наблюдения интерференции в мыльной пленке – 1шт.; -образец из оргстекла для демонстрации напряжений – 1шт.; -двумерная дифракционная структура – 1шт.; -призма из стекла «Флинт» – 1шт.; -сборка «Кольца Ньютона» – 1шт.; -бипризма Френеля – 1шт.; -стеклянная пластина – 1шт.; -красный светофильтр – 1шт.; -зеркало плоское – 1шт.; -поляроид – 1шт.; -экран малый – 1шт.; -кювета – 1шт.; -лимб – 1шт.; - пластмассовый лоток (150х312х427) с прозрачной крышкой и ложементом. -Осветлитель – 1шт. Питание осветителя должно осуществляться от любого блока питания напряжением 12 В, рассчитанного на ток нагрузки не менее 5 А. Длина провода питания должна быть не менее 1,2 метра. Размеры осветителя должны составлять 120х60х42 мм В комплект поставки НДКВ должно входить: -методические указания – 1шт. | шт. | 1 |
| 13.6. | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Постоянный ток» | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Постоянный ток» (НДПТ) предназначен для выполнения демонстрационных экспериментов по исследованию электрических цепей постоянного тока: -составление электрической цепи; -измерение силы тока амперметром; -измерение напряжения вольтметром; -зависимость силы тока от напряжения; -зависимость силы тока от сопротивления; -измерение сопротивлений; -устройство переменного резистора (реостата); -последовательное соединение проводников; -параллельное соединение проводников; -нагревание проводника электрическим током; -определение мощности электрического тока; -действие плавкого предохранителя. НДПТ должен: -быть совместим с цифровыми демонстрационными измерителями и датчиками тока и напряжения цифровыми. - включать элементы электрических цепей размером 110х110 мм, которые размещаются на лицевой панели платформы. - иметь лицевую панель, на которой должно быть нанесено контрастное обозначение элемента. НДПТ должен включать: -модуль для подключения источника тока – 1шт.; -проволочный резистор 1 Ом – 1шт.; -проволочный резистор 2 Ом – 1шт.; -проволочный резистор 3 Ом – 1шт.; -лампа 12 В – 1шт.; -переменный резистор 6 Ом – 1шт.; -модуль с зажимами, ключ – 1шт.; -проволока медная – 1шт. - пластмассовый лоток (150х312х427) с прозрачной крышкой и ложементом – 1шт. В комплект поставки НДПТ должно входить: -методические указания – 1шт. | шт. | 1 |
| 13.7. | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Электродинамика» | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Электродинамика» (НДЭ) предназначен для выполнения демонстрационных экспериментов с конденсатором и катушкой индуктивности для изучения темы «Переменный электрический ток». НДЭ предназначен для выполнения демонстрационных экспериментов по следующей тематике: -зарядка конденсатора; -разрядка конденсатора; -энергия заряженного конденсатора; -электромагнитная индукция; -явление самоиндукции; -конденсатор в цепи переменного тока; -катушка индуктивности в цепи переменного тока; -последовательная цепь переменного тока; -резонанс в последовательном колебательном контуре; -зависимость резонансной частоты от параметров контура; -принцип действия трансформатора. НДЭ должен: -иметь электронные приборы, номиналы которых должны быть подобраны таким образом, чтобы обеспечить заметное отличие в собственных частотах колебательных контуров, собранных на их основе. -быть совместим с демонстрационным измерительным прибором универсальным, цифровыми датчиками тока и напряжения, а также с цифровым двухканальным осциллографическим датчиком напряжения. НДЭ должен включать: -переключатель – 1шт.; -конденсаторы – 1шт.; -дроссельная катушка с ферритовым сердечником – 1шт.; -модуль для подключения катушки индуктивности – 1шт.; -катушка-моток – 1шт.; -пластиковый лоток (150х312х427) с ложементом и прозрачной крышкой – 1шт. В комплект поставки НДЭ должно входить: -методические указания по использованию – 1шт.; | шт. | 1 |
| 13.8. | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Полупроводниковые приборы» | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Полупроводниковые приборы» (НДПП) предназначен для исследования тока в полупроводниках и их технического применения. НДПП предназначен для проведения экспериментов по следующей тематике: -изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры; -изучение зависимости сопротивления полупроводника от освещенности; -односторонняя проводимость полупроводникового диода; изучение светодиода; -устройство транзистора; -ключевой режим работы транзистора; -усиление электрического сигнала транзистором; -действие фотореле; действие термореле; -источник тока на основе полупроводникового фотоэлемента. НДПП должен: - включать в состав модули с обозначением элементов лицевой поверхности; - включать полупроводниковые приборы (за исключением светодиода) и вспомогательные элементы (резисторы), необходимые для составления электрических цепей, которые могут убираться внутрь модулей. - быть совместимым с демонстрационным измерительными прибором универсальным и цифровыми датчиками тока и напряжения. НДПП должен включать: -диод – 1шт.; -светодиод – 1шт.; -фотоэлемент – 1шт.; -фоторезистор – 1шт.; -терморезистор – 1шт.; -резистор 360 Ом – 1шт.; -лампа 3.5В, 0.25А – 1шт.; -транзистор p–n–p типа – 1шт.; -переменный резистор 470 Ом – 1шт.; -пластиковый лоток (150х312х427) с ложементом и прозрачной крышкой – 1шт.; В комплект поставки НДПП должно входить: -методические указания по использованию – 1шт.; | шт. | 1 |
| 13.9. | Демонстрационный измерительный прибор | Демонстрационный измерительный прибор (ДИП) предназначен для отображения прямого отображения показаний цифровых датчиков и показаний времени. ДИП должен: - допускать подключение двух датчиков одновременно. - автоматически выбирать диапазон и название единиц для индикации каждого измеряемого параметра при подключении цифровых датчиков. - иметь возможность закрепления на магнитной доске. Параметры ДИП: -ток потребления прибора - не более 1,5 А. -питание прибора от внешнего источника. -прибор должен обеспечивать измерение промежутков времени с точностью 1 мс, -измерение постоянного напряжения ±25 В с разрешением 0.01 В, -измерение переменного напряжения 25 В с разрешением 0,01 В, -измерение напряжения постоянного/переменного тока в диапазоне 0-2500 мВ с разрешением 1 мВ, - измерение постоянного тока ±2.5 А с разрешением 10 мА, - измерение переменного тока 2.5 А с разрешением 10 мА, - измерение постоянного/переменного тока в диапазоне 0-250 мА с разрешением 1 мА. В комплект поставки ДИП должно входить: - руководство по эксплуатации. | шт. | 2 |
| 13.10. | Типовой комплект приспособлений для лабораторных работ по физике «Механика» | Типовой комплект приспособлений для лабораторных работ по физике «Механика» (КМ) предназначен для отработки экспериментальных умений по разделу «Механика», итоговой проверки уровня сформированности экспериментальных умений по разделу «Механика». КМ должен включать: - скамью механическую металлическую с магнитным держателем для фиксации датчиков секундомера и шкалой на одной из сторон, длиной не менее 750 мм – 1 шт.; - каретку-брусок, обеспечивающий измерения перемещения тела – 1шт. - секундомер электронный с двумя датчиками, точностью 0,001сек. – 1шт. Датчик секундомера должен быть нормально разомкнутым магнитоуправляемым контактом. Секундомер совместно с кареткой-бруском и скамьей должны обеспечивать измерения перемещения и времени движения тела. - штатив с трамплином – 1шт.; - зажим-лапа – 1шт.; - муфта штатива – 1шт.; - тело капроновое – 1шт.; - транспортир металлический – 1шт.; - лента мерная с блочкой – 1шт.; - динамометр 1 Н планшетный – 1шт.; - динамометр 5 Н планшетный – 1шт.; - стакан мерный объемом 250 мл – 1шт.; - рычаг длиной 400 мм – 1шт.; - груз массой 100 грамм – 1шт.;, - шайба – 1шт.; - ролик с магнитом – 1шт.; - блок подвижный – 1шт.; - блок неподвижный – 1шт.; - калькулятор – 1шт.; - лоток размером 75х312х427 с ложементом и прозрачной крышкой – 1шт. В комплект поставки КМ должно входить: - методические указания – 1шт. | шт. | 4 |
| 13.11. | Типовой комплект приспособлений для лабораторных работ по физике "Молекулярная физика и термодинамика" | Типовой комплект приспособлений для лабораторных работ по физике "Молекулярная физика и термодинамика" (КМТ) предназначен для приобретения учащимися экспериментальных навыков по разделу «Молекулярная физика» и итоговой проверки уровня приобретенных экспериментальных навыков по разделу «Молекулярная физика». КМТ должен включать: - манометр – 1шт.; - шприц – 1шт.; - весы электронные – 1шт.; - калориметр – 1шт.; - калориметрическое тело алюминиевое – 1шт.; - термометр – 1шт.; - динамометр 5 Н планшетный – 1шт.; - мерный цилиндр 250 мл – 1шт.; - стакан 50 мл – 1шт.; - линейка металлическая – 1шт.; - калькулятор – 1шт.; - штатив – 1шт.; - муфта штатива – 1шт.; - прозрачная эластичная трубка с двумя кольцами и краном на одном конце– 1шт.; - прозрачная эластичная трубка – 1шт.; - лоток размером 150х312х427 с ложементом и прозрачной крышкой. В комплект поставки КМТ должно входить: - методические указания – 1шт. | шт. | 4 |
| 13.12. | Типовой комплект приспособлений для лабораторных работ по физике "Оптика" | Типовой комплект приспособлений для лабораторных работ по физике "Оптика" (КО) предназначен для отработки экспериментальных умений по разделу «Оптика», итоговой проверки уровня сформированности экспериментальных умений по разделу «Оптика». КО должен включать: - осветитель светодиодный – 1шт.; - рейтер – 2 шт.; - рейтер с магнитами –1шт.; - рейтер с линзой собирающей – 2шт.; - рейтер с линзой рассеивающей – 2шт.; - призма – 1шт.; - полуцилиндр – 2шт.; - дифракционная решетка – 1шт.; - шель – 1шт.; - слайд-изображение – 1шт.; - экран металлический размером 110х120 мм – 1шт.; - транспортир пластиковый прозрачный – 1шт.; - линейка на магнитной бумаге – 1шт.; - коврик полиуретановый – 1шт.; - источник света – 1шт.; - источник питания ВУ-4 – 1шт.; - переходник-рамка – 1шт.; - оптическая скамья длиной 600 мм – 1шт.; - кювета – 1шт.; - лампа – 1шт.; - лоток размером 75х312х427 с ложементом и прозрачной крышкой – 1шт. В комплект поставки КО должно входить: - методические указания – 1шт. | шт. | 4 |
| 13.13. | Типовой комплект приспособлений для лабораторных работ по физике "Электродинамика" | Типовой комплект приспособлений для лабораторных работ по физике "Электродинамика" (КЭ) предназначен для отработки экспериментальных умений по разделу «Электродинамика», итоговой проверки уровня сформированности экспериментальных умений по разделу «Электродинамика». КЭ должен включать: - рабочее поле размером 310х210 – 1шт.; - источник питания ВУ-4 – 1шт.; - ключ – 1шт.; - переменный резистор – 1шт.; - проволочный резистор – 1шт.; - конденсатор неполярный – 1шт.; - амперметр – 1шт.; - вольтметр – 1шт.; - миллиамперметр – 1шт.; - магнит полосовой – 1шт.; - катушка-моток – 1шт.; - электромагнит – 1шт.; - сопротивление пятизвенное – 1шт.; - лампа – 1шт.; - калькулятор – 1шт.; - линейка металлическая – 1шт.; - лампа 12 В мощностью 21 Вт в сборе – 1шт.; - лоток размером 150х312х427 с ложементом и прозрачной крышкой – 1шт.; В комплект поставки КЭ должно входить: - методические указания – 1шт. - комплект проводов – 1шт.; | шт. | 4 |
| 13.14. | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Механические явления» | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Механические явления» (ДКМ) предназначено для проведения лабораторных работ по физике. ДКМ обеспечивает проведение демонстрационных экспериментов по следующим тематикам: изучение кинематики и динамики поступательного движения; сила трения; закон сохранения движения; механические колебания ДКМ предназначен для следующих демонстраций: - измерение скорости равномерного движения; - зависимость пути от времени при равномерном движении; - измерение средней скорости при неравномерном движении; - измерение мгновенной скорости при неравномерном движении; - равноускоренное движение тележки по наклонной плоскости; - зависимости скорости от времени при равноускоренном движении; - зависимость пройденного телом пути от времени при равноускоренном движении; - зависимость скорости тела от пройденного пути при равноускоренном движении; - равноускоренное движение системы связанных тел - свободное падение как пример равноускоренного движения; - равнозамедленное движение связанных тел; - проверка второго закона Ньютона; - движение по наклонной плоскости без трения; - равноускоренное движение по наклонной плоскости при наличии трения; - движение связанных тел на нити, перекинутой через блок; - неупругое столкновение движущейся тележки с покоящейся; - расталкивание покоящихся тележек; - упругое столкновение движущейся тележки с покоящейся; - упругое и неупругое столкновение шаров равной массы; - упругий удар шаров разной массы; - сохранение энергии при падении груза; - сохранение энергии при колебании груза на нити; - зависимость периода колебаний нитяного маятника от амплитуды; - зависимость периода колебаний нитяного маятника от массы груза; - зависимость периода колебаний маятника от длины нити; - должна быть предусмотрена система хранения в пластиковых лотках с ложементом и прозрачной крышкой. Размеры лотка должны быть 150х312х427. ДКМ должно включать: - скамья на магнитных держателях – 1шт.; - набор грузов – 1 компл.; - платформа для подключения датчиков.; - тележка – 2шт., - ролики – 1 компл., - датчик оптоэлектрический - 2 шт.; - специальная оснастка для проведения экспериментов – 1 компл. - лоток 150х312х427 с ложементом и прозрачной крышкой – 1 шт. В комплект поставки ДКМ должно входить: - диск с программным обеспечением – 1шт.; - методические указания – 1шт. | шт. | 1 |
| 13.15. | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Динамика вращательного движения» | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Динамика вращательного движения» (ДКД) предназначено для проведения лабораторных работ по физике. ДКД предназначено для проведения следующих лабораторных работ: - второй закон Ньютона для равномерного вращения по окружности; - конический маятник; - вращение системы связанных тел; - моделирование опыта Штерна; - модель маятника Фуко; - вращение жидкости; - эффект Доплера для звуковой волны; - вынужденные механические колебания и резонанс - понятие момента инерции; - измерение момента инерции тела сложной формы. ДКД должно включать: - стержни с грузами – 1компл.; - цифровой датчик угловой скорости – 1шт.; - пластиковый лоток (150х312х427) с ложементом и прозрачной крышкой. В комплект поставки ДКД должны входить: - программное обеспечение для проведения экспериментов – 1шт.; - методические указания по использованию – 1шт. | шт. | 1 |
| 13.16. | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Газовые законы и свойства насыщенных паров» | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Газовые законы и свойства насыщенных паров» (ДКГ) предназначено для проведения лабораторных работ по физике. ДКГ предназначено для проведения следующих экспериментов: - изотермический процесс; - изохорный процесс; - изобарный процесс; - уравнение состояния идеального газа; - циклический процесс в газе; - работа при сжатии и расширении газа; - зависимость давления насыщенных паров от температуры; - демонстрация постоянства давления насыщенных паров при изменении объема. ДКГ должно включать: -установка для демонстрации изотермического процесса с встроенным датчиком объема газа – 1шт.; -установка для демонстрации изохорного процесса с встроенным датчиком температуры – 1шт.; -установка для демонстрации изобарного процесса с встроенным датчиком объема газа – 1шт.; -датчик абсолютного давления – 1шт. В комплект поставки ДКГ должно входить: - зажим для трубок – 1шт.; - тройник – 1шт; - штуцер – 1шт; - шланг вакуумный – 1шт. | шт. | 1 |
| 13.17. | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Звуковые колебания и волны» | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Звуковые колебания и волны» (ДКЗ) предназначено для демонстрации явления распространения и отражения продольных упругих волн, интерференции и дифракции, акустического резонанса и биения звуковых колебаний. Параметры ДКЗ: - размеры поля для выполнения опытов, м 1.5 х 1.0; - диапазон частот, используемых в экспериментах, кГц 0.3 – 5; - тип крепления элементов набора магнитный; - размер экрана, мм 355 х 265; - мощность динамика, Вт 2; -режим представления данных осциллограмма/амплитуда колебаний. ДКЗ должно включать: а) динамик низкочастотный на подставке для использования в демонстрационных экспериментах в качестве источника звуковых волн со следующими характеристиками: -номинальное электрическое сопротивление 4 Ом.; -максимальная долговременная мощность 30 Вт.; -номинальный диапазон частот, не хуже 63-5000 Гц. б) генератор звуковой предназначен для получения гармонических и периодических напряжений треугольной и прямоугольной формы от 0,1 Гц до 100 кГц при исследовании акустических явлений В комплект поставки ДКЗ должно входить: - цифровой датчик звука двухканальный - 1 шт. - комплект динамиков - 1 шт. - кабель-удлинитель - 1 шт. - соединительный кабель - 1 шт. - линейка 0-50 - 2 шт. - линейка 50-0 - 1 шт. - линейка 50-100 - 1 шт. - экран - 2 шт. -методические указания – 1шт. | шт. | 1 |
| 13.18. | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Магнитное поле кольцевых токов» | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Магнитное поле кольцевых токов» (ДКМП) предназначено для проведения практикумов по физике. ДКМП должно собираться на горизонтальной поверхности демонстрационного стола. Соленоид сдвоенный должен устанавливаться на собственную подставку. Цифровой датчик магнитного поля должен иметь магнитную пластину на нижней поверхности корпуса. Для контроля смещения датчика на поверхности подъемного столика должна размещаться шкала, которая выполнена на магнитной основе. Резистор должен включаться в цепь питания катушек для контроля тока в цепи с помощью датчика напряжения. Параметры ДКМП: -диаметр катушки сдвоенной должен составлять не менее 50 мм -длина секции катушки сдвоенной должна быть 240 мм -число витков секции катушки сдвоенной должно быть 240/120 -диаметр плоской катушки (средний) должен быть не менее 150 мм -число витков плоской катушки должно быть не менее 220 ДКМП должно включать: - соленоид сдвоенный – 1шт.; - катушка плоская – 2шт.; - цифровой датчик магнитного поля – 1шт.; - шкала на магнитной основе – 1шт.; - резистор 1 Ом – 1шт. В комплект поставки ДКМП должно входить: - нить - 2 шт.; - провод специальный длиной не менее 120 см – 1шт. - методические указания – 1шт. | шт. | 1 |
| 13.19. | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Молекулярная физика и тепловые явления» | Наглядное пособие «Набор демонстрационный «Молекулярная физика и тепловые явления» (ДКМФ) предназначено для проведения следующих демонстрационных экспериментов: -превращение механической энергии во внутреннюю энергию при ударе; -изменение внутренней энергии за счет работы сил трения и при сжатии и расширении газа; -теплопроводность; - конвекция; -перенос энергии излучением; -количество теплоты и удельная теплоемкость; -удельная теплота сгорания топлива; -плавление и отвердевание кристаллических тел; -испарение и кипение жидкости. ДКМФ должно включать: - цифровой датчик температуры -20-100 С - 2 шт.; - цифровой датчик температуры 0-1000 С с тремя диапазонами измерений (0-100С, 0-400С, 0-1000С) – 1шт.; - стакан термостойкий – 1шт.; - пробирки – 1 компл.; - пробки – 1 компл.; - пробирка с отводом – 1 шт. - специальная оснастка – 1 компл. - пластмассовый лоток (150х312х427)с ложементом и прозрачной крышкой. В комплект ДКМФ должно входить: - диск с программным обеспечением – 1шт.; - методические указания для проведения экспериментов – 1шт. | шт. | 1 |
| 13.20. | Стол подъемный | Стол подъемный предназначен для размещения и подъема различного лабораторного оборудования и приборов. Параметры стола подъемного: - габариты не менее: 200 х 200 мм. - грузоподъемность должна быть не менее: 5 кг. - высота подъема должна быть не менее: 200 мм. | шт. | 1 |
| 13.21. | Источник питания регулируемый | Источник питания регулируемый (ИПР) предназначен для плавного регулирования переменного и постоянного напряжения при проведении лабораторных работ на определение сопротивлений и измерения коэффициента электромагнитной индукции по курсу электродинамика Параметры ИПР: - регулировка переменного напряжения с частотой 50 Гц в пределах от 0 до 30 В; - регулировка постоянного (пульсирующего) напряжения с частотой пульсаций 100 Гц в пределах от 0 до 24 В; - напряжение питания 220 В с изменениями выходного напряжения в пределах от 0 до 30 В (переменное) и в пределах от 0 до 24 В (постоянное) при максимальном токе нагрузки до 10 А. - должен иметь защиту от короткого замыкания и перегрузки по току на всех выходах. - потребляемая мощность не более 250 Вт В комплект поставки ИПРдолжно входить: -провод длиной 100 мм сечение 1-1,5 мм - 4 шт.; -провод длиной 250 мм сечение 1-1,5 мм - 2 шт.; -провод длиной 500 мм сечение 1-1,5 мм - 2 шт. | шт. | 3 |
| 13.22. | Электронный термометр щуп | Электронный термометр щуп предназначен для проведения практикумов по физике. Электронный термометр щуп должен: с наклоняемым измерительным блоком, -запоминать минимальную и максимальную температуру. Параметры электронного термометра щупа: -два диапазона C/F. -диапазон измерений, не менее:°С: -10...+200 -точность, не хуже: °С: +/-1 -разрешение, не менее: °С: 0,1 -габариты не более, мм: 47х180х17 -длина щупа не менее, мм: 110 -вес не более, гр: 30 -питание: 1,5В - батарея типа LR44 | шт. | 2 |
| 13.23. | Демонстрационная одноэлементная доска | Демонстрационная одноэлементная доска предназначена для проведения демонстрационных экспериментов по физике. Доска должна иметь 1 рабочую поверхность Параметры доски одноэлементной: - рабочая поверхность учебной доски выполняется из стального листа, покрытого особо прочной стеклоэмалью; - размеры не более: ширина - 150 см, высота - 100 см. - петли рассчитаны на нагрузку свыше 100 кг. | шт. | 2 |
| 13.24. | Нетбук ученика | Нетбук ученика предназначен для организации доступа обучающихся по индивидуальным программам к справочным материалам в электронной форме, к интерактивным локальным ресурсам, а также самоподготовки, текущей и итоговой проверки знаний в форме тестирования. Параметры нетбука ученика: - процессор Intel Atom N2600 1.6 Ггц, кэш L2 512Кб; - чипсет: Intel® NM10 - дисплей: 10,1" WSVGA (1366 x 768); - возможность поворота экрана и использования ноутбука в планшетном режиме; - сенсорный экран: 10,1 дюйма; - оперативная память - DDR2 не менее 2 Гб; - встроенный видеоконтроллер; - жесткий диск 250 Гб, SATA2, 5400 об/мин; - устройство чтения/записи карт памяти SD/MMC. Тип – внутренний; - звуковая система High Definition Audio; - сетевой адаптер 10/100 Мбит/cек; - беспроводная связь: адаптер 802.11 b/g/n; - интегрированная встроенная вращающаяся на 180 гр. камера с разрешением не менее 1,3 мегапикселя; - устройства ввода клавиатура встроенная, влагозащищенная; - сенсорная панель встроенная; - указатель Touchpad с 2 клавишами управления; - разъемы: VGA (D-Sub), USB2.0 - не менее 2, вход микрофонный, выход аудио/наушники, LAN (RJ-45); - противоударный корпус размером не более 268x213x38 мм; - вес не более 1,8 кг; - должен иметь предустановленное лицензионное программное обеспечение Windows 7 Starter Russian. | шт. | 6 |
| 14. | Учебное оборудование для СПК НИЯУ МИФИ, в том числе: | Учебное оборудование для СПК НИЯУ МИФИ предназначено для подготовки учащихся по электронике, электротехнике, автоматике и сварочным технологиям. |  |  |
| 14.1. | Лабораторный стенд «Теоретические основы электротехники» | Лабораторный стенд «Теоретические основы электротехники» (ЛСТО) предназначен для проведения лабораторных работ по курсу "Теоретические основы электротехники " в средних специальных и высших учебных заведениях. Стенд предназначен для выполнения следующих лабораторных работ: - неразветвленная цепь с одним переменным сопротивлением; - неразветвленная цепь постоянного тока. Делитель напряжения; - разветвленная цепь постоянного тока; - измерение потери напряжения в проводах линии; - режимы работы источника электрической энергии; - измерение потенциалов в электрической цепи, построение потенциальной диаграммы; - изучение принципа наложения токов; - изучение законов Кирхгофа; - изучение метода узлового напряжения; - изучение магнитной цепи; - изучение параметров индуктивно связанных катушек; - определение параметров линии электропередач; - исследование неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением и катушкой; - неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением и емкостью; - неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью; - резонанс напряжений; - неразветвленная цепь переменного тока с любым числом активных и реактивных сопротивлений; - разветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением и индуктивностью; - разветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением и емкостью; - разветвленная цепь переменного тока с катушкой и конденсатором; - резонанс токов; - исследование трехфазной цепи при соединении потребителей звездой; - исследование трехфазной цепи при соединении потребителей в треугольник. ЛСТО должен: - состоять из корпуса, в который установлено электрооборудование (лабораторный автотрансформатор 0,16 кВт; катушки индуктивности с замкнутым магнитопроводом, с воздушным зазором в магнитопроводе и без магнитопровода), электронные платы, лицевая панель и столешница интегрированного рабочего стола. - иметь лицевую панель, на которой изображены электрические схемы объектов исследования. Все схемы должны быть разбиты на группы в соответствии с тематикой проводимых работ. -иметь коммутационные гнёзда, стрелочные приборы, коммутационную аппаратура и органы управления, позволяющие изменять параметры элементов при проведении лабораторной работы. Параметры ЛСТО: - количество выполняемых работ: не менее 23; - источник питания: не более 3~220/127В 50Гц; - потребляемая мощность: не более 400 Вт; - питание не более 3~220/127 В, 50Гц; - потребляемая мощность, кВт не более 0,4; - габаритные размеры стенда не более : Ширина, мм 1310 Высота, мм 1460 Глубина, мм 600; - вес оборудования, кг., не более 80. В комплект поставки ЛСТО должно входить: - комплект методической и технической документации для преподавательского состава – 1шт.; - паспорт – 1шт. | шт. | 4 |
| 14.2. | Лабораторный стенд «Электроника» | Лабораторный стенд «Электроника» (ЛСЭ) предназначен для проведения лабораторных работ по курсу " Электроника " в средних специальных и высших учебных заведениях. Стенд предназначен для выполнения следующих лабораторных работ: -исследование выпрямителей; -исследование схем компенсационного стабилизатора напряжения с использованием ОУ; -исследование схем пассивных и активных сглаживающих фильтров; -исследование однокаскадных усилителей; -исследование дифференциального усилителя; -исследование усилителей мощности; -исследование ОУ; -исследование схем на ОУ; -исследование компаратора; -исследование генераторов; -исследование мультивибратора на ОУ; -исследование логических элементов НЕ, И-НЕ, И; -исследование триггеров; -исследование схем регистров в интегральном исполнении; -исследование счетчиков и дешифраторов; -исследование схемы ЦАП с матрицей резисторов; -исследование схемы АЦП последовательного приближения. ЛСЭ должен: - состоять из корпуса, в который установлено электрооборудование, электронные платы (плата операционных усилителей; плата транзисторных усилителей; плата управляемого тиристорного выпрямителя; плата генераторов, лицевая панель и столешница интегрированного рабочего стола; плата логических элементов); -иметь лицевую панель, на которой изображены электрические схемы объектов исследования. Все схемы, изображенные на панели, должны быть разбиты на группы в соответствии с тематикой проводимых работ. -иметь коммутационные гнёзда, стрелочные приборы, коммутационную аппаратуру и органы управления, позволяющие изменять параметры элементов при проведении лабораторной работы. ЛСЭ должен включать: а) Блок питания со следующими характеристиками – выходное питание: +12 В 0,5 А, -12 В 0,5 А, +5 В 0,5 А; б) Амперметр постоянного тока со следующими характеристиками: - предел измерения: 1/250мА, класс точности 1,5) 1 шт.; в) Вольтметр постоянного/переменного тока со следующими характеристиками: - пределы измерения: ~25/~50 и -10/50 В; - класс точности не хуже: 1,5. Параметры ЛСЭ: -количество выполняемых работ: не менее 17; - источник питания не менее: ~220В 50Гц; - потребляемая мощность не менее:150 Вт; - питание не более: 1~220 В, 50Гц; - потребляемая мощность, кВт не более 0,15; - габаритные размеры стенда не менее: Ширина, мм 1310 Высота, мм 1460 Глубина, мм 600 - вес оборудования, кг., не более 80. В комплект поставки ЛСЭ должно входить: - комплект методической и технической документации для преподавательского состава – 1шт.; - паспорт – 1шт. | шт. | 3 |
| 14.3. | Лабораторный стенд «Основы автоматизации» | Лабораторный стенд «Основы автоматизации» (ЛСА) предназначен для проведения лабораторных работ по курсу "Основы автоматизации " в средних специальных и высших учебных заведениях. Стенд предназначен для выполнения следующих лабораторных работ: - электрические цепи в релейной схеме; - рассмотрение потенциалов; - определение потенциалов функциональных узлов; - определение сигналов в типовых функциональных узлах техники автоматизации; - путь прохождения сигнала в устройстве пожарной сигнализации; - кодирование двоичным кодом; - аналогово–цифровое преобразование; - переключающий усилитель; - разомкнутое и замкнутое управление; - управление на основе температурной зависимости; - свойства сигналов принципиальных схем; - сравнение свойств сигналов транзистора и тиристора; - оптопара; - свойства сигналов логических элементов; - схемы блока сравнения; - использование триггера для сигнализации предельных значений; - применение интегральных микросхем; - аналоговое измерение температуры и угла; - определение двоичных состояний; - аналоговое измерение температуры и преобразование результатов измерения в цифровой сигнал; - абсолютно-цифровое определение измеряемых величин; - инкрементально-цифровое определение измеряемых величин; - запоминание цифровой информации; - полусумматор как комбинационная система; - мультиплексор и демультиплексор; - цифровое регулирование температуры; - программирование двигателя. ЛСА должен: - состоять из корпуса, в который установлено электрооборудование (блок питания ±15 В 1 А, +5 В 1 А), электронные платы (плата аналоговых элементов; плата секундомера; плата логических элементов), лицевая панель и столешница интегрированного рабочего стола. - иметь лицевую панель, на которой изображены электрические схемы объектов исследования. Все схемы должны быть разбиты на группы в соответствии с тематикой проводимых работ. Параметры ЛСА: - количество выполняемых работ: не менее 27; - источник питания: не более ~220В 50Гц; - потребляемая мощность: не более 150 Вт; - питание не более 1~220В, 50Гц; - потребляемая мощность, кВт не более 0,15; - габаритные размеры стенда не более: Ширина, мм 1310 Высота, мм 1460 Глубина, мм 600 - вес оборудования, кг., не более 80 В комплект поставки ЛСА должно входить: - комплект методической и технической документации для преподавательского состава – 1шт.; - паспорт – 1шт. | шт. | 1 |
| 14.4. | Аппарат для плазменной сварки переменным и постоянным током | Аппарат для плазменной сварки переменным и постоянным током (АПС) предназначен для проведения практикумов по автоматике. АПС предназначен для следующих видов работ: - плазменная сварка постоянным током на прямой полярности: углеродистой, низко- и высоколегированной стали, никеля, меди, золота, титана, циркония и их сплавов, специальных сплавов; - плазменная сварка постоянным током на обратной полярности: сплавы алюминия и цинка; Параметры АПС: -ток сварочный не менее 5-350а; - ток пилотной дуги не более 5-25а; - сетевое напряжение не более 400В; - частота тока в сети не более 50/60Гц; - максимальная потребляемая мощность не менее 15 кВ; - габариты не более: 660х335х745мм; - вес не менее 87 кг - класс защиты не хуже: IP23; - класс изоляции не хуже F В комплект поставки АПС должно входить: - руководство по эксплуатации на русском языке – 1шт.; - газовый шланг – 2м.; - соединительный кабель – 1шт.; - аргоновый регулятор – 1шт. | шт. | 1 |
| 15. | Учебное оборудование для УрТК НИЯУ МИФИ, в том числе: | Типовые комплекты учебного оборудования и измерительные приборы для УрТК НИЯУ МИФИ предназначены для обеспечения учебного процесса и предаттестационной подготовки студентов. |  |  |
| 15.1. | Типовой комплект учебного оборудования "Физические основы электроники" | Типовой комплект учебного оборудования "Физические основы электроники" предназначен для проведения практикумов по электронике и должен позволять выполнять следующие типы лабораторных работ: Исследование диодов; - исследование биполярного транзистора; - исследование усилительного каскада на биполярном транзисторе; - исследование полевого транзистора; - исследование работы транзисторов в ключевом режиме; - исследование тиристоров; - исследование инвертирующего и неинвертирующего усилителя; - исследование интегратора и активного фильтра; -исследование компараторов; - исследование мультивибраторов; - исследование цифровых интегральных микросхем; - исследование однополупериодного неуправляемого выпрямителя; - исследование однополупериодного управляемого выпрямителя; - исследование однофазной мостовой схемы выпрямления; - исследование трехфазных схем выпрямления - исследование сглаживающих фильтров; - исследование параметрического стабилизатора напряжения; - исследование самовосстанавливающегося предохранителя; В состав типового комплекта учебного оборудования должны входить: - модуль мультиметров для замеров напряжения; - функциональный генератор для проведения исследования аппаратуры комплекса - 2-х канальный осциллограф для исследования параметров электросигналов. Технические характеристики типового комплекта учебного оборудования учебного оборудования "Физические основы электроники": - габариты не более 650 х 605 х 300 мм. - масса не более 30 кг - должен обеспечивать выполнение не менее 18 лабораторных работ В комплект поставки типового комплекта учебного оборудования "Физические основы электроники" должно входит: - методические указания – 1 шт. - шнур питания – 1 шт. - комплект соединительных проводов и кабелей – 1 шт. | шт. | 4 |
| 15.2. | Типовой комплект учебного оборудования "Теория электрических цепей" | Типовой комплект учебного оборудования "Теория электрических цепей" предназначен для проведения лабораторных работ по физике. Комплект позволяет исследовать линейные и нелинейные электрические цепи постоянного и переменного тока, трехфазные электрические цепи, нелинейные цепи, цепи с распределенными параметрами по курсу теории цепей. Должен быть настольный, ручной. Типовой комплект учебного оборудования "Теория электрических цепей" должен обеспечивать выполнение следующих типов лабораторных работ: - измерения приборами лабораторного стенда; - линейная электрическая цепь постоянного тока; - определение эквивалентных параметров пассивных двухполюсников; - исследование цепи синусоидального тока; - исследование цепи синусоидального тока с индуктивно связанными элементами; - исследование резонанса в цепи с последовательно соединенными элементами R, L, C; - резонансные характеристики цепи с последовательно соединенными элементами R, L, C; - исследование режима резонанса при параллельном соединении катушки индуктивности и конденсатора; - трехфазная цепь, соединенная звездой; - трехфазная цепь, соединенная треугольником; - исследование линейной электрической цепи несинусоидального периодического тока; - разряд конденсатора С на цепь R–L; - экспериментальное определение А-параметров четырехполюсника; - передаточные функции и частотные характеристики четырехполюсника; - интегрирующие четырехполюсники; - цепь с распределенными параметрами; - нелинейная цепь постоянного тока; - катушка с ферромагнитным сердечником; - потери в сердечниках из ферромагнитных материалов; - явление феррорезонанса; В состав типового комплекта должны входить: - трехфазный источник питания; - микропроцессорный универсальный измеритель мощности и фазы (U, I, f, j, cosj); - функциональный генератор; - мультиметры (3 шт.); - резисторы; - реактивные элементы; - цепь с распределенными параметрами; - нелинейные элементы; Технические характеристики: - габариты не более: 1260 х 605 х 300 мм. - масса не более 95 кг - должен обеспечивать выполнение не менее 20 лабораторных работ В комплект поставки типового комплекта учебного оборудования "Теория электрических цепей" должно входить: - Методические указания – 1 шт. - Техническое описание – 1 шт. - Комплект соединительных проводов и силовых кабелей – 1 шт. | шт. | 3 |
| 15.3. | Типовой комплект учебного оборудования "Основы релейной защиты и автоматики" | Типовой комплект учебного оборудования "Основы релейной защиты и автоматики" предназначен для проведения лабораторных работ по автоматике. Типовой комплект позволяет изучить типовые релейно-контактные схемы устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов, таких как токовая отсечка, максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени, продольная дифференциальная защита, автоматическое повторное включение и автоматическое включение резерва. Должен быть настольный, ручной. Типовой комплект учебного оборудования "Основы релейной защиты и автоматики" должен обеспечивать выполнение следующих типов лабораторных работ: Релейная защита в электроэнергетических системах - токовая отсечка линии электропередачи; - максимальная токовая защита линии электропередачи с независимой выдержкой времени; - максимальная токовая защита линии электропередачи с пуском по напряжению; - продольная дифференциальная защита линии электропередачи; - дифференциальная защита трансформатора; Автоматизация электроэнергетических систем - автоматическое повторное включение линии электропередачи; - автоматическое повторное включение трансформатора; - автоматическое включение резерва питающего присоединения; В состав учебного оборудования "Основы релейной защиты и автоматики" должны входить: - модуль питания стенда; - модуль трехфазной сети; - модуль линии электропередач; - модуль однофазных трансформаторов выключателя (2 шт.); - модуль управления выключателем; - реле тока; - реле напряжения; - реле времени; - внешний трехфазный трансформатор (при питании 3 х 380 В); Технические характеристики: - габариты не более 1260 х 650 х 400 мм; - масса не более 60 кг; - электропитание : 3 х 380 В, 3 х 220 В; - должен обеспечивать выполнение не менее 18 лабораторных работ В комплект поставки типового комплекта учебного оборудования "Основы релейной защиты и автоматики" должно входить: - методические указания – 1 шт. - техническое описание – 1 шт. - комплект соединительных проводов и силовых кабелей – 1 комплект | шт. | 3 |
| 15.4. | Измеритель иммитанса | Измеритель иммитанса предназначен для измерения индуктивности, емкости, сопротивления, проводимости, фактора потерь, добротности, модуля комплексного сопротивления, реактивного сопротивления, угла фазного сдвига, тока утечки, температуры и относительной влажности при проведении лабораторных работ по физике. Технические характеристики: - напряжение смещения не более 0 - 63 В; - уровень измерения сигнала не менее 40 мВ; - должен иметь функция допускового контроля, усреднения, процентного отклонения; - должен иметь интерфейс RS-232С для подключения к персональному компьютеру; В комплект поставки измерителя иммитанса должно входить: - комплект плакатов наглядного представления законов физики по теме «Релейная защита» (6шт.); «Теоретические основы электротехники» (6шт.); «Электротехника» (6шт.) размером 560х800 мм – 1 компл.; - инструкция по эксплуатации- 1 шт. | шт. | 1 |
| 15.5. | Спектрофотометр | Спектрофотометр используется в учебном процессе в практикуме по электронике для исследования спектрального состава по длинам волн электромагнитных излучений в оптическом диапазоне, нахождения спектральных характеристик излучателей и объектов, взаимодействовавших с излучением, а также для спектрального анализа и фотометрирования. Технические параметры: - спектральный диапазон длин волн не менее 325...1000 Нм; - полоса пропускания, не более 5 Нм; - погрешность установки длины волны не более 2 Нм; - повторяемость установки длины волны не более 1 Нм; - погрешность определения коэффициента пропускания не более 1,0% Т; - электропитание 220 В ±10 %, 50 Гц; - мощность не более 200 Вт; - габаритные размеры (Ш×Д×В) не более 408×308×185 мм; - масса не более 7 кг; В комплект поставки спектрофотометра должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 16. | Оборудование для учебных лабораторий кафедры радиационной физики и безопасности атомных технологий НИЯУ МИФИ, в том числе: | Дозиметрическое, радиометрическое, вычислительное и вспомогательное оборудование для учебных лабораторий кафедры радиационной физики и безопасности атомных технологий НИЯУ МИФИ предназначено для обеспечения учебного процесса, модернизации учебных практикумов и предаттестационной подготовки студентов. |  |  |
| 16.1. | Радиометр нейтронов | Радиометр нейтронов (РН) предназначен для измерения плотности потока нейтронного излучения и поиска источников нейтронного излучения и для модернизации лабораторной работы "Измерение доз от нейтронов различных энергий" в спецпрактикуме кафедры по курсу "Дозиметрия ионизирующих излучений" Параметры РН: - диапазон энергий должен быть не менее 0,5-5 МэВ; - - чувствительность к гамма-излучению не менее 137 Cs ; - предел основной относительной погрешности не менее ±30%; - время измерения не более 1 с; - масса комплекта не более 2,4 кг; - диапазон рабочих температур должен быть от минус 30 до +50; - питание 12В DC; В комплект поставки РН должны входить: - шнур питания- 1 шт. - руководство по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 16.2. | Дозиметр рентгеновского излучения | Дозиметр рентгеновского излучения (ДРИ) предназначен для определения дозы, получаемой при рентгенорадиологических процедурах. Используется для расширения функциональных возможностей лабораторных практикумов кафедры. В состав ДРИ должны входить: а) измерительный пульт с принтером; б) детектор – ионизационная камера с креплением. Параметры ДРИ: - тип детектора должен быть плоскопараллельной свето- и рентгенопрозрачной ионизационной камерой; - прозрачность ионизационной камеры для видимого света не менее 70%; - однородность чувствительности по площади ионизационной камеры не менее 95%; - диапазон измерения 1 ÷ 104 сГр·см2, не уже; - пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения произведения дозы на площадь ±(15+35/Р)%, не хуже, где Р – безразмерная величина, численно равная измеренному значению произведения дозы на площадь в сГр·см²; - рабочий диапазон анодного напряжения рентгеновского излучателя не менее 30 ÷ 200 кВ; - объем энергонезависимой памяти не менее 100 результатов; - питание сеть 220 В, 50 Гц; - габаритные размеры: -- измерительного пульта не менее 300×220×80 мм -- ионизационной камеры не менее 180×180×20 мм - масса дозиметра с камерой не более 1,2 кг; - ширина бумажной ленты для печати не менее 50 ÷ 56 мм. В комплект поставки ДРИ должны входить: - кабель соединительный 20 м – 1 шт.; - руководство по эксплуатации – 1 шт.; | шт. | 1 |
| 16.3. | Установка дозиметрическая термолюминесцентная | Установка дозиметрическая термолюминесцентная (УДТ) предназначена для проведения индивидуального дозиметрического контроля (ИДК) внешнего облучения фотонным и нейтронным излучением, а также определение доз в коже лица, пальцев рук и хрусталике глаза и будет использована для модернизации лабораторных практикумов кафедры. Характеристики УДТ: - диапазон измерения дозы Hр(10) гамма-излучения должен быть не хуже 50,0 мкЗв ÷ 10 Зв; - диапазон измерения дозы Hр(10) нейтронного излучения должен быть не хуже 0,1 ÷ 100 мЗв; - диапазон измерения доз Hр(3) и Нр(0,07) (доз в хрусталике и коже) не хуже 2,0 мЗв ÷ 100 Зв - диапазон энергий гамма-излучения не хуже 0,015 ÷ 3,0 МэВ; - диапазон энергий нейтронного излучения не хуже 0,4 эВ ÷ 10 МэВ; - диапазон энергий бета-излучения не хуже 250 ÷ 3500 кэВ; - фединг дозиметров не менее 5 %/год; - погрешность воспроизведения температурного режима не более ±1 %; - температура нагрева должна быть до 400°С; - скорость нагрева (линейный, ступенчато-линейный) 2 ÷ 30 °С/сек; - масса установки не более 11 кг. В составе УДТ должны входить: - блок установки на базе персонального компьютера; - монитор для вывода информации; - лазерный принтер для распечатки данных по измерениям; - клавиатура для ввода параметров; - мышь для управления установкой; В комплект поставки УДК должно входить: - программное обеспечение для совместной работы с ПК– 1 шт. - приспособление для разборки дозиметров – 1 шт. - набор эталонных источников излучения Р (Na-22, Mn-54, Co-60, Zn-65, Y-88, Sn-113, Ba-133, Cs-134, Cs-137, Ce-139, Eu-152, Fe-55, Со-57, Сd-109, Аm-241)- 100 кБк, Bi-207 - 50 кБк, Y-88 - 200 кБк, Ce-139 - 150кБк, Сd-109 -300 кБк) – 1 компл. - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 16.4. | Дозиметр термолюминесцентный с калибровкой тип 1 | Дозиметр термолюминесцентный с калибровкой тип 1 предназначен для индивидуального дозиметрического контроля фотонного излучения в составе различных ТЛД систем с ручной загрузкой детекторов. Используется для расширения функциональных возможностей лабораторных практикумов кафедры. Технические характеристики: - диапазон энергий регистрируемого излучения, не менее МэВ 0,015-3,0; - однородность чувствительности партии, %, не более 20; - порог регистрации, Зв, не более 5x10-5; - воспроизводимость, %, не более 7.5; - изотропия в интервале углов 0° - 60° ,%, не более 15; - энергетическая зависимость показаний в диапазоне (0,015 - 3) МэВ, %, не более 25; - стабильность хранения в течение 30 суток при нормальных условиях, %, не более 5; - количество циклов использования, не менее 200; - габаритные размеры, мм не менее 65x25x14; - масса не более 25 г. В комплект поставки дозиметра термолюминесцентного с калибровкой тип 1 должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 20 |
| 16.5. | Дозиметр термолюминесцентный с калибровкой тип 2 | Дозиметр термолюминесцентный с калибровкой тип 2 предназначен для определения дозовой нагрузки по гамма-излучению. Используется для расширения функциональных возможностей лабораторных практикумов кафедры. Технические характеристики: - диапазон измерения Hр(10)не менее 50,0 мкЗв ÷ 10 Зв; - диапазон энергий не менее 0,015 ÷ 3,0 МэВ; - число циклов использования детекторов не менее 500; - масса не более 8 г; В комплект поставки дозиметра термолюминесцентный с калибровкой тип 2 должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 20 |
| 16.6. | Индивидуальный дозиметр нейтронного и фотонного излучения с калибровкой | Индивидуальный дозиметр нейтронного и фотонного излучения предназначен для регистрации индивидуального эквивалента дозы нейтронного излучения Hp(10). Используется для расширения функциональных возможностей лабораторных практикумов кафедры. Характеристики индивидуального дозиметра нейтронного и фотонного излучения: - корпус дозиметра должен быть из борированного полиэтилена; - измеряемые величины: доза Нр(10) фотонного излучения доза Нр(10) нейтронного излучения; - диапазон измерения Нр (10) нейтронного излучения не менее 0,1 ÷ 100 мЗв; - диапазон энергий: фотонного излучения не хуже 0,03 ÷ 3,0 МэВ; - нейтронного излучения не хуже 0,4 эВ ÷ 10 МэВ; - число циклов использования детекторов не менее 100; - габаритные размеры, не менее 45x35x18 мм; - масса не более 0,050 кг. В комплект поставки индивидуального дозиметра должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 10 |
| 16.7. | Дозиметр термолюминесцентный с калибровкой тип 3 | Дозиметр термолюминесцентный тип 3 предназначен для измерения эквивалентной дозы фотонного и бета-излучения Hp(0,07) в коже лица и эквивалентной дозы фотонного и бета-излучения Hp (3) в хрусталике глаза. Используется для расширения функциональных возможностей лабораторных практикумов кафедры. В состав дозиметра должны входить: - детектор ТТЛД-580; - детектор ДТГ-4. Характеристики дозиметра: - измеряемые величины доза в коже лица Нр(0,07) доза в хрусталике глаза Hp(3); - диапазон измерения Нр(0,07), Hp(3) не хуже 2,0 мЗв ÷ 100 Зв; - толщина входного окна не более 2 мг/см2; - толщины поглотителей для детекторов ТТЛД-580 не менее 50; 90; 110 мг/см2; - толщина поглотителей для детектора ДТГ-4 не менее 300 мг/см2; - число циклов использования детекторов не менее 500; - габаритные размеры не более ø32х16 мм; - масса не более 9 г. В комплект поставки дозиметра термолюминесцентного тип 3 должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 15 |
| 16.8. | Дозиметр термолюминесцентный с калибровкой тип 4 | Дозиметр термолюминесцентный с калибровкой тип 4 предназначен для регистрации эквивалентной дозы фотонного и бета-излучения Hp (0,07) в коже пальцев рук. Используется для расширения функциональных возможностей лабораторных практикумов кафедры. Характеристика дозиметра: - измеряемая величина доза в коже пальцев рук Нр(0,07); -диапазон измерения Нр(0,07) не хуже 2,0 мЗв ÷ 100 Зв; -толщины поглотителей не менее 38; 50; 92; 155 мг/куб. см; - число циклов использования детекторов не менее 500; - габаритные размеры, 90х20х2 мм, - масса не более 1 г В комплект поставки дозиметра термолюминесцентного тип 4 должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 15 |
| 16.9. | Дозиметр-радиометр | Дозиметр-радиометр (ДР) предназначен для измерения дозы и мощности амбиентного эквивалента дозы непрерывного и импульсного рентгеновского и гамма-излучений, измерения плотности потока альфа- и бета-излучений, измерения дозы и мощности дозы нейтронного излучения, измерения плотности потока гамма-излучения, поиск и локализация радиоактивных источников и загрязнений. Используется для расширения функциональных возможностей лабораторных практикумов кафедры. ДР должен включать: а) Пульт измерительный для проведения и фиксации измерений со следующими характеристиками: - время непрерывной работы не менее 10 ÷ 300 ч. (для разных типов пультов и блоков детектирования); - диапазон рабочих температур минус 20 ÷ +50 °C; - время установления рабочего режима не более 1 мин; - нестабильность показаний за 10 часов непрерывной работы не более ±10 %; б) Блок детектирования предназначен для измерения плотности потока альфа-частиц со следующими характеристиками: - детектор должен быть кремниевым, полупроводниковым; - площадь активной поверхности детектора не менее 5 кв.см; - эффективность регистрации: -- по Pu-239 не менее 55 %; -- по U-234 не менее 39 %; -- по U-238 не менее 37 %. - длина раздвижной штанги не менее 0,7 м; - габаритные размеры Ø50×60 мм; - масса не более 0,15 кг. в) Блок детектирования, предназначенный для измерения плотности потока бета-излучения со следующими характеристиками: - детектор пластмассовый сцинтиллятор, площадь активной поверхности детектора не менее 28 кв.см; - основная погрешность измерения ± 20 %; - диапазон энергии регистрируемого бета-излучения 0,3 ÷ 3,0 МэВ, не хуже; - эффективность регистрации (по Sr-90+Y-90) не хуже 25 %; - габаритные размеры, Ø 88×212 мм; - масса не более 0,8 кг; г) Блок детектирования предназначен для измерения мощности дозы и дозы нейтронного излучения со следующими характеристиками: - диапазон регистрируемых энергий нейтронного излучения не менее 0,025 эВ ÷ 10 МэВ; - изменение чувствительности дозиметра-радиометра для типовых нейтронных спектров относительно излучения источника Pu-α-Be не более ± 40 % - габаритные размеры блока детектирования Ø54×203 мм; - масса не более 0,8 кг; В комплект поставки дозиметра-радиометра должно входить: - встроенные аккумуляторы – 1 комплект - зарядное устройство – 1 шт. | шт. | 1 |
| 16.10 | Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей с детектором | Альфа-бета-радиометр предназначен для измерений малых активностей, для измерения суммарной альфа- и бета-активности природных и питьевых вод. Используется для модернизации лабораторных практикумов кафедры. Характеристики низкофонового альфа-бета-радиометра с кремниевым детектором: - детектор полупроводниковый должен быть кремниевым; - должен иметь приспособление для фильтров; - площадь детектора не менее 1000 кв.мм; - диапазон измеряемых активностей: -- альфа-излучающих нуклидов 0,01 ÷ 1000 Бк, не хуже; -- бета-излучающих нуклидов 0,1 ÷ 3000 Бк, не хуже; - диапазон энергий регистрируемого: -- альфа-излучения 3500 ÷ 8000 кэВ, не хуже; -- бета-излучения 50 ÷ 3500 кэВ, не хуже; - относительная погрешность измерений ±15 % - скорость счета фоновых импульсов для детектора площадью 1000 кв.мм в канале регистрации бета-излучения не более 0,07 с - погрешность измерения интервалов времени не более 0,0001 сек; - толщина свинцовой защиты не менее 30 мм; - электропитание питание 220 (+10/–15 %) В, 50±1 Гц; - габаритные размеры 337×286×190 мм; - масса не более 22 кг. В комплект поставки Альфа-бета радиометр должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт | шт. | 1 |
| 16.11 | Моноблок | Моноблок предназначен для модернизации компьютерного класса кафедры с целью обучения студентов обработке информации в процессе обучения. Параметры моноблока: - процессор не хуже Intel® Core™ i5-2500S (2,70 ГГц, 6 МБ кэш-памяти, 4 ядра) - оперативная память не хуже DDR3 4 ГБ; - жесткий диск не менее 7200 об/мин не менее 500Гб; - пишущий DVD-привод SuperMulti с щелевой загрузкой дисков; - видеокарта не хуже Intel HD; - ЖК-монитор не менее 23 дюймов, широкоэкранный Full HD 1920 x 1080; - должен иметь встроенную цифровую камеру; - должен иметь встроенный сетевой контроллер Intel 82579LM Gigabit Ethernet Intel 802.11 a/b/g/n; - должен иметь не менее 6 встроенных портов USB 2.0 1; - должен иметь встроенный порт RJ-45 - должен иметь встроенное устройство чтения карт памяти «6 в 1»; - габариты не более 58,4 x 22 x 47,2 см; - вес не более 8,5 кг. В комплект поставки моноблока должны входить: - программное обеспечение Windows® 7 Профессиональная, 64-разрядная версия – 1 лицензия; - шнур питания (3 м) - 1 шт. - руководство по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 4 |
| 16.12 | Многофункциональное устройство тип 1 | Многофункциональное устройство (МФУ тип 1) предназначено для печати, сканирования и ксерокопирования учебных материалов. Параметры МФУ тип 1: - должен иметь возможность подключения к сети через Ethernet; - скорость четырехцветной лазерной печати не менее 12 стр./мин; - формат печати не менее A4; - максимальное разрешение для ч/б печати не хуже 600x600 dpi; - максимальное разрешение для цветной печати не хуже 600x600 dpi; - максимальный размер сканирования не менее 216x297 мм; - разрешение сканера не хуже 1200x1200 dpi; - должен иметь лоток автоподачи оригиналов при сканировании и копировании; - должен иметь контроллер управления параметрами сканирования, печати, копирования, управляемый при помощи цветного ЖК-дисплея; В комплект поставки должны входить: - шнур питания (3 м) - 1 шт.; - диск с программным обеспечением для управления МФУ тип 1 – 1 шт.; - руководство по эксплуатации – 1 шт.; | шт. | 1 |
| 16.13 | Многофункциональное устройство тип 2 | Многофункциональное устройство (МФУ тип 2) для НИЯУ МИФИ предназначено для оформления наглядных учебных материалов по лабораторным практикумам. Параметры МФУ тип 2: - черно-белая лазерная печать до 25 стр/мин; - макс. формат печати A3; - максимальное разрешение для ч/б печати не хуже 1200x1200 dpi; - скорость печати не менее 25 стр/мин (ч/б А4), не менее 13 стр/мин (ч/б А3;) - разрешение сканера не менее 600x600 dpi; - автоподача оригиналов при сканировании; - подключение к сети через Ethernet; В комплект поставки должны входить: - шнур питания (3 м) - 1 шт. - диск с программным обеспечением для управления МФУ тип 2 – 1 шт.; - руководство по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 16.14 | Установка анализа импульсных сигналов | Установка анализа импульсных сигналов (УАИС) на базе персонального компьютера предназначена для расширения функциональных возможностей лабораторных практикумов кафедры. Параметры УАИС: - максимальная входная статическая загрузка до 100000 имп/с; - максимальная мощность, потребляемая от источника питания ПУ не более 4 Вт; В состав УАИС должны входить: - блок установки на базе персонального компьютера с процессором импульсных сигналов со следующими характеристиками: -- процессор не хуже Intel® Core™ i5-2500S (2,70 ГГц, 6 МБ кэш-памяти, 4 ядра); -- оперативная память не хуже DDR3 4 ГБ; -- жесткий диск не менее 7200 об/мин не менее 500Гб; -- пишущий DVD-привод SuperMulti с щелевой загрузкой дисков; -- видеокарта не хуже Intel HD; -- должен иметь встроенный сетевой контроллер Intel 82579LM Gigabit Ethernet Intel 802.11 a/b/g/n; -- должен иметь не менее 6 встроенных портов USB 2.0 1; -- должен иметь встроенный порт RJ-45; - монитор для вывода информации не менее 23 дюймов, широкоэкранный Full HD 1920x1080; - клавиатура для ввода параметров; - мышь для управления установкой; В комплект поставки УАИС должно входить: - программное обеспечение для совместной работы с ПК– 1 шт. - руководство по эксплуатации – 1 шт. - шнур питания (3 м) - 1 шт. | шт. | 2 |
| 17. | Ядерно-физическое и вычислительное оборудования для учебных целей кафедры теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов НИЯУ МИФИ, в том числе: | Ядерно-физическое и вычислительное оборудования для учебных целей кафедры теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов предназначено для обеспечения учебного процесса кафедры. |  |  |
| 17.1. | Детектор гамма-излучения 127 А 76 / 3M – EJ309 – E1 – X – NEG | Детектор гамма-излучения 127 А 76 / 3M – EJ309 – E1 – X – NEG (ДГИ) предназначен для регистрации гамма-квантов и их энергий и используется в лабораторном практикуме «Методы и приборы для учета и контроля ядерных материалов» Параметры ДГИ: - высокая точка возгорания; - низкое давление пара; - низкая химическая токсичность; ДГИ должен включать: - жидкий синтилятор для регистрации гамма-квантов, который вызывает в нем вспышку света; - фотоумножитель для усиления слабого света и выдаче на выходе электрического сигнала- 1 шт. Технические характеристики: - световыход не менее 75% от антрацена; - число фотонов на 1 электрон с энергией 1МэВ не менее 11500; - длина волны в максимуме испускания 424 нм; - короткая компонента не более 3.5 нс; - длина ослабления света не менее 1м; - точка возгорания не менее 144°С; - давление пара не более 0.002 мм Hg. В комплект поставки ДГИ должен входить: - паспорт изделия – 1 шт. | шт. | 3 |
| 17.2 | Промышленный компьютер в составе: 1.2.1. Конвертор Allied Telesyn AT-MC15-YY TP/BNC – 1 шт.; 1.2.2. Управляющий компьютер – 1 шт. | Промышленный компьютер (ПК) используется для снятия сигнала с цифрового спектрометра при проведении исследований и лабораторных работ по физике в составе: ▪ Конвертор Allied Telesyn AT-MC15-YY TP/BNC предназначен для преобразования входного сигнала от цифрового спектрометра к управляющему компьютеру. - входное напряжение: 12 В + / -5%; - потребляемая мощность: 6 Вт; - внешний источник питания: 100-240В, 50/60Гц + / -3%; - должен позволять соединение с управляющим компьютером по средством порта - Размеры не более 10.5 x 9.5 x 2.5 см.; - Вес не более 294 г. В комплект поставки Конвертора должно входить: - сетевой кабель (2м) – 1 шт.; - кабель для соединения с управляющим компьютером (2 м) – 1 шт.; - диск с программным обеспечением для управления и анализа данных – 1 шт. - инструкция по эксплуатации – 1 шт. ▪ Управляющий компьютер предназначен для обработки данных получаемых с конвертора. Управляющий компьютер должен включать: - Системный блок, со следующими характеристиками: -- материнская плата IMBA S 775 IMBA-G412ISA, -- Socket LGA775, VGA, 2xGLAN, Audio, 8USB, -- 5xRS232+1xRS232/422/485, LPT, 4xPCI, 1xPCI/ISA, -- 1xISA, 1xPCIEx16, 4SATA, IDE, CompactFlash Socket, -- Процессор Intel Pentium Dual-Core E6500 (2.93ГГц, 2МБ, 1066МГц, EM64T, Socket775); -- память Kingston DDR-III 4GB (PC3-10600) 1333MHz, -- жесткий диск Seagate 250Gb, -- привод DVD RW, -- корпус для монтажа в стойку 19" GenesysRack AD340-B-0 черный, БП 450W; - Монитор со следующими характеристиками: -- подсветка не хуже - LED; -- разрешение не хуже – FullHD; -- максимальное разрешение не менее 1920 x 1080, -- контрастность - 1000:1, динамическая Mega уровня, -- угол обзора - 170° / 160°; - Клавиатура PS/2 Logitech Deluxe 250 Black, 967642. - Мышь оптическая Logitech RX250 Optical Mouse. В комплект поставки управляющего компьютера должно входить: - диск с ПО – 1 шт., - кабель питания компьютера – 1 шт., - кабель питания монитора – 1 шт., - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 17.3. | Лабораторный спектрометрический комплекс, в составе: 17.3.1.Многоканальный анализатор (МА), цифровой Model DSPec-50 - 1 шт.; 17.3.2. Планарный детектор для измерения гамма-излучений (ПДИГИ) Model GLP-36360/13P4 - 1 шт. 17.3.3 Портативный компьютер Ноутбук, - 1 шт.; 17.3.4. Многофунциональное устройство - 1 шт. | Лабораторный спектрометрический комплекс (ЛСК) для лаборатории физики: - предназначен для измерения спектров гамма-излучения на основании анализа световых вспышек (сцинтилляций), возникающих при взаимодействии излучения с веществом детектора; - позволяет преобразовывать сцинтилляции в импульсы электрического тока производится с помощью фотоумножителя. ЛЦДГС должна включать: 1.Многоканальный анализатор (МА), цифровой Model DSPec-50 предназначен для спектрометрических измерений при проведении лабораторного практикума по физике. Параметры МА: - должна быть функция контроля параметров электронного тракта и температуры кристалла детектора; - должен быть собственный цветной дисплей размером не менее 7” с выбором необходимого оператору отображения информации об электронном тракте, спектре с разметкой зон интереса, оценки активности без обращения к ПК при контроле данных экспериментальной установки удаленной от ПК. Представление ряда данных может быть выбрано в цифровом или аналоговом виде. - должна быть функция увеличения пропускания при сверхбольших загрузках ETP; - должна быть функция улучшения разрешения (Resolution Enhancer) при деградации детектора в нейтронных полях; - должен быть встроенный ВВ источник любой полярности до 5 кВ; - должна быть связь с ПК двумя способами: USB 2.0 и TCPIP-Ethernet; - должно быть управление сменщиком проб; - должна быть функция счета с нулевым мертвым временем ZDT с оценкой погрешности измерения; - должна быть функция записи событий в режиме лист-мод (амплитуда – время регистрации) для слежения за изменением спектра и активности во времени; - должна быть цифровая фильтрация входных сигналов; - должна быть цифровая система обработки сигналов и накопления спектра; - должна быть цифровая стабилизация шкалы спектрометра по двум точкам; - должна быть автоматическая оптимизация спектрометрического тракта; - пропускная способность больше 100 000 имп/с; - коэффициент преобразования от 512 до 16К каналов. Технические характеристики: - питание анализатора: от 220 В; - потребляемая мощность до 110 Вт; - размеры (В х Ш х Д, см): не более 45× 35 × 15; - вес: не более 13 кг; - рабочая температура: 0 – 50°C, в том числе для дисплея; - температурный дрейф системы; - усиление: не более 50 ppm/°C; - сдвиг шкалы: не более 5 ppm/°C, при формировании 12 мкс и вершине 0,8 мкс; - многоканальный анализатор должен быть совместим с детекторами и программным обеспечением. В состав поставки МА должен входить: -программный пакет для управления многоканальным анализатором и простой обработки гамма- спектров MAESTRO-32 for Windows. 2. Планарный детектор для измерения гамма-излучений (ПДИГИ) Model GLP-36360/13P4. - предназначен для регистрации гамма-квантов с энергиями в диапазоне 3 – 300 кэВ. При этом они обладают полным поглощением в диапазоне энергий 5 – 120 кэВ. Помимо этого, детекторы серии GLP пригодны для временных измерений. Параметры ПДИГИ: - на основе сверхчистого германия с бериллиевым окном, предусилителем и высоковольтным фильтром, - диапазон регистрации 3 кэВ - 300 кэВ. Конфигурация разъемная с криостатом, - должен быть совместим с многоканальными цифровыми анализаторами. Технические характеристики при электроохлаждении: - диаметр: 36 мм, - площадь: 1000 мм2, - глубина: 13 мм. - энергетическое разрешение на линии 5,9 кэВ: не более 360 эВ, - энергетическое разрешение на линии 122 кэВ: не более 585 эВ. - включая вертикальный криостат с дьюаром на 30 литров. 3 Портативный компьютер Ноутбук предназначен для хранения и отображения информации при лабораторном практикуме по физике. Технические характеристики: - HP Pavilion dv7-7004er <B1W84EA> i7-2670QM/6Gb/500G/DVD-SMulti/17.3" HD+/NV G630 1G/WiFi/BT/6c/cam/Win7 HP/midnight black. 4. Многофунциональное устройство МФУ предназначено для печати, передачи по факсу, сканирования при проведении лабораторного практикума по физике. Технические характеристики: - HP LaserJet Pro M1217nfw 5. МФУ должно включать: - Принтер: -- тип Лазерный, -- разрешение 600 x 600 dpi, -- макс. скорость печати ч/б18 стр/мин, -- форматы печатных носителей: бумага (для лазерной печати, обычная), конверты, прозрачные плёнки, наклейки, картон, почтовые открытки A4; A5; --максимальное разрешение сканера1200 x 1200 dpi, --глубина цвета сканированного изображения 24 бит, --уменьшение/увеличение копира от 25 до 400%; - Факс --ЖК-дисплей 2-строчный, -- интерфейсы 1 x USB 2.0, -- 1 x Ethernet, -- способ печати монохромный. -- память 64 Мб, -- время выхода первой страницы 8.5 с, -- макс. формат печатных носителей А4, -- плотность печатных носителейдо 163 г/кв.м, -- двусторонняя печать с ручной подачей бумаги (поддержка драйверов); - Сканер -- тип планшетный, -- области планшетного сканирования (максимум): 216 x 297 мм, -- максимальный размер области сканирования (устройство ADF): 216 x 356 мм, -- максимальное разрешение копира600 x 400 dpi (черно-белое/цветное), -- множественное копирование - до 99 копий. | шт. | 1 |
| 17.4. | Персональный компьютер | Персональный компьютер предназначен для подготовки учебных материалов и размещения в лабораториях «Нейтронный генератор» и «Методы измерения ядерных материалов» размещения. Персональный компьютер должен включать: А) Системный блок со следующими характеристиками: - корпус InWin EM-001BS Black 450W 12V mATX; - материнская плата ASUSTeK S1155 P8H67-M LE RTL (LGA1155, H67, DDR3 - 1333, PCI E, SATAII ,SATAIII, GBL, 8ch); - процессор Intel Pentium Dual-Core G860 (3.0ГГц, 3МБ, Socket 1155); - модуль памяти DDR3 Kingston DDR-III 1GB (PC3-10600) 1333MHz (KVR1333D3N9/1G); - интерфейсы Audio, HDMI, mATX; - жесткий диск Seagate 500Gb Seagate Barracuda (ST500DM002) Serial ATA III, 7200 rpm, 16mb buffer; - привод DVD Recorder NEC AD-7261S-0B, Black SATA; - считыватель USB 2.0 Card reader All in 1, int. 3,5" Gembird FDI2-ALLIN1-AB; Б) Монитор LCD Samsung 23 S23A700D (700DS) со следующими характеристиками: - тип - Simple LED, 3D; - максимальное разрешение 1920x1080 точек; - время отклика пикселя не более - 2 мс; - яркость не менее - 250 кд/кв.м; - контраст 1000:1; - угол обзора должен быть по горизонтали/вертикали - 170/160 градусов; - должен иметь интерфейсы DVI, HDMI. В комплект поставки персонального компьютера должно входить: - сетевые кабеля для подключения системного блока и монитора (2 м) – 1 компл.; - диски с драйверами и специальным программным обеспечением – 1 компл.; - клавиатура PS/2 Logitech Deluxe 250 Black – 1 шт.; - мышь оптическая Logitech RX250 – 1 шт.; - диск с операционной системой Windows 7 – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 4 |
| 17.5. | Принтер лазерный тип 1 | Принтер лазерный тип 1 предназначен для распечатки учебных материалов для обеспечения учебного процесса в лабораториях «Нейтронный генератор» и «Методы измерения ядерных материалов» Параметры принтера лазерного тип 1: - Принтер лазерный А4 HP LaserJet Pro 400 M401d; - максимальный формат бумаги - А4; - память - 128Mb; - интерфейс – USB2.0; - разрешение - 1200 х 1200 точек/дюйм. В комплект поставки принтера лазерного тип 1 должно входить: - картридж-тонер – 1 шт.; - сетевой кабель (3 м) – 1 шт.; - кабель для подключения к персональному компьютеру (3 м) - 1 шт.; - диски с драйверами и специальным программным обеспечением для связи с ПК – 1 компл.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 2 |
| 17.6. | Принтер лазерный тип 2 | Принтер лазерный тип 2 предназначен для распечатки учебных материалов для обеспечения учебного процесса в лабораториях «Нейтронный генератор» и «Методы измерения ядерных материалов» Параметры принтера лазерного тип 2: - Принтер лазерный А4 HP LaserJet Pro P1102; - формат печати - A4 - разрешение печати - 600dpi - интерфейс - USB 2.0 В комплект поставки принтера лазерного тип 2 должно входить: - картридж-тонер – 1 шт.; - сетевой кабель (3 м) – 1 шт.; - кабель для подключения к персональному компьютеру (3 м) - 1 шт.; - диски с драйверами и специальным программным обеспечением для связи с ПК – 1 компл.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 2 |
| 17.7. | Мультимедиа проектор | Мультимедиа проектор предназначен для наглядного представления учебных материалов во время учебного процесса и учебных мероприятий в лабораториях «Нейтронный генератор» и «Методы измерения ядерных материалов». Параметры мультимедиа проектора: - мультимедиа проектор NEC NEC V300X(G); - тип устройства – DLP; - контрастность - 2000:1; - входы - VGA x2, HDMI, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA; - выходы - VGA, аудио mini jack. В комплект поставки мультимедиа проектора должно входить: - сетевой кабель – 1 шт.; - кабель для подключения к ПК – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 2 |
| 18. | Учебное и сетевое оборудование для кафедры инженерной графики НИЯУ МИФИ, в том числе: | Учебное и сетевое оборудование для кафедры инженерной графики НИЯУ МИФИ предназначено для расширения возможностей кафедры по обучению инженерной графике. |  |  |
| 18.1. | Персональный компьютер тип 1. | Персональный компьютер предназначена для оснащения учебных классов и организации доступа обучающихся по индивидуальным программам к справочным материалам в электронной форме, к интерактивным локальным и интернет-ресурсам, а также самоподготовки, текущей и итоговой проверки знаний в форме тестирования. Персональный компьютер должен включать: А) Системный блок со следующими характеристиками: - объем ОЗУ не менее 4 Гб - слоты для ОЗУ не менее - 6 - размер HDD не менее - 2х250 Гб - блок питания не менее - 280 Вт - оптический привод - DVD-RW Б) Монитор: - диагональ не менее – 24’’ - соотношение сторон не менее - 16:10 - тип матрицы - TFT TN - разрешение не менее 1920х1200 точек - яркость 2 - 250 кд/м, не хуже - контрастность не менее - 1000:1 - углы обзора по горизонтали/по вертикали не менее - 170°/160° - должны иметь интерфейсы - D-Sub, DVI В комплект поставки персонального компьютера должно входить: - кабель питания компьютера – 1 шт., - кабель питания монитора – 1 шт., - клавиатура – 1 шт., - мышь – 1 шт., - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 31 |
| 18.2. | Проекционная система, в составе: 19.2.1.Проектор – 1 шт.; 19.2.2. Экран – 1 шт. | Проекционная система предназначена для вывода и отображения учебного материала и использования в учебном процессе. ▪ Проектор должен быть со следующими характеристиками: - тип устройства должен быть LCDx3 - реальное разрешение не менее 1920x1200 точек - должна быть поддержка - HDTV - контрастность не менее - 2000:1 - световой поток не менее 4300 люмен - должен обеспечивать вещание в следующих стандартах: PAL, SECAM, NTSC - должен поддерживать форматы входного сигнала: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p; - должен иметь входы - VGA, DVI, HDMI, RGB (BNC), S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack - должен иметь выход - VGA, аудио mini jack - должен иметь порты RS-232 и обеспечивать поддержку сети Ethernet. В комплект поставки проектора должны входить: - пульт ДУ- 1 шт., - кабель питания – 1 шт., - инструкция по эксплуатации – 1 шт., - CD-диск – 1 шт. ▪ Экран должен быть со следующими характеристиками: - должен быть переносной на штативе - диагональ не менее - 120" (306 см); - соотношение сторон не менее - 4:3; - размеры не менее - 185х244 см. | шт. | 2 |
| 18.3. | Принтер | Принтер предназначен для подготовки учебного, раздаточного и тестового материала. Параметры принтера: - скорость печати формата A4 должна быть не менее 16 страниц в минуту; - скорость печати формата A3 должна быть не менее - 9 страниц в минуту; - разрешение печати должно быть не менее - 600 x 600 точек на дюйм; - язык описания страниц должен быть GDI; - стандартный объем оперативной памяти не менее – 64 Мб; - процессор не менее - 400 Мгц; - должен быть интерфейс подключения - USB 2.0; - максимальная нагрузка не менее – 15 000 отпечатков; - должен иметь возможность подключения к сети с помощью внешнего принт-сервера. В комплект поставки принтера должно входить: - картридж – 1 шт., - сетевой кабель – 1 шт., - диски с ПО – 1 шт., - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 2 |
| 18.4. | Сетевой накопитель | Сетевой накопитель применяется для хранения большого количества информации и учебного материала. Параметры сетевого накопителя: - должен иметь LCD-дисплей для быстрой настройки и управления функциями. - должно быть не менее 6 закрываемых отсеков для жестких дисков, - память не менее - 1 Гбайт DDR2 RAM ·512 Мбайт Flash (DOM) Интерфейсы: - должно быть 2 сетевых разъема RJ-45 Gigabit Ethernet - должно быть 6 разъемов SATA 1,5/3 Гбит/c для внутренних дисков 2,5"/ 3,5" - должно быть 2 внешних разъема SATA, - должно быть 5 разъемов USB 2.0 - габариты не менее: 175x257x235 мм. - должен иметь не менее шести жестких дисков объемом не менее 2 Тб В комплект поставки сетевого накопителя должно входить: - кабель питания – 1 шт., - сетевой патч-корда – 2 шт., - комплект болтов для крепления жестких дисков – 1 шт., - ключи для корзин – 1 компл., - компакт-диск с программами – 1 шт. | шт. | 1 |
| 18.5. | Коммутатор | Коммутатор предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах кафедры. Параметры коммутатора: - должен быть порт Ethernet 10/100 Мбит/сек не менее - 24, uplink: 2 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек, 2 слот(а). Коммутатор должен включать: - коннектор RJ-45 – 50 шт., - колпачок на коннектор RJ-45 синий – 50 шт., - кабельный органайзер одинарный 90x65 мм – 2 шт. В комплект поставки коммутатора должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт., - консольный кабель – 1 шт., - набор для крепления к стойке – 1 шт. | шт. | 2 |
| 18.6. | Шкаф телекоммуникационный настенный 6U | Шкаф телекоммуникационный настенный 6U или аналог, предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Параметры шкафа настенного телекоммуникационного: - форм-фактор 6U; - должен иметь не менее двух патч-панелей с 24 портами каждая; - габаритные размеры не менее (в/ш/г) не более 345х600х650 мм; - полезная глубина не менее 456 мм; - вес не более 17,1 кг; - передняя дверь должна быть из стекла. В комплект поставки настенного телекоммуникационного шкафа должно входить: - кабель Telecom Pro UTP 4 (305м) – 1 шт., - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 3 |
| 18.7. | Кабельный тестер | Кабельный тестер применяется для обучения студентов сертификации медных и оптических кабелей. Параметры кабельного тестера: - экран должен быть ЖК дисплей с подсветкой; - должен иметь не менее 8 индикаторных светодиодов, соответствующих 8-ми проводам; - должен иметь индикацию целостности экрана; - должен иметь коаксиальный модульный порт (совместим с разъемами RJ45 и RJ11); - должен включать индуктивный щуп IntelliTone 200; - должен иметь цифровой генератор сигналов IntelliTone с частотой не менее 500 кГц; - должен быть аналоговый генератор сигнала с частотой не менее 400 Гц и 1 кГц; - электорпитание: -- основного модуля должно обеспечиваться не более 2 щелочными батарейками типа AA; -- щупа должно обеспечиваться 9V батарейкой (крона); - должен иметь В комплект поставки кабельного тестера должно входить: - патч-корд RJ45 - RJ45 – 1 шт.., - патч-корд с RJ11 - RJ11 – 1 шт.. - набор инструмента IS60 Pro-Tool – 1 компл., - батарея питания (9V) 1 шт., - батарейка АА - 2шт., - руководство пользователя 1 шт., - CD с инструкцией - 1 шт., - чехол для аксессуаров – 1 шт. - кейс для переноски 1 шт. | шт. | 3 |
| 18.8. | Экран на штативе | Экран на штативе предназначен для отображения учебного материала. Параметры экрана на штативе: - тип полотна не хуже - Matte White (MW) - формат проекционного экрана должен быть - 1:1 Должен иметь размеры не менее - 244х244 см. В комплект поставки экрана на штативе должно входить: - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 1 |
| 18.9. | Персональный компьютер тип 2. | Персональный компьютер предназначен для организации одного дисплейного класса с двухдисплейной конфигурацией рабочих мест, которая очень желательна для обучения некоторыми сложными программными продуктами (например SolidWorks – на одном экране выполняемая работа, на другом – руководство по ее выполнению или при работе с несколькими сложными изображениями и т.д.). Персональный компьютер должен включать: А) Системный блок со следующими характеристиками: - объем ОЗУ не менее 4 Гб - слоты для ОЗУ не менее - 6 - размер HDD не менее - 2х250 Гб - блок питания не менее - 280 Вт - оптический привод - DVD-RW Б) Монитор 2 шт.: - диагональ не менее – 24’’ - соотношение сторон не менее - 16:10 - тип матрицы - TFT TN - разрешение не менее 1920х1200 точек - яркость 2 - 250 кд/м, не хуже - контрастность не менее - 1000:1 - углы обзора по горизонтали/по вертикали не менее - 170°/160° - должны иметь интерфейсы - D-Sub, DVI В комплект поставки персонального компьютера должно входить: - кабель питания компьютера – 1 шт., - кабель питания монитора – 1 шт., - клавиатура – 1 шт., - мышь – 1 шт., - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 2 |
| 19. | Вычислительный комплекс ОРМ | Вычислительный комплекс ОРМ (ВК) для лаборатории ядерно-химических технологий СТИ НИЯУ МИФИ предназначен для выполнения научных задач в области моделирования химико-технологических процессов. Приобретение вычислительного комплекса, позволит значительно сократить время расчета, а значит поднять производительность и как следствие точность рассчитываемых моделей. ВК должен включать: а) Вычислительные узлы со следующими характеристиками: - суммарная пиковая производительность (с двойной точностью) всех блейд-серверов в одном блейд-шасси (блейд-системе): не менее 2,649 TFLOPS; - форм-фактор блейд-шасси и плотность размещения вычислительных ресурсов: блейд-шасси должно иметь конструктив высотой не более 5U, предназначенный для установки в 19” аппаратный шкаф и обеспечивающий возможность размещения не менее 10 блейд-серверов и не менее одного внутреннего коммутатора управления Gigabit Ethernet. - количество блейд-серверов в блейд-шасси: не менее 9 (девяти) штук; - тип и количество центральных микропроцессоров каждого блейд-сервера, входящего в состав блейд-шасси: не менее 2 (двух) микропроцессоров с архитектурой x86_64 и тактовой частотой не менее 2,3 ГГц. Каждый процессор должен содержать не менее 8 ядер и выполнять не менее 8 операций за такт; -тип оперативной памяти каждого блейд-сервера, входящего в состав блейд-шасси: не хуже DDR3 с поддержкой ECC 1600 МГц; - объем оперативной памяти каждого блейд-сервера, входящего в состав блейд-шасси: не менее 2 ГБ оперативной памяти на каждое ядро центрального микропроцессора: не менее 4 модулей оперативной памяти DIMM DDR3 ECC Reg 1600 МГц не менее 8 ГБ каждый. В каждом блейд-сервере должна быть предусмотрена возможность установки не менее 16 (шестнадцати) модулей оперативной памяти с характеристиками не хуже, чем DIMM DDR3 ECC Reg 1600 МГц 8 ГБ для обеспечения возможности расширения подсистемы оперативной памяти до 8 ГБ на одно ядро; - накопители на жестких дисках в каждом блейд-сервере, входящем в состав блейд-шасси: в каждом блейд-сервере должна быть предусмотрена возможность установки двух накопителей на жестких дисках с интерфейсом SATA. Все жесткие диски должны размещаться во фронтальной части блейд-серверов для возможности наиболее эффективного их охлаждения с целью повышения долговечности; -свободные слоты расширения в каждом блейд-сервере, входящем в состав блейд-шасси: в каждом блейд-сервере, входящем в состав блейд-шасси, должно быть 2 (два) свободных слота расширения типа PCI-Express 2.0 x16 со стандартным разъемом для возможности установки графических ускорителей типа PCI-Express 2.0 x16. (Шасси блейд-системы должно предусматривать возможность установку вычислительных узлов с графическими ускорителями типа PCI-Express 2.0 x16); -интерконнект системной сети блейд-серверов в составе блейд-шасси: должен поддерживать работу по протоколу Infiniband FDR или аналогу. В каждом блейд-сервере должно быть не менее 1 (одного) интегрированного в материнскую плату чипа Infiniband FDR c пропускной способностью интерфейса не менее 56Гбит/с, и не менее одного порта FDR InfiniBand; -параметры электропитания: блейд-шасси должно подключаться к однофазной электрической сети переменного тока 220 В, 50 Гц и иметь резервирование блоков питания уровня не менее N+1. Количество блоков питания: не менее 4 (четырех). Блоки питания c эффективностью не менее 94%; - параметры охлаждения Блейд-шасси должно иметь воздушное охлаждение и возможность горячей замены модулей охлаждения, а также избыточность уровня не хуже N+1. Количество вентиляторов системы охлаждения: не менее 3 (трех); -служебные индикаторы работы каждого блейд-сервера: наличие индикатора питания блейд-сервера; индикатора активности сетевых соединений Ethernet блейд-сервера; индикатора активности накопителя на жестких дисках блейд-сервера. Поддержка функции идентификации узлов (UID) с индикацией, как на шасси, так и на узлах (треях) -функциональные требования к системе управления блейд-шасси: блейд-шасси должно обеспечивать возможность удаленного управления по технологии Ethernet и протоколу UDP через выделенный порт RJ-45 на передней панели; удаленного управления по технологии Ethernet и протоколу UDP через выделенный порт RJ-45 на задней панели; локального консольного управления по шине RS-232 через выделенный порт на передней панели. В состав блейд-шасси должно входить не менее одного встроенного в блейд-шасси коммутатора с двумя внешними портами GbE и (11) внутренними портами 10/100Mb с возможностью управления всеми блейд-серверами с помощью единой консоли, агрегированного управления всеми блейд-шасси из одной точки (включение/выключение УВ, назначение ip-адресов BMC, мониторинг сенсоров). - средства локального управления блейд-шасси: блейд-шасси должно иметь на передней панели кнопку включения-выключения блейд-сервера; кнопку сброса блейд-сервера. -средства удаленного управления блейд-шасси: блейд-шасси должно обеспечивать программирование порогов срабатывания оповещений о превышении допустимого предела температуры воздуха; программирование уникального идентификатора блейд-шасси. Блейд-шасси должно поддерживать протокол удаленного управления IPMI 2.0 (или аналог) через интерфейс, подключенный к Сервисной сети ВК. - средства мониторинга блейд-шасси: блейд-шасси должно содержать средства мониторинга скорости вращения вентиляторов воздушного охлаждения, температуры воздуха на выходе из каждого блейд-сервера и состояния блоков питания; - средства локального и удаленного оповещения в блейд-шасси: блейд-шасси должно обеспечивать следующие средства локального и удаленного оповещения: оповещение о превышении допустимого предела температуры воздуха в блейд-шасси; оповещение о выходе из строя вентиляторов воздушного охлаждения и блоков питания блейд-шасси; - крепление для монтажа блейд-шасси: в состав оборудования блейд-шасси должны входить крепления для монтажа блейд-шасси в 19’’ шкаф; - интеграция блейд-шасси в инфраструктуру: система вентиляторов для охлаждения вычислительных узлов блейд-шасси должна располагаться на передней (лицевой) части блейд -шасси и должна осуществлять забор воздуха непосредственно с лицевой панели в целях обеспечения эффективного охлаждения оборудования блейд-шасси и повышения его долговечности; - блок электропитания блейд-шасси: количество блоков питания блейд-серверов в блейд-шасси должно быть не более 4 (четырех) мощностью не менее 1600 Вт на 10 (десять) блейд-серверов с обеспечением избыточности N+1. Допускается меньшее количество блоков питания на 10 (десять) блейд-серверов при обеспечении требований к избыточности и суммарной мощности блоков питания не менее 6400 Вт. Блок электропитания блейд-шасси должен соотвествовать требованиям стандарта 80 PLUS Platinum по повышению энергоэффективности блоков питания. Блоки питания c эффективностью не менее 94%; - энергопотребление : общее энергопотребление шасси с десятью блейд-серверами с учетом возможностей максимального расширения их конфигурации должно составлять не более 4500 Вт; - размер блейд-шасси: для возможности установки оборудования в имеющуюся инфраструктуру заказчика размеры блейд-шасси должны быть не более: Высота — 220 мм (5U). Ширина — 443 мм. Глубина — 835 мм без вычислительных модулей; 868 мм — с установленными модулями - размер блейд-серверов: для возможности установки оборудования в имеющуюся инфраструктуру заказчика размеры блейд серверов должны быть не более: Высота 169.2 мм Ширина 42.6 мм Длинна 685 мм (от края ручки до конца направляющего штыря). б) Управляющий узел со следующими характеристиками: - форм-фактор: корпус управляющего узла должен быть предназначен для монтажа в аппаратный шкаф 19’’ и иметь высоту не более 2U; - тип и количество процессоров в каждом: не менее 2 (двух) процессоров с архитектурой x86_64 и тактовой частотой не менее 2,3 ГГц. Каждый процессор должен содержать не менее 8 ядер и выполнять не менее 8 операций за такт. - тип оперативной памяти: не хуже DDR3 с поддержкой ECC 1600 МГц; - объем оперативной памяти в каждом: не менее 8 (восьми) модулей памяти не хуже DIMM DDR3 ECC Reg 1600 МГц с объемом память не менее 8 ГБ каждый; - накопители на жестких дисках: не менее 6 (шести) жестких дисков с интерфейсом SATA в каждом управляющем узле, объемом не менее 1 ТБ каждый и скоростью вращения диска не ниже 7200 об/мин; - адаптеры для подключения к сетям: наличие адаптера для подключения к системной сети ВК, адаптера для подключения к управляющей сети ВК, адаптера для подключения к сервисной сети ВК; - интерконнект системной сети должен поддерживать работу по протоколу Infiniband FDR; - параметры электропитания: система электропитания должна иметь резервирование не менее N+1 и возможность горячей замены блоков питания; - параметры охлаждения: блоки вентиляторов с уровнем резервирования не хуже N+; - служебные индикаторы: на передней панели должны присутствовать: индикатор питания; индикатор активности сетевых соединений Ethernet; индикатор активности накопителя на жестких дисках. - функциональные требования к системе управления: система управления должна предоставлять возможность удаленного управления по технологии Ethernet и протоколу UDP через выделенный порт RJ-45 на передней панели; - средства локального управления: на передней панели корпуса должны присутствовать кнопка включения-выключения и кнопка сброса; - средства удаленного управления: должны быть реализованы средства удаленного управления через сервисную сеть ВК по протоколу TCP/IP, обеспечивающие удаленное включение/выключение; удаленный холодный рестарт; консольный доступ. - средства мониторинга: должны осуществлять аппаратный мониторинг сенсоров. - средства локального и удаленного оповещения должны осуществлять оповещение о превышении допустимого предела температуры воздуха в корпусе; оповещение о выходе из строя вентиляторов воздушного охлаждения и блоков питания. - крепление для монтажа: в состав оборудования управляющего узла должны входить крепления для монтажа в 19’’ шкаф; - блок электропитания: не менее 750 Вт с резервированием не менее N+1; - энергопотребление : энергопотребление управляющего узла не должно превышать 1000 Вт. в) Системную сеть со следующими характеристиками: - требования к протоколам передачи данных, интерконнекту системной сети: должен поддерживать работу по протоколу Infiniband FDR не менее 56 ГБ/c или аналогу; - технические требования к коммутаторам Infiniband FDR:в составе системной сети должно быть не менее 1 (одного) коммутатора Infiniband FDR с не менее чем с 36 портами и блоком питания с резервированием N+1. Все коммутаторы должны монтироваться в стойку 19’’ отдельно от блейд-шасси для обеспечения наиболее удобного централизованного подключения и управления ВК, а также возможности гибкого масштабирования. - требования к соединению вычислительных узлов: системная сеть должна соединять все вычислительные узлы ВК и управляющий узел. ВК должна иметь: - операционную систему (ОС) вычислительных узлов и управляющих узлов. Для всех узлов ядро ОС должно иметь все необходимые драйверы для поддержки оборудования, входящего в состав узлов и подключенного к ним. Для всех узлов, подключенных к параллельной файловой системе, ядро ОС должно иметь драйверы параллельной файловой системы - систему мониторинга ВК, обеспечивающую ведение мониторинга состояния аппаратно-программного обеспечения ВК; мониторинг аппаратного состояния всех вычислительных узлов, не использующий средства операционной системы вычислительных узлов; локализацию неисправности оборудования ВК; мониторинг параметров работы и состояния активных компонентов инженерной инфраструктуры ВК заказчика: системы бесперебойного электропитания, кондиционеров, охлаждающих машин; мониторинг температуры в двух точках спереди и в одной точке позади каждого аппаратного шкафа заказчика с вычислительными узлами и системами хранения данных заказчика (при наличии датчиков у заказчика); мониторинг влажности воздуха; обнаружение утечек жидкостей в помещении ВК ОРМ (при наличии датчиков). - систему автоматического отключения оборудования ВК; - систему управления ресурсами ВК, осуществляющую контроль занятости аппаратных и программных ресурсов вычислительных узлов, выделение аппаратных и программных ресурсов вычислительных узлов в соответствии с требованиями, предъявляемыми пользователем при запуске приложений (в том числе требованиями необходимого объема оперативной памяти и требованиями необходимости использования вычислительных узлов с GPU), поддержку очереди заданий для пользовательских приложений, для которых необходимые ресурсы не могут быть предоставлены немедленно и запуск пользовательских приложений на вычислительных узлах в пакетном режиме. В комплект ВК должно входить: - программное обеспечение для операционной системы вычислительных узлов и управляющих узлов- 1шт. - программное обеспечение для системы мониторинга – 1шт.; - программное обеспечение для системы автоматического отключения оборудования ВК – 1шт.; - программное обеспечение для системы управления ресурсами ВК – 1шт.; - паспорт – 1шт.; - руководство по эксплуатации – 1шт.; - перечень оборудования и схема его размещения – 1шт.; - схемы системной сети ВК – 1шт.; - таблицы коммутации сетей ВК – 1шт.; - однолинейная схема электрических соединений – 1шт.; - программа и методика испытаний- 1шт.; - инструкции для обслуживающего персонала по действию в чрезвычайных ситуациях – 1шт.; - параметры настроек и конфигурационные файлы оборудования ОРМ в электронном виде с инструкциями по восстановлению настроек – 1шт. | шт. | 1 |
| 20. | Оборудование для практикума по общей физике ДИТИ НИЯУ МИФИ, в том числе: | Оборудование для практикума по общей физике ДИТИ НИЯУ МИФИ предназначено для постановки лабораторных работ по курса «Механике», «Электричество», «Оптика», «Молекулярная физика и термодинамика», «Свойства вещества». Комплекты будут установлены в ауд.№№ 101, 105, 106 учебно-лабораторного корпуса №3. |  |  |
| 20.1. | Типовой модульный учебный комплекс «Твердое тело 1» | Типовой модульный учебный комплекс «Твердое тело 1» (МУК-TТ1) предназначен для проведения лабораторных работ по физике и термодинамике по следующим темам: 1. Определение ширины запрещенной зоны полупроводника; 2. Электропроводность полупроводников; 3. Электропроводность металлов; 4. Свойства p-n перехода; 5. Пробой p-n перехода; 6. Контакт металл-полупроводник; 7. Эффект Холла. МУК-ТТ1 должен включать: а) Амперметр-вольтметр АВ1 - 1 шт. Основные характеристики Амперметра-вольтметра АВ1: Индикатор показаний вольтметра 31/2 разряда (max 1999); Индикатор показаний амперметра 31/2 разряда (max 1999); Пределы измерения постоянного напряжения: ±2В, ±20В, ±200В; Пределы измерения амплитуды переменного напряжения: 2В, 20В, 200В; Пределы измерения постоянной силы тока: ±20мкА, ±200мкА, ±2000мкА, ±20мА, ±200мА, ±2000мА; Пределы измерения амплитуды переменной силы тока: 20мкА, 200мкА, 2000мкА, 20мА, 200мА, 2000мА; Активное входное сопротивление вольтметра при измерении постоянного напряжения не менее 1 МОм; Входная ёмкость вольтметра при измерении переменного напряжения не более 50 пФ; Частотный диапазон прибора, не менее 30 кГц; Падение напряжения на входных клеммах амперметра не превышает 300 мВ; Предел допускаемой основной погрешности при измерении постоянных величин, не более 2 % от предела измерения; Предел допускаемой основной погрешности при измерении переменных величин, не более 5 % от предела измерения. Защита по току и напряжению при неправильно выбранных пределах. б) Генератор напряжения ГН4 - 1 шт. Основные характеристики прибора генератора напряжения многофункционального ГН4: Выходной регулируемый ток (0..15) мА±10% на нагрузке 680 Ом; Внутреннее сопротивление блока 1 МОм±10% Выходное регулируемое напряжение 0..15 В; Выходной ток генератора не менее 100 мА. в) Стенд с объектами исследования С3-ТТ01 (Физика твердого тела)-1шт. Стенд с объектами исследования С3-ТТ01 позволяет выполнять следующие лабораторные работы: 1) Определение ширины запрещенной зоны полупроводника; 2) Электропроводность полупроводников; 3) Электропроводность металлов; 4) Свойства p-n перехода; 5) Пробой p-n перехода; 6) Контакт металл-полупроводник Стенд содержит следующие элементы: VD1 – КД212 (кремниевый диод); VD2 - 1N5818 (диод Шоттки); VD3 – bzx55c3v0 (туннельный стабилитрон (диод Зенера)); R1 –полупроводниковый образец (германий); R2 – 700-102ВАА-В00 (платиновый резистор 1 кОм); RОГР = 680 Ом±10%; Масса стенда не более 1 кг; Габаритные размеры стенда 265х180х90мм г) Стенд с объектами исследования С3-ЭХ01 (Эффект Холла) - 1 шт. Стенд с объектами исследования С3-ЭХ01 содержит: 1) датчик Холла ДХК-0,5; 2) катушку Гельмгольца; 3) генератор тока для питания катушки Гельмгольца с переключаемой полярностью; 4) терморегулятор. Масса стенда не более 1 кг; Габаритные размеры прибора 265*180*90мм. В комплект поставки МУК-ТТ1 должно входить: - соединительные провода длиной 60 см (штекера Ш1-6, Ш4) - 6 шт. - техническое описание - 1 шт. - краткое методическое обеспечение на CD-диске – 1 шт. | шт. | 4 |
| 20.2. | Типовой модульный учебный комплекс «Твердое тело 2» | Типовой модульный учебный комплекс «Твердое тело 2» (МУК-TТ2 ) предназначен для проведения лабораторных работ по физике и термодинамике по следующим темам: 1. Исследование ВАХ полупроводника при различных температурах 2. Исследование ВАХ металла при различных температурах; 3. Исследование ВАХ диода при различных температурах; 4. Исследование ВАХ диода Шоттки, при различных температурах 5. Исследование ВАХ стабилитрона при различных температурах МУК-ТТ2 должен включать: а) Стенд с объектами исследования С3-ТТ03 Физика твердого тела - 1 шт., б) Измеритель статических характеристик ИСХ1 - 1 шт. Основные характеристики и параметры измерителя статических характеристик ИСХ1: Прибор имеет следующий функциональный состав: − 1 управляемый генератор напряжения; − 1 измеритель тока (канал I); − 2 измерителя напряжения (каналы U1 и U2); − 1 терморегулятор. Прибор обеспечивает следующие режимы работы: − I=F(U1); − U1=F(U2); − U2=F(I). Диапазоны измерения: − амплитуды переменного напряжения каналов U1 и U2 от 25∗10-3 до 40 В; − амплитуды переменного тока канала I от 1 мкА до 40 мА. Значения коэффициентов отклонений: − каналов U1 и U2 – 25 мВ/дел., 50 мВ/дел., 0,1 В/дел., 0,25 В/дел.; 0,5 В/дел. 1 В/дел., 2,5 В/дел., 5 В/дел., 10 В/дел; − канала I – 10 мА/дел., 1 мА/дел., 100 мкА/дел., 10 мкА/дел., 1 мкА/дел. Активное входное сопротивление каналов U1 и U2 не менее 1 МОм; Вход канала I – дифференциальный; Максимальное симфазное напряжение канала I – 10В; Шунты канала I: 1 Ом, 10 Ом, 100 Ом, 1 кОм, 10 кОм; Выходная частота задающего генератора – 50 Гц; Форма сигнала генератора :синус или треугольник; Максимальная амплитуда сигнала генератора – 14 В; Терморегулятор – 25…120°С; Размер экрана 115х85 мм; Предел допускаемой основной погрешности при отображении сигнала, не более 10% от предела измерения; Защита по напряжению и току при неправильно выбранных пределах. Масса прибора не более 3 кг; Габаритные размеры прибора 250*150*85мм. В комплект поставки МУК-ТТ2 должно входить: - соединительные провода длиной 60 см (штекера Ш4, Ш4) - 2шт. - техническое описание - 1 шт. - краткое методическое обеспечение на CD-диске – 1 шт. | шт. | 4 |
| 20.3. | Типовой модульный учебный комплекс «Волновая оптика» | Типовой модульный учебный комплекс «Волновая оптика» (МУК-ОВ) предназначен для проведения лабораторных работ по следующим разделам курса физики: 1. Интерференция (опыт Юнга); 2. Дифракция света; 3. Закон Малюса; 4. Определение угла Брюстера, поляризация при отражении; 5. Интерференция поляризованного света (двулучепреломление); 6. Тепловое излучение. МУК-ОВ должен включать: В состав комплекса входят механический и электронные блоки. а) Механический блок позволяет собирать требуемые оптические схемы. б) Электронный блок позволяет: − регистрировать относительную интенсивность излучений для трех областей длин волн. − измерять ток белого осветителя; − изменять напряжение питания белого осветителя; − генерировать ток накачки лазера. Технические характеристики − Длина волны лазерного излучателя 0,65 мкм; − Мощность лазерного излучателя 3 мВт; − Температура накала осветительной лампы не более 2800 0C; − Поворот дифракционных элементов 00-900; − Расстояние от дифракционного элемента до экрана 370 ± 5 мм; − Время непрерывной работы источника лазерного излучения не более 20 мин; − Длина волны узкополосного фотоприемника №1 белого осветителя 0,66 мкм; − Длина волны узкополосного фотоприемника №2 белого осветителя 0,94 мкм; − Диапазон широкополосного фотоприемника №3 белого осветителя 0,4…0,9 мкм; − Диапазон широкополосного фотоприемника №4 лазерного источника 0,4…1,2 мкм; − Блок обеспечивает свои технические характеристики в пределах указанных норм после 5-ти минутного самопрогрева; − Блок допускает непрерывную работу в течение 8 часов при сохранении технических характеристик; − Габаритные размеры оптического блока 600×320×320 мм; − Габаритные размеры электронного блока 250×150×85 мм; − Масса комплекса не более 12 кг; В комплект поставки МУК-ОВ должно входить: - лампа накаливания (автомобильная 12 В, 10 Вт, Philips) 1 шт. - техническое описание 1 шт. - краткое методическое обеспечение на CD-диске – 1 шт. | шт. | 4 |
| 20.4. | Типовой модульный учебный комплекс «Квантовая оптика» | Типовой модульный учебный комплекс «Квантовая оптика» (МУК-КО) позволяет проводить лабораторные работы по следующим разделам курса физики: - внешний фотоэффект; - внутренний фотоэффект; - фотодиод: фотодиодный режим, вентильный фотоэффект; - вакуумный диод: контактная разность потенциалов, распределение электронов по скоростям при термоэлектронной эмиссии; - тепловое излучение. МУК-ОК должен включать: А) Амперметр-вольтметр АВ1 со следующими характеристиками: - индикатор показаний вольтметра 3,5 разряда (max 1999); - индикатор показаний амперметра 3,5 разряда (max 1999); - пределы измерения постоянного напряжения: ±2В, ±20В, ±200В; - пределы измерения амплитуды переменного напряжения: 2В, 20В, 200В; - пределы измерения постоянной силы тока: ±20мкА, ±200мкА, ±2000мкА, ±20мА, ±200мА, ±2000мА; - пределы измерения амплитуды переменной силы тока: 20мкА, 200мкА, 2000мкА, 20мА, 200мА, 2000мА; - активное входное сопротивление вольтметра при измерении постоянного напряжения не менее 1 МОм; - входная ёмкость вольтметра при измерении переменного напряжения не более 50 пФ; - частотный диапазон прибора не менее 30 кГц; - падение напряжения на входных клеммах амперметра не превышает 200 мВ; - предел допускаемой основной погрешности при измерении постоянных величин, не более 5% от предела измерения; - предел допускаемой основной погрешности при измерении переменных величин (во всем частотном диапазоне) не более 10% от предела измерения; - защита по току и напряжению при неправильно выбранных пределах; - масса не более 3 кг; - габаритные размеры 250х150х85 мм. Б) Блок для изучения теплового излучения РТИ1 со следующими характеристиками: - должен включать: -- измеритель относительной интенсивности двух узкополосных фотодатчиков; -- регулируемый источник питания белого осветителя и измерителем тока и напряжения; -- индикатор накала лампы (для визуального наблюдения); - длина волны первого узкополосного фотоприемника 660 нм; - длина волны второго узкополосного фотоприемника 940 нм; - максимальная температура лампы накаливания не менее 2000C; - масса не более 3 кг; - габаритные размеры 250х150х85 мм. В) Источник питания ИПС1 со следующими характеристиками: - должен обеспечивать управление светодиодным кластером, состоящим из 8 светодиодов с различными длинами волн излучения; - должен обеспечивать генерацию 2-х постоянных напряжений с регулируемым уровнем. - выходное постоянное регулируемое напряжение первого генератора 0 ÷ 6,3 В; - выходной ток первого генератора не менее 0,5 А; - выходное постоянное регулируемое напряжение второго генератора 0 ÷ 20 В; - выходной ток второго генератора не менее 100 мА. - масса не более 3 кг; - габаритные размеры 250*150*85 мм. Г) Стенд с объектами исследования С3-ОК1 со следующими характеристиками: - должен включать: -- фотоэлемент (или фотоумножитель), совмещенный со светодиодным кластером (8 длин волн); -- фоторезистор и фотодиод, совмещенные со светодиодным кластером (8 длин волн); -- вакуумный диод; - масса не более 1 кг; - габаритные размеры 265х180х90 мм. Комплект поставки МУК-ОК должно входить: − Техническое описание -1 шт. - краткое методическое обеспечение на CD-диске – 1 шт. | шт. | 4 |
| 20.5. | Типовой модульный учебный комплекс «Электричество и магнетизм» | Типовой модульный учебный комплекс «Электричество и магнетизм» (МУК-ЭМ1) предназначен для проведения лабораторных работ по следующим разделам курса физики: - методы электрических измерений; - изучение работы батареи элементов питания (закона Ома для полной цепи); - определение сопротивления; - определение индуктивности катушки; - определение емкости конденсаторов; - параллельное и последовательное включение сопротивлений; - параллельное и последовательное соединение конденсаторов; - резистивный делитель напряжения; - емкостной делитель напряжения; - определение индуктивности магнитосвязанных катушек; - изучение петли гистерезиса и измерение параметров ферромагнетиков; - определение коэффициентов трансформации трансформаторов; - изучение сложений колебаний; - свободные электромагнитные колебания; - вынужденные колебания в последовательном колебательном контуре; - закон Ома для цепи переменного тока; - реактивные сопротивления; - исследование электростатического поля. МУК-ЭМ1 должен включать: А) Стенд с объектами исследования С3-ЭМ1 со следующими характеристиками: - должен содержать группу объектов исследования, имеющих следующие характеристики: -- переменный резистор сопротивлением R = 0..1,5 кОм; -- шесть постоянных резисторов: R1 = 68 Ом±10%; R2 = 150 Ом ±10%; R3 = 680 Ом±10%; R4 = 820 Ом±10%; R5 = 470 кОм±10%; -- два неизвестных резистора, сопротивления которых предлагается определить в процессе выполнения работ: R1Х = 270 Ом±10%; R2Х = 390 Ом±10%; -- четыре конденсатора: С1 = 0.022 мкФ±10%; С2 = 0.033 мкФ±10%; С3 = 0.047 мкФ±10%; С4 = 0.47 мкФ±10%. -- индуктивность на ферромагнитном сердечнике L = 10мГн±10%; -- магнитосвязанные индуктивности L1 и L2, индуктивности которых предлагается определить в процессе выполнения работ. -- трансформатор Тр, имеющий следующие характеристики: --- средняя длина сердечника l = 7.8±0.1 см; --- площадь поперечного сечения S = 0.64±0.05 кв.см; --- число витков первичной обмотки N1 = 1665 вит.; --- число витков вторичной обмотки N2 = 970 вит.; - должен имеет переходные гнезда для подключения осциллографа «Вх.X», «Вх.Y» - масса не более 1 кг; - габаритные размеры 265х180х90 мм. Б) Электролитическую ванну ЭВ1 со следующими характеристиками: - должна включать: -- пластмассовую ванну; -- электроды; -- координатную сетку; -- металлическое кольцо; -- металлическое остриё. - масса не более 0,5 кг; - габаритные размеры 380х290х60 мм. В) Генератор напряжения ГН1 со следующими характеристиками: - генератор постоянного напряжения должен иметь следующие параметры: -- выходное регулируемое напряжение 0 – 15В; -- выходной ток до 1А ±10%; -- защита от перегрузки по току (отключение выхода); -- внутреннее сопротивление блока, при включенном внутреннем сопротивлении, 680 Ом ±10%; -- внутреннее сопротивление блока, при выключенном внутреннем сопротивлении, около 0 Ом; - генератор переменного напряжения должен иметь следующие параметры: -- два типа сигналов: а) синусоидальный; б) однополярные импульсы типа «меандр». -- 8 фиксированных частот, одинаковых для всех типов сигналов: -- четыре указаны на передней панели и соответствуют следующим значениям: 40±5, 400±50, 1200±100, 2500±200 Гц; -- четыре не регламентированы, т.е. предлагается их определить в процессе выполнения лабораторной работы; -- электронное переключение фиксированных частот кнопкой; -- выходное напряжение (амплитудное) источника синусоидального напряжения 0÷15В; -- выходное сопротивление источника синусоидального напряжения 10 Ом ±10%; -- выходное напряжение генератора импульсов 3В ±10%; -- внутреннее сопротивление генератора импульсов 4,3 Ом ±10%; - масса не более 3 кг; - габаритные размеры 250х150х85 мм. Г) Генератор звуковых частот ЗГ1 со следующими характеристиками: - должен обеспечивать получение синусоидального напряжения с регулируемой амплитудой и частотой; - диапазон частот 20 Гц - 30 кГц (8 диапазонов); - электронное переключение диапазонов кнопкой; - должен иметь индикацию текущего рабочего диапазона частот; - выходное напряжение 0-15В; - выходной ток до 1А; - должен иметь встроенный частотомер с цифровой индикацией частоты (4 десятичных разряда); - погрешность измерения частоты - единица младшего разряда индикатора частоты; - изменение амплитуды сигнала при переключении диапазонов не более 5%; - время установления стабильного режима генерации после перестройки частоты не более 3 с; - внутреннее сопротивление 11 Ом ±10%; - масса прибора не более 3 кг; - габаритные размеры 250х150х85 мм. Д) Амперметр-вольтметр АВ1 со следующими характеристиками: - индикатор показаний вольтметра 3,5 разряда (max 1999); - индикатор показаний амперметра 3,5 разряда (max 1999); - пределы измерения постоянного напряжения: ±2В, ±20В, ±200В; - пределы измерения амплитуды переменного напряжения: 2В, 20В, 200В; - пределы измерения постоянной силы тока: ±20мкА, ±200мкА, ±2000мкА, ±20мА, ±200мА, ±2000мА; - пределы измерения амплитуды переменной силы тока: 20мкА, 200мкА, 2000мкА, 20мА, 200мА, 2000мА; - активное входное сопротивление вольтметра при измерении постоянного напряжения не менее 1 МОм; - входная ёмкость вольтметра при измерении переменного напряжения не более 50 пФ; - частотный диапазон прибора не менее 30 кГц; - падение напряжения на входных клеммах амперметра не превышает 200 мВ; - предел допускаемой основной погрешности при измерении постоянных величин, не более 5% от предела измерения; - предел допускаемой основной погрешности при измерении переменных величин (во всем частотном диапазоне) не более 10% от предела измерения; - защита по току и напряжению при неправильно выбранных пределах; - масса не более 3 кг; - габаритные размеры 250х150х85 мм. В комплект поставки МУК-ЭМ1 должно входить: - соединительные провода длиной 60 см (штекера Ш1-6, Ш4) – 6 шт. - соединительный провод длиной 60 см (штекера Ш4, Ш4) – 1 шт.; - соединительные провода длиной 30 см (штекера Ш1-6, Ш1-6) – 8 шт.; - техническое описание (паспорт) – 1 шт.; - краткое методическое обеспечение на CD-диске – 1 шт. | шт. | 8 |
| 20.6. | Типовой модульный учебный комплекс «Механика 1» | Типовой модульный учебный комплекс «Механика 1» (МУК-М1), предназначен для проведения лабораторных работ по следующим разделам курса физики: - определение скорости пули с помощью баллистического маятника; - определение момента инерции маятника Обербека; - определение момента инерции тела вращения и оценка момента сил трения; - определение момента инерции методом колебаний; - математический маятник; - физический маятник. МУК-М1 должен включать: А) Блок механический БМ1 со следующими характеристиками: - должен иметь: -- баллистический маятник; -- маятник Обербека со сменными грузами; -- пружинный пистолет со сменными пулями разной массы; -- фотодатчик прохождения грузом нижней мертвой точки. -- электромагнитный тормоз; -- инфракрасный датчик нижнего положения опускаемого груза, который останавливает счет времени; - предел перемещения падающего груза 0 ÷ 500 мм; - габаритные размеры700х400х300 мм; - масса не более 5 кг; Б) Секундомер электронный СЭ1 со следующими характеристиками: - предел измерения времени секундомера 0 ÷ 99,99 с; - непрерывная работа в рабочих условиях в течение не менее 8 часов; - питание от сети переменного тока напряжением 220 B частотой 50 Гц; - мощность потребления прибором от сети переменного тока при номинальном напряжении не более 15 Вт; В комплект поставки МУК-М1 должно входить: - техническое описание - 1 шт.; - карточка с исходными данными -1 шт.; - краткое методическое обеспечение на CD-диске – 1 шт. | шт. | 2 |
| 20.7. | Типовой модульный учебный комплекс «Механика 2» | Типовой модульный учебный комплекс «Механика 2» (МУК-М2) предназначен для проведения лабораторных работ по следующим разделам курса физики: 1. Соскальзывание тела с наклонной плоскости; 2. Проверка законов динамики поступательного движения; 3. Определение коэффициента трения скольжения; 4. Изучение законов движения связанных тел; 5. Скатывание твердого тела с наклонной плоскости. 6. Изучение законов столкновения тел при упругом ударе; 7. Изучение законов столкновения тел при неупругом ударе ; 8. Изучение законов сохранения при вращательном движении ; 9. Машина Атвуда. Параметры МУК-М2: - конструктивно комплекс состоит из двух основных блоков: -- механический блок БМ2; -- секундомер электронный СЭ1; - механический блок содержит следующие основные узлы: -- узел «наклонная плоскость»; -- узел «шары»; -- узел «стержень»; - габаритные размеры: -- механический блок 700х400х300 мм; -- секундомер электронный 250х180х85 мм; - масса: -- механический блок не более 5 кг -- секундомер электронный не более 3 кг В комплект поставки МУК-М2 должно входить: - техническое описание -1 шт.; - карточка с исходными данными -1 шт.; - краткое методическое обеспечение на CD-диске – 1 шт. | шт. | 2 |
| 20.8. | Установка лабораторная БМ3 «Баллистический полет пули» | Установка лабораторная «Баллистический полет пули» (БМ3) предназначена для проведения практикума по физике в высших и средних учебных заведениях и позволяет изучить движение тела в поле силы тяжести. Параметры БМ3: - должна иметь: -- пружинный пистолет; -- стойка пистолета со шкалой транспортира; -- указатель угла; -- линейка; -- ловушка; -- основание блока; - полет пули вдоль наклонной плоскости не более 900 мм; - предел изменения угла наклона пушки 0 ÷ 500; - габаритные размеры 1000х100х150 мм; - масса не более 2 кг. В комплект поставки БМ3 должно входить: − набор пуль разной массы -1 компл.; − карточка с параметрами установки - 1 шт.; − техническое описание -1 шт. | шт. | 1 |
| 20.9. | Типовой комплект оборудования для лаборатории "Молекулярная физика и термодинамика | Типовой комплект оборудования для лаборатории "Молекулярная физика и термодинамика" ФПТ должен включать: А) Установку для определения коэффициента вязкости воздуха ФПТ1-1 со следующими характеристиками: - расход воздуха через рабочий элемент от 0,2х10-5куб.м/с до 1,5х10-5куб.м/с, не хуже; - перепад давления на рабочем элементе не более 2,5к Па; - размеры капилляра рабочего элемента: -- длина не более 0,1 м; -- диаметр не менее 1,00 мм. - погрешность определения коэффициента вязкости воздуха при расходе через капилляр 0,75х10-5куб.м/с не более 30%; - питание установки от сети переменного тока: -- напряжением 22010% В; -- частотой 50±1 Гц; - потребляемая мощность не более 15 Вт; - должна обеспечивать непрерывную работу в течение 12 часов; - габаритные размеры не более 470х540х220 мм; - масса не более 7 кг. Б) Установку для определения коэффициента теплопроводности воздуха ФПТ1-3 со следующими характеристиками: - характеристики металлической нити: -- материал – вольфрам; -- длина не менее 0,402 м.; -- диаметр 64х10-5м; -- температурный коэффициент сопротивления 4,1х10-3 К-1; -- сопротивление при 200С не более 11±1 Ом; - нагрев нити относительно окружающего воздуха 0…30С, не хуже; - внутренний диаметр трубки рабочего элемента не более 26±1 мм; - погрешность измерения температуры воздуха не более 5%; - диапазон регулирования рабочего тока 2÷200 мА, не хуже; - погрешность измерения рабочего тока 1 мА; - питание установки от сети переменного тока: -- напряжением 22010% В; -- частотой 50±1 Гц; - потребляемая мощность не более 100 Вт; - габаритные размеры не более 430х565х220 мм; - масса не более 5 кг. В) Установку для определения коэффициента взаимной диффузии воздуха и водяного пара ФПТ1-4 со следующими характеристиками: - исследуемой жидкостью рабочего элемента должна быть дистиллированная вода; - погрешность измерения температуры не более 5%; - погрешность определения уровня рабочей жидкости относительно верхнего края трубки не более 2х10-2 м; - изменение положения уровня рабочей жидкости должен определяться по шкале микроскопа; - диапазон измерения цифрового контроллера измерения времени не хуже сем 1…1999 сек; - погрешность измерения цифрового контроллера времени не более 5%; - питание установки от сети переменного тока: -- напряжением 22010% В; -- частотой 50±1 Гц; - габаритные размеры не более 430х480х220 мм; - масса не более 5 кг. Г) Установку для определения отношения теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и постоянном объеме ФПТ1-6н со следующими характеристиками: - максимальное давление в установке не более 10000 Па; - время набора рабочего давления не более 20 сек; - погрешность определения отношения теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и постоянном объеме не более 10%; - питание установки от сети переменного тока: -- напряжением 22010% В; -- частотой 50±1 Гц; - потребляемая мощность не более 20 Вт; - должна обеспечивать непрерывную работу в течение не менее 6 ч; - габаритные размеры не более 290х220х220 мм; - масса не более 5 кг. Д) Установку для изучения зависимости скорости звука от температуры ФПТ1-7 со следующими характеристиками: - расстояние между отражающими торцами 0,51 м, не хуже; - диапазон задаваемых частот не хуже чем 280-2200 Гц; - погрешность измерения частот не более 2%; - диапазон изменения температуры воздуха в рабочем элементе от комнатной до 70С, не хуже; - погрешность измерения температуры не более 5%; - электропитание установки от сети переменного тока: -- напряжением 22010% В; -- частотой 50±1 Гц; - потребляемая мощность не более 100 Вт; - габаритные размеры не более 640х310х290 мм; - масса не более 7 кг. Е) Установку для исследования теплоемкости твердого тела ФПТ1-8 со следующими характеристиками: - материал Сталь 3, Алюминий Д16, Латунь А63; - нагрев калориметра должен осуществляться выпрямленным током; - максимальная температура нагрева не менее +44С; - погрешность измерения температуры не более 0,5С - диапазон регулирования напряжения на нагревателе 2…20В, не хуже; - номинальное напряжение на нагревателе не менее 18В; - погрешность измерения напряжения на нагревателе не более 5%; - погрешность измерения тока на нагревателе не более 5%; - диапазон измерения цифрового контроллера для измерения времени должен быть в диапазоне 1…1999 сек; - погрешность измерения времени контроллера не более 2%; - питание установки от сети переменного тока: -- напряжением 22010% В; -- частотой 50±1 Гц; - потребляемая мощность не более 130 Вт; - габаритные размеры не более 400х200х480 мм; - масса не более 5 кг. Ж) Установку для измерения теплоты парообразования ФПТ1-10 со следующими характеристиками: - диапазон измеряемых давлений должен быть 0…101 кПа; - погрешность измерения давления (при атмосферном давлении 101 кПА) не более 1 кПа; - температура водяных паров должна изменяться от комнатой до +98С; - погрешность измерения температуры не более 0,5С; - питание установки от сети переменного тока: -- напряжением 22010% В; -- частотой 50±1 Гц; - потребляемая мощность не более 500 Вт; - должна обеспечивать непрерывную работу в течение не менее 12 ч; - габаритные размеры не более 400х200х635 мм; - масса не более 7 кг. З) Установку для определения изменения энтропии ФПТ1-11 со следующими характеристиками: - исследуемый материал – олово; - масса олова не менее 150 г; - питание нагревателя должно осуществляться выпрямленным током; - номинальное напряжение на нагревателе не менее 30В; - диапазон регулирования напряжения на нагревателе должен быть 5÷36В; - погрешность измерения тока нагревателя не более 5%; - погрешность измерения напряжения на нагревателе не более 5%; - диапазон измерения температуры нагрева олова должен быть не хуже 0…300С; - погрешность измерения температуры не более 2С; - диапазон измерения цифрового контроллера для измерения времени должен быть в диапазоне 1…1999 сек; - погрешность измерения времени не более 5%; - время разогрева олова до температуры плавления не более 20мин; - питание установки от сети переменного тока: -- напряжением 22010% В; -- частотой 50±1 Гц; - потребляемая мощность не более 130Вт; - габаритные размеры не более 770х525х200 мм; - масса не более 7 кг. И) Установку для определения универсальной газовой постоянной ФПТ1-12 со следующими характеристиками: - диапазон измеряемых давлений должен быть не хуже 0 ÷ 101 кПа; - погрешность измерения давления (при атмосферном давлении 101 кПА) не более 1,5 кПа; - диапазон измерения веса должен быть не хуже 2 ÷ 250 г; - погрешность взвешивания не более 38 мг; - питание установки от сети переменного тока: -- напряжением 22010% В; -- частотой 50±1 Гц; - потребляемая мощность не более 130 Вт; - должна обеспечивать непрерывную работу в течение не менее 12 ч; - габаритные размеры не более 630х380х300 мм; - масса установки не более 10 кг. | шт. | 1 |
| 21. | Оборудование для лабораторий кафедры экспериментальной ядерной физики и космофизики НИЯУ МИФИ, в том числе: | Оборудование для лабораторий кафедры экспериментальной ядерной физики и космофизики НИЯУ МИФИ предназначено для обеспечения лабораторных практикумов по следующим дисциплинам: - «Экспериментальная ядерная физика; - «Фундаментальные взаимодействия»; |  |  |
| 21.1. | Лабораторный спектрометрический комплекс на основе сцинтилляционного блока детектирования БДЭГ-50(50)Н, в составе: 21.1.1. Сцинтилляционный блок детектирования гамма-излучения БДЭГ-50(50)Н – 1 шт.; 21.1.2. Процессор импульсных сигналов – 1 шт.; 21.1.3. Источник высокого напряжения – 1 шт.; 21.1.4. Управляющий компьютер – 1 шт.; 21.1.5. Источник бесперебойного питания – 1 шт. | Лабораторный спектрометрический комплекс на основе сцинтилляционного блока детектирования БДЭГ-50(50)Н (ЛСК 50) предназначен для проведения лабораторных работ по курсу «Экспериментальная ядерная физика» у двух учащихся одновременно. Параметры ЛСК 50: - электропитание должно осуществляться от однофазной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50 Гц; - габаритные размеры (д/ш/в) 1000х1000х1300 мм; - масса не более 30 кг. 1) Сцинтилляционный блок детектирования гамма-излучения БДЭГ-50(50)Н предназначен для регистрации и спектрометрии фотонного излучения и должен быть со следующими характеристиками: - тип и размеры кристалла (диаметр х высота) NaJ(Tl) 50х5; - разрешение не более 7,0%; - диапазон энергий фотонов от 25 до 3000 кэВ; - интегральная нелинейность характеристики преобразования не более ±1%; - максимальная выходная статистическая загрузка не превышает 5.105 с-1; - время установления рабочего режима не более 15 мин; - время непрерывной работы не менее 24 ч; - должен обеспечивать подключение к управляющему компьютеру. 2) Процессор импульсных сигналов должен быть установлен в управляющий компьютер и должен быть со следующими характеристиками: - должен обеспечивать работу в условиях высоких и сверхвысоких загрузок; -интерфейс подключения – PCI; - время преобразования сигнала 0,8 мкс; - должен обеспечивать двойное аналоговое буферирование; - интегральная нелинейность 0,0250,01%; - дифференциальная нелинейность 10,3%; - дополнительная температурная погрешность характеристики преобразования 0,0050,002 %/С; - дополнительная температурная погрешность источника высокого напряжения 0,010,005%/С; - число каналов преобразования: 4096, 2048, 1024, 512, 256; - максимальная входная статическая загрузка при работе с детекторами NaJ (Tl) 5·104 имп/с; - максимальная входная статическая загрузка при работе с детекторами NaJ (Tl) при применении DL-формирователя 5·106 имп/с; - временное разрешение режектора наложений 150 нс. 3) Источник высокого напряжения должен быть со следующими характеристиками: - напряжение выходное 0 – 1,5 кВ; - выходной ток 1 мА; - выходное сопротивление 30 кОм; - напряжение питания предусилителя +12В /100 мА. 4) Управляющий компьютер должен включать: - Системный блок со следующими характеристиками: -- тактовая частота процессора 2.6 ГГц; -- объем КЭШа процессора 3 Мб; -- материнская плата форм-фактора ATX/mATX с портами ввода-вывода: --- PS/2 – 2 шт.; --- USB –4 шт.; --- D-Sub – 1 шт.; --- Ethernet – 1 шт.; -- объем оперативной памяти 4 Гб; - Монитор со следующими характеристиками: -- диагональ 20 дюймов; -- дисплей LED; -- яркость 250кд/м²; -- динамическая контрастность MEGA; -- разрешение 1600 x 900 точек; -- время отклика 5мс; -- угол обзора 170°/160°; -- количество цветов 16,7 млн.цветов; -- 1 разъем D-sub; -- потребляемая мощность 100-240В (50/60гц); -- должен устанавливаться на подставку; -- размеры с подставкой 478x365x177 мм; - вес нетто 2,1 кг; - вес брутто 3,4 кг. В комплект поставки управляющего компьютера должно входить: - D-Sub кабель монитора (2м) – 1шт.; - клавиатура и мыш – 1 компл.; - комплект драйверов на CD-дисках – 1 шт. 5) Источник бесперебойного питания со следующими характеристиками: - выходная мощность 700 ВА / 405 Вт - форма выходного сигнала – ступенчатая аппроксимация синусоиды; - макс. поглощаемая энергия импульса 310 Дж; - количество выходных разъемов питания 8 (из них с питанием от батарей – 4); -габариты (ШxВxГ) 230x86x283 мм; - вес 6.93 кг. В комплект поставки ЛСК 50 должно входить: - комплект сигнальных кабелей для соединения сцинтилляционного блока детектирования с процессором импульсных сигналов (5м) – 1 компл.; - специальное программное обеспечение для обработки данных – 1 шт. | шт. | 5 |
| 21.2. | Лабораторный спектрометрический комплекс на основе процессора импульсных сигналов, в составе: 21.2.1. Процессор импульсных сигналов – 1 шт.; 21.2.2. Источник высокого напряжения – 1 шт.; 21.2.3. Управляющий компьютер – 1 шт.; 21.2.4. Источник бесперебойного питания – 1 шт. | Лабораторный спектрометрический комплекс на основе процессора импульсных сигналов (ЛКИС) для проведения лабораторных работ по курсу «Экспериментальная ядерная физика» у двух учащихся одновременно. Параметры ЛКИС: - электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50 Гц; - габаритные размеры не более: -- длина 1000 мм; -- ширина 1000 мм; -- высота 1300 мм; - масса не более 25 кг. 1) Процессор импульсных сигналов должен быть установлен в управляющий компьютер и должен быть со следующими характеристиками: - должен обеспечивать работу в условиях высоких и сверхвысоких загрузок; -интерфейс подключения – PCI; - время преобразования сигнала 0,8 мкс; - должен обеспечивать двойное аналоговое буферирование; - интегральная нелинейность 0,0250,01%; - дифференциальная нелинейность 10,3%; - дополнительная температурная погрешность характеристики преобразования 0,0050,002 %/С; - дополнительная температурная погрешность источника высокого напряжения 0,010,005%/С; - число каналов преобразования: 4096, 2048, 1024, 512, 256; - максимальная входная статическая загрузка при работе с детекторами NaJ (Tl) 5·104 имп/с; - максимальная входная статическая загрузка при работе с детекторами NaJ (Tl) при применении DL-формирователя 5·106 имп/с; - временное разрешение режектора наложений 150 нс. 2) Источник высокого напряжения должен быть со следующими характеристиками: - напряжение выходное 0 – 1,5 кВ; - выходной ток 1 мА; - выходное сопротивление 30 кОм; - напряжение питания предусилителя +12В /100 мА. 3) Управляющий компьютер должен включать: - Системный блок со следующими характеристиками: -- тактовая частота процессора 2.6 ГГц; -- объем КЭШа процессора 3 Мб; -- материнская плата форм-фактора ATX/mATX с портами ввода-вывода: --- PS/2 – 2 шт.; --- USB –4 шт.; --- D-Sub – 1 шт.; --- Ethernet – 1 шт.; -- объем оперативной памяти 4 Гб; - Монитор со следующими характеристиками: -- диагональ 20 дюймов; -- дисплей LED; -- яркость 250кд/м²; -- динамическая контрастность MEGA; -- разрешение 1600 x 900 точек; -- время отклика 5мс; -- угол обзора 170°/160°; -- количество цветов 16,7 млн.цветов; -- 1 разъем D-sub; -- потребляемая мощность 100-240В (50/60гц); -- должен устанавливаться на подставку; -- размеры с подставкой 478x365x177 мм; - вес нетто 2,1 кг; - вес брутто 3,4 кг. В комплект поставки управляющего компьютера должно входить: - D-Sub кабель монитора (2м) – 1шт.; - клавиатура и мышь – 1 компл.; - комплект драйверов на CD-дисках – 1 шт. 5) Источник бесперебойного питания со следующими характеристиками: - выходная мощность 700 ВА / 405 Вт - форма выходного сигнала – ступенчатая аппроксимация синусоиды; - макс. поглощаемая энергия импульса 310 Дж; - количество выходных разъемов питания 8 (из них с питанием от батарей – 4); -габариты (ШxВxГ) 230x86x283 мм; - вес 6.93 кг. В комплект поставки ЛКИС должно входить: - специальное программное обеспечение для обработки данных – 1 шт. | шт. | 4 |
| 21.3. | Лабораторный спектрометрический комплекс на основе сцинтилляционного блока детектирования БДЭГ-75(75)Н, в составе: 21.3.1. Сцинтилляционный блок детектирования гамма-излучения БДЭГ-75(75)Н – 1 шт.; 21.3.2. Процессор импульсных сигналов – 1 шт.; 21.3.3. Источник высокого напряжения – 1 шт.; 21.3.4. Управляющий компьютер – 1 шт.; 21.3.5. Источник бесперебойного питания – 1 шт. | Лабораторный спектрометрический комплекс на основе сцинтилляционного блока детектирования БДЭГ-75(75)Н (ЛСК 75) предназначен для проведения лабораторных работ по курсу «Экспериментальная ядерная физика» у двух учащихся одновременно. Параметры ЛСК 75: - электропитание должно осуществляться от однофазной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50 Гц; - габаритные размеры (д/ш/в) 1000х1000х1300 мм; - масса не более 30 кг. 1) Сцинтилляционный блок детектирования гамма-излучения БДЭГ-75(75)Н предназначен для регистрации и спектрометрии фотонного излучения и должен быть со следующими характеристиками: - тип и размеры кристалла (диаметр х высота) NaJ(Tl) 75х7; - разрешение не более 8,0%; - диапазон энергий фотонов от 25 до 3000 кэВ; - интегральная нелинейность характеристики преобразования не более ±1%; - максимальная выходная статистическая загрузка не превышает 5.105 с-1; - время установления рабочего режима не более 15 мин; - время непрерывной работы не менее 24 ч; - должен обеспечивать подключение к управляющему компьютеру. 2) Процессор импульсных сигналов должен быть установлен в управляющий компьютер и должен быть со следующими характеристиками: - должен обеспечивать работу в условиях высоких и сверхвысоких загрузок; -интерфейс подключения – PCI; - время преобразования сигнала 0,8 мкс; - должен обеспечивать двойное аналоговое буферирование; - интегральная нелинейность 0,0250,01%; - дифференциальная нелинейность 10,3%; - дополнительная температурная погрешность характеристики преобразования 0,0050,002 %/С; - дополнительная температурная погрешность источника высокого напряжения 0,010,005%/С; - число каналов преобразования: 4096, 2048, 1024, 512, 256; - максимальная входная статическая загрузка при работе с детекторами NaJ (Tl) 5·104 имп/с; - максимальная входная статическая загрузка при работе с детекторами NaJ (Tl) при применении DL-формирователя 5·106 имп/с; - временное разрешение режектора наложений 150 нс. 3) Источник высокого напряжения должен быть со следующими характеристиками: - напряжение выходное 0 – 1,5 кВ; - выходной ток 1 мА; - выходное сопротивление 30 кОм; - напряжение питания предусилителя +12В /100 мА. 4) Управляющий компьютер должен включать: - Системный блок со следующими характеристиками: -- тактовая частота процессора 2.6 ГГц; -- объем КЭШа процессора 3 Мб; -- материнская плата форм-фактора ATX/mATX с портами ввода-вывода: --- PS/2 – 2 шт.; --- USB –4 шт.; --- D-Sub – 1 шт.; --- Ethernet – 1 шт.; -- объем оперативной памяти 4 Гб; - Монитор со следующими характеристиками: -- диагональ 20 дюймов; -- дисплей LED; -- яркость 250кд/м²; -- динамическая контрастность MEGA; -- разрешение 1600 x 900 точек; -- время отклика 5мс; -- угол обзора 170°/160°; -- количество цветов 16,7 млн.цветов; -- 1 разъем D-sub; -- потребляемая мощность 100-240В (50/60гц); -- должен устанавливаться на подставку; -- размеры с подставкой 478x365x177 мм; - вес нетто 2,1 кг; - вес брутто 3,4 кг. В комплект поставки управляющего компьютера должно входить: - D-Sub кабель монитора (2м) – 1шт.; - клавиатура и мышь – 1 компл.; - комплект драйверов на CD-дисках – 1 шт. 5) Источник бесперебойного питания со следующими характеристиками: - выходная мощность 700 ВА / 405 Вт - форма выходного сигнала – ступенчатая аппроксимация синусоиды; - макс. поглощаемая энергия импульса 310 Дж; - количество выходных разъемов питания 8 (из них с питанием от батарей – 4); -габариты (ШxВxГ) 230x86x283 мм; - вес 6.93 кг. В комплект поставки ЛСК 75 должно входить: - комплект сигнальных кабелей для соединения сцинтилляционного блока детектирования с процессором импульсных сигналов (5м) – 1 компл.; - специальное программное обеспечение для обработки данных – 1 шт. | Шт. | 2 |
| 21.4. | Портативный мультиметр | Портативный мультиметр предназначен для калибровки сцинтилляционных блоков детектирования Параметры портативного мультиметра: - постоянное напряжение 0-1000 В (±0,8%); - переменное напряжение 0-750 В (±1%); - постоянный ток 0-20 А (±1%); - переменный ток 0-20 А (±1,5%); - сопротивление 0-40 МОм (±1,2%); - емкость 0-100 мкФ (±3%), ч; - частота до 10 МГц (±0,1%); - измерение температуры от -40 С до +1000 С; - ЖК дисплей 3 3/4-разряда; - высота цифр 17 мм; - размер 76х174х38 мм. | шт. | 1 |
| 21.5. | Осциллограф | Осциллограф предназначен для настройки лабораторных комплексов. Параметры осциллографа: - полоса пропускания 100 МГц, 2 канала; - макс. частота дискретизации: 1 Гвыборок/с; - объем памяти на канал 2,5 К выборок; - авто- и курсорные измерения (11 параметров); - быстрое преобразование Фурье (БПФ); - задержка запуска развертки (по длительности импульса); - пиковый детектор (> 12 нс), усреднение, послесвечение; - память: 2/4 осциллограммы, 10 профилей; - цветной ЖК-дисплей. В комплект поставки осциллографа должно входить: -программное обеспечение LabView – 1шт.; -руководство по эксплуатации – 1шт. | шт. | 1 |
| 21.6. | Бинокулярный микроскоп | Бинокулярный микроскоп (БМ) предназначен для проведения лабораторных работ по курсу «Фундаментальные взаимодействия». Параметры БМ: - револьверное устройство на 4 объектива; - увеличение от 40х до 2000х - встроенный конденсор темного поля; - числовая апертура 1,25, Аббе с ирисовой диафрагмой премиум-класса, конденсор темного поля; - сеть переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц. В комплект поставки БМ должно входить: - галогенная лампа, 6В/20Вт с плавной регулировкой яркости – 1 шт. В комплект поставки бинокулярного микроскопа должно входить: - руководство по эксплуатации – 1шт. | шт. | 2 |
| 21.7. | Персональный компьютер | Персональный компьютер предназначен для проведения лабораторных работ по курсу «Фундаментальные взаимодействия» Персональный компьютер должен включать: А) Системный блок со следующими характеристиками: - тип IBM-PC на базе процессора не ниже Intel Pentium G620; - тактовая частота 2.6 ГГц; - объем КЭШа процессора 3 Мб; - материнская плата форм-фактора; ATX/mATX с портами ввода-вывода: -- PS/2 – 2 шт.; -- USB – 4 шт.; -- D-Sub – 1 шт.; -- Ethernet – 1 шт.; - объем оперативной памяти 4 Гб. - должен иметь предустановленную лицензионную операционную систему Windows 7; Б) Монитор со следующими характеристиками: - дисплей LED; - яркость: 250кд/м²; - динамическая контрастность MEGA; - разрешение 1600 x 900 точек; - время отклика 5мс; - угол обзора: 170°/160°; - количество цветов 16,7 млн.цветов; - должен иметь разъем D-sub; - потребляемая мощность 100-240В (50/60гц); -должен устанавливаться на подставку; - размеры с подставко: 478 x 365 x 177мм; - вес нетто 2,1кг; - вес брутто: 3,4кг. В комплект поставки персонального компьютера должно входить: - D-Sub кабель монитора (2м) – 1шт.; - клавиатура и мышь – 1 компл.; - комплект драйверов на CD-дисках – 1 шт.; - комплект сетевых кабелей – 1 шт. | шт. | 6 |
| 21.8. | Источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания (ИБП) предназначен для защиты от перепада напряжений и защиты от потери данных при проведении расчетов на персональном компьютере. Параметры ИБП: - выходная мощность 700 ВА / 405 Вт - форма выходного сигнала – ступенчатая аппроксимация синусоиды; - макс. поглощаемая энергия импульса 310 Дж; - количество выходных разъемов питания 8 (из них с питанием от батарей – 4); -габариты (ШxВxГ) 230x86x283 мм; - вес 6.93 кг. В комплект поставки ИБП должно входить: - кабели для подключения к сети и защищаемого оборудования – 1 компл.; - диск с программным обеспечением для управления ИБП -1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 6 |
| 21.9. | Ноутбук | Ноутбук предназначен для снятия, обработки результатов и сравнения данных с различных лабораторных комплексов расположенных в двух помещениях. Параметры ноутбука: - процессор Intel Celeron B800; - объем оперативной памяти DDR3 не менее 2 Gb; - объем жесткого диска не менее 320 Gb; - оптический привод типа DVDRW; - диагональ матрицы 15,6 дюймов. - должен иметь предустановленную лицензионную операционную систему Windows 7; - интерфейсы: -- USB – 3 шт.; -- HDMI – 1 шт.; -- VGA – 1 шт; -- Ethernet (порт RJ-45) -1 шт.; - должен поддерживать работу по сети WiFi. В комплект поставки ноутбука должно входить: - блок питания с сетевым кабелем – 1 шт. - комплект дисков с драйверами и специальным программным обеспечением – 1 шт. | шт. | 4 |
| 21.10. | Лазерный принтер тип 1 | Лазерный принтер тип 1 (ЛП1) для распечатки результатов с лабораторных комплексов. Параметры ЛП1: - тип печати: черно-белая; - технология печати: лазерная; - количество страниц в месяц: 5000; - максимальный формат: A4; - максимальное разрешение для ч/б печати: 600x600 dpi; - скорость печати: 18 стр/мин (ч/б А4); - объем памяти 2 Мб, максимальный 2 Мб; - частота процессора: 266 МГц; - интерфейсы: USB 2.0; - потребляемая мощность (при работе): 360 Вт; - потребляемая мощность (в режиме ожидания): 1.4 Вт; - габариты (ШхВхГ) 349x196x238 мм; - вес: 5.2 кг. В комплект поставки ЛП1 должно входить: - сетевой кабель (2м) – 1 шт.; - комплект дисков с драйверами и специальным программным обеспечением – 1 шт.; - тонер – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 3 |
| 21.11. | Лазерный принтер тип 2 | Лазерный принтер тип2 (ЛП2) предназначен для распечатки результатов с лабораторных комплексов. Параметры ЛП2: - тип печати: цветная; - технология печати: лазерная; - количество страниц в месяц: 1500; - максимальный формат: A4; - количество цветов: 4; - максимальное разрешение для ч/б печати: 600x600 dpi; - максимальное разрешение для цветной печати: 600x600 dpi; - скорость печати 16 стр/мин (ч/б А4), 4 стр/мин (цветн. А4); - объем памяти 8 Мб, максимальный 8 Мб; - частота процессора: 266 МГц; - интерфейсы: USB 2.0; - потребляемая мощность (при работе): 295 Вт; - потребляемая мощность (в режиме ожидания): 8 Вт; - габариты (ШхВхГ): 400x251x402 мм; - вес: 12.1 кг. В комплект поставки ЛП 2 должно входить: - сетевой кабель (2м) – 1 шт.; - комплект дисков с драйверами и специальным программным обеспечением – 1 шт.; - тонер на 4 цвета – 1 шт.; - инструкция по эксплуатации – 1 шт. | шт. | 3 |
| 21.12. | Коммутатор | Коммутатор для организации сети внутри лабораторных комплексов. Параметры коммутатора: - буфер 144 Кб на устройство; - индикаторы Link/ACT, Power; - гигабитные порты 8 портов 10/100/1000 Мбит/сек; - соответствие стандартам 802.1p (CoS), 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control); - пропускная способность 16 Гбит/с; - потребление энергии 5.8 Вт (максимальное); - размеры (ш/в/г) 235 x 36 x 162 мм; - рабочая температура 0 ~ 40°C. | шт. | 2 |

- Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, выполнение сопутствующих работ и оказания сопутствующих услуг: составляет 57 235 379 рублей 00 копеек

- Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг:

  - Пункты 1 и 2 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 73/94 (ВИТИ НИЯУ МИФИ).

  - Пункты 3 и 19 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Томская область, г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 65 (СТИ НИЯУ МИФИ).

  - Пункты 4-6, 20 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 294 (ДИТИ НИЯУ МИФИ).

  - Пункт 7 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Свердловская область, г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 36 (ТИ НИЯУ МИФИ).

  - Пункт 8 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Мира, д. 17 (ТТИ НИЯУ МИФИ).

  - Пункты 9-12 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Челябинская область, г. Озерск, пр-кт Победы, д. 48 (ОТИ НИЯУ МИФИ).

  - Пункт 13 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 8 (СФТИ НИЯУ МИФИ).

  - Пункт 14 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, д. 9 (СПК НИЯУ МИФИ)

  - Пункт 15 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленина, д. 27 (УрТК НИЯУ МИФИ).

  - Пункты 16-18, 21 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, г. Москва, Каширское ш., д. 31 (НИЯУ МИФИ).

- Особые условия поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг.

  - В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в «Город Северск» и «Город Снежинск» ограничен (пропускная система).	
На территории муниципальных образований «Город Северск» и «Город Снежинск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.

  - Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии», утвержденному Постановлением Правительства Российской федерации от 11 июня 1996г. № 693 в редакции Постановлений Правительства РФ от 03.04.1997г. № 385, от 08.08.2003г. № 475:	
- въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности. Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность;	
- допуск оформляется в порядке, установленном Законом Российской федерации «О государственной тайне». Гражданину может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом Законе;		
- граждане иностранных государств не допускаются на территорию ЗАТО.

  - Поставщик должен своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения о них или их представителях могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске таких лиц на территорию ЗАТО «Город Северск» и «Город Снежинск». При этом Заказчик (уполномоченный орган) не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территории ЗАТО, по допуску или отказе в допуске на территорию ЗАТО.

- Сроки (периоды) поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг: с даты заключения договора по 01.12.2012 г.

- Цели использования товара: обеспечение подразделений НИЯУ МИФИ необходимым оборудованием в рамках программы развития университета для развития научной, инновационной и образовательной деятельности университета, согласно разделу 4 Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» от 13.11.2011 г.

- Общие требования к товару: товар должен быть полностью укомплектован в соответствии с техническими требованиями, быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и изготовлен не ранее 2011 года.

- Требования к качеству товара.

  - Товар должен соответствовать заданным параметрам, техническим и функциональным характеристикам. Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность их применения (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству).

  - Качество товара должно отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.

- Требования к безопасности товара:

  - Товар должен быть безопасен при его применении по назначению, указанному в технических требованиях.

- Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

  - В соответствии со статьей 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом или иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.1999 № 766 «Об утверждении перечня продукции, соответствие которой должно быть подтверждено декларацией о соответствии, порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации»).

- Требования к таре, упаковке и маркировке товара.

  - Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара – международным стандартам упаковки.

  - Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.

  - Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя по ГОСТ Р51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами", ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

  - Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

- Требования к отгрузке и доставке товара.

  - Доставка и отгрузка товара осуществляется по адресам, указанным в п.3 Раздела 3 «Техническое задание» с обязательным представлением товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент отгрузки.

  - Доставка и отгрузка осуществляются поставщиком за счет собственных средств.

- Требования по комплектности товара.

  - Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие и быть обеспечен комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей для выполнения пуско-наладочных работ и ввода его в эксплуатацию, включая при необходимости кабельные соединения для интеграции со смежным оборудованием, программное обеспечение для интеграции оборудования с компьютером (на диске).

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара.

  - В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации продавец обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, только одновременно с передачей такой вещи. Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя, и т.п.) на русском языке, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

- Требования по передаче Заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара.

  - Поставщик обязан передать Заказчику перечень расходных материалов, указанных в п. 1 настоящего раздела 3.

- Порядок сдачи и приемки товара.

  - Порядок приемки товаров по количеству и качеству установлен Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7.

- Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам для поставленного товара на месте у Заказчика (сопутствующие работы).

  - Поставщик должен провести монтаж, пусконаладочные работы товара за счет собственных средств.

  - Монтаж и пусконаладочные работы поставляемого товара должны производиться аккредитованными производителем товара специалистами.

- Требования к условиям эксплуатации товара.

  - Стандартные требования к электрической сети – 220В, 50 Гц. Особые требования к условиям эксплуатации товара указаны в п. 1 настоящего раздела.

  - Шум от работы Товара не должен превышать санитарно-гигиенические нормы по данному виду товара.

- Требования по техническому обучению поставщиком персонала Заказчика работе с поставленным товаром (сопутствующие услуги).

  - Поставщик обязан провести инструктаж и обучение персонала заказчика работе с товаром в рамках цены договора в течение двух недель после завершения поставки, монтажа и пусконаладочных работ.

- Требования по объему гарантии качества товара в гарантийный период.

  - При поставке поставщик должен гарантировать, что товар не содержит производственных дефектов.

  - Гарантийные обязательства должны распространяться на весь товар и на все составляющие его части (или комплектующие). Гарантийные обязательства фирмы-производителя должны распространяться на весь поставляемый товар, при этом гарантийное обслуживание, ремонт или замена по гарантии должно производиться специалистами аккредитованными производителем.

  - В течение гарантийного срока поставщик товара обязан своими силами и за свой счет обеспечить исполнение гарантийных обязательств.

- Требования по сроку гарантии качества.

  - Срок действия гарантии поставщика: не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств, при этом гарантийный срок на поставляемые товары, указываемый поставщиком, должен быть не менее срока, установленного производителем данных товаров.

  - Гарантийный срок действует с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору. Гарантийный срок на комплектующие товаров считается равным гарантийному сроку на весь товар. Если Заказчик лишен возможности использовать товар или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки,  по обстоятельствам, зависящим от поставщика, действие гарантийного срока продлевается поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара).

  - Заказчик незамедлительно, но не более чем в 10-дневный срок, уведомляет поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется поставщику для устранения неисправностей.

  - Время устранения отказа (устранение неисправности) товара при наступлении гарантийного случая – не более 14 календарных дней с момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара до сервисного центра и обратно осуществляются за счет и силами поставщика.

  - В случае невозможности устранения отказа (устранения неисправности) товара в вышеуказанные сроки, поставщик обязан предоставить Заказчику (по адресу эксплуатации товара) аналогичный товар на время устранения отказа (устранения неисправности).

- Авторские права.

  - В случае возникновения, в связи с исполнением обязательств Поставщика по передаче товара, объектов интеллектуальной собственности Поставщик должен передать Заказчику неисключительные права на них.

ПОДГОТОВЛЕНО

| Начальник УРПИ |  |  |  | Н. И. Каргин |
| --- | --- | --- | --- | --- |

«_____»________________

4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Форма 1

Дата, исх. № ____

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ___________________, опубликованное на официальном сайте Заказчика www.mephi.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары и выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о функциональных и качественных характеристиках товаров, графиком поставки товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в аукционе | Единица измерения | Предложения участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке) |
| 2 | Срок поставки товара, (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг) | месяцы |  | Оформляется в произвольной форме. Данные должны содержать срок поставки товара, а также сроки выполнения сопутствующих работ, сроки оказания сопутствующих услуг, если их выполнение, оказание предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. При необходимости данные о сопутствующих работах, услугах указываются для каждого наименования товара |
| 3 | Срок предоставления гарантии качества на поставленные товары | месяцы |  | В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке) |
| 4 | Объем предоставления гарантии качества | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке) |

3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:

3.1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);

3.2. График поставки товаров на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме).

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость поставки товаров.

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, а также выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Форма 2

|  | Приложение к части 1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «___»______20__г. №___ |
| --- | --- |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ______________________________, опубликованное на официальном сайте Заказчика www.mephi.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, согласна(-о) поставить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме товары в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование/модель | Технические характеристики | Гарантийный срок | Срок службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приводится полный перечень предлагаемого к поставке товара в соответствии с требованиями подраздела 1.10 | Участник процедуры закупки указывает технические характеристики товара, его описание, соответствие ГОСТ, ТУ |  |  |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срок предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки указывает порядок реализации гарантийного обслуживания и срок предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки может представить копию договора на сервисное обслуживание или сертификаты собственных специалистов |
| 2 | Объем предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки указывает перечень предоставляемых гарантий и порядок реализации гарантийного обслуживания | Участник процедуры закупки может представить утвержденные поставщиком или производителем правила гарантийного обслуживания |

Форма 3

На бланке

Дата, исх. № ____

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на официальном сайте Заказчика http://www.mephi.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) /

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на поставку _________________________________ в соответствии с Предложением о качественных и количественных характеристиках товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок со дня размещения на официальном сайте Заказчика www.mephi.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня проведения открытого аукциона в электронной форме.

6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на поставку товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается.

8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.

9. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере _____________________ (______) % процентов цены договора (цены лота), заключенного по результатам открытого аукциона в электронной форме.

10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

на право заключения договора на поставку

_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________

(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование |  |  |  |  | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкета участника процедуры закупки (форма 4) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России) или |  |  |  |  |  |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) или |  |  |  |  |  |  |
|  | Копия документа, удостоверяющего личность |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки: - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности; - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5); - доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Учредительные документы участника процедуры закупки (действующие редакции устава, учредительного договора, положения и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме (форма 2) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | График поставки товаров, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов) (отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров) |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО кол-во листов |  |  |  |  |  |  |  |
| должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |  |  |

МП

Форма 4

Приложение к части 1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «___»______20__г. №___

На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| 2 | Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров) (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.1 | Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2 | Размер уставного капитала |  |
| 3.3 | Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны |  |
| 3.4 | Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов: - свидетельства о государственной регистрации; -информационного письма об учете в ЕГРПО; -свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; -справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве |  |
| 4 | Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 5 | Почтовый адрес участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 6 | Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
| 9 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 10 | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 11 | Банковские реквизиты Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета |  |
| 11.1 | Наименование обслуживающего банка |  |
| 11.2 | Расчетный счет |  |
| 11.3 | Корреспондентский счет |  |
| 11.4 | Код БИК |  |
| 12 | Балансовая стоимость активов |  |
| 13 | Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона) |  |
| 14 | Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 15 | Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты |  |

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Индивидуальный предприниматель |
| 2 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей |  |
| 3 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 4 | Место жительства |  |
| 5 | Почтовый адрес |  |
| 6 | Паспортные данные |  |
| 7 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 8 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 9 | Адрес электронной почты |  |

| Индивидуальный предприниматель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |

МП

Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Физическое лицо |
| 2 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 3 | Место жительства |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Паспортные данные |  |
| 6 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 8 | Адрес электронной почты |  |

|  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |

Форма 5

| На бланке организации |  |
| --- | --- |

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

| число, месяц, год совершения доверенности прописью |  | место совершения доверенности |
| --- | --- | --- |

Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», аукционной комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

| Подпись |  |  |  | удостоверяю. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фамилия, имя, отчество представителя |  | подпись представителя |  |

Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № __________

на поставку товара

| Город Москва | «____»_____________ 2012 г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

устава (приказа или доверенности с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и

Для юридических лиц:

______________________________________________________________________,

полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________	__________________________________

дата регистрации		     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:

Индивидуальный предприниматель _______________________________________,

фамилия, имя, отчество

зарегистрирован____ _________________ __________________________________

(дата регистрации)	        наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

Для физических лиц:

______________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество

именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., в рамках реализации Программы создания и развития НИЯУ МИФИ на 2009-2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2009 № 915-р, на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________), обеспечения исполнения договора в виде _______________________________________________________

наименование обеспечения, реквизиты

заключили настоящий договор  на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, в срок, указанный в п.5.2. настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора

2.1. Цена договора  составляет   ________________ (_____________

сумма цифрами

___________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС

сумма прописью с заглавной буквы

________________(_____________________________) рублей ____ копеек.

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех товаров, а также стоимость выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг, связанных с поставкой товаров (далее – сопутствующие работы, услуги), уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего договора.

2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится  Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры, акта сдачи-приемки сопутствующих работ, услуг.

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара соответствующей позиции из перечня, указанного в приложении № 1.

3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные, счет-фактуры, акты выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг и т.п. документы.

3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару

4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (приложение № 2).

4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если  товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

5. Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения
обязательств по поставке товара

5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Заказчику.

Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.

5.2. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара, выполнение сопутствующих работ, оказания услуг и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике поставки товара и выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг (приложение № 3).

5.3. Если иные способы и условия поставки товара, выполнения сопутствующих работ, оказания услуг не определены в графике поставки товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара Заказчику в месте его нахождения и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

5.5. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных графиком поставки товара.

5.6. Место поставки товара и выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг определено в графике поставки товара и выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг (приложение № 3).

6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, при необходимости, определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение № 2).

6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

6.4. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение № 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:

7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (приложение № 1), передается Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.

7.1.2. Сопутствующие работы выполняются, и сопутствующие услуги оказываются в месте поставки товара в сроки, согласованные с Заказчиком. Выполнение сопутствующих работ, оказание сопутствующих услуг оформляется соответствующими актами.

7.1.3. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень передаваемой отчетной документации.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. По результатам данного заключения Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору или мотивированный отказ от его подписания. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств, а также перечень отчетной документации, предоставленной Поставщиком.

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Заказчику.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочной поставки товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Поставщика

9.1. Поставщик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

9.2. Поставщик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, выполнить сопутствующие поставке работы и оказать сопутствующие услуги (монтаж, наладка оборудования, обучение персонала) и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1 Обеспечение исполнения договора предоставляется Поставщиком на сумму ________в форме ___________________________________________.

наименование обеспечения, реквизиты

10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

10.3. Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида обеспечения договора.

11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Заказчика:

11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Поставщика:

11.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара, нарушения сроков  выполнения сопутствующих поставке работ (оказания услуг), связанных с поставкой товаров, и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

11.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору  становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

11.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

11.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору , которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора  или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Срок действия, изменение и расторжение договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор действует до 31.12.2012 г.

13.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее 25.12.2012 г. при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до 15.12.2012 г.

13.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

13.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

14. Прочие условия договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни 10-00 до 18-00 часов по московскому времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

приложение 1 – Спецификация поставляемого товара;

приложение 2 – Технические характеристики поставляемого товара;

приложение 3 – График поставки товара и выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг.

15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полное наименование юридического лица |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  | Место нахождения |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: ИНН 7724068140; КПП 772401001 УФК по г. Москве НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060 р/сч 40501810600002000079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 БИК 044583001 |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

# Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  | Место нахождения |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: _______________ |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

# Для физических лиц:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  | Место жительства: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Паспортные данные: |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: _______________ |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 1

к договору
от____________№_____

# Спецификация
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

| № п/п | Наименование/ модель | Единица измерения | Ко-ли-че-ство | Цена за еди-ницу товара (руб.) | Сумма без учета НДС (руб.) | НДС |  | Сумма с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ставка в % | Сумма (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Выполнение сопутствующих работ и услуг:

«*» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа;

«**» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа и наладка оборудования;

«***» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа, наладка оборудования и обучение персонала.

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 2

к договору
от____________№_____

# Технические характеристики
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

| № пп | Наименование / модель | Технические характеристики, описание товара. Соответствие ГОСТ, ТУ | Гарантий-ный срок | Срок службы товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

| Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации: Срок предоставления гарантий качества |  |
| --- | --- |
| Объем предоставления гарантий качества |  |
| Условия предоставления гарантийного обслуживания: |  |
| Иные гарантии поставщика |  |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 3

к договору
от____________№_____

# График поставки товара
и выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

|  | График поставки по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция согласно спецификации | январь | февраль | март | апрель | май |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопутствующие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопутствующие услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые способы и условия поставки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Место поставки товара и выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг:

- 1) Позиции пунктов 1 и 2 Спецификации договора - РФ, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 73/94 (ВИТИ НИЯУ МИФИ).

- 2) Позиции пунктов 3 и 20 Спецификации договора - РФ, Томская область, г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 65 (СТИ НИЯУ МИФИ).

- 3) Позиции пунктов 4-7 Спецификации договора - РФ, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 294 (ДИТИ НИЯУ МИФИ).

- 4) Позиции пункта 8 Спецификации договора - РФ, Свердловская область, г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 36 (ТИ НИЯУ МИФИ).

- 5) Позиции пункта 9 Спецификации договора - РФ, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Мира, д. 17 (ТТИ НИЯУ МИФИ).

- 6) Позиции пунктов 10-13 Спецификации договора - РФ, Челябинская область, г. Озерск, пр-кт Победы, д. 48 (ОТИ НИЯУ МИФИ).

- 7) Позиции пункта 14 Спецификации договора - РФ, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 8 (СФТИ НИЯУ МИФИ).

- 8) Позиции пункта 15 Спецификации договора - РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, д. 9 (СПК НИЯУ МИФИ)

- 9) Позиции пункта 16 Спецификации договора - РФ, Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленина, д. 27 (УрТК НИЯУ МИФИ).

10) Позиции пунктов 17-19 Спецификации договора - РФ, г. Москва, Каширское ш., д. 31 (НИЯУ МИФИ).

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к поставке товаров. Участник процедуры закупки по своему усмотрению может приложить документы, подтверждающие страну происхождения товара, в том числе декларацию или сертификат о происхождении товара.

Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.

Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.

Указывается в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона.

При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.

Для юридических лиц.

Для индивидуальных предпринимателей.

Для физических лиц.

Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе подписывает лицо, уполномоченное руководителем.

Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе, подписана не руководителем.

Для юридических лиц.

Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.

Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».

Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).

Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.

Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.

Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.

Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.

Величина НДС в спецификации (приложение 1 к договору), а также предоставляемых по итогам исполнения договора накладных, счетах, счетах-фактурах должна соответствовать величине НДС, указанной в договоре.

Указывается в соответствии с предметом закупки

Указывается в соответствии с предметом закупки

Указываются объем предоставления гарантий качества товара Поставщиком товара, обязанность осуществления монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (должны соответствовать п.9.2.1), гарантия Производителя данного товара  в соответствии с предметом закупки

Указывается в соответствии с предметом закупки