
Типовая форма технического задания 

на оказание услуг

Предмет закупки: «Разработка рекомендаций и документации по техническому обслуживанию режимов работы установки ЛФ-2»
2015

Техническое задание

 на оказание услуг 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Разработка рекомендаций и документации по техническому обслуживанию режимов работы установки ЛФ-2


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

1. Рассмотрение и согласование стартовых картограмм на 47 и 48 кампании;

2. Участие представителей ОКБМ в пуске реактора после ППР;

3. Расчетный анализ эксплуатации реактора Л-2 по данным эксплуатирующей организации, выдача рекомендаций по режиму работы;

4. Участие в анализе отказов основного оборудования РУ ЛФ-2 и их влияния на безопасность эксплуатации реактора Л-2;

5. Участие представителей ОКБМ в технических совещаниях по вопросам эксплуатации РУ ЛФ-2;

6. Рассмотрение текущих вопросов по изготовлению материалов и комплектующих деталей и сборочных единиц для реактора Л-2;

7. Корректировка РКД;

8. Рассмотрение вопросов возможности наработки в Л-2 новых радионуклидов по предложениям ФГУП «ПО «Маяк»;

9. Разработка отчета по авторскому надзору за эксплуатацией реактора 
Л-2 за 2013 и 2014 годы.



	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	Техническое сопровождение эксплуатации активной зоны реактора Л-2. Техническое сопровождение эксплуатации реактора Л-2, ГЦН ЦН-11, теплообменника ТК-5, арматуры теплообменных петель РУ ЛФ-2, оборудования системы шламоудаления РУ ЛФ-2. Техническое сопровождение изготовления деталей и сборочных единиц для реактора Л-2.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг 

	Объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определен


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Организация, оказывающая услуги, должна иметь действующую лицензию Ростехнадзора на право проектирования и конструирования ядерных установок и лицензию ФСБ РФ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну со степенью секретности разрешенных к использованию сведений – секретно.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям системы менеджмента качества, действующей в организации-исполнителе, с учетом согласованного объема финансирования работ организации-заказчика.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Требования не предъявляются. 


	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Организация-исполнитель при заключении договора на оказание услуг обязана заключить с организацией-заказчиком соглашение о конфиденциальности (в случае его отсутствия).

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Сведения и рекомендации, содержащиеся в разработанной организацией-исполнителем научно-технической продукции, должны обеспечивать выполнение требований нормативной документации.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	В составе технического предложения должен быть представлен перечень выполняемых работ и отчетной документации.

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Сведения и информация, необходимые организации-исполнителю для выполнения работ, предоставляются организацией-заказчиком.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	- письма о согласовании стартовых картограмм;

- отчеты по обоснованию стартовых картограмм;

- протоколы совещаний (ФГУП «ПО «Маяк»);

- письма о допуске материалов/деталей/сборочных единиц к изготовлению/сборке;

- извещение об изменении разработанной исполнителем РКД;

- справка о возможности наработки в Л-2 нового радионуклида;

- отчет по авторскому надзору за эксплуатацией реактора Л-2.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Выполненные услуги принимаются в соответствии с требованиями договора на выполнение услуг между организацией-заказчиком и организацией-исполнителем.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Разработанная согласно календарного плана отчетная документация передается организации- заказчику.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ФГУП «ПО «Маяк»
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

	2
	Заказчик
	ФГУП «ПО «Маяк»


