ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по расчёту и экспертизе норматива технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям ОАО «СЭСК» на 2015 г.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Расчет и экспертиза нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО "СЭСК" на 2015г.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

-

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Оценка полноты и достоверности, предоставленных Заказчиком материалов, обосновывающих норматив технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям ОАО «СЭСК»; Расчёт технологических потерь электрической энергии за базовый период (2013 год) в соответствии с Инструкцией Минэнерго РФ; Определение за базовый период (2013 год) и на период регулирования (2015 год): - показателей баланса электроэнергии в целом по электрическим сетям ОАО «СЭСК»; - сводных балансов электроэнергии по уровням напряжения; - структур балансов электроэнергии по диапазонам напряжения; - структур перетоков электроэнергии; - структур технологических потерь электроэнергии. Определение численного значения норматива технологических потерь электрической энергии в электрических сетях на регулируемый период (2015 год); Анализ динамики отчетных и нормативных технологических потерь и балансов электроэнергии за последние 3 года; Подготовка экспертного заключения по результатам расчётов норматива технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям ОАО «СЭСК» на 2015г.; Передача заявочных материалов в экспедицию Минэнерго РФ; Сопровождение материалов (расчетов и экспертизы) в Минэнерго РФ до получения выписки из приказа об утверждении нормативов технологических потерь электроэнергии при её передаче по электрическим сетям ОАО «СЭСК» на 2015г. Расчет выполнить при помощи сертификационного программного комплекса РТП.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

Подраздел 2.4 Сроки выполнения оказываемых услуг

Начало: 12.05.2014 г. Окончание: 30.06.2014г.

Подраздел 2.5 Стоимость оказываемых услуг, руб. с НДС

453 096,40 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Заказчик предоставляет обосновывающие материалы в установленный срок и в объёме, в соответствии с административным регламентом по исполнению государственных функций по утверждению нормативов технологических потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Работа должна выполняться организацией, имеющей: Сертификаты соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к экспертным центрам в системе РИЭР, Опыт расчета и экспертизы норматива технологических потерь электроэнергии в сетях ОАО «СЭСК», Приборную базу, позволяющую выполнять замеры электрических параметров электрической сети, Наличие не менее 2-х специалистов, прошедших обучение расчету и экспертизы норматива технологических потерь электроэнергии, Персонал с ученой степенью и профессионально компетентные людские ресурсы й уги родная телефонная связь. ународная, междугородная).

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

-

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

-

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

-

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

-

Подраздел 3.8 Специальные требования

-

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Выполненный расчет и экспертиза нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО "СЭСК" на 2015г. согласно требованиям «Инструкции по организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергетики при ее передаче по электрическим сетям» (приказ Минэнерго России от 30.12.2008г. № 326).

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию: - акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию: - технический отчет по работе, содержащий расчет нормативов технологических потерь при передаче электрической энергии; - заключение по результатам экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь электрической энергии на 2015г. при ее передаче по сетям ОАО «СЭСК».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |