Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


СОГЛАСОВАНО:

 


УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения-


Заместитель Председателя

Заказчика






Закупочного комитета

______________ Р.З. Чапаев



______________ Г.В.Комаров

«   »               2013 г.




«   »               2013 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение работ  по ремонту помещений.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2013 г.
	№ п/п
	Наименование 
	Описание 

	1.
	Техническое задание:

Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)


	Ремонт помещений производственного здания согласно ведомостям объемов работ.

	2.
	Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	1. Ведомость объемов работ № 011-210

2. Ведомость объемов работ № 012-149

3. Ведомость объемов работ № 012-150

	3.
	Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	1. Допускается досрочное выполнение работ.

2. Наличие у Подрядчика системы охраны труда, с приложением соответствующих организационных документов (стандартов, правил ит.д.) и структурного подразделения осуществляющего охрану труда и технику безопасности не менее 2-х человек в штате организации, имеющих высшее образование или профессиональную переподготовку (повышение квалификации). Специальности: «Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство". Приложить копии трудовых книжек, дипломов, удостоверений и т.д.

	4.
	Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. 



	5.
	Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары,  (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ - в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	6.
	Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

	7.
	Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3).


Приложение № 1

Юридическое лицо (генеральный подрядчик) привлекаемый застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (1-го уровня) должен иметь в штате организации следующий персонал и структурные подразделения:

	№

п/п
	Наименование должности или структурного подразделения
	Требования к численности работников
	Требования к стажу 

работников
	Требования к образованию, специальностям и специализациям работников

	Руководство:

	1
	Генеральный директор

(директор).
	1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет.


	Высшее образование. 

	2
	Технический директор 

(Главный инженер).
	1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет.


	Высшее техническое образование по направлению профессиональной деятельности.

	3
	Заместитель генерального директора (директора) по строительству.
	1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет.
	Высшее техническое образование по специальности "Промышленное и гражданское строительство", "Строительство", "Городское строительство и хозяйство", «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Шахтное и подземное строительство», «Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.



	ИТР:

	1
	Структурное подразделение, осуществляющие работы по обеспечению работы системы менеджмента качества.


	Не менее 2 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.


	Высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональная переподготовка по направлению деятельности (внутренний аудит систем менеджмента качества).

	2
	Структурное подразделение, осуществляющее работы по обеспечению системы управления проектами (Офис управления проектами).


	Не менее 2 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	Высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональная переподготовка по системе Управления проектами

	3
	Структурное подразделение, осуществляющее работы по обеспечению технической документацией и

сдачу объекта в эксплуатацию.
	Не менее 6 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	Не менее 3 человек по специальности: «Промышленное и гражданское строительство», или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.

Не менее 1человек. по специальности: «Электроэнергетика», «Электрические устройства», «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.



	4
	Структурное подразделение, осуществляющее планирование и контроль финансово-экономической деятельности.
	Не менее 4 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.


	По специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.



	5
	Структурное подразделение, осуществляющее выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключение договоров.
	Не менее 2 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.


	По специальности «Юриспруденция» или высшее образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности

	6
	Структурное подразделение, осуществляющее охрану труда и технику безопасности.
	Не менее 1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	По специальности "Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство" или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.




	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №011 - 210
	

	Ремонт помещений.
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Общестроительные работы.
	

	1
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	100 м2 покрытия
	2.3
	 

	2
	Разборка плинтусов: деревянных
	100 м плинтуса
	2.3
	 

	3
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2
	100 мест
	0.3
	 

	4
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм
	100 м2 стяжки
	2.3
	 

	5
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм
	100 м2 стяжки
	2.3
	 

	6
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	2.3
	 

	7
	Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)
	м2
	234.6
	 

	8
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0.13
	 

	9
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 25 мм, длиной 0,9 м
	шт.
	13
	 

	10
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтуса
	2.3
	 

	11
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.2
	 

	12
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.27
	 

	13
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен,ниш,откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.32
	 

	14
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	5.9
	 

	15
	Грунтовка
	т
	0.074
	 

	16
	Оклейка стеклообоями стен по монолитной штукатурке
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	5.9
	 

	17
	Стеклообои
	м2
	660
	 

	18
	Клей для стеклообоев
	кг
	18.8
	 

	19
	Окраска за 2 раза стен, оклееных стеклообоями, красками
	100 м2 поверхности стен
	5.9
	 

	20
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0.189
	 

	21
	Смена жалюзийных решеток
	100 жалюзийных решеток
	0.11
	 

	22
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (радиаторные ниши)
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0.37
	 

	23
	Установка решеток ограждения радиаторов
	100 шт. изделий
	0.11
	 

	24
	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м
	м2
	7.9
	 

	25
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	2.3
	 

	26
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.36
	 

	27
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0.36
	Оконная конструкция поворотно-откидная из ПВХ профиля  изготовленная из профиля VEKA, GEALAN, REHAU, ARTEC  с толщиной внутренней стенки не менее 3 мм в соответствии с ГОСТ 30674-99 (с попр. 2001), с фурнитурой производства Австрии, Германии марок MACO, ZIGENIA-AUBI, ROTO,  с 2-х камерным  стеклопакетом энергосберегающим произведенным по технологии с использованием герметизирующей ленты «DURASEL» согласно ГОСТ24866-99,26602.1-99,26602.3-99,26302-93,30779-2001 с сопротивлением теплопередаче для стеклопакетов СПО 4М1-16-4М1 не менее 0,345 м2хС/Вт, для стеклопакетов СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 не менее 0.49 м2хС/Вт. 

	28
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
	100 п. м
	0.21
	 

	29
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм
	м
	21
	 

	30
	Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0.23
	 

	31
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	23
	 

	32
	Монтаж нащельников
	100 м
	0.47
	 

	33
	Стоимость нащельников
	м
	47
	 

	34
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	0.47
	 

	35
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.115
	 

	36
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.115
	 

	37
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	2.3
	 

	38
	Установка жалюзи
	100 шт. изделий
	0.04
	 

	39
	Жалюзи плотные BLKAT 753/4.08=184.56
	м2
	24.4
	 

	40
	Смена стеклопакетов
	100 м2 остекления
	0.15
	 

	41
	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм
	м2
	15
	 

	42
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	3.8
	 

	43
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	3.8
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №012 - 149
	

	Смена оконных блоков.
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 
	

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	3,675
5,25*70/100
	

	2
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	3.675
	Оконная конструкция поворотно-откидная из ПВХ профиля  изготовленная из профиля VEKA, GEALAN, REHAU, ARTEC  с толщиной внутренней стенки не менее 3 мм в соответствии с ГОСТ 30674-99 (с попр. 2001), с фурнитурой производства Австрии, Германии марок MACO, ZIGENIA-AUBI, ROTO,  с 2-х камерным  стеклопакетом энергосберегающим произведенным по технологии с использованием герметизирующей ленты «DURASEL» согласно ГОСТ24866-99,26602.1-99,26602.3-99,26302-93,30779-2001 с сопротивлением теплопередаче для стеклопакетов СПО 4М1-16-4М1 не менее 0,345 м2хС/Вт, для стеклопакетов СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 не менее 0.49 м2хС/Вт. 

	3
	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый
	м2
	56
	

	4
	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах
	100 п. м
	1,82
2,6*70/100
	

	5
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм
	м
	182
	

	6
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	4,69
6,7*70/100
	

	7
	Монтаж финишного  профиля
	100 м
	4.69
	

	8
	Профиль
	м
	469
	

	9
	Монтаж нащельников
	100 м
	4,69
6,7*70/100
	

	10
	Стоимость нащельников
	м
	469
	

	11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.75
	

	12
	Устройство нижних заглушин
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.374
	

	13
	Окраска откосов со стороны фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.75
	

	14
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.44
	

	15
	Облицовка откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0.75
	

	16
	Доп.изоляция откосов изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	1,309
0,0187*70
	

	17
	Плиты или маты теплоизоляционные
	м3
	1.34
	

	18
	Сплошная шпатлевка при  окраске по сборным конструкциям откосов подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.75
	

	19
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.75
	

	20
	Установка жалюзи
	100 шт. изделий
	0.7
	

	21
	Стоимость жалюзи BLKAT  753/4.09=184.1
	м2
	387
	

	22
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	8
	

	23
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	8
	


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №012 - 150

	Смена дверных блоков запасных выходов.

	
	
	
	

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. 

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0.352

	2
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	35.2

	3
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных
	компл.
	11

	4
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	11

	5
	Двери стальные утепленные двупольные площадью более 3м2
	шт.
	7

	6
	Двери стальные утепленные двупольные:площадью до 3м2
	шт.
	4

	7
	Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.28

	8
	Окраска акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.28

	9
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	3

	10
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	3


