Федеральное государственное унитарное предприятие

«Комбинат «Электрохимприбор»

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ЦФО

Зам. генерального директора по логистике

_________________И.А. Ларионов

«______» _______________ 2012 г

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

от «___» ____________ 2012 года  № _________________________

на право заключения договора

на поставку  оборудования неразрушающего контроля

для нужд ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Руководитель подразделения 055                                          ________________ М.С. Забелин

Руководитель ГЦЗ отд. 055                                                     _________________ А.В. Киселёв

Составил:                                                                                   _________________ О.Е. Ломакина

Позиция в ГПЗ № 1843/716

Инженер ГЦЗ _______________О.Е. Ломакина

Руководитель ГЦЗ____________  А. В. Киселёв

СОДЕРЖАНИЕ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ…………………………………………………………...............................3

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ:

Требования к продукции.............................................................................................................................5

Требования к участникам процедуры закупки........................................................................................34

Размеры обеспечения, срок и порядок  предоставления .......................................................................35

Порядок проведения аукциона:

Права и обязанности организатора аукциона и его участников............................................................36

Срок действия заявки на участие в аукционе..........................................................................................37

Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и

инструкция по ее заполнению...................................................................................................................37

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе,

порядок внесения изменений в такие заявки...........................................................................................45

Порядок и срок разъяснений положений аукционной документации..................................................45

Сроки подачи заявок на участие в аукционе...........................................................................................46

Дата и порядок рассмотрения заявок........................................................................................................46

Дата и время начала проведения аукциона..............................................................................................46

Заключение договора по результатам аукциона......................................................................................48

Проект договора..........................................................................................................................................49

Порядок обжалования действий заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии...........................59

Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления

при проведении аукциона.........................................................................................................................................59

Извещение о проведении открытого аукциона

в электронной форме

на право заключения  договора на поставку товаров, выполнения работ или оказания  услуг

- Форма торгов: открытый аукцион  в электронной форме.

- Заказчик: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

- Адрес: 624200, г. Лесной, Свердловской области, Коммунистический проспект, 6а.

- Контактное лицо: Ломакина Ольга Евгеньевна

Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.

- Телефон: (34342) 9-50-13

- Адрес электронной почты: lomakina.o@ehp-atom.ru

- Предмет договора: поставка оборудования неразрушающего контроля.

- Количество поставляемого товара (объёма выполняемых работ, оказываемых услуг): 16 компл.

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не    допускается.

- Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», Адрес: 624200, г. Лесной Свердловской обл., Коммунистический проспект, 6а

- Начальная (максимальная) сумма договора: 42 083 033,33 рублей (сорок два миллиона восемьдесят три тысячи тридцать три рубля, 33 копейки)

- Величина понижения начальной суммы договора («шаг аукциона»): в размере от 0,5% до 5% от начальной (максимальной) цены договора.

- Срок, место и порядок предоставления документации по электронному аукциону:

    - Организатор аукциона обеспечивает размещение аукционной документации на официальном сайте: http://www.zakupki.gov.ru, http://www.zakupki.rosatom.ru и ЭТП Аукционный Конкурсный Дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru одновременно с размещением извещения о проведении аукциона.

    - Аукционная документация доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

- Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет, на которой будет проводиться открытый  аукцион:

Аукцион проводится на электронной торговой площадке Аукционный Конкурсный Дом в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями аукционной документации.

- Дата и время начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:

«16» ноября  2012года в 07.00 (время московское).

- Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: «07» декабря  2012года в 06.00 (время московское).

- Дата и место рассмотрения первых частей заявок:

Аукционная комиссия проводит рассмотрение первых частей заявок по адресу: г. Лесной Свердловской области, ул. Коммунистический проспект 6 «А», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», отдел МТСКО, здание 420а, кабинет 421.

«12» декабря 2012 года

- Дата и время начала проведения открытого  электронного аукциона:

«17» декабря 2012 года в 09.00 (время московское).

- Дата и место рассмотрения вторых частей заявок:

Аукционная комиссия проводит рассмотрение вторых частей заявок по адресу: г. Лесной Свердловской области, ул. Коммунистический проспект 6 «А», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», отдел МТСКО, здание 420а, кабинет 421.

«24» _декабря 2012 года

- Срок заключения договора после определения победителя аукциона:

Срок заключения договора по итогам закупочной процедуры не менее 10 дней и не более 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся.

В случае, если в соответствии с законодательством РФ на заключение настоящего договора требуется получение согласия Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", договор считается заключенным после получения такого согласия и подписания его Сторонами.

- Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора : отсутствует

- Общая  информация:

1. Подать заявку на участие в аукционе могут только участники, заблаговременно прошедшие аккредитацию на электронной площадке.

- 2. Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям аукционной документации.

- 3.Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения. Решение об отказе может быть принято не позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона. Информация об отказе от проведения аукциона должна быть размещена организатором аукциона на официальном сайте в день принятия решения об отказе. При размещении информации об отказе, в указанный срок, организатор аукциона не  обязан возмещать участникам закупки реального ущерба или убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 4. Более подробные условия аукциона сформулированы в  аукционной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.

Приложение к Извещению о проведении открытого аукциона

в электронной форме

Документация  о проведении аукциона в электронной форме

на право заключения договора на поставку товара, выполнения работ или оказания услуг

- Правовой статус процедуры

1.1. Аукцион в электронной форме проводится в  соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденным наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол № 37 от 07.02.2012г.), в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальном сайте закупок Госкорпорации «Росатом».

1.2. Извещение о проведении аукциона, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП, вместе с настоящей аукционной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой организатора аукциона и должны рассматриваться участниками аукциона в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения аукциона.

1.3. Заявка на участие в аукционе участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором аукциона в соответствии с этим. В случае признания аукциона несостоявшимся, подача участником аукциона заявки на участие в аукционе будет означать его согласие заключить договор по начальной (максимальной) цене или, если стороны это согласуют, по более низкой цене.

1.4. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении аукциона и настоящей аукционной документацией, стороны руководствуются ЕОСЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

- Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку оборудования неразрушающего контроля.

- Технические характеристики товара (работ, услуг), количество, цена:

| № |  |  | Наименование | Технические характеристики (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели) | Един. измер. | Кол-во | Макс. цена за единицу закупаемого товара, без НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Универсальный радиоскопический комплекс высокого разрешения и большой площади контроля ФИЛИН 125/48 с системой улучшения изображения СОВА+ (код 3313530) (аналог или эквивалент) | Высокостабилизированный рентгеновский аппарат кабельного типа ЭКСТРАВОЛЬТ – 160/Р3000 с металлокерамической трубкой и системой охлаждения. Технические характеристики: - Максимальное напряжение 160 кВ - Максимальный ток трубки 20 мА - Максимальная мощность трубки 2500 Вт -Размер фокусного пятна (IEC336) При мощности 2500 Вт 1.5 х 1.5 мм При мощности 900 Вт 0.4 х 0.4 мм - Пределы регулировки высокого напряжения 50–160 кВ/0.1 кВ - Пределы регулировки тока трубки 1 – 20.0 мА/0.1 мА - Блокирующие контакты 2 на размыкание - Встроенный интерфейс Ethernet для связи с компьютером - Встроенный интерфейс ProfiNet для связи с промышленными контроллерами - Кнопка аварийного отключения 1 на размыкание - Максимальная потребляемая мощность 5 кВт - Питание 220В ±12% 50 Гц Рентгенотелевизионный комплекс ФИЛИН 48 с системой СОВА + В комплекс входит: Полупроводниковый детектор Технические характеристики: -Тип детектора – твердотельная матрица -Материал сцинтиллятора – оксисульфид гадолиния -Ширина рабочей области 470 мм -Размер пикселя 82 мкм -Пространственное разрешение 6 пар линий на мм -Глубина цвета 14 бит -Система TDI для интегрирования в реальном времени Цифровая система улучшения изображения СОВА+ для промышленной радиоскопии. Назначение: Комплект адаптированного ПО предназначен для : • ввода изображений с внешних устройств в реальном времени (плоскопанельный детектор, видеокамера, сканер и т.д.); • обработки и улучшению статических и динамических изображений; • архивирования статических и динамических видеоизображений; • выработки протокола контроля Основные функциональные возможности: • Поддержка формата DICONDE для хранения изображений и обмена данными с другими программами. • Поддержка основных алгоритмов сжатия, включая форматы без потерь информации (ZIP) и форматы с потерей информации (JPEG 2000). • Поддержка нескольких типов флэш-фильтров для сварных швов и литьевых изделий. • Встроенное нере́зкое маски́рование в реальном времени (англ. Unsharp masking) — технологический прием обработки изображения, который позволяет добиться эффекта ощущения большей его резкости за счет усиления контраста тональных переходов. • Поддержка формирования линейки с привязкой к объекту (формирование непрерывной линейки по всех длине трубы с использованием датчика пути) • Сшивка изображений для имитации длинного детектора (оптимально для контроля участков, длина которых превышает размер детектора). • Поддержка записи видео в полном разрешении и на полной скорости детектора без пропуска (потери) кадров. Возможна запись видео без потери информации (lossless кодирование). • Поддержка основных типов графических ускорителей для обработки и улучшения видеоизображений в реальном времени. • Рекурсивный фильтр с плавающим окном и автоматический расчет сдвига кадров в зависимости от скорости движения контролируемого объекта для обеспечения эффективного интегрирования. Позволяет приблизить шумовые характеристики и контрастную чувствительность динамического изображения к параметрам статических изображений. • Уникальный фильтр восстановления резкости нечетких и смазанных изображений. В процессе работы фильтра анализирует снимок и определяет, в каком именно направлении произошло смещение фотоаппарата в момент съёмки. Далее формируется «ядро размытости», после чего производится компенсация нечёткости. • Поддержка данных форматов DICONDE, S32 (32-бит), S64 (64-бит), TIFF (16 бит), BMP (8 бит), JPEG (8 бит), AVI, MKV; • Возможность остановки объекта контроля при обнаружении дефекта; • Удаленный доступ по сети; • Доступ к базам данных через ODBC-драйвер; • Архивирование данных на DVD-RW или Blue-Ray диски. • Контроль состояния элементов РТС и отображение этого состояния в виде текстовой или световой информации. Реализация операций по обработке изображения: • Динамическое изменение таблицы цветности; • Динамическое обработка изображения; • Улучшение изображений с помощью уникальных цифровых фильтров; • Задание контраста по гистограмме, профилю плотности и по выделенным участкам изображения; • Возможность работы с полутоновыми изображениями (до 32 бит градаций); • Измерения яркостной неоднородности изображения с последующим учетом этой характеристики; • Масштабирование и интерполирование изображения; • Комбинирование и фильтрация изображений; • Калибровка изображения по расстоянию и оптической плотности; • Измерения геометрических размеров объектов по изображению и профилю плотности; • Формирование текстовых вставок в изображение. • Вывод изображений и протоколов на печать. Особенности интерфейса ПО: • Простой, настраиваемый интуитивно понятный интерфейс; • Наличие полноэкранного режима для слайдового просмотра изображений; • Обработка статического изображения с одновременным получением динамической картинки; • Возможность работы на двух мониторах одновременно. • Защита от несанкционированного доступа; • Возможность удаленного диагностирования и перепрограммирования системы посредством сети интернет; Автоматизированный манипулятор рентгеновской трубки Высота подъема трубки 200 - 1500 мм от поверхности стола. Подвижный предметный стол Размеры 500х1500мм Перемещение - на всю длину стола. Система управления манипуляторами. Исполнение (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное)– стандартное с противоударным и противовибрационным корпусом. Комплект поставки: Рентгеновский аппарат Экстравольт 160/Р2500 -1шт.; Детектор – 1 шт.; Манипулятор конвейерного типа с двухосевым перемещением плеча излучатель – приемник – 1 шт.; Компьютер Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz /RAM 12,0 Gb/VGA NVIDIA Quadro 5000/HDD 1Tb Монохромный монитор EIZO RadiForce GS 520 диагональю 54 см – 1 шт.; Монитор Nec MultiSync LCD 2190UXp диагональю 54 см – 1 шт.; Многофункциональное устройство типа Samsung SCX-4728FD для печати снимков форматом A4 – 1 шт.; Источник бесперебойного питания 500ВА – 1 шт.; Комплект документации: комплект документов (паспорт или формуляр, техническое описание, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о приемке и упаковке), необходимых для эксплуатации универсальный радиоскопический комплекс высокого разрешения и большой площади контроля ФИЛИН 125/48 на территории РФ, при соблюдении действующего законодательства – 1 комплект; Комплект ЗИП – 1комплект; Пуско-наладочные работы; Обучение персонала. | Комп. | 1 | 10 841 000,00 |
| 2 |  | Аппарат рентгеновский высокостабилизи рованный для промышленной дефектоскопии Экстравольт 160/Р1600 с металлокерамической трубкой Thales THX 160/1030 и системой охлаждения (код 3313341) (аналог или эквивалент) |  | Максимальное напряжение -160кВ Максимальный ток 15 мА Максимальная мощность 1600/900Вт Размер фокусного пятна трубки 1,5х1,5мм/0,4х0,4мм Угол эмиссии 40 градусов Абсолютная точность установки напряжения 1,5% Абсолютная точность установки тока 1% Повторяемость тока и напряжения ±0,01% (Tconst) Пределы регулировки высокого напряжения 5-160/0,1 кВ Пределы регулировки тока трубки 0,1-15/0,1 мА Стабильность тока и напряжения,% ±1 Время экспозиции 0,1-100 мин Количество предварительных программ 256 Память последних включений 1024 Последовательный интерфейс 1хRS232 Блокирующие контакты -2 на размыкание Кнопка аварийного отключения-1 на размыкание Система охлаждения вода/антифриз с контролем протока и температуры Длина высоковольтного кабеля 7м Другие характеристики: Габариты генератора 980х350х455мм Масса генератора 95 кг Встроенный интерфейс Ethernet для связи с компьютером. Встроенный интерфейс ProfiNet для связи с промышленными контроллерами. Исполнение – (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное. Комплект поставки: Излучатель – 1 шт.; Генератор – 1 шт.; Пульт – 1 шт.; Ключ пульта – 2 шт.; Лампа сигнальная – 2 шт.; Система охлаждения, включая шланги 2×10м и охлаждающую жидкость – 1 шт.; Монтажный кабельный комплект (Кабель пульта 10м, кабели высоковольтные с разъемами 2шт по 7м, сетевой кабель 10м) – 1 шт.; Комплект эксплуатационных документов, необходимый для эксплуатации рентгеновского аппарата на территории РФ, при соблюдении действующего законодательства (паспорт или формуляр, техническое описание, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о приемке и упаковке, санитарно-эпидемиологическое заключение и т.д.) – 1 комплект; Диафрагма – 1 шт.; Комплект ЗИП – 1 шт.; Обучение персонала | Комп. | 1 | 3 186 733,33 |
| 3 |  | Аппарат рентгеновский высокостабилизи рованный для промышленной дефектоскопии Экстравольт 225/Р3000 с металлокерамической трубкой Thales THX-225/0510 и системой охлаждения (код 3313341) (аналог или эквивалент) |  | Максимальное напряжение -225кВ Максимальная долговременная мощность 3000 Вт Размер фокусного пятна трубки: малый фокус (мощность до 450 Вт) 0,2х0,2 большой фокус (мощность до 900 Вт) 0,4х0,4 Угол расхождения пучка 40 градусов Абсолютная точность установки напряжения 1% Абсолютная точность установки тока 1% Повторяемость тока и напряжения ±0,01% (Tconst) Пределы регулировки высокого напряжения 10-225 с шагом 0,1 кВ Пределы регулировки тока трубки 0,1-20 с шагом 0,1 мА Стабильность тока и напряжения,% ±1 Время экспозиции 0,1-100 мин Предел задержки включения 0-10 мин Количество предварительных программ 256 Память последних включений 1024 Последовательный интерфейс 1хRS232 Блокирующие контакты -2 на размыкание Кнопка аварийного отключения-1 на размыкание Система охлаждения –замкнутая (вода/антифриз) с контролем протока и температуры Длина высоковольтного кабеля 15м Длина кабеля питания 10м Встроенный интерфейс Ethernet для связи с компьютером Встроенный интерфейс ProfiNet для связи с промышленными контроллерами. Питание: 380В±12%, 50 Гц Исполнение – (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное для генератора и системы охлаждения. Степень защиты оболочек рентгеновской трубки и высоковольтного разъема к ней не ниже IP54 по Гост14254-96 с маркировкой оболочек и отметкой в эксплуатационной документации (ЭД). Высоковольтный кабель должен соответствовать п.7.3.102 ПУЭ. Марка кабеля с заключением о соответствии должна быть отражена в ЭД. Комплект поставки: Излучатель – 1 шт.; Генератор – 1 шт.; Пульт – 1 шт.; Ключ пульта -2 шт.; Лампа сигнальная – 2 шт.; Система охлаждения, включая шланги 2×15м и охлаждающую жидкость – 1 шт.; Монтажный кабельный комплект (Кабель пульта 10м, кабель высоковольтный 15м, сетевой кабель 10м) – 1 комплект; Комплект эксплуатационных документов, необходимый для эксплуатации рентгеновского аппарата на территории РФ, при соблюдении действующего законодательства (паспорт или формуляр, техническое описание, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о приемке и упаковке, санитарно-эпидемиологическое заключение и т.д.) – 1 комплект; Диафрагма – 1 шт.; Комплект ЗИП – 1 шт.; Обучение персонала | Комп. | 1 | 4 043 866,67 |
| 4 |  | Аппарат рентгеновский высокостабилизи рованный для промышленной дефектоскопии Экстравольт 350/Р4200 с металлокерамической трубкой Thales MB 350/1 и системой охлаждения (код 3313341) (аналог или эквивалент) |  | Максимальное напряжение – 350кВ Максимальный ток – 20 мА Максимальная мощность – 4200 Вт Размер фокусного пятна трубки: малый фокус (мощность до 1500 Вт) 1,5×1,5 большой фокус (мощность до 4200 Вт) 3,5×3,5 Угол эмиссии 40 градусов Абсолютная точность установки напряжения 1,5% Абсолютная точность установки тока 1% Повторяемость тока и напряжения ±0,01% (T=const) Пределы регулировки высокого напряжения 10-225 с шагом 0,1 кВ Пределы регулировки тока трубки 0,1-20 мА с шагом 0,1 мА Стабильность тока и напряжения, % ±1 Время экспозиции 0,1-100 мин Количество предварительных программ 256 Память последних включений 1024 Последовательный интерфейс 1хRS232 Блокирующие контакты -2 на размыкание Кнопка аварийного отключения-1 на размыкание Система охлаждения – замкнутая (масло) с контролем протока и температуры Длина высоковольтного кабеля 10м Длина кабеля питания 10м Встроенный интерфейс Ethernet для связи с компьютером Встроенный интерфейс ProfiNet для связи с промышленными контроллерами. Исполнение – (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) - стандартное Комплект поставки: Излучатель в кожухе – 1 шт.; Генератор анодный – 1 шт.; Генератор катодный – 1 шт.; Пульт – 1 шт.; Ключ пульта – 2 шт.; Лампа сигнальная – 2 шт.; Монтажный кабельный комплект (Кабель пульта 10м, кабели высоковольтные с разъемами 2шт по 7м, сетевой кабель 10м) – 1 комплект; Система охлаждения, включая шланги 2×10м и охлаждающую жидкость (масло) – 1 шт.; Комплект эксплуатационных документов, необходимый для эксплуатации рентгеновского аппарата на территории РФ, при соблюдении действующего законодательства (паспорт или формуляр, техническое описание, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о приемке и упаковке, санитарно-эпидемиологическое заключение и т.д.) – 1 комплект; Передвижной штатив ШЭД-4 – 1 шт.; Центратор – 1 шт.; Набор диафрагм – 1 шт.; Комплект ЗИП – 1 шт.; Обучение персонала. | Комп. | 1 | 6 048 000,00 |
| 5 | Установка для фотохимической обработки рентгеновских пленок РЕНЕКС УФОРП-2 (код 3322302) (аналог или эквивалент) |  |  | Автоматически поддерживает температуру проявителя. Отсчет времени проявления производится с помощью электронного таймера со звуковой и световой сигнализацией. Установка имеет встроенный негатоскоп и неактиничный фонарь. Максимальный размер обрабатываемой пленки, см 35х43 Количество одновременно обрабатываемых пленок, шт., в баках для: -проявления 5 -фиксирования 10 -промывки 16 Емкость, л., баков для: -проявления 30 -промежуточного ополаскивания 20 -фиксирования 50 -ополаскивания после фиксирования 30 -окончательной промывки 65 Номинальная температура проявителя, поддерживаемая системой автоматического регулирования, оС 21 Диапазон установки таймера, мин от 1 до 9 Число индикаторов таймера: 5 Сигнализация таймера: световая и звуковая Размер светового поля негатоскопа, не менее, мм 400х430 Электропитание: 220В, 50 Гц, с линией заземления Потребляемая мощность, не более, Вт: 700 Габаритные размеры, не более, мм 975х600х1450 Масса без растворов, не более, кг: 60 Исполнение – (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное Комплект поставки: Установка РЕНЕКС УФОРП-2 – 2 комплекта; Монтажный комплект – 2 комплекта; Комплект документации :Паспорт – 2 комплекта. | Комп. | 2 | 68 116,67 |
| 6 | Проявочная машина Colenta (код 3322302) (аналог или эквивалент) |  |  | Габариты сканирующего устройства, мм – 636х919х520 Вес (без растворов) - 113 кг. Вес (с растворами) – 134 кг Питание – 230V (+6% /-10%), 50 Гц, 13 А, 2,0 кВт Исполнение – настольное с функцией автоматического пополнения растворов. Предусмотрена возможность предварительной установки требуемых объемов подачи пополняющих растворов в зависимости от типа пленки и величины экспозиции. Возможность автоматического перехода системы в ждущий режим с отключением привода, вентилятора и нагревателя сушильной камеры. Полный цикл обработки запускается одним нажатием кнопки. Наличие термостата с микропроцессорным управлением. Водяной теплообменник и система циркуляции проявителя обеспечивают постоянство температуры проявления—с точностью ± 0,3°C. Наличие фильтрующего элемента с размерами ячеек 10 мкм, установленного в контуре циркуляции проявителя, удаляещего твердые частицы. Наличие баков для пополняющих растворов емкостью по 25 л с плавающими крышками для замедления окисления. Индикацией температуры растворов, параметров сушки, готовности к приему очередного снимка, уровня заполнения баков. Выдвижные блоки-механизмы. Светопылезащещенный кожух с возможностью проявки в не затемненных помещениях. Пониженный уровень шумов при работе. Другие характеристики: Толщина пленки: Ширина пленки Длина пленки Время обработки Скорость обработки при 8мин. Температура проявления Температура сушки Система регенерации Объем заправки Потребление воды при работе Подсоединение воды Эл. Питание Потребляемая мощность Масса; от 0.1 мм до 36 см от 10 см от 3 сек до 13 мин. 16 пленок/час Регулируется от 18 до 43 ОС Max. 60 ОС,горячий воздух Автоматическая 2,6л. проявителя 2,5л. закрепителя, 3л. воды 1,5л воды ¾” (3-10 бар) 220-240В, 16А 50-60 Гц 1,7кВт, Stand-Bay (0,35 кВт) 58кг. Исполнение – настольное (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное. Комплект поставки: Проявочный процессор – 3 шт.; Внешние баки для используемых жидкостей, емкостью по 30литров – 6 шт.; Комплект ЗИП – 3 шт.; Комплект документации (руководство по эксплуатации на русском языке) – 3 комплекта | Комп. | 3 | 741 066,67 |
| 7 | Комплекс цифровой радиографии ФОСФОМАТИК-40/HPX2 с системой улучшения и обработки изображения Carestream INDUSTREX Digital Viewing Software (код 3313530) (аналог или эквивалент) |  |  | Назначение. Комплекс цифровой радиографии ФОСФОМАТИК 40/НРХ-2 предназначен для высококачественной оперативной беспленочной рентгенографии, цифровой обработки и архивирования результатов рентгеновского контроля. Основные технические характеристики. Сканирующая система. Исполнение – настольное; Сканирование гибких пластин без использования кассет – имеется; Экспонирование пластин в жестких кассетах – имеется; Сканирование пластин в жестких кассетах – имеется; Полный автоматический цикл обработки пластин в жестких кассетах с автоматическим извлечением пластин из кассет внутри сканера - имеется, оператор не касается фосфорной пластины в течении всего цикла экспозиция-сканирование-стирание; Экспозиционная поверхность жесткой кассеты - рентгенопрозрачный углепластик; Ударопрочные кассеты без использования стекла – да; Использование экранов в жестких кассетах - да, медные и свинцовые с двух сторон от пластины; Схема протяжки пластин в жёстких кассетах - горизонтальная без изгиба пластины, чувствительным слоем вверх. Исключается осыпание грязи с кассеты внутрь сканирующего устройства; Схема протяжки гибких пластин без кассет - горизонтальная без изгиба пластины, чувствительным слоем вверх. Исключается осыпание грязи с пластины внутрь сканирующего устройства; Расположение сканирующей оптики - над пластиной, исключается осыпание грязи и пыли на оптические элементы системы; Избыточное давление сжатого воздуха в области сканирования для автоматического сдувания пыли с пластины – имеется; Максимальный размер листовой пластины - не менее 350х430мм; Максимальный размер рулонной пластины - не менее 350х1520 мм; Поддержка рулонных пластин - да, автоматическое протягивание не менее 1520 мм; Время считывания изображения 300 х 400 мм, с - 35÷135 в зависимости от разрешения; Визуальное разрешение, не менее - 10,0 пар линий/мм; Разрядность изображения, не менее - 32 бит (из них не менее 24 бит значащих); Минимальный размер пикселя, мкм не хуже – 25; Поддержка разнотолщинности исследуемых изделий (фотографическая широта) - имеется, в разных частях изделия допускается перепад по экспозиционной дозе не менее 3000 раз в рамках одной экспозиции и одного сканирования; Чувствительность контроля по ГОСТ 7512-82 в диапазоне радиационных толщин до 100мм стали, не хуже 1 класса; Чувствительность контроля по ПНАЭ Г-7-010-89 в диапазоне радиационных толщин до 100мм стали, не хуже 1 категории; Ток питающей электросети – переменный, однофазный - напряжение, В 220+20%-30%; - частота, Гц 505; Влажность (без конденсации влаги) при 25˚С, % до 80; Максимально потребляемая мощность: - система сканирования, Вт, не более 600; - система стирания, Вт, не более 450; Габариты (ДхШхВ): - система сканирования, мм - 724x584x438; Вес: - система сканирования, кг - 54,4; - система стирания – встроенная. Прочие характеристики. Год выпуска комплекса цифровой радиографии не ранее 2012г. Все комплектующие комплекса цифровой радиографии новые, не бывавшие в эксплуатации ранее. Исполнение комплекса цифровой радиографии – настольное с возможностью обработки как жестких кассет, так и гибких пластин с автоматическим извлечением пластины из кассеты; с функцией обдува пластин сжатым воздухом при подаче на сканирование Протяжка пластин – горизонтальная без изгиба пластин. Пластина подается на сканирование лицевой поверхностью вверх, отсутствует трение чувствительного слоя по направляющим поверхностям. Сканирующая оптика располагается над пластиной, а не под ней, что предотвращает попадание пыли на оптику и ухудшение качества изображений в ходе эксплуатации прибора. Применяемые электронная схема и алгоритм обработки входного сигнала обеспечивают перепад входных экспозиционных доз для одного снимка более 3000/1. Есть возможность за одну экспозицию и одно сканирование контролировать изделия с десятикратным перепадом толщин (от 3 до 30 мм на одном снимке) при сохранении чувствительности по 1 классу, ГОСТ 7512-82 во всем диапазоне. Качество снимка соответствует получаемому на радиографической пленке D4. Максимальная ширина пластин - 35см Система стирания пластин – встроенная Другие характеристики: Чувствительность контроля - по 1 классу по ГОСТ 7512-82; по 1-ой категории ПНАЭГ-7-010-89 Комплекс должен иметь подтверждающие документы на соответствие ГОСТ 7512-82 и ПНАЭГ-7-010-89 а также утвержденные уполномоченным органом методические инструкции. Температурный диапазон применения пластин - от -50 до +85 °C. Комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь: сертификаты соответствия, сертификаты качества, свидетельства о первичной аттестации, соответствующую выписку из Госреестра, паспорта на данный вид продукции, руководство по эксплуатации. Все приборы регистрации и контроля (амперметры, вольтметры, манометры и т.д.) должны быть внесены в Госреестр СИ, иметь первичную поверку и поставляться в комплекте с методикой поверки. Поверяемые приборы должны быть легкосъемными для удобства обслуживания. Оборудование, оснастка и т.д. должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Исполнение (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное с противоударным и противовибрационным корпусом. Комплект поставки: ФОСФОМАТИК-40/HPX2 – 2 шт.; Компьютер Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz /RAM 12,0 Gb/VGA NVIDIA Quadro 5000/HDD 1Tb – 2 шт.; Монохромный монитор EIZO RadiForce GS 520 диагональю 54 см – 3 шт.; Монитор Nec MultiSync LCD 2190UXp диагональю 54 см – 3 шт.; Многофункциональное устройство типа Samsung SCX-4728FD для печати снимков форматом A4 – 2 шт.; Источник бесперебойного питания 500ВА – 2 шт; Фосфорные пластины KODAK“Flex HR ” размером 350х430 мм – 10 шт.; Набор для протирания пластин – 2 шт.; Жесткая кассета для фосфорной пластины размером 350х430 мм с медными экранами 0,25 мм – 4 шт.; Гибкие кассеты для фосфорных пластин, размером 350х430 мм – 10 шт.; Гибкие кассеты для фосфорных пластин, размером 100х300 мм – 10 шт.; Приспособление для сканирования мелкоформатных фосфорных пластин (~ 30×40 мм) – 4 шт.; Комплект документации: комплект документов (паспорт или формуляр, техническое описание, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о приемке и упаковке), необходимых для эксплуатации комплекса цифровой радиографии ФОСФОМАТИК-40/HPX2 на территории РФ при соблюдении действующего законодательства – 2 комплекта. | Комп. | 2 | 6 330 600,00 |
| 8 | Ультразвуковой многоканальный дефектоскоп УМД-8 ТУ 4276-014-33044610-07 (аналог или эквивалент) |  |  | - 8 ультразвуковых каналов; - диапазон рабочих частот приемника от 0,5 до 15 МГц; - предел допускаемой абсолютной погрешности измерения отношений амплитуд входных сигналов в диапазоне от 10 до 100% высоты экрана не более ±1 дБ; - предел допускаемой абсолютной погрешности измерения временных интервалов не более 0,001 мкс; - регулировка усиления приемного тракта от 0 до 100 дБ; - длительность развертки от 2,5 до 500 мкс; - диапазон компенсированной отсечки сигналов от 0 до 80% высоты экрана; - время установления рабочего режима не более 5 мин; - время непрерывной работы не менее 16 часов; - питание от сети переменного тока (220±10%)В, 50 Гц; - габаритные размеры дефектоскопа 450×370×70 мм; - масса дефектоскопа не более 5 кг; - диапазон рабочих температур от 5 до 50 0С; - максимальное значение влажности 80% при 35 0С (группа В4, ГОСТ 12997); - устойчивость к воздействию вибраций частотой до 25 Гц с амплитудой не более 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ 12997); - диапазон рабочих температур от – 25 до + 55 0С; Функции Режимы контроля, реализуемые дефектоскопом: - дефектоскопия (контроль амплитуды принятого ультразвукового сигнала, находящегося в зоне контроля; - толщинометрия (измерение толщины объекта контроля по времени прихода ультразвуковых сигналов, измерение толщины объекта по периоду частоты отраженного ультразвукового сигнала) - три зоны контроля; - возможность выбора вида детектирования сигнала (радиосигнал, положительная полуволна, отрицательная полуволна, полный); - возможность подключения к каналам блока совмещенных преобразователей с использованием кабеля с одним разъемом); - программное обеспечение, которое позволяет организовать параллельную работу со всеми ультразвуковыми каналами и установку параметров каждого канала по отдельности; - временная регулировка чувствительности задается от 2 до 10 опорным точкам; - максимальный диапазон временной регулировки чувствительности 80 дБ; Исполнение – (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) - стандартное Комплект поставки: кабель соединения дефектоскопа с ЭВМ – 1 шт.; Диск с программным обеспечением – 1 шт.; Руководство по эксплуатации – 1 шт.; Методика поверки – 1 шт.; Паспорт – 1шт.; Персональный компьютер: процессор: не ниже Intel Celeron G530, оперативная память: не ниже 4Gb DDR3, 1333МГц, жесткий диск: не ниже HDD SATA3 500Gb, привод DVD ± RW – 1 шт.; Монитор LCD 20" – 1 шт.; USB клавиатура – 1шт.; USB мышка – 1 шт.; Принтер лазерный, печать черно-белая – 1 шт.; Сетевой фильтр – 1 шт. | Комп. | 1 | 696 986,67 |
| 9 | Цифровая идентификацион- ная камера для маркировки рентгеновских снимков и ведения архива CAWO DIGIDCAM 2nd (аналог или эквивалент) |  |  | Габариты: (Ширина х Глубина х Высота): 330х280х160 мм Масса: 9 кг Поддерживаемый тип кассет: все кассеты любых производителей толщиной 15 мм с идентификационным окном американского или европейского стандарта. Поддерживаемый тип пленок: все типы сине- и зеленочувствительных рентгенографических пленок. Печать: Негатив/позитив. Экспонирование: Интенсивность маркировки: настраиваемая – 16 ступеней Символы: кириллица + латинский алфавит Размер окна: 24 х 70 мм (Американский стандарт); 14 х 70 мм (Европейский стандарт) Строки: Окно американского стандарта: максимально 6 линий по 38 символов Окно европейского стандарта: максимально 5 линий по 38 символов Интерфейсы: 1 x RS232/9 pins; 1 x Ethernet RJ45. Электрическая сеть: 220 ± 10 % В; 50/60 Гц Потребляемая мощность: Максимально 50 Ватт Климатические условия: Диапазон эксплуатационных температур: от 10° до 30° C Влажность: от 10 до 80% Исполнение – (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) - стандартное Комплект поставки: Цифровая идентификационная камера с русифицированным меню и русифицированной печатью (комплект) – 1 шт.; Русифицированная клавиатура – 1 шт.; Ассиметричный кабель Ethernet для прямого подключения ИД-камеры CAWO DIGIDCAM 2nd к компьютеру – 1 шт.; Комплект документов: паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке – 1 комплект. | Комп. | 1 | 265 650,00 |
| 10 | Вихретоковый многоканаль-ный дефектоскоп ВД-132-К-IIIУ-ОКО-01 (аналог или эквивалент) |  |  | Технические характеристики: - порог чувствительности дефектоскопа на искусственных дефектах типа «пропил» на стандартном образце: протяженность – 2 мм; глубина – 0,1 мм; раскрытие – 0,1 мм. - габаритные размеры дефектоскопа без ручки с одним вихретоковым (ВТ) блоком и блоком питания не более 330×180×140 мм; - масса дефектоскопа с одним вихретоковым блоком и блоком питания не более 6 кг; - возможность подключения до 4-х вихретоковых блоков; - возможность подключения до 28 каналов к одному вихретоковому блоку; - разъемы типа Lemo 14, Lemo 00, DB-15 - питание комбинированное (аккумуляторная батарея или сеть переменного тока напряжением 220 В ± 10% и частотой 50 ± 1 Гц); - время работы дефектоскопа от аккумуляторной батареи 8 часов; - время установления рабочего режима дефектоскопа не более 1 минуты; - разрешение экрана 852×480 пикселей; - размер экрана 170×130×214 мм; - степень защиты в эксплуатации IP 64; - атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа - относительная влажность (93 ± 3) % при 25 ºС - полный средний срок службы дефектоскопа не менее 10 лет; - диапазон рабочих частот от 500 Гц до 12 МГц; - синхронизация внутренняя, от датчика пути; - усиление первого усилителя от 0 до 40 дБ с шагом 1, 10 дБ; - усиление второго усилителя от 0 до 36 дБ с шагом 1, 10 дБ; - входной сигнал не более 2 В от пика к пику; - наличие выходов USB Port, RS – 232. - программное обеспечение для обработки сохраненных данных на ПЭВМ; - цифровые фильтры (низких частот, верхних частот, полосовой, усредняющий, дифференциальный); - сохранение настроек прибора и результатов контроля на карту памяти compact-flash. Функции Дефектоскоп должен иметь возможность подключения и работы с ВТП следующего типа: - дифференциальный ВТП; - дифференциальный ВТП, включенный по схеме моста; - дифференциальный ВТП, трансформаторного типа, с заземлённой средней точкой; - дифференциальный ВТП, трансформаторного типа; - абсолютный (параметрический) ВТП; - абсолютный ВТП трансформаторного типа. Дефектоскоп должен иметь световую и звуковую сигнализация наличия дефектов. Исполнение –стандартное. Комплект поставки: Блок электронный дефектоскопа вихретокового многоканального ВД-132-К-IIIУ-ОКО-01 или эквивалент – 1 шт.; Блок вихретоковый (версия 2.1) – 1 шт.; Блок питания аккумуляторный – 1 шт.; Блок питания сетевой – 1 шт.; Преобразователь вихретоковый ПН-12-МДФ-01 (с кабелем соединительным) – 1 шт.; Карта памяти Compact – flash, не менее 1 Гб – 1 шт.; Устройство чтения-записи карты памяти – 1 шт.; Программное обеспечение для работы с ПК (на CD – диске) – 1 шт.; Устройство зарядное Mascot 2415 – 1 шт.; Стандартный образец предприятия СОП 7.001.70 (сталь 45) – 1 шт.; Чехол – 1 шт.; Кейс для запасных частей и принадлежностей – 1 шт.; Руководство по эксплуатации ВД-132-К-IIIУ-ОКО-01 – 1 шт.; Руководство по эксплуатации Mascot 2415 – 1 шт.; Свидетельство о поверке – 1 шт.; Паспорт на СОП – 1 шт. | Комп. | 1 | 1 137 883,33 |
| 11 | Индикатор сопротивления тигля для печей ИСТ-0,16 |  |  | Назначение прибора: – индикация значения сопротивления стенки тигля индукционной плавильной печи ИСТ-0,16, - сигнализация снижения сопротивления относительно уровня регулируемой уставки, - сигнализация перегрузки внутреннего источника питания индикатора при уменьшении сопротивления стенки тигля до значения, соответствующего разрушению футеровки, - возможность поочередной работы на 2 плавильных узла. Принцип действия: – непосредственное измерение тока, протекающего через сопротивление стенки тигля, и напряжения, приложенного к этому сопротивлению. Установка электродов для подвода тока от внутреннего источника прибора – при футеровке печи между обмазкой индуктора и тиглем (в боковую стенку и дно тигля). Требования к конструкции прибора – металлический корпус, на передней панели: сетевой тумблер, шкала и ручка регулирования уставки сопротивления сигнализации, кнопка выбора диапазона уставки, индикация работы во втором измеряемом диапазоне, индикация перегрузки, индикация снижения измеряемого сопротивления относительно уровня уставки; на левой боковой стенке: разъем для подключения кабеля, соединяющего прибор с электродами тигля, разъем для подключения исполнительных и сигнальных устройств, сетевой шнур питания. внутри корпуса: сетевой предохранитель, предохранитель индикаторной цепи. Технические характеристики: Пределы индикации сопротивления, кОм : 1 диапазон – 0.1…1, 2 диапазон – 1…10. Пределы регулирования уставки, кОм : 1 диапазон – 0.1…1, 2 диапазон – 1…10. Сопротивление нагрузки, Ом, не менее – 30, Погрешность измерения, %, не более – 5, Напряжение питающей сети, В – 220±10%, Частота питающей сети, Гц – 50, Потребляемая мощность (без учета нагрузки), Вт, не более – 500, Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, не более – 380х150х400, Масса, кг, не более – 13. Комплект поставки - оборудование должно быть укомплектовано документацией – инструкция по установке и монтажу, руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, методика поверки (для оборудования, являющегося средством измерения), схемы подключения. | Комп. | 2 | 421 140,00 |
| Итого без НДС: |  |  |  |  |  |  | 35 663 587,57 |
| Итого НДС: |  |  |  |  |  |  | 6 419 445,76 |
| Всего сумма с НДС: |  |  |  |  |  |  | 42 083 033,33 |

3.1. Указание на номера и наименование позиций, по которым допустим аналог или эквивалент: поз. 1-10.

3.2. Критерии определения соответствия аналога (эквивалента):

Поз. 1

Высокостабилизированный рентгеновский аппарат кабельного

типа с металлокерамической трубкой и системой охлаждения:

Технические характеристики:

- Максимальное напряжение 160 кВ

- Максимальный ток трубки 20 мА

- Максимальная мощность трубки 2500 Вт

-Размер фокусного пятна (IEC336)

При мощности 2500 Вт 1.5 х 1.5 мм

При мощности 900 Вт 0.4 х 0.4 мм

- Пределы регулировки высокого напряжения 50–160 кВ/0.1 кВ

- Пределы регулировки тока трубки 1 – 20.0 мА/0.1 мА

- Блокирующие контакты 2 на размыкание

- Встроенный интерфейс Ethernet  для связи с компьютером

- Встроенный интерфейс ProfiNet для связи с промышленными контроллерами

- Кнопка аварийного отключения 1 на размыкание

- Максимальная потребляемая мощность 5 кВт

- Питание 220В ±12% 50 Гц

Рентгенотелевизионный комплекс

В комплекс входит:

Полупроводниковый детектор

Технические характеристики:

-Тип детектора – твердотельная матрица

-Материал сцинтиллятора – оксисульфид гадолиния

-Ширина рабочей области  не менее 470 мм

-Размер пикселя не более 82 мкм

-Пространственное разрешение не менее 6 пар линий на мм

-Глубина цвета не менее 14 бит

-Система TDI для интегрирования в реальном времени

Цифровая система улучшения изображения для промышленной радиоскопии.

Назначение:

Комплект адаптированного ПО предназначен для :

• ввода изображений с внешних устройств в реальном времени (плоскопанельный детектор, видеокамера, сканер и т.д.);

• обработки и улучшению статических и динамических изображений;

• архивирования статических и динамических видеоизображений;

• выработки протокола контроля

Основные функциональные возможности:

• Поддержка формата DICONDE для хранения изображений и обмена данными с другими программами.

• Поддержка основных алгоритмов сжатия, включая форматы без потерь информации (ZIP) и форматы с потерей информации (JPEG 2000).

• Поддержка нескольких типов флэш-фильтров для сварных швов и литьевых изделий.

• Встроенное нере́зкое маски́рование в реальном времени (англ. Unsharp masking) — технологический прием обработки изображения, который позволяет добиться эффекта ощущения большей его резкости за счет усиления контраста тональных переходов.

• Поддержка формирования линейки с привязкой к объекту (формирование непрерывной линейки по всех длине трубы с использованием датчика пути)

• Сшивка изображений для имитации длинного детектора (оптимально для контроля участков, длина которых превышает размер детектора).

• Поддержка записи видео в полном разрешении и на полной скорости детектора без пропуска (потери) кадров. Возможна запись видео без потери информации (lossless кодирование).

• Поддержка основных типов графических ускорителей для обработки и улучшения видеоизображений в реальном времени.

• Рекурсивный фильтр с плавающим окном и автоматический расчет сдвига кадров в зависимости от скорости движения контролируемого объекта для обеспечения эффективного интегрирования. Позволяет приблизить шумовые характеристики и контрастную чувствительность динамического изображения к параметрам статических изображений.

• Уникальный фильтр восстановления резкости нечетких и смазанных изображений.  В процессе работы фильтра анализирует снимок и определяет, в каком именно направлении произошло смещение фотоаппарата в момент съёмки. Далее формируется «ядро размытости», после чего производится компенсация нечёткости.

• Поддержка данных форматов DICONDE, S32 (32-бит), S64 (64-бит), TIFF (16 бит), BMP (8 бит), JPEG (8 бит), AVI, MKV;

• Возможность остановки объекта контроля при обнаружении дефекта;

•  Удаленный доступ по сети;

•  Доступ к базам данных через ODBC-драйвер;

• Архивирование данных на DVD-RW или Blue-Ray диски.

• Контроль состояния элементов РТС и отображение этого состояния в виде текстовой или световой информации.

Реализация операций по обработке изображения:

• Динамическое изменение таблицы цветности;

• Динамическое обработка изображения;

• Улучшение изображений с помощью уникальных цифровых фильтров;

• Задание контраста по гистограмме, профилю плотности и по выделенным участкам изображения;

• Возможность работы с полутоновыми изображениями (до 32 бит градаций);

• Измерения яркостной неоднородности изображения с последующим учетом этой характеристики;

•  Масштабирование и интерполирование изображения;

•  Комбинирование и фильтрация изображений;

• Калибровка изображения по расстоянию и оптической плотности;

• Измерения геометрических размеров объектов по изображению и профилю плотности;

• Формирование текстовых вставок в изображение.

• Вывод изображений и протоколов на печать.

Особенности интерфейса ПО:

• Простой, настраиваемый интуитивно понятный интерфейс;

• Наличие полноэкранного режима для слайдового просмотра изображений;

•  Обработка статического изображения с одновременным получением динамической картинки;

•  Возможность работы на двух мониторах одновременно.

•  Защита от несанкционированного доступа;

• Возможность удаленного диагностирования и перепрограммирования системы посредством сети интернет;

Автоматизированный манипулятор рентгеновской трубки

Высота подъема трубки 200 - 1500 мм от поверхности стола.

Подвижный предметный стол

Размеры не менее 500х1500мм

Перемещение - на всю длину стола.

Система управления манипуляторами.

Исполнение (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное с противоударным и противовибрационным корпусом

Комплект поставки:

Рентгеновский аппарат  -1шт.;

Детектор – 1 шт.;

Манипулятор конвейерного типа с двухосевым перемещением плеча излучатель – приемник – 1 шт.;

Компьютер с параметрами не менее Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz

/RAM 12,0 Gb/VGA NVIDIA Quadro 5000/HDD 1Tb

Монохромный монитор параметрами не менее EIZO RadiForce GS 520 диагональю 54 см – 1 шт.;

Монитор параметрами не менее Nec MultiSync LCD 2190UXp диагональю 54 см – 1 шт.;

Многофункциональное устройство типа Samsung SCX-4728FD для печати снимков форматом A4 – 1 шт.;

Источник бесперебойного питания 500ВА – 1 шт.;

Комплект документации: комплект документов (паспорт или формуляр, техническое описание, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о приемке и упаковке), необходимых для эксплуатации универсальный радиоскопический комплекс высокого разрешения и большой площади контроля на территории РФ, при соблюдении действующего законодательства – 1 комплект;

Комплект ЗИП – 1комплект;

Поз. 2

Аппарат рентгеновский высокостабилизированный для промышленной дефектоскопии с металлокерамической трубкой:

Максимальное напряжение -160кВ

Максимальный ток 15 мА

Максимальная мощность 1600/900Вт

Размер фокусного пятна трубки 1,5х1,5мм/0,4х0,4мм

Угол эмиссии 40 градусов

Абсолютная точность установки напряжения 1,5%

Абсолютная точность установки тока 1%

Повторяемость тока и напряжения ±0,01% (Tconst)

Пределы регулировки высокого напряжения 5-160/0,1 кВ

Пределы регулировки тока трубки 0,1-15/0,1 мА

Стабильность тока и напряжения,% ±1

Время экспозиции 0,1-100 мин

Количество предварительных программ 256

Память последних включений 1024

Последовательный интерфейс 1хRS232

Блокирующие контакты -2 на размыкание

Кнопка аварийного отключения-1 на размыкание

Система охлаждения вода/антифриз с контролем протока и температуры

Длина высоковольтного кабеля 7м

Другие характеристики:

Габариты генератора 980х350х455мм

Масса генератора 95 кг

Встроенный интерфейс Ethernet для связи с

компьютером.

Встроенный интерфейс ProfiNet для связи с

промышленными контроллерами.

Исполнение – (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное.

Комплект поставки:

Излучатель – 1 шт.;

Генератор – 1 шт.;

Пульт – 1 шт.;

Ключ пульта – 2 шт.;

Лампа сигнальная – 2 шт.;

Система охлаждения, включая шланги 2×10м и охлаждающую жидкость – 1 шт.;

Монтажный кабельный комплект (Кабель пульта 10м, кабели высоковольтные с разъемами 2шт по 7м, сетевой кабель 10м) – 1 шт.;

Комплект эксплуатационных документов, необходимый для эксплуатации рентгеновского аппарата на территории РФ, при соблюдении действующего законодательства (паспорт или формуляр, техническое описание, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о приемке и упаковке, санитарно-эпидемиологическое заключение и т.д.) – 1 комплект;

Диафрагма – 1 шт.;

Комплект ЗИП – 1 шт.;

Поз. 3

Аппарат рентгеновский высокостабилизированный для промышленной дефектоскопии с металлокерамической трубкой:

Максимальное напряжение -225кВ

Максимальная долговременная мощность 3000 Вт

Размер фокусного пятна трубки:

малый фокус (мощность до 450 Вт) 0,2х0,2

большой фокус (мощность до 900 Вт) 0,4х0,4

Угол расхождения пучка 40 градусов

Абсолютная точность установки напряжения 1%

Абсолютная точность установки тока 1%

Повторяемость тока и напряжения ±0,01% (Tconst)

Пределы регулировки высокого напряжения 10-225 с шагом 0,1 кВ

Пределы регулировки тока трубки 0,1-20 с шагом 0,1 мА

Стабильность тока и напряжения,% ±1

Время экспозиции 0,1-100 мин

Предел задержки включения  0-10 мин

Количество предварительных программ 256

Память последних включений 1024

Последовательный интерфейс 1хRS232

Блокирующие контакты -2 на размыкание

Кнопка аварийного отключения-1 на размыкание

Система охлаждения –замкнутая (вода/антифриз) с контролем протока и температуры

Длина высоковольтного кабеля 15м

Длина кабеля питания 10м

Встроенный интерфейс Ethernet для связи с

компьютером

Встроенный интерфейс ProfiNet для связи с

промышленными контроллерами.

Питание: 380В±12%, 50 Гц

Исполнение – (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное для генератора и системы охлаждения.

Степень защиты оболочек рентгеновской трубки и высоковольтного разъема к ней не ниже IP54 по Гост14254-96 с маркировкой оболочек и отметкой в эксплуатационной документации (ЭД).

Высоковольтный кабель должен соответствовать п.7.3.102 ПУЭ.

Марка кабеля с заключением о соответствии должна быть отражена в ЭД.

Комплект поставки:
Излучатель – 1 шт.;

Генератор – 1 шт.;

Пульт – 1 шт.;

Ключ пульта -2 шт.;

Лампа сигнальная – 2 шт.;

Система охлаждения, включая шланги 2×15м и охлаждающую жидкость – 1 шт.;

Монтажный кабельный комплект (Кабель пульта 10м, кабель высоковольтный 15м, сетевой кабель 10м) – 1 комплект;

Комплект эксплуатационных документов, необходимый для эксплуатации рентгеновского аппарата на территории РФ, при соблюдении действующего законодательства (паспорт или формуляр, техническое описание, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о приемке и упаковке, санитарно-эпидемиологическое заключение и т.д.) – 1 комплект;

Диафрагма – 1 шт.;

Комплект ЗИП – 1 шт.;

Поз. 4

Аппарат рентгеновский высокостабилизированный для промышленной дефектоскопии с металлокерамической трубкой:

Максимальное напряжение – 350кВ

Максимальный ток – 20 мА

Максимальная мощность – 4200 Вт

Размер фокусного пятна трубки:

малый фокус (мощность до 1500 Вт) 1,5×1,5

большой фокус (мощность до 4200 Вт) 3,5×3,5

Угол эмиссии 40 градусов

Абсолютная точность установки напряжения 1,5%

Абсолютная точность установки тока 1%

Повторяемость тока и напряжения ±0,01% (T=const)

Пределы регулировки высокого напряжения 10-225 с шагом 0,1 кВ

Пределы регулировки тока трубки 0,1-20 мА с шагом 0,1 мА

Стабильность тока и напряжения, % ±1

Время экспозиции 0,1-100 мин

Количество предварительных программ 256

Память последних включений 1024

Последовательный интерфейс 1хRS232

Блокирующие контакты -2 на размыкание

Кнопка аварийного отключения-1 на размыкание

Система охлаждения – замкнутая (масло) с контролем протока и температуры

Длина высоковольтного кабеля 10м

Длина кабеля питания 10м

Встроенный интерфейс Ethernet для связи с

компьютером

Встроенный интерфейс ProfiNet для связи с

промышленными контроллерами.

Исполнение – (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) - стандартное

Комплект поставки:

Излучатель в кожухе – 1 шт.;

Генератор анодный – 1 шт.;

Генератор катодный – 1 шт.;

Пульт – 1 шт.;

Ключ пульта – 2 шт.;

Лампа сигнальная – 2 шт.;

Монтажный кабельный комплект (Кабель пульта 10м, кабели высоковольтные с разъемами 2шт по 7м, сетевой кабель 10м) – 1 комплект;

Система охлаждения, включая шланги 2×10м и охлаждающую жидкость (масло) – 1 шт.;

Комплект эксплуатационных документов, необходимый для эксплуатации рентгеновского аппарата на территории РФ, при соблюдении действующего законодательства (паспорт или формуляр, техническое описание, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о приемке и упаковке, санитарно-эпидемиологическое заключение и т.д.) – 1 комплект;

Передвижной штатив ШЭД-4 – 1 шт.;

Центратор – 1 шт.;

Набор диафрагм – 1 шт.;

Комплект ЗИП – 1 шт.;

Поз. 5

Установка для фотохимической обработки рентгеновских пленок:

Автоматически поддерживает температуру проявителя.

Отсчет времени проявления  производится с помощью электронного таймера со звуковой и световой сигнализацией. Установка имеет встроенный негатоскоп и неактиничный фонарь.

Максимальный размер обрабатываемой пленки не менее, см 35х43

Количество одновременно обрабатываемых пленок не менее, шт., в баках для:

-проявления        5

-фиксирования   10

-промывки          16

Емкость не менее, л., баков для:

-проявления                                                                    30

-промежуточного ополаскивания                                20

-фиксирования                                                               50

-ополаскивания после фиксирования                          30

-окончательной промывки                                            65

Номинальная температура проявителя, поддерживаемая системой автоматического регулирования, оС           21

Диапазон установки таймера не менее, мин                          от 1 до 9

Число индикаторов таймера не менее:                                        5

Сигнализация таймера:                       световая и звуковая

Размер светового поля негатоскопа, не менее, мм  400х430

Электропитание: 220В, 50 Гц, с линией заземления

Потребляемая мощность, не более, Вт: 700

Габаритные размеры, не более, мм 975х600х1450

Масса без растворов, не более, кг:      60

Исполнение – (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное

Комплект поставки:

Установка – 2 комплекта;

Монтажный комплект – 2 комплекта;

Комплект документации :Паспорт – 2 комплекта.

Поз. 6

Проявочная машина:

Габариты сканирующего устройства не более, мм – 636х919х520

Вес (без растворов) не более - 113 кг.

Вес (с растворами) не более – 134 кг

Питание – 230V (+6% /-10%), 50 Гц, 13 А, 2,0 кВт

Исполнение – настольное с функцией автоматического пополнения растворов.

Предусмотрена возможность предварительной установки требуемых объемов подачи пополняющих растворов в зависимости от типа пленки и величины экспозиции.

Возможность автоматического перехода системы в ждущий режим с отключением привода, вентилятора и нагревателя сушильной камеры.

Полный цикл обработки запускается одним нажатием кнопки.

Наличие термостата с микропроцессорным управлением. Водяной теплообменник и система циркуляции проявителя обеспечивают постоянство температуры проявления—с точностью ± 0,3°C.

Наличие фильтрующего элемента с размерами ячеек 10 мкм, установленного в контуре циркуляции проявителя, удаляещего твердые частицы.

Наличие баков для пополняющих растворов емкостью не менее чем по 25 л с плавающими крышками для замедления окисления.

Индикацией температуры растворов, параметров сушки, готовности к приему очередного снимка, уровня заполнения баков. Выдвижные блоки-механизмы. Светопылезащещенный кожух с возможностью проявки в не затемненных помещениях. Пониженный уровень шумов при работе.

Другие характеристики:

| Толщина пленки: Ширина пленки Длина пленки Время обработки Скорость обработки при 8мин. Температура проявления Температура сушки Система регенерации Объем заправки Потребление воды при работе Подсоединение воды Эл. Питание Потребляемая мощность Масса | от 0.1 мм до 36 см от 10 см от 3 сек до 13 мин. не менее 16 пленок/час Регулируется от 18 до 43 ОС Max. 60 ОС, горячий воздух Автоматическая 2,6л. проявителя 2,5л. закрепителя, 3л. воды не более 1,5л воды ¾” (3-10 бар) 220-240В, 16А 50-60 Гц 1,7кВт, Stand-Bay (0,35 кВт) не более 58кг |
| --- | --- |

Исполнение – настольное (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное.

Комплект поставки:

Проявочный процессор – 3 шт.;

Внешние баки для используемых жидкостей, емкостью не менее чем по 30 литров – 6 шт.;

Комплект ЗИП – 3 шт.;

Комплект документации (руководство по эксплуатации на русском языке) – 3 комплекта

Поз. 7

Комплекс цифровой радиографии с системой улучшения и обработки изображения:

Назначение.

Комплекс цифровой радиографии предназначен для высококачественной оперативной беспленочной рентгенографии, цифровой обработки и архивирования результатов рентгеновского контроля.

Основные технические характеристики.

Сканирующая система.

Исполнение – настольное;

Сканирование гибких пластин без использования кассет – имеется;

Экспонирование пластин в жестких кассетах – имеется;

Сканирование пластин в жестких кассетах – имеется;

Полный автоматический цикл обработки пластин в жестких кассетах с автоматическим извлечением пластин из кассет внутри сканера - имеется, оператор не касается фосфорной пластины в течении всего цикла экспозиция-сканирование-стирание;

Экспозиционная поверхность жесткой кассеты - рентгенопрозрачный углепластик;

Ударопрочные кассеты без использования стекла – да;

Использование экранов в жестких кассетах - да, медные и свинцовые с двух сторон от пластины;

Схема протяжки пластин в жёстких кассетах - горизонтальная без изгиба пластины, чувствительным слоем вверх. Исключается осыпание грязи с кассеты внутрь сканирующего устройства;

Схема протяжки гибких пластин без кассет - горизонтальная без изгиба пластины, чувствительным слоем вверх. Исключается осыпание грязи с пластины внутрь сканирующего устройства;

Расположение сканирующей оптики - над пластиной, исключается осыпание грязи и пыли на оптические элементы системы;

Избыточное давление сжатого воздуха в области сканирования для автоматического сдувания пыли с пластины – имеется;

Максимальный размер листовой пластины - не менее 350х430мм;

Максимальный размер рулонной пластины - не менее 350х1520 мм;

Поддержка рулонных пластин - да, автоматическое протягивание не менее 1520 мм;

Время считывания изображения 300 х 400 мм, с - 35÷135 в зависимости от разрешения;

Визуальное разрешение, не менее - 10,0 пар линий/мм;

Разрядность изображения, не менее - 32 бит (из них не менее 24 бит значащих);

Минимальный размер пикселя, мкм не хуже – 25;

Поддержка разнотолщинности исследуемых изделий (фотографическая широта) - имеется, в разных частях изделия допускается перепад по экспозиционной дозе не менее 3000 раз в рамках одной экспозиции и одного сканирования;

Чувствительность контроля по ГОСТ 7512-82 в диапазоне радиационных толщин до 100мм стали, не хуже 1 класса;

Чувствительность контроля по ПНАЭ Г-7-010-89 в диапазоне радиационных толщин до 100мм стали, не хуже 1 категории;

Ток питающей электросети – переменный, однофазный

- напряжение, В 220+20%-30%;

- частота, Гц  505;

Влажность (без конденсации влаги) при 25˚С, % до 80;

Максимально потребляемая мощность:

- система сканирования, Вт, не более 600;

- система стирания, Вт, не более 450;

Габариты (ДхШхВ):

- система сканирования, мм - 724x584x438;

Вес:    - система сканирования, кг - 54,4;

- система стирания – встроенная.

Прочие характеристики.

Год выпуска комплекса цифровой радиографии не ранее 2012г. Все комплектующие комплекса цифровой радиографии новые, не бывавшие в эксплуатации ранее.

Исполнение комплекса цифровой радиографии – настольное с возможностью обработки как жестких кассет, так и гибких пластин с автоматическим извлечением пластины из кассеты; с функцией обдува пластин сжатым воздухом при подаче на сканирование

Протяжка пластин – горизонтальная без изгиба пластин. Пластина подается  на сканирование лицевой поверхностью вверх, отсутствует трение чувствительного слоя по направляющим поверхностям.

Сканирующая оптика располагается над пластиной, а не под ней, что предотвращает попадание пыли на оптику и ухудшение качества изображений в ходе эксплуатации прибора.

Применяемые электронная схема и алгоритм обработки входного сигнала обеспечивают перепад входных экспозиционных доз для одного снимка более 3000/1. Есть возможность за одну экспозицию и одно сканирование контролировать изделия с десятикратным перепадом толщин (от 3 до 30 мм на одном снимке) при сохранении чувствительности по 1 классу, ГОСТ 7512-82 во всем диапазоне.

Качество снимка соответствует получаемому на радиографической пленке D4.

Максимальная ширина пластин - 35см

Система стирания пластин – встроенная

Другие характеристики:

Чувствительность контроля - по 1 классу по ГОСТ 7512-82; по 1-ой категории ПНАЭГ-7-010-89

Комплекс должен иметь подтверждающие документы на соответствие ГОСТ 7512-82 и ПНАЭГ-7-010-89 а также утвержденные уполномоченным органом методические инструкции.

Температурный диапазон применения пластин - от -50 до +85 °C.

Комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь: сертификаты соответствия, сертификаты качества, свидетельства о первичной аттестации, соответствующую выписку из Госреестра, паспорта на данный вид продукции, руководство по эксплуатации.

Все приборы регистрации и контроля (амперметры, вольтметры, манометры и т.д.) должны быть внесены в Госреестр СИ, иметь первичную поверку и поставляться в комплекте с методикой поверки. Поверяемые приборы должны быть легкосъемными для удобства обслуживания.

Оборудование, оснастка и т.д. должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Исполнение (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) – стандартное с противоударным и противовибрационным корпусом.

Комплект поставки:

Комплекс цифровой радиографии – 2 шт.;

Компьютер с параметрами не менее Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz

/RAM 12,0 Gb/VGA NVIDIA Quadro 5000/HDD 1Tb – 2 шт.;

Монохромный монитор с параметрами не менее EIZO RadiForce GS 520 диагональю 54 см – 3 шт.;

Монитор с параметрами не менее Nec MultiSync LCD 2190UXp диагональю 54 см – 3 шт.;

Многофункциональное устройство типа Samsung SCX-4728FD для печати снимков форматом A4 – 2 шт.;

Источник бесперебойного питания 500ВА – 2 шт;

Фосфорные пластины KODAK“Flex HR ” размером 350х430 мм – 10 шт.;

Набор для протирания пластин – 2 шт.;

Жесткая кассета для фосфорной пластины размером 350х430 мм с медными экранами 0,25 мм – 4 шт.;

Гибкие кассеты для фосфорных пластин, размером 350х430 мм – 10 шт.;

Гибкие кассеты для фосфорных пластин, размером 100х300 мм – 10 шт.;

Приспособление для сканирования мелкоформатных фосфорных пластин (~ 30×40 мм) – 4 шт.;

Комплект документации: комплект документов (паспорт или формуляр, техническое описание, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о приемке и упаковке), необходимых для эксплуатации комплекса цифровой радиографии на территории РФ при соблюдении действующего законодательства – 2 комплекта.

Поз. 8

Ультразвуковой многоканальный дефектоскоп:

- не менее 8 ультразвуковых каналов;

- диапазон рабочих частот приемника от 0,5 до 15 МГц;

- предел допускаемой абсолютной погрешности измерения отношений амплитуд входных сигналов в диапазоне от 10 до 100% высоты экрана не более ±1 дБ;

- предел допускаемой абсолютной погрешности измерения временных интервалов не более 0,001 мкс;

- регулировка усиления приемного тракта от 0 до 100 дБ;

- длительность развертки от 2,5 до 500 мкс;
- диапазон компенсированной отсечки сигналов от 0 до 80% высоты экрана;

- время установления рабочего режима не более 5 мин;

- время непрерывной работы не менее 16 часов;

- питание от сети переменного тока (220±10%)В, 50 Гц;

- габаритные размеры дефектоскопа не более 450×370×70 мм;

- масса дефектоскопа не более 5 кг;

- диапазон рабочих температур от 5 до 50 0С;

- максимальное значение влажности 80% при 35 0С (группа В4, ГОСТ 12997);

- устойчивость к воздействию вибраций частотой до 25 Гц с амплитудой не более 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ 12997);

- диапазон рабочих температур от – 25 до + 55 0С;

Функции

Режимы контроля, реализуемые дефектоскопом:

- дефектоскопия (контроль амплитуды принятого ультразвукового сигнала, находящегося в зоне контроля;

- толщинометрия (измерение толщины объекта контроля по времени прихода ультразвуковых сигналов, измерение толщины объекта по периоду частоты отраженного ультразвукового сигнала)

- три зоны контроля;

- возможность выбора вида детектирования сигнала (радиосигнал, положительная полуволна, отрицательная полуволна, полный);

- возможность подключения к каналам блока совмещенных преобразователей с использованием кабеля с одним разъемом);

- программное обеспечение, которое позволяет организовать параллельную работу со всеми ультразвуковыми каналами и установку параметров каждого канала по отдельности;

- временная регулировка чувствительности задается от 2 до 10 опорным точкам;

- максимальный диапазон временной регулировки чувствительности 80 дБ;

Исполнение – (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) - стандартное

Комплект поставки:

кабель соединения дефектоскопа с ЭВМ – 1 шт.;

Диск с программным обеспечением – 1 шт.;

Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

Методика поверки – 1 шт.;

Паспорт – 1шт.;

Персональный компьютер: процессор: не хуже Intel Celeron G530, оперативная память: не ниже 4Gb DDR3, 1333МГц,  жесткий диск: не хуже HDD SATA3 500Gb, привод DVD ± RW – 1 шт.;

Монитор LCD 20" – 1 шт.;

USB клавиатура – 1шт.;

USB мышка – 1 шт.;

Принтер лазерный, печать черно-белая – 1 шт.;

Сетевой фильтр – 1 шт.

Поз. 9

Цифровая идентификационная камера для маркировки рентгеновских снимков и ведения архива:

Габариты не более: (Ширина х Глубина х Высота): 330х280х160 мм

Масса не более: 9 кг

Поддерживаемый тип кассет:  все кассеты любых производителей толщиной 15 мм с идентификационным окном американского или европейского стандарта.
Поддерживаемый тип пленок: все типы сине- и зеленочувствительных рентгенографических пленок.

Печать: Негатив/позитив.

Экспонирование: 
Интенсивность маркировки: настраиваемая – 16 ступеней
Символы: кириллица + латинский алфавит
Размер окна: 24 х 70 мм (Американский стандарт); 14 х 70 мм (Европейский стандарт)

Строки:
Окно американского стандарта: максимально 6 линий по 38 символов
Окно европейского стандарта: максимально 5 линий по 38 символов

Интерфейсы: 1 x RS232/9 pins; 1 x Ethernet RJ45.

Электрическая сеть: 220 ± 10 % В; 50/60 Гц

Потребляемая мощность: Максимально 50 Ватт

Климатические условия:
Диапазон эксплуатационных температур: от 10° до 30° C
Влажность: от 10 до 80%

Исполнение – (взрывозащищенное, пожарозащищенное, взрыво-пожарозащищенное, пылезащищенное, влагозащищенное) - стандартное

Комплект поставки:

Цифровая идентификационная камера с русифицированным меню и русифицированной печатью (комплект) – 1 шт.;

Русифицированная клавиатура – 1 шт.;

Ассиметричный кабель Ethernet для прямого подключения ИД-камеры CAWO DIGIDCAM 2nd  к компьютеру – 1 шт.;

Комплект документов: паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке – 1 комплект.

Поз. 10

Вихретоковый многоканальный дефектоскоп:

Технические характеристики:

- порог чувствительности дефектоскопа на искусственных дефектах  типа «пропил» на стандартном образце: протяженность – 2 мм; глубина – 0,1 мм; раскрытие –  0,1 мм.

- габаритные размеры дефектоскопа без ручки с одним вихретоковым (ВТ) блоком и блоком питания не более 330×180×140 мм;

- масса дефектоскопа с одним вихретоковым блоком и блоком питания не более 6 кг;

- возможность подключения до 4-х вихретоковых блоков;

- возможность подключения до 28 каналов к одному вихретоковому блоку;

- разъемы типа Lemo 14, Lemo 00, DB-15

- питание комбинированное (аккумуляторная батарея или сеть переменного тока напряжением  220 В ± 10% и частотой 50 ± 1 Гц);

- время работы дефектоскопа от аккумуляторной батареи 8 часов;

- время установления рабочего режима дефектоскопа не более 1  минуты;

- разрешение экрана не менее 852×480 пикселей;

- размер экрана не менее 170×130×214 мм;

- степень защиты в эксплуатации IP 64;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа

- относительная влажность (93 ± 3) % при 25 ºС

- полный средний срок службы дефектоскопа не менее 10 лет;

- диапазон рабочих частот от 500 Гц  до 12 МГц;

- синхронизация внутренняя, от датчика пути;

- усиление первого усилителя от 0 до 40 дБ с шагом 1, 10 дБ;

- усиление второго усилителя от 0 до 36 дБ с шагом 1, 10 дБ;

- входной сигнал не более 2 В от пика к пику;

- наличие выходов USB Port, RS – 232.

- программное обеспечение для обработки сохраненных данных на ПЭВМ;

- цифровые фильтры (низких частот, верхних частот, полосовой, усредняющий, дифференциальный);

- сохранение настроек прибора и результатов контроля на карту памяти compact-flash.

Функции

Дефектоскоп должен иметь возможность подключения и работы с ВТП следующего типа:

- дифференциальный ВТП;

- дифференциальный ВТП, включенный по схеме моста;

- дифференциальный ВТП, трансформаторного типа, с заземлённой средней точкой;

- дифференциальный ВТП, трансформаторного типа;

- абсолютный (параметрический) ВТП;

- абсолютный ВТП трансформаторного типа.

Дефектоскоп должен иметь световую и звуковую сигнализация наличия дефектов.

Исполнение –стандартное.

Комплект поставки:

Блок электронный дефектоскопа вихретокового многоканального ВД-132-К-IIIУ-ОКО-01 или эквивалент – 1 шт.;

Блок вихретоковый (версия 2.1) – 1 шт.;

Блок питания аккумуляторный – 1 шт.;

Блок питания сетевой – 1 шт.;

Преобразователь вихретоковый ПН-12-МДФ-01 (с кабелем соединительным) – 1 шт.;

Карта памяти Compact – flash,  не менее 1 Гб – 1 шт.;

Устройство чтения-записи карты памяти – 1 шт.;

Программное обеспечение для работы с ПК (на CD – диске) – 1 шт.;

Устройство зарядное Mascot 2415 или эвивалент – 1 шт.;

Стандартный образец предприятия СОП 7.001.70 (сталь 45) или эквивалент – 1 шт.;

Чехол – 1 шт.;

Кейс для запасных частей и принадлежностей – 1 шт.;

Руководство по эксплуатации ВД-132-К-IIIУ-ОКО-01 – 1 шт.;

Руководство по эксплуатации Mascot 2415 или эквивалент – 1 шт.;

Свидетельство о поверке – 1 шт.;

Паспорт на СОП – 1 шт.

3.3. Обоснование решения Заказчика: отсутствует.

- Требования к качеству товара (работам, услугам):  Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Дата изготовления оборудования не ранее _2012_ года. Оборудование должно соответствовать стандартам ССБТ. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ-Р. Сертификат соответствия должен быть предоставлен в течение 15 календарных дней с момента заключения договора. По позиции 1 п.3 Документации требуется произвести пуско-наладочные работы и обучение персонала,  по позициям 2,3,4 требуется произвести обучение персонала.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг), к обслуживанию товара и к расходам на эксплуатацию: срок гарантии не менее 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев со дня отгрузки.

- Сроки (периоды) поставки: поставка оборудования осуществляется в возможно короткие сроки со дня заключения договора, но не более для поз. 1 -  180 дней, поз. 2,3,4,6,7 – не более 150 дней, поз. 5,8,9,10,11 - 90.

- Место и условия поставки продукции:

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», Адрес: 624200, г. Лесной Свердловской обл.,                    .          Коммунистический проспект, 6а

В случае если настоящей документацией предусмотрено следующее: доставка товара до склада Заказчика в г. Лесной, выполнение шеф-монтажных, пусконаладочных  и прочих работ, оказание услуг, обучение персонала на территории Заказчика в г. Лесной, то  Участнику, признанному победителем, необходимо за 45 дней до планируемой даты доставки  товара/приезда специалистов уведомить Заказчика об автотранспорте и физических лицах, на которых необходимо оформить въезд, и предоставить Заказчику необходимую информацию для оформления их въезда в город и на территорию Заказчика в соответствии с действующими режимными требованиями (наличие гражданства РФ, полные паспортные данные, наличие/отсутствие судимости, наличие/отсутствие оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну и др.). При невыполнении настоящего условия или несоответствии физических лиц действующим режимным требованиям, Поставщик несет все возможные неблагоприятные последствия, связанные с этим условием.

- Требования к упаковке, комплекту, технической документации  поставки, габаритам, условиям погрузки-разгрузки товара: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке, руководство по эксплуатации, монтажу, паспорт на русском языке, сертификат соответствия.

- Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам,  требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

1. Поставляемые товары (работы, услуги) должны быть свободны от прав третьих лиц.

- Требования к безопасности товара (работам, услугам): Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).

- Начальная (максимальная) сумма договора (цена лота): 42 083 033,33 (сорок два миллиона восемьдесят три тысячи тридцать три рубля 33 копейки).

- Форма оплаты: Безналичный расчёт

- Порядок формирования цены договора:

1. В общую сумму договора должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, обучение персонала, пуско-наладочные работы, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена указывается с учетом НДС

2. В случае снижения суммы договора, цены на товары (работы, услуги) по данному договору понижаются на разницу понижения суммы договора пропорционально первичным ценам по каждой позиции.

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключённого договора: российский рубль.

- Условия платежей по договору, в т.ч. порядок и условия открытия аккредитива, если используется аккредитивная форма оплаты: 100% по факту поставки в течение 20 (двадцати) банковских дней.

- Требования к участникам процедуры закупки:

- 16.1. Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе:

- а) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

- б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;

- кроме того:

- в) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- г) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

- д) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

          - 16.2. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков:

          - а) реестр, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

          - б) реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.

16.3. Заказчиком  устанавливается требование обеспечения заявки на участие в  процедуре закупки.

## Установление требований к субподрядчикам (поставщикам, соисполнителям):

- исполнение договора должно осуществляться лично лицом, с которым заключается договор.

- Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, порядок внесения, возврата и удержания денежных средств в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки: :

Обеспечение заявки должно быть представлено в размере 5%  начальной (максимальной) цены договора (цены лота) – в сумме 2 104 151,65 рублей (два миллиона сто четыре тысячи сто пятьдесят один рубль 65 копеек).

Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки производится путем перечисления денежных средств на счет заказчика.

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в электронном аукционе:

Получатель:

В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе (наименование процедуры закупки, номер извещения о проведении процедуры закупки, номер лота)», а так же «НДС не облагается».

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки:

Реквизиты: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

ИНН 6630002336, КПП 660850001

Юридический адрес: Российская Федерация, 624200, г.Лесной Свердловской области, Коммунистический проспект, 6А

Почтовый адрес: Российская Федерация, 624200, г.Лесной Свердловской области, Коммунистический проспект, 6А

Банковские реквизиты:

| Расчетный счет | 40502810616340101001 |
| --- | --- |
| Наименование банка | Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г.Екатеринбург |
| БИК | 046577674 |
| КОР/СЧЕТ | 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области |

1. Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в  электронном аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня:

- а) принятия решения об отказе от проведения закупки (обеспечение возвращается всем участникам закупки, подавшим заявки);

- б) поступления уведомления об отзыве заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, отозвавшему заявку, в соответствии с условиями документации о закупке);

- в) получения опоздавшей заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка которого опоздала);

- г) подписания протокола подведения итогов закупки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка которого отклонена);

- д) после окончания процедуры аукциона— участникам, допущенным до аукциона, но не принявшим участие в нем;

- е) заключения договора по результатам состоявшейся закупки и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору (обеспечение возвращается всем остальным участникам);

- ж) после заключения договора с единственным участником конкурентной закупки и (если требовалось в документации о закупке) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо после принятия решения об отказе от заключения с ним договора (обеспечение возвращается такому единственному участнику);

- з) после признания закупки несостоявшейся и принятия решения о не заключении договора по ее результатам (обеспечение возвращается участнику, которому обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях).

2. В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии срок в соответствии с пунктом 18.1., начиная с которого участник аукциона получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

3. Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в  электронном аукционе, на счет, с которого участник произвел перечисление вышеуказанных денежных средств, за исключением случаев, когда участником предоставлены заказчику иные реквизиты для осуществления данного возврата.

4. Обеспечение заявки на участие в аукционе может быть удержано в следующих случаях:

а) при отзыве либо изменении поданной заявки участником аукциона, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного в извещении о проведении аукциона;

б) уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым принято решение о заключении договора.

- Размер обеспечения договора и/или обеспечения возврата аванса, срок и порядок его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса: отсутствует.

- Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения гарантийных обязательств: отсутствует.

- Порядок проведения аукциона:

21.1. Права и обязанности организатора аукциона и его участников:

Аукцион проводится на электронной торговой площадке Аукционный Конкурсный Дом в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями аукционной документации.

1. Принять участие в аукционе может любой поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

2. Для участия в процедуре аукциона участник аукциона должен быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП.

3. При проведении аукциона какие-либо переговоры аукционной комиссии по предмету аукциона с участником аукциона не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, аукционной документацией и регламентом ЭТП.

4. Заказчик/организатор аукциона вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих требования к участникам настоящей аукционной документации.

- 5. Заказчик вправе проверять соответствие предоставленных участником сведений действительности, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке.

6. Организатор аукциона обеспечивает размещение аукционной документации на официальном сайте: http://www.zakupki.gov.ru, http://www.zakupki.rosatom.ru и ЭТП Аукционный Конкурсный Дом в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru одновременно с размещением извещения о проведении аукциона.

Аукционная документация доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

21.2. Срок действия заявки на участие в аукционе:

Заявка на участие в аукционе действительна в течение срока, указанного участником аукциона в данной заявке, но не менее 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

21.3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению:

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие.

Предоставляемые в составе заявки на участие в аукционе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в сканированных документах, подготовленных самим участником аукциона, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника аукциона.

При подготовке заявки на участие в аукционе участнику рекомендуется, чтобы все без исключения страницы заявки на участие в аукционе были пронумерованы.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме двух комплектов электронных документов.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе должны быть предоставлены участником аукциона через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в аукционе, размещенные участником аукциона на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в аукционе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом.

Первая часть заявки  предоставляется без указания  фирменного наименования (наименования),  сведений об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтового адреса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте жительства (для физического лица), номера контактного телефона,  без подписи и печати Участника.

Первые части заявок,  представленные с указанием вышеперечисленных сведений или  на фирменных  бланках организации, закупочной комиссией будут отклонены, как несоответствующие требованиям закупочной документации.

21.3.1. Первая часть заявки должна содержать:

- а) описание функциональных характеристик (потребительских свойствах) товара, его количественных и качественных характеристик;

- б) указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

- в) указание производителя и страны происхождения товара;

- г) описание комплектации товара;

- д) описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

- е) указание количества товаров, объема работ или услуг или порядка его определения;

- ж) если договор предусматривает поставку двух и более видов товаров (выполнение двух и более видов работ, оказание двух и более видов услуг), то указание начальных (максимальных) цен по каждому виду товара в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора, которые при заключении договора будут снижены пропорционально снижению общей цены договора.

- Указанные начальные (максимальные) цены должны учитывать установленный порядок формирования цены договора.

При подготовке заявки на участие в аукционе, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий во вторую часть заявки на участие в аукционе, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника аукциона без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается ко второй части заявки на участие в аукционе.

Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий во вторую часть заявки на участие в аукционе, был скреплен печатью участника аукциона.

- 21.3.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

- 1. Информацию и документы (скан-копии оригиналов или нотариально заверенных копий документов) об участнике:

- а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты;

- б) полученную не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- в) если в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение договора требует каких-либо специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.) — копии соответствующих документов;

- г) копию уведомления о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

- д) подтверждение в декларативной форме о ненахождении участника в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника;

- е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника аукциона заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является крупной;

- ж) решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копия такого решения, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника аукциона выполнение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является сделкой с заинтересованностью;

з) отсканированное письмо на официальном бланке участника подписанное и скрепленное печатью участника о согласии с условием, что сведения о нем будут внесены в  публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в случаях если:

-будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

-будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

-будучи признанным победителем в процедуре закупки, не представил Заказчику в срок, указанный в извещении о проведении  редукциона подписанный договор или в последствие не выполнил условия оговоренные в нем;

- договор, заключенный по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения условий договора победителем процедуры закупки;

- и) копию платежного поручения, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, если такое требование указано в аукционной документации.

к) сведения и отсканированные оригиналы документов, подтверждающие информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информация о предприятии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНН |  | ОГРН |  | Наименование |  |  | Адрес регистрации |  | Наименование должности руководителя |  | Фамилия, имя, отчество руководителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| Информация о собственниках предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подтверждающие документы |  |  |  |  |  |
| № | ИНН | ОГРН |  | Наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) |  | Адрес регистрации | Паспорт: серия номер (для физического лица) |  | Наименование должности руководителя (для юридического лица) |  | Фамилия, имя, отчество руководителя (для юридического лица) |  | Статус (участник / акционер / бенефициар) | Наименование документа |  | Номер документа |  | Дата документа |  |

Нумерация в Таблице 2 заполняется по уровням:

- на первом уровне указываются собственники и бенефициары самого предприятия (номера 1,2,…);

- на втором уровне указываются собственники и бенефициары организаций первого уровня (номера 1.1, 1.2, …, 2.1, 2.2,…);

- и т.д., на каждом следующем уровне раскрываются собственники и бенефициары организаций предыдущего уровня.

1. Для публично-правовых образований либо для организаций, собственником имущества которых являются  публично-правовые образования (РФ, субъекты РФ, органы местного самоуправления), сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию о цепочке собственников посредством указания руководителя  публично-правового образования без указания паспортных данных и указания в качестве бенефициара самого публично-правового образования, а также представления копий учредительных документов, заверенных уполномоченным на то лицом организации, либо нотариусом.

2. В отношении участников закупочной процедуры, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций от 5 и более процентов, и указания общей информации о количестве акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 %. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.

3. В отношении участников закупочной процедуры, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, достаточно представления информации об акционерах, владеющих пакетами акций от 5 и более процентов, а также допускается замена подтверждающих документов прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.

- 21.3.4. Заказчик предусматривает в аукционной документации требование о предоставлении участником во второй части его заявки скан-копии дилерского или дистрибьюторского договора, документа от изготовителя указанного в заявке товара, подтверждающие право участника на законных основаниях предлагать такой товар в срок и на условиях, указанных в аукционной документации.

Образец первой части заявки

(Не допускается первую часть заявки представлять на фирменном бланке организации.)

«	»	20	года №

ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Лот

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), принимая требования и условия, установленные в извещении о проведении аукциона на право заключения договора на ____________________________,опубликованное на официальном сайте и на ЭТП _____________[указывается наименование ЭТП] на сайте ________________	 [указывается адрес сайта ЭТП], аукцион №______________ [указывается номер аукциона на ЭТП] и аукционной документации.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части аукционной документации, влияющими на стоимость выполнения поставок товара/ выполнения работ/ оказания услуг.

Мы согласны выполнить поставки товара/ выполнить работы/ оказать услуги, предусмотренные аукционной документацией в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей части заявки по предложенной на аукционе цене договора или, в случае признания аукциона несостоявшимся, по начальной (максимальной) цене договора или иной согласованной сторонами цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора.

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Условия оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

(В случае если в документации процедуры закупки Заказчиком предусмотрена возможность уменьшения или отказа Участника от авансовых платежей, то Участник вправе  выразить свое согласие на вышеуказанные уменьшения или отказ).

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

- Участник аукциона присваивает заявке на участие в аукционе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник аукциона должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в аукционе документов, входящих в первую часть заявки на участие в аукционе и определяющих суть технико-коммерческого предложения участника аукциона.

Приложение к части 1 заявки на участие в аукционе

от «	»	20	г. №

Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора

на _________________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лот___

Суть технического предложения

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

- Участник аукциона приводит номер и дату заявки на участие в аукционе, приложением к которой является данное техническое предложение.

- Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

- Техническое предложение участника аукциона, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

- описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

- указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

- указание предприятиям-изготовителям и страны происхождения товара;

- описание комплектации товара;

- описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

- указание количества товаров, объема работ или услуг или порядка его определения

- указание на начальные (максимальные) цены по каждому виду товара в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора (если договор предусматривает поставку двух и более видов товаров (выполнение двух и более видов работ, оказание двух и более видов услуг)).

Образец второй части заявки

Фирменный бланк участника аукциона

«	»	20	года №

Лот___

ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Изучив извещение о проведении аукциона на право заключения договора на __________ 	, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП ___________________[указывается  наименование  ЭТП] на сайте ________________________ [указывается адрес сайта ЭТП], аукцион №_________________[указывается номер аукциона на ЭТП],

аукционную документацию, и принимая установленные в них требования и условия аукциона,

____________________,

(полное наименование участника аукциона с указанием организационно-правовой формы)

ИНН	,

(ИНН участника аукциона)

зарегистрированное по адресу	,

(юридический адрес участника аукциона)

фактический адрес _________________________________________________________________ ,

(фактический адрес участника аукциона)

предлагает заключить договор на:

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

Настоящая заявка на участие в аукционе имеет правовой статус оферты
и действует до «	»	20	года.

К настоящей заявке на участие в открытом электронном аукционе прилагаются следующие документы и сведения:

_______________________________________		______________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

2. Вторую часть заявки на участие в аукционе следует оформить на официальном бланке участника аукциона.

3. Участник аукциона присваивает заявке на участие в аукционе дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник аукциона должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник аукциона должен указать срок действия заявки на участие в аукционе согласно требованиям аукционной документации.

6. Участник аукциона должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в аукционе документов, согласно требованиям пункта 21.3.2. аукционной документации.

7. Участнику аукциона рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в аукционе.

Приложение к части 2 заявки на участие в аукционе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на ______________________

## АНКЕТА УЧАСТНИКА АУКЦИОНА

Лот __

Участник аукциона: ________________________________

Таблица 1. Сведения об участнике аукциона.

| № | Наименование | Сведения об участнике аукциона |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника аукциона – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника аукциона – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника аукциона в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника аукциона, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника аукциона – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего аукциона и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника аукциона с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

  - Участник аукциона приводит номер и дату заявки на участие в аукционе, приложением к которой является данная анкета участника аукциона.

  - Участник аукциона указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника аукциона для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором аукциона.

  - Заполненная участником аукциона анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

21.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки:

- 1. Заявка подается до окончания, установленного в аукционной документации срока подачи заявок. Участник аукциона вправе подать только одну заявку (если в аукционной документации установлено несколько лотов, то в отношении каждого лота).

Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе на любой лот, любые несколько лотов или все лоты. В случае если участник аукциона планирует принять участие в аукционе по нескольким лотам, он должен подготовить заявку на участие в аукционе на каждый такой лот отдельно.

- Участник аукциона, подавший заявку, вправе отозвать ее в любой момент до окончания срока подачи заявок посредством программных и технических средств ЭТП.

В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в аукционе [в отношении одного и того же лота] при условии, что поданные ранее [в отношении данного лота] заявки на участие в аукционе таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника, [поданные в отношении данного лота], не рассматриваются.

- 2. Если организатором аукциона продлен срок подачи заявок, то участник аукциона, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

а)	отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

б)	продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

в)	не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу
в первоначально установленный в ней срок. При этом если в течение старого
срока действия заявки аукционная комиссия успевает выбрать победителя,
то аукционная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока
действия заявки вновь установленному.

3. Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом 2 б) данного пункта осуществляется путем размещения на ЭТП в составе второй части заявки на участие в аукционе, подавшим ее участником аукциона, письма о ее продлении.

21.5. Порядок и срок разъяснений положений аукционной документации:

1. Любой участник процедуры закупки вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение  аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений аукционной документации.

2. В течение двух рабочих дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса, Заказчик размещает разъяснение положений аукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте и ЭТП при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Срок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации о закупке:  с момента публикации извещения и аукционной документации на официальном сайте и ЭТП.

Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации о закупке:  «29» ноября 2012 года.

3. Организатор аукциона вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений аукционной документации, поступившие позднее срока, установленного в документации.

4. Участник аукциона не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора аукциона.

- 21.6. Сроки подачи заявок на участие в аукционе:

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:

«16» ноября 2012 года в 07.00 (время московское).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: «07» декабря 2012 года в 06.00 (время московское).

- 21.7. Дата и порядок проведения отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок:

- Аукционная комиссия в сроки указанные в извещении и аукционной документации проводит рассмотрение первых частей заявок.

Дата рассмотрения первых частей заявок:      «12» декабря 2012 года.

1. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе аукционная комиссия [в отношении рассматриваемого лота] на своем заседании в отношении каждого участника аукциона [данного лота] принимает решение о допуске к дальнейшему участию в аукционе, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в аукционной документации, по следующим основаниям:

а) несоответствие первой части заявки по составу и содержанию, в том числе представленного технического предложения. Если в заявке на участие в аукционе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении аукциона установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в аукционе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой рассмотрения вторых частей заявок, указанной в извещении о проведении аукциона и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении аукциона;

б)	предоставление участником аукциона в составе первой части заявки на
участие в аукционе недостоверных сведений;

в)	несоответствие товара, работ, услуг и (или) договорных условий, указанных в первой части заявки на участие в аукционе, требованиям аукционной документации.

- Протокол по рассмотрению первых частей заявок оформляется и подписывается не позднее 5 рабочих дней после заседания комиссии. В день подписания протокол размещается на официальном сайте и на ЭТП.

21.8. Дата и время начала проведения аукциона, порядок проведения аукциона:

- а) В аукционе могут участвовать только участники, допущенные к нему по результатам рассмотрения первых частей заявок.

- б) Аукцион проводится на ЭТП в день и время, указанные в извещении о проведении аукциона и аукционной документации, с использованием программных и технических средств такой площадки.

Дата и время начала проведения открытого  электронного аукциона:

«17» декабря  2012 года в 09.00 (время московское).

в) Аукцион [по каждому лоту отдельно] проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора [цены лота], указанной в извещении о проведении аукциона и в аукционной документации.

г) В процессе аукциона [по какому-либо лоту] его участники [по данному лоту] подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на произвольную величину в пределах «шага аукциона».

Величина понижения начальной суммы договора («шаг аукциона»): в размере от 0,5% до 5% от начальной (максимальной) цены договора.

д) Участники аукциона в день и во время, указанные в извещении о проведении аукциона и в аукционной документации, подают предложения о цене договора, учитывая, что с помощью программных и технических средств ЭТП обеспечиваются следующие ограничения на подачу предложений о цене договора [цене лота]:

- участник аукциона может снизить текущее минимальное предложение о
цене договора [цене лота] как минимум на 0,5% и как максимум на 5%
от начальной (максимальной) цены договора [цены лота], указанной в извещении
о проведении аукциона и аукционной документации;

- участник аукциона не может подать предложение о цене договора [цене
лота] выше, чем ранее поданное им же;

- участник аукциона не может дважды подать одно и то же предложение
по цене договора;

- участник аукциона не может подать предложение о цене договора [цене
лота], равное нулю.

е) Если в течение 30 (тридцати) минут после начала проведения аукциона не подано ни одного предложения о цене договора [цене лота], аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается и признается несостоявшимся.

ж) Если в течение 30 минут не подано ни одного нового минимального предложения о цене договора, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается.

з) В течение тридцати минут с момента завершения аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от «шага аукциона».

- 21.9. Дата и порядок проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок:

- Аукционная комиссия в сроки указанные в извещении и аукционной документации рассматривает вторые части заявок.

Дата рассмотрения вторых частей заявок:      «24» декабря 2012 года.

1. По итогам отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе аукционная комиссия [в отношении рассматриваемого лота] на своем заседании в отношении каждого участника аукциона [данного лота], вторая часть заявки которого рассматривалась, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям аукционной документации, либо отклонении его заявки в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в аукционной документации, по следующим основаниям:

а)	несоответствие второй части заявки по составу и содержанию;

б)	отсутствие или несоответствие размера обеспечения заявки.   При   этом   отсутствие   документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на расчетный счет организатора аукциона, в случае установления такого требования в аукционной документации, при условии своевременного поступления на расчетный счет организатора аукциона денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе данного участника, не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона по всем заявкам на участие в аукционе, в которых отсутствует документ, подтверждающий внесение денежных средств, проверяет поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе и вносит сведения о поступившем платеже в протокол.

Отказ в допуске к участию в аукционе по результатам рассмотрения вторых частей заявок по иным основаниям не допускается.

- Протокол по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона оформляется и подписывается не позднее 5 рабочих дней после заседания комиссии. В день подписания протокол размещается на официальном сайте и на ЭТП.

    - 2. В ходе рассмотрения вторых частей заявок заказчик по решению закупочной комиссии имеет право уточнять заявки на участие в аукционе в следующем порядке:

          - а) затребовать у участника аукциона отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д., подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника аукциона документы, документы, подтверждающие обладание участником аукциона необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника аукциона предлагать этот товар;

          - б) исправлять выявленные в заявке арифметические и грамматические ошибки и запрашивать исправленные документы. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Исправление иных ошибок не допускается;

          - в) запрашивать о разъяснении положений заявок на участие в аукционе. Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий).

- Срок уточнения участниками своих заявок на участие в аукционе устанавливается одинаковый для всех участников и не может превышать 5 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках рассмотрения вторых частей заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в аукционе по причине несоответствия заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям документации о закупке.

- 21.10.  Заключение договора по результатам аукциона в электронной форме:

а)  Победитель электронного аукциона в срок не позднее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте: http://www.zakupki.gov.ru, http://www.zakupki.rosatom.ru протокола подведения итогов должен подписать проект договора.

В случае если Победитель электронного аукциона в указанный срок не представил Заказчику подписанный договор,  Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения договора.

- В случае отказа победителя закупочной процедуры от подписания договора заказчик вправе потребовать подписания договора от участника, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

б) Договор может быть заключен не ранее чем  через десять дней со дня размещения на официальном сайте: http://www.zakupki.gov.ru, http://www.zakupki.rosatom.ru протокола подведения итогов и не более 20 дней.

В случае если в соответствии с законодательством РФ на заключение настоящего договора требуется получение согласия Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", договор считается заключенным после получения такого согласия и подписания его Сторонами.

- 21.11. Любой участник аукциона после размещения протокола рассмотрения первых частей заявок вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в аукционе. Организатор аукциона не позднее 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику аукциона соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.

- 21.12. Любой участник аукциона после размещения протокола рассмотрения вторых частей заявок вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в аукционе. Организатор аукциона не позднее 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику аукциона соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.

21.13. Единственным официальным источником информации о ходе и результатах аукциона является официальный сайт: http://www.zakupki.gov.ru, http://www.zakupki.rosatom.ru. Участники аукциона самостоятельно должны отслеживать размещенные на таком сайте разъяснения и изменения аукционной документации, информацию о принятых в ходе аукциона решениях аукционной комиссии и организатора аукциона.

- Проект договора:

Встречные предложения участников не допускаются.

| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОГОВОР № номер_договора |  |  |  |  |  |  |  |
| на поставку товара (оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |
| город Лесной |  |  | " _ _ " _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г. |  |  |  |  |
| ----Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор", именуемое в дальнейшем Покупатель в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, действующего на основании _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, с одной стороны, и контрагент_наименование_предприятия, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице контрагент_в_лице, действующего на основании контрагент_действующий_на_основании, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА |  |  |  |  |  |  |  |
| ----1.1.-Поставщик обязуется поставить (передать в собственность) Покупателю Товар (оборудование) _______________________________________, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар (оборудование) на условиях настоящего договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----1.2.-Конкретное наименование Товара (оборудования), его количество, комплектация и сроки поставки определяются в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----1.3.-Поставка Товара (оборудования) осуществляется до склада Покупателя, расположенного по адресу:___________________________________. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----1.4.-Поставщик поставляет Покупателю Товар (оборудование), свободный от прав третьих лиц. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ЦЕНА ДОГОВОРА |  |  |  |  |  |  |  |
| ----2.1.-Цена договора составляет стоимость_договора_руб рублей (стоимость_договора_прописью), включая НДС ндс_ставка %: ндс_руб рублей (ндс_прописью). |  |  |  |  |  |  |  |
| ----2.2.-Цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная цена договора включает в себя стоимость Товара (оборудования), доставки Товара (оборудования) до склада Покупателя, предпродажной подготовки Товара (оборудования) а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. НОРМЫ И СТАНДАРТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| ----3.1.-Товар (оборудование), поставляемый по настоящему договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в Спецификации, и во всех случаях, когда в договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН |  |  |  |  |  |  |  |
| ----4.1.-Поставщик обязуется: |  |  |  |  |  |  |  |
| ----4.1.1.-Поставить Товар (оборудование) Покупателю, на условиях, предусмотренных в настоящем договоре и в сроки, установленные в Спецификации. |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 1 из 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ---4.1.2.-Обеспечить наличие у себя или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----4.2.-Покупатель обязуется: |  |  |  |  |  |  |  |
| ----4.2.1.-Принять Товар (оборудование) от Поставщика в соответствии с разделом 7 настоящего договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----4.2.2.-Оплатить поставленный Товар (оборудование) в соответствии с разделом 9 настоящего договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. УПАКОВКА МАРКИРОВКА |  |  |  |  |  |  |  |
| ----5.1.-Товар (оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара (оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (оборудования). |  |  |  |  |  |  |  |
| ----5.2.-Вся упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----5.3.-Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их, должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----5.4.-На упаковке обязательно наличие маркировки, позволяющей определить тип и марку оборудования без вскрытия упаковки. Наличие упаковочных листов обязательно. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----5.5.-Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара (оборудования) при его хранении и транспортировании до Покупателя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ПОСТАВКА ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ) И ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| ----6.1.-Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего договора, в сроки, предусмотренные в Спецификации. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----6.2.-Доставка Товара (оборудования) до склада Покупателя производится силами и за счет Поставщика. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----6.3.-За 10 (десять) рабочих дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю номер и дату договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов). |  |  |  |  |  |  |  |
| ----6.4.-Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----6.5.-При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы: |  |  |  |  |  |  |  |
| ----а)-документы о сертификации Товара (оборудования) (сертификаты безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.), заверенные оригинальной печатью изготовителя; |  |  |  |  |  |  |  |
| ----б)-технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке; |  |  |  |  |  |  |  |
| ----в)-оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода; |  |  |  |  |  |  |  |
| ----г)-товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экземплярах (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); |  |  |  |  |  |  |  |
| ----д)-счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю. |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 2 из 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ---6.6.-Поставщик обязуется представить отчетные документы, счета, счета-фактуры, товарные накладные не позднее последнего числа месяца, в котором была осуществлена поставка Товара (оборудования). Стороны признают действительность отчетных документов, счетов, счетов-фактур, переданных по факсимильной или электронной почте до получения оригиналов. В случае невозможности предоставления оригиналов документов Поставщик обязуется направить Покупателю указанные документы факсом или электронной почтой. Замену оригиналами указанных документов Поставщик должен обеспечить до 15 числа месяца, следующего за месяцем поставки. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----6.7.-Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также Товара (оборудования), собранного из восстановленных узлов и агрегатов), год выпуска - не ранее 2012 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----6.8.-Товар (оборудование) должен быть поставлен в соответствии с комплектацией, указанной в Спецификации к настоящему договору, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость оборудования, входящего в комплектацию Товара (оборудования). |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ----7.1.-Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности, маркировки и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----7.2.-Приемка Товара (оборудования) по количеству и качеству осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) с последующими изменениями и дополнениями. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----7.3.-В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, и маркировке техническим условиям завода-изготовителя, соответствующие отметки должны быть сделаны Покупателем во всех экземплярах акта приема-передачи Товара (оборудования). Покупатель в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки с требованиями, предусмотренными ст. ст. 475, 480 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Поставщик в течение 15 дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет устранить недостатки Товара (оборудования), выявленные в процессе приемки, или доукомплектовать некомплектный Товар(оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ГАРАНТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| ----8.1.-Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (оборудование), поставленный в рамках настоящего договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар (оборудование), не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (оборудования) в соответствии с его назначением. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----8.2.-Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара (оборудования), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----8.3.-Поставщик гарантирует: |  |  |  |  |  |  |  |
| ------надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (оборудования), безупречное качество изготовления Товара (оборудования) и его сборки; |  |  |  |  |  |  |  |
| ------полное соответствие поставляемого Товара (оборудования) условиям настоящего договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----8.4.- Гарантийный срок на поставляемый Товар (оборудование) составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента его ввода в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 3 из 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ---8.5.-Неисправный или дефектный Товар (оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (оборудования) гарантийный срок на данный Товар (оборудование) продлевается на соответствующий срок. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----8.6.-Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (оборудования) , если они произошли: |  |  |  |  |  |  |  |
| ------в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (оборудования) без письменного согласия Поставщика; |  |  |  |  |  |  |  |
| ------в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| ----9.1.-Оплата за поставленный Товар (оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----9.2.-Оплата за Товар (оборудование) будет осуществляться в следующем порядке: |  |  |  |  |  |  |  |
| ------оплата 100% суммы договора в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поступления Товара (оборудования) (партии Товара (оборудования)) и предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктами а), б), в), г), д) пункта 6.5 настоящего договора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА |  |  |  |  |  |  |  |
| ----10.1.-Если в документации процедуры закупки предусмотрена обязанность Поставщика предоставить Покупателю обеспечение исполнения договора, Поставщик обязан в срок, установленный в документации процедуры закупки, предоставить Покупателю обеспечение исполнения договора в форме и размере, указанных в документации процедуры закупки. В этом случае срок обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору составляет срок исполнения обязательств по договору Поставщиком, плюс 60 (шестьдесят) дней. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----10.2.-Обеспечение исполнения договора, предоставленного в виде безотзывной банковской гарантии или передачи в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), возвращается Покупателем не позднее, чем через 10 (десять) банковских дней после даты окончания срока обеспечения исполнения Поставщиком обязательств по договору. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----10.3.-В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН |  |  |  |  |  |  |  |
| ----11.1.-В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----11.2.-В случае нарушения сроков поставки Товара (оборудования), предусмотренного в Спецификации, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (оборудования), за каждый день просрочки. |  |  |  |  |  |  |  |
| ----11.3.-В случае поставки Товара (оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (оборудования) и нарушения Поставщиком срока гарантийного ремонта или срока доукомплектования Товара (оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (оборудования). |  |  |  |  |  |  |  |
| ----11.4.-В случае нарушения сроков оплаты поставленной продукции Покупатель выплачивает Поставщику неустойку, исчисляемую по ставке рефинансирования от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки оплаты Товара (оборудования). |  |  |  |  |  |  |  |
| Лист 4 из 8 |  |  |  |  |  |  |  |

| 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА |  |
| --- | --- |
| ----12.1.-Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2013 года, а в части, связанной с окончанием исполнения обязательств по договору, в том числе в части расчетов, до полного их исполнения Сторонами. В случае, если в соответствии с законодательством РФ на заключение настоящего договора требуется получение согласия Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", договор считается заключенным после получения такого согласия и подписания его Сторонами. |  |
| ----12.2.-Покупатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях: |  |
| ------поставки Товара (оборудования) ненадлежащего качества, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок; |  |
| ------нарушении Поставщиком срока поставки Товара более чем на 10 дней. |  |
| ----О расторжении договора Покупатель обязан уведомить Поставщика в письменном виде. |  |
| ----12.3.-Настоящий договор также может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда. |  |
| 13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) |  |
| ----13.1.-Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. |  |
| ----13.2.-Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами. |  |
| ----13.3.-Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств письменно уведомить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств, указав при этом предполагаемый срок действия и прекращения этих обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. |  |
| ----13.4.-Если обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то любая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору. |  |
| ----13.5.-Если, по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий. |  |
| 14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ |  |
| ----14.1.-Все споры и разногласия по исполнению настоящего договора разрешаются Сторонами путем переговоров и/или в претензионном порядке. |  |
| ----14.2.-В претензии указываются: |  |
| ------требования заявителя; |  |
| ------сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; |  |
| ------обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на нормы соответствующего законодательства; |  |
| ------перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; |  |
| ------иные сведения, необходимые для урегулирования спора. |  |
| ----К претензии прилагаются копии документов (выписки из них), отсутствующие у другой Стороны, и подтверждающие предъявленные заявителем требования. |  |
| Лист 5 из 8 |  |

| ----14.3.-Срок рассмотрения претензии по настоящему договору - 15 дней со дня ее получения другой Стороной. Претензия отправляется средствами почтовой связи (заказным письмом с обратным уведомлением), либо вручается под расписку. Претензия и ответ на претензию подписываются руководителем (или другим уполномоченным лицом). Неполучение ответа на претензию в установленные настоящим договором сроки рассматриваются как отказ в ее удовлетворении. |  |
| --- | --- |
| ----14.4.-При невозможности урегулирования споров путем переговоров или в претензионном порядке, они передаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. |  |
| 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| ----15.1.-Измененния и дополнения к данному договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими Сторонами. |  |
| ----15.2.-Стороны признают юридическую силу договора, а равно, как и всех связанных с ним документов, направленных Сторонами факсимильной связью, электронной почтой, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору, заверенные подписью и печатью. Указанные документы являются обязательными для исполнения, при условии последующего представления оригиналов по почте или курьером в течение 30-ти календарных дней с момента их подписания. |  |
| ----15.3.-Стороны обязуются предоставлять друг другу техническую и иную информацию, необходимую для осуществления предмета договора и информировать друг друга о возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению условий по настоящему договору в целом или отдельных его условий. |  |
| ----15.4.-Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении технической, коммерческой и иной информации, полученной при совместном сотрудничестве и соблюдать действующие режимные требования Сторон. |  |
| ----15.5.-В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического и/или фактических адресов, наименования, номеров телефонов, банковских и иных реквизитов, данная Сторона обязана в течение 5-ти дней с момента изменения письменно известить об этом другую Сторону, а также указать в письме, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами, в целях закрепить указанные изменения в договоре, не требуется. |  |
| ----Ответственность за негативные последствия, связанные с неисполнением установленных настоящим пунктом обязанностей в установленные сроки, несет Сторона, нарушившая указанные условия договора. |  |
| ----15.6.-Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны. |  |
| ----15.7.-Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. |  |
| ----15.8.-Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. |  |
| ----15.9.-Поставщик обязуется предоставить Покупателю до подписания настоящего договора следующие документы: |  |
| ------копию устава со всеми изменениями; |  |
| ------копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; |  |
| ------копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; |  |
| ------копию приказа (протокола общего собрания) о назначении руководителя и копию доверенности, если договор подписан лицом, действующим на основании доверенности. |  |
| Лист 6 из 8 |  |

| ----15.10.-В случае, если в соответствии с условием, изложенным в п.1.3 настоящего договора, доставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком своим автотранспортом до склада в городе Лесном, Поставщик обязан за 45 дней до планируемой даты поставки уведомить Покупателя об автотранспорте и физических лицах, сопровождающих автотранспорт, и предоставить Покупателю необходимую информацию для оформления их въезда в город в соответствии с действующими режимными требованиями (наличие гражданства РФ, полные паспортные данные, наличие/отсутствие судимости, наличие/отсутствие оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, и др.). При невыполнении настоящего условия или несоответствии физических лиц действующим режимным требованиям, Поставщик несет все возможные неблагоприятные последствия, связанные с этим условием. |  |
| --- | --- |
| ----15.11.-Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: |  |
| ----Приложение №1: Спецификация. |  |
| 16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |
| ----16.1.-В соответствии с требованиями Госкорпорации "Росатом" Поставщик обязуется до подписания договора предоставить Покупателю сведения и подтверждающие документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), в электронном или печатном виде. |  |
| ----16.2.-Условия о раскрытии Сведений о Поставщике. |  |
| ----16.2.1.-Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, переданные Покупателю по акту или на адрес электронной почты Покупателя, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными. |  |
| ----16.2.2.-При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика. |  |
| ----16.2.3.-Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. |  |
| ----16.2.4.-Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. |  |
| ----16.2.5.-Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. |  |
| Лист 7 из 8 |  |

| 17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Покупатель: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Коммунистический проспект 6а ИНН 6630002336 КПП 660850001 р/сч 40502810616340101001 в Лесном отделении № 8642 г.Лесной Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г.Екатеринбург БИК046577674 к/сч 30101810500000000674 ОКПО 07624577 ОКАТО 65542000000 Телефон: исполнитель_договора_телефон Факс: исполнитель_договора_факс E-mail: исполнитель_договора_e_mail |  | Поставщик: контрагент_наименование_предприятия |  |
| 18. ПОДПИСИ СТОРОН |  |  |  |
| Покупатель: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/ " _ _ " _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г. М.П. |  | Поставщик: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/ " _ _ " _ _ _ _ _ _ _ _ 20 _ _ г. М.П. |  |
| Лист 8 из 8 |  |  |  |

Приложение № 1 к договору
№___________ от «____»_________201__ года

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,  в лице ___________________________________, действующего на основании ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и________________________________ _____________________________________________, в лице_________________________________ ______________________________, действующего на основании_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, достигли соглашение о нижеследующем:

«Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить следующий товар:

- Наименование и номенклатура Товара

| № п/п | Наименование Товара (оборудования) (марка, модель и т.п.) | Технические характеристики (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних нижних границ, а также начальные и конечные показатели) | Ед. изм. | Кол-во, ед. | Цена за ед. руб. (включая НДС) | Общая стоимость руб. (включая НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: |  |

Сумма без НДС:                    рублей

Сумма НДС:                          рублей

Сумма с НДС:                        рублей

Срок поставки составляет - ______________________ дней (месяцев, недель) с момента _________________________ (подписания договора, оплаты аванса, другое).

| ПОКУПАТЕЛЬ: ________________________ «____»_____________ 201__ г. М.П. | ПОСТАВЩИК: __________________ «____»_____________ 201__ г. М.П. |
| --- | --- |

- Порядок обжалования действий заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии:

Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии при проведении аукциона могут быть направлены в ЦАК в отсканированном виде по электронному адресу arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения аукциона, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона, протокола о признании аукциона не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения аукциона.

Условия и положения аукционной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

На  сайте  http://zakupki.rosatom.ru/  (раздел  Контроль  и  арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб.

Информация  о  состоянии  и  итогах  рассмотрения  жалобы  отражается  на  сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.

Решение ЦАК может быть обжаловано в Контрольной комиссии Госкорпорации «Росатом» не позднее 1 (одного) месяца с даты размещения на официальном сайте результата рассмотрения жалобы.

- Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении аукциона:

О фактах злоупотреблений участник аукциона может заявить в Госкорпорацию «Росатом» и сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи:

1.Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из
любой точки страны);

2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент защиты активов
Госкорпорации «Росатом».