- «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

1. Общие сведения.

1.1. Наименование объекта проектирования: «Монтаж компрессорной станции CAMERON TA 6000 в здании … завода …».

1.2. Местоположение объекта: Челябинская обл., г. Озёрск, территория промышленной площадки ФГУП «ПО «Маяк».

1.3. Задачи, решаемые в процессе  проектирования и строительства:

Обеспечение безаварийной работы компрессорного оборудования завода ….

1.4. Заказчик: ФГУП «ПО «Маяк».

1.5. Источник финансирования: собственные средства заказчика.

1.6. Условия производства работ: монтаж компрессорной станции планируется выполнить в существующем здании.

2.  Предмет закупки

2.1. Выполнение проектных работ включает в себя:

- разработку технического задания на монтаж компрессорной станции CAMERON TA 6000 в здании … завода …;

- согласование и утверждение Заказчиком разработанного технического задания;

- разработку рабочей документации (в т.ч. сметной документации);

- прохождение Подрядчиком за свой счет экспертизы промышленной безопасности рабочей документации до  получения положительного заключения экспертизы;

- исправление за свой счёт недостатков/несоответствий/дефектов в результатах выполненных работ в соответствии с замечаниями Заказчика и органов экспертизы проектной документации;

- проведение консультаций и разъяснений по выполненным работам по просьбе Заказчика;

- внесение изменений в выполненную техническую документацию, необходимость в которых возникла в процессе её согласования, экспертиз, утверждения.

3. Объём работ и требования к результатам  работ:

3.1. Объем работ в соответствии с разработанным техническим заданием.

3.2. Результаты работ должны быть выполнены и оформлены в соответствии с разработанным техническим заданием и исходными данными заказчика, нормативными требованиями, нормами, правилами и стандартами, действующими на момент окончания работ.

3.3. Количество экземпляров готовой проектной документации, выполненной по договору и передаваемой Заказчику: 6 на бумажном носителе, 1 в электронном формате (в формате TIF в виде 1 лист – 1 файл).

3.4. Работы считаются выполненными Подрядчиком при получении положительного заключения экспертизы на разработанную рабочую документацию.

4. Срок выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ по договору: не позднее 25 января 2014г., включая прохождение экспертизы промбезопасности.

5. Особые условия выполнения работ

5.1. В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). Процедуры согласования въезда на территорию ЗАТО г. Озёрск возлагаются на Участника (Исполнителя) работ.