Приложение № 5
                                                                                                                                        к договору подряда 

на выполнение работ по объекту
                                                              «Капитальный ремонт системы электроснабжения заставы»
от «_____» _____ 2010 г. №___________
УТВЕРЖДАЮ

Начальник цеха

Б.Н.Фазуллин

Ведомость дефектов (выявленных при визуальном осмотре)


В ходе повседневных наблюдений и проведенного текущего осмотра обнаружены следующие повреждения и дефекты:

	№

Наименование конструкции
	Обнаруженные повреждения и дефекты
	Место нахождения
	Примечание

	1 Линия 35-04
	Износ провода, поверхностные повреждения изоляторов, гниение древесины, наклон опор, разрушение бетонного основания пасынков (трещины, сколы, оголение арматуры)
	 «Воздушные линии электропередачи» (инв.№ 300578 вкл 8)


	


Условия производства работ: 
Начальник УР










А.В.Смирнов
СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника цеха









С.А.Зайцев
