Приложение №1  к техническому заданию открытого запроса предложений в электронной форме № НТГ-21/07/2014-09эзп

Согласовано

Начальник управления  ТАИиС  ООО «Нижегородтеплогаз»

__________________________А.Д. Шуватов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на поставку  контрольно-измерительных приборов и оборудования для коммерческих узлов учета газа и тепла:

Заказчиком проведено изучение рынка цен на поставку контрольно-измерительных приборов и оборудования для ремонта котельных, функциональные характеристики которых соответствуют  характеристикам, установленным в Техническом задании.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта производился на основании ценовой информации. В качестве источников ценовой

информации использовалось коммерческое предложение фирмы.

| № п/п | Наименование производителя (поставщика, исполнителя, подрядчика) | Адрес, № телефона, по которому проводился опрос, другой источник информации | Цена (руб.) | Дата, на которую приведены цены | Наименование товара и его технические характеристики | Сведения, имеющие значение для установления max цены контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «АИК ЭНЕРГО» | 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, оф. 440 | 264 992,60 | 30.06.2014 | Щит MES 100.60.21 |  |
|  |  |  |  |  | APC Back-UPS CS 650 |  |
|  |  |  |  |  | DR-75-24 |  |
|  |  |  |  |  | ТРМ1А-Щ2-У-Р |  |
|  |  |  |  |  | KPI 35 G 1/4 |  |
|  |  |  |  |  | ТСМУ-10-0,5-1 |  |
|  |  |  |  |  | ТСМУ-16-120-М-1-0,5 |  |
|  |  |  |  |  | ДИ-001-120-УХЛ3.1-0,25-1 Мпа-42-t1-G2 |  |
|  |  |  |  |  | Щит MES 40.30.21 |  |
|  |  |  |  |  | 2ТРМ1А-Щ1-У-РР |  |
|  |  |  |  |  | 2дТС-025-50М.В.3.120 |  |
|  |  |  |  |  | дТС-025-100П.В.3.120 |  |

Максимальная цена контракта: 265 000 руб. (Двести шестьдесят пять  тысяч рублей  00 копеек), в том числе НДС 18%