ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Предмет закупки

Абонентское техническое обслуживание и эксплуатация оборудования в 2013 году, расположенного на площадке №9 ХМЗ ОАО «СХК»

Техническое задание

на оказание услуг по абонентскому техническому обслуживанию и эксплуатация оборудования в 2013 году, расположенного на площадке №9 ХМЗ ОАО «СХК»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Абонентское техническое обслуживание и эксплуатация оборудования в 2013 году, расположенного на площадке №9 ХМЗ ОАО «СХК»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг: № п/п; Наименование услуг. 2.1.1; Абонентское техническое обслуживание, эксплуатация вентиляционных агрегатов и прочего оборудования ХМЗ. 2.1.2; Техническое обслуживание и устранение неисправностей оборудования.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

№п/п; Наименование услуг. 2.2.1; Абонентское техническое обслуживание, эксплуатация вентиляционных агрегатов и прочего оборудования ХМЗ:. - зачистка вентсистем и замена фильтрующих полотен;. - зачистка воздуховодов, напорных галерей, вентиляционных каналов, газоходов;. - отбор проб в отложениях, сдача проб в АЛ, утилизация отложений на пл.16;. - обслуживание и контроль за работой газопылеулавливающих установок вентсистем В-1 ц.о. и В-2;. - регенерация стекловолокнистых насадок кассет;. - замена бескамерных фильтров;. - контроль за разряжением в шахтах;. - обслуживание, содержание грузоподъемного, насосного оборудования;. - утилизация отходов;. - проверка настройки предохранительных клапанов, установленных на сосудах;. - обслуживание и ремонт редукторов противотаранных устройств и приводов открывания ворот;. - обслуживание компрессоров, кондиционеров всех подразделений завода.. 2.2.2; Техническое обслуживание и устранение неисправностей оборудования:. -ежемесячное обследование газоходов зд.909 и рабочих зон зд.919,925,927,907,935,936 с последующим устранением выявленных неполадок;. - устранение отклонений в работе оборудования спецтехнологического, химического, металлорежущего, кузнечно-прессового, подъёмно-транспортного, компрессорного, насосного, вентиляционного, трубопроводных систем, арматуры трубопроводов и отопительных сетей, санитарно-технического и отопительного, транспорта и спецтехники, систем отопления зданий и сооружений, и прочего оборудования путём проведения непланового ремонта без предварительного назначения..

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки № п/п; Наименование услуг; Количественный показатель объема услуг, н/час*. 2.3.1; Абонентское техническое обслуживание, эксплуатация вентиляционных агрегатов и прочего оборудования ХМЗ; не более 438,54. 2.3.2; Техническое обслуживание и устранение неисправностей оборудования:; не более 279,96. ИТОГО:; не более 718,50. *Указанные объёмы составляют 10% от годового фонда рабочего времени по норме, на которые в соответствии с протоколом ПДЗК № 2013/82, необходимо провести конкурентные процедуры закупки. Количественный показатель объема услуг (трудоемкость) по п.2.3.1 определен по «Единым ведомственным нормам времени на ремонт стандартного оборудования систем промышленной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха » 1988г.; по п.2.3.2 трудоемкость определена согласно «Системе планово-предупредительного ремонта общепромышленного оборудования. инв. № 4877» (находится в ОГМ ОАО «СХК»). Перечень оборудования, расположенного на площадке №9 ХМЗ ОАО «СХК» и подлежащего в 2013 году абонентскому техническому обслуживанию: №п/п; Наименование оборудования; Трудоёмкость, н/ч *. BEHTCИCTEMА ПK-1 Ц14-46 №8; 2.88. BEHTCИCTEMА УЗM ЦП7-40 №8; 2.32. BEHTCИCTEMА УЗM ЦП7-40 №8; 2.32. BEHTCИCTЕМА B-1А из термическ.; 2.4. BEHTCИCTЕМА П-3; 15.2. BEHTCИCTЕМА П-5 в огм; 7.2. BEHTCИCTЕМА П-7 общая по цеху; 14.4. BEHTCИCTЕМА П-8 в графитн.; 8. BEHTCИCTЕМА П-9; 2.4. ВЕНТСИСТЕМА В-1 Ц4-70 №3,2; 0.88. ВЕНТСИСТЕМА В-1 Ц4-70 №3,2; 0.88. ВЕНТСИСТЕМА В-1 Ц4-70 №6,3; 1.04. ВЕНТСИСТЕМА В-1 Ц4-70 №6,3; 1.04. ВЕНТСИСТЕМА П-3 ПОМ.121,122; 4. BEHTCИCTEMА B; 0.88. BEHTCИCTEMА B-1 ЦП7-40 №8; 2.32. BEHTCИCTEMА B-10 Ц4-70 №3,2; 2.32. BEHTCИCTEMА B-2 Г.О ВД-20; 5.44. BEHTCИCTEMА B-2 ДH-21; 5.44. BEHTCИCTEMА B-2 ДH-21; 5.44. BEHTCИCTEMА B-2 ДH-21; 5.44. BEHTCИCTEMА B-2 ДH-21; 5.44. BEHTCИCTEMА B-2 ДH-21; 5.44. BEHTCИCTEMА B-2 ДH-21; 5.44. BEHTCИCTEMА B-6 Ц4-70 №8; 2.96. BEHTCИCTEMА B-6А Ц9-57 №5; 4.64. BEHTCИCTEMА B-7 Ц4-70 №6,3; 2. BEHTCИCTEMА В-19; 13.6. BEHTCИCTEMА В-2 СК125А; 1.2. BEHTCИCTEMА В-27,30; 17.6. BEHTCИCTEMА В-3 СК125С; 1.2. BEHTCИCTEMА В-4 IRE125С; 1.2. BEHTCИCTEMА В-5 ТД160/100; 1.2. BEHTCИCTEMА В-6 ТВ-15; 1.2. BEHTCИCTEMА П Ц9-55 №12; 9.76. BEHTCИCTEMА П Ц9-55№10-8; 2.88. BEHTCИCTEMА П-1 Ц9-55 №8; 2.4. BEHTCИCTEMА П-4 Ц4-70 №8; 5.28. BEHTCИCTEMА П-5 Ц4-70 №6,3; 1.84. BEHTCИCTEMА ПK BДН-18; 9.76. BEHTCИCTEMА ПУ ЦB-08-30 №16; 6.16. BEHTCИCTEMА ПУ ЦB-08-30 №16; 6.16. BEHTCИCTEMА ПУ ЦB-08-30 №16; 6.16. BEHTCИCTEMА ПУ ЦB-08-30 №16; 6.16. BEHTCИCTEMА ПУ ЦB-08-30 №16; 6.16. BEHTCИCTEMА ПУ ЦB-08-30 №16; 6.16. BEHTCИCTEMА ПУЦB-08-30 №16; 13.44. BEHTCИCTEMА ПУЦB-08-30 №16; 13.44. BEHTCИCTЕМА B-13 от сварпостов; 6.4. BEHTCИCTЕМА B-2 из гальван.; 16.8. BEHTCИCTЕМА B-26А от наждаков; 4.8. BEHTCИCTЕМА B-4Б из кузницы; 2.4. BEHTCИCTЕМА B3-1; 5.6. BEHTCИCTЕМА П-1 абк; 10.4. BEHTCИCTЕМА П-1 термическая; 10.4. BEHTCИCTЕМА П-2 общая по цеху; 7.2. BEHTCИCTЕМА П-5; 7.2. BEHTKOPOБ HАPУЖHЫЙ B/C П-1; 6.32. ВЕНТСИСТЕМА В-1 Ц4-70 №3,2; 0.88. ГАЗOOЧИCTKА ВЕНТСИСТ В-1 Ц.О; 51.44. ГАЗOOЧИCTKА ВЕНТСИСТ В-2; 57.6. BEHTCИCTEMА П Ц4-70№10; 4.72. BEHTCИCTEMА П Ц4-70№10; 4.72. BEHTCИCTEMА П Ц9-55№10-8; 2.88. BEHTCИCTEMА П Ц9-55№10-8; 2.88. BEHTCИCTEMА П Ц9-55№10-8; 2.88. BEHTCИCTEMА П-1 Ц9-55 №8; 2.72. BEHTCИCTEMА П-1 Ц4-70 №8; 5.36. BEHTCИCTEMА П-1 Ц9-55 №8; 2.4. BEHTCИCTEMА ПK BДН-18; 9.76. BEHTCИCTEMА ПK BДН-18; 9.76. BEHTCИCTEMА ПУ ЦB-08-30 №16; 6.16. BEHTCИCTEMА ПУ ЦB-08-30 №16; 6.16. BEHTCИCTEMА ПУ ЦB-08-30 №16; 6.16. BEHTCИCTEMА ПУ ЦB-08-30 №16; 6.16. BEHTCИCTEMА ПУ ЦB-08-30 №16; 6.16. BEHTCИCTEMА ПУ ЦB-08-30 №16; 6.16. BEHTCИCTEMА ПУ ЦB-08-30 №16; 6.16. BEHTCИCTEMА ПУ ЦB-08-30 №16; 6.16. BEHTCИCTEMА ПУ ЦB-08-30 №16; 6.16. BEHTCИCTEMА ПУЦB-08-30 №16; 13.44. BEHTCИCTЕМА B-1 общая по цеху; 19.2. BEHTCИCTЕМА B-5Б плазмы; 4.8. BEHTCИCTЕМА B-9 из сушил.индукт; 5.6. BEHTCИCTЕМА B3-2; 12. ВЕНТКОЛЛЕКТОР П-1 936-939; 3.44. ГАЗOOЧИCTKА ВЕНТСИСТ В-1 Ц.О; 51.44. ГАЗOOЧИCTKА ВЕНТСИСТ В-2; 57.6. KOMПPECCOP №4 2BТ-1.2; 4.8. КОМПРЕССОР BK-12M1; 4. Трудоёмкость по абонентскому техническому обслуживанию на площадке №9 ХМЗ ИТОГО:; 718,50. *Указанные объёмы составляют 10% от годового фонда рабочего времени по норме, на которые в соответствии с протоколом ПДЗК № 2013/82, необходимо провести конкурентные процедуры закупки. Общий годовой фонд рабочего времени по норме был определён исходя из количества, переведённого в ДЗО персонала для выполнения с 01.01.2013 г. указанных непрофильных работ в соответствии с решениями №80-04/808. Копии протокола ПДЗК и решений прилагаются.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1 Место выполнения работ: 636000, Российская Федерация, ЗАТО Северск, г. Северск, промышленная площадка №9 ХМЗ ОАО «Сибирский химический комбинат». 3.1.2 Сроки (периоды) выполнения работ – в течение 36 календарных дней с момента подписания договора. 3.1.3 Контактная информация о заказчике: Открытое акционерное общество «СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» ОАО «СХК». Адрес: Томская область, г. Северск, ул.Курчатова 1, 636039. Телеграф: Северск, Иртыш, 128121. Факс: (3822) 72-44-46. E-mail: shk@seversk.tomsknet.ru, http://www/atomsib.ru. ОКПО 07622928, ОГРН 1087024001965, ИНН/КПП 7024029499/702450001.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Работы проводить в соответствии с требованиями: - «Системы планово-предупредительного ремонта спецтехнологического оборудования объектов типа 25» (введена приказом от 20.02.1984г. №179 ДСП); - «Система планово-предупредительного ремонта общепромышленного оборудования»; - СТО 122-2010 «Стандарт организации. Оборудование технологическое. Организация планово-предупредительного ремонта. Правила приёмки из ремонта»; - ОСПОРБ 99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»; - НП-043 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии; - НП-016-05 «Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла»; - НП-044 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии; - ПБ 10-382 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; - РД 10-30 Типовая инструкция для инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъемных механизмов в исправном состоянии; - НП-021-2000 Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности; - П 26-005-2009 Положение об организации эксплуатации вентиляционных систем и установок кондиционирования воздуха; - ПТЭ Правила эксплуатации тепловых энергоустановок; - КД и ТД на ремонт оборудования.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

При приёмке работ, и в период действия гарантии, Подрядчик своевременно устраняет за свой счёт и в полном объёме неисправности оборудования, возникшие в связи с некачественным выполнением Подрядчиком предшествующих работ. Подрядчик гарантирует качество выполняемых работ, являющихся предметом договора, в течение всего срока действия договора.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Не требуются

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

В ходе выполнения работ обеспечить безопасность труда собственного персонала, участвующего в работах, а также проводить противопожарные мероприятия. Заключить с Заказчиком соглашения по обеспечению промышленной безопасности, по охране труда, по обеспечению пожарной безопасности, радиационной безопасности в соответствии с «Положением о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области охраны труда», П-ОТ-07-2012.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуются

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Не требуются

Подраздел 3.8 Специальные требования

3.8.1 Привлечение соисполнителей не допускается. 3.8.2 Работы выполняются из материалов и запасных частей Заказчика.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Услуги по абонентскому техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования, расположенного на промышленной площадке №9 ХМЗ ОАО «СХК», оказываются с целью обеспечения безопасной и надежной работы оборудования, и поддержания его в работоспособном состоянии в течение срока службы.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приёмка оказанных услуг осуществляется путём подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию на выполненный объём работ: - акт выполненных работ; техническую документацию заводов-изготовителей (руководства по эксплуатации, паспорта и т.п.); - - акты использования материалов Заказчика при выполнении работ. После подписания актов выполненных работ, в течение 5 суток Подрядчик предоставляет Заказчику счет, счет – фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение персонала заказчика не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | ХМЗ | Химико-металлургический завод |
| 6.2 | ОАО «СХК» | Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат» |
| 6.4 | ТЗ | Техническое задание |
| 6.5 | АЛ | Аналитическая лаборатория |

Главный механик ОАО «СХК»	Ю.В. Рубанов	___  ________ 2013

Начальник БОРО ОГМ ОАО «СХК»	С.В. Ковынев	___  ________ 2013

Руководитель ПСГ ОГМ ОАО «СХК»	Е.В. Галецкая	___  ________ 2013

Инженер по ремонту

БОРО ОГМ СХК, разработчик	А.А.Князева	 ___  ________2013

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела защиты

активов ОАО «СХК»	Р.У. Валиев	___  ________ 2013