|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» ____________________ Н.Н. Давиденко «_______»_______________ 2015 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

«Выполнение анализа соответствия блока № 1 Калининской АЭС требованиям действующих нормативных документов»

- Наименование (тема) работ

Выполнение анализа соответствия блока № 1 Калининской АЭС требованиям действующих нормативных документов.

2.	Основание для выполнения работ

# 2.1.	Условия действия лицензии от 27.06.2014 № ГН-03-101-2897.

2.2.	Экспертное заключение НТЦ ЯРБ Ростехнадзора «Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС в период дополнительного срока ДНП-5-2517-2014».

- Срок выполнения работ

Окончание – не позднее 01 декабря 2015 г.

- Исполнитель – определяется по итогам открытого запроса предложений.

5.	Цель выполнения работ и ожидаемые результаты

5.1.	Целью данной работы является:

- выполнение анализа соответствия блока № 1 Калининской АЭС требованиям действующих нормативных документов;

- устранение замечаний экспертов Ростехнадзора по материалам ОУОБ энергоблока № 1 Калининской АЭС и выполнение условий действия лицензии на эксплуатацию энергоблока
№ 1 Калининской АЭС в период дополнительного срока.

5.2.	В ходе работ должны быть выполнены следующие задачи.

    - Разработан перечень нормативных документов, выполнение требований которых на энергоблоке № 1 Калининской АЭС должно быть проанализировано.

    - Определены несоответствия блока № 1 Калининской АЭС требованиям выбранных в соответствии с п. 5.2.1 нормативных документов.

    - Отобраны несоответствия, потенциально важные с точки зрения безопасности.

    - Сгруппированы отобранные в соответствии с п. 5.2.3 несоответствия по проблемам безопасности, проведена оценка значимости выявленных проблем безопасности.

    - Разработаны мероприятия по компенсации и устранению проблем безопасности, выявленных в соответствии с п. 5.2.4.

    - Подготовлены рабочие материалы, устраняющие замечания ДНП-5-2517-2014 – 1.4.1-1 ÷ 1.4.1-6, 1.4.1-9 ÷ 1.4.1-16, 1.4.1-19 ÷ 1.4.1-26, 1.4.2-1, 1.4.3-1 ÷ 1.4.3-10.

5.2.7.	По результатам выполнения п. 5.2.1 – 5.2.5 подготовлены рабочие материалы Приложения 1.2 «Анализ соответствия блока № 1 Калининской АЭС требованиям действующих нормативных документов».

6.	Исходные данные для выполнения работ

6.1.	Законодательная и нормативно-техническая база, обязательная при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов использования атомной энергии.

6.2.	Калининская АЭС. Блок № 1. Отчет по углубленной оценке безопасности,
инв. № 2337П – 2375П.

6.3.	Экспертное заключение НТЦ ЯРБ Ростехнадзора «Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС в период дополнительного срока ДНП-5-2517-2014».

7.	Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.

7.1.	Основные требования к выполняемым работам.

7.1.1.	В процессе выполнения работ должны быть выявлены несоответствия блока № 1 Калининской АЭС требованиям действующих нормативных документов и разработаны мероприятия по компенсации и устранению выявленных проблем безопасности.

7.1.2.	Основой при разработке перечня действующих нормативных документов должен служить раздел II «Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии» «Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (П-01-01-2013), утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 сентября 2013 года № 385.

7.1.3.	Отчетные материалы должен содержать:

-	перечень нормативных документов, выполнение требований которых на энергоблоке № 1 Калининской АЭС должно быть проанализировано (п. 5.2.1.);

-	перечень несоответствий энергоблока № 1 Калининской АЭС, потенциально важных с точки зрения безопасности (п. 5.2.2, 5.2.3);

-	перечень выявленных проблем безопасности, оценка значимости данных проблем безопасности (п. 5.2.4);

-	мероприятия по компенсации и устранению проблем безопасности (п. 5.2.5);

-	рабочие материалы, устраняющие замечания ДНП-5-2517-2014 – 1.4.1-1 ÷ 1.4.1-6, 1.4.1-9 ÷ 1.4.1-16, 1.4.1-19 ÷ 1.4.1-26, 1.4.2-1, 1.4.3-1 ÷ 1.4.3-10 (п. 5.2.6).

7.1.4.	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Руководства по безопасности «Анализ несоответствий блока атомной станции требованиям действующих нормативных документов» РБ-028-04.

7.2.	Требования к качеству выполняемых работ.

Выполняемая работа должна соответствовать требованиям норм и правил, действующих в атомной энергетике на момент подписания договора с Заказчиком.

8.	Место внедрения и способ применения результатов выполняемых работ.

Результаты выполнения работ будут использованы Заказчиком при формировании извещения об изменении отчета по углубленной оценке безопасности энергоблока № 1 Калининской АЭС.

9.	Отчетные материалы.

9.1.	По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию по теме договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом, включающую результаты выполненных работ.

9.2.	Отчётные материалы по договору представляются Исполнителем Заказчику не позднее, чем за 15 дней до даты окончания договора, с учётом проведения входного контроля и возможной корректировки представленных отчётных материалов.

Согласованные установленным порядком отчётные материалы сдаются в архив Заказчика не позднее чем за 5 дней до окончания договора.

9.3.	В результате работы Заказчику передаются:

-	аннотационный отчёт выполненной работы;

-	отчётные материалы по теме: «Анализ соответствия блока № 1 Калининской АЭС требованиям действующих нормативных документов»;

9.4.	Документация передается Заказчику в электронном виде для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 1-ом экземпляре и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.

9.5.	Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

9.6.	Требования к качеству выполняемых работ предъявляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.

10.	Порядок приема и передачи работ Заказчику.

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-016-07 «Оформление отчетов по обоснованию безопасности атомных станций».

11.	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

11.1.	Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами.

11.2.	Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

| Начальник отдела проектирования действующих АЭС Управления проектирования АЭС | А.В. Руцкой |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | О.В. Каледина |