PAGE  

	[image: image1.jpg]



	                                                                                                               
	

	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"

                           У П Б

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	
	[
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по промышленной безопасности и инженерному обеспечению производства – начальник УПБ 

_________________  

.___.____._____
	]

	
15.11.2011
	№
	РВ-398/2011
	
	
	
	

	
	[
	на выполнение ремонта по зданию «Бытовка»
 инв.№ 100815

	 ]
	
	
	
	


         Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию 

 инв.№ 100815 является:

1. Ведомость дефектов от 26.01.2011г № ЖД-184;

     2. Акт осеннего  осмотра от 20.09.2010г № ЖД-1731.
	№

п/п


	      Номер позиции норматива
	Наименование конструкций,

основные виды ремонтно - строительных работ
	Ед. 
изм
	Объем,

количество
	   Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1                                                                      ФАСАД      (высота здания  7,16 метров)        39,4х12-размер здания в осях  + тамбур  2х3,2     

	1.1
	
	Установка и разборка наружных трубчатых лесов для отделочных работ высотой до 8 м по осям А и В
	100м2 в,пр
	7,75
	

	1.2
	
	Очистка поверхности фасада и крыльцев от старой краски механическим способом
	100м2
	7,022
	

	1.3
	
	Гидроизоляция цоколя Типром «К»
	100м2
	0,60
	

	1.4
	
	Расчистка от раствора швов между стеновыми панелями
	100м
	11,71
	

	1.5
	
	Герметизация швов монтажной пеной 
	100м
	1,65
	8 баллонов

	1.6
	
	Герметизация швов мастикой «бутепрол»
	100м
	11,71
	

	1.7
	
	Затирка швов между стеновыми панелями цементным раствором
	100м
	11,71
	

	1.8
	
	Заливка зазора между отмосткой и цоколем битумом
и заделка бетоном
	100м
	1,05
	1,05м3 бетона
31,5м2

	1.9
	
	Огрунтовка фасадов акриловой пропиткой с земли и лесов  за 2 раза
	100м2
	6,83
	

	1.10
	
	Шпатлевание фасадов акриловой шпатлевкой за 2 раза с лесов и земли
	100м2
	6,83
	

	1.11
	
	Окраска фасада акриловой краской за 2 раза с земли и лесов по подготовленной поверхности
	100м2
	6,83
	

	1.12
	
	Окраска металлической лестницы и перил ограждения с расчисткой щетками
	100м2
	0,20
	

	1.13
	
	Ремонт штукатурки крыльца №1,№2
	100м2
	0,19
	

	1.14
	
	Гидроизоляция крыльца №1,№2 Типром «К»
	100м2
	0,19
	Крыльцо№1:h1,26м
4,0х1,5м2

Крыльцо№2:h0,8м
4,0х1,5

	1.15
	
	Улучшенная окраска крыльцев акриловой краской за 2 раза
	100м2
	0,19
	

	1.16
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	
	

	2                                                                                   ОКНА

	2.1
	
	Окраска деревянных оконных блоков 1 и 2-го этажа со стороны фасада
	100м2


	1,152
	Кроме окон по ряду 10


	2.2
	
	Окраска металлических решеток на окнах
	100м2 
окраш.пов-ти
	0,252
	12 шт

	2.3
	08-04-002-3
	Разборка проемов из стеклоблоков
	100м2
	0,042
	1,5х1,4-2шт

	2.4
	
	Заполнение  проема стеклянными блоками
	шт
	120
	190х190

	2.5
	
	Смена оцинкованных отливов оконных проемов 
	100п/м
	1,06
	66шт на все проемы, со стеклоблоками в том числе 

	2.6
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	
	

	3                                                                               ДВЕРИ 

	3.1
	
	Снятие дверных полотен входных дверей в санпропускник и центральный вход
	шт
	2
	

	3.2
	
	Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки откосов (санпропускник и центральный вход)
	шт
	2
	

	3.3
	
	Установка металлических дверных блоков наружных «Гардиан»
	шт


	2

	Размер проема в санпропускнике: h2,32х1,20-1шт
Со стороны центрального входа:h2,10х1,31-1шт

	
	
	Установка доводчиков
	шт
	2
	

	3.4
	
	Герметизация коробок дверей монтажной пеной

«Макрофлекс»
	м/п
	13,86
	Монтажная пена

«Макрофлекс»

	3.5
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	
	


Условия производства работ: п.1 Ремонт фасадов

