ЗАО «Беркут»


         УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор 
                        ___________________Бойчук Б.В.
                                                                          «______» _______________ 2010 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     от «15» октября 2010 года

на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

в электронной форме 

на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

1. Форма процедуры закупки: Запрос предложений в электронной форме

2. Заказчик: ЗАО «Беркут»
3. Адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок
4. Контактное лицо: Оболенский Александр Михайлович
      Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.

5. Телефон/факс: 8 (383) 332-70-54
6. Адрес электронной почты: a.obolensky@berkut-nsk.com
7. Предмет договора: Организация поставки медицинского оборудования

8. Место выполнения работ, оказания услуг: склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

9. Срок предоставления документации по запросу предложений: с даты опубликования  извещения.
10. Место подачи предложений: http://www.a-k-d.ru
11. Дата и время начала срока подачи предложений:

«15»  октября  2010 года в 15.00 (время московское).
12. Дата и время окончания срока подачи предложений: 
«20»  октября  2010 года в 18.00  (время московское). 

13. Дата рассмотрения предложений

«21» октября 2010 года.

14. Дата  подведения итогов запроса предложений:

 «22» октября 2010 года.

15. Приложение № 1 (Описание закупаемых товаров)

Приложение № 2 ( Проект договора)
Приложение № 1

Описание закупаемых товаров
	                 № п/п
	Наименование закупаемого товара и требования к нему
	Единица измерения
	Количество
	Марка, модель / техническое задание / комплектация
	Фирма-производитель
	Страна происхождения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1.
	Электрокардиограф 6-12-ти канальный 
	шт
	1
	Cardiovit AT-10
	Schiller AG
	Швейцария

	2.
	Облучатель бактерицидный передвижной 
	шт
	10
	ОРБпБ01 исп.2/2К
	ООО «Сибэст» 
	г.Новоси-бирск

	3.
	Радиоволновой хирургический аппарат в комплектации для гинекологии
	компл.
	1
	см. приложение 1.1

	4.
	Электрофизиологический комплекс для чреспищеводных исследований
	шт
	1
	см. приложение 1.2

	5.
	Весы медицинские 
	шт.
	10
	«САША»
	ЗАО «Масса-К»
	Россия

	6.
	Столик инструментальный, передвижной
	шт.
	2
	СИ-01
	Россия
	Россия

	7.
	Стол манипуляционный, универсальный, с ящиками
	шт.
	5
	СИП-2
	Россия
	Россия

	8.
	Весы прикроватные 
	шт.
	6
	Ohaus CH150R11
	Ohaus 
	Япония

	9.
	Инфузионный перистальтический насос
	шт.
	2
	см. приложение 1.3

	10.
	Матрац противопролежневый 
	шт.
	15
	Higo-Dicubimat
	Hirtz & Co - HICO
	Германия - Швеция

	11.
	Системный операционный стол (гинекологическая комплектация)
	шт.
	1
	см. приложение 1.4

	12.
	Медицинский диодный лазер для лазерной коагуляции внутриутробной
	компл.
	1
	см. приложение 1.5

	13.
	Столик инструментальный разборный
	шт.
	1
	Столик инструментальный разборный
	Россия
	Россия

	14.
	Столик инструментальный для операционной медсестры
	шт.
	1
	Столик инструментальный для операционной медсестры
	Россия
	Россия

	15.
	Дефибриллятор
	шт.
	1
	см. приложение 1.6

	16.
	Инфузионный шприцевой насос
	шт.
	1
	см. приложение 1.7

	17.
	Шприцевой насос
	шт.
	10
	см. приложение 1.7

	18.
	Электрокоагулятор  в комплекте с принадлежностями
	компл.
	1
	см. приложение 1.8

	19.
	Облучатель бактерицидный потолочный/настенный
	шт.
	2
	Облучатель УФ-бактерицидный откр. типа настенный стационарный ОБС-2*30-150
	ООО «Сибэст» 
	г.Новосибирск

	20.
	Негатоскоп двухкадровый (проектор рентгеновских снимков)
	шт.
	1
	см. приложение 1.9

	21.
	Аппарат для чрескожного мониторного контроля tcрО2, tcpCO2, SpO2, Power и Pulse
	шт.
	1
	см. приложение 1.10

	22.
	Весы электронные для новорожденных
	шт.
	1
	Весы электронные для новорожденных MAССA-K В1-15 «САША»
	ЗАО «Масса-К»
	Россия


Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Условия поставки: 
Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  
Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Требования к технической документации:
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.
Прочие условия:

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
Приложение 1.1

Радиоволновой хирургический аппарат в комплектации для гинекологии

	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования

	1
	Две оптимальных частоты для достижения максимального хирургического результата 
	Наличие

	2
	Цифровое управление
	Наличие

	3
	Наличие различных видов модуляции выходной радиоволны для разреза и исследования, не менее                               
	5 (пяти)

	4
	Монополярная  и биполярная функции
	Наличие

	5
	Мощность на выходе должна составлять, не менее
	120 Вт

	6
	Визуальный и аудио индикаторы для обеспечения максимальной безопасности пациента 
	Наличие

	7
	Функция отмены, для быстрого перехода к последующим процедурам
	Наличие

	Рабочий режим

	8
	Разрез: выходная форма волны полностью фильтрованная
	Соответствие

	8.1
	Max.выходная 
мощность (Вт), не менее
	90

	8.2
	Выходная частота 
(МГц)
	3,8

	9
	Разрез и коагуляция: полностью выпрямленная
	Соответствие

	9.1
	Max.выходная 
мощность (Вт), не менее
	70

	9.2
	Выходная частота 
(МГц)
	3,8

	10
	Коагуляция: частично выпрямленная
	Соответствие

	10.1
	Max.выходная 
мощность (Вт), не менее
	40

	10.2
	Выходная частота 
(МГц)
	3,8

	11
	Фульгурация: прерывисто-искровая
	Соответствие

	11.1
	Max.выходная 
мощность (Вт), не менее
	35

	11.2
	Выходная частота 
(МГц)
	3,8

	12
	Биполярная коагуляция: частично выпрямленная
	Соответствие

	12.1
	Max.выходная 
мощность (Вт), не менее
	90

	12.2
	Выходная частота 
(МГц)
	3,8

	13
	Размеры, не более
	200мм × 160мм × 230мм

	14
	Вес, не более
	4,5кг

	Комплект поставки

	15
	Радиоволновой прибор                    
	Наличие

	16
	Наконечник для электродов                               
	Наличие

	17
	Ножная педаль                                               
	Наличие

	18
	Нейтральный электрод (антенная пластина) 
	Наличие

	19
	Базовый комплект электродов 
	Наличие

	20
	Видеоматериалы                                  
	Наличие

	21
	Методические пособия и статьи по специальностям                                                      

запасные предохранители (2 шт.) 
	Наличие

	22
	Электрод активный монополярный для конизации (длиной 10см)    
	Наличие


Приложение 1.2
Электрофизиологический комплекс для чреспищеводных исследований
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования

	1.  Общие требования

	1.1.
	Монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию
	наличие

	1.2.
	Сервисное обслуживание на весь период эксплуатации
	наличие

	1.3.
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	наличие

	1.4.
	Напряжение и частота питающей сети: 220 В, 50 ГЦ
	наличие

	1.5.
	Техническая документация и инструкция по эксплуатации на русском языке
	наличие

	1.6.
	Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев
	наличие

	2. Основные функциональные и технические характеристики

	2.1.
	Кардиоблок  лечебно-диагностического комплекса 
	

	2.1.1
	Диапазон вх. Напряжений U,mB в пределах от 0,03 до 5
	наличие

	2.1.2
	Чувствительность S , см/mB: для  ЭКГ –0.5,1,2,4. для ЭКГ –0.5,1,2,4,8,16,32.
	наличие

	2.1.3
	Коэффициент ослабления синфазных сигналов Кс, не менее 100дБ.
	наличие

	2.1.4
	Скорость вывода, мм/с-25,50,100,200,400.
	наличие

	2.1.5
	Частота дискретизации по каждому каналу 2.2 кГЦ.
	наличие

	2.1.6
	Число регистрируемых каналов 15 (12 стандартных отведений, 2-внутрисердечных каналов, 1 канала стимулятора)
	наличие

	2.1.7
	Разрядность АЦП -22бит
	наличие

	2.1.8
	Част. Диапазон каналов регистрации ЭКГ от 0,05 до 500Гц
	наличие

	2.1.9
	Част. Диапазон каналов регистрации ЭГ от 25 до 500Гц
	наличие

	2.2.
	Модуль ЭКС 2 канала компьютерный  лечебно-диагностического комплекса 
	

	2.2.1
	Постоянная асинхронная электрокардиостимуляция с частотой 0-2000 имп/мин;
	наличие

	2.2.2
	R-стимуляция (деманд)
	наличие

	2.2.3
	Учащающая ЭКС (до 2000 имп/мин)
	наличие

	2.2.4
	Урежающая ЭКС
	наличие

	2.2.5
	Программируемая ЭКС на базовом ритме (1-3 экстрастимула с задержкой 0-999мс)
	наличие

	2.2.6
	Программируемая ЭКС на спонтанном ритме (1-3 экстрастимула с задержкой 0-999 мс)
	наличие

	2.2.7
	Канал ЧПС
	наличие

	2.2.8
	Амплитуда стимулирующего импульса А(мА)-0-100мА, шаг регулировки 1 мА.
	наличие

	2.2.9
	Длительность стимулирующего импульса Т(мс)-2-16 мс;
	наличие

	2.2.10
	Канал эндостимуляции
	наличие

	2.2.11
	Амплитуда стимулирующего импульса А(мА)-1-20мА
	наличие

	2.2.12
	Длительность стимулирующего импульса Т(мс)-0,5-4мс
	наличие

	3. Состав Комплекса

	3.1.


	Блок для регистрации ЭКГ, ЭГ и стимуляции (Обеспечивает регистрацию биоэлектрических потенциалов сердца по 12-ти стандартным отведениям и 2-м дифференцированным отведениям.

Обеспечивает диагностическую и лечебную эндокардиальную и чреспищеводную стимуляцию встроенным кардиостимулятором) – 1 шт.


	наличие

	3.2.


	Персональный компьютер(ноутбук) с установленным ПО

	наличие

	3.3.
	Комплект кабелей:

Кабель  пациента Fiab F5726R или аналог  -1 шт,

Кабель USB -1 шт,

Кабель стимулятора  – 1 шт.

Кабель ЭГ  – 1 шт.) – 1 компл.


	наличие

	3.4.
	Паспорт и руководство по эксплуатации – 1шт.
	наличие

	3.5.
	Принтер лазерный (Вывод на печать кардиокривых и отчета об исследовании) -1шт.
	наличие

	3.6.
	Сетевой фильтр – 1шт.
	наличие

	
	
	

	4. Программное обеспечение должно позволять

	4.1.
	ввод в компьютер одновременно до 12 стандартных  отведений ЭКГ, ЭГ в 2 дифференцированных каналах и  2 каналах стимулятора с одновременным  выводом на экран   до 12 любых каналов на скоростях развертки 25,  50, 100, 200, 400 мм/сек с различными масштабами по амплитуде и мониторингом R-R интервалов.
	наличие

	4.2.
	измерение временных и амплитудных параметров ЭКГ и ЭГ (с помощью клавиатуры или манипулятора «мышь»).
	наличие

	4.3.
	хранение результатов съема-обработки в базе данных пациентов.
	наличие

	4.4.
	работу с базой данных пациентов - поиск, выделение, удаление, копирование записей пациентов из одной каталога в другой, печать списков пациентов.
	наличие

	4.5.
	управление работой  встроенного кардиостимулятора
	наличие


Приложение 1.3
Инфузионный перистальтический насос
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования

	1. Общие требования

	1.1
	Рег. Удостоверение МЗ РФ
	Наличие

	1.2
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ
	Наличие

	1.3
	Инструкция по применению на русском языке
	Наличие

	2. Технические характеристики

	2.1
	Размеры (Ш х В х Г) / Вес
	214 х 68 х  124 мм / 1.4 кг

	2.2
	Тип модуля
	Перистальтический, стыковка модулей без внешних устройств

	2.3
	Интерфейс
	Меню на русском языке

	2.4
	Графический дисплей
	Высокое разрешение, регулировка подсветки

	2.5
	Погрешность инфузии
	± 5% за 96ч с оригин. системой

	2.6
	Скорость инфузии
	0.1 – 1200 мл/ч, шаг 0.01  

	2.7
	Задаваемый объем инфузии
	0.1 – 99999 мл, шаг 0.01/0.1/1

	2.8
	Задаваемое время инфузии
	00ч 01м – 99ч 59м, шаг 1 мин

	2.9
	Изменение скорости
	С/без остановки инфузии

	2.10
	Расчет скорости
	Ввод объема и времени;

Ввод дозы в мг, мкг, ммоль, МЕ, мЭкв, вес и время в мин/ч/24ч

	2.11
	Инфузия у новорожденных
	Ввод веса пациента в граммах 

	2.12
	Скорость болюса
	До 1200 мл/ч

	2.13
	Объем болюса
	0.1 – 50 мл

	2.14
	Варианты болюсной инфузии
	Болюс «по требованию»

Болюс с заданным объемом/временем/дозой

Ввод болюса в единицах/кг

	2.15
	Режим «Открытая вена»
	Регулировка и отключение

	2.16
	Режим «Пауза»
	С таймером обратного отсчета

	2.17
	Список Лекарств
	Сохранение до 720 препаратов; группировка в категории

	2.18
	Параметры препаратов, доступные в программе насоса
	Название, концентрация

скорость по умолчанию, мин., макс.; приоритет; болюс

	2.19
	Память
	Последние 1000 событий

	2.20
	Режим контролируемой пациентом анальгезии (PCA)
	Наличие; активация при подключении гарнитуры PCA

	2.21
	Режим комбинированной инфузии (Piggyback)
	Программирование данных первичной и вторичной инфузии 

	2.22
	Режим введения пропофола по целевой концентрации (TCI)
	Наличие; возможность  введения пропофола 1% и пропофола 2% 

	2.23
	Встроенные фармакокинетические модели
	Marsh; Sсhnider

	2.24
	Блок клавиатуры
	Три уровня защиты

	3. Система безопасности

	3.1
	Защита от свободного потока
	Две системы контроля – встроенные в насос и в линию

	3.2
	Загрузка и выгрузка инфузионной линии
	Автоматическая

	3.3
	Контроль давления
	Два датчика – на входе и выходе

	3.3
	Окклюзионное давление
	9 уровней: от 225 до 900 ммHg

	3.4
	Функция «Антиболюс»
	Наличие

	3.5
	Сигнализация
	Оптическая и звуковая

	3.6
	Индикаторы тревоги
	Раздельная предупреждающая и тревожная сигнализация

	3.7
	Причины тревоги
	Батарея разряжается/разряжена;

окклюзия; воздух в линии; флакон (почти) пуст; ошибка установки; контроль дозы; объем введен; время истекло

	4. Прочее

	4.1
	Тип электропитания
	100 ... 240В, 50/60 Гц

	4.2
	Низковольтный источник
	11 ... 16В, постоянный ток 

	4.3 
	Тип аккумулятора
	NiMH

	4.4
	Работа от аккумулятора
	≈ 8 ч при скорости > 25 мл/ч

	4.5
	Зарядка аккумулятора
	≈ 6 ч

	4.6
	Комплектация прибора
	Насос; аккумулятор; универсальный зажим для вертикальных и горизонтальных панелей; блок питания; инструкция на русском языке, упаковка

	4.7
	Гарантия
	24 месяца

	4.8
	Интервал ТО
	24 месяца


Приложение 1.4
Системный операционный стол (гинекологическая комплектация)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования

	Общие:
	

	1 . 
	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ
	 наличие

	2 . 
	Сертификат соответствия ГОСТ
	 наличие

	3 . 
	Подробное техническое описание представленной комплектации на русском языке
	 наличие

	4 . 
	Гарантийный период на систему не менее 12 месяцев
	наличие

	5 . 
	Электромеханичекий привод
	наличие

	6 . 
	Система операционных столов должна состоять из следующих основных компонентов: 

• колонны операционной системы

• столешницы
• специального транспортера
• необходимых принадлежностей


	наличие

	7 . 
	Специальное устройство для питания от электросети / подзарядки батарей (48 V)
	наличие

	8 . 
	Возможность работы, как от сети, так и от аккумуляторов:

Заряд батарей должен обеспечивать эксплуатацию стола в течение не менее недели
	наличие

	9 . 
	Колонна операционного стола может передвигаться отдельно либо вместе со столешницей при помощи специального транспортера
	наличие

	10 . 
	Уровень заряда батарей должно отслеживаться электроникой, возможность определения состояния батарей по контрольным диодам и звуковым сигналам
	наличие

	11 . 
	Аккумуляторы не должны иметь эффекта памяти и могут подзаряжаться в любое время (время полного цикла зарядки не более 15 часов)
	наличие

	12 . 
	Основание колонны стола должно иметь устойчивую конструкцию, размер плиты основания не менее 1170 x 520 x 90 мм
	наличие


	13 . 
	Аккумуляторы встроены в плиту основания для повышения устойчивости стола
	наличие

	14 . 
	Рама столешницы должна быть выполнена из Cr-Ni стали и не иметь поперечных металлических конструкций.

Центральная часть колонны, защитные панели и детали, опорные конструкции спинной секции, замки для ножных секций, рельсы для принадлежностей должны быть выполнены из хромоникелевой стали
	наличие

	15 . 
	Возможность отображения положения и комплектации колонны и столешницы на настенном блоке управления с дисплеем. Возможность сохранения позиций для их последующего использования.
	опция

	16 . 
	Возможность подсоединения столешницы с любой стороны колонны
	наличие

	17 . 
	Наличие функции автоматического распознавания ориентации столешницы
	наличие

	18 . 
	Система электронного распознавания подсоединяемых модулей столешниц
	наличие

	19 . 
	Электронная система защиты от столкновений при позиционировании (звуковой сигнал, замедление и прекращение движения)
	наличие

	20 . 
	Столешница должна иметь специальные направляющие рельсы для возможности размещения рентгеновских кассет вдоль всей длины столешницы
	наличие

	21 . 
	Система быстрого соединения и фиксации секций Easy Click без необходимости закручивания винтов
	наличие

	22 . 
	Секции стола должны быть покрыты специальным двухслойным съемным матрацем из вспененного наполнителя толщиной 80 мм
	наличие

	23 . 
	Должна быть возможность управления столом с помощью проводного пульта дистанционного управления как ручного так и ножного, инфракрасного пульта дистанционного управления.
	наличие

	24 . 
	Должна быть предусмотрена возможность одновременного использования 2-х кабельных пультов управления (ножного и ручного)
	наличие

	25 . 
	Должна быть предусмотрена резервная панель управления, расположенная на колонне операционного стола
	наличие

	Технические характеристики колонны (электромеханический привод):

	26 . 
	Поперечное сечение колонны не менее 300x400 мм
	соответствие

	27 . 
	Основание колонны стола должно иметь устойчивую конструкцию, размер плиты основания не менее 1170 x 520 x 90 мм
	

	28 . 
	Наклон Тренделенбург/Обратный Тренделенбург не менее: ± 40º
	соответствие

	29 . 
	Латеральный (боковой) наклон стола должен быть не менее:  ± 25º
	соответствие

	30 . 
	Диапазон вертикального перемещения не менее: 495 мм
	

	31 . 
	Максимальная нагрузка на колонну: вес пациента должен быть не менее 360 кг (плюс 20 кг – аксессуары), с ограничениями в позиционировании 
	соответствие

	Технические характеристики транспортеров:

	32 . 
	Рама из хром - никелевой стали
	соответствие

	33 . 
	Четыре двойных ролика с возможностью прямолинейной фиксации и пятый направляющий ролик
	соответствие

	34 . 
	Максимально возможный вес пациента, не менее  360 кг
	соответствие

	35 . 
	Наклоны стола Тренделенбург / обр. Тренделенбург 
	соответствие

	1. Технические характеристики столешницы (электромеханический привод):

	1.1 
	Универсальная столешница: основной модуль, специальное покрытие, совместима с блоком внешнего управления, без головной, верхней спинной и ножной секций
	соответствие

	1.2 
	Столешница может комплектоваться головной секцией, удлинительными и ножными секциями
	соответствие

	1.3 
	Длина столешницы (с головной секцией, стандартной спинной и ножными секциями) не менее 2155 мм
	соответствие

	1.4 
	Ширина столешницы (без учета боковых рельс для принадлежностей) не менее 540 мм
	соответствие

	1.5 
	Минимальная высота столешницы  должна быть не более 725 мм
	 соответствие

	1.6 
	Максимальная высота подъема столешницы должна быть не менее 1215 мм 
	 соответствие

	1.7 
	Наклоны стола Тренделенбург / обр. Тренделенбург 

должен быть не менее:  ± 40º
	соответствие

	1.8 
	Латеральный (боковой) наклон стола должен быть не менее:  ± 25º 
	 соответствие

	1.9 
	Спинная секция +70/-60º (моторизованный привод)
	соответствие

	1.10 
	Верхняя спинная секция +90/-60º (механический привод)
	соответствие

	1.11 
	Ножная секция +90/-90º (моторизованный привод)
	соответствие

	1.12 
	Продольное перемещение столешницы в диапазоне не менее 320 мм
	соответствие

	2. В поставку входят следующие принадлежности:

	2.1 
	Колонна операционного стола – 1 шт.  
	наличие

	2.2 
	Сменная столешница: универсальная модульная столешница, основной модуль, специальное покрытие, совместима с блоком внешнего управления, без головной, верхней спинной и ножной секций – 1 шт.    
	наличие

	2.3 
	Транспортер с регулировкой наклона по Тренделенбургу, максимальный вес пациента 360 кг – 1 шт.  
	наличие

	2.4 
	Пульт управления с кабелем – 1 шт.
	наличие

	2.5 
	Инфракрасный пульт управления  - 1 шт.
	наличие

	2.6 
	Зарядное устройство для пульта управления – 1 шт.
	наличие

	2.7 
	Устройство для крепления зарядного устройства на стене – 1 шт.
	наличие

	2.8 
	Стандартная спинная секция для общей хирургии, специальное покрытие – 1 шт.
	наличие

	2.9 
	Короткая удлинительная секция 100 мм, специальное покрытие – 1 шт.
	наличие

	2.10 
	Головная секция, специальное покрытие, двойная артикуляция – 1 шт.
	наличие

	2.11 
	Ножная секция, парная, специальное покрытие,  двойная артикуляция – 1 шт.
	наличие

	2.12 
	Ремень для фиксации пациента – 1 шт.
	наличие

	2.13 
	Стойка для анестезиологической ширмы, без фиксатора – 1 шт.
	наличие

	2.14 
	Фиксатор – 1 шт.
	наличие

	2.15 
	Устройство для укладки руки, с фиксацией, вращающееся, с регулировкой по высоте – 1 шт.
	наличие

	2.16 
	Фиксирующая манжета – 1 шт.
	наличие

	2.17 
	Подушка для позиционирования головы – 1 шт.
	наличие

	2.18 
	Опора ноги Гоппель – 2 шт.
	наличие

	2.19 
	Фиксатор опоры ноги – 2 шт.
	наличие


Приложение 1.5
Медицинский диодный лазер для лазерной коагуляции внутриутробной
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования

	1
	Тип лазера: твердотельный, Nd:YAG
	

	2
	Длина волны
	1064 nm

	3
	Средняя мощность
	2 - 100 Ватт, ступенчатая регулировка

	4
	Максимальная пиковая мощность
	100 Вт

	5
	Пилотный лазер
	Диодный лазер, красный, 645 nm, 0 - 1 мВт ступенчатая регулировка;

	6
	Требования к электросети
	230 V, 50/60 Hz, 20 A

	7
	Рабочая температура
	+ 15° C bis + 30° C

	8
	Влажность
	30% - 85 %, неконденсируемая

	9
	Давление воздуха
	700 – 1060 hPa

	10
	Размеры (Ш x В x Г)
	44 x 109 x 85 см 

	11
	Вес
	85 кг

	12
	Oптоэлектронная система регулирования fibertom
	Наличие

	13
	Панель управления с графическим ж/к дисплеем и клавиатурой настройки
	Наличие

	14
	Блок измерения для калибровки мощности лазера
	Наличие

	15
	Блок управления с 2 микропроцессорами с взаимным контролем
	Наличие

	16
	Универсальный разъем для подключения световодов
	Наличие

	17
	Ножная педаль для запуска лазерного излучения
	Наличие

	18
	Рабочие режимы:
	

	18.1
	Стандартный режим

для стандартных аппликаций со всеми функциями времени, с включением системы защиты световода
	Наличие

	18.2
	Режим удаления ткани

для контролируемого, бесконтактного удаления ткани с включением системы защиты световода
	Наличие

	18.3
	Режим фибертом

контроль температуры при контактном рассечении и вапоризации 
	Наличие

	18.4
	Режим ИТТ

для интерстициальной лазерной коагуляции по оптимизированной программе облучения с температурным контролем рабочего конца аппликатора
	Наличие

	19
	Функции времени:
	

	19.1
	Одиночный импульс
	0,1 - 10 с

	19.2
	Пакеты импульсов с интервалом
	0,1 - 10 с

	19.3
	Непрерывный режим
	Наличие

	19.4
	Режим дозирования (задаваемы параметры)
	мощность, время излучения или количество импульсов

	19.5
	мощность
	100 Дж - 10 кДж

	19.6
	время 
	10 с - 10 мин.

	19.7
	количество импульсов
	5 – 150

	20
	Протоколирование

Индикация используемых параметров: мощности, времени излучения и количества импульсов
	Наличие

	21
	Программы

Ввод в память и вызов часть используемых лазерных параметров
	Наличие

	22
	Экономичный режим

Режим сокращения затрат на эксплуатацию лампы
	Наличие

	23
	Меню

Доступ к специальным функциям и настройкам
	Наличие

	24
	Индикация

аналого-цифровая или графическая индикация рабочих параметров лазера, прикладных и рабочих режимов, функций времени, указаний по эксплуатации и сообщений о состоянии системы
	

	25
	Предупредительная сигнализация:

-оптическая или акустическая 

-регулируемая громкость
	Наличие

	26
	Принадлежности:
	Наличие

	27
	Помпа (1шт.)
	Наличие

	28
	Световоды с волоконным наконечником регулируемые по длине Е-6100-В, 600 МКМ  (10 шт.)
	Наличие

	29
	Адаптер тип N/E6 для световодов 600 МКМ (1шт.)
	Наличие

	30
	Хирургическая фокусирующая насадка FH 50 N (1шт.)
	Наличие

	31
	Стандартный комплект универсальных ручных аппликаторов (1шт.)
	Наличие

	32
	Лапороскопическая трубка для ручного аппликатора (2 шт.)
	Наличие

	33
	Очки, защитные, от лазерного излучения nanospec (1шт.)
	

	34
	Защитный фильтр для эндоскопов, универсальный (1шт.)
	Наличие

	35
	Приспособление для резки световодов  (1шт.)
	Наличие

	36
	Клещи для удаления изоляции с кабеля 600Nm (1шт.)
	Наличие

	37
	Световод с боковым фокусом E-6190-Р (5шт.)
	Наличие


Приложение 1.6
Дефибриллятор-монитор с комплектом из трех ложек для внутренней интраоперационной дефибрилляции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования

	1.
	Функциональные и количественные характеристики
	

	1.1
	Форма импульса:

 биполярная (+/-) 
	Квази-прямоугольно-трапециидальный 

 бифазный импульс, длительность 6+4 мс

	1.2
	Автоматическая стабилизация  выходных параметров импульса в зависимости от импенданса грудной клетки
	На установочной дозе 200 Дж  в диапазоне межэлектродного сопротивления  25-100 Ом длительность фаз должна оставаться стабильной, а пиковая сила тока должна изменяться только на 35% не превышая (30 А. 

	1.3
	Количество энергетических установочных уровней доз энергии разряда
	Не менее 18

	1.4
	Время набора заряда 200 Дж 
	Не более 7 секунд

	1.5
	Автоматическое  повышение

дозы разрядов при серийной дефибрилляции
	Наличие

	1.6
	Количество ЭКГ отведений
	Не менее 3-х

	1.7
	Масштаб кривой ЭКГ 
	0,5 – 3 см/мв

	1.8
	Интервалы контроля давления (мин)
	2,5 – 120 

	1.9
	Электролюминесцентный дисплей  (мм)
	Не менее 130 

	1.10
	Набор заряда на панели прибора и на электродах экстренной  дефибрилляции
	В любом режиме

	1.11
	Универсальный кабель для наруж. и внутренней дефибрилляции и кардиостимуляции.
	Наличие

	1.12
	Наличие внешних электродов
	Наличие

	1.13
	ЧСС уд./мин.
	0 – 300

	1.14
	ЭКГ выход для коммутации с внешним монитором или телеметрической системой
	Наличие

	1.15
	Встроенный термопринтер 
	Наличие

	1.16
	Мониторирование ЭКГ через внешние электроды
	Наличие

	1.17
	Режим печати ручной/авто
	Наличие

	1.18
	Время автоматической распечатки фрагмента ЭКГ при срабатывании тревоги (сек.)
	В  пределах 

15 сек.

	1.19
	Съемные аккумуляторы 
	Наличие

	1.20
	Быстрая замена аккумуляторов без потери данных
	В пределах 10 секунд

	1.21
	Время полной зарядки аккумуляторов (ч.)
	Не более 4

	1.22
	Автономное мониторирование ЭКГ (мин.)
	Не менее 180

	1.23
	Максимальное кол-во разрядов при 200 Дж при полностью заряженном аккумуляторе.
	Не менее 35

	1.24
	Максимальный пиковый ток при установочной дозе 170 Дж и импедансе 50 Ом (эти данные из статьи)
	Не более 24 А

	1.25
	Суммарный отчет 
	Наличие

	1.26
	Время регистрации событий
	Не менее 24 час. 

	2.
	Общие характеристики
	

	2.1
	Размер (мм)
	Не более 175х265х210

	2.2
	Вес, кг

- без батарей

- с батареей
	Не более 5,5
Не более 6,5

	2.3
	Электропитание
	От сети и батарей

	3.
	Комплектация
	

	3.1
	Монитор антибликовый
	Наличие

	3.2
	ЭКГ
	Наличие

	3.3
	Аккумулятор
	Наличие

	3.4
	Принтер
	Наличие

	3.5
	Электроды многоразовые наружные для экстренной дефибрилляции - 1 пара
	Наличие

	3.6
	Комплект электродов для внутренней дефибрилляции (электроды-«ложки», 3 пары):

	Наличие

	
	маленькие детские 
	Не более 40 мм

	
	детские 
	Не более 65 мм

	
	взрослые 
	Не более 90 мм

	3.7
	Рукоятки
	с винтовой нарезкой откручиваются от кабеля пациента

	4.
	Дополнительные условия
	

	4.1
	Гарантийное обслуживание, месяцев с момента подписания акта приема-передачи, не менее
	12 месяцев

	4.2
	Монтажные и пуско-наладочные работы
	наличие

	4.3
	Обучение
	наличие

	4.4
	Инструкция на русском языке
	наличие


Приложение 1.7
Инфузионный шприцевой насос
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования

	1. Общие требования

	1.1
	Рег. Удостоверение МЗ РФ
	Наличие

	1.2
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ
	Наличие

	1.3
	Инструкция по применению на русском языке
	Наличие

	2. Технические характеристики

	2.1
	Размеры (Ш х В х Г) / Вес
	249 х 68 х 152 мм / 1.4 кг

	2.2
	Тип насоса
	Шприцевой, возможность стыковки насосов между собой без внешних устройств

	2.3
	Интерфейс
	Меню на русском языке

	2.4
	Графический дисплей
	Высокое разрешение, регулировка подсветки

	2.5
	Используемые шприцы
	2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл различных производителей

	2.6
	Определение объема шприца
	Автоматическое

	2.7
	Точность инфузии
	± 2%, включая шприц

	2.8
	Скорость инфузии
	0.1 – 1800 мл/ч, шаг 0.01  

	2.9
	Задаваемый объем инфузии
	0.1 – 10000 мл, шаг 0.01/0.1/1

	2.10
	Задаваемое время инфузии
	00ч01м – 99ч59м, шаг 1 мин

	2.11
	Изменение скорости
	С/без остановки инфузии

	2.12
	Расчет скорости
	Через объем и время;

Через дозу в мг, мкг, ммоль, МЕ, мЭкв, вес и время в мин/ч/24ч

	2.13
	Инфузия у новорожденных
	Ввод веса пациента в граммах 

	2.14
	Скорость болюса
	До 1800 мл/ч

	2.15
	Объем болюса
	0.1 – 50 мл

	2.16
	Варианты болюсной инфузии
	Болюс «по требованию»

Болюс с заданным объемом/временем/дозой

Ввод болюса в единицах/кг

	2.17
	Режим «Открытая вена»
	Регулировка и отключение

	2.18
	Режим «Пауза»
	С таймером обратного отсчета

	2.19
	Список Лекарств
	Сохранение до 720 препаратов; группировка в 15 категорий

	2.20
	Параметры препаратов, доступные в программе насоса
	Название, концентрация

скорость по умолчанию, мин., макс.; приоритет; болюс, режим инфузии

	2.21
	Память
	Последние 1000 событий

	2.22
	Режим PCA
	Наличие; активация при подключении гарнитуры PCA

	2.23
	Режим введения пропофола по целевой концентрации (TCI)
	Наличие; возможность  введения пропофола 1% и пропофола 2% 

	2.24
	Встроенные фармакокинетические модели
	Marsh; Sсhnider

	2.25
	Блок клавиатуры
	Три уровня защиты

	3. Система безопасности

	3.1
	Защита от свободного потока
	Автоматический фиксатор штока, встроенный в насос

	3.2
	Загрузка и выгрузка шприца
	Автоматическая

	3.3
	Окклюзионное давление
	9 уровней: от 75 до 900 ммHg

	3.4
	Функция «Антиболюс»
	Наличие

	3.5
	Сигнализация
	Оптическая и звуковая

	3.6
	Индикаторы тревоги
	Раздельная предупреждающая и тревожная сигнализация

	3.7
	Причины тревоги
	Батарея разряжается/разряжена;

окклюзия, шприц (почти) пуст; ошибка установки шприца; контроль дозы; объем введен; время истекло

	4. Прочее

	4.1
	Тип электропитания
	100 ... 240В, 50/60 Гц

	4.2
	Низковольтный источник
	11 ... 16В, постоянный ток 

	4.3 
	Тип аккумулятора
	NiMH

	4.4
	Работа от аккумулятора
	≈ 8 ч при скорости > 25 мл/ч

	4.5
	Зарядка аккумулятора
	≈ 6 ч

	4.6
	Комплектация прибора
	Насос; аккумулятор; универсальный зажим для вертикальных и горизонтальных панелей; блок питания; инструкция на русском языке, упаковка

	4.7
	Гарантия
	24 месяца

	4.8
	Интервал ТО
	24 месяца


Приложение 1.8
Электрокоагулятор  в комплекте с принадлежностями

	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования

	
	
	

	1.
	Общая характеристика одного комплекта:



	1.1
	Электрохирургический генератор моно-и биполярный 


	Предназначен для достижения гемостаза путем резания и коагуляции тканей. Универсальный генератор для использования в любой хирургической операционной

	2.
	Технические характеристики:

	
	Аппарат электрохирургический с набором инструментов:
	

	2.1
	Мощность генератора, не менее, Вт
	Не менее 300 Вт

	2.2
	Форма импульсов тока на выходе для монополярных режимов
	Синусоида, не менее 390 кГц

	2.3
	Форма импульсов тока на выходе для биполярных режимов
	Синусоида, не менее 470 кГц

	2.2
	Моно- и биполярный режимы (3 режима биполярной коагуляции, 3 режима монополярного резания, 3 режима монополярной коагуляции)
	Наличие

	2.3
	Автобиполярный и биполярный режимы резания
	Наличие

	2.4
	Режим монополярного низковольтного резания:

Мощность в Вт, крестфактор
	Не менее 300 Вт

Крест-фактор: 1,5

	2.5
	Режим монополярного чистого резания:

Мощность в Вт, крест-фактор
	Не менее 300 Вт

Крест-фактор: 1,5

	2.6
	Режим монополярного смешанного резания:

Мощность в Вт, крест-фактор
	Не менее 200 Вт

Крест-фактор: 2,5

	2.7
	Режим монополярной контактной коагуляции:

Мощность в Вт, крест-фактор
	Не менее 120 Вт

Крест-фактор: 5,0

	2.8
	Режим монополярной коагуляции в режиме «Фульгурация»:

Мощность в Вт, крест-фактор
	Не менее 120 Вт

Крест-фактор: 5,5

	2.9
	Режим монополярной коагуляции в режиме «Спрэй»:

Мощность в Вт, крест-фактор
	Не менее 120 Вт

Крест-фактор: 8,0

	2.10
	Биполярный прецизионный режим:

Мощность в Вт, крест-фактор
	Не менее 70 Вт

Крест-фактор: 1,5

	2.11
	Биполярный стандартный режим:

Мощность в Вт, крест-фактор
	Не менее 70 Вт

Крест-фактор: 1,5

	2.12
	Макробиполярный режим:

Мощность в Вт, крест-фактор
	Не менее 70 Вт

Крест-фактор: 1,5

	2.13
	Возможность независимой работы двух хирургов в режиме бесконтактной коагуляции
	Наличие

	2.14
	REM система защиты пациента от ожогов с нейтрального электрода
	Наличие

	2.15
	Подбор мощности сенсорными кнопками
	Наличие

	2.16
	Возможность программирования режимов монополярной коагуляции
	Наличие

	2.17
	Неподверженность влиянию  электромагнитной интерференции
	Наличие

	2.18
	Мониторинг сопротивления тканей пациента через активный электрод 200 раз в секунду и автоматический контроль выходной мощности
	Наличие

	2.19
	Автоматическое самотестирование
	Наличие

	2.20
	Возможность работы с дымоотсосом, аргоновым блоком, ультразвуковым деструктором
	Наличие

	2.21
	Наличие инструментов для открытой и лапароскопической хирургии
	Наличие

	2.22
	Активация резания и коагуляции кнопками с ручки-держателя электродов
	Наличие

	2.23
	Поставка электродов в стерильных упаковках 
	Наличие

	2.24
	Наличие электродов  с антипригарным покрытием
	Наличие

	2.25
	Ручки-держатели электродов с 3-штырьковой вилкой ручного управления
	Наличие

	2.26
	Биполярные пинцеты
	Наличие

	2.27
	Абразивные пластины для очистки электродов
	Наличие

	3.
	Комплектация:

	3.1
	Аппарат электрохирургический (коагулятор моно- и биполярный, с функцией аутобиполяра, мощность 300 Вт)
	Наличие

	3.2
	Переключатель педальный биполярный
	Наличие

	3.3
	Переключатель педальный монополярый двухклавишный
	Наличие

	3.4
	Электрод пациента возвратный (двухсекционный, REM-типа, без кабеля), ко-во 1 коробка (50 шт. в кор.)
	Наличие

	3.5
	Кабель соединительный (для двухсекционного электрода пациента REM-типа E7509 и HRA5, длина 4,6 м), ко-во 1 шт.
	Наличие

	3.6
	Держатель электродов (электрохирургическая ручка для резания\коагуляции, электрод-скальпель, кабель 4,6 м, многоразовая), ко-во 2 шт.
	Наличие

	3.7
	Электрод удлиненный полый (удлинитель электрода, 13 см, многоразовый), ко-во 1 шт.
	Наличие

	3.8
	Кабель соединительный (для подключения биполярных пинцетов с 3-х штырьковой монолитной вилкой,  многоразовый, длина 3,6 м), ко-во 2 шт.
	Наличие

	3.9
	Электроды-пинцеты (пинцет биполярный изолированный, байонет, 19,7 см, ширина браншей 1,5 мм), кол-во 1 шт.
	Наличие

	3.10
	Электроды-пинцеты (пинцет биполярный изолированный, прямой, 15,2 см, ширина браншей 0,7 мм), кол-во 1 шт.
	Наличие

	3.11
	Электрод монополярный - скальпель с антипригарным покрытием, 6,35 см, активная часть 2,8 см, одноразовый, ко-во 1 коробка (50 шт. в кор.)
	Наличие

	3.12
	Подставка держатель (универсальная тележка) для генераторов, 1 шт.
	Наличие

	3.13
	Приспособление для очистки электродов (стерильная абразивная  пластина для очистки активных электродов), кол-во 1 коробка (100 шт. в кор.)
	Наличие


Приложение 1.9
Негатоскоп двухкадровый (проектор рентгеновских снимков)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования

	1
	Габариты (ш х в х т), не более
	855x485x30мм

	2
	Видимая часть
	28” x 17” (711 x 423мм)

	3
	Модель (кол-во ламп)
	CCFL (12 ламп)

	4
	Срок службы лампы, не менее
	20 000 часов

	5
	Освещенность/яркость


	2 000cd + 10%



	6
	Частота обновления экрана


	Не менее 40 000 в 1 сек.



	7
	Голубой свет для X-ray пленок
	Наличие

	8
	Потребляемая мощность, не более
	75W

	9
	Источник питания (вход)
	AC 100 ~ 250V 50/60Hz

	10
	Источник питания (выход)
	DC 12V+5%, 6.67A

	11
	Вес, не более 
	10 кг.

	12
	Толщина корпуса, не более
	3 см


Приложение 1.10
Аппарат для чрескожного мониторного контроля tcрО2, tcpCO2, SpO2, Power и Pulse
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования

	1.
	Измеряемые параметры:

· транскутанное напряжение рО2 (мм.рт.ст.)

· транскутанное напряжение pCO2 (мм.рт.ст.)

· энергия, потребляемая при нагревании электрода Power (mW)

· Сатурация кислородом (SpO2)

· Частота пульса Pulse
	
0–800
5–100

10–650
70–100%

20–250 уд./мин

	2.
	Электрохимический принцип измерения
	Комбинированный электрод Кларка/Северингауза

	3.
	Характеристики электрода:

· диаметр не более 15 мм

· вес не более 4 г

· дрейф не более 0,5%/ч

· нагрев электрода 37–45 (С

· длинна кабеля электрода 2.3 м.
	15 мм

3,8 г

0,2% ± 1,2%

37–45 (С с шагом в 0,5 (С

2,3 м.

	4.
	Наличие блока пульсоксиметрии
	Да, Nellcor OXIBAND A/N датчик с кабелем

	5.
	Программное обеспечение:

· на русском языке

· видео-справка по основным процедурам

· операционная система Windows 2.11

· хранение данных, полученных за 48 ч
	да 

да

Windows CE 2.11

за 48 ч

	6.
	Цветной дисплей 

· возможность вывода цифровой информации

· возможность вывода информации в виде графиков 

· возможность вывода информации в виде таблиц
	цветной, 6½”, сенсорный

да

да

да

	7.
	Подключение внешних устройств

· передача информации на РС через порт RS232

· USB порт 2 шт.

· Ethernet порт для подключения к компьютерной сети

· Память 32 МВ RAM
· Процессор 586 Pentium Classic, 133 MHz
	да

да
да

да

да

	8.
	Встроенный барометр (диапазон мм.рт.ст.)
	375–825 

	9.
	Встроенный калибровочный блок
	Автоматическая калибровка по газу (7,5% CO2, 20,9% O2, остальное N2)

	10.
	Наличие аккумуляторной батареи для автономной работы
	да

	11. 
	Вес монитора не более 4 кг (включая батарею)
	4 кг (включая батарею)

	
	Сопутствующие услуги:
	

	12.
	пуско-наладочные работы, обучение пользователей на рабочем месте, гарантийное обслуживание в течение 1 года 
	Проводят инженеры, обученные и сертифицированные в учебном центре компании-производителя

	13.
	Справочно-информационная поддержка со стороны компании 
	да


Приложение № 2
Проект договора

ДОГОВОР  № 

г. Новосибирск















"    " октября 2010 г.

ООО «_______________», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________________________, действующего на основании __________ , с одной стороны и ЗАО "Беркут", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Бойчука Богдана Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар – медицинское оборудование (далее Товар) в ассортименте, предусмотренном в Спецификации (Приложении №1),  являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Сумма настоящего договора составляет ____________ (__________________) рублей __ копеек, НДС не предусмотрен.
1.3. Настоящий договор заключен Покупателем во исполнение Государственного контракта на выполнение подрядных работ №503 от 08.12.2008 г., заключенного между ЗАО «Беркут» (Генподрядчик по контракту) и ФГУ «ННИИПК Росмедтехнологий» (Заказчик по контракту).

1.4. В целях настоящего договора Конечным пользователем Товара будет пониматься  ФГУ «ННИИПК Росмедтехнологий».

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар до 15 декабря 2010 года. Поставщик гарантирует, что продаваемый Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован и не является предметом исков третьих лиц.

2.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю принадлежности и документы, необходимые для использования товара по назначению, на русском языке (паспорт, сертификаты качества, регистрационное удостоверение, инструкцию по эксплуатации).

В случае, если перечисленные документы находятся внутри упаковок, передача документов осуществляется при вскрытии упаковок перед началом монтажа.  

2.3. Поставщик обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки Покупателя осуществить монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию на объекте Конечного пользователя Товара, находящемся по адресу г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15. Указанные в настоящем пункте работы производятся при условии готовности помещений Конечного пользователя под монтаж и ввод Товара в эксплуатацию. Работы принимаются Покупателем или по его поручению Конечным пользователем по акту ввода в эксплуатацию. 

2.4. Непосредственно после подписания акта ввода Товара в эксплуатацию Поставщик обязуется приступить к обучению персонала Конечного пользователя правилам эксплуатации Товара.

2.5. Поставщик обязуется уплатить Покупателю вознаграждение (компенсацию Генподрядчику) в размере 2% от суммы настоящего Договора, что составляет   _____(________________) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% - ___________ (_____________________) рубля __ копеек за подготовку помещения для принятия Товара, подготовку помещений под монтаж и ввод Товара в эксплуатацию, обеспечение и эксплуатацию внутренних технологических сетей на период монтажа и ввода в эксплуатацию Товара, проверку работоспособности и качества Товара на соответствие обязательным требованиям законодательства РФ.

2.6. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, а также работы/услуги в предусмотренном настоящим договором порядке.

3. Цена товара и порядок расчетов.  

3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.2. Цена поставляемого товара включает таможенное оформление Товара (для выпуска его в свободное обращение на территории РФ), хранение, упаковку и маркировку, доставку на склад Покупателя, монтаж и ввод в эксплуатацию Товара на объекте Конечного пользователя (п.2.3 настоящего договора).

3.3. Оплата за товар по настоящему договору осуществляется путем перечисления 100% от стоимости поставляемого товара Продавцу в течение 14 банковских дней со дня поставки товара на склад Покупателя.

В случае если Покупатель не оплачивает товар до конца установленного срока, стороны обязуются  пересмотреть условия Договора и подписать дополнительное Соглашение.

3.4. Вознаграждение (компенсация Генподрядчику) удерживается Покупателем из сумм, подлежащих оплате Поставщику за поставленный товар, предъявленный к оплате. 
Счет-фактура на вознаграждение Покупателя выставляется не позднее пяти рабочих дней с момента удержания вознаграждения.   

4. Условия поставки.

4.1. Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Покупателя, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

4.2. В момент доставки Товара Покупатель принимает Товар по сопроводительным документам, без вскрытия упаковки и подписывает товарную накладную.
Вскрытие упаковки Товара, приемка Товара по комплектности и качеству, а также приемка документов, сопровождающих Товар (п.2.2 договора), осуществляются Покупателем или по его поручению Конечным пользователем в обязательном присутствии уполномоченного представителя Поставщика перед началом монтажа или в иной согласованный сторонами срок. 

В случае обнаружения недостатков Товара (некомплектность, брак и т.д.) Сторонам незамедлительно составляется дефектный акт с перечислением выявленных недостатков. Поставщик обязуется устранить указанный недостатки в течение 15 рабочих дней с момента составления дефектного акта.

4.3. Датой поставки считается дата доставки Товара на склад Покупателя.

4.4. Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

4.5. Товар считается принятым Покупателем по качеству, а обязательства Поставщика по поставке Товара исполненными надлежащим образом, после ввода поставленного Товара в эксплуатацию у Конечного пользователя и подписания Сторонами акта ввода Товара в эксплуатацию.

Принимая во внимание установленные настоящим договором обязательства Поставщика по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, Поставщик отвечает за сохранность Товара во время производства работ по установке, монтажу, пуско-наладке и введению Товара в эксплуатацию до момента подписания соответствующего акта ввода Товара в эксплуатацию.

4.6. Стоимость доставки включается в стоимость партии товара.

4.7. Поставщик в момент передачи Товара обязан в письменной форме сообщить Покупателю об условиях хранения Товара.

5. Качество товара.

5.1. Поставщик гарантирует упаковку и маркировку товара согласно международным стандартам, а также его транспортировку в условиях, обеспечивающих полную сохранность эксплуатационных качеств Товара. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, соответствует сертификату завода изготовителя, а также техническим условиям и документации, сопровождающим товар. После подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию Поставщик должен передать Покупателю оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводского (серийного) номера оборудования и гарантийного периода. Поставляемый товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), год выпуска – не ранее 2010 г.

5.2. Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 

Срок гарантии на комплектующие, а также на расходуемые, изнашивающиеся или портящиеся детали многоразового применения (например, изделия из резины, кабели, катетеры), составляет 3 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 6 месяцев с момента поставки. 

На расходуемые принадлежности и детали одноразового применения гарантия не распространяется, но при обнаружении дефектов таких товаров, они заменяются на новые по факту получения рекламации от Покупателя, при условии, что не истёк их срок годности и условия эксплуатации и хранения соответствовали предписанным заводом - изготовителем.

5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется осуществлять гарантийный ремонт, а в случае необходимости замену Товара. Гарантийный ремонт Товара осуществляется в течение 30 дней с даты получения рекламации Покупателя, замена Товара осуществляется в течение 60 дней с даты получения рекламации Покупателя. Рекламация должна содержать наименование Товара, ссылку на настоящий договор, описание неисправности и контакты ответственного лица.

В случае гарантийной замены Товара срок гарантии на Товар, предоставленный вместо дефектного, устанавливается равным остаточному сроку гарантии на замененный товар.

Срок гарантии продляется только в предусмотренных производителем Товара случаях.

В течение гарантийного срока Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если такие недостатки возникли вследствие:

- ненадлежащей эксплуатации Товара;

- технического обслуживания Товара не уполномоченным Поставщиком или Производителем Товара лицом;

- ненадлежащего хранения Товара после его передачи Поставщиком Покупателю.

В случае обнаружения дефекта поставленного товара по вине производителя после истечения гарантийного срока, Поставщик гарантирует замену изделия на новое при наличии акта экспертизы независимых экспертов, подписанного с представителями Поставщика.

5.4. Товар с недостатками будет возвращен Поставщику за его счет. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком.

5.5. Требования, связанные с недостатками Товара, постановленного по настоящему договору, могут быть предъявлены Поставщику Конечным пользователем, в том же порядке, что и Покупателем.

5.6 Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего договора, является серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что  Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при его штатном использовании.

5.7. Поставщик гарантирует:

5.7.1. Надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки.

5.7.2. Надлежащее качество работ по установке, монтажу, пуско-наладке и вводу Товара в эксплуатацию.

5.7.3. Наличие на рынке Российской Федерации запасных частей и расходных материалов, необходимых для надлежащей эксплуатации Товара в течение нормативного срока службы.

5.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю или Конечному пользователю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

Поставщик обязан предоставить Покупателю или Конечному пользователю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных производителями, в которых будет осуществляться гарантийное и сервисное обслуживание поставленного Товара.

Поставщик гарантирует, что на территории Российской Федерации организовано послегарантийное обслуживание Товара.

Поставщик гарантирует, что к Покупателю или Конечному пользователю не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения интеллектуальных прав, патентов, а также прав на использование товарных знаков и торговых марок, промышленных образцов, связанных с использованием Товара Конечным пользователем. 

В случае предъявления к Покупателю или Конечному пользователю третьими лицами исков в отношении нарушения интеллектуальных прав, патентов, а также прав на использование товарных знаков и торговых марок, промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в процесс разбирательства в качестве ответчика в соответствии с нормами процессуального законодательства, заменив тем самым Покупателя или Конечного пользователя как ненадлежащую сторону. В случае несогласия вышеуказанных третьих лиц на такую замену убытки, понесенные Покупателем или Конечным пользователем, по его письменному требованию возмещаются Поставщиком в установленном порядке.

6. Ответственность сторон.

6.1. Сторона Договора, имущественные интересы и/или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов: утрата, порча или повреждение товара (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

6.2. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

6.3. В случае просрочки поставки Товара, замены Товара с недостатками или устранения недостатков Товара, просрочки выполнения работ по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию на объекте Конечного пользователя Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку (пени) в размере 0,1% стоимости Товара за каждый день просрочки. 

6.4. В случае, если Товар не будет введен Поставщиком в эксплуатацию у Конечного пользователя по причинам, за которые отвечает Поставщик, последний обязуется возвратить полученные за Товар денежные средства, а также уплатить неустойку в размере 0,1% стоимости Товара, исчисляемую за каждый день с момента получения денежных средств по настоящему договору и до момента их возврата. 

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее результатов разрешения возникших споров в письменном виде.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения разногласия могут быть решены в претензионном порядке. Срок ответа – семь рабочих дней с момента получения претензии. Отсутствие ответа в этот срок расценивается как отклонение претензии.

7.3. В случае, если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры и разногласия между сторонами разрешаются в установленном законодательством порядке в арбитражном суде Новосибирской области.
8. Действие договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения обязательств Сторонами.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они исполнены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.

8.3. По обоюдному решению сторон настоящий Договор может быть пролонгирован на период, определяемый соглашением сторон.

8.4. Решение сторон о продлении срока действия Договора оформляется Дополнительным соглашением, которое становится обязательным для сторон, заключивших его.

9. Форс-мажор.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Такие обстоятельства могут включать в себя: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, принятие уполномоченными государственными органами нормативных актов, делающих невозможным исполнение настоящего Договора, и иные события, неподвластные контролю и носящие непредвиденный характер.

9.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна в письменном виде уведомить другую сторону, подтвердив возникновение для нее обстоятельств, справкой уполномоченного на то государственного органа.

9.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать более 30 дней, каждая из сторон имеет право обратиться с предложением к другой стороне об изменении или прекращении настоящего договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего договора. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы Стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Если Стороны не достигнут соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в соответствии со ст.451 Гражданского кодекса РФ. 

10. Прочие условия.
10.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.3. В случае необходимости Стороны могут составить и подписать Приложения к настоящему Договору: акты, протоколы, которые станут неотъемлемой частью Договора.

10.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

11. Реквизиты сторон

	Поставщик:

ООО «____________»


	Покупатель:

ЗАО «Беркут»

630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок 

тел./факс:(383) 332-70-54

р/с 40702810200430000118 

в Новосибирском Филиале «Банка Москвы» 

БИК 045004762 

к/с 30101810900000000762



	_______________________

_____________/____________/


м.п.
	Генеральный директор

_____________/Бойчук Б.В. /

м.п.


Спецификация (Приложение №1)

 к договору № ________

	№ п/п
	Наименование и технические  характеристики
	Тип, марка
	Завод-изготовитель
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена (руб)
	Сумма , НДС не предусмотрен

	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                   Итого:
	


          Итого на сумму _________ (_______________________) рублей __ копеек, без НДС.

 Поставщик:                                                                Покупатель:

           _______________/__________./
                   
______________/ Бойчук Б.В. /

                                          

              М.П.                                                                       М.П.

PAGE  
29

