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Москва, 2011 г.
Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), 117545, г. Москва, ул. ул. Бакунинская, д.7, стр.1.
Контактное лицо: Александр Валерьевич Симашков, (499)995-01-35. Simashkov_AV@aep.ru
Источник финансирования заказа: Собственные средства.
Заявка на участие в запросе ценовых котировок (далее – котировочная заявка): подготавливается в электронном виде по формам, представленным во II Разделе документации открытого запроса ценовых котировок. Заявка прикрепляется на ЭТП в виде отсканированной копии с чётко видимыми печатью и подписью руководителя/уполномоченного лица участника.
Предмет процедуры закупки: Услуги по переносу аудиовизуального комплекса и поставка дополнительных компонентов.
Характеристики и объём выполняемых работ, оказываемых услуг: представлено в III Разделе документации открытого запроса ценовых котировок.
Место выполнения работ, оказания услуг: Демонтаж: АВК размещается в комплексе  помещений, расположенных на 2-ом этаже здания, расположенного по адресу: г. Москва ул. Бакунинская д.7, стр. 1. 

Монтаж: АВК размещается в комплексе помещений, расположенных на 4-ом этаже здания расположенного по адресу: 117545, Россия, Москва, Варшавское шоссе д. 129, корпус 2, стр.8 ОАО «Атомэнергопроект».
Сроки выполнения работ, оказания услуг: Срок поставки оборудования не более 8 недель, с даты подписания договора обоими сторонами. 4 квартал 2011 года.
Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 415 033 (четыреста пятнадцать тысяч тридцать три ) руб. 33 копеек., включая НДС ( 18 %) 63 310 (шестьдесят три тысячи триста десять ) руб. 17 коп.
Сведения о включённых расходах: транспортные, разгрузка, погрузка, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи
Сроки и условия оплаты работ,услуг: Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путём перечисления 100% суммы   в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта о выполненных работах,  на основании выставленного Поставщиком счета.
Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: http://www.a-k-d.ru    
Срок подачи котировочных заявок: с 29.08.2011 по 05.09.2011 до11:00
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных  заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

В составе котировочной заявки участник процедуры закупки должен представить:
1. Копию свидетельства о государственной регистрации

2. Копию решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении, физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности

3. Копию Устава организации

4. Копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе

В подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды участник процедуры закупки, по своему усмотрению, должен представить следующие документы:

1. Бухгалтерский баланс (за последний отчетный период)
2. Отчёт о прибылях и убытках(за последний отчетный период)
3. Справка об отсутствии задолженности по налогам, выданная ИФНС за текущий период 
4. Иные документы
Приложение № 1 

к извещению

от 29.08.2011 № 89/663   
Документация открытого запроса ценовых котировок в электронной форме

на право  заключения договора на оказание услуг по переносу аудиовизуального комплекса и поставка дополнительных компонентов.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основные термины, используемые в документации

Договор  – договор на выполнение работ, оказание услуг
Заказчик – ОАО «Атомэнергопроект». 

Запрос ценовых котировок – процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупок определяет в качестве победителя запроса ценовых котировок, участника запроса ценовых котировок, предложившего наименьшую стоимость выполнения договора на оказание услуг, выполнение работ. Запрос ценовых котировок может быть открытым и закрытым.

Комиссия по проведению закупок - коллегиальный орган, создаваемый для выбора поставщика путем проведения процедуры закупки, предусмотренной настоящей документацией с целью заключения Договора. 

Заявка на участие в процедуре закупки (далее по тексту котировочная заявка) комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки в форме электронного документа.
Документация запроса ценовых котировок – документация, содержащая сведения о порядке проведения запроса ценовых котировок и заключения договора, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в процедуре закупки, инструкцию по подготовке заявок на участие в процедуре закупки, проект Договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, установленные Заказчиком требования к выполняемым работам, услугам, которые являются предметом процедуры закупки и иные показатели связанные с определением соответствия работ, услуг потребностям Заказчика, а также требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ/услуг, которые являются предметом процедуры закупки, и другие сведения, необходимые для подготовки котировочной заявки. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с использованием Интернет.
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации запроса ценовых котировок.

Официальный сайт – официальный сайт Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» для размещения информации о закупках работ, услуг для нужд Заказчика – http://zakupki.rosatom.ru;  

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки.

Подрядчик – Победитель процедуры закупки, заключивший Договор на выполнение работ, оказание услуг 
Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой производится выбор Победителя процедуры закупки, в соответствии с правилами, установленными документацией запроса ценовых котировок, с которым заключается Договор на выполнение работ.

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы 

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения  процедур закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе лизинг и аренда.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выразивший заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснения по документации, подача заявки на участие в процедуре закупки.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью.
2. Запрос ценовых котировок

Под запросом ценовых котировок (далее по тексту  - запрос котировок) понимается способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса котировок и победителем, в котором комиссия по проведению закупок (далее по тексту – котировочная комиссия) признает участника, предложившего наиболее низкую цену договора.
3. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки

1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

6) не являться организацией, включённой в реестр недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ, и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на проведение работ, оказание услуг, если указанные требования содержатся в документации запроса ценовых котировок.

Если предметом закупки являются проектные, изыскательские, строительные или ремонтные работы и услуги, влияющие на безопасность объектов использования атомной энергии, то указанные требования не могут быть ниже установленных для таких случаев Градостроительным кодексом Российской Федерации. При этом ответственность за установление таких требований несёт Заказчик закупки.

4. Требования, предъявляемые к котировочной заявке

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки;

2) идентификационный номер налогоплательщика;

3) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок;

4) цена работы, услуги (цена договора) с указанием сведений о включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

5) сроки и порядок оплаты выполнения работ, оказания услуг;

6) в случае проведения процедуры запроса котировок в электронной форме оформление котировочных заявок может регламентироваться правилами, установленными на соответствующей электронной площадке с соблюдением требований настоящей документации.
7) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.

Оформление котировочных заявок регламентируется правилами, установленными на соответствующей электронной торговой площадке с соблюдением требований настоящей документации.
8) Официальный язык запроса ценовых котировок
Заявка на участие в запросе ценовых котировок, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся документация, связанная с запросом ценовых котировок, должна быть представлена на русском языке. 

Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

Использование других языков для подготовки заявки, может быть расценено Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.
5. Порядок проведения запроса ценовых котировок

1. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком, на официальном сайте не менее чем за пять дней до дня истечения срока представления котировочных заявок.

В день размещения извещения о проведении ценовых котировок в электронной форме на официальном сайте, такое извещение размещается на электронной торговой площадке.

2. Извещение о проведении запроса котировок доступно для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы. 

3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок.

4. Заказчик, вправе на любом этапе, но не позднее, чем за один день до окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса ценовых котировок, разместив извещение об этом на официальном сайте.
6. Порядок подачи котировочных заявок

1. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки на электронную торговую площадку в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. 
3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется электронной торговой площадкой.

4. Проведение переговоров между Заказчиком или Котировочной кмиссиейей и участником процедуры закупки, в отношении поданной им котировочной заявки, не допускается.

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки. 
6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, Заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок не менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает, на официальном сайте и электронной торговой площадке, извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса ценовых котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса ценовых котировок, препятствующих созданию конкурентной среды;

3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.

7. Рассмотрение и оценка котировочных заявок

1. Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

2. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

3. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. котировочной комиссией также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли, если такое требование установлено в извещении о проведении запроса котировок.  Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.

5. Протокол в день его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке.

6. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах. Заказчик, в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передаёт победителю в проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке.
Оформление протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок регламентируется правилами, установленными на соответствующей электронной торговой площадке с соблюдением требований настоящей документации.

7. Любой участник процедуры закупки после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет указанному участнику соответствующие разъяснения.
8. Победитель запроса ценовых котировок обязан не позднее чем через 5 рабочих дней, после получения проекта договора, представить Заказчику подписанный со своей стороны проект договора.
9. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок в указанный срок не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
10 В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.

11. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

12. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок от заключения договора.

II. Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки

1. Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок

Заявка на участие в запросе ценовых котировок

на __________________________________

1. Изучив извещение о запросе ценовых котировок ОАО «Атомэнергопроект» на _________________________, а также применимые к нему законодательство и нормативные правовые акты в т.ч. Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом», _________________________________________________________________________________  

(наименование, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)

в лице _____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласны выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями, указанными в настоящей заявке, и представляет следующие сведения:  
Банковские реквизиты: ___________________________________________________

ИНН _________________________________

Контактное лицо _______________________________телефон______________________

2. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против

___________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки) банкротом и деятельность не приостановлена, а также, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _______ % ________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае, если мы будем признаны Победителем запроса ценовых котировок, то берем на себя обязательства подписать договор в установленный срок. 

5. В случае, если наше предложение по цене договора будет содержать лучшие условия, после предложения Победителя, а Победитель будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с условиями нашего предложения по цене.
_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

2. Форма предложения о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг

 Приложение №1 

к заявке на участие в 
запросе ценовых котировок
Предложение о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг
(в случае, если предмет закупки СМР, ПИР, НИОКР и все виды услуг (кроме аренды и лизинга))

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию запроса ценовых котировок на ________________________________________, в том числе условия и порядок проведения процедуры закупки и проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы

___________________________________________________________________________
(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

в лице _____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. )

уполномоченного в случае признания нас победителями подписать договор, согласны выполнить, предусмотренные запросом ценовых котировок работы, оказать услуги с учётом требований Заказчика и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:
Таблица 1
	Описание работ, услуг

	Наименование работ/услуг
	Объём
	Срок выполнения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Таблица 2

	Информация об иных условиях договора 

	Наименование показателя 
	Предложения участника процедуры закупки

	Технические характеристики  услуг 
	

	Объём услуг
	

	Сроки услуг
	

	Место услуг 
	

	Качество выполняемых услуг
	

	Результаты услуг
	

	Гарантийные обязательства услуг
	


2. Мы согласны выполнить работы, оказать услуги по следующей цене ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей 
В цену включены все расходы, в том числе транспортные, разгрузка, погрузка, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Примечание:

Не допускаются разночтения между информацией в котировочной заявке и информацией указанной в ценовом предложении на электронной торговой площадке.
              III. Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение услуг по переносу аудиовизуального комплекса и поставка дополнительных компонентов.
1. Наименование выполняемых работ

1.1. Перенос аудиовизуального комплекса (далее – АВК).
2. Описание работ (функциональные характеристики)


2.1. Демонтаж, монтаж и пуско-наладка АВК, и поставка дополнительных компонентов АВК. Основное назначение аудиовизуального комплекса – обеспечение высокого технического уровня сопровождения мероприятий, таких как совещания, переговоры, презентации, доклады, прочие мероприятия, связанные с принятием совместных решений на основе большого объема аналитических данных.
3. Требования к объёму оказываемых услуг
Данная работа предполагает выполнение нескольких этапов. Ниже приведен состав каждого из этапов:
Предварительные работы:
· Демонтаж оборудования

· Маркировка оборудования

· Упаковка оборудования

· Транспортировка оборудования к месту установки оборудования

Состав оборудования указан в таблице №1
Таблица  №1
	№ пп
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.

	1.
	Моторизированный экран
	1
	шт.

	2.
	Крепления для моторизированного экрана 
	1
	шт.

	3.
	Мультимедиа проектора
	2
	шт.

	4.
	Крепления для мультимедиа проекторов 
	2
	шт.

	5.
	Проводная конференц-система 
	1
	комплект

	6.
	Архитектурные решения 
	2
	шт.

	7.
	Инфраструктурных розетки
	8
	шт.

	8.
	Короб каналы
	1
	комплект

	9.
	Система видеоконференцсвязи (далее ВКС)
	1
	комплект

	10.
	Документ-камера 
	1
	шт.

	11.
	Столик для документ камеры 
	1
	шт.

	12.
	Встроенная потолочная акустическая система
	4
	шт.

	13.
	Системы аудио, видео коммутации
	1
	комплект

	14.
	Компоненты систем управления АВК 
	1
	комплект

	15.
	Кабельная продукция 
	1
	комплект


Поставка дополнительно оборудования и материалов:
· Поставка технических средств АВК;

· Поставка кабелей, интерфейсов и материалов для монтажа оборудования;

Инсталляция комплекса:

· Разработка рабочего проекта АВК;

· Монтаж и пуско-наладка технических средств АВК;

· Программирование оборудования АВК; 
· Обучение персонала работе комплекса;

· Сдача АВК в опытную эксплуатацию.
3.1. Требования к работам, выполняемым на этапе проектирования АВК

Рабочая документация должна включать в себя следующие разделы:

· План расположения оборудования.

· План кабельных трасс.

· Кабельный журнал.

· Схема электрическая соединений.

· Таблица соединений.

· Схема расположения оборудования в стойках.

· Необходимые сборочные и монтажные чертежи.

· Схема электрическая принципиальная электроснабжения.
3.2. Требования к техническому решению АВК

Комплекс технических средств АВК должен включать в себя следующие подсистемы:

· Подсистема отображения информации;

· Подсистема озвучивания;

· Подсистема коммутации;

· Подсистема управления;
· Подсистема источников аудио и видео сигналов;

3.2.1. Подсистема отображения информации 

· В конференц-зале  должны быть установлены не менее двух мультимедиа проекторов
· В качестве основного средства отображения информации выступает моторизированный экран
· В зале должно быть предусмотрено индивидуальное рабочее место руководителя совещания, оборудованное интерактивным LCD монитором с диагональю не менее 22” 

· Также в зале должны быть предусмотрена возможность оснащения индивидуальных рабочих места LCD мониторами не менее 24 шт. 

· Все средства отображения информации должны однотипное физическое разрешение матрицы
3.2.2. Подсистема озвучивания

В зале должна быть установлена  подсистема озвучивания, осуществляющая звукоусиление речи участников мероприятий, а также воспроизведение звукового сопровождения источников графической информации. 

 Подсистема должна включать в себя:

· Акустические системы потолочного размещения;

· Усилитель мощности;

· Цифровой процессор;

· Комплект радиомикрофонов

· Конференц-система

· Локальные места для подключения внешних источников звуа
При монтаже предусмотреть корректное расположение акустических систем для обеспечения равномерного качественного озвучивания. 

3.2.3. Подсистема коммутации

Подсистема коммутации должна обеспечивать сбор, обработку, маршрутизацию и доставку графических и звуковых сигналов от источника до потребителя. 

Все центральное коммутационное оборудования должно находиться в серверной. 

Должны быть предусмотрены 2 блока интерфейсов (на индивидуальном рабочем месте руководителя совещания и на месте оператора), предназначенные для подключения внешних источников.
Должна быть реализована возможность подключения монитора оператора
 Должна быть обеспечена возможность работы данных проекторов как независимо друг от друга, так и в режиме дублирования информации, выводимой на один экран. 

Должна быть предусмотрена возможность подключения к основному средству отображения кодека видеоконференцсвязи.

Подсистема коммутации должна быть подключена комплектом соединительных кабелей и монтажных изделий, с использованием, как демонтируемых комплектов, так и нового комплекта. 
3.2.4. Подсистема интегрированного управления

Подсистема интегрированного управления должна обеспечивать удобные интерфейсы управления для подготовки и проведения мероприятий в зале.

В состав подсистемы должны входить следующие компоненты:

· Внешние блоки управления;
· Интерфейсы управления на оборудовании;
· Программно-аппаратные средства управления визуализацией и ВКС.

В подсистему интегрированного управления должно быть включено рабочее место  оператора с расширенными возможностями по управлению комплексом.
Должна быть предусмотрена возможность управления кодеком ВКС.
3.2.5. Подсистема источников аудио и видео сигналов.
В подсистеме должны быть предусмотрены следующие источники сигнала:
· Рабочая станция оператора.

· Рабочая станция индивидуального рабочего места руководителя совещания.

· Дополнительные входы на месте оператора и локальном индивидуальном рабочем месте
· Система ВКС

· Конференц-система

· Документ-камера

· Беспроводные микрофоны
Сигналы должны выводиться на любое количество локальных средств отображения.

3.3. Требования к составу, функциональным и техническим характеристикам дополнительного оборудования и работ по переносу АВК

Требования к составу, функциональным и техническим характеристикам дополнительного оборудования и работ по переносу АВК представлены в таблице №2.

Таблица  №2
	№ пп
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во

	1. 
	Пульт делегата для цифровой конференц-системы с микрофоном на гусиной шее
	Cовместимость с системой DCS 6000 

Цифровой микропроцессорный пульт с XLR разъемом для микрофонов типа гусиная шея

Высококачественный встроенный динамик

Миниджек для наушников базового языка с регулятором громкости.

2 разъема DCS-LAN — стандартный разъем для кабеля CAT5 STP/FTP

Микрофон на гусиной шее, 40 см, черный, с разъемом XLR и индикатором включения

Полная совместимость микрофона  с пультом делегата
	5

	2. 
	Комплект кабелей, разъемов и необходимых соединительных компонентов
	Количество должно полностью соответствовать необходимому объему для организации  коммутации компонентов между собой, и иметь полное соответствие с текущим оборудованием
	1

	3. 
	Предварительные работы
	Состав и требования определяются текущим Техническим заданием
	1

	4. 
	Инсталляция комплекса
	Состав и требования определяются текущим Техническим заданием
	1


Примечание: В спецификации могут содержаться названия марок оборудования и программного обеспечения конкретных производителей. Участник процедуры закупки имеет право представить заявку на поставку оборудования и ПО, являющегося аналогом (эквивалентом) оборудования и ПО, указанного в спецификации, при условии предоставления поставщиком (исполнителем) комплексного интеграционного решения соответствующего поставленной задаче и полностью совместимого на уровне компонент, протоколов обмена данных и управляющего программного обеспечения. Предлагаемое оборудование и ПО должно удовлетворять исходным техническим характеристикам, указанным в Спецификации и Техническом Задании. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование и ПО.
4. Требования к сроку (периодичности) оказания услуг
4.1. Срок поставки оборудования не более 8 недель, с даты подписания договора.
4.2. Сроки проведения работ проведены в таблице №3
Таблица  №3
	№ пп
	Наименование
	Время исчисления
	Кол-во рабочих дней

	1. 
	Предварительные работы
	С момента подачи соответствующей заявки от Заказчика
	Не более 4

	2. 
	Инсталляция комплекса
	С момента подачи соответствующей заявки от Заказчика
	Не более 14


5. Требования к месту оказания услуг
5.1. Демонтаж:
АВК размещается в комплексе помещений, расположенных на 2-ом этаже здания, расположенного по адресу: г. Москва ул. Бакунинская д.7, стр. 1. 
Непосредственно технические средства АВК размещаются в следующих функциональных помещениях:

Конференц-зал;
5.2. Монтаж:

АВК размещается в комплексе помещений, расположенных на 4-ом этаже здания расположенного по адресу: 117545, Россия, Москва, Варшавское шоссе д. 129, корпус 2, стр.8 ОАО «Атомэнергопроект».
Непосредственно технические средства АВК размещаются в следующих функциональных помещениях:

· Конференц-зал; 
Серверная комната для оборудования.
6. Требования к качеству оказываемых услуг
6.1. Качество и комплектность товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам товара в стране производителя, а так же действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
6.2.  Качество товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.
7. Требования к результатам оказываемых услуг
7.1. По окончании оказания услуг исполнитель предоставляет документы, указанные в пункте 7.
7.2. Документы передаются на бумажном носителе в шитом или переплетенном  виде в одном экземпляре, а также в электронном виде на   CD-R  в форматах (Pdf, Doc).

7.3. Документы передаются с сопроводительным письмом и актом сдачи-приемки оказанных услуг.
8. Требования к гарантийным обязательствам предоставляемых услуг
8.1. Предлагаемый к поставке товар должен иметь гарантийные обязательства не менее 12 (двенадцать) месяцев в зависимости от типа оборудования, необходимые сертификаты, программное обеспечение, документацию по инсталляции, поставляться в фирменной упаковке.
8.2. Гарантия на работы не менее 12 месяцев.
IV.  ДОГОВОР №

г. Москва







                  «__» ________ 2011 г.

Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Курбатовой  Елены Николаевны, действующего на основании Доверенности  № 33-45/80 от 05.04.2011г., с одной стороны, и  ____________________________, в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» на основании Извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, размещенного на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на Электронной торговой площадке www.a-k-d.ru <http://www.a-k-d.ru> «__» _________ 2011 г._____________ и протокола ___________________________ от «__» _______2011 г.         № __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Поставщик обязуется поставить ИТ оборудование (далее Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар количество, цена и стоимость которых указаны в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.  ПОКУПАТЕЛЬ поручает, а ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства по предоставлению Услуг переноса аудиовизуального комплекса (далее – АВК). ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить услуги, условия, стоимость и порядок предоставления которых указаны в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3  Максимальный объем поставляемого по настоящему Договору Товара указан в Приложении № 1 к настоящему Договору поставки. Поставка Товара осуществляется Поставщиком исключительно на основании заявок Заказчика с учетом потребности в заказываемом Товаре. Не заказанный Заказчиком Товар не поставляется. Заказчик оставляет за собой право уменьшить количество Товара в случае изменения потребности.

1.4.
Товар, передаваемый по настоящему Договору, принадлежит Поставщику на праве собственности.

1.5.
Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента передачи товара и подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12).

1.6.
Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную, функциональную и эстетическую совместимость с оборудованием используемым Заказчиком. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым, не допускается поставка опытных образцов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Добросовестно, охраняя интересы Заказчика, оказать Услуги в объеме и в сроки, а также в соответствии с требованиями, определенными Сторонами в Приложении к настоящему Договору; 

2.1.2. Выполнять правила внутреннего распорядка Заказчика при оказании Услуг на территории Заказчика.

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно производить приемку и оплату Услуг в соответствии с порядком, установленным настоящим Договором;

2.2.2. Своевременно предоставлять информацию, необходимую для оказания Услуг, обеспечить доступ сотрудников Исполнителя и привлекаемых организаций на территорию, в помещения, к оборудованию Заказчика, если это необходимо для оказания Услуг.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ.
3.1. По итогам выполнения Условий перечисленных в Приложении №2 (или его отдельных этапов) Исполнитель представляет Заказчику Акт приемки оказанных Услуг, подписанный со стороны Исполнителя, и отчетную документацию (если таковая предусмотрена в Приложении).

3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты представления указанных в п. 3.1. настоящего Договора документов Заказчик производит приемку оказанных Услуг на основании требований, указанных в Приложении, и подписывает Акт приемки оказанных Услуг или представляет свои замечания. 

3.3. С момента подписания Заказчиком Акта приемки оказанных Услуг (при наличии промежуточных этапов; с момента подписания Акта приемки завершающего этапа работ по оказанию Услуг) услуги Исполнителя согласно Приложению считаются оказанными. При наличии недостатков Акт приемки оказанных Услуг подписывается после их устранения, оказания Услуг заново, либо после согласования вопроса о соразмерном уменьшении цены (новая цена Услуг, подлежащая оплате Заказчиком, должна быть указана в Акте приемки оказанных Услуг).

3.4. Счет-фактура предоставляется Исполнителем с момента подписания Сторонами Акта приемки оказанных Услуг. 

3.5. Поставщик обязан передать первичные учетные документы (товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры и др.) в момент передачи Товара. В случае отсутствия документа или его неправильного оформления, документ должен быть предоставлен или заменен в течение 2-х рабочих дней с даты  передачи Товара.

3.6. Передача Товара Заказчику оформляется следующим комплектом документов, подписываемых Сторонами: товарными накладными, счетом-фактурой, сертификатами на поставленный Товар.

4.     СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.  Общая сумма Договора, определенная в Приложении № 1 и Приложении №2 и составляет ………..(……) рублей в том числе НДС (18%) - ……… (………………..) рублей.:

4.2.    Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путём перечисления 100% от суммы     указанной в п.4.1. настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта о выполненных работах,  на основании выставленного Поставщиком счета.

4.3.   Платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в рублях РФ.

4.4.   Расчеты осуществляются Сторонами в рублях.

4.5. Обязанность ПОКУПАТЕЛЯ по оплате Товар и услуг считается исполненной в момент зачисления 100 (ста) процентов стоимости ТПС, выраженной в условных единицах, на расчетный счет ПОСТАВЩИКА.

4.5. Оплата осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными с момента получения Исполнителем оплаты с расчетного счета Заказчика.
5. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.
В случае поставки Заказчику Товара ненадлежащего качества, наступают последствия, предусмотренные ст. 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.2.
В случае задержки платежей Заказчиком против срока, указанного в Договоре, Поставщик вправе потребовать от Заказчика выплату неустойки на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре.

5.3.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.
В случае задержки поставки Товара Поставщиком сверх срока, указанного в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 1/50 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки Товара, установленного в настоящем Договоре.

5.5.
В случае непредоставления Поставщиком документов в сроки, указанные в п.3.5., Поставщик оплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, указанной в непредоставленном документе, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки Товара, установленного в настоящем Договоре.
6. 
 ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1.
Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, передаваемыми Заказчику вместе с Товаром. 

6.2.
Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной, начало устранения недостатков производится за счет Поставщика в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.

6.3.
Срок гарантии на поставленный Товар указан в Приложении №1 и исчисляется с момента приемки Товара на складе Заказчика.

6.4.
Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Оборудования.
7. 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали перечисленные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана незамедлительно, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их наступления, известить об этом в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. 

7.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по настоящему Договору.

7.4. Если эти обстоятельства длятся свыше одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для обеих Сторон решения. 

8.       СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 ноября 2011 года, но в любом случае до полного взаиморасчета сторон.
  9.    ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Изменение, дополнение или расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон путем заключения отдельного Соглашения в письменной форме, подписанного обеими Сторонами, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором. 

9.2. Действие настоящего Договора в целом или в части осуществления отдельных услуг Обслуживания может быть досрочно прекращено путем отказа Стороной от исполнения обязательств в соответствии с ст.782 ГК РФ. При этом уведомление о досрочном прекращении действия Договора должно быть направлено другой Стороне не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты досрочного прекращения Договора.

9.3. В случае досрочного расторжения Договора Исполнитель обязуется возвратить Заказчику денежные средства, полученные им в качестве оплаты за неоказанное Обслуживание. 

9.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Исполнителя или в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств по Договору Исполнитель обязан уплатить на сумму подлежащих возврату в соответствии с п.8.3 настоящего Договора денежных средств проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 0,1 % от суммы указанных денежных средств за каждый день пользования денежными средствами с даты их зачисления на расчетный счет Исполнителя до даты их возврата на расчетный счет Заказчика.

9.5. В случае досрочного расторжения Договора взаиморасчеты производятся Сторонами в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента расторжения Договора. 
10.    КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

10.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия другой Стороны независимо от причины прекращения действия настоящего договора.

10.3. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон.

10.4. Исполнитель не несет ответственности за сохранность информации в случае возникновения обязанности передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством РФ.

11.    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Уступка Исполнителем своих прав и обязанностей по настоящему Договору допускается только по предварительному письменному согласию Заказчика. 

11.2. В случае возникновения споров или разногласий Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. При отсутствии соглашения споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Все уведомления, письма, извещения, направляемые Сторонами друг другу, должны быть сделаны в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по указанным юридическим адресам Сторон. При этом Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов. 

11.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах на, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
12. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

	ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Атомэнергопроект»

ИНН 7701796320 КПП 774850001,

105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 7, стр. 1,

р/с 40702810500060021903 

в ОАО ВТБ г. Москва

к/с 30101810700000000187

БИК 044525187 ОКПО 08634359 


	                   ИСПОЛНИТЕЛЬ: 




Должность

Должность

___________________   Ф.И.О.                                      __________________Ф.И.О.

                   М.П.                                                                                                М.П.

     Приложение № 1

к  договору от ______ 2011 г. № ____________

	Код
	Описание оборудования
	Кол-во (шт.)
	Цена (руб.) за штуку с НДС
	Всего с НДС (руб.)

	1
	Пульт делегата для цифровой конференц-системы с микрофоном на гусиной шее
	5
	
	

	2
	Комплект кабелей, разъемов и необходимых соединительных компонентов
	1
	
	

	
	
	Всего:
	

	
	
	В т.ч. НДС (18%):
	


Сумма по договору составляет ______________руб. (______________)___коп., в том числе НДС 18%, что составляет ____________руб. (___________)__ коп.
Заказчик






Исполнитель:

Должность                                                                            Должность

__________________Ф.И.О.                                                    _____________Ф.И.О.

М.П.                                                                                                                     М.П.

