Запрос на разъяснения.

Добрый день! Уважаемый заказчик! В Вашем тех.задании по аукциону

Выполнение ремонтных работ  наружных сетей водоснабжения, канализации  и канализационной насосной станции экспериментально-опытного  производства НИИ Физики по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчакова, 5/2 указан материал Шкаф управления насосами ШУПР-Н-40-2-6-К-ПП-СВ в соответствии с инструкцией подрядчик должен указать товарный знак или производителя, но данный шкаф ШУПР-Н-40-2-6-К-ПП-СВ никто не  производит не представляется возможным указать его товарный знак или производителя приобретают просто пустой шкаф и наполняют его комплектующими, указанными вами и он становится не просто ящиком, а Шкафом управления  насосами Его может собрать сама подрядная организация, а паспорта она  не выдает

Как в данном случае прописывать его товарный знак или производителя

По Вашему запросу поясняем следующее: так как шкаф закупается отдельно и наполняется комплектующими, необходимо указать производителя Шкафа управления насосами ШУПР-Н-40-2-6-К-ПП-СВ как конечного продукта (в сборе). Если укомплектовывать шкаф самостоятельно будет подрядная организация, то участник закупки вправе  указать наименование подрядной организации как производителя (изготовителя) данного продукта.