ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор

____________________ Василенко В.А.

«____» __________________2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку и установку

кондиционеров.

Извещение размещено

на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»

«28» апреля 2012 года № 48/12

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Москва, 2012 г.

Извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора: на поставку и установку кондиционеров.

«28» апреля 2012 года

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Адрес заказчика: 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл., промзона, а/я 22

Контактное лицо заказчика: Баранецкая Юлия Валерьевна

Телефон/факс заказчика: (81369) 60341, 8(921)856-5239, ф.(81369)2-3672

Адрес электронной почты заказчика: buv@niti.ru

Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 16-30 по московскому  времени

Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Открытый запрос цен в электронной форме проводится в рамках «Единого отраслевого стандарта закупок ГК «Росатом» (Положения о закупках), утвержденного  решением  наблюдательного совета  ГК «Росатом» от 07 февраля 2012  № 37.

Предмет Договора: поставка и установка кондиционеров.

Место доставки товаров, выполнения работ: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»,

г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: в соответствии с Приложением №1 – Сведения о товарах.

Срок поставки товаров, выполнения работ:  в течение двух месяцев с момента подписания договора.

Сроки и условия оплаты поставки товаров: С победителем запроса цен будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится по факту поставки и установки всего объема товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 банковских дней после предоставления Заказчику документов о сертификации товаров, счета-фактуры, товарной накладной, подписания Акта выполненных работ и Акта приема-передачи.

Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 786 352,00 (Семьсот восемьдесят шесть тысяч триста пятьдесят два рубля 00 копеек).

Цена договора включает в себя:

- стоимость товара;

- расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- НДС;

- расходы на упаковку, экспедирование;

- доставка до склада ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» в городе Сосновый Бор;

- установка;

- полный комплект технической документации на русском языке;

- транспортные расходы: доставка  товара Покупателю до склада ФГУП «НИТИ

им. А.П. Александрова», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, (в заявке, спецификации к договору, счете и счете-фактуре выделяются отдельной строкой)

# Обеспечение заявки: не предусмотрено.

# Преференции: не предусмотрены.

Правила проведения запроса цен в электронной форме: приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.

Участнику необходимо зарегистрироваться в Системе электронных торгов на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Для обеспечения доступа к участию в электронном запросе котировок оператор электронной торговой площадки www.a-k-d.ru осуществляет аккредитацию участника процедуры закупки.

# Форма заявки на участие в запросе цен: заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в процедуре в отношении предмета закупки. Внесение изменений в заявку не допускается.

Место подачи заявок: сайт www.a-k-d.ru (круглосуточно).

# Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.

Телефон: 8 (495) 788-54-28

# Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе цен:

с  «28» апреля 2012г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен:

09 час. 00 мин. «10» мая 2012 г. по московскому времени.

Требования к участникам запроса цен:

    - Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе:

1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

6) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

7) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

8) Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков:

- реестр, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- реестр, ведущийся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

- реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.

В случае, если у Заказчика возникнут вопросы по предоставленному Участником комплекту документов, Заказчик имеет право запросить уточнение (недостающую информацию).

Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Обязательные приложения к заявке на участие в запросе цен (отсканированные документы в электронном виде, подписанные ЭЦП участника, должны быть выложены на ЭТП вместе с заявкой):

• Анкета участника (подписанная руководителем предприятия).

• Для обществ с ограниченной формой собственности заверенная руководителем предприятия копия ЕГРЮЛ; для индивидуальных предпринимателей - копия ЕГРП; для закрытых акционерных обществ - копия выписки из реестра акционеров;

• Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки (заверенная руководителем предприятия копия).

• Учредительные документы и выписка ЕГРЮЛ (срок действия 6 месяцев).

• Приказы о назначении руководителя.

- Баланс предприятия за последний отчетный период.

•  Проект договора поставки с указанными реквизитами и основными положениями в соответствии с предоставленной заявкой.

В случае не предоставления Участником запроса цен всего комплекта документов, данная заявка будет отклонена.

Заключение договора по результатам запроса цен.

1.	Победитель не позднее 10 рабочих дней после опубликования Протокола рассмотрения и оценки заявок направляет для подписания Заказчику проект договора.

2. 	Победитель запроса цен обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса цен от подписания договора не допускается.

3.	В случае уклонения победителя запроса цен от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.

- Победитель запроса цен считается уклонившимся от заключения договора при не представлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.

| Приложения к извещению: | № 1 Сведения о товарах № 2 Форма заявки № 3 Анкета участника № 4 Проект договора поставки |
| --- | --- |

Начальник ОКТ				Баранецкая Ю.В.

Начальник ОМТС				Полынин А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам				Лошков А.Л

Начальник ДФ(К)				Чумаков Д.В.

Начальник отдела планирования и КПЭ				Борисова О.Р.

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса цен в электронной форме

на поставку и установку кондиционеров

для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна, завод-изготовитель | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер с пультом ДУ с установкой в помещении Типа Panasonic типа CS/CU-E12MKD с пультом ДУ с установкой в помещении или эквивалент. | Потребляемая мощность, кВт: охлаждение – 0.905, нагрев – 1.09 Мощность, кВт: охлаждение – 3,5; обогрев – 4,4 Источник питания: 220-240в, 50Гц Уровень звуковой мощности: наружного блока – 50 дБ; внутреннего блока – 42/21 дБ (макс/мин) Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) – 870x290x204мм; Вес – не более 9 кг Габариты наружного блока (ШхВхГ) –780х540х289мм; Вес – не более 34 кг Хладагент R410A Характеристики помещения: 4 этаж, отм.10,8 м; S 32 м2; H –З,2 м, юго-восточная сторона. |  | К-т | 1 |
| 12 | Кондиционер с пультом ДУ с установкой в помещении Типа Panasonic типа CS/CU-E18MKD с пультом ДУ с установкой в помещении или эквивалент. | Потребляемая мощность, кВт: охлаждение – 1.47, нагрев – 1.54 Мощность, кВт: охлаждение – 5.0; обогрев – 5.8 Источник питания: 220-240в, 50Гц Уровень звуковой мощности: наружного блока-47 дБ; внутреннего блока – 44/34 дБ (макс/мин) Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) – 1070x290x235мм; Вес – не более 12 кг Габариты наружного блока (ШхВхГ) – 875х750х345мм; Вес – не более 48 кг Хладагент R410A Характеристики помещения: 4 этаж, отм. 14,4 м; S 54 м2; H –4,5 м, юго- западная сторона. |  | К-т | 1 |
| 13 | Кондиционер с пультом ДУ с установкой в помещении Типа Panasonic типа CS/CU-E7MKD с пультом ДУ с установкой в помещении или эквивалент. | Потребляемая мощность, кВт: охлаждение –0.47, нагрев – 0.635 Мощность, кВт: охлаждение – 2.05; обогрев – 2.8 Хладагент R410A Источник питания: 220-240в, 50Гц Уровень звуковой мощности: наружного блока-46 дБ; внутреннего блока – 38/21 дБ(макс/мин) Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) – 870x290x204мм; Вес – не более 9 кг Габариты наружного блока (ШхВхГ) – 780х540х289мм; Вес – не более 33 кг Характеристики помещений: - 4 этаж, отм. 10,8 м; S 17 м2; H –3,2 м, южная сторона. - 4 этаж, отм. 10,8 м; S 11 м2; H –3,2 м, южная сторона. |  | К-т | 2 |
| 14 | Кондиционер с установкой в помещении Типа LG CA 09 AWRsbro, с установкой в помещении или эквивалент. | Мощность, кВт: охлаждение-3,7; обогрев-4,1. Источник питания: 220-240в,50Гц. Потребляемая мощность, кВт: обогрев-0.77,охлаждение-0,6. Уровень звуковой мощности внутреннего блока-33Дб. Габариты внутреннего блока (Ш,В,Г) -885х285х205мм; Вес – не более 11кг. Габариты наружного блока (Ш,В,Г) -717х483х230мм; Вес – не более 28кг. Хладагент R410A Характеристики помещения: 3 этаж, S 12,6 м2; H –3,2 м, юго- западная сторона. |  | К-т | 1 |
| 15 | Кондиционер с установкой в помещениях Типа LG CA 12 AWRsbro с установкой в помещениях или эквивалент. | Мощность, кВт: охлаждение-4,04; обогрев-5,1. Источник питания: 220-240в,50Гц. Потребляемая мощность, кВт: обогрев- 1,01, охлажд-1,05. Уровень звуковой мощности внутреннего блока - 33Дб. Габариты внутреннего блока (Ш,В,Г) -885х285х205мм; Вес – не более 11кг. Габариты наружного блока (Ш,В,Г) -717х483х230мм; Вес – не более 28кг. Хладагент R410A Характеристики помещений: - 2 этаж, S 35,6 м2; H –3,2 м, юго- западная сторона. - 3 этаж, S 17 м2 ; H –3,2 м, юго- западная сторона – 2 комнаты. - 3 этаж, S 19,8 м2; H –3,2 м, западная сторона. |  | К-т | 4 |
| 16 | Кондиционер с пультом ДУ с установкой в помещениях Типа Mitsubishi SCM 40-ZG-S SKM 20-ZG-S с пультом ДУ с установкой в помещениях или эквивалент. | Мощность, кВт: охлаждение-4,0; обогрев-5,0. Источник питания: 220-240в,50Гц. Уровень звуковой мощности: Наружного блока - 60Дб.; внутреннего блока – 51Дб Габариты внутреннего блока (Ш,В,Г) -790х268х199мм; Вес – не более 8,5кг. – 2шт. Габариты наружного блока (Ш,В,Г) -850х640х290мм; Вес – не более 40кг. – 1шт. Пульт ДУ – 2 шт. Хладагент R410A Характеристики помещений: 4 этаж, отм.10,8 м; S1 - 15,6 м2; S2 - 33,3 м2 H –3,2 м, южная сторона. |  | К-т | 1 |
| 17 | Кондиционер с пультом ДУ с установкой в помещении Типа Panasonic CS/CU-E24MKD с пультом ДУ с установкой в помещении | Потребляемая мощность, кВт: охлаждение – 2.120, нагрев – 2.660 Мощность, кВт: охлаждение – 6,8; обогрев – 8,6 Источник питания: 220-240в, 50Гц Уровень звуковой мощности: наружного блока – 52 дБ; внутреннего блока – 47/35 дБ (макс/мин) Габариты внутреннего блока (Ш,В,Г) -107х29х23.5см; Габариты наружного блока (Ш,В,Г) -87,5х75х32см. Хладагент R410A Характеристики помещения: 2 этаж, S 32 м2; H –З,2 м, 8 рабочих мест, южная сторона. |  | К-т | 1 |
| 18 | Кондиционер с пультом ДУ с установкой в помещении Типа Panasonic CS/CU-E12NKD с пультом ДУ с установкой в помещении | Потребляемая мощность, кВт: охлаждение – 0.885, нагрев – 1.07 Мощность, кВт: охлаждение – 3,5; обогрев – 4,4 Источник питания: 220-240в, 50Гц Уровень звуковой мощности: наружного блока – 50 дБ; внутреннего блока – 42/21 дБ (макс/мин) Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) – 870x290x214мм; Вес – не более 9 кг Габариты наружного блока (ШхВхГ) – 780х542х289мм; Вес – не более 31 кг Хладагент R410A Характеристики помещения: 2 этаж, S 15 м2; H –З,2 м, южная сторона. |  | К-т | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку и установку оборудования в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации на русском языке, товарная накладная, счет-фактура);

- товар должен быть новыми, не бывшими в употреблении, не с хранения, не ранее 2012 года выпуска;

Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса цен в электронной форме

на поставку и установку кондиционеров

для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

На фирменном бланке участника

Исх. №, дата

Генеральному директору

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Василенко В.А.

ЗАЯВКА

на поставку__________________________________________

Уважаемый Вячеслав Андреевич!

Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса цен

мы, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса цен        № __ от «__» ________ 200_г., в том числе:

1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак): ___________

2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: __________________

3. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).

Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам в запросе цен:

1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

6) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

7) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

8) Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков:

- реестр, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- реестр, ведущийся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

- реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.

Обязуемся в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

| Приложение: перечислить приложенные документы с указанием количества страниц. (должность) (подпись) (ФИО) |  |
| --- | --- |

М.П.

Приложение № 3 к извещению

о проведении запроса цен в электронной форме

на поставку и установку кондиционеров

для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Анкета участника

|  | Общие сведения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Полное наименование организации |  |
|  | Сокращённое наименование организации |  |
|  | Руководитель организации |  |
|  | Должность руководителя |  |
|  | Документ, на основании которого действует руководитель |  |
|  | ИНН |  |
|  | Дата регистрации |  |
|  | ОКПО |  |
|  | КПП |  |
|  | Контактная информация |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Телефон |  |
|  | Факс |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Контактные лица (Ф.И.О.) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | Расчётный счёт |  |
|  | Корреспондентский счёт |  |
|  | БИК банка |  |
|  | Наименование банка |  |
|  | Почтовый адрес банка |  |
|  | Дополнительная информация |  |

Руководитель предприятия______________________/ФИО/

М.П.