ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

[image: image3.jpg]/L/(’ 3 47

OkoHHbld Dok 0K-1
0K-1 (0K-2)
|
F |
0K-2
\\ | CM. npuM. 4, O
LY
X < 3 J
7 & = 5
/
/
// 0K-1
cM. npum. 4, 5
1840
(OKkoHHLU Bnok 0K-2 1840 !
\
\
\\ ;
\ o [idfusb Geaegis o i h 7 /b
// e ol &Ly ey
/
/
/

1840




 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку нестандартных  конструкций физической защиты проёмов зданий
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка нестандартных  конструкций физической защиты проёмов зданий для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1

	Конструкции физической защиты проёмов здания

  
	  Металлические конструкции под проем:
       - 1250 х2360h, правого открывания, утепленная, полуторная, 5 класса пулестойкости,  оборудованная механическим замком (цвет RAL 8012-коричневый);

       - 1270х2030h,  правого открывания, полуторная, (цвет RAL 8012-коричневый)

 5 класса пулестойкости с передаточным выдвижным  лотком для документов А4 глубиной 150мм (Приложение 1), с бронеокном 400х400мм (цвет оконного блока-белый);
       - 1250х2280h, правого открывания, полуторная, 5 класса пулестойкости (цвет RAL 8012- коричневый);

      - 1010х2070h, левого открывания, противопожарная с пределом огнестойкости ЕI45  (цвет RAL 8012-коричневый);
      - 1250х2030h, правого открывания, полуторная, 5 класса пулестойкости (цвет RAL 8012-коричневый);

       - 1010х2070h,  правого открывания, полуторная, 5 класса пулестойкости с передаточным выдвижным лотком для документов А4 глубиной 150мм (Приложение 1), с бронеокном 400х400мм;
       -1840х2140(h) (ОК-1), заполнение- стекло бронированное (5 класс пулестойкости) с возможностью установки горизонтального импоста, делящего конструкцию пополам (цвет конструкции-белый).

Общие требования:

1). Основные требования к дверям согласно чертежам (см. лист 1,2)

2). Направление открывания дверей по чертежу (см. лист 1)

3). В бронированном оконном блоке уменьшить габаритный размер открывающейся створки со стороны петель на 100мм, с другой боковой стороны на 80мм, снизу на 80мм, чтобы ее открыванию не мешал пластиковый оконный блок ОП Г1.

4). Все изделия оснастить необходимыми комплектующими деталями.

 Прилагаемые документы: Приложение № 1, лист 1,2
	не менее 12 месяцев
	1

1

1

1

1

1

4


	шт.


        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен. Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 10 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации:
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
       7. Место поставки продукции:
г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.
       8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 20 дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                           _______________________ А.Б. Крылов
Исполнитель                                                                                                  _______________________ В.Ф. Никитин
[image: image1.jpg]Nyer £

5085 " 4040 . 5460 )
4 o /\/ ]
10
150
! 2940 5210
“0) — = = -
SoS
1010 H
it e ® ||[@]@
A GHG) DT e | F
Fr—. B = 0 1 o
Ik T B ol B @\5(6) o 1 300 v B
@ ot = - = - TRL ~ g @ = = I
x5 [P _‘;&_ 2 L @ 160 *N; [/ 980 =
g ML g i"tm [\ 20 QT
= e & 150 z 2%
Y 7w ol | | 4220 520
® £ ez p—
18(8) FOTO) ) E)) 52000/25 dpazmenm|1(6)
: CRNNE W rwc] o)
-3 255 | s | BY e E
i e R
SO 850, 80—, T80 k0 -, - — 0 — ] 150 S -
e 1 0k2 1 ;ﬁ -
ORRS e === =~ = C
0K-1 JoKk-1 P OK-1 sl






[image: image2]
