Приложение № 2 

к извещению о проведении запроса котировок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление рентгеновского волнодисперсионного 
флуоресцентного спектрометра Ригаку (Rigacu)
1. Назначение
Рентгеновский волнодисперсионный  флуоресцентный спектрометр Ригаку (Rigacu)  предназначен для определения элементного состава веществ и материалов, включая определение следов элементов всей периодической системы, начиная с бора. 
2. Состав оборудования и характеристики 

Рентгеновский волнодисперсионный флуоресцентный спектрометр Ригаку (Rigacu) должен быть изготовлен в следующей комплектации.

	№
	Описание
	Характеристика

	1
	Основной модуль, состоящий из следующих компонентов:
	

	1.1
	Рентгеновская трубка с палладиевым фокусом
	мощность 200 Вт

	1.2
	Автосменщик образцов
	12-позиционный

	1.3
	Вакуумная система с вакуумным насосом
	Форвакуум

	1.4
	Система температурной стабилизации гониометра и камеры образцов
	Точность±10С

	1.5
	Система стабилизации потока газа для проточно-пропорционального детектора
	

	1.6
	Система подачи газа для проточно-пропорционального детектора
	

	1.7
	Индикаторная лампа включения рентгеновского излучения
	

	1.8
	Система смены кристаллов - анализаторов 
	3 кристалла

	1.9
	Кристаллы – анализаторы
	LiF (200), PET

	1.10
	Электронная плата для управления спектрометром
	

	1.11
	Электронная плата для управления счетчиками
	

	1.12
	Держатель образца
	10 позиций

	1.13
	Система вращения образца в процессе анализа
	30 об/мин

	2
	Кристалл-анализатор RX25 для легких элементов с возможностью полуколичественного анализа 
	Регистрация легких элементов

	3
	Набор алюминиевых держателей образцов 
	11 шт.

	4
	Набор полиэтиленовых держателей образцов
	20 шт.

	5
	Программное обеспечение для полуколичественного анализа
	

	6
	Майларовая пленка, 
	длина 92,6 м,  ширина 10 см

	7
	Набор окон толщиной 0,6 мкм для проточно-пропорционального детектора 
	3 шт.

	8
	Управляющий компьютер и принтер 
	

	9
	Упаковка 
	

	10
	Понижающие трансформаторы
	1 фаза, 220 В


3. Технические характеристики спектрометра 

Рентгеновский волнодисперсионный  флуоресцентный спектрометр Ригаку (Rigacu) должен обеспечить количественный Элементный анализ, начиная с B, основных материалов и примесей. Основные технические характеристики спектрометра:

1. Диапазон определяемых элементов: количественный анализ –  от фтора до урана, полуколичественный анализ – от бора до углерода.

2. Чувствительность – до 10-3%.
3. Рентгеновская трубка Rh, расположение снизу. Мощность генератора 0,2 кВт. Напряжение трубке до 50 кВ. Ток на трубке до 4 µА.

4. Возможность анализа  металлов, сплавов, образцов порошка и жидкостей. Автосменщик на 10 образцов. Скорость вращения образца 30 об/мин.

5. Возможность измерения на воздухе, в вакууме и в атмосфере гелия (для жидких образцов).

6. Кристаллы – анализаторы LiF 200, PET, RX25.

7. Спектрометр не должен иметь водяного охлаждения.
4. Дополнительные требования

4.1. Проведение монтажа и пуско-наладочных работ на территории Заказчика. 

4.2. Наличие у Исполнителя подтвержденного опыта изготовления оборудования волновой рентгеновской спектрометрии.
5. Порядок сдачи-приемки установки и сроки поставки

5.1. Исполнитель обязан изготовить полный комплект оборудования не позднее 5 рабочих дней после подписания договора на изготовление рентгеновского волнодисперсионного  флуоресцентного спектрометра Ригаку (Rigacu).
5.2. По результатам испытаний составляется двусторонний акт сдачи - приемки.
6. Стоимость оборудования - 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.

7. Порядок расчетов: аванс 50% от суммы договора перечисляется заказчиком в течение 3 рабочих дней с даты подписания договора; полная оплата осуществляется в течение 5-ти банковских дней после поставки оборудования на склад заказчика и подписания акта сдачи-приемки оборудования.
PAGE  
3

