# П Е Р Е Ч Е Н Ь

сосудов, работающих под давлением (на которые распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03-576-03 и «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии» НП-044-03), эксплуатирующихся на ФГУП «ПО «Маяк» и подлежащих техническому диагностированию в 2012 году сторонней организацией

| № п/п | Владелец сосуда | Наименование (марка) | Рабочая среда | Рабочее давле-ние (Мпа) | Объём (м3) | Заводской номер | Регистра- ционный (учётный) номер | Место установки | Год ввода в эксплуа-тацию | Расчётный срок службы (лет) | Дата диагнос-тирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Завод … | ПМ-40-15 подогр. мазута | Мазут/пар | 2,5/0,7 | 0,3/ 0,45 | 22368 | 31/В-165 | … | 1968 | н/д | Октябрь |
|  | Завод … | ПМ-40-15 подогр. мазута | Мазут/пар | 2,5/0,7 | 0,3/ 0,45 | 22366 | 31/В-166 | … | 1968 | н/д | Октябрь |
|  | Завод … | Ресивер V | Водород | 1,0 | 10,0 | 2002.482 к-т 13 | 31/В-243 | … | 2002 | 10 | Апрель |
|  | Завод … | Ресивер VI | Водород | 1,0 | 10,0 | 2002.482 к-т 54 | 31/В-240 | … | 2002 | 10 | Апрель |
|  | Завод … | Ресивер | Водород | 0,4 | 6,5 | 965 | 31/А-194 | … | 1962 | 20 | Июль |
|  | РМЗ | Воздухосборник | Воздух | 0,8 | 6,3 | 1527 | 31/В-219 | … | 1992 | - | Май |
|  | ЖДЦ | Воздухосборник | Воздух | 0,8 | 10,0 | 308 | 31/В-279 | … | 1994 | 12 | Апрель |

| Заместитель главного инженера по промышленной безопасности и инженерному обеспечению производства – начальник управления промышленной безопасности и инженерного обеспечения производства |  |  |
| --- | --- | --- |

И.о. начальника отдела экспертизы промышленной безопасности и диагностирования оборудования ____________ ____._______.2012