Приложение № 1
к договору №  ____________
от  «_____»__________ 2011г.

	СОГЛАСОВАНО:
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	Первый заместитель директора-
главный инженер ОАО «ГНЦ НИИАР»

	______________
	_________________ М.Н. Святкин

	«_____»__________2011 г.
	«_____»__________2011 г.



Директор реакторного 

исследовательского комплекса
___________________ А.Л. Ижутов
Техническое задание
на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:
«Разработка проекта по усовершенствованию электронной аппаратуры СУЗ РУ РБТ-10/2».

Димитровград -2011г


1. Наименование и область применения

1.1. Наименование: «Разработка проекта по усовершенствованию электронной аппаратуры СУЗ РУ РБТ-10/2».

1.2. Область применения: Исследовательская реакторная установка (РУ) РБТ-10/2, эксплуатирующаяся с 1983 года. 

Номинальная тепловая мощность – 10Мвт, максимальная плотность тепловых нейтронов – до 1(1014 см-2. Основными экспериментальными устройствами реактора являются ампульные каналы для испытания топлива и материалов ядерных реакторов различного типа и назначения, а также наработки радиоизотопной продукции, ядерного легирования кремния, радиационного окрашивания минералов. Новизна работы заключается в создании новых аппаратурных и программных средств в системе управления и защиты для повышения надежности и безопасности, техническом обосновании возможности продления срока службы и разработок организационно-технических мероприятий по обеспечению необходимого уровня надежности и безопасности эксплуатации РУ РБТ-10/2.

2. Общие положения

2.1. Основанием для проведения работ являются: Федеральная целевая программа «Национальная технологическая база в 2007-2011г.г», подраздел «Технологии ядерной энергетики нового поколения».

2.2. Заказчик – ОАО «ГНЦ НИИАР».

2.3. Исполнитель – определяется по конкурсу.

3. ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Улучшение экспериментальных характеристик и повышение безопасности реакторной установки РБТ-10/2. 

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Система управления и защиты реактора РБТ-10/2, а также использование полученных результатов для модернизации СУЗ исследовательских и энергетических реакторов.

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Разработка принципиальной схемы и конструкторской документации системы управления и защиты РУ РБТ-10/2.
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

6.1 Комплекс СУЗ должен быть выполнен на основе технических средств, аналогичных комплексу аппаратуры системы управления и защиты для исследовательского реактора МИР.М1 – АСУЗ-09Р РУНК.501319.030, разработанный ЗАО «СНИИП-Систематом». 
6.2 Технические требования на комплекс СУЗ изложены в Техническом задании инв. №44-12/88 от 29.11.10г, разработанном ЗАО «СНИИП-Систематом».

6.3 Комплекс СУЗ и комплектующие изделия должны отвечать требованиям "Специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики".
6.4 Исполнитель должен иметь лицензии на право конструирования и изготовления оборудования для сооружений и комплексов с исследовательскими ядерными реакторами.
6.5 Комплекс СУЗ должен удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:

· Общие положения обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок (НП-033-01), Москва, 2001;

· Правила ядерной безопасности исследовательских реакторов 
(НП-009-04), Москва, 2004;

· Требования к программе обеспечения качества для исследовательских ядерных установок НП-042-02;

· Приборы контроля и регулирования технологических процессов. ОТУ. ГОСТ Р 52931-2008;

· Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). ГОСТ 14254-96;

· Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. ГОСТ 15150-69;

· Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство» ГОСТ Р 15.201-2000;

· Системы контроля нейтронного потока для управления и защиты ядерных реакторов. Общие технические требования. ГОСТ 27445-87;

· Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделия. Общие технические требования.          ГОСТ 9.014-78;

· Маркировка грузов. ГОСТ 14192-96;

· Характеристики точности выполнения предписанной функции средств автоматизации. Требования к нормированию. Общие методы контроля. 
ГОСТ 23222-88;

· Руководящий документ. Общие требования и методы испытаний на сейсмостойкость приборов и средств автоматизации, поставляемых на АС 
РД 25 818-87;

· Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

· Специальные условия поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики, 1988;

· Приборы и средства автоматизации для атомных станций. Общие технические требования. ОТТ 08042462;

· Аппаратура ядерного приборостроения для атомных станций.
ГОСТ 26344.0-84;

· ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. ГОСТ 12.1.004-91;

· Система стандартов безопасности. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.007.0-75;

· Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.
ГОСТ 27.002-89;

· Состав и общие правила задания требований по надежности.
ГОСТ 27.003-90;

· ИОС 9001:2008 Международный стандарт. Система менеджмента качества. Требования;

· Требования к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих способность обеспечения качества и безопасности при конструировании и изготовлении оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов. РД-03-41-97;

· Надежность. Прогнозирование количества показателей надежности на этапе проектирования. РД 95 988-90;

· Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Технические требования и методы испытаний. 
ГОСТ Р 50746-2000;

· Основные положения подготовки, рассмотрения и принятия решений по изменениям проектной, конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, влияющим на обеспечение ядерной и радиационной безопасности РД-03-19-94;

· Положение по организации и проведению экспертизы проектных и других материалов и документации, обосновывающих безопасность ядерно- и радиационно-опасных объектов (изделий) и производств (технологий).               РД-03-13-94;

· Условия поставки импортного оборудования, изделий и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации. РД-03-36-97;

· Общие требования и методы испытаний на пожаробезопасность приборов и средств автоматизации, поставляемых на АЭС. РД 08.042-89;

· Изделия приборостроения. Методика расчета показателей безотказности. 
РМ 25446-87;

· СТП 1700.20.017-83 Изделия ядерного приборостроения. Технологическая тряска и прогон. Методика проведения;

· ГОСТ 29075-91 Системы ядерного приборостроения для атомных станций. Общие требования;

· ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Разработка принципиальной схемы и конструкторской документации системы управления и защиты реактора РБТ-10/2.

Срок выполнения: 3 кв. 2011г.
7.2. Техническое задание, при необходимости, может дополняться в процессе производства работ по согласованию между заказчиком и исполнителем.

Главный инженер

РУ МИР.М1, РБТ-10




 С.В. Романовский 

Начальник службы ИВТиСУЗ

РУ МИР.М1, РБТ-10




 С.А. Фрааз
