                                      «УТВЕРЖДАЮ»
                                              Генеральный директор
                       ООО «Нижегородтеплогаз»
                                                          Председатель комиссии
                                                  по проведению закупок
________________С.А.Прокофьев

«____»_____________2014г.

                                                 Извещение № 1
о внесении изменений в открытый запрос предложений в электронной форме
                     № НТГ14/10/2014-12эзп

   Заказчиком было принято решение о внесении изменений в закупочную документацию для проведения открытого запроса предложений  в электронной форме № НТГ-14/10/2014-12эзп на право заключения договора поставки для нужд ООО «Нижегородтеплогаз» контрольно-измерительных приборов и оборудования для ремонта котельных, а именно:
1. Внести следующие изменения в Приложение № 1 к проекту Договора (Спецификация) №НТГ-14/10/2014-12эзп и изложить  в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед.

(в т. ч. НДС)
	Сумма

(в т.ч. НДС)

	1
	Преобразователь давления Метран-55-Ех-ДА-505-МП-t1-050-0.6Mпа-42-ШР
	шт
	2
	
	

	2
	Датчик температуры ТСМУ-16-160-М-1-1,5(50 ом) (4-20)мА-50-150грС
	шт
	2
	
	

	3
	Датчик температуры ТСМУ-16-120-М-1-1,5 (50 ом) (4-20) мА-50-150грС
	шт
	1
	
	

	4
	Датчик давления Корунд-ДИ-001М-120УХЛЗ,1-1-1,0Мпа-42-t3-М1-IP65
	шт
	2
	
	

	5
	Датчик давления Корунд-ДИ-001М-120УХЛ3,1-1-0,6МПа-42-t3-M1-IP65
	шт
	2
	
	

	6
	Датчик давления МЕТРАН-150СG1 (0…2.5кПа) 2211L3M5D52B1SC
	шт
	4
	
	

	7
	Датчик давления МЕТРАН-150СG1 (0…4.0кПа) 2211L3M5D52B1SC
	шт
	2
	
	

	8
	Датчик-реле давления ДЕМ-102-1-02-2 (0,1-1,0) Мпа
	шт
	3
	
	

	9
	Датчик-реле разности давления ДЕМ-202-1-01-2 (0,02-0,6) Мпа
	шт
	4
	
	

	10
	Датчик контроля пламени ФДС-01-220
	шт
	6
	
	

	11
	Блок контроля пламени БКП-ФД
	шт
	3
	
	

	12
	Блок контроля пламени БКП-КЭ
	шт
	1
	
	

	
	
	
	
	Сумма:
	

	
	
	
	
	НДС:
	

	
	
	
	
	Итого:
	


2. Внести следующие изменения в техническое задание  (Приложение № 4 к документации по проведению открытого запроса предложений  в электронной форме № НТГ-14/10/2014-12эзп) и изложить  в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Преобразователь давления Метран-55-Ех-ДА-505-МП-t1-050-0.6Mпа-42-ШР
	шт
	2

	2
	Датчик температуры ТСМУ-16-160-М-1-1,5(50ом) (4-20)мА-50-150грС
	шт
	2

	3
	Датчик температуры ТСМУ-16-120-М-1-1,5 (50ом) (4-20) мА-50-150грС
	шт
	1

	4
	Датчик давления Корунд-ДИ-001М-120УХЛЗ,1-1-1,0Мпа-42-t3-М1-IP65
	шт
	2

	5
	Датчик давления Корунд-ДИ-001М-120УХЛ3,1-1-0,6МПа-42-t3-M1-IP65
	шт
	2

	6
	Датчик давления МЕТРАН-150СG1 (0…2.5кПа) 2211L3M5D52B1SC
	шт
	4

	7
	Датчик давления МЕТРАН-150СG1 (0…4.0кПа) 2211L3M5D52B1SC
	шт
	2

	8
	Датчик-реле давления ДЕМ-102-1-02-2 (0,1-1,0) Мпа
	шт
	3

	9
	Датчик-реле разности давления ДЕМ-202-1-01-2 (0,02-0,6) Мпа
	шт
	4

	10
	Датчик контроля пламени ФДС-01-220
	шт
	6

	11
	Блок контроля пламени БКП-ФД
	шт
	3

	12
	Блок контроля пламени БКП-КЭ
	шт
	1


	Лист согласования изменений в открытый запрос предложений в электронной форме № НТГ-14/10/2014-12эзп:



	

	Согласовано:

	

	Главный инженер              

ООО «Нижегородтеплогаз»
	
	Жулин А.А.

	
	
	

	Организатор закупки

Начальник службы МТС

ООО «Нижегородтеплогаз» 
	
	Омельченко Е.Ю.

	

	Юрисконсульт юридической группы

ООО «Нижегородтеплогаз»
	
	Кузнецова В.О.








Извещение о внесении изменений в открытый запрос предложений в электронной форме  № НТГ-14/10/2014-12 эзп
                                                                        Страница 2 из 3

