	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор по строительству 

Ростовской АЭС – директор филиала ОАО «НИАЭП»

 (управляющей компании ООО «СМУ  №1»)

______________     А.Б.Хазин

 от   «__» ________ 2013 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме
без квалификационного отбора на право заключения договора поставки по лоту №200/12/2013  «Поставка бетонных смесей для проведения строительно-монтажных работ на объектах, относящихся к III категории ответственности по ПиН АЭ-5.6, при строительстве Ростовской АЭС»
том 2 «Техническая часть»

г. Волгодонск
2013 г.

Технические требования

1. Объем поставляемого товара
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Бетон В7,5W6
	м³
	5,00

	2
	Бетон В7,5W6  (-5°С)
	м³
	5,00

	3
	Бетон В7,5W6  (-10°С)
	м³
	2,00

	4
	Бетон В7,5W6  (-15°С)
	м³
	2,00

	5
	Бетон В7,5W6 F75
	м³
	15,00

	6
	Бетон В7,5W6 F75 (-5°С)
	м³
	10,00

	7
	Бетон В7,5W6 F75 (-10°С)
	м³
	5,00

	8
	Бетон В7,5W6 F75 (-15°С)
	м³
	5,00

	9
	Бетон В15 
	м³
	500,00

	10
	Бетон В15 (-5°С)
	м³
	100,00

	11
	Бетон В15 (-10°С)
	м³
	100,00

	12
	Бетон В15 (-15°С)
	м³
	100,00

	13
	Бетон В15F50 
	м³
	5,00

	14
	Бетон В15F50 (-5°С)
	м³
	5,00

	15
	Бетон В15F50  (-10°С)
	м³
	5,00

	16
	Бетон В15F50  (-15°С)
	м³
	5,00

	17
	Бетон В15 W6 F75 
	м³
	100,00

	18
	Бетон В15 W6 F75 (-5°С)  
	м³
	50,00

	19
	Бетон В15 W6 F75  (-10°С)
	м³
	50,00

	20
	Бетон В15 W6 F75  (-15°С)
	м³
	50,00

	21
	Бетон В15 W8 F100 
	м³
	20,00

	22
	Бетон В15 W8 F100 (-5°С)  
	м³
	20,00

	23
	Бетон В15 W8 F100  (-10°С)
	м³
	5,00

	24
	Бетон В15 W8 F100  (-15°С)
	м³
	5,00

	25
	Бетон В20 W6
	м³
	20,00

	26
	Бетон В20 W6 (-5°С)
	м³
	10,00

	27
	Бетон В20 W6 (-10°С)
	м³
	50,00

	28
	Бетон В20 W6 (-15°С)
	м³
	50,00

	29
	Бетон В25
	м³
	15,00

	30
	Бетон В25  (-5°С)  
	м³
	10,00

	31
	Бетон В25  (-10°С)
	м³
	5,00

	32
	Бетон В25  (-15°С)
	м³
	3,00

	33
	Бетон В25 W4 
	м³
	10,00

	34
	Бетон В25 W4 (-5°С)  
	м³
	3,00

	35
	Бетон В25 W4 (-10°С)
	м³
	1,00

	36
	Бетон В25 W4 (-15°С)
	м³
	1,00

	37
	Бетон В25 W8
	м³
	10,00

	38
	Бетон В25 W8 (-5°С)  
	м³
	5,00

	39
	Бетон В25 W8   (-10°С)
	м³
	3,00

	40
	Бетон В25 W8   (-15°С)
	м³
	2,00

	41
	Бетон В25 W8 F100 
	м³
	100,00

	42
	Бетон В25 W8 F100 (-5°С)  
	м³
	50,00

	43
	Бетон В25 W8 F100  (-10°С)
	м³
	10,00

	44
	Бетон В25 W8 F100  (-15°С)
	м³
	5,00

	45
	Бетон В30F50
	м³
	195,00

	46
	Бетон В30F50 (-5°С)  
	м³
	50,00

	47
	Бетон В30F50 (-10°С)  
	м³
	10,00

	48
	Бетон В30F50 (-15°С)  
	м³
	10,00

	49
	Раствор М100
	м³
	20,00

	50
	Раствор М 100 (-5°С)
	м³
	5,00

	51
	Раствор М 100 (-10°С)
	м³
	30,00

	52
	Раствор М 100 (-15°С)
	м³
	3,00


	53
	Раствор М150
	м³
	10,00

	54
	Раствор М 150 (-5°С)
	м³
	5,00

	55
	Раствор М 150 (-10°С)
	м³
	2,00

	56
	Раствор М 150 (-15°С)
	м³
	2,00

	57
	Раствор М 200
	м³
	10,00

	58
	Раствор М 200 (-5°С)
	м³
	5,00

	59
	Раствор М 200 (-10°С)
	м³
	2,00

	60
	Раствор М 200 (-15°С)
	м³
	2,00

	61
	Раствор М 200*
	м³
	10,00

	62
	Раствор М 200* (-5°С)
	м³
	4,00

	63
	Раствор М 200* (-10°С)
	м³
	2,00

	64
	Раствор М 200* (-15°С)
	м³
	2,00

	ВСЕГО:
	1911,00


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск -28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблоков № 3,4 Ростовской АЭС.

3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора по 31.05.2014г. отдельными партиями по заявкам Покупателя.
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленные Материалы, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 3-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2014 г. 

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 4-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2017г.

5.  Требования к поставляемому товару:

- предлагаемый к поставке товар должны быть произведены на предприятиях, производящие смеси разных классов согласно ГОСТ
-  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;
-  прохождение процедуры входного контроля;

- подтверждение пройденного инспекционного контроля завода-изготовителя на готовность к отпуску бетонной смеси на объекты строительства Ростовской АЭС, относящиеся к III категории ответственности по ПиН АЭ-5.6.
СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: ___________________________________________________
6

