от 09.06.2015 г. № 7284/282 Р4-15-Р-1
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7284/282 Р4-15 «Поставка НКУ-РУ для ИБК для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС»:
 Вопрос: 
Просим уточнить, необходимо ли осуществлять оценку соответствия материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий в виде сертификации в Системе ОИТ. 
Ответ : 

Оценка соответствия материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий в виде сертификации в Системе ОИТ не требуется.

