
Приложение № 3

к Запросу ценовых котировок

Техническое задание
на поставку установки повышения давления (Код ОКДП 2910000)

для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» согласно следующей спецификации:

	
	Наименование продукции
	Марка, сорт краткие технические характеристики
	Кол-во, шт

	
	Установка повышения давления с частотным управлением. Модель Espo CKE2 XVM4 06F11 Speeddrive T2 art. 6000000330.
	Назначение установки – перекачка жидкости по замкнутому контуру.

Перекачиваемая жидкость – дистиллированная вода

Рабочая температура жидкости – до +40 °С

Время непрерывной работы – до 500 часов

Перекачка должна осуществляться двумя насосами с функциями автоматического управления и защиты:

Расход: минимальный – 1,5 м3/час максимальный - 3,0 м3/час

Избыточное давление на всасе: минимальное – 0,5 м3/час; максимальное – 1,0 м3/час

Объем гидроаккумулятора – (20-40) литров

Массо-габаритные характеристики: длина 650 мм, ширина 560 мм, высота 770 мм.
	1


Указание на товарные знаки не сопровождается словами «или эквивалент» в  связи с необходимостью обеспечения совместимости и взаимодействия с имеющимся у Заказчика оборудованием на объекте применения.

Оборудование должно быть новое, не восстановленное, не бывшее в употреблении, поставленное в полностью рабочем состоянии, с оборудованием совместимым друг с другом.

Контактное лицо: Чехович Владимир Евгеньевич (48439) 9-57-27.
PAGE  
2

