	УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- директор по проектированию ОАО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов
____________________________

                       подпись 


«__»  _________  2014 года
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-62.14 «Ростовская АЭС. Анализ влияния воздушной обстановки на безопасность эксплуатации Ростовской АЭС. Разработка рекомендаций по мероприятиям  обеспечивающим непревышение нормативной вероятности падения летательных аппаратов на здания, ответственных за ЯРБ»

том 2 «техническая часть»

2014 год
Общие положения

Наименование объекта: Ростовская АЭС.

Основание для проведения работ:

Программа работ по устранению замечаний и реализации предложений экспертных заключений о безопасности энергоблоков Ростовской АЭС, ДНП-5-1905-2011, ДНП-5-2111-2012, ДНП-5-2643-2014.

Заказчик: ОАО «НИАЭП».

Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок.

1.5ц
Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок

выполнения
	Материал,

передаваемый

Заказчику

	Ростовская АЭС. Анализ влияния воздушной обстановки на безопасность эксплуатации Ростовской АЭС. Разработка рекомендаций по мероприятиям  обеспечивающим непревышение нормативной вероятности падения летательных аппаратов на здания, ответственных за ЯРБ
	Начало - с момента заключения договора, 

окончание - 

15.11.2014
	Технический

отчет


2. Цель и задачи проведения работы

 Целью работ является:

Обеспечение безопасной эксплуатации АЭС и непревышения нормативной вероятности падения летательных аппаратов и их обломков на площадку Ростовской АЭС.

 Задачи работ:

Оценка вероятности падения на площадку Ростовской АЭС летательных аппаратов различных типов и их обломков.

Разработка рекомендаций по мероприятиям для обеспечения непревышения нормативной вероятности падения летательных аппаратов и их обломков на площадку Ростовской АЭС.

3. Состав и содержание работ

3.1       Исследования включают в себя:

- Первичный сбор информации о воздушной обстановке в районе размещения площадки АЭС и предварительный анализ влияния воздушной обстановки на безопасность АЭС;

- Оценку фактических данных по объемам воздушного движения авиации всех ведомств в районе размещения площадки АЭС для существующей структуры ВП и обоснование прогноза объемов движения на период до 2070 г.;

- Оценку вероятности падения воздушных судов на площадку по состоянию на 2014 г.;

- Разработку прогноза объемов движения и оценку вероятности падения летательных аппаратов разных типов на площадку с учетом изменения структуры воздушного пространства без учета мероприятий по санации воздушного пространства на горизонт планирования до 2070 года;

- Разработку рекомендаций по мероприятиям по обеспечению непревышения нормативной вероятности падения воздушных судов на объекты АЭС.

3.2      Работы выполняются на основании анализа следующих материалов:

- схемы воздушных трасс, маршрутов спрямления воздушных трасс, местных воздушных линий и маршрутов полетов вертолетов и самолетов всех типов в районе размещения площадки АЭС;

 - размещение полигонов отработки техники пилотирования, боевого применения государственной авиации, районов аэродромов экспериментальной и государственной авиации, маршрутов разведки погоды и основных направлений полетов экспериментальной и государственной авиации;

 - фактических данных по объемам движения гражданских ВС в районе для существующей структуры воздушных трасс, маршрутов спрямления воздушных трасс, местных воздушных линий и маршрутов полетов вертолетов и самолетов всех типов;

- фактических данных по объемам движения экспериментальной и государственной авиации в районе размещения площадки АЭС для существующих аэродромов государственной авиации, схем маршрутов и зон полетов.

Получение указанных материалов в государственных ведомствах РФ и РБ является обязанностью Исполнителя.

4. Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять из технического отчета с результатами исследований, включающими:

- Базовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и параметров воздушной обстановки;

- Описание методов прогноза характеристик и параметров;

- Результаты оценки параметров и характеристик, вероятностные оценки событий “падение летательного аппарата” для летательных аппаратов разных типов.

- Рекомендации по мероприятиям обеспечивающим непревышение нормативной вероятности падения летательных аппаратов на здания, ответственных за ЯРБ
Отчет должен соответствовать требованиям Приложения 14 НД п. 4.2 СППНАЭ-93 и разделу V «Состав отчетной документации» Приложения 2 НП-031-01,  п.п. 2.4, 2.8 НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95).

Отчет должен также содержать:

· Карты (планы местности), содержащие сведения о наличии аэропортов, расположении воздушных коридоров, пересечении воздушных маршрутов и перелетов на расстоянии до 200 км от площадки;

· Данные о видах воздушного движения, типах летатнльных аппаратов и их характеристиках, частоте полетов. Схемы взлета, посадки и стоянки летательных аппаратов;

· Информацию (карты и схемы) о наличии в зоне влияния на АЭС военных объектов, используемых полигонов для бомбометания на расстоянии до 30 км от АЭС;

· Данные о видах возможных летящих предметов (ВС целиком, двигатели, другие части ВС), их характеристиках, частоте реализации опасности;

· Архивные сведения об авиакатастрофах в районе радиусом 200 км от АЭС;

· Данные, необходимые для определения факторов техногенного происхождения, характеризующихся совокупностью параметров нагрузок (механических, огневых, температурных) на территорию АЭС. на здания, сооружения, системы, элементы АЭС, возникающих при падении на них воздушного судна или его обломков в случае авиационной катастрофы;

· Обзор основных угроз воздушного движения авиации всех ведомств для функционирования объектов АЭС;

· Прогнозы интенсивностей полетов воздушных судов гражданской, государственной и экспериментальной авиации в районе строительства АЭС;

· Результаты оценки фактических вероятностей падения воздушных судов авиации всех ведомств на площадку и объекты АЭС;

· Результаты обоснования основных мероприятий по обеспечению непревышения нормативной вероятности падения воздушных судов на объекты АЭС.

5. Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при проведении работ

1.  (ОПБ-88/97) ПНАЭГ-1-011-97. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций.

2.  ПиНАЭ-5.6 Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа.

3.  НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

4.  НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.

5. НП-032-03. Размещение ядерных установок ядерного топливного цикла. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.

6.  НП-006-98 (ПНАЭ Г-01-036-95) с Изменением №2 от 20 декабря 2005г. Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реактором типа ВВЭР.

7.  NS-G-3.1 МАГАТЭ. Внешние события техногенного происхождения в оценке площадки для АЭС. Руководство по безопасности.

6. Порядок приема н передачи работ

Документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 4 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.

Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. 

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана. 

Разработанные в результате данной работы материалы будут использованы при обосновании безопасности строительства и эксплуатации Ростовской АЭС.


























































































































































































































































































































































































































































































2

