## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка насосов дозаторов. Энергоблок № | [11 empty] | Приложение №1,1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 13.ИСУП.104238690 | 10KBD61AP001 | Насос-дозатор подачи ацетата цинка в первый контур с электродвигателем мощность 0,25кВт напряжение 380В | НД 2,5/100К14А Q=2,5 л/ч H=100 кг/см2 | - | ТУ3632-002-46919837-2004 ООО "Ареопаг" | 4 | III | BEL_101123931 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-08.1-201тм | 42 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ядерного обслуживания (10UKC) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UKC, oтm.-3,600 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 29 | 2 | нж. ст
2 | 13.ИСУП.104238691 | 10KBD62AP001 | Насос-дозатор подачи ацетата цинка в первый контур с электродвигателем мощность 0,25кВт напряжение 380В | НД 2,5/100К14А Q=2,5 л/ч H=100 кг/см2 | - | ТУ3632-002-46919837-2004 ООО "Ареопаг" | 4 | III | BEL_101123931 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-08.1-201тм | 42 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ядерного обслуживания (10UKC) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UKC, oтm.-3,600 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 29 | 2 | нж. ст
3 | 13.ИСУП.104238692 | 10KBD10AP001 | Насос-дозатор раствора щелочи с электродвигателем электродвигателем АДМ90L4 мощность 2,2кВт напряжение 380В | НД 2,5 1000/10К14А Q=1000 л/ч Н=10 кгс/cм2 | - | ТУ3632-002-86789899-2011 | 4 | III | BEL_101123931 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-08.1-201тм | 32 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ядерного обслуживания (10UKC) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UKC, oтm +4,800 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 156 | 2 | нж. ст
4 | 13.ИСУП.104238693 | 10KBD20AP001 | Насос-дозатор раствора кислоты с электродвигателем АДМ100L4 мощность 4,0 кВт напряжение 380 В | НД 1,0 Р 1600/16 К14А -УХЛ4 Q=1600 л/ч Р=16 кгс/cм2 | - | ТУ3632-002-86789899-2011 | 4 | III | BEL_101123931 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-08.1-201тм | 34 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ядерного обслуживания (10UKC) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UKC, oтm +4,800 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 178 | 2 | нж. ст
5 | 13.ИСУП.104238694 | 10KBD31AP001 | Насос-дозатор подачи аммиака в первый контур с электродвигателем АДМ63В4 мощность 0,37кВт напряжение 380В | НД1,0Э 25/40К К14А-УХЛ4 Q=25 л/ч H=400 м.в.с | - | ТУ3632-002-86789899-2011 | 4 | III | BEL_101123931 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-08.1-201тм | 42 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ядерного обслуживания (10UKC) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UKC, oтm +4,800 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 32 | 2 | нж. ст
6 | 13.ИСУП.104238695 | 10KBD32AP001 | Насос-дозатор подачи аммиака в первый контур с электродвигателем АДМ63В4 мощность 0,37кВт напряжение 380В | НД1,0Э 25/40К14МА-М4 Q=25 л/ч H=400 м.в.с | - | ТУ3632-002-86789899-2011 | 4 | III | BEL_101123931 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-08.1-201тм | 42 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ядерного обслуживания (10UKC) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UKC, oтm +4,800 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 32 | 2 | нж. ст
7 | 13.ИСУП.104238696 | 10KBD33AP001 | Насос-дозатор подачи аммиака в первый контур с электродвигателем АДМ63В4 мощность 0,37кВт напряжение 380В | НД 0,5 Э 100/10 К14А-УХЛ4 Q=100 л/ч Р=10 кгс/cм2 | - | ТУ3632-002-86789899-2011 | 4 | III | BEL_101123931 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-08.1-201тм | 44 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ядерного обслуживания (10UKC) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UKC, oтm +4,800 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 34,4 | 2 | нж. ст
8 | 13.ИСУП.104238697 | 10KBD41AP001 | Насос-дозатор подачи гидразина в первый контур с электродвигателем АДМ63В4 мощность 0,37кВт напряжение 380В | НД 0,5 Э 100/10 К14А-УХЛ4 Q=100 л/ч Р=10 кгс/cм2 | - | ТУ3632-002-86789899-2011 | 4 | III | BEL_101123931 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-08.1-201тм | 44 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ядерного обслуживания (10UKC) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UKC, oтm +4,800 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 34,4 | 2 | нж. ст
9 | 13.ИСУП.104238698 | 10KBD42AP001 | Насос-дозатор подачи гидразина в первый контур с электродвигателем АДМ63В4 мощность 0,37кВт напряжение 380В | НД1,0 Э 25/40 К14А-УХЛ4 Q=25 л/ч Р=40 кгс/cм2 | - | ТУ3632-002-86789899-2011 | 4 | III | BEL_101123931 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-08.1-201тм | 42 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ядерного обслуживания (10UKC) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UKC, oтm +4,800 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 34,4 | 2 | нж. ст
10 | 13.ИСУП.104238699 | 10KBD51AP001 | Насос-дозатор подачи гидроокиси калия в первый контур с электродвигателем АДМ63В4 мощность 0,37кВт напряжение 380В | НД 0,5 Э 100/10 К14А-УХЛ4 Q=100 л/ч Р=10 кгс/cм2 | - | ТУ3632-002-86789899-2011 | 4 | III | BEL_101123931 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-08.1-201тм | 44 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ядерного обслуживания (10UKC) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UKC, oтm +4,800 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 34 | 2 | нж. ст
11 | 13.ИСУП.104238700 | 10KBD52AP001 | Насос-дозатор подачи гидроокиси калия в первый контур с электродвигателем АДМ63В4 мощность 0,37кВт напряжение 380В | НД 0,5 Э 100/10 К14А-УХЛ4 Q=100 л/ч Р=10 кгс/cм2 | - | ТУ3632-002-86789899-2011 | 4 | III | BEL_101123931 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-08.1-201тм | 44 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ядерного обслуживания (10UKC) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UKC, oтm +4,800 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 34 | 2 | нж. ст
12 | 13.ИСУП.104238701 | 10FKK41AP001 | Насос-дозатор дезактивтрующих растворов (азотная кислота) с электродвигателем АДМ90L4 мощность 2,2кВт напряжение 380В | НД 1,0 Р 1000/10 К14МА УХЛ4 Q=1000 л/ч Р=10 кгс/cм2 | - | ТУ3632-002-86789899-2011 | 4 | III | BEL_101123931 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-08.1-201тм | 14 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ядерного обслуживания (10UKC) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | 10UKC, oтm +4,800 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 156 | 2 | нж. ст
13 | 13.ИСУП.104238702 | 10FKK42AP001 | Насос-дозатор дезактивтрующих растворов (перманганата калия) с электродвигателем АДМ90L4 мощность 2,2 кВт напряжение 380 В | НД 1,0 Р 1000/10 К14МА УХЛ4 Q=1000 л/ч Р=10 кгс/cм2 | - | ТУ3632-002-86789899-2011 | 4 | III | BEL_101123931 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-08.1-201тм | 14 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ядерного обслуживания (10UKC) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | 10UKC, oтm +4,800 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 156 | 2 | нж. ст
14 | 13.ИСУП.104238703 | 10FKK43AP001 | Насос-дозатор дезактивтрующих растворов (щавелевая кислота)с электродвигателем АДМ90L4 мощность 2,2 кВт напряжение 380 В | НД 1,0 Р 1000/10 К14МА УХЛ4 Q=1000 л/ч Р=10 кгс/cм2 | - | ТУ3632-002-86789899-2011 | 4 | III | BEL_101123931 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-08.1-201тм | 14 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ядерного обслуживания (10UKC) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | 10UKC, oтm +4,800 |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 156 | 2 | нж. ст
15 | 13.ИСУП.104238749 | 10QUC01AP001 | Насос-дозатор подачи конденсата на приборы АХК с электродвигателем АИР63В4А3М3 мощность 0,37кВт напряжение 380В | по типу НД 0,5 P 63/16 K14MA Q=63 л/ч H=16 кгс/см2 | - | ТУ 3632-009-00220150-01 | 4 | III | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-11.1-201тм | 119 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-07-07 | 2016-07-22 | UMA oтm.-6,00 oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 28,5 | 4 | нж. ст
16 | 13.ИСУП.104238750 | 10QUC02AP001 | Насос-дозатор подачи конденсата на приборы АХК с электродвигателем АИР63В4А3М3 мощность 0,37кВт напряжение 380В | по типу НД 0,5 P 63/16 K14MA Q=63 л/ч H=16 кгс/см2 | - | ТУ 3632-009-00220150-01 | 4 | III | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-11.1-201тм | 119 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-07-07 | 2016-07-22 | UMA oтm.-6,00 oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 28,5 | 4 | нж. ст
17 | 13.ИСУП.104238751 | 10QUH16AP001 | Насос-дозатор для отбора пробы конденсата из солевых отсеков конденсатора с электродвигателем АИР63В4А3М3 мощность 0,37кВт напряжение 380В | по типу НД 0,5 P 63/16 K14MA Q=63 л/ч H=16 кгс/см2 | - | ТУ 3632-009-00220150-01 | 4 | III | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-11.1-201тм | 119 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-07-07 | 2016-07-22 | UMA oтm.-6,00 oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 28,5 | 4 | нж. ст
18 | 13.ИСУП.104238752 | 10QUH17AP001 | Насос-дозатор для отбора пробы конденсата из солевых отсеков конденсатора с электродвигателем АИР63В4А3М3 мощность 0,37кВт напряжение 380В | по типу НД 0,5 P 63/16 K14MA Q=63 л/ч H=16 кгс/см2 | - | ТУ 3632-009-00220150-01 | 4 | III | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-11.1-201тм | 119 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-07-07 | 2016-07-22 | UMA oтm.-6,00 oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 28,5 | 4 | нж. ст
19 | 13.ИСУП.104238753 | 10QUH18AP001 | Насос-дозатор для отбора пробы конденсата из солевых отсеков конденсатора с электродвигателем АИР63В4А3М3 мощность 0,37кВт напряжение 380В | по типу НД 0,5 P 63/16 K14MA Q=63 л/ч H=16 кгс/см2 | - | ТУ 3632-009-00220150-01 | 4 | III | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-11.1-201тм | 119 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-07-07 | 2016-07-22 | UMA oтm.-6,00 oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 28,5 | 4 | нж. ст
20 | 13.ИСУП.104238754 | 10QUH19AP001 | Насос-дозатор для отбора пробы конденсата из солевых отсеков конденсатора с электродвигателем АИР63В4А3М3 мощность 0,37кВт напряжение 380В | по типу НД 0,5 P 63/16 K14MA Q=63 л/ч H=16 кгс/см2 | - | ТУ 3632-009-00220150-01 | 4 | III | BEL_101123877 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-11.1-201тм | 119 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание турбины (10UMA) | 2016-07-07 | 2016-07-22 | UMA oтm.-6,00 oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 28,5 | 4 | нж. ст
21 | 13.ИСУП.104238767 | 10GCR20AP001 | Насос-дозатор щелочи для нейтрализации с электродвигателем AИР90L4 N=2,2 кВт n=1500 об/мин U=380 В Подвод отвод затворной жидкости 14х2 нж | НД 1,0 Р 1600/10-К14А Q=1600 л/ч P= 1,0 МПа | - | По типу ТУ 3632-002-86789899-2011 ООО «Талнахский механический завод» | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | 2-32-201тм | 10 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 171 | 2 | нж. ст
22 | 13.ИСУП.104238768 | 10GCR20AP002 | Насос-дозатор щелочи для нейтрализации с электродвигателем AИР90L4 N=2,2 кВт n=1500 об/мин U=380 В Подвод отвод затворной жидкости 14х2 нж | НД 1,0 Р 1600/10-К14А Q=1600 л/ч P= 1,0 МПа | - | По типу ТУ 3632-002-86789899-2011 ООО «Талнахский механический завод» | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | 2-32-201тм | 10 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 171 | 2 | нж. ст
23 | 13.ИСУП.104238769 | 10GCR30AP001 | Насос-дозатор кислоты для нейтрализации с электродвигателем АИР90L4 N=2,2 кВт n=1500 об/мин U=380 В | НДГ 1,0 Р 1600/10ЕА Q=1600 л/ч Р= 1,0 МПа | - | По типу ТУ 3632-002-86789899-2011 ООО «Талнахский механический завод» | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | 2-32-201тм | 10 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 257 | 2 | нж. ст
24 | 13.ИСУП.104238770 | 10GCR30AP002 | Насос-дозатор кислоты для нейтрализации с электродвигателем АИР90L4 N=2,2 кВт n=1500 об/мин U=380 В | НДГ 1,0 Р 1600/10ЕА Q=1600 л/ч Р= 1,0 МПа | - | По типу ТУ 3632-002-86789899-2011 ООО «Талнахский механический завод» | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | 2-32-201тм | 10 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 257 | 2 | нж. ст
25 | 13.ИСУП.104238784 | 10PHN10AP001 | Насос- дозатор фосфата с преобразователем частоты с электродвигателем АИР71А4 N=0,55 кВт n=1500 об/мин U=380 B | НДГ 1,0 Э 100/16КА Q=100 л/ч P=1,6 МПа | - | По типу ТУ 3632-002-86789899-2011 ООО «Талнахский механический завод» | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | 2-32-201тм | 29 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 69 | 4 | нж. ст
26 | 13.ИСУП.104238785 | 10PHN10AP002 | Насос- дозатор фосфата с преобразователем частоты с электродвигателем АИР71А4 N=0,55 кВт n=1500 об/мин U=380 B | НДГ 1,0 Э 100/16КА Q=100 л/ч P=1,6 МПа | - | По типу ТУ 3632-002-86789899-2011 ООО «Талнахский механический завод» | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | 2-32-201тм | 29 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 69 | 4 | нж. ст
27 | 13.ИСУП.104238792 | 10LDP20AP001 | Насос-дозатор щелочи с электродвигателем АИР100L4 N=4 кВт n=1500 об/мин U=380 B Подвод отвод затворной жидкости 14х2 нж На всасе и напоре выполнить присоединение к трубе 57х3 нж | НД 1,0 Р 4000/8К14А Q=4000 л/ч Р= 0,8 МПа | - | По типу ТУ 3632-002-52530397-2003 ЗАО "Талнах" г. Тула | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | 2-32-201тм | 11 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 276 | 2 | нж. ст
28 | 13.ИСУП.104238793 | 10LDP20AP002 | Насос-дозатор щелочи с электродвигателем АИР100L4 N=4 кВт n=1500 об/мин U=380 B Подвод отвод затворной жидкости 14х2 нж На всасе и напоре выполнить присоединение к трубе 57х3 нж | НД 1,0 Р 4000/8К14А Q=4000 л/ч Р= 0,8 МПа | - | По типу ТУ 3632-002-52530397-2003 ЗАО "Талнах" г. Тула | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | 2-32-201тм | 11 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 276 | 2 | нж. ст
29 | 13.ИСУП.104238794 | 10LDP30AP001 | Насос-дозатор кислоты с электродвигателем АИР90L4 N=2,2 кВт n=1500 об/мин U=380B | НДГ 1,0 Р 1600/10ЕА Q=1600 л/ч Р= 1,0 МПа | - | По типу ТУ 3632-002-52530397-2003 ЗАО "Талнах" г. Тула | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | 2-32-201тм | 10 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 257 | 2 | нж. ст
30 | 13.ИСУП.104238795 | 10LDP30AP002 | Насос-дозатор кислоты с электродвигателем АИР90L4 N=2,2 кВт n=1500 об/мин U=380B | НДГ 1,0 Р 1600/10ЕА Q=1600 л/ч Р= 1,0 МПа | - | По типу ТУ 3632-002-52530397-2003 ЗАО "Талнах" г. Тула | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | 2-32-201тм | 10 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 257 | 2 | нж. ст
31 | 13.ИСУП.104238802 | 10QCE10AP001 | Насос-дозатор гидразина с электродвигателем АИМЛ100S4 N=3,0 кВт n=1500 об/мин U=380 B | НДГ 1,0 Р 1000/16КВ Q=1000 л/ч Р= 1,6 МПа | - | По типу ТУ 3632-002-86789899-2011 ЗАО "Талнах" г. Тула | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | 2-32-201тм | 24 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 234 | 2 | нж. ст
32 | 13.ИСУП.104238803 | 10QCE10AP002 | Насос-дозатор гидразина с электродвигателем АИМЛ100S4 N=3,0 кВт n=1500 об/мин U=380 B | НДГ 1,0 Р 1000/16КВ Q=1000 л/ч Р= 1,6 МПа | - | По типу ТУ 3632-002-86789899-2011 ЗАО "Талнах" г. Тула | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | 2-32-201тм | 24 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 234 | 2 | нж. ст
33 | 13.ИСУП.104238823 | 10LDN11AP001 | Насос-дозатор раствора гидразина с электродвигателем АИР63В4У3 мощность 0,37кВт напряжение 380В | НД 1,0 Э16/63 Q=16 л/ч Р=63 кгс/см2 | - | ТУ 3632-001-52528615-2006 | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | 2-32-201тм | 3 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UGB, oтm.+8,400 oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 27 | 2 | нж. ст
34 | 13.ИСУП.104238824 | 10LDN12AP001 | Насос-дозатор раствора гидразина с электродвигателем АИР63В4У3 мощность 0,37кВт напряжение 380В | НД 1,0 Э16/63 Q=16 л/ч Р=63 кгс/см2 | - | ТУ 3632-001-52528615-2006 | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | 2-32-201тм | 3 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UGB, oтm.+8,400 oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 27 | 2 | нж. ст
35 | 13.ИСУП.104238825 | 10LDN13AP001 | Насос-дозатор раствора гидразина с электродвигателем АИР90L4У3 мощность 2,2кВт напряжение 380В | НД 1,0 Э 630/16 Q=630 л/ч Р= 16 кгс/см2 | - | ТУ 3632-001-52528615-2006 | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | 2-32-201тм | 8 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UGB, oтm.+8,400 oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 127 | 2 | нж. ст
36 | 13.ИСУП.104238826 | 10LDN14AP001 | Насос-дозатор раствора гидразина с электродвигателем АИР90L4У3 мощность 2,2кВт напряжение 380В | НД 1,0 Э 630/16 Q=630 л/ч Р= 16 кгс/см2 | - | ТУ 3632-001-52528615-2006 | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | 2-32-201тм | 8 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UGB, oтm.+8,400 oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 127 | 2 | нж. ст
37 | 13.ИСУП.104238827 | 10LDN21AP001 | Насос-дозатор раствора этаноламина с электродвигателем АИР63В4У3 N= 0,37 кВт U=380В | НД 0,5 Э 63/16 Q=63 л/ч Р=16 кгс/см2 | - | ТУ 3632-001-52528615-2006 | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | 2-32-201тм | 25 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UGB, oтm.+8,400 oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 28,5 | 2 | нж. ст
38 | 13.ИСУП.104238828 | 10LDN22AP001 | Насос-дозатор раствора этаноламина с электродвигателем АИР63В4У3 N= 0,37 кВт U=380В | НД 0,5 Э 63/16 Q=63 л/ч Р=16 кгс/см2 | - | ТУ 3632-001-52528615-2006 | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | 2-32-201тм | 25 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UGB, oтm.+8,400 oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 28,5 | 2 | нж. ст
39 | 13.ИСУП.104238829 | 10LDN41AP001 | Насос-дозатор раствора аммиака с электродвигателем АИР90L4У3 мощность 2,2кВт напряжение 380В | НД 1,0 Э 630/16 Q=630 л/ч Р= 16 кгс/см2 | - | ТУ 3632-001-52528615-2006 | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | 2-32-201тм | 8 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UGB, oтm.+8,400 oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 127 | 2 | нж. ст
40 | 13.ИСУП.104238830 | 10LDN42AP001 | Насос-дозатор раствора аммиака с электродвигателем АИР90L4У3 мощность 2,2кВт напряжение 380В | НД 1,0 Э 630/16 Q=630 л/ч Р= 16 кгс/см2 | - | ТУ 3632-001-52528615-2006 | 4 | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | 2-32-201тм | 8 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд (10UGB) | 2015-12-16 | 2015-12-31 | UGB, oтm.+8,400 oбcлyживaemoe |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 127 | 2 | нж. ст
41 | 13.ИСУП.104238836 | 00LDB60AP001 | Насос-дозатор щелочи с электродвигателем АИР90L4 N=2,2 кВт n=1500 об/мин U=380 B | НД 1,0 Р 1600/10К14А Q=1600 л/ч Р= 1,0 МПа | - | По типу ТУ 3632-002-86789899-2011 ООО «Талнахский механический завод» | 4 | III | BEL_101124081 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР3-51-203тм | 1 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание установки очистки вод (00ULD) | 2016-07-07 | 2016-07-22 | 00ULD |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 171 | 2 | нж. ст
42 | 13.ИСУП.104238837 | 00LDB60AP002 | Насос-дозатор щелочи с электродвигателем АИР90L4 N=2,2 кВт n=1500 об/мин U=380 B | НД 1,0 Р 1600/10К14А Q=1600 л/ч Р= 1,0 МПа | - | По типу ТУ 3632-002-86789899-2011 ООО «Талнахский механический завод» | 4 | III | BEL_101124081 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР3-51-203тм | 1 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание установки очистки вод (00ULD) | 2016-07-07 | 2016-07-22 | 00ULD |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 171 | 2 | нж. ст
43 | 13.ИСУП.104238838 | 00LDB70AP001 | Насос-дозатор кислоты с электродвигателем АИР80А4 N=1,1 кВт n=1500 об/мин U=380 B | НДГ 1,0 Р 630/10ЕА Q=630 л/ч Р= 1,0 МПа | - | По типу ТУ 3632-002-52530397-2003 ЗАО "Талнах" г. Тула | 4 | III | BEL_101124081 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР3-51-203тм | 1 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание установки очистки вод (00ULD) | 2016-07-07 | 2016-07-22 | 00ULD |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 114,5 | 2 | нж. ст
44 | 13.ИСУП.104238839 | 00LDB70AP002 | Насос-дозатор кислоты с электродвигателем АИР80А4 N=1,1 кВт n=1500 об/мин U=380 B | НДГ 1,0 Р 630/10ЕА Q=630 л/ч Р= 1,0 МПа | - | По типу ТУ 3632-002-52530397-2003 ЗАО "Талнах" г. Тула | 4 | III | BEL_101124081 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР3-51-203тм | 1 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание установки очистки вод (00ULD) | 2016-07-07 | 2016-07-22 | 00ULD |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование | 114,5 | 2 | нж. ст
[13 empty] | Итого: | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
При наличии фланцевых соединений, оборудование должно поставляться в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями.
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [12 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [12 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15