от 04.08.2015 г. № 7284/430 Р3/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7284/430 Р3/П-15 «Поставка клапанов электромагнитных DN100 для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС»:
 Вопрос: 
1. Просим сообщить фактическое рабочее давление клапанов электромагнитных типа Т26292-100М (коды арматуры 3RH82S04, 3RH82S05, 3RD50S01 3RD50S02). 
Ответ: 
1. Фактическое рабочее давление указанных клапанов 1,5 – 3,6 МПа.
