	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Заместитель директора по проектированию в области информационных технологий


	
	
	
	
	А.Н. Игошин

	
	
	« ___ » _______________ 2014г.

	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке регламентов по автоматизации рабочих процессов БКП-3 АО «НИАЭП» с использованием программного комплекса ETAP 
	Согласовано:
	

	
	

	
	

	
	Начальник ОСАПР
	   А.В. Мартышин

	
	должность,   подпись,   дата,   инициалы,   фамилия

	
	
	

	
	Начальник группы 2Д-проектирования ОСАПР
	      Н.М. Немцев

	
	должность,   подпись,   дата,   инициалы,   фамилия

	Разработано:

	
	Инженер 1 категории ОСАПР
	      А.С. Выдрин

	
	должность,   подпись,   дата,   инициалы,   фамилия


Нижний Новгород,

2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Форма заявки для предоставления доступа работников сторонних          организаций к информационным ресурсам АО «НИАЭП».
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Обязательство о неразглашении сведений, ставших известными в период выполнения работ по договору.
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Оказание консультационных услуг по разработке регламентов по автоматизации рабочих процессов БКП-3 АО «НИАЭП» с использованием программного комплекса ETAP.


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг:

	2.1.1 В рамках оказания данных услуги должны быть разработаны регламенты по шести тематикам:

2.1.1.1 Основы работы в комплексе ЕТАР.
2.1.1.2 Создание однолинейной схемы объекта электроэнергетики.
2.1.1.3 Расчёт установившихся режимов в ЕТАР. Учёт различных параметров элементов и настроек расчётных условий для учёта различных условий нагрузки и генерации.

2.1.1.4 Расчёт токов короткого замыкания. Учёт различных стандартов по расчёту токов короткого замыкания, реализованных в комплексе ЕТАР.
2.1.1.5 Определение допустимой токовой нагрузки кабелей с помощью  программного комплекса ETAP. Выбор сечений кабелей с помощью программного комплекса ETAP. Проверка защиты кабелей от возгорания с помощью программного комплекса ETAP.
2.1.1.6. Анализ электромеханических процессов в электрической сети при пусках электродвигателей с помощью программного комплекса ETAP.
2.1.2. Консультационные услуги по проведению верификации разработанных материалов и опытной эксплуатации программного комплекса ETAP.



	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	2.2.1.
Разработка регламента по основам работы в комплексе ETAP.

Данный регламент должен содержать следующие разделы:

2.2.1.1.
Раздел с краткими сведениями о комплексе ETAP. В данном разделе должно быть приведено описание концепции, применяемой в программном комплексе ETAP, и методологии его использования по созданию единой информационной расчётной модели для повышения качества проектирования объектов энергетики.

2.2.1.2.
Детальное описание оcновных элементов управления комплексом ETAP. Концепция единой информационной расчётной модели.

В данном разделе должно приводиться детальное описание пользовательского интерфейса программного комплекса ETAP с точки зрения создания единой информационной расчётной модели объекта энергетики.

2.2.2.
Разработка регламента по созданию однолинейной схемы объекта электроэнергетики.

Данный регламент должен содержать следующие разделы:

2.2.2.1.
Раздел с принципами создания однолинейных схем в программном комплексе ETAP.

Данный раздел должен охватывать создание однолинейных схем в программном комплексе ETAP. Кроме того, должны рассматриваться принципы размещения элементов на схеме, правка схемы, создание и использование шаблонов участков однолинейной схемы.

2.2.2.2.
Раздел с описанием элементов однолинейных схем ETAP.

Данный раздел должен содержать детальное структурированное описание элементов, которые могут быть использованы для создания однолинейных схем в программном комплексе ETAP.

2.2.2.3.
Применение концепции “Многомерная база данных” для создания, изменения параметров и сопровождения информационной расчётной модели в программном комплексе ETAP.

Данный раздел должен содержать детальное описание концепции «Многомерная база данных» применительно к проекту, создаваемому в программном комплексе ETAP, для хранения различных состояний модели проектируемого объекта энергетики.

2.2.2.4.
Создание примера однолинейной схемы.

Данный раздел должен содержать детальное описание последовательности действий, необходимых для создания однолинейной схемы объекта энергетики в программном комплексе ETAP на основе согласованных с Заказчиком исходных данных.

2.2.3.
Разработка регламента по расчёту установившихся режимов в ETAP. Учёт различных параметров элементов и настроек расчётных условий для учёта различных условий нагрузки и генерации.

Данный регламент должен содержать следующие разделы:

2.2.3.1.
Методология проведения расчёта установившегося режима в программном комплексе ETAP.

Данный раздел должен содержать краткое описание методик расчёта установившегося режима, лежащих в основе расчётов, реализованных в программном комплексе ETAP.

2.2.3.2.
Исходные данные, требуемые для проведения расчёта установившегося режима в программном комплексе ETAP.

Данный раздел должен содержать детальное описание перечня исходных данных, необходимых для задания по всем элементам однолинейной схемы для проведения расчёта установившегося режима в программном комплексе ETAP.

2.2.3.3.
Детальное описание элементов управления расчётом установившегося режима в программном комплексе ETAP. Задание расчётных условий.

Данный раздел должен охватывать описание элементов управления модулем «Расчёт установившихся режимов» и настроек его расчётных условий в программном комплексе ETAP.

2.2.3.4.
Выходные отчёты по результатам расчёта установившегося режима в программном комплексе ETAP.

Данный раздел должен содержать детальное описание данных, которые выгружаются в файлы выходных отчётов по результатам расчёта установившегося режима в программном комплексе ETAP.

2.2.3.5.
Пример проведения расчёта установившегося режима в программном комплексе ETAP.

Данный раздел должен представлять собой детальное описание последовательности действий, необходимых для проведения расчёта установившегося режима в программном комплексе ETAP на основе согласованных с Заказчиком исходных данных.

2.2.4.
Разработка регламента по расчёту токов короткого замыкания. Учёт различных стандартов по расчёту токов короткого замыкания, реализованных в комплексе ETAP.

Данный регламент должен содержать следующие разделы:

2.2.4.1.
Методология проведения расчёта токов короткого замыкания в программном комплексе ETAP.

Данный раздел должен содержать краткое описание методик расчёта токов короткого замыкания, реализованных в программном комплексе ETAP.

2.2.4.2.
Исходные данные, требуемые для проведения расчёта токов короткого замыкания в программном комплексе ETAP.

Данный раздел должен содержать детальное описание перечня исходных данных, необходимых для задания по всем элементам однолинейной схемы для проведения расчёта токов короткого замыкания в программном комплексе ETAP.

2.2.4.3.
Детальное описание элементов управления расчётом токов короткого замыкания в программном комплексе ETAP. Задание расчётных условий.

Данный раздел должен охватывать описание элементов управления модулями «Расчёт токов короткого замыкания ANSI и IEC» и «Расчёт токов короткого замыкания ГОСТ» и настроек их расчётных условий в программном комплексе ETAP.

2.2.4.4.
Выходные отчёты по результатам расчёта токов короткого замыкания в программном комплексе ETAP.

Данный раздел должен содержать детальное описание данных, которые выгружаются в файлы выходных отчётов по результатам расчёта токов короткого замыкания в программном комплексе ETAP.

2.2.4.5.
Пример проведения расчёта токов короткого замыкания в программном комплексе ETAP.

Данный раздел должен представлять собой детальное описание последовательности действий, необходимых для проведения расчёта токов короткого замыкания в программном комплексе ETAP на основе согласованных с  Заказчиком исходных данных.

2.2.5.
Разработка регламента по определению допустимой токовой нагрузки кабелей с помощью программного комплекса ETAP. Выбор сечений кабелей с помощью программного комплекса ETAP. Проверка защиты кабелей от возгорания с помощью программного комплекса ETAP.

Данный регламент должен содержать следующие разделы:

2.2.5.1.
Методология определения сечений кабелей в программном комплексе ETAP.

Данный раздел должен содержать описание принципов, лежащих в основе реализованных в программном комплексе ETAP функций по определению допустимой токовой нагрузки, сечений кабелей и проверки защиты кабелей.

2.2.5.2.
Исходные данные, требуемые для определения допустимой токовой нагрузки, сечений кабелей и проверки защиты кабелей в программном комплексе ETAP.

Данный раздел должен содержать детальное описание перечня исходных данных, необходимых для задания по всем элементам однолинейной схемы для определения допустимой токовой нагрузки, сечений кабелей и проверки защиты кабелей в программном комплексе ETAP.

2.2.5.3.
Принцип определения допустимой токовой нагрузки кабелей в программном комплексе ETAP.

Данный раздел должен включать в себя описание принципа определения допустимой токовой нагрузки кабелей через взаимодействие между различными модулями программного комплекса ETAP.

2.2.5.4.
Принцип определения сечений кабелей в программном комплексе ETAP. 

Данный раздел должен включать в себя описание принципа определения сечений кабелей через взаимодействие между различными модулями программного комплекса ETAP.

2.2.5.5.
Принцип проведения проверки защиты кабелей в программном комплексе ETAP.

Данный раздел должен включать в себя описание принципа проверки защиты кабелей, реализованного в программном комплексе ETAP.

2.2.5.6.
Пример определения допустимой токовой нагрузки кабелей в программном комплексе ETAP.

Данный раздел должен представлять собой детальное описание последовательности действий, необходимых для определения допустимой токовой нагрузки кабелей в программном комплексе ETAP на основе согласованных с Заказчиком исходных данных.

2.2.5.7.
Пример определения сечений кабелей в программном комплексе ETAP.

Данный раздел должен представлять собой детальное описание последовательности действий, необходимых для определения сечений кабелей в программном комплексе ETAP на основе согласованных с Заказчиком исходных данных.

2.2.5.8.
Пример проверки защиты кабелей в программном комплексе ETAP.

Данный раздел должен представлять собой детальное описание последовательности действий, необходимых для проверки защиты кабелей в программном комплексе ETAP на основе согласованных с Заказчиком исходных данных.

2.2.6.
Разработка регламента по анализу электромеханических процессов в электрической сети при пусках электродвигателей с помощью программного комплекса ETAP.

Данный регламент должен содержать следующие разделы:

2.2.6.1.
Методология анализа электромеханических процессов при пусках двигателей в программном комплексе ETAP. Статический и динамический пуск двигателей.

Данный раздел должен содержать краткое описание реализованных в программном комплексе ETAP методик анализа электромеханических переходных процессов, протекающих в электрической системе при пусках двигателей. 

2.2.6.2.
Исходные данные, требуемые для проведения анализа электромеханических переходных процессов при пусках двигателей в программном комплексе ETAP.

Данный раздел должен содержать детальное описание перечня исходных данных, необходимых для задания по всем элементам однолинейной схемы для проведения анализа электромеханических процессов при пусках двигателей в программном комплексе ETAP.

2.2.6.3.
Детальное описание элементов управления анализом пусков двигателей в программном комплексе ETAP. Задание расчётных условий.

Данный раздел должен охватывать описание элементов управления модулем «Пуск двигателей: статический и динамический» и настроек его расчётных условий в программном комплексе ETAP.

2.2.6.4.
Выходные отчёты по результатам анализа пусков двигателей в программном комплексе ETAP.

Данный раздел должен содержать детальное описание данных, которые выгружаются в файлы выходных отчётов по результатам анализа электромеханических процессов при пусках двигателей в программном комплексе ETAP.

2.2.6.5.
Пример анализа процессов, протекающих при пусках двигателей в программном комплексе ETAP.

Данный раздел должен представлять собой детальное описание последовательности действий, необходимых для проведения анализа электромеханических процессов при пусках двигателей в программном комплексе ETAP на основе согласованных с Заказчиком исходных данных.
2.2.7.
По окончанию разработки регламентов исполнитель должен на своей территории предоставить программно-технические средства для проведения верификации разработанных материалов и опытной эксплуатации программного комплекса ETAP сотрудниками АО «НИАЭП», а также оказать консультационные услуги по технической поддержке данных процессов.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Доля оказываемых услуг со стороны Исполнителя в общем объеме закупки равна 100%. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг по разработке регламентов по автоматизации рабочих процессов БКП-3 АО «НИАЭП» с использованием программного комплекса ETAP.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	3.4.1 Исполнитель принимает, что информация, полученная им (или которая может быть получены им) явно или косвенно в процессе оказания услуг на объектах вычислительной техники Заказчика является информацией ограниченного доступа, использование которой для оказания услуг осуществляется в соответствии с Соглашением о конфиденциальности и неразглашении информации, являющегося обязательным приложением к договору на оказание услуг между Заказчиком и Исполнителем и не подлежит разглашению, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ;
3.4.2 Предоставление доступа сотруднику Исполнителя к информационным ресурсам АО «НИАЭП» осуществляется на основании заявки на имя Старшего вице-президента – директора по проектированию АО «НИАЭП» в соответствии с формой, указанной в Приложении №1;
3.4.3 К заявке на предоставление доступа прилагается обязательство работника о не разглашении сведений, ставших известными в период выполнения работ. Форма обязательства указана в Приложении №2.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Требования не предъявляются

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Результатом оказания услуг являются разработанные регламенты согласно перечню, указанному в пункте 2.1.1, и опытная эксплуатация программного комплекса ЕТАР.
Ниже приведен календарный план оказания услуг с указанием отчетных документов по каждому этапу.

Содержание этапа оказания услуг
Отчётный документ

Срок

1

Основы работы в комплексе ЕТАР.

Регламент по основам работы в комплексе ETAP

1 недели с момента подписания договора

2

Создание однолинейной схемы объекта электроэнергетики.

Регламент по созданию однолинейной схемы объекта электроэнергетики.
2 недели с момента подписания договора

3

Расчёт установившихся режимов в ЕТАР. Учёт различных параметров элементов и настроек расчётных условий для учёта различных условий нагрузки и генерации.

Регламент по расчёту установившихся режимов в ETAP. Учёт различных параметров элементов и настроек расчётных условий для учёта различных условий нагрузки и генерации.
3 недель с момента подписания договора

4

Расчёт токов короткого замыкания. Учёт различных стандартов по расчёту токов короткого замыкания, реализованных в комплексе ЕТАР.

Регламент по расчёту токов короткого замыкания. Учёт различных стандартов по расчёту токов короткого замыкания, реализованных в комплексе ETAP.
4 недель с момента подписания договора

5

Определение допустимой токовой нагрузки кабелей с помощью программного комплекса ETAP. Выбор сечений кабелей с помощью программного комплекса ETAP. Проверка защиты кабелей от возгорания с помощью программного комплекса ETAP.

Регламент по определению допустимой токовой нагрузки кабелей с помощью программного комплекса ETAP, выбору сечений кабелей с помощью программного комплекса ETAP, проверке защиты кабелей от возгорания с помощью программного комплекса ETAP.
5недель с момента подписания договора

6

Анализ электромеханических процессов в электрической сети при пусках электродвигателей с помощью программного комплекса ETAP.

Регламент по анализу электромеханических процессов в электрической сети при пусках электродвигателей с помощью программного комплекса ETAP.
6 недель с момента подписания договора

7

Консультационные услуги по проведению верификации разработанных материалов и опытной эксплуатации программного комплекса ETAP.

Командировка 3 специалистов АО «НИАЭП» в офис исполнителя для верификации регламентов, разработанных по предыдущим 6 этапам оказания услуг, на 4 дня. Опытная эксплуатация программного комплекса ETAP 
7 недель с момента подписания договора



	Подраздел 4.2 Требования по оказанию услуг

	При оказании Услуг по Договору Исполнитель руководствуется техническими требованиями и перечнем оказываемых услуг, приведенном в Разделе 2 настоящего ТЗ. Для получения дополнительных данных, материалов и документов, потребовавшихся в ходе оказания услуг, каждая из Сторон направляет соответствующий запрос ответственному лицу другой стороны по электронной почте или официальным письмом.

	Подраздел 4.3 Требования по приемке услуг

	4.3.1 Сдача-прием оказанных услуг выполняются после предоставления актов выполненных работ и отчетов по оказанным услугам, подписанных заявителем работ, и ответственным лицом со стороны Заказчика. 
4.3.2 Заказчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть предоставленный Отчет, подписать Акт об оказании услуг и один экземпляр подписанного Акта направить Исполнителю 

4.3.3 В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах Заказчик в указанный срок направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от принятия услуг с перечнем выявленных недостатков. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа устранить выявленные недостатки и направить акт повторно.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования не предъявляются


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОСАПР
	Отдел систем автоматизированного проектирования

	2
	БКП
	Бюро комплексного проектирования

	3
	ТЗ
	Техническое задание


Приложение №1   
Форма 
заявки для предоставления доступа работников сторонних организаций
к информационным ресурсам АО «НИАЭП»

С целью выполнения работ по «00000000» в рамках договора между АО «НИАЭП» и ООО «0000000» от 00.00.0000 № 0000/0000 прошу Вас предоставить доступ работника ООО «0000000»  к информационным ресурсам АО «НИАЭП» с правами на «чтение» и «запись»:

	№
	Пользователь
	Наименование систем, к которым необходим доступ, 
права доступа
	Конечный срок предоставления доступа

	
	Ф.И.О.
	Должность, подразделение (отдел)
	Контактная информация (тел., e-mail)
	
	

	1. 
	
	
	
	
	


ООО «000000» с целью выполнения условий конфиденциальности в рамках указанного договора:

· признаёт, что ему предоставляется доступ к информации, представленной в электронной форме или виде, которая может не иметь реквизитов документа, но представляет в рамках договора коммерческую значимость и должна охраняться в режиме конфиденциальности в соответствии с требованиями российского законодательства;

· обязуется выполнять автоматизированную обработку информации только с использованием закреплённых за конкретными работниками Исполнителя средств вычислительной техники и электронных носителей информации в соответствии с заявкой;

· обязуется принимать все необходимые организационные и технические меры для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности обрабатываемой им информации, а также её защиту от несанкционированного, в том числе, случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий;

· обязуется контролировать выполнение своими работниками требований по обеспечению безопасности информации и обязательств по неразглашению. 

Ответственный за предоставление доступа к информационным ресурсам АО «НИАЭП» со стороны ООО «0000000»  инженер 1-й категории Группы поддержки приложений информационной безопасности ОИТ Иванов Иван Иванович, (тел.: +7(000) 0000000, доб. 0000, ii.ivanov@000.ru).

Должность………………………Подпись………………………..И.О. Фамилия

                                                                                                           Приложение №2
Обязательство 
о неразглашении сведений, ставших известными 
в период выполнения работ по договору

от ____________№ ____________

Я, _________________________________________________________, паспорт гражданина Российской Федерации серия _______ № _________________, выдан _________________________________________________________________________________________________________________________________________, дата выдачи ___________________ года, зарегистрирован по адресу ______________________________________________________________________________________________________________________________________, являясь работником _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

О Б Я З У Ю С Ь :

   1. Использовать доступ к информационным ресурсам АО «НИАЭП» исключительно для выполнения работ, предусмотренных договорными отношениями АО «НИАЭП» и ____________________________________, в рамках предоставленных мне прав и полномочий.

   2. Использовать для обработки информации в информационных ресурсах АО «НИАЭП» закрепленные за мной технические средства обработки и передачи информации, готовность к работе которых в информационных ресурсах АО «НИАЭП» подтверждена Актом от ____________________.

   3. Сохранять в тайне свои аутентификационные и идентификационные данные, предназначенные для доступа к информационным ресурсам АО «НИАЭП».

   4. Без распоряжения полномочных лиц не разглашать, не предоставлять, не  передавать и не сообщать устно или письменно ставшие мне известными сведения, или к которым я был допущен(а), или к которым имел(а) доступ, или которые были мною созданы при обработке информации в информационных ресурсах АО «НИАЭП».

   5. Передать при прекращении действия трудового договора все носители информации ограниченного доступа (документы, машинные носители, черновики, распечатки на принтерах и пр.), в том числе не имеющие ограничительных пометок и грифов, которые находились в моём распоряжении в связи с выполнением должностных обязанностей, в подразделения, ответственные за их регистрацию и учёт.

   6. Об утрате или недостаче носителей информации ограниченного доступа удостоверений, пропусков, ключей от сейфов (хранилищ), личных печатей и других фактах, которые могут привести к разглашению сведений ограниченного доступа, а также о причинах и условиях возможной утечки этих сведений немедленно сообщать в подразделение, занимающееся вопросами обеспечения безопасности информации.

   7. В случае попытки посторонних лиц получить информацию ограниченного доступа немедленно сообщить об этом через своего начальника в подразделения, занимающиеся вопросами обеспечения безопасности информации.

   8. Не препятствовать работникам АО «НИАЭП» и _______________________________, полномочных в обеспечении безопасности информации, в проведении ими контрольных мероприятий.

   9.  Не использовать для занятий любой деятельностью и не разглашать информацию ограниченного доступа, в том числе сторонних организаций, переданную мне в ходе трудовой деятельности или которая мне будет доверена, или станет известна. С приказами Госкорпорации «Росатом» от 28.03.2011 №1/238-П «Об утверждении единой политики защиты коммерческой тайны в атомной отрасли» и от 28.12.2012 № 1/1297-П «Об утверждении Перечня сведений, составляющих служебную информацию ограниченного распространения («Для служебного пользования») Госкорпорации «Росатом» и её организаций, и Порядка организации защиты служебной информации ограниченного распространения («Для служебного пользования») в Госкорпорации «Росатом» и её организациях» ознакомлен(а) под роспись.

   10. Сохранять (в том числе после прекращения действия трудового договора) конфиденциальность ставших известными секретов производства до прекращения действия исключительного права Работодателя или его контрагентов на данные секреты производства. 

   11. Выполнять данное дополнительное соглашение с момента его подписания мною и в течение пяти лет после окончания действия трудового договора от ________ 
№ ________.

Я подтверждаю, что не имею ни перед какими-либо физическими или юридическими лицами никаких обязательств, которые входят в противоречие или которые ограничивают данные мои обязательства.

Я осознаю, что разглашение ставших мне известными сведений может повлечь в отношении меня дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также необходимость возмещения мною причинённого ущерба в результате такого разглашения.

Работник___________                                          Директор_________________

МП
12

