от 06.10.2014 г. №1020 Блр1,2-14 -Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №1020 Блр1,2-14 «Поставка кранов шаровых до DN80 для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС:
Содержание запроса №1:

Просим уточнить исполнение электроприводов: взрывозащищенное или обычное.
Разъяснение положений конкурсной документации:

Взрывозащищенное исполнение электроприводов – не требуется.

Содержание запроса №2:

Просим уточнить наличие механических примесей в рабочей среде «кубовый остаток» изделий согласно спецификациям Приложение № 1.1 и Приложение № 1.2 к проекту Договора.
Разъяснение положений конкурсной документации:

                В условиях режима нормальной эксплуатации в рабочей среде «кубовый остаток» механические примеси отсутствуют.

