Приложение №2 

Техническое задание 

на текущий ремонт объекта  ЗАО «Далур» - 

«Склад сухих реагентов и смол, инв.№000001050».
1. Вид строительства : текущий ремонт;

2. Заказчик : Юрин А.А. Начальник отдела капитального строительства ЗАО «Далур».

3. Место выполнения работ : Курганская область, Далматовский район, Центральная промышленная площадка ЗАО «Далур»;

4.  Состав работ : Демонтировать существующее бетонное покрытие полов на новое с внесением упрочняющих смесей (топинг) с последующей шлифовкой. 

  5. Работы выполняются из материала Подрядчика; 

6. Материалы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.

Начальник отдела

Капитального строительства ЗАО «Далур»                                                                     А.А. Юрин

