Опросный лист для заказа выключателя ВВ/TEL                                           Лист 1   Листов 2

Опросный лист

для заказа вакуумного выключателя ВВ/TEL
	

	1.  Вакуумный выключатель:               ВВ/TEL 
	–
	6
	–
	20
	 / 
	400
	У2
	
	 шт.

	

	Номинальное напряжение сети, 6; 10 кВ
	
	
	
	
	
	630
	У2
	
	 шт.

	

	Номинальный ток отключения, 12,5; 20; 25 кА 
	
	
	
	
	
	800
	У2
	
	 шт.

	

	
	
	
	
	
	
	1000
	У2
	8
	 шт.

	

	Номинальный ток, А
	
	
	
	
	
	1600
	У2
	
	 шт.

	

	2. Для модернизации шкафа типа : 
(выбрать из списка или указать другое)
	
	
	
	
	
	Всего
	
	8
	 шт.

	

	
	· К-104М, К-104, К-47, К-49, К-59, КМ-1, КМ-1М, КМ-1Ф, КМВ, КРУН-6(10)ЛМ, К-204ЭП,

	К-IIIу
	· КРУ2-10, К-XII, K-XIII, К-XXVI, К-37, КР-10/500, КРУ2-10Э/Э, К3-02, К2-03, КВС-09,

       СSIM-1-10, CSIM-4-12,  К-IIу, К-IIIу, К-IV, К-VIу, КР-10У4, КЭ-10, КРУЭ-10В, RSW 10/I, ST-7,

	
	· КСО-266, КСО-272, КСО-285, КСО-292, КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, КСО-2умз, Д-13Б, ЛП-318,  

        КП-03, КСО-2200, МКФВ, КРН-II-10, КРН-III-10, КРН-IV, К-VI, Ш-164, КРН-10, МКФН, КСО из камня


3. Тип заменяемого выключателя :                                     10. Род оперативного тока :

(выбрать из списка или указать другое указать другое)
	

	ВМГ-133
	
	ВК-10,  ВКЭ-10,
	
	-
	переменный

	
	
	
	
	
	

	
	
	ВМПП-10, ВМП-10К, 
	
	-
	постоянный

	
	
	
	
	
	

	
	
	ВМП-10П, ВМПЭ-10, ВМГ-133
	+
	-
	выпрямленный

	                                                SCI 4-12/20/400, SCI 4-12/20/800
	
	

	4. Тип привода :
(выбрать из списка или указать другое)
	
	     Источник выпрямленного оперативного тока :

	

	ПС-10
	
	ППО-10, ПП-67, ПП-61, ППВ
	
	
	-
	БПТ + БПНС-2 (с фильтрованным выходом)

	
	
	
	
	
	

	
	
	ППМ-61, ПЭ-11, ПС-10, ПРБА
	
	
	-
	БПТ + УПНС (с фильтрованным выходом)

	
	
	
	
	
	

	
	
	ПЭВ-11, ППМ-10,

встроенный привод
	
	
	-
	БПТ + БПН

	
	
	
	
	
	
	Фильтры  Ф/TEL-220-02    -
	
	   шт.  5)

	Для CSIM-4-12 педаль расфиксации ВЭ: а) слева, б) справа
	
	

	5. Втычные контакты главных цепей 1) :
	
	5) количество фильтров выбирается равным

	
	 -
	диаметр 24 мм на 630, 800 А
	
	
	
	количеству БПТ на распределительном пункте

	

	
	 -
	диаметр 36 мм на 630, 800, 1000, 1600А
	
	+
	-
	другой
	
	

	

	1)  заполняется при замене ВК-10, ВКЭ-10
	
	
	
	
	

	


6. Разъемы вспомогательных цепей :                                11. Напряжение оперативного питания :

	

	
	 -
	2РТТ
	
	-
	= 110 В
	
	-
	~ 100 В

	

	+
	 -
	СШР
	+
	-
	= 220 В
	
	-
	~ 127 В

	

	
	 -
	другое
	
	
	
	-
	другое
	
	
	
	-
	~ 220 В

	


7. Механизм доводки 2) :                                                               12. Источник независимого питания 6) :
	

	
	 -
	с червячным редуктором
	
	-
	оперативный ток
	
	
	
	

	

	
	 -
	со стопором
	
	
	 -
	напряжением в соответствии с п. 11

	

	2)  заполняется при замене выключателей ВМПЭ-10, 

ВМПП-10    в шкафу КРУ2-10
	
	
	
	 -    напряжением другой величины:
	
	  В

	
	
	
	
	

	8. Блокировка разъединителей 3) :
	
	
	
	
	предварительно заряженный конденсатор емкостью: 

	
	-
	механическая
	
	
	-
	замок Генодмана
	
	-
	в цепи электромагнита отключения 
	
	мкФ

	

	
	 -
	электромагнитная
	
	
	-
	в цепи расцепителя независимого питания
	
	мкФ

	

	3)  заполняется при замене выключателей в шкафах   КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, Д13Б, ЛП318, КП03, КСО-2200, МКФВ, КСО из камня
	
	
	
	 - другой
	
	

	
	
	
	
	6) заполняется при его наличии

	
	
	

	9. Подключение трансформатора собственных нужд 4)
	

	

	
	
	 - до выключателя ввода
	
	
	
	

	

	
	
	 - на сборные шины
	
	
	
	
	

	

	4) заполняется для варианта переменного и выпрямленного оперативного тока
	
	
	
	


 

    13. С ограничителями перенапряжений : (по отдельному опросному листу)
	

	+
	 -
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 -
	Нет              
	
	
	


    14. Сведения о доставке :

	

	+
	 -
	доставка Поставщика
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 -
	 самовывоз
	
	
	


    15. Сведения о монтаже :

	

	
	 -
	монтаж «под ключ»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 -
	Монтаж         ____________
	присоединений Поставщиком
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+
	 -
	монтаж Заказчика
	
	
	
	
	
	
	


    16. Дополнительные требования : 

	В комплект поставляемого выключателя необходимо включить:

	- блок управления вакуумным выключателем БУ/ТЕL-100/220-12-02А (вариант установки: на выкатном элементе) и подходящие к нему вторичные цепи; 

	-  резисторы эквиваленты;

	- штепсельный разъем с цепями в/к для соединения схемы в/к выкатного элемента и шкафа;

	- экранирующий стальной бокс из низкоуглеродистой стали, толщиной не менее 1 мм. 


    17. Сведения о Заказчике :

	

	Предприятие:
	ОАО  «АЭХК»

	

	Объект:
	Х-3
	

	

	Ф.И.О., Должность 
	Шец Владимир Христианович, главный энергетик 

	

	Контактный телефон, факс, e-mail
	Тел.(3955) 54-07-73, факс (3955) 54-00-00

	

	Подпись ответственного за заполнение опросного листа:
	
	
	


​

