                                                                                                                                                 Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№

п.п.
	Наименование товара ( оборудования)

( марка, модель и т.п.)
	Производитель,

страна происхождения
	Кол.

шт.
	Цена за ед. руб. 

с НДС
	Общая стоимость руб. с НДС

	1
	Система управления вибростендами 

ZET 017 – U4 в составе:
	
	1
	
	

	
	1.1 Анализатор спектра (4 канала, металлический корпус) ZET 017 – U4
	
	1
	
	

	
	1.2 Опция «Промышленное исполнение» для анализатора спектра. 
	
	1
	
	

	
	1.3 Опция «Средства управления вибростендами ZETLab»
	
	1
	
	

	
	1.4 Проверка системы управления вибростендами ZET 017 – U4
	
	1
	
	

	1.5 
	1.6 АР 2038 – трёхкомпонентный вибропреобразователь, 10мВ/g (длина кабеля 5м, тип соединителя – BNC)
	
	1
	
	

	
	1.7 Проверка трёхкомпонентного вибропреобразователя  (первичная)
	
	1
	
	

	
	1.7 AW 01 – восковая мастика
	
	3
	
	

	
	1.8 Доставка заказа перевозчиком PonyExpress 
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	



Итого:                                                                                                    включая НДС по ставке 18%. 

ПОКУПАТЕЛЬ:                                                                                             ПОСТАВЩИК:

ФГУП ПО «Север

Главный инженер

_____________     Н.Н. Вагин                 
