	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме- чание

	
	
	25
	
	Центральный процессор
	
	

	
	
	
	
	СPU 315-2 DP
	
	

	
	
	
	
	6ES7 315-2AG10-0АВ0
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	26
	
	Модуль
	
	

	
	
	
	
	ввода дискретных
	
	

	
	
	
	
	сигналов, постоянного
	
	

	
	
	
	
	тока
	
	

	
	
	
	
	6ES7 321-1BL00-0AA0
	3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27
	
	Модуль
	
	

	
	
	
	
	вывода дискретных
	
	

	
	
	
	
	сигналов, постоянного
	
	

	
	
	
	
	тока
	
	

	
	
	
	
	6ES7 322-1BL00-0AA0
	2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	
	Модуль
	
	

	
	
	
	
	ввода аналоговых 
	
	

	
	
	
	
	сигналов
	
	

	
	
	
	
	6ES7 331-7KF02 -0AB0
	2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	29
	
	Модуль
	
	

	
	
	
	
	вывода аналоговых
	
	

	
	
	
	
	сигналов
	
	

	
	
	
	
	6ES7 332-5HD01 -0AB0
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме- чание

	
	
	30
	
	Модуль
	
	

	
	
	
	
	вывода дискретных
	
	

	
	
	
	
	сигналов, постоянного
	
	

	
	
	
	
	тока
	
	

	
	
	
	
	6ES7 322-5GH00-0AB0
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме- чание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	А.78.1044.090
	Лист

	
	
	
	
	
	
	 9

	Изм.
	Лист
	№ документа
	Подпись
	Дата
	
	



_1044882712.bin

_1044882718.bin

_1044882702.bin

_1044882707.bin

_1044882681.bin

