ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ

«Унифицированная оценка химических факторов воздействия АЭС 

на атмосферный воздух»
указать предмет договора

1. Название (тема) работы.

Разработка проекта стандарта организации "Унифицированная оценка химических факторов воздействия АЭС на атмосферный воздух»
2. Основание для заключения договора: 

2.1. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 02.08.2012) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Раздел 8, п. б).

2.2. Методические указания «Разработка материалов оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной и иной документации на осуществление видов деятельности в области использования атомной энергии. ОАО «Концерн Росэнергоатом». МУ 1.5.1.99.0097-2012, утвержденные Приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 06.07.2012 №9/632-П.

2.3. План мероприятий на разработку нормативно-технической документации ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2013 году (п. 47).

3. Срок выполнения работы по договору:

начало: 

дата заключения договора,

окончание:          «16» декабря 2013 г.

4. Исполнитель определяется по результатам проведения закупочных процедур (открытый запрос предложений).
5. Цель работ и ожидаемые результаты. 

5.1. Целью работ является разработка проекта стандарта организации (проекта СТО), включая:
· унифицированный и согласованный с разработчиками материалов ОВОС состав методик оценки химических факторов воздействия АЭС на атмосферный воздух в периоды строительства и эксплуатации,

· согласованные с разработчиками материалов ОВОС расчеты оценок химических факторов воздействия для районов РФ с различными климатическими условиями турбулентного обмена.

5.2.  Экономический эффект будет достигнут в результате внедрения СТО снижением затрат на разработку материалов ОВОС, благодаря использованию полученных оценок химических факторов воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух.

6. Исходные данные для проведения работ. 

- материалы ОВОС Балтийской, Белоярской и Нововоронежской АЭС-2. 

- материалы проекта нормативов ПДВ Волгодонской АЭС.
7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.

На основании исходных данных, но не ограничиваясь ими,  Исполнитель должен выполнить следующие работы:
Сбор исходных данных для проведения расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства и эксплуатации АС.
Расчеты  выбросов химических загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период строительства и эксплуатации АС.
Определение  веществ и источников выбросов, не подлежащих нормированию.
Проведение расчетов  рассеивания загрязняющих веществ для разных климатических зон  и оценка уровней воздействия значимых  источников выбросов в атмосферу в период строительства и эксплуатации станции.
Анализ результатов расчетов рассеивания на период строительства и эксплуатации станции.
Определение перечня веществ и источников выбросов, для  которых разрабатываются предложения по предельно допустимым выбросам. 

Разработка проекта стандарта организации "Унифицированная оценка химических факторов воздействия АЭС на атмосферный воздух» 

Работа должна быть выполнена в соответствии с основными положениями и требованиями следующих нормативно-методических документов:

-Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012;
-Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012;
-Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86);
-Перечень документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух, действующих в 2007 году, НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012.

Расчеты Рассеивания должны быть выполнены с использованием унифицированной программы расчета рассеивания (УПРЗА), реализующей Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86).

8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ. 
Проект стандарта будет применяться при разработке ОВОС на всех стадиях проектирования в составе экологического сопровождения материалов декларации о намерениях (ДОН), обоснования инвестиций (ОБИН), обоснования лицензии (МОЛ), проектной документации (ПД).
9. Отчетные материалы.

Ежеквартальные «Отчеты о ходе работ» должны содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов.

Перечень отчетных материалов о ходе оказания услуг, представляемых по окончании отдельных этапов:

- Ежеквартальные «Отчеты о ходе работ»,

- проект стандарта организации "Унифицированная оценка химических факторов воздействия АЭС на атмосферный воздух».
10. Порядок приема и передачи работ Заказчику:

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-018.1-12. Настоящим стандартом определяются Требования к качеству, процедуре обеспечения качества (контроля качества) и подробности требований по формату и способам передачи данных в электронном виде.
