ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Схема на ВРУ-21L-(200+200)-201 УХЛ4 и Схема на ВРУ1-19-90 приведены отдельными файлами в приложении к документации.

|  | Наименование | Гост/ТУ | Технические характеристики | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Устройство вводно-распределительное ВРУ-21L-(200+200)-201 УХЛ4 (или эквивалент) | НД Производителя | Вводные автоматы Iном.=250А – 2 шт. Распределительные автоматы: 3-х фазные, токовая отсечка 10 кратн. Iном.=63А- 1 шт. Iном.=50А-2 шт. Iном.=25А-2 шт. Iном.=16А-2 шт. Схема на ВРУ-21L-(200+200)-201 УХЛ4 | 1 |
| 2 | Устройство вводное с АВР ВРУ1-19-90 УХЛ4 IP31 (или эквивалент) | НД Производителя | Iном.=400А Схема на ВРУ1-19-90 | 1 |

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня поступления оборудования на склад Заказчика.