Разъяснения положений Закупочной документации по лоту № 7284/460 К2-1-15 «Поставка токопровода резервного питания 10 кВ экранированного для сооружения энергоблока №1  Курской АЭС-2»

Вопрос №1:

В п. 9.5. ИТТ, прилагаемых к закупочной документации указано, что поставщик обязан передать покупателю технические решения заинтересованных организаций, принятые по отступлениям по требованиям ТУ (ТЗ), нормативной документации и договора поставки оборудования.

В пункте 6.1. ИТТ, прилагаемых к закупочной документации указано, что поставщик обязан передать покупателю анализ видов и отказов оборудования, включая отказы элементов (комплектующих) в составе оборудования и возможные ошибки персонала, анализ их критичности – влияние последствий этих отказов и ошибок на работоспособность оборудования и безопасность персонала в целом. Просим разъяснить на каком основании поставщик должен предоставлять такие данные (нормативный документ и т.п.), в каком формате ? Какие последствия для поставщика в случае не предоставления этих данных ?

5.4.	В счет общей цены Договора Поставщик оказывает услуги по шеф-монтажу Оборудования.

Начальный срок оказания услуг по шеф-монтажу Оборудования: по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления Покупателем Поставщика о готовности Оборудования к шеф-монтажу.

Конечный срок: дата Акта приемки законченного строительством Пускового комплекса Блока, но не позднее 25.09.2018 г.

При изменении даты Акта законченного строительством Пускового комплекса Блока, конечный срок оказания услуг по шеф-монтажу переносится с учетом такого изменения.

Ответ:

По п. 9.5 ИТТ указанная в запросе формулировка отсутствует. В соответствии с п. 9.5 ИТТ победитель конкурса с поставляемым оборудованием должен передать покупателю ремонтную и эксплуатационную документацию.

По п. 6.1. ИТТ информация предоставляется поставщиком после заключения договора. На этапе его исполнения взаимоотношения Сторон регламентируется условиями договора.

По п. 5.4 – изменения внесены в КД ранее извещением о внесении изменений №7284/460 К2-1-15-И от 09.10.2015 г.

Вопрос №2:

Раздел 4 Методика оценки участников закупки предусматривает следующие положения:

Оценка по подкритерию «опыт участника закупки»

При оценке по данному подкритерию учитывается соответствующий опыт участника, подтвержденный копиями следующих документов, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета:

- документов, подтверждающих состав поставок, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:

- реквизиты договора (номер и дата);

- перечень поставленного товара;

- документов, подтверждающих исполнение поставок, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:

- реквизиты договора (номер и дата);

- перечень переданного и принятого заказчиком по договору товара;

стоимость переданного и принятого заказчиком по договору товара.

Оценивается опыт только участника закупки (опыт привлекаемых участником закупки для исполнения договора иных юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не учитывается), по следующей формуле:

| Опыт |  |  |  | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| У участника закупки отсутствуют в рамках заключенных договоров завершенные в 2013-2015 гг. поставки оборудования напряжением 10 кВ и выше не ниже 3 класса безопасности по ОПБ – 88/97 (НП-001-97) |  |  |  | 0 |
| БОу i | = | Оу i | * 100 |  |
|  |  | Оу max |  |  |
| Оу max |  |  |  | 100 |

где:

Оуi – суммарная стоимость завершенных в 2013-2015 гг. поставок оборудования напряжением 10 кВ и выше не ниже 3 класса безопасности по ОПБ – 88/97 (НП-001-97) i-го участника, руб.

Oуmax – максимальный опыт (стоимость завершенных в 2013-2015 гг. поставок оборудования напряжением 10 кВ и выше не ниже 3 класса безопасности по ОПБ – 88/97 (НП-001-97)) из представленного опыта всех допущенных участников, но не более предельного значения, руб.

Предельное значение опыта участника: предельное значение суммы цен завершенных договоров поставок оборудования напряжением 10 кВ и выше не ниже 3 класса безопасности по ОПБ – 88/97 (НП-001-97), определяемое как Ц max, увеличенное в 2 раза, руб.

Просим разъяснить, почему оценивается опыт только участника закупки (опыт привлекаемых участником закупки для исполнения договора иных юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не учитывается), учитывая, что согласно Раздела 2 закупочной документации установлены отдельные требования к изготовителю оборудования, а именно:

1. Требования к участнику:

наличие опыта поставок: (учитывается только опыт участника; опыт иных лиц, привлекаемых участником для исполнения договора, не учитывается): участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2013 - 2015 гг. поставки оборудования для систем, важных для безопасности атомных станций (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) по ОПБ 88/97 (НП-001-97)) на сумму не менее 13 618 000,00 рублей с НДС.

3. Требования к изготовителю:

Изготовитель, указанный в заявке участника как изготовитель предлагаемого оборудования, должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2013-2015 гг. работы по изготовлению не менее 1 единицы оборудования (токопроводы, шинопроводы магистральные и распределительные) для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) атомных станций по ОПБ 88/97 (НП-001-97).

4. Требования в Разделе 4 Методика оценки:

у участника закупки отсутствуют в рамках заключенных договоров завершенные в 2013-2015 гг. поставки оборудования напряжением 10 кВ и выше не ниже 3 класса безопасности по ОПБ – 88/97 (НП-001-97)

Просим разъяснить, почему к участнику и изготовителю установлены разные требования, которые отличаются от требований по опыту, указанных в методике оценки ?. Почему требования к участнику в части опыта в  Разделе 2 отличаются от требований в разделе 4.

Ответ:

В соответствии с Методикой установления требований и критериев оценки заявок в документации о закупке, рассмотрения заявок участников (отборочная и оценочная стадии) (Приложение № 15 к Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденному решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37 в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2015 г. № 75) (далее – Методика (Приложение 15), ЕОСЗ) закупочной документации по лоту 7284/460 К2-1-15 «Поставка токопровода резервного питания 10 кВ экранированного для сооружения энергоблока №1  Курской АЭС-2» предусмотрено следующее:

1) В соответствии с Разделом 4 Тома 1 закупочной документации «Критерии и методика оценки заявок на участие в закупке», при оценке заявки участника по подкритерию «Опыт участника закупки» оценивается опыт только участника закупки (опыт привлекаемых участником закупки для исполнения договора иных юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не учитывается). Данное условие установлено требованиями п. 2.4.2.2.1 Раздела 2 Методики (Приложение 15).

При этом, при установлении данного критерия организатор/заказчик вправе указать конкретный тип или вид оборудования согласно предмету закупки.

2) В соответствии с п.п. 2.2 Раздела 2 Тома 1 закупочной документации установлено требование к участнику закупки: «Наличие опыта поставок: (учитывается только опыт участника; опыт иных лиц, привлекаемых участником для исполнения договора, не учитывается): участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2013 - 2015 гг. поставки оборудования для систем, важных для безопасности атомных станций (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) по ОПБ 88/97 (НП-001-97)) на сумму не менее 13 618 000,00 рублей с НДС.».

Данное требование установлено в соответствии с п.п. 2.2 п. 1.3 Раздела 1 Методики (Приложение 15), согласно которому не конкретизируется вид/тип оборудования для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности).

3) В соответствии с п.п. 3.3 Раздела 2 Тома 1 закупочной документации установлено требование к изготовителю оборудования по предмету закупки не ниже 3 класса безопасности по ОПБ – 88/97 (НП-001-97) в объеме выполняемых работ: «Изготовитель, указанный в заявке участника как изготовитель предлагаемого оборудования, должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2013-2015 гг. работы по изготовлению не менее 1 единицы оборудования (токопроводы, шинопроводы магистральные и распределительные) для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) атомных станций по ОПБ 88/97 (НП-001-97).».

Данное требование установлено в соответствии с п.п. 3.3 п. 1.3 Раздела 1 Методики (Приложение 15), согласно которому организатор/заказчик вправе указать вид/тип оборудования согласно предмету закупки.

Касательно вопросов по проекту договора:

В соответствии с вопросами к проекту договора по п.п. 7.1.5., 8.1.8., 9.3.1., 8.1.32., 8.1.20., 8.1.5., 8.1.10., 8.1.1., 9.13. внесены изменения в закупочную процедуру и размещен проект договора в новой редакции.