Том 2. Техническая часть

1. Наименование лота: 

Регистратора многоканального РМТ49/3/t0050/ГП или эквивалент.
2. Технические характеристики оборудования

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики 

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Количество

	1
	регистратор многоканальный РМТ49/3/t0050/ГП или эквивалент
	1. Регистратор многоканальный РМТ49/3/t0050/ГП (13шт) или эквивалент.
Тип прибора-регистратор многоканальный технологический РМТ 49;

Вид исполнения-общепромышленное;

Количество каналов -3

Код климатического исполнения – t0050 (температура окружающего воздуха от +5 до +50 *С);

Госповерка (индекс заказа «ГП»);

Обозначение технических условии ТУ 4226-011-13282997-04;

Межповерочный интервал – 2 года;

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 5 лет.
	12 мес.
	13 шт.


3. Условия поставки 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.
В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, документация, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

4. Требования к упаковке оборудования 

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации 

Поставщик обязуется предоставить документацию на русском языке, госповерка.
6. Прочие условия 

Поставляемое оборудование должно быть новым. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. 
7. Место поставки и условия допуска 
г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9
