ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Назначение: 

Оптические элементы для генерации, усиления лазерного излучения.

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики

(ГОСТ, ТУ)
	Кол-во

	1
	Оптический изолятор Фарадея, модель 8AFI38B-1064C
	- рабочая длина волны: 1064нм;

- апертура: 8мм;

- степень изоляции отраженного излучения на рабочей длине волны: не менее 36дБ;

- материал стержня: ТТГ;

- коэффициент пропускания стержня не менее 99%;

- коэффициент пропускания поляризаторов: не менее 94%.
	5


Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении, Документации, Технической Части или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г. Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Применяемые термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

Примечание:

1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировок цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.

3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Требования к упаковке продукции

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Комплект поставки и технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок работы продукции не менее 24 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но более 30 месяцев с момента поставки.

2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.

PAGE  
2

