Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок

Техническое задание на 

поставку компрессорного оборудования (Код ОКДП 2910000) для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» 
в составе:
	№
	Модель
	Наименование товара
	Кол-во, шт.

	1
	OFCS 10/8-500T
	Спиральный компрессор на ресивере:
Модель компрессора

OFCS 10/8-500T
Тип компрессора

спиральный

Производительность                ( л/мин)

792

Давление ( бар)

8

Мощность двигателя

( кВт)

7,5

Напряжение питания (В/Гц/ф)

380/50/3

Габаритные размеры (мм)

2043*600*1169
Масса (кг)
375
Уровень шума (Дб)
73
Выходной фланец
½"
Ресивер воздуха (л)
500

	1 шт.


Оборудование должно быть новое, не ранее 2010 года выпуска, не восстановленное, не бывшее в употреблении, поставлено в полностью рабочем состоянии, с оборудованием совместимым друг с другом.

Указание на товарные знаки не сопровождаются словами «или эквивалент» в связи с необходимостью обеспечения совместимости и взаимодействия с имеющимся у Покупателя оборудованием на объекте применения.
Приемка Товара осуществляется на территории Покупателя с участием уполномоченного представителя Поставщика в г. Обнинске.

