ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ____________________ | В.В. Рукша |
| «___» ___________.2015 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автоматических выключателей, СЗЧ к ним

(номенклатурная группа № 1.44 -поставка электроустановочного оборудования)

для нужд ФГУП «Атомфлот»

Предмет закупки: право заключения договора на поставку автоматических выключателей, СЗЧ к ним

(номенклатурная группа № 1.44 -поставка электроустановочного оборудования)

для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2015

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по ТЭФ |  |
| ___________________ | О.Э. Дарбинян |
| «_____» ________________ 2015г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автоматических выключателей, СЗЧ к ним

  - Предмет договора

Поставка автоматических выключателей, СЗЧ к ним (номенклатурная группа № 1.44 -поставка электроустановочного оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества

| № | Наименование продукции | Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический выключатель | Тип NW 50 H2 3P Трехполюсный, выкатного исполнения, номинальный ток 5000А. | 2 | шт |
| 1.1 |  | В составе автоматического выключателя: 48360: Micrologic 5.0 А 48468: Блок 4OF (1 стандарт и один дополнительный) 48475: SDE дополнительный контакт 48484: XF 200/250 VAC/VDC 48494: MX 200/250 VAC/VDC 48504: MN 200/250 VAC/VDC 48527: MCH 200/240 VAC мотор редуктор 48535: Механический счетчик коммутаций | 2 4 2 2 2 2 2 2 | шт |
| 2 | Блок задержки по времени | Регулируемый замедлитель RR MN 200/250 VAC/VDC | 2 | шт |
| 3 | Шасси | MASTERPACT для NW50H23P 48397: NW шасси 3P 4000B/6300(А) | 2 | шт |
| 3.1 |  | В составе шасси: 33779: Блокировка выкачено/испытание 48146: Заднее горизонтальное присоединение сверху 48151: Заднее горизонтальное присоединение снижу | 2 2 2 | шт |
| 4 | Кожух на клеммник | NW 4000B/6300 (A) 3П | 2 | шт |
| 5 | Автоматический выключатель | Тип Compact NS1250N3P Трехполюсный, Выкатного исполнения. Номинальный ток 1250А. | 1 | шт. |
| 5.1 |  | В составе автоматического выключателя: 33511: Micrologic 5.0 для NSB 33722: Шасси 630/1250 3P без присоединений 33728: 3P шасси 630/1600 переднее присоединение снизу 33731: 3P шасси 630/1600 заднее горизонтальное присоединение сверху 33801: OF контакт 33822: Расцепитель MN 200/250VAC/VDC 33828: STD 200/240 VAC электропривод | 1 1 1 1 3 1 1 | шт. |
| 6 | Комплект полюсных расширителей | Для Compact NS1250N3P 3P 630/1600 | 1 | шт |
| 7 | Блок задержки по времени | Нерегулируемый замедлитель R MN 200/250 VAC/VDC 1 | 1 | шт. |
| 8 | Кожух клеммника | 3П | 1 | шт. |
| 9 | Оборудование для тестирования. | 33594: Мини устройство проверки Для NW 50 H2 3P Для Compact NS1250N3P | 1 | шт |
| 10 | Экран дугогасительной камеры | NW H3 | 2 | шт |
| 11 | Руководство по эксплуатации | Для NW 50 H2 3P Для Compact NS1250N3P | 2 | шт |
| 12 | Электромеханическое реле времени | IH 24 часа, 2 канала. | 1 | шт. |
| 13 | Автоматический выключатель | тип NSX630-L-2,3-3Р3Т трехполюсный | 5 | шт |
| 13.1 |  | В составе автоматического выключателя NSX630-L-2,3-3Р3Т: LV432080: Micrologic 2.3 LV432516 Цоколь 3П (NSX400/630) LV432518 Комплект из 2 конт. штырей (NSX400/630) LV432520 Устр. удар. действ. для откл. (NSX400/630) LV432591 Короткая клем. Заглушка 3Р (NSX400/630) LV432641: MT630 220-240В, 50/60Гц LV432805: 3П NSX630L коммутац. блок LV429387: MX 220-240В, 50/60Гц 29450: Вспомогат. контакт OF/SD/SDE/SDV LV429273: 1 неподвижный блок на 9 проводов (для цоколя) LV432523: 1 подвижный блок на 9 проводов (для выключателя) LV432525: 1 основание для 3 подвижных блоков | 5 5 15 5 10 5 5 5 20 15 15 5 | шт |
| 14 | Комплект угловых контактных пластин 3шт. | LV432484: для NSX400\630 | 10 | шт |
| 15 | Комплект расширителей полюсов из 3 шт. | LV432490: 3Р, 52,5мм | 10 | шт |
| 16 | Заглушка клеммная короткая | LV432591: 3P NSX400\630 | 10 | шт |
| 17 | NSX переходник для цоколя | LV432584: 3P NSX400\630 | 10 | шт |
| 18 | Комплект винтов | LV432552 | 5 | шт |

  - Комплектация

В соответствии с п.2 настоящего технического задания

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

  - Требования к упаковке продукции

Продукция поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок

  - Прочие условия

Продукция должна иметь копию сертификата о типовом одобрении российского морского регистра судоходства по форме 6.8.3 или другого морского квалификационного общества. Продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации. Не допускается поставка восстановленной продукции.

  - Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

  - Сроки поставки

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «09» июня 2015 г. по «09» июля  2015 г.

| Начальник ОМТС |  |  |  | С.В. Ярема |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Согласовано :

Начальник СЭМО УТЭФ                                                                                 М.А. Смирнов