
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку электродвигателей, трансформаторов, паяльных станций, зарядных устройств, заземлений, пускателей, выключателей.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
I. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество:
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Устройство зарядное GР PB80GS270 SA-UE4 Power Bank V800C,/69085256
	шт
	1

	2
	Аккумулятор Makita PA12 12V 1,3Ah,/69038715
	шт
	2

	3
	Аккумулятор Ansmann Energy NiMh 3500mAh,/69038875
	шт
	8

	4
	Элемент питания CR 2032 Li 3V,/69037833
	шт
	10

	5
	Элемент питания РЦ 85 ГОСТ 26527-85,/69037597
	шт
	20

	6
	Элемент питания РЦ 83У ГОСТ 26527-85,/69037404
	шт
	20

	7
	Элемент питания Varta LR20,/69037891
	шт
	25

	8
	Элемент питания GР 312S/3R12,/69037899
	шт
	50

	9
	Элемент питания DURАСЕLL AAA Бельгия,/69037589
	шт
	180

	10
	Элемент питания DURАСЕLL AA Бельгия,/69037588
	шт
	180

	11
	Батарея аккумуляторная BP-227 7,4V 1850mAh,/69039305
	шт
	5

	12
	Заземление HSE-14-005 д/LCF 14-50 Япония,/69006891
	шт
	10

	13
	Электронагреватель КЭН А 18/300/250 ГОСТ 16139-76,/69102342
	шт
	6

	14
	НАКОНЕЧНИК АТР8618,/69106558
	шт
	2

	15
	НАКОНЕЧНИК АТР8512,/69106557
	шт
	2

	16
	Наконечник АТР-8202 АКТАКОМ,/69107271
	шт
	2

	17
	Наконечник АТР-8205 АКТАКОМ,/69107272
	шт
	2

	18
	НАКОНЕЧНИК АТР8130,/69106555
	шт
	2

	19
	Наконечник АТР-8302 АКТАКОМ,/69107273
	шт
	2

	20
	Наконечник АТР-8432 АКТАКОМ,/69107280
	шт
	2

	21
	Наконечник АТР-8108 АКТАКОМ,/69107277
	шт
	2

	22
	НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ АТР-8140,/69106527
	шт
	2

	23
	НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ АТР-8760,/69106529
	шт
	2

	24
	НАКОНЕЧНИК Д/ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ АТР-8424,/69106501
	шт
	2

	25
	Наконечник АТР-8412 АКТАКОМ,/69107279
	шт
	2

	26
	НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ АТР-8120,/69106525
	шт
	2

	27
	НАКОНЕЧНИК АТР8408,/69106551
	шт
	2

	28
	НАКОНЕЧНИК АТР8416,/69106552
	шт
	2

	29
	Наконечник АТР-8635 АКТАКОМ,/69107276
	шт
	2

	30
	НАГРЕВАТЕЛЬ К СТАНЦИИ ПАЯЛЬНОЙ АТР1101,/69106508
	шт
	3

	31
	СТАНЦИЯ ПАЯЛЬНАЯ АТР-1101 60ВТ,/69106489
	шт
	3

	32
	Станция паяльная Solomon SL-916 ESD,/69106912
	шт
	1

	33
	Станция паяльная Solomon SL-30 CMC ESD,/69106911
	шт
	4

	34
	Аккумулятор Delta DTM 1212 12V 12Ah Китай,/69038607
	шт
	10

	35
	Батарея аккумуляторная Europower EP1,2-12 1,2Ah 12V,/69032997
	шт
	8

	36
	Аккумулятор CSB HR1234WF2 12V 9Ah,/69038713 
	шт
	4

	37
	Колодка клеммная DKC 5015F,/69022970
	шт
	100

	38
	Выключатель ВА63 3Р 50А C ГОСТ Р 50345-99,/69043603
	шт
	1

	39
	Выключатель ВА63 3Р 25А C ГОСТ Р 50345-99,/69043616
	шт
	2

	40
	Выключатель ВА63 1Р+N 25А C ГОСТ Р 50345-99,/69043614
	шт
	2

	41
	Устройство защитного отключения Schneider Multi9 23014 40A AC 30mA,/69085544
	шт
	2

	42
	Выключатель ВА63 3Р 40А C ГОСТ Р 50345-99,/69043615
	шт
	2

	43
	Выключатель ВА63 1Р+N 10А C ГОСТ Р 50345-99,/69043612
	шт
	4

	44
	Выключатель ВА63 1Р 10А C ГОСТ Р 50345-99,/69043604
	шт
	5

	45
	Выключатель ВА63 1Р 16А C ГОСТ Р 50345-99,/69043602
	шт
	5

	46
	Выключатель ВА63 1Р+N 16А C ГОСТ Р 50345-99,/69043613
	шт
	6

	47
	ТРАНСФ.ОСМ1-0,16У3 220/5/22/110/24 ТУ16-717.137-,/69023704
	шт
	3

	48
	Наконечник для Актаком 919M-T-0,8DY,/69107214
	шт
	2

	49
	Наконечник для Актаком 919M-T-KUY,/69107213
	шт
	5

	50
	Наконечник для Актаком 919M-T-LBY,/69107216
	шт
	5

	51
	Наконечник для Актаком 919M-T-4BCY,/69107212
	шт
	5

	52
	Наконечник для Актаком 919M-T-1,6DY,/69107215
	шт
	5

	53
	Устройство зарядное ЗУ-90М,/69085263
	шт
	2

	54
	Вставка плавкая Apator NH 3 250A,/69066908
	шт
	3

	55
	Контактор LEV200A4ANA,/69022311
	шт
	6

	56
	Разъем модульный РРМ77/3 ТУ 3425-077-1846115-2004,/61331006
	шт
	30

	57
	Клеммник винтовой 301-02V-1-1-4,/69080400
	шт
	200

	58
	Клеммник винтовой 301-03V-1-1-2,/69081026
	шт
	200

	59
	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СЛ-569 МУ2 ТУ3-39М-86,/64067083
	шт
	2

	60
	Контактор КМ-600Д-В ГОСТ Р 50030.4.1-02,/69020122
	шт
	4

	61
	АККУМУЛЯТОР FIAMM FG21202 12V,/69038138
	шт
	1

	62
	Устройство зарядное Nexcell QC-1200 NiCd/NiMh AA/AAA,/69085233
	шт
	1

	63
	Аккумулятор Makita PA-14 14,4V 1,3Ah,/69038859
	шт
	1

	64
	Трансформатор Т-0,66М 800/5 0,5S У3 ТУ 3414-011-03964493-11,/69012012
	шт
	1

	65
	Устройство зарядное Vanson V-80a,/69085248
	шт
	2

	66
	Бокс Vi-ko на 6 модулей Германия,/69031018
	шт
	2

	67
	Электрододержатель ЭД-31М У1 ГОСТ 14651-78 КОРД,/69107812
	шт
	2

	68
	Выключатель ИЭК АД14 4Р 25А 30мА ТУ 99 АГИЕ.641243.039,/69050090
	шт
	4

	69
	Выключатель ИЭК ВА47-29 1Р 25А С ТУ 2000 АГИЕ.641235.003,/69052609
	шт
	4

	70
	Пускатель ПМЛ-1100 220В ТУ 7311-05814256-097-97,/69057211
	шт
	4

	71
	Выключатель ИЭК ВА47-29 3Р 16А С ТУ 2000 АГИЕ.641235.003,/69052635
	шт
	4

	72
	Пускатель ПМЛ-2220 380В ТУ 7311-05814256-097-97,/69057206
	шт
	4

	73
	Выключатель ИЭК АД14 4Р 16А 30мА ТУ 99 АГИЕ.641243.039,/69050089
	шт
	4

	74
	Выключатель ИЭК ВА47-29 1Р 10А С ТУ 2000 АГИЕ.641235.003,/69052622
	шт
	4

	75
	Выключатель ИЭК ВА47-29 1Р 20А ТУ 2000 АГИЕ.641235.003,/69052608
	шт
	4

	76
	Выключатель ИЭК ВА47-29 3Р 10А 4,5кА С ТУ 2000 АГИЕ.641235.003,/69052610
	шт
	4

	77
	Выключатель ИЭК ВА47-29 1Р 16А D ТУ 2000 АГИЕ.641235.003,/69052643
	шт
	4

	78
	Пускатель ПМА-4100 380В ТУ 16-526.491-94,/69010178
	шт
	4

	79
	Выключатель ИЭК ВА47-29 3Р 25А 4,5кА С ТУ 2000 АГИЕ.641235.003,/69052613
	шт
	4

	80
	Выключатель ИЭК ВА47-29 3Р 20А ТУ 2000 АГИЕ.641235.003,/69052612
	шт
	4

	81
	ФОТОРЕЛЕ ФР-7,/69019522
	шт
	5

	82
	Выключатель СВДТ-122 2Р 16А 30Ма ГОСТ Р 51327.1-99,/69054011
	шт
	7

	83
	Аккумулятор NH-AA-2700-2 1,2V 2700mAh Китай,/69038614
	шт
	8

	84
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-3МТУ3 16А ТУ16-522.139-78,/69041849
	шт
	10

	85
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-3МТУ3 10А ТУ16-522.139-78,/69047329
	шт
	10

	86
	Аккумулятор Сamelion NH-9V250BP1,/69038807
	шт
	14

	87
	Вилка ССИ-025 3P+PE+N 32А 380В ГОСТ Р 51323.1-99,/69022642
	шт
	15

	88
	Розетка ССИ-125 3P+PE+N 32А 380В ГОСТ Р 51323.1-99,/69022150
	шт
	15

	89
	БАТАРЕЯ АККУМ.ААА 1,5В,/69035906
	шт
	40

	90
	Аккумулятор SVEN SV1290 12V 9Ah,/69038316
	шт
	2

	91
	Батарея аккумуляторная Sven 12V 7Ah Китай,/69039165
	шт
	30

	92
	Элемент питания РАNАSОNIС CR2032 3V Япония,/69037543
	шт
	40

	93
	ЭЛЕМЕНТ КРОНА,/69037117
	шт
	20

	94
	Блок управления шаговым двигателем SMSD-4.2,/64074142                              
	шт
	6

	95
	Трансформатор ОСО-0,25 УХЛ3 220/36В ТУ 3413-002-,/69012621
	шт
	1

	96
	Электропечь ПЭТ-4 220В 1кВт ТУ 3442-008-49110786,/69101757
	шт
	2

	97
	Устройство зарядное Navigator NCH-LCD402,/69085254
	шт
	4

	98
	Аккумулятор GP 2700AAHC-BC2 1,2V 2700mAh,/69038849
	шт
	4

	99
	Устройство зарядное Navigator 94472 NCH-408,/69085229
	шт
	2

	100
	ЭЛЕМЕНТ RENATA SR2032 3V,/69037167
	шт
	5

	101
	Аккумулятор Ansmann AAA R03 NiMh 1100mAh,/69038784
	шт
	4

	102
	АККУМУЛЯТОР 286 SANYO 1000MN,/69038297
	шт
	4

	103
	Аккумулятор Varta AA 2700mAh,/69038825
	шт
	7

	104
	Аккумулятор Ansmann 2850mAh Китай,/69038685
	шт
	4

	105
	СТАНЦИЯ ПАЯЛЬНАЯ SL928 (50ВТ,24В) (ВЫПАЙКА),/69106631
	шт
	1

	106
	СТАНЦИЯ ПАЯЛЬНАЯ SL916 С ЗИП,/69106628
	компл
	1

	107
	ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТ.SL30,/69102302
	шт
	3

	108
	ЖАЛО 30Т-4С ДЛЯ ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ SL-10-30CMC,/69106520
	шт
	5

	109
	Жало 827(627) д/паяльной станции SL-10 Китай,/69105043
	шт
	5

	110
	Жало 826(626) д/паяльной станции SL-10 Китай,/69105040
	шт
	5

	111
	Жало №625 д/паяльной станции Solomon SL-30,/69105079
	шт
	5

	112
	Жало №628 д/паяльной станции Solomon SL-30,/69105074
	шт
	5

	113
	ЖАЛО 30Т-3С К SL-10-30СМС,/69107757
	шт
	5

	114
	ЖАЛО 30Т-3D,/69107971
	шт
	5

	115
	ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ SL10;20,/69102315
	шт
	2

	116
	ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ SL10,20,30 СМС,/69102304    
	шт
	2

	117
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ LR44,/69037227
	шт
	20

	118
	Элемент питания Varta 6F22 Польша,/69037665
	шт
	30

	119
	Элемент питания Energizer LR20 E95,/69037770
	шт
	40

	120
	Элемент питания MAXELL CR 2032-5 3V Япония,/69037453
	шт
	100

	121
	Элемент питания Energizer Ultra Plus AA LR6,/69037876
	шт
	150

	122
	Элемент питания Energizer Ultra Plus AAA LR03,/69037877
	шт
	220

	123
	Устройство зарядное BDF452RFE 18V 3A Япония,/69085085
	шт
	1

	124
	Аккумулятор Sven SV7-12 12V 7Ah Китай,/69038660
	шт
	2

	125
	Коробка переходная Тв6.672.112 ТУ ЛИМГ.301591.009,/69022029
	шт
	6

	126
	Трансформатор Т-0,66М-200/5 ТУ 3414-003-08826343,/69012203
	шт
	6

	127
	АККУМУЛЯТОР GP100АААНС2 1.2В,/69038126
	шт
	30

	128
	ЭЛЕМЕНТ 6F22,/69037166
	шт
	2

	129
	ЭЛЕМЕНТ GР СR2032,/69035039
	шт
	4

	130
	Аккумулятор Ansmann AAA R03 NiMh 1000mAh,/69038783
	шт
	8

	131
	Аккумулятор Ansmann AA R6 NiMh 2700mAh,/69038781
	шт
	8

	132
	Элемент питания Сamelion AAA 1,5V,/69037927
	шт
	12

	133
	Элемент питания Panasonic Power AA LR6,/69037859
	шт
	12

	134
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ CR2032,/69037250
	шт
	50

	135
	Элемент питания Duracell AАA 1,5V,/69037803
	шт
	610

	136
	Элемент питания Duracell 286 AA,/69037809
	шт
	30

	137
	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ПЭТ-4 1КВТ 220В,/69101747
	шт
	6

	138
	Элемент питания Крона 6F22 9V,/69037936
	шт
	30

	139
	ЭЛЕМЕНТ 373 GР SUРЕR,/69035489
	шт
	25

	140
	Элемент питания DURАСЕLL АА 1,5V Швейцария,/69037438
	шт
	10

	141
	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-3212 380В,/69010093
	шт
	2

	142
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2220Б 220В,/69010621
	шт
	2

	143
	ПЕРЕКЛ. ПВ-3-16,/69006021
	шт
	5

	144
	Элемент питания 343 R14 Китай,/69037350
	шт
	15

	145
	Элемент питания Camelion AA R6,/69037840
	шт
	15

	146
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ААА 1,5В,/69037235
	шт
	15

	147
	БАТАРЕЙКА R03 1.5V AAA,/69035922
	шт
	50

	148
	БАТАРЕЙКА R6 1.5V AA,/69035921
	шт
	50

	149
	Аппарат сварочный ТС-700-2 ТУ 3441-001-65105129-2012,/69106327
	шт
	1

	150
	Станция паяльная CT BRAND CT-936 Китай,/69106820
	шт
	1

	151
	Аккумулятор Makita 1422 14,4V 2Ah,/69038841
	шт
	4

	152
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЕ-114 220В 50ГЦ 0СТ16.0.536.001-72,/79943162
	шт
	10

	153
	Элемент питания GР CR 2032 Китай,/69037559
	шт
	40

	154
	ВЫКЛ. ПАКЕТНЫЙ ПВ3-10 М3 ТУ 16-521.469-80,/69048602
	шт
	50

	155
	Элемент питания Duracell AA 1,5V,/69037802СМ П.157
	шт
	600

	156
	Аккумулятор SONY NP-FG1 Япония,/69038341
	шт
	1

	157
	Аккумулятор SVЕN SV7-12 12V 7Ah Китай,/69038539
	шт
	5

	158
	Аккумулятор SVЕN SV1250 12V 5Ah Китай,/69038546
	шт
	6

	159
	Элемент питания ЕNЕRGIZЕR 373 США,/69037415
	шт
	15

	160
	БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ КРОНА 6F22 9V,/69035964
	шт
	20

	161
	Аккумулятор Duracell AAA R03 1000mAh Китай,/69038602
	шт
	20

	162
	Батарея аккумуляторная CAMELION 1,2V 2700MAH Кит,/69039073
	шт
	30

	163
	Батарея аккумуляторная CSB GР 12170 12V 17Ah,/69039283
	шт
	5

	164
	Трансформатор ТНШЛ-0,66-0,5S 2000/5 У2 ТУ 16-2011 ОГГ.671230.001,/69012118
	шт
	6

	165
	Трансформатор Т-0,66М 2000/5 0,5S У3 ТУ 3414-003-08826343-2007,/69012128
	шт
	6

	166
	Трансформатор Т-0,66М 100/5 0,5S У3 ТУ 3414-011-03964493-11,/69012009
	шт
	9

	167
	Трансформатор Т-0,66М 100/5 0,5S У3 ТУ 3414-003-08826343-2007,/69012127
	шт
	9

	168
	Трансформатор Т-0,66М 1000/5 0,5S У3 ТУ 3414-003-08826343-2007,/69012129
	шт
	12

	169
	Трансформатор ТТИ-100 1000/5А 0,5S ТУ 3414-001-18461115-2006,/69012091
	шт
	12

	170
	Батарея аккумуляторная CSB GР 1272 12V 7,2Ah,/69039250
	шт
	20

	171
	Коробка переходная Тв6.672.112 33х68х220 ТУ ЛИМГ.301591.009,/69022030
	шт
	24

	172
	Элемент питания Duracell Plus АА LR6 1,5V,/69037887
	шт
	40

	173
	Аккумулятор для CANON BP-970G Япония,/69038406
	шт
	2

	174
	АККУМУЛЯТОР CANON BP-511A,/69038209
	шт
	3

	175
	Аккумулятор Panasonic CGA-DU21 2100mAh Япония,/69038577
	шт
	5

	176
	БЛОК ЗАЖИМОВ КБ-10-20,/69020828
	шт
	3

	177
	БЛОК ЗАЖИМОВ КБ-60-5 60А,/69020684
	шт
	3

	178
	БЛОК ЗАЖИМОВ КБ-25-5 25А,/69020685
	шт
	3

	179
	Ванна ультразвуковая Сорокин 10.120 500х295х150 20л,/69101516  
	шт
	1


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Основные параметры и размеры

	Согласно основным техническим характеристикам

	Подраздел 2.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Согласно основным техническим характеристикам

	Подраздел 2.3. Требования к комплектности

	Согласно разделу 1. Оборудование должно поставляться комплектно, обеспечивать полную функциональную совместимость

	Подраздел 2.4. Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности на передаваемое оборудование переходит к Покупателю после подписания товарных накладных.

	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На все оборудование должен предоставляться комплект эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон, на поверяемое оборудование – свидетельство о поверке, методика поверки.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Согласно гарантий производителя

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуемый срок поставки 60 дней с момента заключения договора


Примечание:

Замена на аналоги либо эквиваленты невозможна в соответствии с пп. б) п. 12.2.2 ЕОСЗ ГК «Росатом» - закупаемое оборудование будет использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков.
II. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
III. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным, не с хранения, а также прошедшим переконсервацию;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, упаковка должна обеспечить полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 26.08.2014 года 2 30 55










